| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,00 | Data logger de nivel marca HOBO modelo U20-01. Rango 0-9 metros. Características: Para usos en arroyos, lagos, humedales y zonas itermareales. Diseño: Tubo de ventilación, carcaza de propileno, sensor de presión cerámica. Vida útil de las baterías estimada en 5 años. |  |  |
| 2 | 1,00 | Vacuómetro analógico Características +-60mm aproximadamente rosca 1/4 salida inferior. |  |  |
| 3 | 3,00 | Sensor Decagon 5TM, para controlar el contenido volumétrico de agua y la temperatura en los suelos. Como con todos los ECH2O SENSRS, EL 5TM DETERMINA EL CONTENIDO DE AGUA VOLUMÉTRICO (VWC) al medir la constante dialéctica del medio usando la tecnología de capacitancia / dominio de frecuencia. El sensor utiliza una frecuencia de 70 MHz, lo que minimiza los efectos de textura y salinidad, lo que hace que el 5TM sea preciso en la mayoría de los suelos. El 5TM mide la temperatura usando un termistor a bordo 1-MEDICIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA VOLUMÉTRICO 2-BALANCE DE AGUA DEL SUELO 3-GESTIÓN DE IRRIGACIÓN 4-MEDIDA DE TEMPERATURA DEL SUELO 5-PMODELADO DE PROCESOS AFECTADOS POR LA TEMPERATURA. |  |  |
| 4 | 6,00 | Molde de chapa de acero cilindrada de 3,2mm de espesor con base desarmable y manija de transporte para la confección de probetas de hormigón de 10x20cm. Con zincado electrolítico. |  |  |
| 5 | 1,00 | Amoladora de 115mm., y 840w de potencia. Primera marca con garantía. |  |  |
| 6 | 1,00 | Taladro 2 VEL. rev. C/percutor 13mm. Y 700w de potencia. Primera Marca con garantía |  |  |
| 7 | 1,00 | Inverter p/electrodo 200 AMP C/CARETA. Primera marca, con garantía. |  |  |
| 8 | 1,00 | Atornillador de 18 V y 2 baterías ION-LITIO. Primera marca con garantía. |  |  |
| 9 | 1,00 | Juego de destornillador 7PCS Aislados. |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma