| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,00 | 293-02120-0002 Contactor 3 polos 2 NA/NC, con bobinas de 24 Vcc - 9 A |  |  |
| 2 | 1,00 | 293-04629-0002 Temporizador Eléctrico - alimentación 24 Vcc,2 juegos de contactos secos para 220 Vca |  |  |
| 3 | 1,00 | 293-02286-0013 Guardamotor con contactos aux NA/NC de estado, 0.18A - 0.25A |  |  |
| 4 | 3,00 | 293-04629-0002 Selectora de 3 pts. para 220 V |  |  |
| 5 | 30,00 | 293-01550-0137 Fichas bananas macho - Color rojo con derivación sin tornillo de 4 mm el perno, para cable de 2.5 mm2 |  |  |
| 6 | 30,00 | 293-01550-0137 Fichas bananas macho - Color negro con dereivación sin tornillo de 4 mm el perno, para cable de 2.5 mm2 |  |  |
| 7 | 30,00 | 293-01550-0137 Fichas bananas macho - Color amarillo con dereivación sin tornillo de 4 mm el perno, para cable de 2.5 mm2 |  |  |
| 8 | 30,00 | 293-01550-0137 Fichas bananas macho - Color verde con dereivación sin tornillo de 4 mm el perno, para cable de 2.5 mm2 |  |  |
| 9 | 3,00 | 293-01139-0093 Transformadores 220/24 Vca, 200 W |  |  |
| 10 | 2,00 | 293-01033-0006 Cinta aisladora x 20 Mts. Buena Calidad. |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma