| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 296-03512-0045 Pack Recipientes pásticos graduados de teflón, cilíndricos, con tapa a rosca de 50 ml (DigiTUBEs 50ml Non Racklock w/caps, 750) - por 750 Unidades |  |  |
| 2 | 1,00 | 251-08937-0411 Patrón para ICP: ICP standard La, de 1000 ppm, en matriz de HNO3. Recipiente: 125 ml. |  |  |
| 3 | 1,00 | 251-08937-0411 Patrón para ICP: ICP standard Ce, de 1000 ppm, en matriz de HNO3. Recipiente: 125 ml. |  |  |
| 4 | 1,00 | 251-08937-0411 Patrón para ICP: ICP standard Cs, de 1000 ppm, en matriz de HNO3. Recipiente: 125 ml. |  |  |
| 5 | 1,00 | 251-08937-0411 Patrón para ICP: ICP standard Hf, de 1000 ppm, en matriz de HNO3. Recipiente: 125 ml. |  |  |
| 6 | 1,00 | 251-08937-0411 Patrón para ICP: ICP standard Li, de 1000 ppm, en matriz de HNO3. Recipiente: 125 ml. |  |  |
| 7 | 1,00 | 251-08937-0411 Patrón para ICP: ICP standard Sr, de 1000 ppm, en matriz de HNO3. Recipiente: 125 ml. |  |  |
| 8 | 1,00 | 296-06842 Cartucho de Argón. Repuesto para espectrometro de emisión atómica de plasma, marca Agilent, modelo MP-AES 4200 |  |  |

Importe Total:

Son Pesos:

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma