| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 439-03409-0032 OSCILOSCOPIO DIGITAL - CARACTERISTICAS: 2 Channel 70 MHz Bandwidth - 1 GSa/s Real-Time Sample Rates Maximum, 25GSa/s Equivalent-Time - 2 Mega Point Record Length - 2mV~10V Vertical Scale - 1ns~50s Horizontal Range - Up to 27 Automatic Measurements - 5.7" TFT LCD Display - USB Host and Device Interface Supported - Go/NoGo Function - Data Logger - Limited Lifetime Warranty - Indicar Garantía |  |  |
| 2 | 1,00 | 434-04226-0004 Generador de Funciones con voltage de salidas e indicador - 0.1Hz to 3MHz Rango de frecuencia - 0 a 20 Volts - Indicar Garantía |  |  |
| 3 | 1,00 | 439-00704-0001 Fuente de Laboratorio Digital Regulable 0-5A 0-30V - Indicar garantía |  |  |
| 4 | 1,00 | 439-09436-0008 Analizador Portátil de gases de combustión para Calderas. Medición directa de O2, CO, temperatura de gases: 0-400 ºC, cálculo de CO2, rendimiento, pérdidas, exceso de aire.- Indicar Garantía. |  |  |
| 5 | 1,00 | 438-00179-0072 Motor Trifásico 10 HP - 1450 rpm - 4 polos - 380/660 V-50 Hz - Uso horizontal.- Indicar Garantía |  |  |
| 6 | 1,00 | 439-02317-0008 Pinza amperométrica de 0 - 80 A máx. tru rms, máx/mín. función. Exactitud 0,01 A (excluyente) |  |  |
| 7 | 3,00 | 439-05332-0006 Autotransformador monofásico 220Vca / 0-250 Vca; Imáx. 6 - Indicar garantía |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma