| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 439-03409-0032 Osciloscopio Digital 70MHz, 4Canale, Con analizador de comunicaciones - Simil RIGOL Ds1074z Plus - Indicar garantía |  |  |
| 2 | 1,00 | 439-01690-0002 Tester Digital- Autorango - True RMS - Simil Sanwa Cd772 |  |  |
| 3 | 1,00 | 439-01690-0076 Multímetro Digital de Banco - Simil Unit-t Ut803 |  |  |
| 4 | 4,00 | 438-09619-0006 Motor paso a paso Nema 23 1,3Nm mín - 4 cables consumo 2,8 A |  |  |
| 5 | 1,00 | 439-08230-0021 Estación de soldado doble smd aire caliente |  |  |
| 6 | 1,00 | 439-00704-0001 Fuente de Laboratorio Digital Regulable 0-5A 0-30V |  |  |
| 7 | 1,00 | 439-06831-0023 Motor de CC de 1/4HP |  |  |

Importe Total:

Son Pesos:

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma