| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 433-03933-0001 Medidor de PH - Rango de PH: 0 a 14 - Precisión: 0,5% - Repetitividad: 0,3% -Material del electrodo Resistente hasta 80ºC de temperatura - Salida: 4-20mA - Indicar garantía |  |  |
| 2 | 1,00 | 433-03933-0001 Medidor de ORP (potencial de óxido-reducción) - Rango: -2000 a +2000 mV - Precisión: 0,5% - Repetitividad: 0,3% - Material del electrodo Resistente hasta 80ºC de temperatura - Salida 4-20mA - Indicar garantía |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma