PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (*)

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO SECRETARÍA ECONOMICO FINANCIERA

- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: Licitación Privada | Nº 1 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase: - |  |  |
| Modalidad: |  |  |
| Expediente Nº 694/17 |  |  |
| Rubro comercial: |  |  |
| Objeto de la contratación: Equipamiento para la Carrera de Ingeniería de Sonido |  |  |

- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar /Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| OFICINA DE CONTRATACIONES – Mosconi 2736, Sáenz Peña, Provincia de Buenos Aires. | Hasta el 30 de octubre de 2017 a las 12:00 horas, momento en que se realizará el acto de apertura. |

(*) Deberá darse cumplimiento a lo establecido por los Decretos  Nros. 1023/01 y 1030/16  y sus modificatorias, y  por la Resolución del Consejo Superior Nº 35/16 del día 13 de octubre de 2016.

- ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIE DE LA PRESTACIÓN:

| RENGLÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 1 | Interfaz de Audio con conectividad USB 3.0, con resolución AD de 24 bits, hasta 192 KHz de frecuencia de sampleo. Con Phantom Power. Con 2 Entradas de micrófono/linea con ganancia controlada digitalmente. Con 2 entradas de linea/instrumentro controladas digitalmente. Con 8 Entradas y salidas análogicas. Especificaciones de entradas A/D de línea: Relación Señal/Ruido 111dB RMS. Respuesta en frecuencia a 44.1 kHz de -0.5 dB. A 96 kHz, -0.5 dB. A 192 kHz de -1 dB. THD menor a 0.0005 %. Maximo nivel de entrada +19 dBu. Ganancia de entrada de micrófono 0 dB, +10 dB hasta +65 dB. Resolución de D/A de salida 24 bits. Impedancia de salida 75 Ohm desbalanceado. Conexión MIDI, entrada y salida. Conexión ADAT (optico), SPDIF, Word Clock. Con 1 salida auriculares (TRS-Estereo). Se recomienda la marca RME, modelo Fireface UCX. |
| 2 | 1 | 1 | Interfaz de Audio con conectividad USB 3.0 y Thunderbolt, con resolución AD de 24 bits, hasta 192 KHz de frecuencia de sampleo. Con Phantom Power. Con 4 Entradas de micrófono/instrumento con ganancia controlada digitalmente. Con 12 Entradas y salidas análogicas. Especificaciones de entradas A/D de línea: Relación Señal/Ruido 113 dB RMS. Respuesta en frecuencia a 44.1 kHz de -0.1 dB. A 96 kHz, -0.5 dB. A 192 kHz de -1 dB. THD menor de 0.00032 %. Maximo nivel de entrada +19 dBu. Impedancia de entrada 8 kOhm desbalanceada, 12 kOhm balanceado. Ganancia de 75 dB para entrada de micrófono. Resolución de D/A de salida 24 bits. Impedancia de salida 75 Ohm desbalanceado, 150 Ohm balanceado. Conexión MIDI, entrada y salida. Conexión MADI, AES/EBU, ADAT (optico), SPDIF, Word Clock. Con 1 salida auriculares (TRS-Estereo). Con rackera portátil de 3 unidades de rack. Se recomienda la marca RME, modelo Fireface UFX+, con rackera portátil. |
| 3 | 2 | 1 | Interfaz de Audio con conectividad USB. Alimentación por transformador. 4 Entradas y Salidas analógicas simultáneas. 4 Entradas de Micrófono con Phantom Power y 4 entradas de línea/instrumento. Salida para 2 auriculares. Frecuencia de muestreo hasta 96 kHz y resolución de 16/24bit. Con MIDI IN/OUT. Impedancia de entrada 2.2k ohms. Ganancia máxima - 65 dBU, mínima - 8 dBu. Nivel de entrada máximo +8dBu. Ganancia 57 dB. Impedancia de entrada de instrumento 1MOhm. Impedancia de entrada de linea 10 kOhm. Impedancia de salida 110 Ohm. Nivel de salida nominal +4dBu, máximo nivel de salida +20dBu. Se recomienda la marca Tascam, modelo US 4x4. |
| 4 | 1 | 1 | Interfaz de Audio con conectividad USB. Alimentación por transformador. Con 8 Entradas de Micrófono/instrumento con Phantom Power, 2 entradas de línea. Con 8 salidas analógicas balanceadas. Salida para 2 auriculares. Frecuencia de muestreo hasta 96 kHz en USB 2.0 y de hasta 192 kHz en USB 3.0. Con resolución de 16/24bit. Con MIDI IN/OUT. Impedancia de entrada 2.2k ohms. Ganancia máxima - 68 dBU, mínima - 12 dBu. Nivel de entrada máximo +8dBu. Ganancia 56 dB. Impedancia de entrada de instrumento 1 MOhm. Impedancia de entrada de linea 10 kOhm. Impedancia de salida 110 Ohm. Nivel de salida nominal +4dBu, máximo nivel de salida +24dBu. Con Entrada y Salida COAXIAL, Optico (S/MUX) y Word Clock. Se recomienda la marca Tascam, modelo US-20x20. |
| 5 | 1 | 1 | Consola digital con 46 busses (16 flexi-busses Mono/Stereo, 2 Stereo Master, 2 Solo busses). Con 10 Grupos de Control, 1 Compresor por canal y bus, 1 Gate por canal y bus, 16 EQ grafico de 32 bandas asignable, 8 FX engines (reverbs, delays, con modulacion and enhancer), 4 Compresores Multibanda asignables. Frecuencia de muestreo máxima de 96kHz, conversor A/D y D/A de 24 btis, 24 entradas de micrófono, 12 salidas analógicas, 2 AES I/O (mono), Word Clock I/O, 1 GPI and 1 GPO, 2 DMI Card slots (hasta 64 I/O por slot), 2 conexiones Ethernet para Networking. Con 3 pantallas multi-touch, 31 faders sensibles al tacto, y conexión USB2 Audio I/O interface para grabación y reproducicón de hasta 48 canales. Respuesta en frecuencia de +/- 0.6dB (20Hz – 20kHz), THD <0.05%, Nivel máximo de entrada y salida +22 dBU. Se recomienda la marca DigiCo, modelo S31. Interface Stagebox con 32 entradas de micrófono, 8 salidas de línea y 8 salidas (seleccionables de analógica o AES), proporcionando una capacidad máxima de 32 entradas y 16 salidas . Con posibilidad de ejecución a @96kHz en CAT5E con 28 entradas de micrófono y hasta 16 salidas. Se recomienda la marca DigiCo, modelo D-Rack-1. Modulo interfaz DMI para protocolo Dante, compatible con consolas digitales DigiCO. Con capacidad de 64 canales a 48kHz, 32 canales a 96kHz. Con 2 conexiones CAT5. Se recomienda la marca DigiCo, modelo DMI Dante I/O module. |
| 6 | 2 | 1 | Grabadora digital de mano o portátil con 4 pre-amplificadores de micrófono y 4 canales de grabación, formato de audio WAV. Tarjeta de memoria SD. Conectividad USB.. Con 2 micrófonos para captación estéreo, incorporados. Con 4 entradas de micrófono XLR/TRS, impedancia de entrada 1,8 kOhm, con phantom +24V/+48V. Frecuencia de sampleo hasta 96 kHz, 24 bits. Funcionamiento con baterías. Se recomienda la marca Zoom, modelo H6 o Tascam modelo DR70D. |
| 7 | 1 | 1 | Amplificador de potencia de 4 canales para Touring e Instalacion, DSP+ETH, 4Ω/Canal: 1.250 W, 8Ω/Canal: 750 W, 70 V/ch: 1.000 W, 100 V/ch: 1.250 W. Se recomienda la marca Powersoft, modelo M50Q DSP+ETH |
| 8 | 2 | 1 | Amplificador clase-AB 2 canales capaz de trabajar en 2 ohms 1000 watts. Con posibilidad de modo puente. Se recomienda la marca STS, modelo SX 2.0. |
| 9 | 1 | 1 | Medidor de distancia laser, clase de láser 2. Diodo láser de 635 nm. Margen de medición de 0,05 a 250 m. Exactitud de la medición ± 1 mm. Tiempo de medición mínima de 0,5 segundos, máxima de 4 segundos. Alimentación de tensión 4 x 1,5-V-LR03 (AAA). Con capacidad de medición directa de la longitud, permanente, de mínimos y máximos, de superficie, de volumen, medición indirecta, medición sencilla de Pitágoras, medición doble de Pitágoras, medición combinada de Pitágoras, de trapecios, de superficies de paredes, trazado equidistante. Se recomienda la marca Bosch, modelo GLM-250-VF. |
| 10 | 2 | 1 | Data Logger de condiciones atmosfericas, con capacidad de medición de temperatura, humedad, presión atmosferica. Registra y guarda hasta 60000 mediciones en memoria interna. Intervalo de medición entre 1 segundo y 6 horas. Alarma para valores limites. Software incluido para el procesamiento de la información. Rango de medición de temperatura de -40°C a +80°C. Rango de medición de humedad de 0%RH a 100%RH. Rango de medición de presión atmosferica de 750 hPa a 1100 hPa. Exactitud de +/- 5°C, +/- 3%RH y +/- 3 hPa. Alimentación de batería. Se recomienda la marca UNI-T, modelo UT330C. |
| 11 | 5 | 1 | Generador de Audio, con frecuencia variable continua con dial graduado, de frecuencia máxima no menor a 50 kHz. Opción de onda cuadrada con rise time y fall time menor a 200nS. Con distorsión menor o igual a 0.02% en parte de la banda de audio. Se recomienda la marca GW INSTEK, modelo GAG810. |
| 12 | 4 | 1 | Distorsímetro con medición automática de nivel y valores de distorsión. Con rangos de medición desde 0.1% hasta 100%. Con ancho de banda de 20hz a 20KHz, en rangos continuos. Que posea también frecuencias fijas de análisis. Con un rango de medición de tensión no menor de 1mVrms hasta 200Vrms. Se recomienda la marca Good Will, modelo INSTEK GAD201 |
| 13 | 10 | 1 | Multimetro Digital, con medidor de temperatura. Tensión máxima 600V resolución 0,1mV, corriente máxima de 10 A. Medición de resistencia máximo al menos 60 Mohm, medición de capacidad máximo 4000 uF como mínimo. Con posibilidad de medir frecuencia y Duty Cycle. Display 6040 cuentas como mínimo. Probador de diodos. Capacidad de medir temperatura con punta de prueba incluida. Se recomienda la marca KYORITSU modelo KEW-1011. |
| 14 | 5 | 1 | Multimetro Digital para medición de componentes pasivos, Resistencia, Capacidad, Inductancia, precision inferior al 2%. Prueba de diodos, parámetros HFE de transistores y conductividad, . Se recomienda la marca UNI-T, modelo UT603. |
| 15 | 1 | 1 | Instrumento Digital para medición de Inductancia 20uH-200H, Capacidad 200pF-20 mF, Resistencia 20-20Mohm. Frecuencia de medición hasta 100khz. Parametros de medición: L/ C/ R/ DCR/ Q/ D/ ESR/theta. No mide tensión ni corriente. Display 20000 cuentas. Interfaz USB para PC. Modo de medición Serie/Paralelo. Función de comparación. Se recomienda la marca UNI-T, modelo UT612. |
| 16 | 4 | 1 | Generador de funciones arbitrarias de 2 canales. Genera señales senoidales de 1μHz a 20MHz, cuadradas de 1μHz a 5MHz, rampa y triangulares de 1μHz a 150kHz, pulsos de 500μHz a 3MHz, ruido de 5 MHz (-3dB), y arb de 1μHz a 5MHz. Con resolución de 1μHz, precisión de +/- 50 ppm. THD desde DC a 20 kHz, 1Vpp <0.2%. Impedancia de salida de 50 ohm. Se recomienda la marca Rigol, modelo DG1022. |
| 17 | 16 | 1 | Parlante LF de 3" (3 pulgadas), impedancia nominal de 8 ohm, potencia nominal de 15 W (30 W de potencia continua). Impedancia mínina de 5,46 ohm. Diametro de la bobina de 20 mm. Densidad de flujo de 1,3 T. Sensibilidad de 86,5 dB. Cono exponencial, imán de neodimio. Se recomienda la marca SICA, modelo 3 L 0,8 SL. |
| 18 | 14 | 1 | Parlante LF de 6,5" (6,5 pulgadas), con un diametro nominal de 170 mm, impedancia nominal de 8 ohm e impedancia mínina de 6,5 ohm. Potencia nominal de 200 W (400 W de potencia continua). Sensibilidad de 96,5 dB. Respuesta en frecuencia de 150 a 6000 Hz. Diametro de la bobina de 44 mm. Devanado de aluminio. Densidad de flujo magnetico de 1,45 T. Cono exponencial, imán de neodimio. Se recomienda la marca B&C, modelo 6MDN44. |
| 19 | 2 | 1 | Parlante LF de 8" (8 pulgadas), con un diametro nominal de 200 mm, impedancia nominal de 8 ohm e impedancia mínina de 6,6 ohm. Potencia nominal de 200 W (400 W de potencia continua). Sensibilidad de 94 dB. Respuesta en frecuencia de 65 a 3000 Hz. Diametro de la bobina de 51 mm. Devanado de cobre. Densidad de flujo magnetico de 1,05 T. Cono exponencial, imán de neodimio. Se recomienda la marca B&C, modelo 8NDL51. |
| 20 | 2 | 1 | Parlante LF de 15" (15 pulgadas), con un diametro nominal de 380 mm, impedancia nominal de 8 ohm e impedancia mínina de 6,3 ohm. Potencia nominal de 400 W (800 W de potencia continua). Sensibilidad de 98,5 dB. Respuesta en frecuencia de 40 a 3000 Hz. Diametro de la bobina de 74 mm. Devanado de cobre. Densidad de flujo magnetico de 1,15 T. Cono exponencial, imán de neodimio. Se recomienda la marca B&C, modelo 15CL76. |
| 21 | 2 | 1 | Parlante Coaxial de 8" (8 pulgadas), con un diametro nominal de 210 mm, impedancia nominal de 8 ohm e impedancia mínina de 6 ohm (LF) y 7,4 (HF). Respuesta en frecuencia de 70 a 18000 Hz. Imán de neodimio. Ángulo de dispersión 100°. Sensibilidad de LF de 97 dB potencia de 250 W (500W continua), diametro de 51 mm, devanado de aluminio. Sensibilidad de HF de 104 dB, potencia nominal de 50W (100W continua), diametro de 44 mm, devanada de aluminio, diafragma de poliimida. Se recomienda la marca B&C, modelo 8CXN51. |
| 22 | 2 | 1 | Parlante Coaxial de 12" (12 pulgadas), con un diametro nominal de 320 mm, impedancia nominal de 8 ohm e impedancia mínina de 6,5 ohm (LF) y 8 (HF). Respuesta en frecuencia de 45 a 18000 Hz. Imán de neodimio. Ángulo de dispersión 80°. Sensibilidad de LF de 99 dB potencia de 350 W (700W continuo), diametro de 76 mm, devanado de cobre. Sensibilidad de HF de 105 dB, potencia nominal de 80W (160W continuo), diametro de 75 mm, devanada de aluminio, diafragma de polyester/titanio. Se recomienda la marca B&C, modelo 12CXN76. |
| 23 | 2 | 1 | Parlante Coaxial de 15" (15 pulgadas), con un diametro nominal de 380 mm, impedancia nominal de 8 ohm e impedancia mínina de 6 ohm (LF) y 8 (HF). Respuesta en frecuencia de 40 a 18000 Hz. Imán de neodimio. Ángulo de dispersión 80°. Sensibilidad de LF de 99 dB potencia de 400 W (800W continuo), diametro de 76 mm, devanado de cobre. Sensibilidad de HF de 105 dB, potencia nominal de 80W (160W continuo), diametro de 75 mm, devanada de aluminio, diafragma de polyester/titanio. Se recomienda la marca B&C, modelo 15CXN76. |
| 24 | 1 | 1 | Driver HF de 1" (1 pulgada), con un diametro nominal de 25 mm, impedancia nominal de 8 ohm e impedancia mínina de 7,7 ohm. Potencia nominal de 50 W (100 W de potencia continuo). Sensibilidad de 106 dB. Respuesta en frecuencia de 1000 a 18000 Hz. Diametro de la bobina de 44 mm. Devanado de aluminio. Diafragma de titanio. Densidad de flujo magnetico de 1,8 T. Imán de neodimio. Se recomienda la marca B&C, modelo DE400TN. |
| 25 | 1 | 1 | Driver HF de 1" (1 pulgada), con un diametro nominal de 25 mm, impedancia nominal de 8 ohm e impedancia mínina de 7,6 ohm. Potencia nominal de 50 W (100 W de potencia continuo). Sensibilidad de 107 dB (1W/1m). Respuesta en frecuencia de 1000 a 18000 Hz. Diametro de la bobina de 44 mm. Devanado de aluminio. Diafragma de titanio. Densidad de flujo magnetico de 1,9 T. Imán de neodimio. Se recomienda la marca B&C, modelo DE500. |
| 26 | 1 | 1 | Driver HF de 1,4" (1,4 pulgadas), con un diametro nominal de 36 mm, impedancia nominal de 8 ohm e impedancia mínina de 7,9 ohm. Potencia nominal de 80 W (160 W de potencia continuo). Sensibilidad de 107 dB. Respuesta en frecuencia de 1000 a 18000 Hz. Diametro de la bobina de 65 mm. Devanado de aluminio. Diafragma de titanio. Densidad de flujo magnetico de 1,8 T. Imán de neodimio. Se recomienda la marca B&C, modelo DE620TN. |
| 27 | 1 | 1 | Driver HF de 1" (1 pulgada), con un diametro nominal de 25 mm, impedancia nominal de 8 ohm e impedancia mínina de 7,7 ohm. Potencia nominal de 50 W (100 W de potencia continuo). Sensibilidad de 106 dB. Respuesta en frecuencia de 1000 a 18000 Hz. Diametro de la bobina de 44 mm. Devanado de aluminio. Diafragma de titanio. Densidad de flujo magnetico de 1,8 T. Imán de neodimio. Se recomienda la marca B&C, modelo DE64TN. |
| 28 | 1 | 1 | Driver HF de 2" (2 pulgadas), con un diametro nominal de 50 mm, impedancia nominal de 8 ohm e impedancia mínina de 8,4 ohm. Potencia nominal de 110 W (220 W de potencia continuo). Sensibilidad de 107,5 dB. Respuesta en frecuencia de 1000 a 18000 Hz. Diametro de la bobina de 75 mm. Devanado de aluminio. Diafragma de titanio. Densidad de flujo magnetico de 1,6 T.Se recomienda la marca B&C, modelo DE950TN. |
| 29 | 1 | 1 | Bocinca de 1" (1 pulgada), con un diametro nominal de 25 mm. Cobertura nominal horizontal 90°. Cobertura nominal vertical 60°. Material ABS. Dimensiones 130.5x130.5x90 mm. Se recomienda la marca B&C, modelo ME10. |
| 30 | 1 | 1 | Bocinca de 1" (1 pulgada), con un diametro nominal de 25 mm. Cobertura nominal horizontal 90°. Cobertura nominal vertical 60°. Material alumunio moldeado. Dimensiones 145x145x90 mm. Se recomienda la marca B&C, modelo ME20. |
| 31 | 1 | 1 | Bocinca de 1" (1 pulgada), con un diametro nominal de 25 mm. Cobertura nominal horizontal 90°. Cobertura nominal vertical 40°. Material alumunio moldeado. Dimensiones 310x140x124 mm. Se recomienda la marca B&C, modelo ME45. |
| 32 | 1 | 1 | Bocinca de 1,4" (1,4 pulgadas), con un diametro nominal de 36 mm. Cobertura nominal horizontal 80°. Cobertura nominal vertical 60°. Material alumunio moldeado. Dimensiones 270x270x138 mm. Se recomienda la marca B&C, modelo ME90. |
| 33 | 1 | 1 | Bocinca de 2" (2 pulgadas), con un diametro nominal de 50 mm. Cobertura nominal horizontal 60°. Cobertura nominal vertical 40°. Material alumunio moldeado. Dimensiones 270x237x202 mm. Se recomienda la marca B&C, modelo ME60. |
| 34 | 1 | 1 | Fuente de Line Array de 1" (1 pulgadas), con un ángulo de cobertura de 140° (Max), factor activo de radiación de 92,5%. Material alumunio moldeado. Con impedancia nominal de 8 ohm e impedancia mínina de 7,7 ohm. Potencia nominal de 50 W (100 W de potencia continua). Sensibilidad de 108,5 dB. Respuesta en frecuencia de 1000 a 18000 Hz. Diametro de la bobina de 44 mm. Devanado de aluminio. Diafragma de poliimida. Densidad de flujo magnetico de 1,8 T. Imán de neodimio. Se recomienda la marca B&C, modelo WG400. |
| 35 | 1 | 1 | Fuente de Line Array de 0,75" (0,75 pulgadas), con un ángulo de cobertura de 150° (Max), factor activo de radiación de 94,7%. Material ABS. Con impedancia nominal de 4 ohm e impedancia mínina de 3,6 ohm. Potencia nominal de 20 W (40 W de potencia continua). Sensibilidad de 107 dB. Respuesta en frecuencia de 2kHz a 18kHz. Diametro de la bobina de 25 mm. Devanado de aluminio. Diafragma de mylar. Densidad de flujo magnetico de 1,65 T. Imán de neodimio. Se recomienda la marca B&C, modelo WG7. |
| 36 | 1 | 1 | Fuente de Line Array de 1,4" (1,4 pulgadas), con un ángulo de cobertura de 120° (Max), factor activo de radiación de 93,7%. Material alumunio moldeado. Con impedancia nominal de 8 ohm e impedancia mínina de 8,6 ohm. Potencia nominal de 110 W (220 W de potencia continua). Sensibilidad de 108 dB. Respuesta en frecuencia de 1000 a 17000 Hz. Diametro de la bobina de 75 mm. Devanado de aluminio. Diafragma de compuesto de poliimida y titanio. Densidad de flujo magnetico de 1,85 T. Imán de neodimio. Se recomienda la marca B&C, modelo WG800. |
| 37 | 2 | 1 | Cono de respuesto para parlante de 6", modelo 6MD38 |
| 38 | 2 | 1 | Diafragma de respuesto para driver de compresión modelo DE10 |
| 39 | 4 | 1 | Tripode con cabezal 3D y zapata de liberación rápida. Altura máxima de 150 cm, mínima de 40 cm. Secciones de piernas 5. Material de aluminio y/o tecnopolimero. Con rotación panorámica. Se recomienda la marca Manfrotto, modelo MKCOMPACTACN-BK |
| 40 | 10 | 1 | Ficha Speakon Macho Cable Neutrik 4 Contactos y cuerpo de aluminio. Se recomienda modelo NL4FX |
| 41 | 4 | 1 | Puntero Laser inalambrico para presentaciones. Láser de clase 2, con nivel de salida máximo de menos de 1mW. Con alimentación a batería de 2 pilas AAA. Distancia máxima de funcionamiento inalámbrico de 10 metros por lo menos. Con interfaz USB para conexión a PC. Se recomienda la marca LOGITECH, modelo R400. |
| 42 | 1 | 1 | Rackera Metálica con ruedas, con capacidad para 12 unidades de rack de 19" (19 pulgadas). Se recomienda la marca Samson, modelo SRK12. |
| 43 | 4 | 1 | Estabilizador de tensión UPS de 6 tomas, 550 VA, panel de control con pantalla LCD, alarma audible, máxima corriente de entrada 6A como minimo, se recomienda la marca APC, modelo BR550G |

CALIDAD EXIGIDA: Los trabajos ser de primera calidad.

- BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

- OFERTA:

- Se deberá cotizar por renglón.

- La cotización deberá presentarse por duplicado.

- Se cotizará en moneda de curso legal, no aceptándose cotizaciones en moneda extranjera.

- Los montos que se coticen deberán contener todo concepto (nacional o extranjero) que pudieran gravar esta operación (impuestos, tasas, derechos, comisiones, seguros, patentes, etc.), así como también todos los gastos en que deba incurrir la empresa oferente para la preparación y presentación de su oferta y para la fabricación o importación de los bienes y su posterior acondicionamiento y entrega (derechos de importación, transporte internacional, depósito, fletes, etc.), y los ocasionados por la presentación de las garantías establecidas.

- La oferta deberá estar redactada en idioma nacional.

- Sin perjuicio de denunciar el domicilio real, se deberá constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, y dejar perfectamente identificados los horarios de atención, teléfonos e indicar, asimismo, un correo electrónico.

- Toda la documentación deberá presentarse firmada, en todas sus hojas, por representante legal o apoderado que acredite facultades legales para obligar a la firma oferente, acompañando a tal efecto Estatuto Social, Acta de Asamblea por la que se hubiere designado al firmante, Acta donde conste la vigencia del mandato y quien invoque la calidad de apoderado, además de acreditar de la manera indicada la capacidad del mandante, deberá acompañar copia del poder.

- Toda documentación que deba presentarse y sea adjuntada en fotocopias deberá ser legible.  La UNTREF se reserva la potestad de exigir que se acompañe certificada por escribano público o por autoridades judiciales o por funcionario administrativo.

La presentación de la oferta significará, de parte del oferente, el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a Licitación, por lo que no será necesaria la presentación del pliego con la oferta.

- MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) DÍAS corridos, renovables automáticamente por periodos iguales, salvo retracción de la oferta presentada con 10 días corridos de antelación al inicio de cada nuevo periodo.

- GARANTÍA DE OFERTA: Se presentará junto con la oferta (en original y fotocopia simple), por un valor equivalente al 5% del total ofertado (Decreto Nº 1030/16/, Art. 80). En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.

Las garantías podrán ser constituidas en alguna de las formas a continuación detalladas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

- EXCEPCIÓN: De acuerdo con el artículo 80, inciso c, del Decreto Nº 1030/16, se establece expresamente que no será necesario presentar garantía de mantenimiento de la oferta cuando el monto de la garantía fuese inferior a PESOS SESESNTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100           ($ 65.000,00).

4) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS OFERENTES:

De conformidad con lo establecido en los Decretos  Nros. 1023/01 y 1030/16 y sus modificatorias, y  por la Resolución del Consejo Superior Nº 35/16 del día 13 de octubre de 2016, los oferentes deberán presentar la documentación que acredite su personería, y además la siguiente documentación:

4.1 Impositiva:

I) Certificado Fiscal para Contratar vigente expedido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, cuando la oferta sea igual o superior a $50.000.-, con las formalidades legales pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Resolución General AFIP N° 1814/05 (B.O.13.01.05) o en su caso solicitud de expedición del mismo.

II) Declaración Jurada de Libre Deuda Previsional, cuando la oferta sea inferior a $50.000.-, de conformidad con la Circular N° 19/05 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (16.02.05).

IMPORTANTE Cuando la documentación respaldatoria presentada por los oferentes tuviera defectos formales, el interesado será intimado por la COMISIÓN EVALUADORA a subsanarlos dentro del término de CINCO (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de recibida la correspondiente notificación. Si no se subsanaren los defectos en el plazo indicado, la COMISIÓN EVALUADORA desestimará la oferta con pérdida de la garantía correspondiente.

4.2  Informe de los principales clientes

4.3 Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL

4.4 Declaración jurada de juicios con el ESTADO NACIONAL

5) SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO):

Se encontrarán habilitadas para contratar con la Administración Pública Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 del Decreto N° 1023/01 -B.O.16.08.01- (reformado por Art.19 de la Ley N° 25.563, (B.O.15.02.02) y que se encuentren incorporadas al Sistema de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO). Los oferentes deberán estar incorporados en el SIPRO.

Para realizar la Preinscripción en el SIPRO los interesados deberán ingresar al Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, “www.onc.mecon.gov.ar” y seguir las instrucciones que allí se especifican para completar los formularios.

CONSULTAS:

Podrán ser efectuadas hasta 3 días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas, por  nota presentada ante la OFICINA DE CONTRATACIONES, sita en Mosconi 2736, Sáenz Peña, Provincia de Buenos Aires, o vía e-mail a la dirección info@untref.edu.ar, en el horario de 10:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hs. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. La OFICINA DE CONTRATACIONES responderá las consultas por nota enviada por correo electrónico a través de la dirección institucional “info@untref.edu.ar”.

Las comunicaciones se realizarán a la dirección de correo electrónico denunciado y, en ausencia de esta, se efectuarán a la dirección que figure en el informe que brinda el SIPRO.

Las Circulares con aclaraciones al presente llamado serán comunicadas vía e-mail a aquellas empresas /personas que hubieran retirado el pliego, y exhibidas en la cartelera de la Unidad Operativa de Compras para conocimiento de todos los interesados.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

A los fines de evaluar las ofertas, la COMISIÓN EVALUADORA tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa aplicable, la calidad de los oferentes, el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente pliego, la calidad de los productos ofertados, las muestras –cuando fueran solicitadas- y  su relación con el precio ofrecido.

El dictamen de la Comisión Evaluadora no tendrá carácter vinculante (Art. 65, Decreto N° 1030/16).

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS:

a. Estas sólo serán consideradas cuando se hubiera presentado una oferta básica admisible.

b. Sólo se evaluarán las presentadas por el oferente mejor ubicado en el orden de mérito.

c. Las mismas deberán ajustarse en un todo a las especificaciones técnicas.

d. El Organismo no está obligado a pronunciarse a su respecto.

PREFERENCIAS. RÉGIMEN DE COMPRE ARGENTINO:

Se otorgarán las preferencias establecidas en la Ley N° 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” (B.O. 31.12.01), texto que se considera parte integrante del presente, conforme lo establecido en el artículo 13 de dicha Ley.

Para realizar consultas sobre el Régimen de Compre Argentino podrá comunicarse con la Dirección Nacional de Industria vía e-mail a la siguiente dirección: cdv@mecon.gov.ar.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Se adjudicará por renglón. La adjudicación recaerá en aquella oferta que  resulte más conveniente y que brinde total cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego, considerando además del precio, la calidad de los productos ofertados, la idoneidad de los oferentes,  y las demás condiciones mencionadas en la oferta.

En caso de igualdad de precios entre dos ofertas formalmente admisibles y convenientes, la adjudicación recaerá sobre aquella oferta presentada por una Pequeña y Mediana Empresa que opere, desarrolle su actividad y tenga la sede principal de sus negocios en el país.

Deberán DECLARAR una dirección de e-mail institucional a fin de PODER  INFORMAR las notificaciones QUE DEBAN SER COMUNICADAS,  de acuerdo con lo normado por el artículo 7, del Decreto Nº 1030/16.

ENTREGA DE LA PRESTACIÓN

Plazo: A los 15 días de recibida la orden de Compra.

Lugar: Mosconi 2736, Sáenz Peña, Provincia de Buenos Aires.

Para la entrega de los bienes y/o prestación del servicio, el adjudicatario deberá acordar con la COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, sita en Mosconi 2736, Sáenz Peña , Provincia de Buenos Aires, teléfonos 4712-7617 / 9376; en el horario de 10 a 16 hs.

El certificado de recepción definitiva será emitido por funcionario designado por autoridad competente a los fines de emitir la conformidad definitiva de la recepción dentro de los DIEZ (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de entrega.

MONEDA DE PAGO: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

FACTURACIÓN- PAGO: La factura –en original y copia- deberá presentarse en la SECRETARIA ECONÓMICO-FINANCIERA, sita en Mosconi 2736, Sáenz Peña, en el horario de 9 a 16 hs., en las condiciones establecidas infra.

En cada factura deberá constar:

- Número  y ejercicio de la Orden de Compra que corresponda.

- Renglón/es facturado/s.

- Breve descripción del renglón/es facturado/s.

- Monto unitario y total.

A los efectos de proceder al pago de las facturas, estas deberán estar acompañadas de:

a) Certificado emitido por la Comisión de Recepción Definitiva (certificado de recepción). En consecuencia, no se considerará válida la presentación del remito expedido por el adjudicatario.

b) La información fiscal actualizada que avale toda exclusión y/o exención a los regímenes del Impuesto al Valor Agregado y ganancias.

c) Fotocopia de la respectiva Orden de Compra.

Las consultas sobre el trámite de pago de las facturas deberán ser canalizadas a través de la Secretaría Económico-Financiera, al teléfono 4519-6010.

CONDICIONES DE PAGO:

El pago se efectuará dentro del plazo de 15 días corridos de la fecha de presentación de la factura, en el lugar, forma y condiciones establecidas en el presente Pliego. El plazo se suspenderá si existiesen observaciones al respecto imputables al proveedor.

NOTA: A fin de minimizar los perjuicios que para ambas partes podría ocasionar el atraso en el pago de las facturas, y únicamente para los casos en que se halle en trámite la aplicación de una penalidad, el proveedor autoriza a la Universidad a efectuarle pagos parciales, sin que ello implique el consentimiento de dicha penalidad.

Si el proveedor no estuviera dispuesto a recibir pagos parciales en los términos del párrafo anterior, deberá manifestarlo en su oferta, en cuyo caso se diferirá el pago hasta la notificación del acto administrativo que aplique la penalidad

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: El adjudicatario deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

    - Garantía de cumplimiento de contrato.

El adjudicatario deberá presentar, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de recibida la Orden de Compra (Art. 78, del Decreto 1030/16) una garantía de cumplimiento de contrato (en original y fotocopia simple), por un valor equivalente al 10% del monto total adjudicado. VENCIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL ADJUDICATARIO HUBIERA INTEGRADO LA CITADA GARANTÍA, SE RESCINDIRÁ EL CONTRATO CON PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE OFERTA.

Dicha garantía deberá ser presentada en la OFICINA DE CONTRATACIONES, sita en Mosconi 2736, Sáenz Peña, en el horario de 10 a 13 hs. y de 14 a 16 hs., y deberá estar acompañada de una nota en la cual se indique: nombre de la firma presentante, número de expediente, tipo y número de procedimiento de selección, número de orden de compra y carácter de la garantía.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato, satisfaciendo la prestación dentro del plazo de los CINCO  (5) días hábiles fijado para la presentación de la garantía, salvo el caso de rechazo de bienes. En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda.

La garantía será devuelta una vez cumplido el contrato a satisfacción de la Jurisdicción.

EXCEPCIÓN: De acuerdo con el artículo 103, inc. c, del Decreto Nº 1030/16, se establece expresamente que no será necesario presentar garantía de cumplimiento del contrato cuando el monto de la garantía  fuere inferior a pesos CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 ($ 130.000,00.-).

La garantía de cumplimiento de contrato podrá ser integrada por cualquiera de las formas previstas en el punto del Presente Pliego de Bases y Condiciones.

b)  Cumplimiento de la prestación.

El adjudicatario deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de entregar los bienes o prestar los servicios, en un todo de acuerdo con lo establecido en el PRESENTE Pliego de Bases y Condiciones.