PLIEGO DE  BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: Universidad Nacional de San Luis

Dirección de Compras y Contrataciones

PROCEDIMIENTO DE  SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 6/2018

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Expediente: EXP : USL 0013829/2017

Rubro Comercial: Equipos

Objeto de la Contratación: Provisión, Instalación y Puesta en marcha de un Panel de Control de Alarma Contra Incendio (Bloques I, II y III) UNSL.

Costo del pliego: Sin Costo

RETIRO DE  PLIEGOS EN  EL ORGANISMO CONTRATANTE

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Edificio Rectorado de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS - Dirección de Compras y Contrataciones- Ejército de los Andes 950 5700 SAN LUIS Teléfonos: (0266) 4520300 (Interno 5164) - Fax: (0266) 4420829, email contrata@unsl.edu.ar; en página web http://licitaciones.unsl.edu.ar - UNSL También el pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso ingresando con usuario y contraseña, en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo Contrataciones Vigentes. | En días hábiles, de lunes a viernes, de 07:30 a 13:30 horas y hasta las 13:30 horas del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura. |

CONSULTAS  DE  PLIEGO

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Ejército de los Andes 950, (5700), SAN LUIS, San Luis | En días hábiles, de lunes a viernes, de 07:30 a 13:30 horas y hasta 72 horas antes del día fijado para el acto de apertura. |

PRESENTACION DE  OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Ejército de los Andes 950, (5700), SAN LUIS, San Luis | Fecha de inicio: 19/03/2018 Fecha de finalización:10/04/2018 a las 11:00 hs. |

ACTO  DE  APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Ejército de los Andes 950, (5700), SAN LUIS, San Luis | 10/04/2018 a las 11:00 hs. |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

La presente contratación se regirá por el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Delegado nº 1023/01, el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto nº 893/12 (s/artículo 4º del mismo), de acuerdo a encuadre y adhesión dispuesto por Ordenanza C.S. nº 32/2012 (16/10/12), y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Planilla de Especificaciones Técnicas - Propuesta.

1) EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: (1)

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presenta, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

2) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las propuestas se presentarán en sobre cerrado, con indicación de la Contratación a que corresponda, día y hora de Apertura. Se entregará o remitirá a Dirección de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de San Luis, Ejercito de los Andes 950 (5700 San Luis)

– Oficina nº 226, cualquier día laborable de 07:30 a 13:30 hs. y hasta el día y hora fijada para la apertura.

3) FORMA DE COTIZACION:

Los oferentes podrán cotizar por todo o parte de lo solicitado, por renglón completo, indicando su precio unitario con I.V.A. incluído, las ofertas deberán presentarse en ORIGINAL. La cotización deberá efectuarse en moneda nacional, salvo en los casos en que expresamente se autorice para cotizar en moneda extranjera.

4) ELEMENTOS:

Salvo especificaciones en contrario establecidas en la Planilla de Especificaciones Técnicas - Propuesta, todos los elementos deberán ser nuevos, de la denominación comercial de primera calidad, originales de fábrica, en los casos que corresponde de modelos de última generación, ajustados a Normas Iram, Farmacopea Argentina y cumplir con las Normas de Fabricación ISO

9000 – 9001. Las tolerancias permitidas son únicamente las que expresamente figuran en la Planilla de Especificaciones Técnicas - Propuesta.

5) GARANTIA DE LOS BIENES:

La presentación de la oferta sin especificaciones al respecto, significará que el proponente garantiza los elementos ofertados contra toda falla de material y/o defecto de fabricación por el término de UN (1) AÑO a contar de la fecha de entrega, o el que se fije en la Planilla de Especificaciones Técnicas – Propuesta, prevaleciendo esta última. En caso de elementos cuya puesta en funcionamiento deba efectuarla el adjudicatario, el plazo de garantía se computará a partir de este momento.

6) MUESTRAS:

Cuando se soliciten muestras su entrega se efectuará en la Dirección de Compras y Contrataciones. Estas podrán ser presentadas, como máximo, hasta el momento fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.

El oferente podrá presentar muestras, para mejor ilustrar su oferta, pero no podrá reemplazar con estas las especificaciones técnicas.

7) REQUISITOS DE LAS OFERTAS: (2)

Las ofertas deberán cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Se presentaren con la cantidad de copias que indique el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

d) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

e) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignaran en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora limite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

f) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que deberá constituirse dentro de la ciudad asiento de la jurisdicción o entidad contratante o donde indique el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) En la cotización se deberá consignar:

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en la Planilla de Especificaciones Técnicas - Propuesta.

2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto.

El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos.

Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Las micro, pequeñas y medianas empresas, podrán presentar ofertas por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón. Si en el pliego de bases y condiciones particulares no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón.

La autoridad competente para aprobar el pliego de bases y condiciones particulares podrá disponer fundadamente que las micro, pequeñas y medianas empresas, no poseen la posibilidad de presentar ofertas por parte del renglón, lo que deberá hacerse constar en el pertinente pliego.

3.- Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

4.- Toda oferta deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se informe, a los

fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente.

h) Deberán estar acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- La información detallada en los artículos 234 a 236 del Decreto nº 893/12, según corresponda, en los formularios estándar que a tal efecto determine la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, conjuntamente con la totalidad de la documentación respaldatoria de aquélla información, siempre que en el citado Decreto no se dispusiera de otra manera en las normas especificas para cada tipo de procedimiento de selección.

4.- La restante información y documentación requerida en los respectivos Pliegos de Bases y

Condiciones Particulares.

OFERTAS ALTERNATIVAS:

Se aceptarán ofertas alternativas de los renglones solicitados, solamente en el caso de la previa cotización de los renglones del Pliego.

Se entiende por oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.

8) CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES: (3)

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si no estuviera redactada en idioma nacional.

b) Si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integran.

c) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

d) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la misma fuera insuficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto.

e) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

f) Si fuere formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.

g) Si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación o en los procedimientos en que no sea obligatorio presentar junto con la oferta la información y documentación para ser incorporado en el aludido sistema.

h) Si fuere formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificaciones, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.

i) Si contuviera condicionamientos.

j) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

k) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

l) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

m) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el articulo 86 del Decreto nº

893/12.

n) Si transgrede la prohibición prescripta por el artículo 67 del Decreto 893/12. o) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el pliego.

9) CAUSALES DE DESESTIMACION SUBSANABLES: (4)

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretare en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitara en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes y de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la contratación.

En estos casos la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones deberá intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de CINCO (5) días, como mínimo, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se fijara un plazo mayor. La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

Será posible requerir la subsanación de defectos en la oferta, de conformidad con las pautas establecidas y especialmente, en los siguientes supuestos:

a) Si la oferta original estuviera en parte firmada y en parte no. En estos casos la jurisdicción o entidad contratante intimará a la subsanación del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo establecido, se desestimará la oferta.

b) Si la garantía de mantenimiento de oferta acompañada fuera insuficiente, siempre que el error en el importe de la garantía no supere un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto. En este caso la jurisdicción o entidad contratante intimará a la subsanación del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo establecido, se desestimará la oferta.

c) Si no se acompañare la documentación que de conformidad con el Decreto 893/12, con las normas que se dicten en su consecuencia y con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable, se debe suministrar en el momento de presentar la oferta. En los casos en que dicha documentación no se acompañara junto con la oferta, la jurisdicción o entidad contratante intimará a la subsanación del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo establecido, o bien si presentada la documentación en ese plazo se comprobara que los requisitos exigidos no estaban vigentes al momento de la apertura de las ofertas, se desestimará la oferta.

10) LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS: (5)

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante y de todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

11) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberán mantener su oferta por el término de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS, contados a partir de la fecha del acto de apertura. El mencionado plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de diez (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

12) CLASES DE GARANTÍAS: (6)

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los proponentes deberán constituir las siguientes garantías:

a) De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculara sobre el mayor monto propuesto.

En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo, por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

b) De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. c) Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

d) De impugnación: en los casos de impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas en aquellos casos en que el oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones contra dictámenes de evaluación en un año calendario. En esos supuestos el importe de la garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

e) De impugnación del dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, por el monto determinado en la Planilla de Especificaciones Técnicas - Propuesta.

13) FORMAS DE CONSTITUIR LAS GARANTÍAS: (7)

Las garantías a que se refiere el artículo anterior podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS, Cuenta nº 4782003779 (CBU 0110478720047820037793) del Banco de la Nación

Argentina - Sucursal San Luis; o giro postal o bancario. b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante,

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación..

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte, no supere la suma de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000,00). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.

14) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas serán evaluadas conforme a lo establecido en el Título II, Capitulo IX – artículos 79 a 95 del Decreto  893/12.

15) PLAZO DE ENTREGA:

Quince (15) días hábiles, o el que se fije en la Planilla de Especificaciones Técnicas - Propuesta, prevaleciendo esta última.

16) ENTREGA DEL MATERIAL:

La entrega de la mercadería será realizada en la Dirección de Patrimonio y Suministros   de esta Universidad Nacional de San Luis, mediante remitos por duplicado, el original será reservado por la dependencia receptora. La provisión del material o prestación del servicio se hará en el lugar y hora que se indique en la Orden de Provisión.  Es por cuenta del adjudicatario el flete, acarreo, descarga y estiba en depósito de esta Universidad de los elementos contratados.

17) PLAZO PARA LA RECEPCION DEFINITIVA: (8)

La recepción definitiva será acordada dentro de los DIEZ (10)  DIAS HABILES de la entrega de los elementos o de prestados los servicios. Este plazo será interrumpido cuando faltare cumplir por parte del proveedor algún recaudo legal o administrativo. En el caso de rechazo de la provisión, los días que hubiera demandado el trámite no serán computados dentro del término convenido para el cumplimiento de la contratación.

18) PENALIDADES: (9)

Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

Se aplicara una multa del CERO COMA CINCO (0,5) POR CIENTO del valor de lo satisfecho fuera de término por cada DIEZ (10) días hábiles de atraso o fracción mayor de Cinco (5) días hábiles.

19) FACTURACIÓN:

Serán presentadas en Secretaría de Hacienda y Administración, Dirección de Patrimonio y

Suministros.

20) PLAZO DE PAGO: (10)

El plazo para el pago de las facturas será Contado contra entrega de la mercadería, previa conformidad.

21) ORDEN DE PRELACION:

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de haber discrepancia se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado Nº  1023/01 y sus modificaciones.

b) Las disposiciones del Decreto 893/12 (s/artículo 4º del mismo), de acuerdo a encuadre y adhesión dispuesto por Ordenanza C.S. nº 32/2012 (16/10/12) y las normas que se dicten en consecuencia.

c) Este Pliego de Condiciones Particulares. d) La oferta.

e) Las muestras que se hubieran acompañado. f) La adjudicación.

g) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

Referencias:

(1) Art. 64 Dto. 893/12

(2)  Art. 70 a 72 Dto. 893/12 (3)  Art. 84  Dto. 893/12

(4)  Art. 85  Dto. 893/12 (5)  Art. 74  Dto. 893/12 (6)  Art, 100 Dto. 893/12 (7)  Art. 101 Dto. 893/12 (8)  Art. 115 Dto. 893/12

(9)  Art. 126 inc. c)  Dto. 893/12 (10)  Art. 117 Dto. 893/12

ANEXO I

REQUISITOS FORMALES DE DOCUMENTACIÓN DE LAS OFERTAS: La oferta deberá estar acompañada con la siguiente documentación:

A) Fotocopia del poder del representante legal con capacidad de obligar que firma la documentación. En caso de que el firmante de la oferta no sea el representante legal de la empresa, se deberá presentar fotocopia del poder otorgado a tal efecto, certificado por Escribano Público

B) Certificado Fiscal para Contratar: Cuando la oferta supere la suma de $ 50.000,00 - deberá presentar el Certificado Fiscal para Contratar, de acuerdo a la Resolución General AFIP 1814/05.

C) Aporte previsional: Cuando no se presente Certificado Fiscal para Contratar, deberá adjuntar DECLARACIÓN JURADA respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional.

D) A todos los efectos legales el oferente deberá constituir domicilio especial en la ciudad de San Luis,  sometiéndose en forma exclusiva a la Jurisdicción Federal de los Tribunales de la Provincia de San Luis, renunciando expresamente y por escrito a todo otro fuero o jurisdicción.

E) Oferta, de acuerdo al punto 7 inc. b) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, firmada por el representante legal.

F) Declaración Jurada de Habilidad Para Contratar con la Administración Pública Nacional, firmada por el representante legal.

G) Declaración Jurada; manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el Estado

Nacional, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito.

H) Número de C.U.I.T.

I) Garantía de mantenimiento de oferta (respetando las formas previstas en el Art. n° 13 del

Pliego Bases y Condiciones Particulares).

J) Al momento de la evaluación de ofertas, no serán consideradas aquellas cuyo oferente no se encuentre inscripto a SIPRO y/o no posea la preinscripción en estado “válido”.

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.-

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 28 del Decreto N° 1023/01 "Régimen de contrataciones de la Administración Nacional" y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo.

FIRMA: ACLARACIÓN :

TIPO y N° DE DOCUMENTO: CARÁCTER:

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS.-

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos ( carátula, número de expediente, juzgado y secretaría)

FIRMA ACLARACIÓN :

TIPO y N° DE DOCUMENTO: CARÁCTER:

DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO DE CONTROVERSIAS. -

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales Federales de la Ciudad de San Luis, con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder; constituyendo domicilio especial en la Ciudad de San Luis.

DIRECCION POSTAL:.....................................................................................................

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la aceptación de cualquier notificación a la siguiente dirección de correo electrónico:

DIRECCION ELECTRONICA:.......................................................................................

FIRMA ACLARACIÓN:

TIPO y N° DE DOCUMENTO: CARÁCTER:

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES. CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA OBLIGACION PREVISIONAL

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional.

FIRMA: ACLARACION

TIPO y N° DE DOCUMENTO: CARACTER:

RENGLONES

Señor:

Contratación Directa por Compulsa Abreviada 6/2018

EXP : USL 0013829/2017

.....................................................................................................

Sírvase cotizar precio por los elementos  que se indican a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan y  las Condiciones Generales consignadas al dorso.

Saludo a Ud. muy atentamente.

| APERTURA: 10/04/2018 - HORA 11:00 .- |
| --- |
| Renglón | Cantidad | Descripción | Marca y Modelo | P.Unit. | TOTAL |
| 1 | 1,00 | Provisión, Instalación y Puesta en marcha de un panel de control de alarma contra incendio, con destino a los bloques I, II Y III, predio de Rectorado de la Universidad de San Luís, conforme a pliego de especificaciones técnicas |  |  |  |

TOTAL:

SON:

FORMA DE  PAGO: Según Pliego.

Alternativa de pago:

PLAZO DE  ENTREGA:

GARANTIA:

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de un Panel de Control de Alarma contra Incendios, con destino alos Bloques I, II y III, Predio de Rectorado, de la Universidad Nacional de San Luis

1.   Generalidades

Las presentes especificaciones técnicas contemplan la provisión de unequipo, de detectores multi-criterio avanzado yde dispositivos manuales direccionales en la cantidad luego especificada, y de una serie de elementos conexos, conjuntamente con las tareas a ejecutar, para la puesta en marcha de Un (1) Panel de  Control de  Alarma contra Incendios, que  permita desarrollar un sistema  de  alarma  inteligente  y  direccionable,  que  integre  una  red  de detección de incendio en las instalaciones de los Bloques I, II y III, ubicados en el predio de Rectorado, de la Sede San Luis de la Universidad Nacional de San Luis (en adelante, UNSL), sito en Av. Ejército de los Andes 950, de la ciudad de San Luis.

El lugar de instalación inicial del panel de control será en el Bloque I, por ser el sitio de mayor superficie y densidad de divisiones, al momento de realizado el relevamiento correspondiente. En la etapa del llamado a licitación, desde la Secretaría de Infraestructura y Servicios de la UNSL se determinará la ubicación física definitiva del Panel, dentro del mencionado Bloque.

Los Bloques poseen tres pisos cada uno. La cantidad mínima estimada de sensores/detectores por Bloque, que se pretenden instalar en etapas posteriores, será de un promedio de Ciento Treinta (130), con al menos Un (1) lazo o circuito de línea de señalización por piso de cada Bloque; tales cantidades podrán extenderse en hasta un 20%, para ampliaciones futuras.

Atento a que el proyecto de cobertura de la red de detección de incendio, será ejecutado en diferentes etapas, abarcando a distintos bloques, se hace necesaria la adquisición e instalación de un equipo de características modulares, de manera tal que el mismo posea un número de placas para el control de los lazos que se desee inicialmente y que se pueda expandir, a futuro.

Los trabajos a efectuar, bajo la modalidad llave en mano, incluirán la mano de obra, dirección técnica y materiales y puesta en funcionamiento del panel y sus elementos accesorios, asegurando un funcionamiento óptimo integral de la unidad, unavez ejecutadas todas las tareas previstas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

El  desarrollo de  los  trabajos deberá  estar  de  acuerdo  a  los  requisitos  y exigencias que en la materia prevean las normas aplicables, en particular las de Higiene y Seguridad en el Trabajo, a nivel nacional. Se tendrán en cuenta también las presentes Especificaciones Técnicas.

El contratista deberá garantizar que el panel, los detectores y dispositivos, y los elementos a incorporar, como así también los materiales que se instalen,sean de primera calidad en plaza, nuevos, sin uso, y de marcas reconocidas y alto nivel técnico.

2.   Panel de Control de Alarma contra Incendios y Elementos Accesorios a proveer y Tareas a ejecutar

Se deberán cumplir con las siguientes premisas mínimas:

(a)    El  panel  de  control  de  alarma  contra  incendios  ysus  elementos accesorios (en adelante y en conjunto, la Central de Incendio) deberán ser  de  primera  calidad  en  plaza  y  de  reconocida trayectoria en  el mercado, contando con el soporte técnico nacional y provisión de repuestos originales. Se deberá incorporar documentación que así lo acredite.

(b)   Se  deberá  proveer  una  Central  de  Incendio  de  primera  línea,  tipo Notifier (Honeywell), modelo NFS2-3030, o de similar o superior calidad y prestaciones a las indicadas en las presentes Especificaciones Técnicas.

(c)    Deberá poseer certificado para aplicaciones sísmicas, en razón de la zona de instalación.

(d)   Deberá  incluir  un  tablero  eléctrico  independiente,  con  cierre  de seguridad, al que se le dará suministro eléctrico desde las instalaciones existentes en el Bloque I, en 220 V / 50 Hz. Dicho tablero deberá incorporar las protecciones termomagnéticas que correspondan e incluir un disyuntor diferencial que salvaguarde a las personas que puedan tener un contacto accidental, según especifican las normas vigentes.

(e)    La Central de Incendio deberá estar operativa en al menos cinco (5) instalaciones  de  similar  o  superior  envergadura  y  características técnico-operacionales como las previstas para el sistema de  alarma inteligente y direccionable, que integre una red de detección de incendio en las instalaciones de los Bloques I, II y III, de la UNSL.

(f)    Deberá incluirse la ejecución de todas las tareas necesarias para dejar asegurado el funcionamiento óptimo, integral y autónomo del sistema en su conjunto, una vez concluidos todos los trabajos pertinentes.

La Central de Incendio deberá cumplir con las siguientes características técnicas mínimas:

(i)     El proyecto de cobertura de la red de detección de incendio que se prevé en los Bloques I, II y III, de la UNSL, será ejecutado en diferentes etapas, por la cual la Central de Incendio debe ser de diseño modular, tal que sea factible la adición de placas de lazos de administración como así también los elementos necesarios para alcanzar la cobertura de la totalidad de los bloques.

(ii)    Permitir la configuración y operación de Uno (1) a Diez (10) circuitos de línea de señalización independientes inteligentes.

(iii)   Permitir la administración de hasta un mínimo de 150 detectores y 150 módulos, por cada circuito de línea de señalización.

(iv) Admitir que los detectores que se administrensean de cualquier combinación de iones, fotoeléctricos, foto láser, térmicos o de sensores múltiples.

(v)    Cumplir con la premisa de que los módulos incorporados o a incorporar puedan ser módulos de estaciones de activación direccionables, de dispositivos de contacto normalmente abierto, de humo de dos cables, de notificación, o de relé.

(vi)   Poseer  una  pantalla  LCD  retroiluminada,  o  de  características  y contraste similares, con una capacidad en caracteres que permita una visualización y operación adecuada.

(vii)  Ser capaz de generar una alarma general si existe una condición de alarma de incendio, incluso si la unidad de procesamiento central de la Central de Incendio falla.

(viii) Poseer programas semanales de ocupación, que permitan cambiar la sensibilidad por hora y día de la semana.

(ix)   Incluir un  archivo de  historial, con  una  capacidad mínima de 3500 eventos en la memoria no volátil, con la generación de un archivo separado solo para las alarmas, de un mínimo de 500 eventos.

(x)    Ser  programable  en  campo,vía  el  panel  o  vía  una  computadora personal, a través de un módulo de conexión/comunicación estándar.

La Sirena multitono, con estrobo - System Sensor, totalmente compatible con la Central de Incendio a proveer e instalar,y que deberá estar integrada con dicha central, deberá cumplir con las siguientes características técnicas mínimas:

(01)  Diseño de enchufar, con intrusión mínima en la caja de conexión.

(02)  Construcción antivandálica.

(03)  Selección automática de funcionamiento de 12 o 24 voltios a 15 y 15/75 de candela.

(04)  Rangos de candela seleccionables en campo en las unidades de pared:

15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 135, 150, 177, y 185.

(05)  Bocina clasificada a 88+ dBA a 16 voltios.

(06)  Interruptor giratorio para tono de bocina y tres selecciones de volumen.

(07)  Placa de montaje universal para unidades de pared y cielorraso.

(08) Resorte de cortocircuito en la placa de montaje, que verifica la continuidad del cableado eléctrico antes de la instalación del dispositivo.

Los  Detectores Multi-Criterio Avanzado, tipo FSC-851(A) IntelliQuad,totalmente compatibles con la Central de Incendio a  proveer e instalar,deberán cumplir con las siguientes características técnicas mínimas:

(A)   Capacidad única para detectar los cuatro elementos más importantes de un incendio.

(A).i     Tecnología   de   células   electroquímicas   que   monitorea   el monóxido de carbono (CO) producido por incendios de combustión lenta.

(A).ii    Detección infrarroja (IR) que mide los niveles de luz ambiente e indicios de llamas.

(A).iii   Detección de humo fotoeléctrica.

(A).iv   Detección térmica para monitorear la temperatura.

(B)   Configuración de sensibilidad y aplicación.

(C)  Algoritmos avanzados que interpreten y respondan a las múltiples entradas.

(D)   Al menos Seis (6) niveles de sensibilidad.

(E)   Detección de CO, para responder con mayor rapidez a incendios de combustión lenta.

(F)   Detección infrarroja completamente integrada, para soportar la decisión de la alarma contra incendios.

(G)   Compensación de deriva de sensor de humo automática y celda de CO.

(H)   Protección EMI superior.

(I)     Indicadores de luces LED dobles, que brindan visibilidad en 360°.

(J)    Control de las luces LED con el panel, para que titilen, se enclaven y se desenclaven.

(K)   Interruptor de prueba incorporado.

Los Dispositivos Manuales Direccionales, tipo NBG-12LX,totalmente compatibles con la Central de Incendio a proveer e instalar,deberán cumplir con las siguientes características técnicas mínimas:

(I)     Acción dual (requiere de dos movimientos para activar el dispositivo).

(II)    Inclusión de una interfaz direccionable para cualquier panel de control inteligente de la marca de la Central de Incendio provista.

(III)   Direccionable, permitiendo que el panel de control pueda mostrar la ubicación exacta del dispositivo manual activado.

(IV)  Luz LED bicolor incorporada, que se puede visualizar a través de la manija del dispositivo. Cuando el funcionamiento es normal, parpadea en verde; cuando hay una situación de alarma, se enclava en rojo.

(V)   Manija que se enclava hacia abajo y aparece una palabra específica (Activated o Activado) para indicar claramente que se ha activado el dispositivo.

(VI)  Terminales  roscados  captivos,  con  el  cableado  eléctrico  listo  para facilitar la conexión al lazo del circuito de línea de señalización(SLC).

(VII) Montaje en superficie.

(VIII) Cumplimiento de las estipulaciones sobre controles y mecanismos de operación de las ADAAG (pautas de acceso de ciudadanos con discapacidades), para una fuerza de activación máxima de 5 libras (o su equivalente en kilogramos).

(IX)  Restablecimiento con llave.

(X)   Manija del dispositivo con inclusión de texto en Braille.

(XI) Cumplimiento del estándar UL 38, para cajas de señalización de activación manual.

2.1   Provisión inicial de ítems

La provisión inicial,que está abarcada por estas Especificaciones Técnicas,contempla  alosítems  descritos  a  continuación,  cada  uno  de  los cuales  deberán  ser  cotizados  completos,incluyendo  todas  las  tareas  y acciones necesarias para ponerlos totalmente operativos, de manera independiente:

(a)    Entrega, instalación, puesta en marcha y verificación del funcionamiento de la Central de Incendio,en su conjunto, con capacidad suficiente para cubrir el  Bloque I  (donde se hallará instalada), compuesto por tres pisos, con al menos 150 detectores de incendio por piso.

(b)    Entrega, instalación, puesta en marcha y verificación del funcionamiento de Cuatro (4)Detectores Multi-Criterio Avanzado, del tipo FSC-851(A) IntelliQuad. Dicho funcionamiento y compatibilidad deberá estar completamente integrado conla Central de Incendioa proveer e instalar.

(c)    Entrega, instalación, puesta en marcha y verificación del funcionamiento de  Dos (2)Dispositivos Manuales Direccionales, del  tipo NBG-12LX. Dicho  funcionamiento y  compatibilidad deberá  estar  completamente integrado conla Central de Incendioa proveer e instalar.

(d)    Integración de los sensores ya instalados en el 1º piso del Bloque I, los cuales son del tipo convencionales en un 80% (aproximado). La integración preverá: laverificación de sensores y su cableado existente, con los adicionales necesarios para la conexión de tales sensores a la Central de Incendio a proveer e instalar, mediante módulos direccionables; la inclusión de los módulos direccionables necesarios; el reemplazo del  cableado que  no  esté  en  condiciones;  la  puesta en marcha de los sensores y verificación de su funcionamiento, en conjuntoconla Central de Incendio, como una sola unidad.

En caso que no sea posible la integración de los sensores ya instalados o que tecnológicamente no sea prudente su realización, debidamente fundada, el Oferente deberá incorporar una oferta alternativa para este ítem, que contemple la provisión dedetectores Multi-Criterio Avanzado, del tipo FSC-851(A) IntelliQuad, cuyas características técnicas fueron detalladas en el ítem 2, de las presentes Especificaciones Técnicas.

(e)    Servicio  de  prueba  completa  de  equipos  y  periféricos  instalados  y garantía extendida por Veinticuatro (24) meses, adicionales a los Doce (12) meses previstos en la periodo de garantía estándar, para asegurar el funcionamiento normal y habitual del sistema instalado, en su conjunto. Esto incluirá todas las placas y módulos de la Central de Incendio, tal de garantizar su funcionamiento y capacidad de incorporación de equipamiento futuro.

2.2   Manuales y Capacitación

La provisión de cada uno de los ítems del punto anterior, a excepción de los sensores ya instalados, deberá estar acompañada de la entrega de Dos (2) juegos de manuales de configuración y programación y de operación de la unidad, en su conjunto. Al menos Un (1) manualdeberá ser entregado como original, en papel,y el otro podrá ser entregado en formato electrónico.

Asimismo, se deberá incluir la realización de una jornada de capacitación teórico-práctica de un mínimo de Tres (3) horas, con un refuerzo de igual periodo, a no más de Diez (10) días hábiles de la primera, para al menos Cuatro (4) personas, en ambos casos, en particular del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la UNSL.

Dicho curso de entrenamiento deberá ser específico para cada uno de los equipos y sistemas provistos en cada ítem, con especial énfasis en lo referido a configuración, programación, operación y testeo de la Central de Incendio. En la Oferta se deberá describir el alcance y contenido de  cada uno de loscursos propuestos.

3.   Prueba general de funcionamiento

Una vez completada la instalación de la Central de Incendio en su totalidad, junto  a  las  tareas e  intervenciones técnicas que  ello  demande, según  lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas, se debe efectuar una verificación y prueba general de accionamiento y funcionamiento integral, con un  test  de operación de  todos los  lazos activos y detectores y sensores instalados y/o conectados al panel, incluyendo la revisión y prueba de los siguientes ítems, como mínimo:

I.    Prueba de encendido de la Central de Incendio con conexión a la red eléctrica publica; de continuidad de funcionamiento de la misma con batería ante el corte del suministro de la red eléctrica y de continuidad en el funcionamiento ante la restitución del suministro correspondiente.

II.  Prueba de configuración de parámetros básicos y habituales de funcionamiento de la Central de Incendio, efectuados tanto por medio del panel como a través de una computadora personal, por medio de un módulo de conexión/comunicación estándar.

III.    Pruebas de reconocimiento de placas de lazo principal y esclavas, con parámetros normales de funcionamiento.

IV.    Pruebas de disparo de alarma de incendio ante el accionamiento de al menos Un (1) sensor/detector y al menos Un (1) dispositivo manual direccional, por piso del Bloque I. Verificación de alarma visual y sonora.

V.    Identificación en panel central del lazo  y/o  sensor/detector/dispositivo manual, según corresponda, que se ha disparado, cuando se acciona ante un evento de detección de alarma de incendio.

VI.    Verificar la administración de los lazos de señalización independientes inteligentes, que se hayan instalado y configurado.

VII.   Verificar la conexión, administración y desconexión de detectores y módulos, por cada circuito de línea de señalización.

VIII.    Verificar el funcionamiento y administración de diferentes detectores, ya sean los que se hallan conectado a la Central (preexistentes) como otros que facilite el Oferente, solo a título de prueba, ya sean de iones, fotoeléctricos, foto láser, térmicos o de sensores múltiples.

IX.    Verificar el funcionamiento y administración de diferentes módulos, ya sean los provistos en la Oferta como otros que facilite el Oferente, solo a título de prueba, ya sean deestaciones de activación direccionables, de dispositivos de contacto normalmente abierto, de humo de dos cables, de notificación, o de relé.

X.    Verificar la posibilidad de cambio de la sensibilidad por hora y día de la semana, para los programas semanales de ocupación.

XI.    Verificar la lectura/escritura del archivo de historial y del archivo separado solo para las alarmas.

4.   Tareas complementarias

Se deberán colocar las señalizaciones de seguridad en el tablero eléctrico y en la  Central  de  Incendio,  según  indiquen  las  normas  aplicables. Se  deben instalar todas las señalizaciones de seguridad y protección correspondientes, con  las  advertencias  del  caso  para  evitar  contactos  con  elementos  bajo tensión y acceso a partes sin las protecciones personales del caso.

Asimismo, para dejar en buen estadooperativo los ámbitos donde se halla instalada la Central de Incendio y sus accesorios, y luego de la conexión de los sensores ya instalados en el 1º piso de dicho Bloque, deberá efectuarse la limpieza  general  de  instalaciones;  luego  de  concluida  la  obra.Se  deben eliminar los restos de materiales y elementos que no sean esenciales para el funcionamiento y operación de la Central de Incendio, de manera integral, dejando las zonas limpias y en el estado que fueron entregadas.

5.   Forma de cotizar y de adjudicar

La provisión inicial contemplará, como ya se ha indicado, los Cinco (5) ítems que se han detallado en el punto 2.1 “Provisión inicial de ítems” del presente Pliego  de  Especificaciones Técnicas,  los  cuales  deberán  cumplir  con  las características técnicas mínimas y cláusulas incluidas en dicho Pliego.

Cada uno de los ítems constituirá un renglón separado, el que deberá ser cotizado en pesos argentinos, incluyendo todas las tareas y acciones necesarias para ponerlos totalmente operativos, de manera independiente.

Para el caso de que el Oferente incluya una Oferta Alternativa, para uno o para varios renglones, se deberán tomar las mismas consideraciones que para los ítems originales, cumpliendo con cada pauta y cláusula especificada en el presente Pliego y demás documentación licitatoria que se integre.

La evaluación técnico-económica y el posterior dictamen de pre-adjudicación, según determine la Comisión de Evaluación constituida al efecto, será por renglón,   pudiendo   darse   el   caso   que   la   Administración   efectúeuna adjudicación total o parcial, a uno o a varios Oferentes o, incluso, declarar fracasada la misma, si no se cumplen los criterios expresados en este Pliego y en la demás documentación licitatoria que se integre, con los alcances, obligaciones y derechos que correspondan.