Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN)

Contrataciones sujetas al Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley 25551 y 
Dec. 1600/2002

Licitación N° LEC 106754

Objeto: Adquisición de manómetro digital, según especificación técnica requerida.

Características:

Exactitud: 0.05% (FS)

Rango de Presión: 200 Barg

11 unidades de presión seleccionables

Display de 5 dígitos

Indicación de porcentaje de presión y gráfico de barras

Compensación de temperatura desde -10°C a 50°C

Intrínsecamente seguro. ( IS)

Testeo de switch de presión, funciones de alarma, max/min y tara

Certificado de calibración

Monto estimado: $ 45.000.-

Consulta de Pliego: Depto. de Compras (Tel.: 4008-2181).

Ver detalle contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar

Tipo: Licitación Privada

Clase: Llamado nacional/Internacional

Modalidad: Sin modalidad