Gcia. Suministros y Abastecimiento

Avda. Paseo Colón 728 5° Piso  (1063) Buenos Aires-Argentina  Tel.: 5411-5167-9142 - Fax 5167-9169

Referencia: PEDIDO DE PRECIOS Nº 11086

PROVISIÓN DE CABLE UNIPOLAR SUBTERRÁNEO Y TERMINALES PARA 132 kV.

___________________________________________________________________________

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por la provisión de los equipos / materiales detallados a continuación, en un todo de acuerdo a la Especificación Técnica y a las siguientes Condiciones Comerciales y Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios adjuntas.

It.	Cant.	 			Unidad		Descripción

1	1100 (mil cien)		mts.

Metros de cable unipolar subterráneo para 132 kV, con conductor de cobre y blindaje de alambres de cobre y cinta PAl (Aluminio/Polietileno) o plomo extruido, a montarse desde el Banco T2EZ y hasta la Playa de 132 kV, incluyendo el cierre del triángulo del terciario del banco de transformadores. Según especificaciones técnicas correspondientes.

2	4 (cuatro)			NO

Terminales de porcelana para instalación exterior de 132 kV, aptos para el cable del item 10, según especificación técnica correspondiente.

**************************************************************

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1600/02 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSENER S.A. alcanzado por dicha normativa y será publicado en las páginas web de TRANSENER S.A. y de la ONC.

# Compre Trabajo Argentino

# Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios / Licitación, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los Ítem que se oferten:

| Ítem | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III) Cumplimiento de La Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE

La falta de presentación, por parte de los Oferentes de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura

Además de las Declaraciones Juradas arriba indicadas, deberán presentar en la carpeta comercial lo siguiente:

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones técnicas.

- Copia de toda la documentación de las condiciones del presente concurso,  firmada en todas sus hojas,  por el representante legal de la empresa oferente.

- Información relativa a la posición arancelaria del producto ofertado.

Las ofertas deberán confeccionarse en papel membrete de la empresa oferente y todas las hojas deberán estar numeradas y firmadas por el apoderado o representante legal de la empresa.

Fecha de presentación de ofertas:

El  miércoles 03 de enero de 2018, hasta las 16.00 hs. Superada esta fecha y hora, quedará bajo el exclusivo criterio de TRANSENER S.A., la aceptación o no de la oferta.

Forma de presentación de ofertas:

La cotización deberá realizarse en un todo de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, en las Condiciones Generales de Compras y/o Servicios y en las Condiciones Comerciales que formarán parte del Pedido de Precios. Todas las hojas deberán ser remitidas firmadas junto con la oferta.

En un sobre cerrado, conteniendo:

-Una propuesta técnica, con toda la información técnica correspondiente al material ofrecido, solo en original y una copia de la oferta económica, sin completar en ella la parte numérica de precios, donde deberá informarse, además, la posición arancelaria, gravámenes correspondientes y país de origen, en caso de ofertar un bien de origen extranjero.

-Una propuesta comercial, con todas las declaraciones juradas requeridas y en original, la oferta económica, donde deberá informarse, además, la posición arancelaria, gravámenes correspondientes y país de origen, en caso de ofertar un bien de origen extranjero.

El sobre se deberá presentar en la Gcia. Suministros y Abastecimiento sita en la  Av. Paseo Colón 728, 5° piso, Capital Federal, indicando en la carátula los siguientes datos:

Nombre de Vuestra Empresa

Pedido de Precios Nº 110860

CABLE UNIPOLAR SUBTERRÁNEO Y TERMINALES PARA 132 kV.

Gcia. Suministros y Abastecimiento

At: Alejandro Fuentes

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIOS:

Precio unitario en Pesos o Moneda de origen, fijo e inamovible + IVA (Nacionalizado), FOB y C+F.

CONDICION DE PAGO:

Treinta (30) días fecha de factura y/o indicar alternativas.

GARANTÍA TÉCNICA:

El período a garantizar no podrá ser inferior a un (1) año a partir de la fecha de entrega, indicándolo en la cotización.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberán indicar los plazos de entrega más cortos. Esos tiempos se tomarán en días corridos a contar de la fecha de la comunicación fehaciente de la adjudicación.

LUGAR DE ENTREGA:

Gcia. Reg. SUR J.J. Lastra 6300 (8300) NEUQUEN.

# VALIDEZ DE LA OFERTA:

# Treinta (30) días a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

# PENALIDADES:

Uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, hasta un máximo del diez por ciento (10 %) del monto total adjudicado.

CONSULTAS: Las consultas deberán efectuarse por e-mail a alejandro.fuentes@transener.com.ar

BASES DEL CONCURSO:

La información correspondiente al Concurso de Precios podrá ser tomada de las página de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) www.onc.mecon.gov.ar

Atentamente.

Alejandro Fuentes

Gcia. Suministros y Abastecimiento.

TRANSENER S.A.