Dpto. Suministros y Abastecimiento

Avda. Paseo Colón 728 5° Piso  (1063) Buenos Aires-Argentina    Tel.: 5411-342-6925-Fax 4342-4834

Avda 7 N 1076 4to Piso- CP B1900TGH La Plata BS AS Tel.0221-4256533/6257

## PEDIDO DE PRECIOS Nº 16403

Producto/Material :

PROTECCIONES VARIAS

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por  la provisión del material detallado a continuación, en un todo de acuerdo lo requerido y con las condiciones comerciales  que se indican en la presente y las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios que se adjuntan:

SP 10016403

ITEM 1

CANTIDAD:  1

Provisión de 1(una)protección diferencial de línea Tipo ABB RED 670 V 1.2 - modelo: 1MRK002810-AC, RED670 Ver. 1.2.

Se adjunta Especificaciones Técnicas.

SP 10016412

ITEM 2

CANTIDAD:  5

Provisión de 5 protecciones distanciométricas con llaves de pruebas según Especificaciones Técnicas.

ITEM 3

CANTIDAD:  5

Provisión de 5 protecciones de sobrecorrientes con llaves de pruebas según Especificaciones Técnicas.

SP10016413

ITEM 4

CANTIDAD:  4

Provisión de 4 protecciones distanciométricas con llaves de pruebas según Especificaciones Técnicas.

ITEM 5

CANTIDAD:  4

Provisión de 4 protecciones de sobrecorrientes con llaves de pruebas según Especificaciones Técnicas.

SP10016414

ITEM 6

CANTIDAD: 4

Provisión de 4 protecciones distanciométricas con llaves de pruebas según Especificaciones Técnicas.

ITEM 7

CANTIDAD: 4

Provisión de 4 protecciones de sobrecorrientes con llaves de pruebas según Especificaciones Técnicas.

SP 10016415

ITEM 8

CANTIDAD: 1

Provisión de 1 protección distanciométrica con llaves de pruebas según Especificaciones Técnicas.

ITEM 9

CANTIDAD: 1

Provisión de 1 protección de sobrecorriente con llaves de pruebas según Especificaciones Técnicas.

SP 10016454

ITEM 10

CANTIDAD: 1

Provisión de 1 (un) relé modular (M) para protección, control, monitoreo y medición, Tipo : Modelo MIV, marca GE Multilin (España). Art. MIVII-3000-E-00-HI-00 o Similar. Según Esp. Tecnicas.

SP 10016455

ITEM 11

CANTIDAD: 1

Provisión de 1 (un) relé multifunción para protección de sobreintensidad con característica de tiempo tipo marca Woddward modelo: MRI3-I5E5D-M o similar.

Todo según Especificaciones Técnicas adjuntas

# Compre Trabajo Argentino

# Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios / Licitación, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I ) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los Item que se oferten:

| Item | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II ) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III ) Cumplimiento de La Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE

La falta de presentación, por parte de los Oferentes de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura

Fecha de presentación de ofertas 05-01-2017, hasta las 12.00 hs. Superada esta fecha y hora, quedará bajo el exclusivo criterio de TRANSENER S.A., la aceptación o no de la oferta.

Forma de presentación de ofertas:

En un (1) sobre conteniendo dos (2) carpetas/sobres  identificadas de la siguiente forma:

SOBRE N° 1 TECNICA; Contendrá toda la información técnica del producto, características generales, folletos antecedentes de ventas, soporte post venta  etc.  correspondiente al producto ofrecido, solo en original y una copia de la oferta económica sin completar en ella, la parte numérica de precios.

En dicha carpeta deberán incluir también todas las declaraciones juradas arriba requeridas.

Carpeta N° 2 ECONOMICA; contendrá solo en original, la oferta económica.

Ambas carpetas se deberán enviar  dentro de un solo sobre o paquete cerrado, en el  Gcia Suministros y Abastecimiento, sito en AV. Paseo Colon 728 Piso 5to, Cap. Fed. CP C1063ACU indicando en la carátula los siguientes datos:

Nombre de Vuestra Empresa

Pedido de Precios Nº PP 16403

PROTECCIONES VARIAS

Dpto. Suministros y Abastecimiento

At: Ing. Fernando Seguí

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO podrá indicarse: :

Nacionalizado

a)En pesos  o Dólares + IVA

Se aceptarán valores equivalentes a moneda de origen.

o

Importación:

b) En Condición FOB

c) En Condición CFR

FORMA DE PAGO:

Las facturas se abonarán, a los treinta (30) días corridos de la fecha de recepción de las mismas, acompañadas del acta de inspección de conformidad para TRANSENER S.A. para lo casos de provisión nacional, y transferencia bancaria contra recepción doc. de embarque originales para el caso de provisión no nacional. Otras formas de pago, deberán ser analizadas.

GARANTÍA TÉCNICA:

Deberá indicar Claramente el periodo de garantía, se solicita no inferior a  12 meses.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberán indicar el mínimo posible.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Treinta días a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

LUGAR DE ENTREGA:

Para el caso de provisión Nacionalizado o Nacional:

Gcia Reg. Norte Transener según detalle:

ITEM 1, 6 ,7 Y 11 : ET Rosario Oeste Santa Fe.

ITEM 2,3Y 10 : ET Almafuerte Córdoba

ITEM 4 y 5: ET Resistencia Chaco.

ITEM 8 Y 9 : ET Bracho Tucuman.

CONSULTAS:

Las consultas deberán efectuarse por e-mail a gustavo.daball@transener.com.ar  o fernando.segui@transener.com.ar

Atentamente.

Gustavo Daball

Dpto. Suministros y Abastecimiento.

La Plata – Tel 0221-439 4643