Gcia. de Suministros y Abastecimiento

Avda. Paseo Colón 728 5° Piso (1063) Buenos Aires - Argentina        Tel.: 54 11 4342-6925 – Fax: 5167-9169

## Referencia: PEDIDO DE PRECIOS Nº 18176

TERMOGRAFO INFRARROJO DE ALTAS PRESTACIONES (HD)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por la provisión de “TERMOGRAFO INFRARROJO DE ALTAS PRESTACIONES (HD)” de acuerdo con lo requerido en las especificaciones técnicas, con las condiciones comerciales que se indican en la presente y con las Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios que se adjuntan.

Item) CANTIDAD: UNO(1) Características: Equipo de mano operado por baterías recargables; debe tener inmunidad electromagnética como para realizar inspecciones eléctricas en líneas y estaciones transformadoras de alta tensión (500KV). Se debe proveer: - maletín de transporte para trato duro (Hard Case) - manual en castellano - software de gestión, procesamiento y almacenamiento de imágenes bajo Windows 7 o superior. - 1 batería recargable extra - cargador - cable de comunicación a puerto USB. - tapa protectora de la lente IR. - lente adicional de 12°, con su estuche. - protector antirreflejos - curso de capacitación en planta, para 5 personas. Se adjuntan especificaciones del equipo.

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley N° 27.437 y su Decreto Reglamentario N° 800/18 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSENER S.A. alcanzado por dicha normativa y será publicado en las páginas web de TRANSENER S.A. y de la ONC y en el Boletín Oficial.

# Compre Trabajo Argentino

Ley 27.437 – Decreto Reglamentario 800/2018

El presente Concurso de Precios, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los ítems que se oferten:

Ver anexo I (en caso de oferta nacional), sino indicar origen del bien.

II) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Aquellos que declaren encontrarse constituidos como Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME) deberán acreditar tal condición mediante la presentación del certificado MiPyME, de conformidad con la Resolución N° 38 de fecha 13 de febrero de 2017 de la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCION, sus normas modificatorias y complementarias.

IMPORTANTE

La falta de presentación, por parte de los Oferentes “NACIONALES” de la declaración jurada mencionada en el punto I y el certificado solicitado en el punto II, descartará su oferta en el mismo acto de apertura.

Además de la documentación arriba indicada, deberán presentar en la carpeta comercial lo siguiente:

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

Las declaraciones juradas deberán confeccionarse en papel membrete de la

empresa oferente y todas las hojas deberán estar numeradas y firmadas por

el apoderado o representante legal de la empresa. Estas DDJJ deberán

adjuntarse en el punto de DDJJ de la ‘carpeta comercial’ del pedido precios que

encuentra en el portal web ARIBA.

Fecha de presentación de ofertas:

El día 28/06/2019, hasta las 15.00 hs. Superada esta fecha y hora, quedará bajo el exclusivo criterio de TRANSENER S.A., la aceptación o no de la oferta.

Forma de presentación de ofertas:

La cotización deberá realizarse a través del portal web de ARIBA en un todo de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, en las Condiciones Generales de Compras y/o Servicios y en las Condiciones Comerciales que formarán parte del Pedido de Precios. Todas las hojas deberán ser firmadas junto con la oferta.

La presentación de las ofertas se efectuará por medio de la plataforma ARIBA.

SI ES DE SU INTERÉS PARTICIPAR DEL CONCURSO DE PRECIOS, POR FAVOR ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDO A carlos.carrenio@transener.com.ar, CON PERSONA DE CONTACTO Y E-MAIL, RAZÓN SOCIAL Y C.U.I.T. PARA QUE SE LE ENVÍE UN LINK PARA QUEDAR INSCRIPTO EN LA PLATAFORMA ARIBA Y LUEGO PODER ENVIARLE A TRAVÉS DE ARIBA LA INVITACIÓN CORRESPONDIENTE.

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO:

En pesos/dólares estadounidenses, fijos e inamovibles, más IVA.

FORMA DE PAGO:

Treinta (30) días fecha de recepción de factura.

GARANTÍA TÉCNICA:

De acuerdo con lo indicado en las especificaciones técnicas.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberán indicar el mínimo posible.

LUGAR DE ENTREGA:

Base Transener Regional Sur: J.J. Lastra 6300, Colonia Valentina, Neuquén Capital, Neuquén, CP 8301

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Sesenta (60) días a contar desde la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

PENALIDADES:

De acuerdo a lo indicado en la plataforma ARIBA.

CONSULTAS:

Las consultas deberán efectuarse a través del sistema de mensajes de la plataforma ARIBA.

Atentamente.

Carlos Carreño

J. J. Lastra 6300 - Colonia Valentina Sur

C.P. (8300) Neuquén Capital - Argentina

Tel.: (54-299) 444-0790/91  Int. 118

carlos.carrenio@transener.com.ar

Gcia. de Suministros y Abastecimiento.