PROVISIÓN TRANSFORMADORES DE POTENCIA

TRIFASICOS

GCIA. SUMINISTROS Y ABASTECIMIENTO

CONCURSO DE PRECIOS N° 50100

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

GERENCIA DE SUMINISTROS Y ABASTECIMIENTOS

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

- DETALLE DEL CONCURSO

TRANSENER S.A. llama a concurso para la Provisión de:

ITEM A) Cuatro (4) transformadores monofásicos de 500/(3-138/(3-34,5 kV  200/200/20 MVA, los cuales formaran un banco de 600MVA con una fase de reserva, para la ET ROSARIO OESTE, provincia de Santa Fe, de acuerdo con lo indicado el pliego y las especificaciones técnicas.

ITEM B) Cuatro (4) transformadores monofásicos de 500/(3-138/(3-34,5 kV  200/200/20 MVA, los cuales formaran un banco de 600MVA con una fase de reserva, para la ET MALVINAS ARGENTINA, provincia de Córdoba, de acuerdo con lo indicado el pliego y las especificaciones técnicas.

Los Oferentes podrán ofertar uno o los dos ítems. TRANSENER S.A. podrá adjudicar a su discreción a uno o dos oferentes uno o los ítems, sin que ello otorgue derecho a los Oferentes a efectuar reclamo alguno.

Los detalles del concurso en su totalidad, pueden ser consultados en las páginas WEB de TRANSENER S.A. www.transener.com.ar y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), www.argentinacompra.gov.ar

1.1	El presente Concurso de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Nacional Ley 25.551 y su Reglamentaria Compre Trabajo Argentino Decreto Nacional N° 1600/02 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSENER S.A. alcanzado por dicha normativa.

Compre Trabajo Argentino

Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

1.2	El presente Concurso de Precios / Licitación, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I ) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los Item que se oferten:

Item

Descripción

% Nacional

% Importado

Origen del Bien

II ) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III ) Cumplimiento de La Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A. S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A., deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE

La falta de presentación, por parte de los Oferentes de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura

El oferente deberá presentar una nota, en concepto de declaración jurada, donde acepta en un todo las condiciones de la presente Licitación, sin apartamiento alguno excepto los que por razones de ingeniería, así lo requieran.

El hecho de la no presentación de la misma automáticamente dará por descartada la oferta.

1.3	INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE PLIEGO

Se deja aclarado que sean cuales fueran las omisiones en que se incurriera en el presente Pliego de Condiciones, se deberán suministrar todos los elementos que sean necesarios, de forma tal que cumplan con el objeto a que se los destina y de acuerdo con todas las reglas de la técnica.

Formarán parte de la contratación las presentes condiciones, sus aclaraciones posteriores, en caso que fueran necesarias, las Condiciones Generales de Ordenes de Compra y Servicios y las Condiciones Generales para construcción y/o Montaje de TRANSENER S.A. Las mismas se adjuntan al presente Concurso de Precios.

2	ANTECEDENTES Y RESPONSABILIDADES DEL PROPONENTE

2.1	Antecedentes

Los oferentes que no tengan antecedentes de haber concretado ventas y/o provisiones a TRANSENER con anterioridad, deberán acreditar en forma fehaciente (nota de cliente), antecedentes de haber vendido no menos de 10.000 MVA en transformadores de 500 kV o tensión superior, que se encuentren en servicio desde hace por lo menos 5 años, en empresas de Europa y/o América. La lista de referencias debe contener por lo menos la siguiente información, tensión nominal en kV, Potencia nominal en MVA, tipo (transformador, autotransformador o banco), fecha de Puesta en Servicio, empresa propietaria, país, contacto de consulta.  No se considerarán o no serán válidos para esta evaluación, antecedentes del país de orígen. Deberán tener un representante local, es decir radicado en Argentina con su correspondiente aval, información que debe adjuntarse a la oferta

La no presentación de tal requisito será condición excluyente de la oferta.

En función de los antecedentes presentados, TRANSENER S.A. evaluará la capacidad de los proponentes, determinando a su solo juicio si los mismos pueden ser adjudicatarios de la provisión.

2.2	Responsabilidades

Se considerará al Proponente no sólo comerciante o industrial de la construcción, sino además responsable técnicamente de la provisión que se concursa, teniendo la obligación de indicar en su Propuesta cualquier detalle que a su juicio influya sobre el perfecto funcionamiento de las maquinas que propone suministrar.

Por el hecho de presentar su Propuesta queda establecido que el Proponente acepta las condiciones del presente Pliego y compromete su renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la apertura de las propuestas, basado en el desconocimiento de los requerimientos del presente concurso.

3	CONSULTAS.

Las consultas se deberán realizar únicamente, por un Representante del Proponente, a la dirección de e-mail: diego.cimadevila@transener.com.ar o fernando.segui@transener.com.ar

Las respuestas y aclaraciones que TRANSENER S.A. realice respondiendo a las consultas o las modificaciones y condiciones adicionales que decida introducir por propia iniciativa, serán realizadas únicamente en forma de circulares.

Hasta el momento de la presentación de la propuesta, TRANSENER S.A. podrá efectuar las aclaraciones y modificaciones que considere pertinentes.

  - FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

De acuerdo a lo indicado en el cronograma

4	FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

4.1	Sobres, cantidad de copias y contenido

La propuesta estará compuesta de 2 (dos) sobres o paquetes cerrados, identificados de acuerdo con lo indicado a continuación:

El sobre o paquete Nº 1, cuya denominación será rotulado como TÉCNICO,  contendrá a su vez dos (2) carpetas con la siguiente identificación y  contenido:

COMERCIAL: la información económica solicitada, las declaraciones juradas abajo mencionadas y la declaración jurada sobre la verificación y aceptación de las condiciones impuestas en el pliego, copia del pliego completo, con sus circulares si se hubieran emitido, debidamente firmado en todas sus hojas por el representante legal, capacidad financiera, etc.

TÉCNICO: el cronograma de tareas, cronograma de montaje típico con tiempo y recursos necesarios, capacidad técnica, y toda la documentación relativa a los aspectos técnicos, o sea sin la parte legal y contable y una copia de la oferta económica sin completar la parte numérica de precios.

El sobre N° 2, cuya denominación será rotulado ECONÓMICO, contendrá solamente la oferta económica completa.

Ambos sobres (N° 1 y 2) deberán entregarse en original y una copia.

Los sobres o paquetes “ECONÓMICO” y “TECNICO”, siempre que sea posible, deberán presentarse en un único bulto, cerrado convenientemente, y con el rótulo siguiente como única identificación visible:

NOMBRE DEL OFERENTE

PEDIDO DE PRECIOS N° 50100

PROVISIÓN TRANSF. DE POTENCIA

GCIA. SUMINISTROS Y ABASTECIMIENTO

Todas las hojas deberán estar numeradas, firmadas y selladas.

4.2	Idioma

Toda la documentación integrante de la propuesta, como así también todo documento escrito de cualquier índole que deba presentar el Proponente a TRANSENER S.A. deberá estar redactado en idioma castellano.

Quedan exceptuados de esta obligación los catálogos y folletos ilustrativos, los que deberán presentarse traducidos únicamente a requerimiento de TRANSENER S.A.

En el caso de normas técnicas extranjeras que condicionen el suministro y que no se mencionen en el presente Pliego, además de la traducción en castellano, deberá presentarse una copia en el idioma del país de origen. No serán tenidas en cuenta las ofertas en otro idioma.

4.3	Garantía de la Propuesta.

La Propuesta estará acompañada por una garantía equivalente a U$S 300.000 a favor de CAMMESA S.A.

Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las siguientes formas:

a) Con aval bancario u otra fianza, ésta a satisfacción de TRANSENER S.A., siempre y cuando se encuentre dentro del listado de entidades que se adjuntan en el Anexo B. El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y exclusión en los términos del Art. 2013 del Código Civil.

b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y de entidades que figuren en el listado del Anexo B, cuyas cláusulas no se opongan a las previsiones de este Pliego, que serán extendidas a favor de TRANSENER S.A.

Si la garantía fuera rechazada u observada por TRANSENER S.A. el Proponente deberá sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DÍAS HÁBILES de notificada tal situación bajo apercibimiento de desestimar la Propuesta.

Para Proveedores del exterior, las garantías de cualquier índole, deberán ser emitidas y o contratadas en Bancos y o Compañías aseguradoras que tengan representación en la República Argentina, quienes en caso de ser necesario deberán responder localmente ante la ejecución de las mismas.

4.4	Capacidad Técnica

Se deberá presentar, para la Empresa Proponente, un detallado informe acerca de su capacidad técnica y antecedentes, incluyendo una lista de los trabajos realizados similares al ofertado.

En el caso de las empresas que integren productos de terceros, se deberá indicar expresamente la capacidad técnica y antecedentes de estas empresas subcontratistas.

4.5	Capacidad Financiera.

Se deberán presentar

a)	El último estado contable de la empresa (Memoria, Balance y Estado de Resultados) debidamente certificados por un Contador Público.

b)	Referencia Bancaria debidamente avalada por la entidad que la emita, indicando antigüedad con la que opera, volúmenes de crédito y concepto general.

4.6	Forma de cotizar

4.7	Generalidades

La cotización se hará teniendo en cuenta y siguiendo el orden de los puntos indicados para cada una de las etapas, sirviendo los mismos para la certificación por avance de las tareas.

En caso de presentarse más de una oferta, cada una deberá indicar, Oferta Básica y la Oferta (Alternativa N°  ). Deberán incluir los más amplios antecedentes que permitan definir claramente sus ventajas técnico-económicas de cada una de ellas.

4.8	Tasas e Impuestos

En los precios cotizados se considerarán comprendidos todos los impuestos, sellados, tasas y/o contribuciones, ya sean nacionales, provinciales o municipales, que resulten de aplicación.

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) será consignado por separado en la Planilla de Propuesta. Las ofertas que no se ajusten a lo establecido serán desestimadas por TRANSENER S.A.

4.9	Ofertas de Bienes de Origen Extranjero.

Deberá cotizarse por precios unitarios y/o monto global de acuerdo a planillas de propuesta, en dólares estadounidenses, obligatoriamente en condición C+F, incluyéndose los ensayos de rutina, gastos de embalaje, gastos consulares, certificaciones de calidad en fábrica, etc.

La responsabilidad de la obtención de las licencias aduaneras requeridas para importar los equipos será de TRANSENER S.A.

El OFERENTE deberá considerar en el precio cotizado todos los gastos directos e indirectos necesarios para el cumplimiento de todas las prestaciones y obligaciones establecidas en la documentación de la Licitación, no admitiéndose exclusiones, modificaciones o condicionamientos respecto de lo establecido en dicha documentación.

El OFERENTE deberá indicar claramente el lugar de fabricación y de inspección de cada suministro cotizado.

TRANSENER S.A. se reserva el derecho de adjudicar uno o más equipos a uno o más Oferentes sin dar derecho a reclamo alguno de parte de los OFERENTES.

Los precios deberán ser fijos y definitivos, no admitiéndose ningún tipo de ajuste o redeterminación.

4.10	Ofertas de Bienes de Origen Nacional

Será cotizado en dólares estadounidenses más IVA entregado en puerta de fábrica, listo para transporte en carretón, incluyendo ensayos de rutina, gastos de embalaje, certificaciones de calidad en fábrica, etc.

El OFERENTE deberá considerar en el precio cotizado todos los gastos directos e indirectos necesarios para el cumplimiento de todas las prestaciones y obligaciones establecidas en la documentación de la Licitación, no admitiéndose exclusiones, modificaciones o condicionamientos respecto de lo establecido en dicha documentación.

TRANSENER S.A. se reserva el derecho de adjudicar uno o más equipos a uno o más Oferentes, sin dar derecho a reclamo alguno de parte de los OFERENTES.

Los precios deberán ser fijos y definitivos, no admitiéndose ningún tipo de ajuste o redeterminación.

5	MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

La propuesta será mantenida por un lapso de CIENTO VEINTE (120) días corridos a contar desde la fecha de apertura. Previo al vencimiento, TRANSENER S.A. podrá solicitar por escrito a los proponentes la prórroga de la validez de dicha Propuesta.

6	SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación se hará por ítem completo.

7	ADJUDICACIÓN - PERFECCIONAMIENTO DE LA OC

El menor precio no será por sí sólo factor determinante de adjudicación.

Se tendrán en cuenta las perdidas. El valor que arroje el cálculo indicado en las Especificaciones Técnicas, se adicionará al total de cada ítem.

Se tendrán en cuenta la capacidad técnica para la ejecución de los trabajos, los antecedentes en trabajos similares y sus resultados, la relación costo/prestación, el plazo de entrega.

TRANSENER S.A. tendrá derecho a negociar otras formas de pago.

8	Garantía de Fiel Cumplimiento

Dentro de los OCHO (8) días de recibida la comunicación de la adjudicación, el Adjudicatario deberá constituir una garantía a favor de CAMMESA S.A., por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto adjudicado más el IVA, con alguna de las modalidades especificadas en el punto 4.3 de la presente.

9	         INSPECCION Y ENSAYOS:

La inspección y control de los materiales, objeto de la presente Orden de Compra, deberá ser solicitada por el Adjudicatario, con una antelación no menor a los quince (15) días a la fecha prevista de realización. En el precio de los equipos deberán incluir el costo de la estadía y pasajes de un inspector de Comisión de Obras durante los ensayos de recepción.

10	PLAZO DE ENTREGA

Deberán indicarlo en un cronograma, ofreciendo el menor plazo posible, respetando como máximo los siguientes plazos:

Item a) Máximo 16 Meses para la condición C+F o en puerta de fabrica para oferente de bien de origen nacional, Destino ET Rosario Oeste

Item b) Máximo 18 Meses para la condición C+F o en puerta de fabrica para oferente de bien de origen nacional, Destino ET Malvinas

Nota: El oferente, según su criterio puede ofrecer menores plazos que los máximos establecidos. En caso de que la entrega no sea el item completo, se tomará como fecha de entrega, la de la última.

11	FORMAS DE PAGO

11.1 	Para oferentes de bienes de origen nacional:

a) El CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%), a la aceptación de la orden de compra por parte del ADJUDICATARIO, sujeto a la recepción de la factura correspondiente.

b) El VEINTE POR CIENTO (20 %), a la finalización y el ensamble de los bobinados.

c) El QUINCE POR CIENTO (15 %), a la finalización del conexionado de la máquina (en condiciones para proceder al tratamiento de secado).

d) El DIEZ POR CIENTO (10 %), a la finalización exitosa de los ensayos de recepción del transformador.

Todos los porcentajes mencionados en a), b), c) y d) serán considerados anticipos y serán abonados a los cuarenta (40) días, a contar de las fechas de recibidas las facturas junto con las pólizas de garantía correspondientes a entera satisfacción de TRANSENER S.A.

e) El DIEZ POR CIENTO (10 %) restante a los cuarenta (40) días de la certificación de entrega del transformador en puerta de fábrica a satisfacción de TRANSENER S.A. y recepción de la factura correspondiente.

Para el ítem I.3 de la Planilla de Propuesta (Supervisión)

CIEN POR CIENTO (100%) a los cuarenta (40) días de la finalización de la Supervisión de Montaje y Ensayos en Obra.

Las facturas que se emitan en Dólares Estadounidenses deberán llevar la siguiente leyenda: “ A los fines impositivos, el tipo de cambio utilizado es de $...... por cada Dólar Estadounidense, siendo el IVA computable de $.....”

En la factura se deberá usar el tipo de cambio Vendedor Banco Nación correspondiente al día hábil anterior a la fecha de facturación.

Las facturas se pagarán en pesos de acuerdo al tipo de cambio Vendedor Banco Nación correspondiente al día hábil anterior a la fecha de pago.

Se deberá proceder a la emisión de notas de débito o crédito, según corresponda, para ajustar la variación entre el tipo de cambio fijado al momento de la facturación y el tipo de cambio de la cobranza.

11.2 	Para Oferentes de bienes de origen extranjero:

Para los ítems I y II de la Planilla de Propuesta

VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total adjudicado en concepto de anticipo a los cuarenta (40) días de recibida la factura junto con una póliza de garantía por el mismo importe

El pago del anticipo estará condicionado a la aprobación de la SIMI correspondiente, para lo cual el Proveedor deberá, una vez recibida la Orden de Compra, deberá enviar toda la documentación requerida, entre otras, valor FOB y C+F de todos los materiales incluyendo los repuestos y accesorios discriminados y valorizados, peso, marca, modelo y origen de cada uno.

SETENTA POR CIENTO (70%) del monto total adjudicado, a la finalización de los ensayos en fábrica a los cuarenta (40) días de recibida la factura junto con una póliza de garantía por el mismo importe.

Condición C+F

DIEZ POR CIENTO (10%) del saldo restante, a los cuarenta (40) días de recibida la documentación de embarque y factura original.

Documentación a presentar:

Factura original, tres copias

B/L original

Certificado de Origen, consularizado en caso de ser requerido por Transener S.A.

Packing List

Las Garantías a presentar, deberán estar de acuerdo, según lo indicado en el punto 3.

Para todos los casos el puerto de destino será el de Zárate, Bs As, Argentina

Para el ítem I.3 de la Planilla de Propuesta

CIEN POR CIENTO (100%) a los cuarenta (40) días de la finalización de la Supervisión de Montaje y Ensayos en Obra

Todos los pagos directos a proveedores del exterior se realizarán mediante transferencia bancaria.

11.3 – Pagos al Adjudicatario.

El Adjudicatario deberá facturar a TRANSENER S.A. en un todo de acuerdo a los lineamientos previstos en el correspondiente Pliego y la respectiva Orden de Compra. TRANSENER S.A., luego de verificar el cumplimento de hito y montos facturados, remitirá dicha factura a la COMISIÓN, para su aceptación. CAMMESA instruirá su pago.

Los pagos a los ADJUDICATARIOS serán efectuados por TRANSENER S.A. quien recibirá previamente los montos dinerarios de CAMMESA, en el marco de lo dispuesto en las Resoluciones SE N° 1/2003 y SE N° 106/2003, en la medida que disponga de los fondos necesarios.

En caso de no contarse con los fondos necesarios provenientes de los cargos por servicios asociados a la potencia, la SECRETARIA DE ENERGÍA instruirá a CAMMESA sobre el origen de los fondos para efectivizar los pagos respectivos.

- FONDO DE GARANTÍA

Previo y como condición para la devolución del seguro de fiel cumplimiento, el Adjudicatario deberá presentar un seguro por dicho concepto a favor de CAMMESA S.A. hasta la recepción definitiva por un importe equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el fondo de garantía por cualquier falla o desperfecto que se pusiera de manifiesto en dicho período.

13	Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

El impuesto se facturará en el momento de emisión de la factura correspondiente

14	MORA EN LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS.

En caso de mora por parte del Adjudicatario en la presentación de cualquier garantía que sea requisito previo al pago, éste se postergará por un lapso igual al de la mora, sin que ello dé derecho a reclamo de intereses o indemnización alguna. Estas disposiciones serán de aplicación por el mero transcurso del tiempo, produciéndose automáticamente la mora sin necesidad de cursar al Adjudicatario ninguna clase de aviso o comunicación.

15	SEGUROS

El Adjudicatario deberá cumplir en un todo con lo indicado en el Punto 22 de las  Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios.

16	MULTAS POR MORA.

El Adjudicatario deberá entregar la provisión completa a entera satisfacción de TRANSENER S.A., ajustándose a los términos, condiciones y plazos estipulados en la contratación.

16.1	Por incumplimiento del plazo de entrega.

En caso de que el Adjudicatario no diera cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, se hará pasible de una multa equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto adjudicado, en forma acumulativa, por cada semana o fracción mayor de TRES (3) días de atraso.

La multa se calculará sobre el monto básico de la OC., con sus modificaciones.

16.2	Por incumplimiento de los plazos durante el período de garantía.

Si el Adjudicatario no diera cumplimiento a los plazos que se establezcan para la reparación, fabricación, etc. durante el período de garantía, se hará pasible de una multa equivalente al CERO COMA UNO POR CIENTO  (0,1%) del monto de obra afectado por las tareas de reparación,  por cada día de mora.

En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podrá superar el DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto básico del contrato, con sus modificaciones.

17	REPRESENTANTE DE TRANSENER S.A. (Administrador de la OC)

A la emisión de la OC TRANSENER S.A. designará oficialmente al Administrador de la misma para el manejo de las relaciones con el Adjudicatario.

Toda la correspondencia relacionada con la OC. será cursada entre los Representantes de ambas partes.

18	RECEPCIÓN.

18.1	Recepción Provisoria.

La Recepción Provisoria de las maquinas y sus accesorios será efectuada por la Inspección, bajo su conformidad, dentro de los 30 días de notificada la finalización por parte de la Adjudicatario.

18.2	Recepción Definitiva.

Cumplidos todos los compromisos contractuales y habiendo transcurrido el período de garantía, TRANSENER S.A. otorgará la Recepción Definitiva dentro de los QUINCE (15) días posteriores al vencimiento del período de garantía.

19	PERIODO DE GARANTÍA.

El período de garantía será de DOS (2) años a partir de la puesta en servicio de cada equipo o TRES (3) años a partir de la recepción en el sitio que corresponda de acuerdo a la condición de compra pactada de los equipos.

Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías y la reparación completa de éstas a satisfacción de TRANSENER S.A. no serán computados al período de garantía.

Durante el período de garantía la Adjudicatario deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia de los equipos, incluyendo transportes, seguros, montajes, desmontajes, construcción, ensayos, etc. Todo ello es válido tanto para los componentes propiedad de TRANSENER S.A. como de terceros.

El Adjudicatario deberá indicar los datos del responsable durante el período de garantía y eventuales reparaciones, tales como los teléfonos y horarios para formular reclamos.

20	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.

- GARANTÍA DE OFERTA: será devuelta una vez adjudicada la provisión y previa presentación de la garantía de fiel cumplimiento.

- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: será devuelta a los QUINCE (15)  días de realizada la Recepción Provisoria y previa presentación del fondo de garantía.

- FONDO DE GARANTIA: será devuelta a los QUINCE  (15) días de realizada la Recepción Definitiva.

20.1	PROCEDIMIENTO PARA DEVOLUCIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTIA:

La devolución de las pólizas de seguro por anticipo, fiel cumplimiento o fondo de reparo, se realizará contra el requerimiento del Proveedor, al Administrador de la Orden de Compra, al momento de haberse concluido las obligaciones que dieron origen a las mismas.

El Administrador de la orden de compra, autorizará lo solicitado, en caso de corresponder, ante el Dpto. de Seguros de TRANSENER S.A., con copia a la Gcia. de Suministros y Abastecimiento.