Gcia. de Suministros y Abastecimiento

Avda. Paseo Colón 728 5° Piso (1063) Buenos Aires - Argentina        Tel.: 54 11 4342-6925 – Fax: 5167-9169

## Referencia: PEDIDO DE PRECIOS Nº 70450

Tableros de protecciones para línea de 132 kV ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por la provisión de “Tableros de Protección para la línea de 132 kV 1ATZA1” de acuerdo con lo requerido en el Anexo adjunto, con las condiciones comerciales que se indican en la presente, con las Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios  y las Especificaciones Técnicas que se adjuntan.

Item		Cantidad	Descripción

1		1		Tablero completo de protección para LAT de 132kV

compuesto principalmente por: un relé de protección principal (Impedancia), un relé de protección de respaldo (sobrecorriente direccional), fichas de prueba para cada protección, relés auxiliares y materiales menores, tablero, ingeniería, montaje electromecánico, ensayos en fábrica, en sitio y servicio de puesta en servicio.

TODO OFERENTE DEBERÁ INDEFECTIBLEMENTE REALIZAR UNA VISITA A LA ET ATUCHA  PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Para ello deberán acudir el día de Junio a las 11 Hs, previamente deberán enviar un e-mail al Ing. Roberto Garrido con los datos de la personas que asistirán. Deberan contar con los elementos de seguridad básicos (casco y zapatos) y certificado de cobertura de ART. En dicha visita se entregará un certificado, el cual deberán adjuntarlo al sobre técnico numero 1, carpeta comercial.

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley N° 25.551 y su Decreto Reglamentario  N° 1600/02 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSENER S.A. alcanzado por dicha normativa y será publicado en las páginas web de TRANSENER S.A. y de la ONC, en el Boletín Oficial y en los Medios Gráficos.

# Compre Trabajo Argentino

Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los ítems que se oferten:

| Ítem | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III) Cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE

La falta de presentación, por parte de los Oferentes, de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura.

Además de las declaraciones juradas arriba indicadas, deberán presentar en la carpeta comercial lo siguiente:

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

- Copia de toda la documentación de las condiciones del presente concurso, firmada en todas sus hojas, por el representante legal de la empresa oferente

En caso de ofrecer equipamiento de origen extranjero deberán entregar un listado con el detalle y sus posiciones arancelarias.

Las ofertas deberán confeccionarse en papel membrete de la empresa oferente y todas las hojas deberán estar numeradas y firmadas por el apoderado o  representante legal de la empresa.

Fecha de presentación de ofertas:

El día 07/07/2017, hasta las 16.00 hs. Superada esta fecha y hora, quedará bajo el exclusivo criterio de TRANSENER S.A., la aceptación o no de la oferta.

Forma de presentación de ofertas:

La cotización deberá realizarse en un todo de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, en las Condiciones Generales de Compras y/o Servicios y en las Condiciones Comerciales que formarán parte del Pedido de Precios. Todas las hojas deberán ser remitidas firmadas junto con la oferta.

La presentación de las ofertas se efectuará por la plataforma ARIBA.

Sobre N° 1 TECNICO; contendrá:

- UNA CARPETA TECNICA con toda la información técnica correspondiente al material ofrecido, y una copia de la oferta económica, donde deberá informarse, además la posición arancelaria y los gravámenes correspondientes, en caso de ofertar bienes de origen extranjero, sin completar en ella la parte numérica de precios.

- UNA CARPETA COMERCIAL, con todas las declaraciones juradas requeridas

Sobre N° 2 ECONOMICO; contendrá la oferta económica.

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO:

En dólares o pesos en condición nacionalizada.

FORMA DE PAGO:

TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la presente en concepto de anticipo, pagadero dentro de los diez (10) días de la fecha de recepción de la factura, acompañada de una póliza de caución por el mismo importe más el IVA, en concepto de anticipo financiero, contratada en alguna de las Cías. autorizadas por TRANSENER S.A.

CINCUENTA POR CIENTO (50%) a la entrega aprobada por TRANSENER S.A., pagadero a los treinta (30) días de la fecha de recepción de la factura acompañada del remito correspondiente conformado por TRANSENER S.A.

VEINTE POR CIENTO (20%) restante a la puesta en servicio aprobada por TRANSENER S.A., pagadero a los treinta (30) días de la fecha de recepción de la factura acompañada del remito correspondiente conformado por TRANSENER S.A.

GARANTÍA TÉCNICA:

Indicar, mínimo un (1) año a partir de la fecha real de entrega contra todo defecto de fabricación y/o funcionamiento.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberán indicar el mínimo posible.

LUGAR DE ENTREGA:

ET EZEIZA

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Sesenta (60) días a contar desde la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

# SEGURO DE FIEL CUMPLIMIENTO:

Una vez decidida la adjudicación, dentro de los ocho (8) días corridos de la comunicación fehaciente de la misma, el Proveedor deberá presentar un seguro por dicho concepto, por el diez por ciento (10 %) del monto total adjudicado, contratado en Cías. aprobadas por TRANSENER S.A.

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR:

El Proveedor será el único empleador de los trabajadores que ocupe en la ejecución de los trabajos materia de este servicio y se obliga a cumplir respecto de ellos con todas las obligaciones y responsabilidades que le impone la Ley.

TRANSENER S.A. no será, en consecuencia, responsable de los accidentes que pueda sufrir su personal, en el curso de los trabajos o con ocasión de ellos.

El Proveedor deberá dotar a sus trabajadores de todos los elementos de protección personal y equipos de trabajo que se requieran en atención a la naturaleza de las faenas, uniforme de trabajo, zapatos, casco, etc. Todos los daños a terceros que se produzcan en la obra por acciones u omisiones del personal del Proveedor, serán a cargo suyo.

El Proveedor, se obligará a exhibir a TRANSENER S.A. en el momento que éste lo solicite, todos aquellos documentos que acrediten fehacientemente su calidad de empleador de todas las personas que participan en la realización de los trabajos y su cumplimiento, respecto de éstas, de todas las disposiciones laborales, previsionales y tributarias que contempla la legislación vigente o la que más adelante entre en vigor y, en especial, de las relativas a protección por riesgos derivados de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Entre los documentos que TRANSENER S.A. podrá exigir al Proveedor, estarán, necesaria pero no exclusivamente, los que siguen:

- Contratos de trabajo con sus dependientes.

- Recibos de remuneraciones.

- Planillas de pago de los aportes impositivos y previsionales que correspondan.

- Seguros contra accidentes del trabajo y de responsabilidad civil.

- Demás seguros que correspondan según la naturaleza de los servicios que se contratan sin perjuicio de los demás que TRANSENER S.A. considere de interés.

Es condición esencial para la iniciación de las actividades contratadas, la presentación de la nómina total del personal del Proveedor, afectado a los trabajos, en el Depto. que inspeccione la Obra, detallando:

- Apellidos y Nombres completos.

- Número de Cédula Nacional de Identidad de Policía Federal ó D.N.I.

El Proveedor no tendrá derecho a indemnización de parte de TRANSENER S.A. por las pérdidas o daños que sufra en sus materiales, herramientas, instalaciones y otros, sea que aquellos provengan de fuerza mayor, hechos de terceros o del Proveedor en el evento de producirse daños en los bienes de TRANSENER S.A. por actos u omisiones del Proveedor, aquella podrá hacer efectiva la responsabilidad de éste, descontando de cualquiera de los pagos que le adeude, el valor de los daños debidamente justificados.

.

El Proveedor, deberá proveer todo el personal requerido para mantener el ritmo y la ejecución de los servicios, el que deberá ser calificado e idóneo, incluyendo al personal profesional, superiores, capataces, mano de obra especializada y no especializada que sean necesarios.

El Proveedor, deberá contar con la infraestructura necesaria para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos.

El Proveedor, designará un representante profesional para coordinar los trabajos entre aquel y las otras personas que TRANSENER S.A. designe para tal fin.

El Proveedor, deberá dar toda clase de facilidades a la inspección para que ésta pueda coordinar los trabajos propios de TRANSENER S.A. o los asignados a otros proveedores, y no podrá ceder, subcontratar o traspasar su Orden de Compra o parte de ella.  Además TRANSENER S.A. tendrá la facultad de vigilar y supervisar que todos los aspectos de la ejecución y mantenimiento de los trabajos se efectúen en concordancia con lo pactado, sin que ello implique limitar la responsabilidad del Proveedor, en el estricto cumplimiento de la Orden de Compra.

Los trabajos necesarios para corregir las tareas mal efectuadas, serán por cuenta y cargo del Proveedor.

Todos los trabajos serán efectuados de acuerdo a las mejores reglas del buen arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo; las instalaciones se entregarán funcionando en un todo de acuerdo a los reglamentos y normas vigentes.

Estará a cargo del Proveedor, el almacenamiento y custodia de todos los materiales propios o a su cargo, siendo responsable por todos los riesgos que puedan correr los mismos, hasta la recepción de los trabajos.

MATERIALES Y EQUIPOS:

El Proveedor proveerá todos los materiales y equipos necesarios para la correcta ejecución de las obras.

SEGUROS y REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE:

Según lo indicado en las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios, documentación que se adjunta y debe ser presentada firmada en todas sus hojas, junto con la oferta.

PRESENTACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS:

El Proveedor, deberá presentar las Pólizas de Seguros, en original y duplicado, en las oficinas de TRANSENER S.A. que corresponda.

PENALIDADES:

Uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto total adjudicado.

CONSULTAS:

Las consultas deberán efectuarse por la plataforma ARIBA.

Atentamente.

Diego Cimadevila

Gcia. de Suministros y Abastecimiento.