Gcia. de Suministros y Abastecimiento

Avda. Paseo Colón 728 5° Piso (C1063ACU) Buenos Aires - Argentina

Tel.: 54 11-5167-9163 - Fax 5167-9169

PEDIDO DE PRECIOS N° 70473

BANCO DE BATERÍAS PARA ET CHOELE CHOEL, B.BLANCA y OTRAS

Con relación a la referencia, solicitamos cotización de los ítems detallados, en un todo de acuerdo con lo requerido, con las Especificaciones Técnicas, con las Planillas de Datos Técnicos Garantizados, con las condiciones comerciales  que se indican en la presente, y con las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios que se adjuntan

SP 70473:

ITEM 1: CANTIDAD = 2 : Baterías de 24 celdas, tipo OPzV 200, tensión de flote 2,23 Vpc. @ 20°C, 20 A por hora durante 10 horas, hasta 1,85Vpc @ 20°C. incluyendo todas las conexiones, accesorios, estanterías o caballetes con certificación ZONA SISMICA 2, necesarios para el montaje.

Estación Chole Choél RP 4 Río Negro  Km 9, Pomona.

El precio deberá incluir:

Desmontaje de  baterías: dos compuestas por 24 celdas modelo OPzV 200, total 48 celdas; todas ubicadas en la planta baja y limpieza del lugar.

Dejar las baterías viejas paletizadas para su posterior tratamiento y disposición final.

Transporte habilitado hasta el emplazamiento, y descarga de las baterías nuevas.

Montaje, puesta en marcha, verificación y calibración de los equipos rectificadores y baterías de acuerdo a necesidad.

El equipamiento se ubica en planta baja.

Lugar de entrega: Estación Choele Choel RP 4 Km 9, Pomona (Pcia. de Río Negro).

ITEM 2: CANTIDAD = 2:  Baterías de 24 celdas, tipo OPzV 200, tensión de flote 2,23 Vpc. @ 20°C, 20 A por hora durante 10 horas, hasta 1,85Vpc @ 20°C. incluyendo todas las conexiones, accesorios, estanterías o caballetes con certificación ZONA SISMICA 2, necesarios para el montaje.

El precio deberá incluír:

Desmontaje de  baterías: dos compuestas por 24 celdas modelo OPzV 200, total 48 celdas; todas ubicadas en la planta baja y la limpieza del lugar.

Dejar las baterías viejas paletizadas para su posterior tratamiento y disposición final.

Transporte habilitado hasta el emplazamiento, y descarga de las baterías nuevas.

Montaje, puesta en marcha, verificación y calibración de los equipos rectificadores y baterías de acuerdo a necesidad. El equipamiento se ubica en planta baja.

Lugar de entrega: RP 51 km. 720, Bahía Blanca (Pcia. de Bs.As.)

ITEM 3: CANTIDAD = 2:  Baterías de 105 celdas, tipo OPzV, tensión de flote 2,23 Vpc. @ 20°C, 40 A por hora durante 10 horas, hasta 1,85Vpc @ 20°C. incluyendo todas las conexiones, accesorios, estanterías o caballetes con certificación ZONA SISMICA 2, necesarios para el montaje.

El precio deberá incluír:

Desmontaje de dos baterías: compuesta por 108 celdas modelo 7OPzV 490, total 216 celdas Estación Macachín; todas ubicadas en la planta baja y la limpieza del lugar.

Dejar las baterías viejas paletizadas para su posterior tratamiento y disposición final.

Transporte habilitado hasta el emplazamiento, y descarga de los items 1 y 2.

Montaje, puesta en marcha, verificación y calibración de los equipos rectificadores y baterías de acuerdo a necesidad. El equipamiento se ubica en plata baja.

Lugar de entrega: RP 18, Km.15 – Macachín – Pcia. de La Pampa

ITEM 4: CANTIDAD = 2:  Baterías de 55 celdas, tipo OPzV, tensión de flote 2,23 Vpc. @ 20°C, 40 A por hora durante 10 horas, hasta 1,85Vpc @ 20°C. incluyendo todas las conexiones, accesorios, estanterías o caballetes con certificación ZONA SISMICA 2, necesarios para el montaje.

Debe incluir el Desmontaje de dos  baterías compuesta cada una de 55 celdas, total 110 celdas - Enersystem modelo DGX 85-11 todas ubicadas en la planta baja y la limpieza del lugar.

Dejar las baterías viejas paletizadas para su posterior tratamiento y disposición final.

Transporte habilitado hasta el emplazamiento, y descarga de las baterias nuevas.

Montaje, puesta en marcha, verificación y calibración de los equipos rectificadores y baterías de acuerdo a necesidad. El equipamiento se ubica en planta baja.

Lugar de entrega: Ruta Provincial N° 51 Km 9,5. distante 50 Km de la ciudad de Neuquén Capital.(ET Cerrito de la Costa)

ITEM 5: CANTIDAD = 2:  Baterías de 24 celdas, tipo OPzV, tensión de flote 2,23 Vpc. @ 20°C, 50 A por hora durante 10 horas, hasta 1,85Vpc @ 20°C. incluyendo todas las conexiones, accesorios, estanterías o caballetes con certificación ZONA SISMICA 2, necesarios para el montaje.

Debe incluir el Desmontaje de dos  baterías compuesta cada una  por 24 celdas marca Enerystem modelo DGX85-15; todas ubicadas en la planta baja y la limpieza del lugar.

Dejar las baterías viejas paletizadas para su posterior tratamiento y disposición final.

Transporte habilitado hasta el emplazamiento, y descarga de las baterías nuevas.

Montaje, puesta en marcha, verificación y calibración de los equipos rectificadores y baterías de acuerdo a necesidad. El equipamiento se ubica en planta baja.

Lugar de entrega: Ruta Provincial N° 51 Km 9,5. distante 50 Km de la ciudad de Neuquén Capital.(ET Cerrito de la Costa)

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley N° 25.551 y su Decreto Reglamentario  N° 1600/02 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSENER S.A. alcanzado por dicha normativa y será publicado en las páginas web de TRANSENER S.A. y de la ONC.

# Compre Trabajo Argentino

Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los ítems que se oferten:

| Ítem | Descripcion | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III) Cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE

La falta de presentación, por parte de los Oferentes “NACIONALES” de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura.

Además de las declaraciones juradas arriba indicadas, deberán presentar en la carpeta comercial lo siguiente:

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

- Copia de toda la documentación de las condiciones del presente concurso, firmada en todas sus hojas, por el representante legal de la empresa oferente

Las ofertas deberán confeccionarse en papel membrete de la empresa oferente y todas las hojas deberán estar numeradas y firmadas por el apoderado o  representante legal de la empresa.

Fecha de presentación de ofertas:

El 10 de agosto de 2017 a las 15 hs.

Forma de presentación de ofertas:

La cotización deberá realizarse A TRAVÉS DEL PORTAL WEB DE ARIBA, según archivos adjuntos.

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO:

Precio unitario sin I.V.A., por material entregado en el destino indicado, en pesos o moneda de origen.

En caso de ofertar productos importados, se podrá cotizar en las siguientes condiciones:

- F.O.B.puerto de embarque

- C+F puerto de Bs.As.

- Nacionalizado sin I.V.A., entregado en destino indicado

NO SE CONSIDERARÁN OFERTAS EN CONDICIÓN CIF.

Además en caso de ser la provisión importada, deberán informar:

- Posición arancelaria.

- Gravamenes correspondientes y país de origen.

FORMA DE PAGO:

Treinta (30) días fecha de factura.

GARANTÍA TÉCNICA:

El período a garantizar no podrá ser inferior a (1) un año a partir de la fecha de entrega.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberán indicar el mínimo posible.

LUGAR DE ENTREGA:

Los indicados en cada ítem.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Noventa (90) días a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

# ALCANCE DEL SUMINISTRO:

Los precios a cotizar serán por la total provisión de los materiales detallados, puestos en el sitio indicado como lugar de entrega.

# SEGURO DE FIEL CUMPLIMIENTO:

Una vez decidida la adjudicación, dentro de los ocho (8) días corridos de la comunicación fehaciente de la misma, el Proveedor deberá presentar un seguro por dicho concepto, por el diez por ciento (10 %) del monto total adjudicado, contratado en Cías. aprobadas por TRANSENER S.A.

PENALIDADES:

Uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto total adjudicado.

CONSULTAS:

Las consultas deberán efectuarse por la plataforma Ariba

Atentamente.

Noemí Borneo

Gcia. de Suministros y Abastecimiento