PROVISIÓN TRANSFORMADOR DE POTENCIA

TRIFASICO 220/138/34,5 kV

GCIA. SUMINISTROS Y ABASTECIMIENTO

CONCURSO DE PRECIOS N° 70590

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

GERENCIA DE SUMINISTROS Y ABASTECIMIENTOS

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

- DETALLE DEL CONCURSO

TRANSENER S.A. llama a concurso para la Provisión de:

ITEM I - UN (1) TRANSFORMADORES DE POTENCIA TRIFÁSICO DE 220/138/34.5 kV – 100/100/33 MVA en baño de aceite, servicio continuo, apto para montaje intemperie.

Serán además parte de la provisión los descargadores de sobretensión de 220, 138, 13,8 kV para protección de cada arrollamiento, así como también el Sistema de Monitoreo Integral de acuerdo con la ET N°53.

Las máquinas serán construidas de acuerdo con la ESPECIFICACION TECNICA N°19 "CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE POTENCIA" (Revisión/Mayo 2004), la ADENDA a la ET 19 de Agosto de 2008 (punto 4.9) y las CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES mencionadas en ésta Sección, las que prevalecerán sobre aquellas en todo lo que éstas las modifiquen.

Están complementada además por las Especificaciones Técnicas:

N°13 "CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN";

N°16 "DESCARGADORES PARA ALTA TENSIÓN"

N°18 "TRANSFORMADORES DE MEDICIÓN DE ALTA TENSIÓN"

N°53 #SISTEMA DE MONITOREO INTEGRAL DE  TRANSFORMADORES#.

1.1	INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO

Se deja aclarado que sean cuales fueran las omisiones en que se incurriera en el presente Pliego de Condiciones, se deberán suministrar todos los elementos que sean necesarios, de forma tal que cumplan con el objeto a que se los destina y de acuerdo con todas las reglas de la técnica.

Formarán parte de la contratación las presentes condiciones, sus aclaraciones posteriores, en caso que fueran necesarias, las Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios. Las mismas se adjuntan al presente Concurso de Precios.

2	ANTECEDENTES Y RESPONSABILIDADES DEL PROPONENTE

2.1	Antecedentes

Los oferentes deberán acreditar haber fabricado transformadores de una potencia similar a la del que se licita utilizando materiales y tecnología de última generación para este tipo de trabajos.

En función de los antecedentes presentados, TRANSENER S.A. evaluará la capacidad de los proponentes, determinando a su solo juicio si los mismos pueden ser adjudicatarios de la provisión.

Este Concurso de Precios se utilizará además, para calificar a las empresas de la especialidad. Las que resulten calificadas desde el punto de vista técnico y empresario, aunque se desestime su propuesta económica, serán tenidos en cuenta en los próximos Concursos de Precios. En los mismos no será necesario que justifiquen su capacidad técnica o empresaria, limitándose a una cotización por la provisión que se solicite en cada caso.

2.2	Responsabilidades

Se considerará al Proponente no sólo comerciante o industrial de la construcción, sino además responsable técnicamente de la provisión que se concursa, teniendo la obligación de indicar en su Propuesta cualquier detalle que a su juicio influya sobre el perfecto funcionamiento de las Obras que propone suministrar.

Por el hecho de presentar su Propuesta queda establecido que el Proponente acepta las condiciones del presente Pliego y compromete su renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la apertura de las propuestas, basada en el desconocimiento de los requerimientos del presente concurso.

3	CONSULTAS.

Las consultas se deberán realizar únicamente, por un Representante del Proponente, a la dirección de e-mail: diego.cimadevila@transener.com.ar a través de la plataforma ARIBA.

Las respuestas y aclaraciones que TRANSENER S.A. realice respondiendo a las consultas o las modificaciones y condiciones adicionales que decida introducir por propia iniciativa, serán realizadas únicamente en forma de circulares.

Hasta el momento de la presentación de la propuesta, TRANSENER S.A. podrá efectuar las aclaraciones y modificaciones que considere pertinentes.

  - FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

08/07/2017 hasta las 16 Hs.

4	FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La cotización deberá realizarse en un todo de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, en las Condiciones Generales de Compras y/o Servicios y en las Condiciones Comerciales que formarán parte del Pedido de Precios. Todas las hojas deberán ser firmadas junto con la oferta.

La presentación de las ofertas se efectuará por la plataforma ARIBA.

4.1	Sobres, cantidad de copias y contenido

La propuesta estará compuesta de 2 (dos) sobres o paquetes cerrados, identificados de acuerdo con lo indicado a continuación:

El sobre o paquete Nº 1, cuya denominación será rotulado como TÉCNICO,  contendrá a su vez dos (2) carpetas con la siguiente identificación y  contenido:

COMERCIAL: la información económica solicitada, las declaraciones juradas abajo mencionadas y la declaración jurada sobre la verificación y aceptación de las condiciones impuestas en el pliego, copia del pliego completo, con sus circulares si se hubieran emitido, debidamente firmados en todas sus hojas por el representante legal, capacidad financiera, etc.

TÉCNICO: el cronograma de tareas, compromisos de participación de empresas subcontratistas, capacidad técnica, en caso de haberlos y toda la documentación relativa a los aspectos técnicos, o sea sin la parte legal y contable y una copia de la oferta económica sin completar la parte numérica de precios.

El sobre N° 2, cuya denominación será rotulado ECONÓMICO, contendrá solamente la oferta económica completa.

Todas las hojas deberán estar numeradas, firmadas y selladas.

4.2	Idioma

Toda la documentación integrante de la propuesta, como así también todo documento escrito de cualquier índole que deba presentar el Proponente a TRANSENER S.A. deberá estar redactada en idioma castellano.

Quedan exceptuados de esta obligación los catálogos y folletos ilustrativos, los que deberán presentarse traducidos únicamente a requerimiento de TRANSENER S.A.

En el caso de normas técnicas extranjeras que condicionen el suministro y que no se mencionen en el presente Pliego, además de la traducción en castellano, deberá presentarse una copia en el idioma del país de origen. No serán tenidas en cuenta las ofertas en otro idioma.

4.3	Garantía de la Propuesta. (NO REQUERIDA EN ESTE CASO).

La Propuesta estará acompañada por una garantía equivalente a $…

Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las siguientes formas:

a) Mediante cheque certificado o giro postal o bancario contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el concurso. El organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

b) Con aval bancario u otra fianza, ésta a satisfacción de TRANSENER S.A., siempre y cuando se encuentre dentro del listado de entidades que se adjuntan en el Anexo B. El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y exclusión en los términos del Art. 2013 del Código Civil.

c) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y de entidades que figuren en el listado del Anexo B, cuyas cláusulas no se opongan a las previsiones de este Pliego, que serán extendidas a favor de TRANSENER S.A.

Si la garantía fuera rechazada u observada por TRANSENER S.A. el Proponente deberá sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DÍAS HÁBILES de notificada tal situación bajo apercibimiento de desestimar la Propuesta.

Para Proveedores del exterior, las garantías de cualquier índole, deberán ser emitidas y o contratadas en Bancos y o Compañías aseguradoras que tengan representación en la República Argentina, quienes en caso de ser necesario deberán responder localmente ante la ejecución de las mismas.

4.4	Capacidad Técnica

Se deberá presentar, para la Empresa Proponente, un detallado informe acerca de su capacidad técnica y antecedentes, incluyendo una lista de los trabajos realizados similares al ofertado.

En el caso de las empresas que integren productos de terceros, se deberá indicar expresamente la capacidad técnica y antecedentes de estas empresas subcontratistas.

4.5	Capacidad Financiera.

Se deberán presentar

a)	El último estado contable de la empresa (Memoria, Balance y Estado de Resultados) debidamente certificados por un Contador Público.

b)	Referencia Bancaria debidamente avalada por la entidad que la emita, indicando antigüedad con la que opera, volúmenes de crédito y concepto general.

En caso de haberse presentado ya esta documentación para otro concurso de precios con una antigüedad no mayor a un (1) año, no será necesario volver a presentarla indicando la referencia del concurso donde la adjuntaron.

4.6	Forma de cotizar

4.7	Generalidades

La cotización se hará teniendo en cuenta y siguiendo el orden de los puntos indicados para cada una de las etapas, sirviendo los mismos para la certificación por avance de las tareas.

En caso de presentarse más de una oferta, cada una deberá indicar, Oferta Básica y la Oferta (Alternativa N°). Deberán incluir los más amplios antecedentes que permitan definir claramente sus ventajas técnico-económicas de cada una de ellas.

4.8	Tasas e Impuestos

En los precios cotizados se considerarán comprendidos todos los impuestos, sellados, tasas y/o contribuciones, ya sean nacionales, provinciales o municipales, que resulten de aplicación.

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) será consignado por separado en la Planilla de Propuesta. Las ofertas que no se ajusten a lo establecido serán desestimadas por TRANSENER S.A. El Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de TRANSENER S.A. es 30-66314877-6.

4.9	Suministro de Importación.

En caso de existir suministro de importación, el mismo será cotizado por precios unitarios o monto global según lo consideren adecuado, en dólares estadounidenses, en condiciones Nacionalizada / DAP E.T. La Esperanza, incluyéndose los ensayos de rutina, gastos de embalaje, gastos consulares, certificaciones de calidad en fábrica, etc., en esta última condición TRANSENER S.A. se hará cargo únicamente de los importes de los derechos y aranceles de importación, siendo a cargo del Proponente el resto de los gastos (despachante, gastos de puerto, transporte interno, etc.).

El Proponente deberá indicar claramente el lugar de fabricación y de inspección de cada suministro cotizado.

TRANSENER S.A. podrá optar por el suministro en condiciones Nacionalizada ó DAP.

4.10	Suministro Nacional.

Será cotizado en pesos o dólares, puesto en obra, incluyendo la carga en fábrica, ensayos de rutina, gastos de embalaje, certificaciones de calidad en fábrica, transporte, seguros, descarga y posicionamiento, etc.

5	MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

La propuesta será mantenida por un lapso de NOVENTA (90) DÍAS corridos a contar desde la fecha de apertura. Previo al vencimiento, TRANSENER S.A. podrá solicitar por escrito a los proponentes la prórroga de la validez de dicha Propuesta.

6	ADJUDICACIÓN - PERFECCIONAMIENTO DE LA OC

El menor precio no será por sí sólo factor determinante de adjudicación. A los efectos de comparación de las ofertas se tendrán en cuenta la capacidad técnica para la ejecución de los trabajos, los antecedentes en trabajos similares y sus resultados, la relación costo/prestación, el plazo de entrega.

TRANSENER S.A. tendrá derecho a negociar otras formas de pago.

7	Garantía de Fiel Cumplimiento

Dentro de los OCHO (8) días de recibida la comunicación de la adjudicación, el Adjudicatario deberá constituir una garantía por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto adjudicado más el IVA, con alguna de las modalidades especificadas en el punto 4.3 de la presente.

9	PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

9.1

Deberán indicarlo en un cronograma e incluyéndolo en el sobre técnico, ofreciendo el menor plazo posible.

9.2

ITEM I) ET LA ESPERANZA, (Coord -51.046341, -70.715344) Ruta Provincial Nro 5 Km 104, Paraje La Esperanza, Provincia de Santa Cruz, incluyendo descarga y posicionamiento en el lugar donde indique TRANSENER S.A.

10	FORMAS DE PAGO

Los Oferentes deberán cotizar obligatoriamente la siguiente forma de pago:

Oferentes de Bienes de Origen Nacional

Sub Item 1 y 2 (Transformador/es y Repuestos obligatorios)

Treinta por ciento (30%), en concepto de anticipo, a la emisión de la OC contra la presentación de la factura y seguro de caución por anticipo financiero, pagadero a los treinta (30) días de la fecha de recepción de dicha documentación.

Veinte por ciento (20%), en concepto de anticipo, a la finalización y ensamble de los bobinados aprobado por TRANSENER S.A. junto la presentación de la factura y seguro de caución por anticipo financiero, pagadero a los treinta (30) días de la fecha de recepción de dicha documentación.

Quince por ciento (15%), a la finalización del conexionado de la/s máquina/s (en condiciones para proceder al tratamiento de secado) aprobado por TRANSENER S.A. junto con la presentación de la factura y seguro de caución por anticipo financiero, pagadero a los treinta (30) días de la fecha de recepción de dicha documentación.

Quince por ciento (15%), a la finalización exitosa de los ensayos de recepción en fábrica aprobados por TRANSENER junto con la presentación de la factura y seguro de caución por anticipo financiero, pagadero a los treinta (30) días de la fecha de recepción de dicha documentación.

Veinte por ciento (20%) restante a la certificación de conformidad para TRANSENER S.A. de la recepción en el lugar de entrega correspondiente, pagadero a los treinta (30) días de la fecha de recepción de dicha documentación.

Sub Item 3 (Supervisión de Montaje y Ensayos en Obra)

Cien por ciento (100%) a los treinta (30) días de la finalización de la Supervisión de Montaje y Ensayos en obra.

OFERENTE DE BIENES DE ORIGEN EXTRANJEROS

Sub Item 1 y 2 (Transformador/es y Repuestos obligatorios)

Treinta por ciento (30%), en concepto de anticipo, a la emisión de la OC contra la presentación de la factura y seguro de caución por anticipo financiero, pagadero a los treinta (30) días de la fecha de recepción de dicha documentación.

Cincuenta por ciento (50%), a la finalización exitosa de los ensayos de recepción en fábrica aprobados por TRANSENER junto con la presentación de la factura y seguro de caución por anticipo financiero, pagadero a los treinta (30) días de la fecha de recepción de dicha documentación.

Veinte por ciento (20%) restante a la certificación de conformidad para TRANSENER S.A. de la recepción en el lugar de entrega correspondiente, pagadero a los treinta (30) días de la fecha de recepción de dicha documentación.

Sub Item 3 (Supervisión de Montaje y Ensayos en Obra)

Cien por ciento (100%) a los treinta (30) días de la finalización de la Supervisión de Montaje y Ensayos en obra.

    - FONDO DE GARANTÍA

Previo y como condición para la devolución del seguro de fiel cumplimiento, el Adjudicatario deberá presentar un seguro por dicho concepto hasta la recepción definitiva por un importe equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el fondo de garantía por cualquier falla o desperfecto que se pusiera de manifiesto en dicho período.

12	Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

El impuesto se facturará en el momento de emisión de la factura correspondiente

13	MORA EN LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS.

En caso de mora por parte del Adjudicatario en la presentación de cualquier garantía que sea requisito previo al pago, éste se postergará por un lapso igual al de la mora, sin que ello dé derecho a reclamo de intereses o indemnización alguna. Estas disposiciones serán de aplicación por el mero transcurso del tiempo, produciéndose automáticamente la mora sin necesidad de cursar al Adjudicatario ninguna clase de aviso o comunicación.

14	SEGUROS

El Adjudicatario deberá cumplir en un todo con lo indicado en el Punto 22 de las  Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios.

15	MULTAS POR MORA.

El Adjudicatario deberá entregar la provisión completa a entera satisfacción de TRANSENER S.A., ajustándose a los términos, condiciones y plazos estipulados en la contratación.

15.1	Por incumplimiento del plazo de entrega.

En caso de que el Adjudicatario no diera cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, se hará pasible de una multa equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto adjudicado, en forma acumulativa, por cada semana o fracción mayor de TRES (3) días de atraso.

La multa se calculará sobre el monto básico de la OC., con sus modificaciones.

15.2	Por incumplimiento de los plazos durante el período de garantía.

Si el Adjudicatario no diera cumplimiento a los plazos que se establezcan para la reparación, fabricación, etc. durante el período de garantía, se hará pasible de una multa equivalente al UNO POR CIENTO  (1%) del monto de obra afectado por las tareas de reparación,  por cada día de mora.

En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podrá superar el DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto básico del contrato, con sus modificaciones.

16	REPRESENTANTE DE TRANSENER S.A. (Administrador de la OC)

A la emisión de la OC TRANSENER S.A. designará oficialmente al Administrador de la misma para el manejo de las relaciones con el Adjudicatario.

Toda la correspondencia relacionada con la OC será cursada entre los Representantes de ambas partes.

17	RECEPCIÓN.

17.1	Recepción Provisoria.

La Recepción Provisoria de la maquina y sus componentes será efectuada por la Inspección, bajo su conformidad, dentro de los 30 días de la entrega de la totalidad de lo materiales en el lugar correspondiente por parte del Adjudicatario.

17.2	Recepción Definitiva.

Cumplidos todos los compromisos contractuales y habiendo transcurrido el período de garantía, TRANSENER S.A. otorgará la Recepción Definitiva dentro de los QUINCE (15) días posteriores al vencimiento del período de garantía.

18	PERIODO DE GARANTÍA.

El período de garantía será de DOS (2) años a partir de la recepción provisoria.

Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías y la reparación completa de éstas a satisfacción de TRANSENER S.A. no serán computados al período de garantía.

Durante el período de garantía la Adjudicatario deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia de los equipos, incluyendo transportes, seguros, montajes, desmontajes, construcción, ensayos, etc. Todo ello es válido tanto para los componentes propiedad de TRANSENER S.A. como de terceros.

La Adjudicatario deberá indicar los datos del responsable durante el período de garantía y eventuales reparaciones, tales como los teléfonos y horarios para formular reclamos.

19	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.

- GARANTÍA DE OFERTA: será devuelta una vez adjudicada la provisión.

- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: será devuelta a los QUINCE (15)  días de realizada la Recepción Provisoria.

- FONDO DE GARANTIA: será devuelta a los QUINCE  (15) días de realizada la Recepción Definitiva.

19.1	PROCEDIMIENTO PARA DEVOLUCIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTIA:

La devolución de las pólizas de seguro por anticipo, fiel cumplimiento o fondo de reparo, se realizará contra el requerimiento del Proveedor, al Administrador de la Orden de Compra, al momento de haberse concluido las obligaciones que dieron origen a las mismas.

El Administrador de la orden de compra, autorizará lo solicitado, en caso de corresponder, ante el Dpto. de Seguros de TRANSENER S.A., con copia a la Gcia. de Suministros y Abastecimiento.