## PEDIDO DE PRECIOS Nº71978

Banco de baterías – Suministro, Montaje

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por  la provisión de los ítems detallados, en un todo de acuerdo con lo requerido, las condiciones comerciales que se indican en la presente, las Especificaciones Técnicas, P.D.T.G. y con las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios.

Item	Cant.	  Descripción

1                 	BANCO DE BATERIAS – SUMINISTRO

1.1               2	Banco de Baterias de 55 celdas

Por el suministro de batería de 55 celdas, tensión de flote 2,25 Vpc. @ 25°C, 50  A por hora durante 10 horas, hasta 1,85Vpc @ 25°C.

Incluyendo todas las conexiones, accesorios, estanterías o caballetes, necesarios para el montaje. Según PDTG y ET adjuntas.

LUGAR DE ENTREGA:

ET ZN = SANTA CRUZ NORTE, Ruta Provincial  43, Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.

1.2               2	Banco de Baterias de 24 celdas

Por el suministro de batería de 24 celdas, tensión de flote 2,25 Vpc. @ 25°C, 30 A por hora durante 10 horas, hasta 1,85Vpc @ 25°C.

Incluyendo todas las conexiones, accesorios, estanterías o caballetes, necesarios para el montaje. Más la provisón de una caja de conexión para una batería contando con un fusible seccionable de acuerdo a la corriente de la batería. Según PDTG y ET adjuntas.

LUGAR DE ENTREGA:

ET ZN = SANTA CRUZ NORTE, Ruta Provincial  43, Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.

1.3               4	Banco de Baterias de 24 celdas

Por el suministro de batería de 24 celdas, tensión de flote 2,25 Vpc. @ 25°C, 42 A por hora durante 10 horas, hasta 1,85Vpc @ 25°C.

Incluyendo todas las conexiones, accesorios, estanterías o caballetes, necesarios para el montaje. Según PDTG y ET adjuntas.

Dimensiones maximas por banco:

(Baterías + Estantes)

Alto: 1,40 m

Ancho: 0,60 m

Profundidad: 0,60 m

LUGAR DE ENTREGA:

ET Puerto Madryn, Ruta nacional N°3 km 1393. Puerto madryn. Pcia. de Chubut.

1.4               1	Banco de Baterias de 55 celdas

Por el suministro de batería de 55 celdas, tensión de flote 2,25 Vpc. @ 25°C, 30 A por hora durante 10 horas, hasta 1,85Vpc @ 25°C.

Incluyendo todas las conexiones, accesorios, estanterías o caballetes, necesarios para el montaje. Según PDTG y ET adjuntas.

LUGAR DE ENTREGA:

ET CH=CHOCÓN, se encuentra ubicada en la Provincia de Neuquén, Ruta Nacional N° 237 KM 1295 acceso a Central Hidroeléctrica Chocón.

2                 	BANCO DE BATERIAS – MONTAJE

2.1                1	Por el Traslado, descarga, desmontaje de baterías existentes y montaje de baterías correspondiente a los ítems 1.1 y 1.2

2.2                1	Por el Traslado, descarga, desmontaje de baterías existentes y montaje de baterías correspondiente al ítem 1.3

2.3                1	Por el Traslado, descarga, desmontaje de baterías existentes y montaje de baterías correspondiente al ítem 1.4

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley N° 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1600/02 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSENER S.A. alcanzado por dicha normativa y será publicado en las páginas web de la ONC.

# Compre Trabajo Argentino

# Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I ) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los ítems que se oferten:

| Ítem | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II ) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III ) Cumplimiento de La Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE:

La falta de presentación, por parte de los Oferentes, de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura.

Además de las declaraciones juradas arriba indicadas, deberán presentar en la carpeta comercial lo siguiente:

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

- Copia de toda la documentación de las condiciones del presente concurso, firmada en todas sus hojas, por el representante legal de la empresa oferente

Deberán indicar el número de posición arancelaria para cada uno de los ítems.

Forma de presentación de ofertas

La cotización deberá realizarse a través del portal web de ARIBA en un todo de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, en las Condiciones Generales de Compras y/o Servicios y en las Condiciones Comerciales que formarán parte del Pedido de Precios.

SI ES DE SU INTERÉS PARTICIPAR DEL CONCURSO, FAVOR DE ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO A damian.diez@transener.com.ar PARA QUE ENVIEMOS A TRAVÉS DE ARIBA LA INVITACIÓN CORRESPONDIENTE.

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO:

OFERENTES NACIONALES:

Precio unitario, sin iva, por material entregado en el destino indicado.

OFERENTES EXTRANJEROS:

Nacionalizado (LUGAR DE ENTREGA).

FORMA DE PAGO:

Quince (15) días de la fecha de recepción de la factura

GARANTÍA TÉCNICA:

Deberá ser de al menos doce (12) meses, a contar a partir de la fecha real de entrega.

PLAZO DE ENTREGA:

Indicarlo en la oferta.

LUGAR DE ENTREGA:

ET ZN = SANTA CRUZ NORTE, Ruta Provincial  43, Pico Truncado, prov. de Santa Cruz.

ET Puerto Madryn, Ruta nacional N°3 km 1393. Puerto madryn. Pcia. de Chubut.

ET CH=CHOCÓN, se encuentra ubicada en la Provincia de Neuquén, Ruta Nacional N° 237 KM 1295 acceso a Central Hidroeléctrica Chocón.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Sesenta (60) días a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

PENALIDADES:

De no establecerse otra condición, los plazos para la aplicación de penalidades correrán a

partir de la recepción de la OC por parte del proveedor.:

Las mismas serán aplicadas según el “Plazo de Entrega” acordado:

- Menor a 4 meses

Tres por ciento (3%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa

por atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo

exceder el monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del

monto total de la presente.

- Mayor a 4 meses y menor o igual a 6 meses

Dos por ciento (2%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa por

atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo exceder el

monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del monto total

de la presente.

- Mayor a 6 meses

Uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa por

atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo exceder el

monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del monto total

de la presente.

CONSULTAS:

Las consultas se deberán efectuar por email a damian.diez@transener.com.ar.