Gcia. de Suministros y Abastecimiento

Avda. Paseo Colón 728 5° Piso (1063) Buenos Aires - Argentina        Tel.: 54 11 4342-6925 – Fax: 5167-9169

## Referencia: PEDIDO DE PRECIOS Nº 72299

Trafos de intensidad ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por la provisión de Transformadores de intensidad de 132 kV de acuerdo con lo requerido a continuación, con las condiciones comerciales que se indican en la presente y con las Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios  que se adjuntan.

# Cant	Descripción

4	Relación: 200-400- 800/1/1/1 Clase: 5P20-5P20-0,5-5P20-5P20 Prestación: 60-60-30-30-30VA

4	Relación:150-300-600/1-1-1-1 Clase: 5P20-5P20-0,5-0,2S Prestación: 60-60-30-10VA

3	Relación:150-300/1-1-1-1 Clase: 5P20-5P20-0,5-0,2S Prestación: 60-60-30-10VA

# Compre Trabajo Argentino

Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los ítems que se oferten:

| Ítem | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III) Cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSENER S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE

La falta de presentación, por parte de los Oferentes “NACIONALES” de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura.

Además de las declaraciones juradas arriba indicadas, deberán presentar en la carpeta comercial lo siguiente:

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

- Copia de toda la documentación de las condiciones del presente concurso, firmada en todas sus hojas, por el representante legal de la empresa oferente

Las ofertas deberán confeccionarse en papel membrete de la empresa oferente y todas las hojas deberán estar numeradas y firmadas por el apoderado o  representante legal de la empresa.

CONSULTAS:

Las consultas deberán efectuarse por e-mail a gustavo.juan@transener.com.ar,  pedro.vankregten@transener.com.ar y fernando.segui@transener.com.ar, antes del 19/11/18.

Fecha de presentación de ofertas:

El día 09/12/2018, hasta las 11.00 hs. Superada esta fecha y hora, quedará bajo el exclusivo criterio de TRANSENER S.A., la aceptación o no de la oferta.

Forma de cotizar:

Plataforma ARIBA. Dividida en propuesta técnica y económica

Una vez aprobadas o descalificadas las técnicas, se procederá a la apertura en plataforma de la correspondiente oferta económica

CONDICIONES COMERCIALES

Precios sin I.V.A. por material entregado en el destino indicado.

En caso de ofertar productos importados, deberán cotizar las siguientes condiciones:

a) F.O.B. (o equivalente) puerto de embarque,

b) C+F o DAP (o equivalente) en puerto de Bs. As. y/o destino final

c) nacionalizado sin I.V.A., entregado en el destino indicado.

Además, en caso de ser la provisión importada deberán informar: la posición arancelaria, los gravámenes correspondientes y el país de origen, tanto en la propuesta económica como en la técnica.

FORMA DE PAGO:

Treinta (30) días fecha de factura.

Se podrán presentar además otras alternativas.

GARANTÍA TÉCNICA:

Indicar, mínimo dos (2) años.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberán indicar el mínimo posible.

LUGAR DE ENTREGA:

ET Atucha I; Central Atómica Atucha.Altura R.N. 9 km 100  Por camino asfaltado a 8 km de Lima..

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Sesenta (60) días a contar desde la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

PENALIDADES:

Uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto total adjudicado.

Atentamente.

Gustavo P. Juan

Gcia. de Suministros y Abastecimiento.