## PEDIDO DE PRECIOS Nº72948

Banco de baterías: Suministro de equipos y montaje

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por  la provisión de los ítems detallados, en un todo de acuerdo con lo requerido, las condiciones comerciales que se indican en la presente, las Especificaciones Técnicas, P.D.T.G. y con las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios.

Item	Cant.	  Descripción

5.5               14	EQUIPOS: Banco de Baterias 48Vcc

Por el suministro de baterías ácidas 48 Vcc compuesto por 24 elementos de 500Ah en 10 hs, con estantería y conectores.
Según Especificaciones Técnicas adjuntas

5.6                14	MONTAJE

Provisión del servicio de traslado, ensayos, instalación, retiro del banco y contenedor existente y disposición final con su respectivo certificado de bancos de baterías para 10 sitios de microondas.

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley N° 27.437 y su Decreto Reglamentario N° 800/18 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSENER S.A. alcanzado por dicha normativa y será publicado en Boletín Oficial y la página web de la ONC.

# Compre Trabajo Argentino

# Ley 27.437 – Decreto Reglamentario 800/18

El presente Concurso de Precios, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los ítems que se oferten:

Ver Anexo I

II) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Aquellos que declaren encontrarse constituidos como Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME) deberán acreditar tal condición mediante la presentación del certificado MiPyME, de conformidad con la Resolución N° 38 de fecha 13 de febrero de 2017 de la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCION, sus normas modificatorias y complementarias.

IMPORTANTE

La falta de presentación, por parte de los Oferentes “NACIONALES” de la declaración jurada mencionada en el punto I y el certificado solicitado en el punto II, descartará su oferta en el mismo acto de apertura.

Además de la documentación arriba indicada, deberán presentar en la carpeta comercial lo siguiente:

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

Fecha de presentación de ofertas:

El día 15/10/2019, hasta las 15.00 hs. Superada esta fecha y hora, quedará bajo el exclusivo criterio de TRANSENER S.A., la aceptación o no de la oferta.

Forma de presentación de ofertas:

La cotización deberá realizarse en un todo de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, en las Condiciones Generales de Compras y/o Servicios y en las Condiciones Comerciales que formarán parte del Pedido de Precios. Todas las hojas deberán ser firmadas junto con la oferta.

La presentación de las ofertas se efectuará por la plataforma ARIBA.

Sobre N° 1 TECNICO; contendrá:

- UNA CARPETA TECNICA con toda la información técnica correspondiente al material ofrecido, y una copia de la oferta económica, donde deberá informarse, además la posición arancelaria y los gravámenes correspondientes, en caso de ofertar un bien de origen extranjero, sin completar en ella la parte numérica de precios.

- UNA CARPETA COMERCIAL, con todas las declaraciones juradas requeridas y packing list en caso de ofrecer materiales de origen extranjero.

Sobre N° 2 ECONOMICO; contendrá la oferta económica.

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO:

En dólares, en condición FOB y NAC (en EETT).

FORMA DE PAGO:

VEINTE POR CIENTO (20%) en concepto de anticipo, pagadero dentro de los treinta días, a partir  de la fecha de recepción de la factura, acompañada de una póliza de caución por el mismo importe más el IVA, en concepto de anticipo financiero, contratada en alguna de las Cías. autorizadas por TRANSENER S.A.

OCHENTA POR CIENTO (80%) restante a la entrega aprobada por TRANSENER S.A. en la condición de compra pactada, pagadero a los treinta (30) días, a partir  de la fecha de recepción de la factura, acompañada del remito correspondiente conformado por TRANSENER S.A y/o documentación correspondiente.

El servicio de supervisión de montaje y ensayos en Obra, se pagará el 100% a la finalización del mismo.

Para el caso de ofertas de origen nacional o nacionalizada:

Todas las facturas se deberán emitir en pesos equivalentes a dólares estadounidenses aplicando el tipo de cambio vigente el día hábil inmediato anterior a la fecha de emisión de la factura debiendo además consignar en la misma el valor equivalente en dólares y el tipo de cambio utilizado.

Una vez hecho efectivo el pago, podrá ser presentada una Nota de Débito o Nota de Crédito, según corresponda, que ampare la diferencia producida entre el tipo de cambio indicado en la Factura presentada y el correspondiente a 48hs. antes de la fecha de emisión del  pago. Las Notas de Débito correspondientes serán abonadas dentro de los siete (7) días de presentadas y no se aceptarán variaciones sobre ellas.

La fuente de obtención de los valores del dólar DIVISA será el Banco de la Nación Argentina, para el dólar tipo vendedor.

GARANTÍA TÉCNICA:

12 Meses.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberán indicar el mínimo posible.

LUGAR DE ENTREGA:

Datos de los sitios de micro ondas:

- Avía Terai: 2 bancos. Ruta N° 89 KM 2,6 Prov. Chaco 26° 43´ 36,00" S - 60° 46´ 22,00" W

- Trancas: 2 bancos. Localidad de Trancas (4124) Calle Pública Zarza Moras - Finca Villalba - Z:2831 M:1 L:5 Prov. Tucumán. 26° 14´ 18" S - 65° 17´ 02" W

- Taco Pozo: 2 bancos. Sobre camino lateral a ruta Nac. N° 16 KM 502 - Prov. Chaco 25° 36´ 00" S - 63° 16´ 50" W

- Correa: 2 bancos. Ruta Nac 9 - Prov. Santa Fé 32° 51´14,16" S - 61° 13´ 19,56" W

- Santa Rosa: 1 banco. 33° 13´ 39,00" S - 68° 12´ 38,80" W (Prov. Mendoza).

- La Dormida: 1 banco. 33° 23´ 35,00" S - 67° 49´ 42,00" W (Prov. Mendoza).

- La Paz: 1 banco. 33° 27´ 34,00" S - 67° 30´ 57,00" W (Prov. Mendoza).

- Alto Pencoso: 1 banco. 33° 25´ 43,00" S - 66° 55´ 37,00" W (Prov. San Luis).

- General Deheza: 1 banco. 32° 45´ 45,00" S - 63° 44´ 12,00" W(Prov. Córdoba).

- Chucul: 1 banco. 33° 01´ 31,50" S - 64° 11´ 32,90" W (Prov. Córdoba).

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Sesenta (60) días a contar desde la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

PENALIDADES:

De no establecerse otra condición, los plazos para la aplicación de penalidades correrán a

partir de la recepción de la OC por parte del proveedor.:

Las mismas serán aplicadas según el “Plazo de Entrega” acordado:

- Menor a 4 meses

Tres por ciento (3%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa

por atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo

exceder el monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del

monto total de la presente.

- Mayor a 4 meses y menor o igual a 6 meses

Dos por ciento (2%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa por

atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo exceder el

monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del monto total

de la presente.

- Mayor a 6 meses

Uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa por atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo exceder el monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del monto total de la presente.

CONSULTAS:

Las consultas deberán efectuarse a través del sistema de mensajes de la plataforma ARIBA.