Suministros y Abastecimiento – DAF Región Sur

Barrio Termoeléctrica  (7630) Necochea, Pcia. De Buenos Aires, Argentina    Tel.: 542262-422785-Fax 432294

CONCURSO DE PRECIOS Nº 3000007060

PRENSA HIDRAULICA MOTORIZADA Y ACCESORIOS

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRANSBA S.A. llama a Concurso para la adquisición de:

Ítem 10: Una (01) PRENSA HIDRAULICA MOTORIZADA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- BOMBA MOTORIZADA CON MOTOR A EXPLOSIÓN, PRESIÓN DE TRABAJO 700 bar, 1,8 LITROS/MÍNUTO DE CAUDAL , PESO MÁXIMO 55 KG.

- 2 (DOS) JUEGOS DE MANGUERAS AP CON PROTECCION METALICA Y ACOPLES RAPIDOS, UN JUEGO DE LONGITUD 3 METROS Y OTRO DE LOGITUD 30 METROS.

- UN CABEZAL DE 120 TONELADAS DE FUERZA DE COMPRESIÓN, PRESIÓN DE TRABAJO DE 700 bar, HEXÁGONO MÍNIMO “ch” PARA ACERO DE 35 MILÍMETROS Y PARA ALUMINIO DE 65 MILÍMETROS, CON VALVULA DE COMANDO Y MANOMETRO DE CONTROL, PESO MÁXIMO 55 KG. SUMANDO AMBOS ELEMENTOS, BOMBA MOTORIZADA Y CABEZAL DE 120 Tn NO DEBEN EXEDER DE 110 KILOGRAMOS DE PESO.

- 3 (TRES) GABINETES METALICOS O DE PVC APTOS PARA GUARDAR Y TRASLADAR EL EQUIPO DE FORMA SEGURA, UNO PARA LA BOMBA MOTORIZADA OTRO PARA EL CABEZAL Y UNO PARA LAS MENGUERAS.

- MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y GARANTIA

Ítem 20: Una (01) MATRIZ DE COMPRESION EXAGONAL PARA PRENSA INDICADA EN ITEM 10 PARA MANGUITOS DE EMPALME DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES AL/AC 185/30.

Ítem 30: Una (01)  MATRIZ DE COMPRESION EXAGONAL PARA PRENSA INDICADA EN ITEM 10 PARA MANGUITOS DE EMPALME DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES AL/AC 300/50.

Ítem 40: Una (01) MATRIZ DE COMPRESION EXAGONAL PARA PRENSA INDICADA EN ITEM 10 PARA MANGUITOS DE ACERO PARA

CONDUCTORES DE ACERO 50 MM2.

Ítem 50: Una (01) MATRIZ DE COMPRESION EXAGONAL PARA PRENSA INDICADA EN ITEM 10 PARA MANGUITOS DE EMPALME DE ACERO PARA

CONDUCTORES DE AL/AC 185/ 30 MM2.

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Nacional Ley 25.551 y su Reglamentaria Compre Trabajo Argentino Decreto Nacional N° 1600/02 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSBA S.A. alcanzado por dicha normativa.

# Compre Trabajo Argentino

# Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios / Licitación, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I ) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los Ítem que se oferten:

| Item | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II ) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III ) Cumplimiento de La Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE

La falta de presentación, por parte de los Oferentes de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura

********************************************************

Fecha de presentación de ofertas: 24/04/2017, hasta las 10.00  hs.

Forma de presentación de ofertas:

La oferta se presentará en dos sobres cerrados según se indica:

SOBRE 1 – TECNICO: contendrá todos los datos técnicos del equipo cotizado y una copia de la oferta económica SIN precios

SOBRE 2 – ECONOMICO: contendrá la oferta económica únicamente

Ambos sobres deberán contar con la siguiente leyenda

(Razón social del oferente)

Pedido de Precios Nº 3000007060.

PRENSA HIDRAULICA MOTORIZADA Y ACCESORIOS

Suministros y Abastecimiento – DAF Región Sur

At: Sr. Javier O. Laszuk

Barrio Termoelectrica, Puerto Necochea

(7630) Necochea

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIOS:

En dólares o pesos + IVA

CONDICION DE PAGO:

Indicarla en la cotización

PLAZO DE ENTREGA:

Indicarlo en la cotización.

LUGAR DE ENTREGA:

Ing. White, Pcia. De Buenos Aires.

# PERIODO DE GARANTIA:

Indicarlo en la cotización.

Atentamente.

Javier O. Laszuk

Suministros y Abastecimiento – DAF Región Sur.

TRANSBA  S.A.