Gcia. de Suministros y Abastecimiento

Avda. Paseo Colón 728 5° Piso (1063) Buenos Aires - Argentina                                             Tel.: 5167-9164

## Referencia: PEDIDO DE PRECIOS Nº 37226

Equipos e Instrumentos

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por la provisión de “Equipos e Instrumentos” de acuerdo con lo requerido en las Especificaciones Técnicas adjuntas (Ver .ZIP adjunto)  con las condiciones comerciales que se indican en la presente y con las Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios que se adjuntan.

Item 1: Multimedidor digital para tablero VN=110/V3 V   IN=5 A. ELECTRO INDUSTRIES, Modelo SHARK 100-50-10-V4-D2-485P-DIN, Frecuencia 50HZ, ALIMENTACION 90-265VCC, PUERTO 485, salida de pulsos, puerto infrarrojo para programación, protocolos MODBUS y DNP3.0 clase : IEC 60687.

Lugar de entrega: Almacén Bahía Blanca

Consultas técnicas: martin.dipietro@transba.com.ar

Cantidad: 11 (once)

Item 2: Generador y medidor de nivel para mantenimiento de equipos de comunicaciones por onda portadora. de acuerdo con lo requerido en la PDTG adjunta

Lugar de entrega: Laboratorio Necochea

Consultas técnicas: fernando.leidi@transba.com.ar

Cantidad: 2 (dos)

Item 3: Juegos de Accesorios para el instrumento compuesto por:

- Software de control del equipo

- 40 dB External Attenuator coax

- 40 dB External Attenuator balance

- Car lighter power adapter EAA 10.

Lugar de entrega: Laboratorio Necochea

Consultas técnicas: fernando.leidi@transba.com.ar

Cantidad: 2 (dos)

Item 4: Analizador de tasa de error para tramas E1 y circuitos de comunicaciones. Capacidad de test de acuerdo con G.703, n x 64kbit/s BERT, G.821, G.826, M.2100, Monitor de audio, Round Trip Delay, Nivel y Frecuencia. Software y Cables para mediciones incluídos. **IMPORTANTE: PRESENTAR COMPLETA LA PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS CON LA OFERTA TÉCNICA** de acuerdo con lo requerido en la PDTG adjunta

Lugar de entrega: Laboratorio Bahía Blanca

Consultas técnicas: lucas.ezequiel.calles@transba.com.ar

Cantidad: 1 (uno)

Item 5: Equipo de Medición de Aislación (Meghómetro) hasta 5kV. de acuerdo con lo requerido en las Especificaciones Técnicas adjuntas

Lugar de entrega: Laboratorio Necochea

Consultas técnicas: aldo.gamondi@transba.com.ar

Cantidad: 4 (cuatro)

Item 6: Equipo de Medición de Aislación (Meghómetro) hasta 10kV. de acuerdo con lo requerido en las Especificaciones Técnicas adjuntas

Lugar de entrega: Laboratorio Necochea

Consultas técnicas: aldo.gamondi@transba.com.ar

Cantidad: 2 (dos)

Item 7: Medidor de resistencia de contacto AUTO-OHM200 S3 VANGUARD con opcional de medición de corriente dual de tierra. de acuerdo con lo requerido en las Especificaciones Técnicas adjuntas

Lugar de entrega: Laboratorio Necochea

Consultas técnicas: aldo.gamondi@transba.com.ar

Cantidad: 2 (dos)

Item 8: Meghómetro de 10 KV con certificado de calibración referido a patrones nacionales/ internacionales. de acuerdo con lo requerido en las Especificaciones Técnicas adjuntas

Lugar de entrega: ET Mercedes

Consultas técnicas: rodolfo.delorenzi@transba.com.ar

Cantidad: 1 (uno)

Item 9: Meghómetro de 5 KV con certificado de calibración referido a patrones nacionales/ internacionales. de acuerdo con lo requerido en las Especificaciones Técnicas adjuntas

Lugar de entrega: ET Mercedes

Consultas técnicas: rodolfo.delorenzi@transba.com.ar

Cantidad: 2 (dos)

Item 10: Equipos de inyección de corriente hasta 600 A con certificado de calibración referido a patrones nacionales/ internacionales. de acuerdo con lo requerido en las Especificaciones Técnicas adjuntas

Lugar de entrega: ET Mercedes

Consultas técnicas: rodolfo.delorenzi@transba.com.ar

Cantidad: 3 (tres)

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley N° 25.551 y su Decreto Reglamentario  N° 1600/02 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSBA S.A. alcanzado por dicha normativa y será publicado en las páginas web de TRANSBA S.A. y de la ONC, en el Boletín Oficial y en los Medios Gráficos.

# Compre Trabajo Argentino

Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los ítems que se oferten:

| Ítem | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III) Cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE

La falta de presentación, por parte de los Oferentes “NACIONALES” de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura.

Además de las declaraciones juradas arriba indicadas, deberán presentar en la carpeta comercial lo siguiente:

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

- Copia de toda la documentación de las condiciones del presente concurso, firmada en todas sus hojas, por el representante legal de la empresa oferente

Las declaraciones juradas deberán confeccionarse en papel membrete de la empresa oferente y todas las hojas deberán estar numeradas y firmadas por el apoderado o  representante legal de la empresa. Estas DDJJ deberán adjuntarse en el punto 3.2.1 del la ‘carpeta comercial’ del pedido precios que encuentra en el portal web ARIBA.

Fecha de presentación de ofertas:

El día 29/06/2017, hasta las 16.00 hs. Superada esta fecha y hora, quedará bajo el exclusivo criterio de TRANSBA S.A., la aceptación o no de la oferta.

Forma de presentación de ofertas:

La cotización deberá realizarse a través del portal web de ARIBA en un todo de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, en las Condiciones Generales de Compras y/o Servicios y en las Condiciones Comerciales que formarán parte del Pedido de Precios.

SI ES DE SU INTERÉS PARTICIPAR DEL CONCURSO, FAVOR DE ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO A Florencia.mercanti@transba.com.ar PARA QUE ENVIEMOS A TRAVÉS DE ARIBA LA INVITACIÓN CORRESPONDIENTE.

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO:

En dólares estadounidenses, fijos e inamovibles, más IVA.

FORMA DE PAGO:

Treinta (30) días fecha de factura. Se podrán presentar además otras alternativas.

GARANTÍA TÉCNICA:

De acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberán indicar el mínimo posible.

LUGAR DE ENTREGA:

Indicado en cada ITEM:

Almacén Bahía Blanca: Avenida San Martín 2463, Ingeniero White, Bahía Blanca.

Laboratorio Necochea: Casa 5 - Barrio Central Termoeléctrica  - Necochea  CP 7630

Laboratorio Bahía Blanca: Avenida San Martín 1263, Ingeniero White, Bahía Blanca.

ET Mercedes: Calle 15 entre 110 y 114 Mercedes, Bs As. ( CP6600)

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Sesenta (60) días a contar desde la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

PENALIDADES:

Uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto total adjudicado.

CONSULTAS TECNICAS Y COMERCIALES:

Las consultas técnicas y comerciales deberán efectuarse únicamente a través de la plataforma ARIBA en el apartado de “MENSAJES”.

Atentamente.

Florencia Mercanti

Gcia. de Suministros y Abastecimiento.