Gcia. de Suministros y Abastecimiento

Avda. Paseo Colón 728 5° Piso (1063) Buenos Aires - Argentina          Tel.: 54 11-5167-9158 - Fax 5167-9169

## Referencia: Nº 37519

Provisión de: Equipos de Puesta a Tierra

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por la provisión de los ítems detallados, en un todo de acuerdo con lo requerido, con las condiciones comerciales que se indican en la presente, y con las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios.

ITEM 1

9 PATs (3 equipos de puesta a tierra) según IEC 61230 para equipos de estaciones transformadoras de 500 kV de GRN, 12 m de longitud, Icc 25 kA/0,5s, de acuerdo a Especificación Técnica "3000007519 IT 0010 GRN EETT 500 kV - Entrega SN" adjunta.

Cantidad: 9

ITEM 2

21 PATs (7 equipos de puesta a tierra) según IEC 61230 para equipos de estaciones transformadoras de 500 kV de GRS, 15 m de longitud, Icc 25 kA/0,5s, de acuerdo a Especificación Técnica "3000007519 IT 0020 GRS EETT 500 kV - Entrega BB" adjunta.

Cantidad: 21

ITEM 3

111 PATs (37 Equipos de puesta a tierra y en cortocircuito) s/IEC61230 para equipos de Estaciones Transformadoras de 132/66kV de la GRN, 8m de longitud, 25kA/0,5s de acuerdo a Especificación Técnica "3000007519 IT 0030 GRN EETT 132 kV - Entrega SN" adjunta.

Cantidad: 111

ITEM 4

105 PATs (35 Equipos de puesta a tierra y en cortocircuito) s/IEC61230 para equipos de Estaciones Transformadoras de 132kV de la GRS, 8m de longitud, 25kA/0,5s de acuerdo a Especificación Técnica "3000007519 IT 0040 GRS EETT 132 kV - Entrega BB" adjunta.

Cantidad: 105

ITEM 5

52 Equipos de puesta a tierra y en cortocircuito con concentrador s/IEC61230 para equipos de Media tensión Estaciones Transformadoras de la GRN, longitud fase-concentrador 1,2m, longitud concentrador-tierra 3,5m, 25kA/0,5s de acuerdo a Especificación Técnica "3000007519 IT 0050 GRN MT - Entrega SN" adjunta.

Cantidad: 52

ITEM 6

44 Equipos de puesta a tierra y en cortocircuito con concentrador s/IEC61230 para equipos de Media tensión Estaciones Transformadoras de la GRS, longitud fase-concentrador 1,2m, longitud concentrador-tierra 3,5m, 25kA/0,5s de acuerdo a Especificación Técnica "3000007519 IT 0060 GRS MT - Entrega BB" adjunta.

Cantidad: 44

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley N°. 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1600/02 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSBA S.A. alcanzado por dicha normativa y será publicado en las páginas web de TRANSBA y de la ONC.

# Compre Trabajo Argentino

# Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I ) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los Ítem que se oferten:

| Item | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II ) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III ) Cumplimiento de La Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE:

La falta de presentación, por parte de los Oferentes, de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura.

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

- Copia de toda la documentación de las condiciones del presente concurso, firmada en todas sus hojas, por el representante legal de la empresa oferente

Deberán indicar el número de posición arancelaria para cada ítem.

Las declaraciones juradas deberán confeccionarse en papel membrete de la empresa oferente y todas las hojas deberán estar numeradas y firmadas por el apoderado o  representante legal de la empresa.

Estas DDJJ deberán adjuntarse en el punto 3.2.1 del la ‘carpeta comercial’ del pedido precios que encuentra en el portal web ARIBA.

Fecha de presentación de ofertas:

El día 09/04/2018, hasta las 17.00 hs. Superada esta fecha y hora, quedará bajo el exclusivo criterio de TRANSENER S.A., la aceptación o no de la oferta.

Forma de presentación de ofertas:

La cotización deberá realizarse a través del portal web de ARIBA en un todo de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, en las Condiciones Generales de Compras y/o Servicios y en las Condiciones Comerciales que formarán parte del Pedido de Precios.

SI ES DE SU INTERÉS PARTICIPAR DEL CONCURSO, FAVOR DE ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO A daniela.hippe@transener.com.ar  PARA QUE ENVIEMOS A TRAVÉS DE ARIBA LA INVITACIÓN CORRESPONDIENTE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO:

OFERENTES NACIONALES:

Precio unitario, sin IVA, por material entregado en el destino indicado.

OFERENTES EXTRANJEROS:

Precio unitario, obligatoriamente en condiciones a) FOB puerto de embarque, b) CFR puerto de Bs.As. y Nacionalizado, entregado en Almacén Regional.

FORMA DE PAGO:

Treinta (30) días fecha de factura.

GARANTÍA TÉCNICA:

Deberá ser de al menos doce (12) meses a contar a partir de la fecha real de entrega contra defectos de fabricación o funcionamiento.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberá indicar el mínimo posible.

LUGAR DE ENTREGA:

ITEM 1); 3) y 5) ET SAN NICOLÁS. Rivadavia s/n (Lindero a Central termoeléctrica San Nicolás)

ITEM 2); 4) y 6) ET Bahía Blanca. Ruta 51 Km. 14. Bahía Blanca.

SEGURO DE FIEL CUMPLIMIENTO:

Una vez decidida la adjudicación, dentro de los ocho (8) días corridos de la comunicación fehaciente de la misma, el Proveedor deberá presentar un seguro por dicho concepto, por el diez por ciento (10 %) del monto total adjudicado, contratado en Cías. aprobadas por TRANSBA S.A.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Treinta (30) días a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

PENALIDADES:

Uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto total adjudicado.

CONSULTAS:

Las consultas se deberán efectuar por la mensajería de ARIBA.

Atentamente.

Daniela Hippe

Gcia. de Suministros y Abastecimiento.

Tel.: 5167-9212.