Gcia. de Suministros y Abastecimiento

Avda. Paseo Colón 728 5° Piso (1063) Buenos Aires - Argentina

Tel.: 54 11-5167-9158 - Fax 5167-9169

## Referencia: Nº 37570

“Instrumentos de medición”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por la provisión de los ítems detallados, en un todo de acuerdo con lo requerido, con las condiciones comerciales que se indican en la presente, y con las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios.

ITEM 1

PROVISION  DE EQUIPO DESCARGADOR DE BATERIAS PORTATIL TIPO MEGGER/TORKEL 930 O SIMILAR, CON MONITOR DE TENSION DE BATERIAS PARA 61 ELEMENTOS Y PINZA AMPEROMETRICA COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE DESCARGA Y MONITOREO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.

Cantidad: 1

ITEM 2

PROVISION DE EQUIPO DE MEDICION DE AISLACION (MEGHOMETRO) PORTATIL, HASTA 5 KV, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.

Cantidad: 2

ITEM 3

PROVISION DE TERMOGRAFO PORTATIL DE MARCA RECONOCIDA, PARA UN RANGO DE MEDICION DE -20 - 600°C, CON RESOLUCION DE IMAGEN DE 464x348 PIXELES, CON CAMPO DE VISION DE 24°x18°,  PACK DE BATERIAS DE REPUESTO. CON SOFTWARE DE ANALISIS Y CREACION DE INFORMES, LENGUAJE Y MANUALES  EN ESPAÑOL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.

Cantidad: 1

ITEM 4

PROVISION DE TERMOGRAFO PORTATIL DE MARCA RECONOCIDA, PARA UN RANGO DE MEDICION DE -20 - 600°C, CON RESOLUCION DE IMAGEN DE 320x240 PIXELES, CON CAMPO DE VISION DE 24°x18°, PACK DE BATERIAS DE REPUESTO. CON SOFTWARE DE ANALISIS Y CREACION DE INFORMES, LENGUAJE Y MANUALES EN ESPAÑOL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.

Cantidad: 1

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley N°. 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1600/02 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSBA S.A. alcanzado por dicha normativa y será publicado en las páginas web de TRANSBA y de la ONC.

# Compre Trabajo Argentino

# Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I ) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los Ítem que se oferten:

| Item | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II ) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III ) Cumplimiento de La Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE:

La falta de presentación, por parte de los Oferentes, de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura.

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

- Copia de toda la documentación de las condiciones del presente concurso, firmada en todas sus hojas, por el representante legal de la empresa oferente

Deberán indicar el número de posición arancelaria para cada ítem.

Las declaraciones juradas deberán confeccionarse en papel membrete de la empresa oferente y todas las hojas deberán estar numeradas y firmadas por el apoderado o  representante legal de la empresa.

Estas DDJJ deberán adjuntarse en el punto 3.2.1 del la ‘carpeta comercial’ del pedido precios que encuentra en el portal web ARIBA.

Fecha de presentación de ofertas:

El día 22/05/2018, hasta las 17.00 hs. Superada esta fecha y hora, quedará bajo el exclusivo criterio de TRANSENER S.A., la aceptación o no de la oferta.

Forma de presentación de ofertas:

La cotización deberá realizarse a través del portal web de ARIBA en un todo de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, en las Condiciones Generales de Compras y/o Servicios y en las Condiciones Comerciales que formarán parte del Pedido de Precios.

SI ES DE SU INTERÉS PARTICIPAR DEL CONCURSO, FAVOR DE ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO A daniela.hippe@transener.com.ar  PARA QUE ENVIEMOS A TRAVÉS DE ARIBA LA INVITACIÓN CORRESPONDIENTE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO:

OFERENTES NACIONALES:

Precio unitario, sin IVA, por material entregado en el destino indicado.

OFERENTES EXTRANJEROS:

Precio unitario, obligatoriamente en condiciones a) FOB puerto de embarque, b) CFR puerto de Bs.As. y Nacionalizado, entregado en Almacén Regional.

FORMA DE PAGO:

Treinta (30) días fecha de factura.

GARANTÍA TÉCNICA:

Deberá ser de al menos doce (12) meses a contar a partir de la fecha real de entrega contra defectos de fabricación o funcionamiento.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberá indicar el mínimo posible.

LUGAR DE ENTREGA:

ITEM 1: ET MADARIAGA. Jose Ingenieros y Cuba, Gral. Madariaga.

ITEM 2 A 4: ET. NECOCHEA. Barrio Central Termoeléctrica - Sección Puerto, Necochea.

SEGURO DE FIEL CUMPLIMIENTO:

Una vez decidida la adjudicación, dentro de los ocho (8) días corridos de la comunicación fehaciente de la misma, el Proveedor deberá presentar un seguro por dicho concepto, por el diez por ciento (10 %) del monto total adjudicado, contratado en Cías. aprobadas por TRANSBA S.A.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Treinta (30) días a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

PENALIDADES:

De no establecerse otra condición, los plazos para la aplicación de penalidades correrán a partir de la recepción de la OC por parte del proveedor.:

Las mismas serán aplicadas según el “Plazo de Entrega” acordado:

Menor a 4 meses

Tres por ciento (3%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa por atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo exceder el monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del monto total de la presente.

Mayor a 4 meses y menor o igual a 6 meses

Dos por ciento (2%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa por atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo exceder el monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del monto total de la presente.

Mayor a 6 meses

Uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa por atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo exceder el monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del monto total de la presente.

CONSULTAS:

Las consultas se deberán efectuar por la mensajería de ARIBA.

Atentamente.

Daniela Hippe

Gcia. de Suministros y Abastecimiento.

Tel.: 5167-9212.