PEDIDO DE PRECIO N° 71090

Plazo de presentación de oferta: 30/11/2016

Solicitamos cotización según el  siguiente detalle:

BANCO DE BATERÍAS NICD

Provisión de Banco de baterías de NiCd de 110 Volts capacidad 150 A/h Rango M, compuesto por 86 elementos con bastidor para montaje, puentes de Conexión, accesorios,etc , en todo de acuerdo a la Planilla de Datos Técnicas N° 05.2.

Con relación a la referencia, les solicitamos cotización por la provisión de los  ítems detallados, en un todo de acuerdo con lo requerido, con las condiciones comerciales que se indican en la presente, con las Especificaciones Técnicas y con las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios que se adjuntan, las cuales deberán ser enviadas firmadas.

Notas:

- Se realizarán LOS ENSAYOS DE RECEPCION EN FÁBRICA.

- Para el caso de banco de baterías de origen importado, el representante deberá contemplar en sus costos los ensayos de recepción en sus instalaciones en Argentina.

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley N° 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1600/02, cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSBA S.A. alcanzado por dicha normativa y será publicado en las páginas web de TRANSBA S.A. y de la ONC, en el Boletín Oficial y en medios gráficos.

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los ítems que se oferten:

| Ítem | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III) Cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE

La falta de presentación, por parte de los Oferentes “NACIONALES” de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura.

Además de las declaraciones juradas arriba indicadas, deberán presentar en la carpeta comercial lo siguiente:

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

- Copia de toda la documentación de las condiciones del presente concurso, firmada en todas sus hojas, por el representante legal de la empresa oferente

Las ofertas deberán confeccionarse en papel membrete de la empresa oferente y todas las hojas deberán estar numeradas y firmadas por el apoderado o  representante legal de la empresa.

PARTICIPANTES

En esta licitación podrán presentar ofertas todas aquellas personas de existencia física y legal que tengan la capacidad técnica necesaria, cumplan con las condiciones solicitadas y que hayan manifestado su intención de cotizar.

OBTENCION DE BASES

Las mismas se podrán bajar directamente de la página WEB de TRANSBA S.A: www.transba.com.ar

FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

EL 30/11/2016, hasta las 16.00 hs. Superada esta fecha y hora, quedará bajo el exclusivo criterio de TRANSBA S.A., la aceptación o no de la oferta.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

La cotización deberá realizarse en un todo de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, en las Condiciones Generales de Compras y/o Servicios y en las Condiciones Comerciales que formarán parte del Pedido de Precios. Todas las hojas deberán ser remitidas firmadas junto con la oferta.

La presentación de las ofertas se efectuará por sobre cerrado.

Sobre N° 1 TECNICO; contendrá:

- UNA CARPETA TECNICA con toda la información técnica correspondiente al material ofrecido y una copia de la oferta económica, sin completar en ella la parte numérica de precios.

- UNA CARPETA COMERCIAL, con todas las declaraciones juradas requeridas:

- Origen del insumo ofertado

- Calificación de la Empresa

- Cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

- Copia de toda la documentación de las condiciones del presente concurso, firmada en todas sus hojas, por el representante legal de la empresa oferente

Sobre N° 2 ECONOMICO; contendrá la oferta económica.

- Ambos sobres se deberán presentar dentro de un solo sobre cerrado, en ET Rosario Oeste -Ruta 34 “S” - Km. 3,5 (2121) Pérez - (Santa Fe)

Nombre de Vuestra Empresa

PP Nº 71090

BANCO DE BATERÍAS

Compras-Administración

At.: Mercedes Vollenweider

CONDICIONES COMERCIALES.

CONSULTAS TÉCNICAS Y COORDINACION:

Ing Raúl Strizzi Cel: 02646-15560046

CORREO:

Por favor, enviar propuestas por medio de correo OCA o Andreani.

PRECIO:

Precio unitario sin I.V.A. por material entregado en el destino indicado, en pesos o moneda de origen.

En caso de ofertar productos importados, deberán cotizar en las siguientes condiciones: a) F.O.B. puerto de embarque, b) C+F puerto de Bs. As. y c) nacionalizado sin I.V.A., entregado en el destino indicado.

Además, en caso de ser la provisión importada deberán informar: la posición arancelaria, los gravámenes correspondientes y el país de origen.

FORMA DE PAGO:

Treinta (30) fecha de factura y servicios/materiales recepcionados de conformidad por inspección técnica de TRANSBA S.A.

GARANTÍA TÉCNICA:

Deberá indicar la ofrecida.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberán indicar el mínimo posible.

LUGAR DE ENTREGA:

ET Carlos Casares ubicada en calle Espill s/n del Acceso a Carlos Casares 150 mts.

FLETE: A cargo del proveedor

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Treinta (60) días a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

PENALIDADES:

Uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto total adjudicado.

CONSULTAS:

Las consultas se deberán efectuar por email a mercedes.vollenweider@transener.com.ar