## PEDIDO DE PRECIOS Nº71887

Transformadores de Intensidad 1/1,2/13,2/33kV - SUMINISTRO

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por  la provisión de los ítems detallados, en un todo de acuerdo con lo requerido, las condiciones comerciales que se indican en la presente, las Especificaciones Técnicas, P.D.T.G. y con las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios.

Item	Cant.	            Descripción

1          3	Transformador de Intensidad 13.2 KV INTERIOR

Por el suministro de Transformador de Intensidad 13.2 KV INTERIOR. 1 núcleo protección + 1 núcleo medición + 1 de medición SMEC. 1000-2000/5-5-5 // 30-60-30 VA // cl 0.5, 5P, 0.5s // N<5, >10, <5.

Según Especificación Técnica ET N° 022 y P.D.T.G. N° 022.50 las cuales se adjuntan.

LUGAR DE ENTREGA:

ALM. BAHIA BLANCA, Av. San Martín Nº 2463, Ingeniero White, BsAs

2         1	Transformador de Intensidad 1 KV exterior

Por el suministro de Transformador de Intensidad 1 KV exterior. 1 núcleo de protección toroidal.

Relación 200/1-1 //60-60 VA  // cl 5P-5P // N>10 -N>10; Rigidez dieléctrica frecuencia nominal 5 kV. Ither 15 kA; Idin 37.5 Kacr; segun Norma IRAM.

LUGAR DE ENTREGA:

ALM. BAHIA BLANCA, Av. San Martín Nº 2463, Ingeniero White, BsAs

3         2	Transformador de Intensidad 1 KV exterior

Por el suministro de Transformador de Intensidad 1 KV exterior. 1 núcleo de protección toroidal.

Relación 750/1-1 //60-60 VA  // cl 5P-5P // N>10 -N>10; Rigidez dieléctrica frecuencia nominal 5 kV. Ither 15 kA ; Idin 37.5 Kacr; segun Norma IRAM.

LUGAR DE ENTREGA:

ALM. BAHIA BLANCA, Av. San Martín Nº 2463, Ingeniero White, BsAs

4         1	Transformador de Intensidad 1 KV exterior

Por el suministro de Transformador de Intensidad 1 KV exterior. 1 núcleo de protección toroidal.

Relación 1400/5-5 //60-60 VA  // cl 5P-5P // N>10 -N>10 Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal 5 kV. Ither 15 kA; Idin 37.5 Kacr; segun Norma IRAM.

LUGAR DE ENTREGA:

ALM. BAHIA BLANCA, Av. San Martín Nº 2463, Ingeniero White, BsAs

5         9	Transformador de Intensidad 1 KV EXTERIOR

Por el suministro de Transformador de Intensidad 1 KV EXTERIOR. 1 núcleo de protección toroidal.

Relación 200/5 //  10 VA  // cl 10P Rigidez dielectrica a frecuencia nominal 5 kV.Ither 15 kA; Idin 37.5 Kacr; segun Norma IRAM.

LUGAR DE ENTREGA:

ALM. BAHIA BLANCA, Av. San Martín Nº 2463, Ingeniero White, BsAs

6         3	Transformador de Intensidad 1.2 KV EXTERIOR

Por el suministro de Transformador de Intensidad 1.2 KV EXTERIOR. 1 Núcleo de Protección Toroidal.

Relación 800/5-5 // 60-60 VA  // cl 5P-5P // N>10 - N>10 Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal 5 kV. Ither 15 kA; Idin 37.5 Kacr; según Norma IRAM.

LUGAR DE ENTREGA:

ALM. BAHIA BLANCA, Av. San Martín Nº 2463, Ingeniero White, BsAs

7         1	Transformador de Intensidad 1 KV exterior

Por el suministro de Transformador de Intensidad 1 KV exterior. 1 núcleo de protección toroidal.

Relación 1000-2000/5-5 //60-60 VA  // cl 5P-5P // N>10 -N>10 Rigidez dielectrica a frecuencia nominal 5 kV. Ither 15 kA; Idin 37.5 Kacr; según Norma IRAM..

LUGAR DE ENTREGA:

ALM. BAHIA BLANCA, Av. San Martín Nº 2463, Ingeniero White, BsAs

8         1	Transformador de Intensidad 1 KV exterior

Por el suministro de Transformador de Intensidad 1 KV exterior. 1 núcleo de protección toroidal.

Relación 1500/5-5 //60-60 VA  // cl 5P-5P // N>10 -N>10 Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal 5 kV. Ither 15 kA; Idin 37.5 Kacr; segun Norma IRAM..

LUGAR DE ENTREGA:

ALM. BAHIA BLANCA, Av. San Martín Nº 2463, Ingeniero White, BsAs

9         2	Transformador de Intensidad 1 KV EXTERIOR

Por el suministro de Transformador de Intensidad 1 KV EXTERIOR. 1 núcleo de protección toroidal.

Relación 200/5 //  10 VA  // cl 10P Rigidez dielectrica a frecuencia nominal 5 kV.Ither 15 kA; Idin 37.5 Kacr; segun Norma IRAM.

LUGAR DE ENTREGA:

- 1 unidad en ALM.NECOCHEA

- 1 unidad en ALM. MADARIAGA

10         2	Transformador de Intensidad 1.2 KV EXTERIOR

Por el suministro de Transformador de Intensidad 1.2 KV EXTERIOR. 1 Núcleo de Protección Toroidal.

Relación 800/5-5 // 60-60 VA  // cl 5P-5P // N>10 - N>10    Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal 5 kV. Ither 15 kA; Idin 37.5 Kacr; según Norma IRAM.

LUGAR DE ENTREGA:

ALM. NECOCHEA, Barrio Central Termoeléctrica - Sección Puerto -

11         3	Transformador de intensidad 33kV

Transformador de intensidad 33kV, tipo EXTERIOR,

Relación 50-100/5-5-5A, 1 núcleo de protección Cl 5P10 60VA, 1 núcleo de medición Cl 0,5n

Según Especificación Tecnica E.T. N° 022 y P.D.T.G. N° 022.61 las cuales se adjuntan.

LUGAR DE ENTREGA:

ET TANDIL, Ruta 226 entre Urquiza y Lavalle

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley N° 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1600/02 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSBA S.A. alcanzado por dicha normativa y será publicado en las páginas web de TRANSBA S.A. (www.TRANSBA.com.ar) y de la ONC.

# Compre Trabajo Argentino

# Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I ) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los ítems que se oferten:

| Ítem | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II ) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III ) Cumplimiento de La Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE:

La falta de presentación, por parte de los Oferentes, de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura.

Además de las declaraciones juradas arriba indicadas, deberán presentar en la carpeta comercial lo siguiente:

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

- Copia de toda la documentación de las condiciones del presente concurso, firmada en todas sus hojas, por el representante legal de la empresa oferente

Deberán indicar el número de posición arancelaria para cada uno de los ítems.

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Mediante ​la plataforma web de Ariba, hasta el día 15-05-2018

(se les enviará un link para acceder a la plataforma)

CONDICIONES COMERCIALES PARTICULARES

PRECIO:

OFERENTES NACIONALES:

Precio unitario, sin iva, por material entregado en el destino indicado.

OFERENTES EXTRANJEROS:

EXW, FOB y Nacionalizado ALMACENES DE TRANSBA.

FORMA DE PAGO:

Quince (15) días de la fecha de recepción de la factura

GARANTÍA TÉCNICA:

Deberá ser de al menos doce (12) meses, a contar a partir de la fecha real de entrega.

PLAZO DE ENTREGA:

Indicarlo en la oferta.

LUGARES DE ENTREGA:

ALM. BAHIA BLANCA, Av. San Martín Nº 2463, Ingeniero White, BsAs

ALM.NECOCHEA, Barrio Central Termoeléctrica - Sección Puerto, Necochea, BaAs

ALM. MADARIAGA, Guatemala y Chile, Gral. Madariaga, BsAs

ET TANDIL, Ruta 226 entre Urquiza y Lavalle, Tandil, BsAs

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Sesenta (60) días a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

PENALIDADES:

De no establecerse otra condición, los plazos para la aplicación de penalidades correrán a

partir de la recepción de la OC por parte del proveedor.:

Las mismas serán aplicadas según el “Plazo de Entrega” acordado:

- Menor a 4 meses

Tres por ciento (3%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa

por atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo

exceder el monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del

monto total de la presente.

- Mayor a 4 meses y menor o igual a 6 meses

Dos por ciento (2%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa por

atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo exceder el

monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del monto total

de la presente.

- Mayor a 6 meses

Uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa por

atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo exceder el

monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del monto total

de la presente.

CONSULTAS:

Las consultas se deberán efectuar por email a damian.diez@transener.com.ar.