## PEDIDO DE PRECIOS Nº71985

Banco de baterías OPzV – Suministro

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por  la provisión de los ítems detallados, en un todo de acuerdo con lo requerido, las condiciones comerciales que se indican en la presente, las Especificaciones Técnicas, P.D.T.G. y con las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios.

Item	Cant.	            Descripción

1          2	BANCO DE BATERIA ALCALINA NI-CD 110VCC.

Por el suministro de Banco de baterías de Ni-Cd de 110 V, para APLICACIONES DE POTENCIA, de Capacidad igual o mayor a 110 Ah, Rango M, para un régimen de descarga de 21 Amper en 5 hs. a una tensión final de 1,14 V/celda, compuesto por 86 elementos, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y PDTG 05.7 adjuntas.

La provisión incluye cinco (5) elementos de reserva, rack para montaje del banco, los puentes de conexión de elementos, accesorios, etc.

LUGAR DE ENTREGA: Petroquímica B. Blanca, TRANSBA

2         2	BANCO DE BATERIA ALCALINA NI-CD 48 VCC

Por el suministro de Banco de baterías de Ni-Cd de 48 V, para APLICACIONES DE POTENCIA, de Capacidad igual o mayor a 150 Ah, Rango M, para un régimen de descarga de 30 Amper en 5 hs. a una tensión final de 1,14 V/celda, compuesto por 40 elementos, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y PDTG 05.5 adjuntas.

La provisión incluye cinco (5) elementos de reserva, rack para montaje del banco, los puentes de conexión de elementos, accesorios, etc.

LUGAR DE ENTREGA: Petroquímica B. Blanca, TRANSBA

3         1	BANCO DE BATERIA ALCALINA 110 VCC-160 A

Por el suministro de Banco de baterías de Ni-Cd de 110 V, para APLICACIONES DE POTENCIA, de Capacidad igual o mayor a 150 Ah, Rango M, para un régimen de descarga de 30 Amper en 5 hs. a una tensión final de 1,14 V/celda, compuesto por 86 elementos, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y PDTG 05.2 adjuntas.

La provisión incluye cinco (5) elementos de reserva, rack para montaje del banco, los puentes de conexión de elementos, accesorios, etc.

LUGAR DE ENTREGA: ALM. MADARIAGA, TRANSBA

4         1	BANCO DE BATERIA ALCALINA NI-CD 110VCC.

Banco de baterías de Ni-Cd de 110 V, para APLICACIONES DE POTENCIA, de Capacidad igual o mayor a 110 Ah, Rango M, para un régimen de descarga de 21 Amper en 5 hs. a una tensión final de 1,14 V/celda, compuesto por 86 elementos, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y PDTG 05.7 adjuntas.

La provisión incluye cinco (5) elementos de reserva, rack para montaje del banco, los puentes de conexión de elementos, accesorios, etc.

LUGAR DE ENTREGA: ALM. MADARIAGA, TRANSBA

5         1	BANCO DE BATERIA ALCALINA NI-CD 110VCC.

Banco de baterías de Ni-Cd de 110 V, para APLICACIONES DE POTENCIA, de Capacidad igual o mayor a 110 Ah, Rango M, para un régimen de descarga de 21 Amper en 5 hs. a una tensión final de 1,14 V/celda, compuesto por 86 elementos, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y PDTG 05.7 adjuntas.

La provisión incluye cinco (5) elementos de reserva, rack para montaje del banco, los puentes de conexión de elementos, accesorios, etc.

LUGAR DE ENTREGA: ALM. OLAVARRIA, TRANSBA

6         4	BANCO DE BATERIA ALCALINA NI-CD 48 VCC

Banco de baterías de Ni-Cd de 48 V, para APLICACIONES DE POTENCIA, de Capacidad igual o mayor a 150 Ah, Rango M, para un régimen de descarga de 30 Amper en 5 hs. a una tensión final de 1,14 V/celda, compuesto por 40 elementos, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y PDTG 05.5 adjuntas.

La provisión incluye cinco (5) elementos de reserva, rack para montaje del banco, los puentes de conexión de elementos, accesorios, etc

LUGAR DE ENTREGA:

- ALAMCEN MADARIAGA: TRES (3)

- ALMACEN TRES ARROYOS: UNO (1)

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley N° 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1600/02 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSBA S.A. alcanzado por dicha normativa y será publicado en las páginas web de TRANSBA S.A. (www.TRANSBA.com.ar) y de la ONC.

# Compre Trabajo Argentino

# Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I ) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los ítems que se oferten:

| Ítem | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II ) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III ) Cumplimiento de La Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE:

La falta de presentación, por parte de los Oferentes, de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura.

Además de las declaraciones juradas arriba indicadas, deberán presentar en la carpeta comercial lo siguiente:

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

- Copia de toda la documentación de las condiciones del presente concurso, firmada en todas sus hojas, por el representante legal de la empresa oferente

Deberán indicar el número de posición arancelaria para cada uno de los ítems.

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Mediante ​la plataforma web de Ariba, hasta el día 15-05-2018

(se les enviará un link para acceder a la plataforma)

CONDICIONES COMERCIALES PARTICULARES

PRECIO:

OFERENTES NACIONALES:

Precio unitario, sin iva, por material entregado en el destino indicado.

OFERENTES EXTRANJEROS:

EXW, FOB y Nacionalizado ALMACENES DE TRANSBA.

FORMA DE PAGO:

Quince (15) días de la fecha de recepción de la factura

GARANTÍA TÉCNICA:

Deberá ser de al menos doce (12) meses, a contar a partir de la fecha real de entrega.

PLAZO DE ENTREGA:

Indicarlo en la oferta.

LUGARES DE ENTREGA:

ALM.Petroquímica B. Blanca, TRANSBA, Av. San Martín Nº 2463, Ingeniero White, Bs AS

ALM. MADARIAGA, Guatemala y Chile, Gral. Madariaga, Bs As

ALM. OLAVARRIA, Ruta 226 Km. 303,5; Localidad de Olavarria, Bs As

ALMACEN TRES ARROYOS: Juan B. Justo Nº 3400, Tres Arroyos, Bs As.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Sesenta (60) días a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

PENALIDADES:

De no establecerse otra condición, los plazos para la aplicación de penalidades correrán a

partir de la recepción de la OC por parte del proveedor.:

Las mismas serán aplicadas según el “Plazo de Entrega” acordado:

- Menor a 4 meses

Tres por ciento (3%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa

por atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo

exceder el monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del

monto total de la presente.

- Mayor a 4 meses y menor o igual a 6 meses

Dos por ciento (2%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa por

atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo exceder el

monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del monto total

de la presente.

- Mayor a 6 meses

Uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa por

atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo exceder el

monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del monto total

de la presente.

CONSULTAS:

Las consultas se deberán efectuar por email a damian.diez@transener.com.ar.