## PEDIDO DE PRECIOS Nº 72941

PROVISIÓN SECCIONADOR SEMIPANTOGRÁFICO VERTICAL 500 KV– Suministro

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por  la provisión de los ítems detallados, en un todo de acuerdo con lo requerido, las condiciones comerciales que se indican en la presente, las Especificaciones Técnicas, P.D.T.G. y con las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios.

Item	  Cant.	  Descripción

10        01	SECCIONADOR SEMIPANTÓGRAFO VERTICAL TRIPOLAR 500 KV. - ET PETROQUÍMICA

Seccionador semipantógrafo vertical tripolar:

Tensión nominal: 500 kV.

Corriente nominal In: 3150 A.

BIL : 1550 kV.

Intensidad admisible de corta duración :  40 kA. 1seg.

Valor de cresta de la intensidad admisible de corta duración: 100 kA.

Altura de barra de potencia: 16,5m.

Diámetro de la barra de potencia: 140mm.

Ejecución del mando eléctrico, distancia y local, manual con enclavamiento eléctrico.

Con tensión auxiliar de 110 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC).

Para reemplazo de seccionador según plano A1-01380 TBA.

20        01	SECCIONADOR SEMIPANTÓGRAFO VERTICAL TRIPOLAR 500 KV. - ET OLAVARRIA

Seccionador semipantógrafo vertical tripolar:

Tensión nominal: 500 kV.

Corriente nominal In: 3150 A.

BIL : 1550 kV.

Intensidad admisible de corta duración :  40 kA. 1seg.

Valor de cresta de la intensidad admisible de corta duración: 100 kA.

Altura de barra de potencia: 16,5m.

Diámetro de la barra de potencia: 140mm.

Ejecución del mando eléctrico, distancia y local, manual con enclavamiento eléctrico.

Con tensión auxiliar de 110 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC).

Para reemplazo de seccionador según plano A1-01380 TBA.

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley N° 27.437 y su Decreto Reglamentario N° 800/18 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSBA S.A. alcanzado por dicha normativa y será publicado en las páginas web de TRANSBA S.A., páginas web de la ONC, Boletín Oficial y Diario de tirada masiva.

 Compre Trabajo Argentino

Ley 27.437 – Decreto Reglamentario 800/2018

El presente Concurso de Precios, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los ítems que se oferten:

Ver Anexo I

II) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Aquellos que declaren encontrarse constituidos como Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME) deberán acreditar tal condición mediante la presentación del certificado MiPyME, de conformidad con la Resolución N° 38 de fecha 13 de febrero de 2017 de la SECRETARÍA

DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCION, sus normas modificatorias y complementarias.

IMPORTANTE

La falta de presentación, por parte de los Oferentes “NACIONALES” de la declaración jurada mencionada en el punto I y el certificado solicitado en el punto II, descartará su oferta en el mismo acto de apertura.

Además de la documentación arriba indicada, deberán presentar en la carpeta comercial lo siguiente:

a) Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

b) Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

Forma de presentación de ofertas

La cotización deberá realizarse a través del portal web de ARIBA en un todo de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, en las Condiciones Generales de Compras y/o Servicios y en las Condiciones Comerciales que formarán parte del Pedido de Precios.

SI ES DE SU INTERÉS PARTICIPAR DEL CONCURSO, FAVOR DE ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO A javier.mihovilcevich@transener.com.ar PARA QUE ENVIEMOS A TRAVÉS DE ARIBA LA INVITACIÓN CORRESPONDIENTE.

Fecha de presentación de Ofertas: Hasta el 14/10/2019.

CONDICIONES COMERCIALES PARTICULARES

PRECIO:

OFERENTES NACIONALES:

Precio unitario, sin iva, por material entregado en el destino indicado.

OFERENTES EXTRANJEROS:

EXW, FOB y CFR.

FORMA DE PAGO:

*	20 % anticipo financiero, pagadera a los 7 días de recibida la factura junto con póliza de caución por mismo importe + IVA.

* 	80% restante, a la entrega de los equipos, pagadero a los 15 días de recibida la factura acompañada del remito correspondiente conformado por TRANSBA S.A.

GARANTÍA TÉCNICA:

Deberá ser de al menos veinticuatro (24) meses, a contar a partir de la fecha real de entrega.

PLAZO DE ENTREGA:

Indicarlo en la oferta.

LUGAR DE ENTREGA:

Ítem 10: ET PETROQUIMICA BAHIA BLANCA, Av. San Martín Nº 2463

Ingeniero White – Bahia Blanca, Provincia de Bs As (-38,77334999040; -62,28074195970).

Ítem 20: ET OLAVARRIA, Ruta 226 Km. 303,5 - Olavarria, Provincia de Bs As (36,8398103230060, -34343638880).

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Sesenta (60) días a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

PENALIDADES:

De no establecerse otra condición, los plazos para la aplicación de penalidades correrán a

partir de la recepción de la OC por parte del proveedor.:

Las mismas serán aplicadas según el “Plazo de Entrega” acordado:

- Menor a 4 meses

Tres por ciento (3%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa

por atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo

exceder el monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del

monto total de la presente.

- Mayor a 4 meses y menor o igual a 6 meses

Dos por ciento (2%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa por

atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo exceder el

monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del monto total

de la presente.

- Mayor a 6 meses

Uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, en concepto de multa por

atraso en la entrega, aplicables sobre el monto total de la presente, no pudiendo exceder el

monto total de lo cobrado por este concepto más del diez por ciento (10%) del monto total

de la presente.

CONSULTAS:

Las consultas se deberán efectuar por email a javier.mihovilcevich@transener.com.ar.