Gcia. de Suministros y Abastecimiento

Avda. Paseo Colón 728 5° Piso (1063) Buenos Aires - Argentina          Tel.: 54 11-5167-9158 - Fax 5167-9169

## Referencia: Nº  94671

Provisión de: Reciclado completo de una bahía GIS Magrini modelo SBE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por la provisión del ítem detallado, en un todo de acuerdo con lo requerido, con las condiciones comerciales que se indican en la presente, y con las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios que se adjuntan las cuales deberán ser enviadas firmadas.

ITEM 1

"MANTENIMIENTO GIS 132 kV. ET CENTRAL TERMOELECTRICA LUIS PIEDRABUENA"

Contratación por Servicio de Mantenimiento de TRES Bahías de la GIS Marca MAGRINI GALILEO, Modelo Magrini 123-170MMMe-1D,

Tareas solicitadas:

- Servicios profesionales de mantenimiento

- reparación de perdida de SF6 en bushings de 3 bahías

- provisión de 3 kit de mantenimiento

- provisión de 3 kit de reparación

- recambio de presostatos

** El oferente deberá cumplir con los requisitos de ingreso y tareas en instalaciones de TRANSBA y CTLP**

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley N°. 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1600/02 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSBA S.A. alcanzado por dicha normativa y será publicado en las páginas web de TRANSBA y de la ONC.

# Compre Trabajo Argentino

# Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I ) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los Ítem que se oferten:

| Item | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II ) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III ) Cumplimiento de La Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE:

La falta de presentación, por parte de los Oferentes, de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura.

Además de las declaraciones juradas arriba indicadas, deberán presentar en la carpeta comercial lo siguiente:

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

- Copia de toda la documentación de las condiciones del presente concurso, firmada en todas sus hojas, por el representante legal de la empresa oferente

Deberán indicar el número de posición arancelaria para cada ítem.

Las ofertas deberán confeccionarse en papel membretado de la empresa oferente y todas las hojas deberán estar numeradas y firmadas por apoderado o representante legal de la empresa.

PARTICIPANTES

En esta licitación podrán presentar ofertas todas aquellas personas de existencia física y legal que tengan la capacidad técnica necesaria, cumplan con las condiciones solicitadas y que hayan manifestado su intención de cotizar.

OBTENCION DE BASES

Las mismas se podrán bajar directamente de la página WEB de TRANSBA S.A. arriba mencionada a partir de la fecha indicada en el Cronograma del Concurso.

Fecha límite de presentación de ofertas: Jueves 17 de noviembre de 2016 hasta las 14.00 hs.

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La cotización deberá realizarse en un todo de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, Condiciones Generales de Compras y/o Servicios y Condiciones Comerciales que formarán parte del Pedido de Precios.

La presentación de la oferta se hará en dos (2) SOBRES CERRADOS identificados de la siguiente forma:

Sobre N° 1 Técnico; contendrá:

Una carpeta técnica con toda la información técnica correspondiente a los trabajos y material ofrecido, antecedentes sobre trabajos similares ya realizados, y una copia de la oferta económica sin completar en ella la parte numérica de precios.

Sobre N° 2 Económico; contendrá:

La oferta económica.

Ambos sobres se deberán presentar, en la Gcia. De Suministros y Abastecimiento, sita en la Av. Paseo Colón 728, 5to Piso, C.A.B.A., indicando en la carátula los siguientes datos:

(Razón social del oferente)

Pedido de Precios Nº 94671

Reciclado completo de una bahía GIS Magrini modelo SBE

Gcia. Suministros y Abastecimiento

At: Daniela Hippe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO:

OFERENTES NACIONALES:

Precio unitario, sin IVA, por material entregado en el destino indicado.

OFERENTES EXTRANJEROS:

Precio unitario, en condiciones a) FOB puerto de embarque, b) CyF puerto de Bs.As o c) nacionalizado

FORMA DE PAGO:

Treinta (30) días fecha de factura.

GARANTÍA TÉCNICA:

Deberá ser de al menos doce (12) meses a contar a partir de la fecha real de entrega contra defectos de fabricación o funcionamiento.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberá indicar el mínimo posible.

LUGAR DE ENTREGA:

Av. San Martin 2463 (8103), Ingeniero White.

SEGURO DE FIEL CUMPLIMIENTO:

Una vez decidida la adjudicación, dentro de los ocho (8) días corridos de la comunicación fehaciente de la misma, el Proveedor deberá presentar un seguro por dicho concepto, por el diez por ciento (10 %) del monto total adjudicado, contratado en Cías. aprobadas por TRANSBA S.A.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Treinta (30) días a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

PENALIDADES:

Uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto total adjudicado.

CONSULTAS:

Las consultas se deberán efectuar por email a daniela.hippe@transener.com.ar

Atentamente.

Daniela Hippe

Gcia. de Suministros y Abastecimiento.

Tel.: 5167-9212.