# LICITACION PÚBLICA NACIONAL

TRANSPA S.A.    Nº 002/2017

# OBRA CIVIL PARA INSTALACION

# DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA 352/138/34.5 KV – 120/120/30 MVA

# PARA OBRAS HABILITADAS

# POR RES. S.E. N° 1/2003

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA

PRESIDENCIA DE LA NACION

OBRA:				Ampliación EETT Puerto Madryn.

COMITENTE:			TRANSPA S. A..

UBICACIÓN:			Ruta Nac. N° 3, Puerto Madryn.

Índice del Pliego de Obras Civiles.  -    Condiciones Técnicas Particulares.

Artículo 1:

Excavación de suelos para bases y fundaciones de estructuras metálicas y de hormigón, puesta a tierra, canalizaciones y desmonte para ejecución del solado de la playa de maniobra. Demolición de pavimento existente.

Artículo 2:

Ejecución de relleno, de relleno granular y contrapiso de hormigón tipo H-8 donde corresponda.

Artículo 3:

Construcción de base de fundación para trafo, incluídas vigas carrileras y viga de anclaje. Ejecución de columnas metálicas y provisión y montaje de rejas metálicas para soporte de material granular a colocar sobre las mismas.

Artículo 4:

Construcción de bases de fundación del equipamiento eléctrico, estructuras metálicas faltantes.

Artículo 5:

Construcción de pavimento, veredas y canalizaciones.

Artículo 6:

Construcción y montaje de estructuras metálicas faltantes y provisión y montaje de los  pedestales de los equipos de potencia. .

Artículo 7:

Obras de acometida a  L.A.T. 132 Kv.

Artículo 8:

Limpieza final de obra.