LICITACION PÚBLICA NACIONAL

TRANSPA S.A.	Nº 002/2017

OBRA CIVIL PARA INSTALACION

DE UN TRANSFORMADOR DE

POTENCIA 352/138/34.5 KV – 120/120/30

MVA

PARA OBRAS HABILITADAS

POR RES. S.E. N° 1/2003

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA

PRESIDENCIA DE LA NACION

1

OBRA:

COMITENTE:

UBICACIÓN:

Ampliación EETT Puerto Madryn.

TRANSPA S. A..

Ruta Nac. N° 3, Puerto Madryn.

FECHA de ESTIMACION:

Julio de 2017.

|  |  |  | Presupuesto “Obras Civiles”. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renglón N° 1: | Obrador. |  |
| Item 1: |  |  |  |  |  |
| Oficinas, sanitarios, talleres, comedor, depósitos materiales, etc |  |
| Total Renglón N° 1: |  | $ 938.668,50 |

Renglón N° 2:	Base de transformador.

Item 1: Excavación

Item 2: Hormigón pobre, clase H-8

Item 3: Hormigón armado, clase H-21, incluída armadura

Item 4: Rieles, incluye fijaciones

Item 5: Rejas, incluye refuerzos en paredes y columnas interiores

Item 6: Relleno granular, perímetro y sobre rejas

| Total Renglón N° 2: | $ 1.406.661,15 |
| --- | --- |

Renglón N° 3: Bases de fundación para equipamento eléctrico.

Item 1: Excavación

Item 2: Demolición pavimento

Item 3: Hormigón pobre, clase H-8

Item 4: Hormigón armado, clase H-21, incluída armadura

Item 5: Relleno granular, base, perímetro y sobre base

| Total Renglón N° 3: | $ 873.176,80 |
| --- | --- |

2

Renglón N° 4:	Veredas, pavimento y canalizaciones.

Item 1: Excavación (Canales.)

Item 2: Excavación (Desmonte para pavimento.)

Item 3: Hormigón pobre, clase H-8 (Para canales.)

Item 4: Hormigón armado, clase H-21, incluída armadura (Para canales.)

Item 5: Hormigón armado, clase H-21, incluída armadura (Para tapas de canales.)

Item 6: Veredas y pavimento, incluye hormigón H-21, base granular, juntas y armadura

| Total Renglón N° 4: | $ 1.878.043,20 |
| --- | --- |
| Renglón N° 5: | Bases de fundación para estructura metálica y triposte. |

Item 1: Excavación

Item 2: Hormigón armado, clase H-21, incluída armadura

Item 3: Hormigón pobre, clase H-8

Item 4: Relleno granular

| Total Renglón N° 5: | $ 535.588,40 |
| --- | --- |

Renglón N° 6:	Provisión y montaje de estructuras metálicas.

Item 1: Parante =

Item 2: Tres travesaños

Item 3: Pedestales

| Total Renglón N° 6: | $ 2.253.963,25 |
| --- | --- |

Renglón N° 7: Provisión y montaje de estructura de hormigón tipo triposte.

Item 1: Triposte incluyendo postes, vínculos y ménsulas

3

| Total Renglón N° 7: | $ 168.265 |
| --- | --- |

Renglón N° 8: Puesta a tierra del equipamiento eléctrico.

Item 1: Excavación

Item 2: Materiales varios (Cable de cobre, morsetería, prensa cable, jabalinas, etc.).

| Total Renglón N° 8: | $ 514.763,50 |
| --- | --- |

Renglón N° 9:	Limpieza periódica y final.

Item 1: Limpieza periódica y final. Disposición de material de excavaciones

| Total Renglón N° 9: | $ 753.252,50 |
| --- | --- |

A estos valores se debe agregar el IVA.

Total sin IVA: $ 9.322.382.30 (Pesos nueve millones trescientos veintidos mil trescientos ochenta y dos con treinta centavos.).

IVA: $ 1.957.700,30 (Pesos un millón novecientos cincuenta y siete mil setecientos con treinta centavos.).

Total con IVA: $ 11.280.082,60 (Pesos once millones doscientos ochenta mil ochenta y dos con sesenta centavos).

Plazo de ejecución:	Se solicita su ejecuciòn en 6 (seis) meses corridos.

Plan de obra: No se presenta “Modelo” de Plan de obra, pero se deberá presentar graficado el avance de obra, indicando “Items, Rubros e Inversiones previstas”, con referencia a los meses de avance de la misma.

4