DE:      TRANSPA S.A.

Cant.Pág.:            1

Fecha:        28/12/2017

##### Referencia: Concurso Privado Nº 3991– (Monto estimado $ 158.000,00) Código SIByS 2930-0284

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a los efectos de solicitar cotización en forma escrita hasta el día 18/01/2018 inclusive.

| ITEM | CANT | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Banco de batería alcalina de 48Vcc., compuesta por 39 celdas de 1,2V / 150AH. de capacidad en 10 hs. (C1) cada una. Bancada metálica de tres niveles/pisos para su montaje; densímetro y accesorios . |
| 2 | 2 | Celda alcalina 1,2Vcc./150AH., sin electrolito para repuesto. |

SE DEBERÁ:

Acompañar Declaración Jurada, de origen del bien.

En caso de Oferta Nacional, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 inciso b) del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1600/2002, que acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas en el régimen establecido por la Ley N° 25.551 “COMPRE TRABAJO ARGENTINO” para ser considerada como bien de origen nacional.

La Declaración Jurada es requisito previo para considerar la oferta.

- Cotizar precios unitarios sin I.V.A.

- Entregar folletería del elemento cotizado.

- Entregar manual de Uso, Mantenimiento y reparación.

- De resultar adjudicado, (a requerimiento expreso de TRANSPA S.A.) deberá presentar Fotocopia de Estatutos y Acta de conformación de cargos de la Sociedad, Certificados por Escribano Público.

LUGAR DE ENTREGA COTIZACION: TRANSPA S.A., Malaspina Norte 147 (9100) Trelew  (Chubut) T.E. (0280) 4446475 o Fax (0280) 4446737 (e-mail: compras@transpa-sa.com.ar)

LUGAR DE ENTREGA DE LA MERCADERIA: TRANSPA S.A., Reconquista S/Nº Bº Pte. Ortiz (9000) Comodoro Rivadavia- (Chubut)

PAGO: 30 días de entrega de mercadería y factura. Indicar bonificaciones por pronto pago.

FAVOR INDICAR: Plazo de entrega

| Consultas: | Deberán ser remitidas a la Gerencia de Administración – Compras de TRANSPA S.A. Únicamente por correo electrónico a las siguientes direcciones: alorenzelli@transpa-sa.com.ar c.c. a rbock@transpa-sa.com.ar hasta el 16/01/2018. |
| --- | --- |
| Respuestas: | Serán remitidas en forma de circular por correo electrónico, por lo que deberán indicar dirección y persona a quien enviarla. |

De no cotizar, agradeceremos vuestra contestación.

Sin otro particular, saludamos a Uds., muy atentamente.