DE:      TRANSPA S.A.

Cant.Pág.:    1

Fecha:        19/10/2018

##### Referencia: Concurso Privado Nº 4124 – (Monto estimado $ 90.000,00)

##### Código SIByS 296-08898

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a los efectos de solicitar cotización en forma escrita hasta el día 30/10/2018 inclusive.

| ITEM | CANT | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Filtro de salida para purificador de aceite aislante Dosivac modelo VA6000 RS, Nº de serie P-016. Caudal 6000 l/hora. 6” de diámetro y 18” de alto, abierto en ambos extremos, similar al modelo Dosivac F-6018-05 |
| 2 | 10 | Elemento dispersante p/cámara de vacío de purificador de aceite aislante Dosivac modelo VA 6000 RS, similar modelo Dosivac D-578 |

SE DEBERÁ:

Acompañar Declaración Jurada, de origen del bien.

En caso de Oferta Nacional, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 inciso b) del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1600/2002, que acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas en el régimen establecido por la Ley N° 25.551 “COMPRE TRABAJO ARGENTINO” para ser considerada como bien de origen nacional.

La Declaración Jurada es requisito previo para considerar la oferta.

- Cotizar precios unitarios sin I.V.A.

- De resultar adjudicado, (a requerimiento expreso de TRANSPA S.A.) deberá presentar Fotocopia de Estatutos y Acta de conformación de cargos de la Sociedad, Certificados por Escribano Público.

LUGAR DE ENTREGA COTIZACION: TRANSPA S.A., Malaspina Norte 147 (9100) Trelew  (Chubut) T.E. (0280) 4446475 (e-mail: compras@transpa-sa.com.ar)

LUGAR DE ENTREGA DE LA MERCADERIA: TRANSPA S.A. ET PUERTO MADRYN – Ruta Nacional Nº 3 Km. 1393 (CP 9120) Pto. Madryn - (Chubut)

PAGO: 30 días de entrega de mercadería y factura. Indicar bonificaciones por pronto pago.

FAVOR INDICAR: Plazo de entrega

| Consultas: | Deberán ser remitidas a la Gerencia de Administración – Compras de TRANSPA S.A. Únicamente por correo electrónico a las siguientes direcciones: mfraysse@transpa-sa.com.ar c.c. a compras@transpa-sa.com.ar hasta el 26/10/2018. |
| --- | --- |
| Respuestas: | Serán remitidas en forma de circular por correo electrónico, por lo que deberán indicar dirección y persona a quien enviarla. |

De no cotizar, agradeceremos vuestra contestación.

Sin otro particular, saludamos a Uds., muy atentamente.