Fecha:  21/05/2019

##### Referencia: Concurso Privado Nº 4235A – (Monto estimado $ 7.200.000,00)

##### Código SIByS 436-06725

##### Nos dirigimos a Uds., a los efectos de solicitar cotización en forma escrita hasta el día 13/06/ 2019 inclusive.

| ITEM | CANT | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Provisión de módulos electrónicos y todos sus accesorios para la construcción de una RTU: Señales Digitales de Entrada: 608, Señales Analógicas de Entrada: 80, Señales Digitales de Salida: 96, Salidas Digitales del tipo FET., Analógicas de entrada del tipo +-5V. GPS Externo para sincronización horaria. - Puertos de comunicaciones ETH: 2, Puertos de comunicaciones SERIE: 2x RS232 _ 1xRS485 Protocolo de comunicaciones: Licencia MDLC. Licencia DNP3. Modbus - 2 Front-End equipado cada uno con 2 puertos ETH, 2 puertos RS-485 y 1 puertos RS-232, protocolos de comunicaciones MDLC y DNP3. Alimentación: 48Vcc pos. a tierra - Normas de cumplimiento: Seguridad: UL 60950-1 (UL listed), CSA 22.2-950-1, EN60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950 FM/cFM certified as Nonincendive Class I, Division 2 - standard FM 3611 (Note: FM approval refers to model F7509 only and most of the ACE3600 options) Emisión: Emission standards for industrial environments CFR 47 FCC part 15, subpart B (class A); CE EMC: EN50081-2/EN61000-6-4 (CISPER 11/EN55011 class A) Inmunidad: Immunity standards for industrial environments per EN50082-2 /IEC 61000-6-2 Lote de repuestos de cada parte/módulo provisto no menor al 12,5%. Nota: El requisito del protocolo MDLC es excluyente. La red de control opera en base a éste protocolo. |
| 2 | 1 | Provisión de módulos electrónicos y todos sus accesorios para la construcción de una URA: Señales Digitales de Entrada: 96. Señales Analógicas de Entrada: 48. Señales Digitales de Salida: 32. -Salidas Digitales del tipo FET. Analógicas de entrada del tipo +-5V. GPS Externo para sincronización horaria. Puertos de comunicaciones ETH: 2. Puertos de comunicaciones SERIE: 2x RS232 _ 1xRS485. Protocolo de comunicaciones: Licencia MDLC. Licencia DNP3. Modbus - Alimentación: 48Vcc pos. a tierra -Normas de cumplimiento de Seguridad, de Emisión e Inmunidad ídem a lo requerido en Item 1. -Lote de repuestos de cada parte/módulo provisto no menor al 12,5%. Nota: El requisito del protocolo MDLC es excluyente. La red de control opera en base a éste protocolo |
| 3 | 1 | Provisión de módulos electrónicos y todos sus accesorios para la construcción de una RTU: Señales Digitales de Entrada: 608. Señales Analógicas de Entrada: 80. Señales Digitales de Salida: 96. Salidas Digitales del tipo FET. Analógicas de entrada del tipo +-5V. GPS Externo para sincronización horaria. Puertos de comunicaciones ETH: 2 - Puertos de comunicaciones SERIE: 2x RS232 _ 1xRS485. Protocolo de comunicaciones: Licencia MDLC. Licencia DNP3. Modbus - 2 Front-End equipado cada uno con 2 puertos ETH, 2 puertos RS-485 y 1 puertos RS-232, protocolos de comunicaciones MDLC y DNP3. Alimentación: 48Vcc pos. a tierra. Normas de cumplimiento de Seguridad, de Emisión e Inmunidad ídem a lo requerido en Item 1. Lote de repuestos de cada parte/módulo provisto no menor al 12,5%. Nota: El requisito del protocolo MDLC es excluyente. La red de control opera en base a éste protocolo |
| 4 | 1 | Provisión de módulos electrónicos y todos sus accesorios para la construcción de una URA: Señales Digitales de Entrada: 96. -Señales Analógicas de Entrada: 48. Señales Digitales de Salida: 32. Salidas Digitales del tipo FET. Analógicas de entrada del tipo +-5V. GPS Externo para sincronización horaria. Puertos de comunicaciones ETH: 2. Puertos de comunicaciones SERIE: 2x RS232 _ 1xRS485. Protocolo de comunicaciones: Licencia MDLC . Licencia DNP3. Modbus - 2 Front-End equipado cada uno con 2 puertos ETH, 2 puertos RS-485 y 1 puertos RS-232, protocolos de comunicaciones MDLC y DNP3. Alimentación: 48Vcc pos. a tierra. Normas de cumplimiento: Normas de cumplimiento de Seguridad, de Emisión e Inmunidad ídem a lo requerido en Item 1 Lote de repuestos de cada parte/módulo provisto no menor al 12,5%. Nota: El requisito del protocolo MDLC es excluyente. La red de control opera en base a éste protocolo |

SE DEBERÁ:

Acompañar Declaración Jurada de origen del bien.

En caso de Oferta Nacional, deberá cumplimentar las condiciones requeridas en el régimen establecido por la Ley N° 27.437 y normativas del "COMPRE TRABAJO ARGENTINO" (Res. SI Nº 91/2018) para ser considerada como bien de origen nacional.

La Declaración Jurada es requisito previo para considerar la oferta.

- Cotizar precios unitarios sin I.V.A.

- De resultar adjudicado, (a requerimiento expreso de TRANSPA S.A.) deberá presentar Fotocopia de Estatutos y Acta de conformación de cargos de la Sociedad, Certificados por Escribano Público.

LUGAR DE ENTREGA COTIZACION: TRANSPA S.A. Malaspina Norte 147 (9100) Trelew - (Chubut) T.E. (0280) 4446475 e-mail: compras@transpa-sa.com.ar

LUGAR DE ENTREGA DE LA MERCADERIA: TRANSPA S.A. Malaspina Norte 147 (9100) Trelew -  Chubut

PAGO: 30 días de entrega de mercadería y factura. Indicar bonificaciones por pronto pago.

FAVOR INDICAR: Plazo de entrega

| Consultas: | Deberán ser remitidas a la Gerencia de Administración – Compras de TRANSPA S.A. Únicamente por correo electrónico a las siguientes direcciones: alorenzelli@transpa-sa.com.ar c.c. a compras@transpa-sa.com.ar hasta 11/06/2019. |
| --- | --- |
| Respuestas: | Serán remitidas en forma de circular por correo electrónico, por lo que deberán indicar dirección y persona a quien enviarla. |

De no cotizar, agradeceremos vuestra contestación.

Sin otro particular, saludamos a Uds., muy atentamente.