|  |  | MARCA | MODELO | MONEDA | PRECIO UNITARIO |  | ORIGEN | Posición N.C.M. | Código SIByS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balizas de Aproximación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Baliza elevada de aproximación de alta intensidad para montaje al suelo o en tubo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 | Inclinómetro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 | Baliza empotrada de aproximación, unidireccional de alta intensidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04 | Baliza empotrada de aproximación, unidireccional de alta intensidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05 | LED approach high intensity unidirectional inset 12" light with: - robust aluminium housing - beam emitted in white without toe-in - autocurrent select (2.2 - 6.6A) - fail open function - lifetime 50,000 h at full intensity - 1 cable lead with molded FAA L-823 plug |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06 | LED approach, high intensity, unidirectional, elevated light with: - small in size yellow housing with two cartridges front: optical components - rear: electronic components - beam emitted in white - lifetime 56,000 h at ful intensity - leveling by 2 opposite adjustement screws - cable lead with molded FAA L-823 plug |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Balizas de Destello |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Baliza de aproximación elevada de destello unidireccional para montaje sobre tubo o mastil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.02 | Baliza empotrada de destello en aluminio forjado d= 12" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.03 | Caja de control para una baliza de destello |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.04 | Gabinete de control para controlar 3 balizas de destello |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Balizas de Umbral/Fin de Pista |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | Baliza elevada de umbral de alta intensidad para montaje al suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02 | Baliza elevada de fin de pista de alta intensidad para montaje al suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03 | Baliza empotrada de umbral, unidireccional de alta intensidad 200w |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.04 | Baliza empotrada de umbral, unidireccional de alta intensidad 300w |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.05 | Baliza empotrada de umbral y fin de pista de alta intensidad Bidireccional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.06 | Baliza empotrada de fin de pista de alta intensidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.07 | Baliza elevada de umbral/fin de pista de mediana intensidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.08 | LED threshold high intensity unidirectionalelevated light with - left beam emitted in green without toe-in - UV resistant synthetic outer lens - aluminium housing - connecting cable with 2 poles plug L823 with earth - low power rating (less than 33W) - breakable coupling 2" - 11TPI - ICAO standards compliancyWith monitoring circuitNot ETL certified |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.09 | LED threshold high intensity unidirectional inset 12" light with: - robust aluminium housing - beam emitted in green without toe-in - autocurrent select (2.2 - 6.6A) - fail open function - lifetime 50,000 h at full intensity - 1 cable lead with molded FAA L-823 plug |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | LED threshold and runway end high intensitybidirectional inset 12" light with: - robust aluminium housing - two switchable beams - threshold side: beam emitted in green without toe-in - runway side: beam emitted in red - autocurrent select (2.2 - 6.6A) - fail open function - lifetime 50,000 h at full intensity - 2 cable leads with molded FAA L-823 plug |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | LED runway end high intensity unidirectional inset 12" light with: - robust aluminium housing - beam emitted in red - autocurrent select (2.2 - 6.6A) - fail open function - lifetime 50,000 h at full intensity - 1 cable lead with molded FAA L-823 plug |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sistemas PAPI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 | Indicador de pendiente de aproximación de precisión de haz único |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.02 | Herramienta de Nivelación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.03 | alignment tool with carrying case |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.04 | Complete PAPI LED system with 4 light units- ICAO/TP312 standards- input current 4.8 to 6.6A or 2.8 to 6.6A 50/60 Hz from a 3 or 5 steps CCR (style B operation) Each unit type LPL includes:- unique, sealed optical chamber for the LED's- heating for the front glass to avoid frost/dew - electronic inclinometer with digital display- light body painted in black and cover in aviation yellow |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.05 | Complete PAPI LED system with 2 light units- ICAO/TP312 standards- input current 4.8 to 6.6A or 2.8 to 6.6A 50/60 Hz from a 3 or 5 steps CCR (style B operation) Each unit type LPL includes:- unique, sealed optical chamber for the LED's- heating for the front glass to avoid frost/dew - electronic inclinometer with digital display- light body painted in black and cover in aviation yellow |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Balizas de Borde de Pista |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | Baliza elevada de borde de pista de alta intensidad bidireccional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.02 | Baliza empotrada de borde de pista de alta intensidad bidireccional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.03 | Baliza elevada de borde de pista bidireccional de media intensidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.04 | LED runway edge high intensity bidrectionalelevated light with - left beam emitted in white with toe-in - right beam emitted in white with toe-in - UV resistant synthetic outer lens - aluminium housing - connecting cable with 2 poles plug L823 - low power rating (less than 33W) - 14 inch OAH with 2 inch coupling - 11.5 TPI - ICAO and FAA standards compliancyWithout monitoring circuit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.05 | LED runway edge high intensity bidrectionalelevated light with - left beam emitted in yellow with toe-in - right beam emitted in white with toe-in - UV resistant synthetic outer lens - aluminium housing - connecting cable with 2 poles plug L823 - low power rating (less than 33W) - breakable coupling 2" - 11.5TPI - OAH: 14" - ICAO and FAA standards compliancyWithout monitoring circuit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.06 | LED runway edge high intensity bidrectionalelevated light with - left beam emitted in white with toe-in - right beam emitted in yellow with toe-in - UV resistant synthetic outer lens - aluminium housing - connecting cable with 2 poles plug L823 - low power rating (less than 33W) - 14 inch OAH with 2 inch coupling - 11.5 TPI - ICAO and FAA standards compliancyWithout monitoring circuit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.07 | LED runway edge bidirectional inset lighttype L-850C complete with:- LED light source; lifetime up to 150.000 h- power supply 6.6A - 50 Hz- "smart electronics" control current to LED- side 1 - clear beam with left toe-in- side 2 - clear beam with right toe-in- 1 FAA 18" cord set with 2 poles male connector style 6 For installation on deep base |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.08 | LED runway edge bidirectional inset lighttype L-850C complete with:- LED light source; lifetime up to 150.000 h- power supply 6.6A - 50 Hz- "smart electronics" control current to LED- side 1 - clear beam with left toe-in- side 2 - yellow beam with right toe-in- 1 FAA 18" cord set with 2 poles male connector style 6 For installation on deep base |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.09 | LED runway edge bidirectional inset lighttype L-850C complete with:- LED light source; lifetime up to 150.000 h- power supply 6.6A - 50 Hz- "smart electronics" control current to LED- side 1 - yellow beam with left toe-in- side 2 - clear beam with right toe-in- 1 FAA 18" cord set with 2 poles male connector style 6 For installation on deep base |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Balizas de Zona de Toma de Contacto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.01 | Baliza empotrada de zona de contacto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Balizas de Eje de Pista |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01 | Baliza empotrada de eje de pista |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.02 | Bidirectional inset LEDs light for runway centre line complete with:- bank of LEDs with a lifetime of 56.000h - 6.6A- left beam emitted in white color- right beam emitted in red color- two prisms- lower cover with transformer and electronic circuit- protusion of 12,7 mm above ground level- double watertightness barrier- labyrinth gasket between light and base or mounting ring- one replaceable cable lead with FAA L823 - 2 poles plug |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.03 | Bidirectional inset LEDs light for runway centre line complete with:- bank of LEDs with a lifetime of 56.000h - 6.6A- two beams emitted in white color- two prisms- lower cover with transformer and electronic circuit- protusion of 12,7 mm above ground level- double watertightness barrier- labyrinth gasket between light and base or mounting ring- one replaceable cable lead with FAA L823 - 2 poles plug |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.04 | Bidirectional inset LEDs light for runway centre line complete with:- very low protusion of 6.3 mm above ground level- bank of LEDs with a lifetime of 56.000h - 6.6A- two beams emitted in white color- two prisms- lower cover with transformer and electronic circuit- protusion of 12,7 mm above ground level- double watertightness barrier- labyrinth gasket between light and base or mounting ring- one replaceable cable lead with FAA L823 - 2 poles plug |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Balizas de borde de Taxeo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.01 | Baliza elevada de borde de rodaje omnidireccional media intensidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.02 | Baliza empotrada omnidirectional de baja intensidad para Rodaje y Apron |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.03 | LED Taxiway edge omnidirectional elevated light for series supply 6,6 A, 50/60 Hz with:- blue lens (glass)- 14" lower frangible body- coupling 2" 11 TPI- one FAA L823 - 2 pole- plug with leads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.04 | LED taxiway omnidirectional inset light type L-852T(L) complete with:- LED light source; lifetime of 100.000h - 6.6A-50 Hz- "smart electronics" control current to LED- blue beam- FAA - 2 -pole plug with leads- 8" diameter for ICAO shallow base |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Balizas de Eje de Taxeo y Barras de Parada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.01 | Baliza empotrada bidireccional para barra de parada - tramo recto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.02 | Baliza empotrada bidireccional con LEDs para barra de parada - tramo recto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.03 | Baliza empotrada bidirectional para eje de rodaje - tramo curvo o recto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.04 | Baliza empotrada bidireccional con LEDs para eje de rodaje - tramo recto o curvo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.05 | Baliza empotrada de eje de rodaje - tramo recto o curvo bidereccional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.06 | Baliza empotrada bidireccional con LEDs para eje de via de rodaje - tramo recto o curvo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Letreros con Iluminación Fluorescente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01 | Letrero con iluminación interior. Altura 60 cm, longitud: 70 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02 | Letrero con iluminación interior. Altura 60 cm, longitud: 90 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.03 | Letrero con iluminación interior. Altura 60 cm, longitud: 110 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.04 | Letrero con iluminación interior. Altura 60 cm, longitud: 130 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.05 | Letrero con iluminación interior. Altura 60 cm, longitud: 150 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.06 | Letrero con iluminación interior. Altura 60 cm, longitud: 170 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.07 | Letrero con iluminación interior. Altura 60 cm, longitud: 190 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.08 | Letrero con iluminación interior. Altura 60 cm, longitud: 210 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.09 | Letrero con iluminación interior. Altura 60 cm, longitud: 230 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.10 | Letrero con iluminación interior. Altura 60 cm, longitud: 250 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.11 | Letrero con iluminación interior. Altura 60 cm, longitud: 270 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.12 | Letrero con iluminación interior. Altura 60 cm, longitud: 290 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.13 | Letrero con iluminación interior. Altura 60 cm, longitud: 330 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.14 | Letrero con iluminación interior. Altura 60 cm, longitud: 370 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.15 | Letrero con iluminación interior. Altura 80 cm, longitud: 90 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.16 | Letrero con iluminación interior. Altura 80 cm, longitud: 110 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.17 | Letrero con iluminación interior. Altura 80 cm, longitud: 130 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.18 | Letrero con iluminación interior. Altura 80 cm, longitud: 150 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.19 | Letrero con iluminación interior. Altura 80 cm, longitud: 170 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.20 | Letrero con iluminación interior. Altura 80 cm, longitud: 190 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.21 | Letrero con iluminación interior. Altura 80 cm, longitud: 210 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.22 | Letrero con iluminación interior. Altura 80 cm, longitud: 230 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.23 | Letrero con iluminación interior. Altura 80 cm, longitud: 250 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.24 | Letrero con iluminación interior. Altura 80 cm, longitud: 270 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.25 | Letrero con iluminación interior. Altura 80 cm, longitud: 290 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.26 | Letrero con iluminación interior. Altura 80 cm, longitud: 330 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.27 | Letrero con iluminación interior. Altura 80 cm, longitud: 370 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A | Letreros con Iluminación LED |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.01 | Letrero Informativo LED. Longitud: 070 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.02 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. Longitud: 070 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.03 | Letreros Informativo LED. longitud: 090 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.04 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 090 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.05 | Letreros Informativo LED. longitud: 110 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.06 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 110 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.07 | Letreros Informativo LED. longitud: 130 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.08 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 130 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.09 | Letreros Informativo LED. longitud: 150 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.10 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 150 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.11 | Letreros Informativo LED. longitud: 170 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.12 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 170 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.13 | Letrero Informativo LED. longitud: 190 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.14 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 190 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.15 | Letrero Informativo LED. longitud: 210 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.16 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 210 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.17 | Letrero Informativo LED. longitud: 230 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.18 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 230 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.19 | Letreros Informativo LED. longitud: 250 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.20 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 250 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.21 | Letreros Informativo LED. longitud: 270 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.22 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 270 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.23 | Letreros Informativo LED. longitud: 290 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.24 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 290 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.25 | Letreros Informativo LED. longitud: 330 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.26 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 330 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.27 | Letrero Informativo LED. longitud: 370 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.28 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 370 cm, Altura: 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.29 | Letrero Informativo LED. Longitud: 090 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.30 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. Longitud: 090 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.31 | Letreros Informativo LED. longitud: 110 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.32 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 110 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.33 | Letreros Informativo LED. longitud: 130 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.34 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 130 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.35 | Letrero Informativo LED. longitud: 150 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.36 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 150 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.37 | Letrero Informativo LED. longitud: 170 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.38 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 170 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.39 | Letrero Informativo LED. longitud: 190 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.40 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 190 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.41 | Letrero Informativo LED. longitud: 210 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.42 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 210 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.43 | Letrero Informativo LED. longitud: 230 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.44 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 230 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.45 | Letreros Informativo LED. longitud: 250 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.46 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 250 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.47 | Letrero Informativo LED. longitud: 270 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.48 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 270 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.49 | Letrero Informativo LED. longitud: 290 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.50 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 290 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.51 | Letreros Informativo LED. longitud: 330 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.52 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 330 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.53 | Letreros Informativo LED. longitud: 370 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10A.54 | Letrero Obligatorio o Combinado LED. longitud: 370 cm, Altura: 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Transformadores y Conectores |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01 | Transformador de aislamiento 45W - 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02 | Transformador de aislamiento 65W - 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.03 | Transformador de aislamiento 100W - 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.04 | Transformador de aislamiento 150W - 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.05 | Transformador de aislamiento 200W - 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.06 | Transformador de aislamiento 300W - 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.07 | Kit conector unipolar (macho + hembra) para cable sin pantalla AWG 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.08 | Kit conector unipolar (macho + hembra) para cable con pantalla AWG 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.09 | Conector bipolar macho para dos conductores separados Diam. Ext.: 2.8/4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.10 | Conector bipolar macho para cable bifilar Diam. ext.: 8.5/13.5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01 | Base poco profunda de 8" en aluminium a inyectado a alta presión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02 | Base poco profunda de 12" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.03 | Base de 12" con entrada lateral |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.04 | Base Profunda 12" 610mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.05 | 8" high pressure injection shallow base with: - one side cable entry without accessories - set of fixing screws M10 - without earthing connection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.06 | 8" high pressure injection shallow base with: - Central bottom entry - set of fixing screws M10 - without earthing connection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.07 | 8" high pressure injection shallow base with: - one side cable entry with feed through 2 poles + earth - set of fixing screws M10 - earthing connection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.08 | BASE 12" - 2 FEED THROUGH - METRIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.09 | 12" shallow base with: - central hole for cables - diam 100 mm - set of 6 fixing screws M10 - earthing connection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10 | 8" shallow base with: - central hole for cables - diam 100 mm - set of 6 fixing screws M10 - earthing connection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Reguladores |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.01 | Regulador de corriente constante 6.6 A de 2.5 KVA de potencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02 | Regulador de corriente constante 6.6 A de 4 KVA de potencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.03 | Regulador de corriente constante 6.6 A de 5 KVA de potencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.04 | Regulador de corriente constante 6.6 A de 7.5 KVA de potencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.05 | Regulador de corriente constante 6.6 A de 10 KVA de potencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.06 | Regulador de corriente constante 6.6 A de 15 KVA de potencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.07 | Regulador de corriente constante 6.6 A de 20 KVA de potencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.08 | Regulador de corriente constante 6.6 Ade 25 KVA de potencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.09 | Regulador de corriente constante 6.6 A de 30 KVA de potencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.10 | Puesta en control digital redundante (doble J-BUS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.11 | Protección pararrayos adicional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.12 | Selector incorporado para 2 circuitos alternados 6.6A SIN corta circuito |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.13 | Selector incorporado para 2 circuitos simultaneados 6.6A SIN corta circuito |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.14 | Selector incorporado para 3 circuitos simultaneados 6.6A SIN corta circuito |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.15 | Selector incorporado para 4 circuitos simultaneados 6.6A SIN corta circuito |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.16 | Selector incorporado para 5 circuitos simultaneados 6.6A SIN corta circuito |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.17 | Selector incorporado para 6 circuitos simultaneados 6.6A SIN corta circuito |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.18 | Selector incorporado para 7 circuitos simultaneados 6.6A SIN corta circuito |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.19 | Selector incorporado para 8 circuitos simultaneados 6.6A SIN corta circuito |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Balizas de Punto de Espera |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01 | Baliza de punto de espera WIG-WAG L804 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Mangas de viento y Faro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01 | Wind cone type L807 including: - one 3,65m red/white color banded nylon sock - a rigid supporting structure - height: 4.8 m -with hinged bottom for servicing - internal LED lighting - power supply 100/240 VAC - one LED obstruction light type L810 - junctionbox with power switch - powder coated mast - ICAO standards compliance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.02 | ROTATING BEACON L-801 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siendo que la tecnología para balizamientos aeroportuario evoluciona constantemente, se permitirá la cotización de elementos no listados anteriormente. Los mismos deberán ser cotizados por separado |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adicionalmente el oferente deberá cotizar un listado completo de repuestos para cada uno los elementos a los materiales cotizados del listado o agregados de nueva tecnología. |  |  |  |  |  |  |  |  |