PLAN CASTELLO

OBRAS ELÉCTRICAS

“ADQUISICIÓN TRANSFORMADOR DE POTENCIA 15/15/15 MVA”

E.T EL SOLITO

COSTO DE VENTA PLIEGO: $ 80.000.-MÁS IVA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2018

APERTURA SOBRE TÉCNICO:         DÍA 18/09/2018      HORA: 11:30

APERTURA SOBRE ECONÓMICO:  DÍA 27/09/2018     HORA: 11:30

## LUGAR DE APERTURA: Belgrano 448 – Cipolletti - Río Negro

INDICE

| ANEXO I: | Cronograma de la Licitación |
| --- | --- |
| ANEXO II: | Instrucciones a los Oferentes |
| ANEXO III: | Condiciones Particulares |
| ANEXO IV: | Condiciones Generales de la Compra |
| ANEXO V: | Especificaciones Técnicas |

“ANEXO I”

CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 06/2018

TITULO DE LA PROPUESTA: OBRA: PLAN CASTELLO – ADQUISICIÓN TRANSFORMADOR 15-15-15 MVA– E.T EL SOLITO.

PUBLICACION Y CONSULTA DE LAS BASES A partir del: 24/08/2018 Las mismas estarán disponibles en la Oficina de Compras de Transcomahue SA Belgrano 448 Cipolletti (8324) Rio Negro

LAS CONSULTAS se recibirán, hasta las 10:00 hs. del: 13/09/2018 (Ver Anexo II Instrucciones a los Oferentes, Punto 3) VENTA DE PLIEGOS: HASTA LAS 16:00 HS DEL DÍA 17/09/2018

LAS RESPUESTAS, se enviarán hasta las 15:00hs del: 13/09/2018 (Ver Anexo II Instrucciones a los oferentes Punto 3)

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS, hasta las 11:30 hs. Del día 18/09/2018: (Ver Anexo II, Instrucciones a los Oferentes Puntos 9 y 10) En: Oficina de Transcomahue S.A Belgrano 448 Cipolletti (8324) Rio Negro. No se aceptarán ofertas que se presenten con posterioridad al plazo indicado.

PLAZO PARA REVISION DE OFERTAS TECNICAS, Las ofertas técnicas serán exhibidas a los oferentes hasta las 15:30 hs del día 19/09/2018. En: Oficina de Transcomahue SA Belgrano 448 Cipolletti (8324) Rio Negro

ACTO DE PRECALIFICACIÓN, a llevarse a cabo a las 10:30 hs del día 21/09/2018. Se informará el listado de los participantes que han resultado precalificados y de los participantes rechazados. En: Transcomahue SA Belgrano 448 Cipolletti (8324) Rio Negro

| IMPUGNACIONES. Los oferentes podrán impugnar la precalificación, hasta las 16:00 hs del día 26/09/2018. Todas las impugnaciones serán resueltas dentro de un plazo de dos (2) días, el que se computará a partir del vencimiento del término para impugnar el acta de precalificación. |  |
| --- | --- |
| ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA – DÍA 27/09/2018 A LAS 11:30 HORAS, se procederá a abrir las ofertas de los oferentes precalificados y se devolverán sin abrir los sobres N°2 de los participantes no precalificados. Se labrará el Acta respectiva. |  |