1.-              Objeto

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto el reemplazo de antiguas borneras y reles de comando, según lo detallado a continuación:

- ITEM 1: Cantidad 1:

- Item 1 - BPN-2,5 BORNE P/CABLE FLEX/RIG.2.5/4MM/24A/800VAC

Cantidad: 1000 u

- Item 2 - BPN-04 BORNE P/CABLE FLEX/RIG.4/6MM/32A/800VAC

Cantidad: 1000 u

- Item 3 - BSLKN-04 BORNE DE P.A TIERRA P/CONDUCTOR 4 MM²

Cantidad: 50 u

- Item 4 - BKNP-520-LL060 BORNE PORTAFUSIBLE 5X20MM C/IND.LUM.C/LED Cantidad: 100 u

- Item 5 - FUSIBLE DE VIDRIO 5X20MM 10A Cantidad: 50 u

- Item 6 - BPSN-CR BORNE SECC.A CORREDERA, MONT.UNIV.

Cantidad: 100 u

- Item 7 - KSS-10 ENCHUFE DE CORTOCIRCUITO P/BORNE PASO 10MM Cantidad: 50 u

- Item 8 - D-BPN-2,5/10 TAPA DE BORNE BP-2,5/4/6/10 Cantidad: 400 u

- Item 9 - TAPA DE BORNE SECC.D-BPSN-CR Cantidad: 50 u

- Item 10 - D-BPN-16/35 SEPARADOR BP-16/35 Cantidad: 400 u

- Item 11 - SE2 SEPARADOR 91X57MM P/BORNES S/RIEL 32 Y 35MM Cantidad: 60 u

- Item 12 - JSSB-10-05/BPN PUENTE FIJO DE 10 ELEMENTOS P/BP-2,5 Cantidad: 100 u

- Item 13 - JSSB-10-06/BPN PUENTE FIJO DE 10 ELEMENTOS P/BP-04 Cantidad: 100 u

- Item 14 - SB-02-12/BPN PUENTE SECC.P/BORNE BPN-10 Cantidad: 50 u

- Item 15 - EXTREMO BORNERA P/RIEL NS Y NS-35 EKN1 Cantidad: 100 u

- Item 16 - VAH2 SEÑALIZACION DE BORNERA GRANDE P/ZOCALO 19,5MM Cantidad: 50 u

- Item 17 - Relay Finder Serie 56 - 12 A, 110 VCC Cantidad: 50 u

- Item 18 - Zocalo Relay Finder Serie 56 - 12 A, 110 VCC Cantidad: 50 u

2.-           Régimen Legal

El régimen jurídico aplicable en orden de prioridad es el siguiente:

- Reglamento de Contrataciones de Transcomahue S.A.

- Reglamento de Proveedores y Contratistas de Transcomahue S.A.

- Reglamento de Proveedores de la provincia de Río Negro (Decreto Nº

1737/98).

- Ley N° 27.437 “Compre Trabajo Argentino”.

- Ley provincial N° 4.187 “Compre Trabajo Ríonegrino”;

- Ley N° 4.798 y su decreto reglamento N° 605/13: Cancelación de créditos de provincia.

- Ley N° 5.265: Ley impositiva anual.

- Ley de Administración Financiera H N° 3.186;

- Código Civil y Comercial de la Nación.

2.1.-        Plazos

Todos los plazos que se mencionan en este Pliego se entenderán en días hábiles, salvo donde se indicara expresamente que son corridos.

3.-            Postulantes

- Sólo podrán hacer presentaciones, de cualquier índole y tenor, participar y ofertar en el Concurso de Precios, las personas que habiendo recibido el Pliego de TRANSCOMAHUE S.A., reúnan las condiciones requeridas en las Bases y Condiciones y se sometan a sus reglas.

- Pueden participar las personas físicas o jurídicas capaces para contratar con Transcomahue S.A, conforme al artículo 3 del Reglamento de Contrataciones, en forma independiente o asociadas. Cuando los postulantes se presenten en forma conjunta, asociada o conformando grupo económico, deberán obligarse en forma solidaria, ilimitada y recíproca al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones emergentes del presente Concurso de Precios, renunciando al beneficio de excusión.

- La simple presentación al Concurso de Precios implica que los postulantes asumen pleno conocimiento y acatamiento de todo lo establecido en el presente documento, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones que resulten de su presentación en la compulsa.

- El interesado en participar del presente Concurso de Precios deberá estar inscripto en el Registro de Proveedores de TRANSCOMAHUE S.A., conforme lo establece la reglamentación interna de la empresa.

4.-           Domicilio

Los Oferentes deberán fijar su domicilio real y especial; siendo necesario que este último se fije en la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro. Si el Oferente  no cumpliese con esta obligación, al simple efecto de las comunicaciones, quedará automáticamente notificado de todas las resoluciones, a través de la exhibición de las mismas en la Mesa de Entrada de TRANSCOMAHUE S.A.

4.1.-	Compre Trabajo Argentino

Transcomahue S.A., en su calidad de concesionaria del servicio público de transporte de energía eléctrica por el sistema de Distribución Troncal de la Región Comahue, provincia de Río Negro, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratistas otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos dispuestos por la Ley Nº 27.437 “Compre Trabajo Argentino”.

4.2.-         Compre en Río Negro

De acuerdo a las obligaciones que surgen del artículo 3° inciso d) de la ley N° 4187,  se otorgará derecho de prioridad de contratación a favor de personas físicas o jurídicas radicadas en la provincia de Río Negro.

5.-            Jurisdicción Judicial

Cualquier cuestión judicial será tramitada en la Jurisdicción de la Justicia Civil Ordinaria de la IV Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Cipolletti, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción distinta que pudiere corresponder en razón de las personas o las cosas.

# 6.-            Consultas y Circulares

Toda consulta que el oferente desee formular lo deberá realizar en el momento de efectuar la Visita a los lugares de trabajo o, posteriormente, por escrito, en días hábiles de 09:00 a 13:00 horas, en:

- Belgrano 448 – (8324) Cipolletti (RN).

- Vía Mail a: bmckidd@transcomahue.com.ar a flosso@transcomahue.com.ar, hasta veinticuatro (24) horas antes de la apertura de sobres.

Si la/s consulta/s implica/n modificaciones a las condiciones del presente pliego, será respondido por medio de Circulares, enviándose copia a los oferentes invitados.

A partir de ese momento se entenderá que todos los interesados están debidamente notificados, con lo cual no podrán luego reclamar derecho alguno por desconocimiento del contenido de las mismas.

# 7.-            Responsabilidades.

Se considerará al Oferente no sólo comerciante o industrial, sino además responsable técnicamente de la provisión que se concursa, teniendo la obligación de indicar en su Oferta cualquier detalle que a su juicio influya sobre el perfecto funcionamiento de la obra que propone realizar.

Por el hecho de presentar su Oferta queda establecido que el Oferente acepta las condiciones del presente Pliego y compromete su renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la apertura de las ofertas, basado en el desconocimiento de los requerimientos del presente Concurso de Precios.

Asimismo, el hecho de presentar oferta, implica que el oferente presenta conformidad expresa con el descuento que podrá efectuar TRANSCOMAHUE S.A para entender la cancelación de los tributos provinciales que se devenguen durante la respectiva contratación, adeudados al día de la fecha de pago correspondiente al Anexo único del Decreto Nº 605/13.

8.-            Lugar de Apertura y Cronograma

La Apertura de las Ofertas se efectuará en dependencias de TRANSCOMAHUE S.A., Belgrano 448 – (8324) Cipolletti - Provincia de Río Negro.

El cronograma de actividades previas a la adjudicación del servicio se presenta en el cuadro siguiente:

- Cierre del período de Consultas:                               11/07/2018      11:00 HS

- Última fecha para emisión de Circulares: 		  12/07/2018      16:00 HS

- Cierre de la recepción de sobres:                 	  20/07/2018      12:00 HS

d) Apertura de los sobres:                                 	  20/07/2018      12:00 HS

Plazo para Impugnaciones a la Preadjudicación: Lapso de Veinticuatro (24) horas, a contar a partir de la comunicación fehaciente de la preadjudicación.

9.-           Oferta

a) La sola presentación de Oferta constituirá la aceptación de las condiciones del Pliego, como así también el sometimiento a todas sus disposiciones y al Reglamento de Contrataciones y al Reglamento de Proveedores y Contratistas de TRANSCOMAHUE S.A.

b) Para la presentación de las Ofertas se requiere estar inscripto en el Registro de Proveedores de TRANSCOMAHUE S.A. en el rubro que se concurse, con las excepciones previstas en el Reglamento de Proveedores y Contratistas.

c) Los interesados a ser proveedores y/o contratistas de TRANSCOMAHUE S.A., podrán requerir los formularios y reglamentaciones respectivas, en las oficinas administrativas de TRANSCOMAHUE S.A., Belgrano 448 – Cipolletti (RN).

d) Podrán presentar ofertas quienes tengan en trámite su inscripción y quienes, sin estar inscriptos, lo soliciten hasta un (1) día antes de realizarse el Acto de Apertura. Antes de la adjudicación deberá estar resuelta su inscripción definitiva.

e) Las ofertas se redactarán a máquina o manuscrito en letra imprenta legible; deberán estar debidamente foliadas y cada foja será firmada por el Oferente. Se entregarán en el domicilio de Belgrano 448 de la ciudad de Cipolletti (RN), o serán enviadas por pieza certificada con la debida anticipación.

f) Las ofertas que contengan enmiendas, interlíneas o raspaduras, deberán estar debidamente salvadas con la firma del oferente.

g) La oferta se efectuará en un modelo similar a la Planilla de Oferta que integra el presente Pliego, sin agregados ni exclusiones de ninguna naturaleza, y se considerará oferta básica.

h) TRANSCOMAHUE S.A. no tendrá en cuenta ningún gasto o costo adicional que pudiera tener el Proveedor y/o Contratista debido a las condiciones de suministro que se soliciten en este Pliego, ya que considera que la cotización incluye dichos gastos.

i)  Se aceptarán ofertas que soliciten anticipos financieros de hasta un 30%.

j)  No se aceptarán ofertas vía fax o correo electrónico.

k) La documentación, así como todo elemento de la Oferta, deberá ser presentada obligatoriamente en castellano. En toda documentación que se presente se deberá emplear las unidades del SISTEMA METRICO LEGAL ARGENTINO (S.I.M.E.L.A.).

La presentación de oferta no genera obligación de contratación ni ningún tipo de compromiso con el oferente, por parte de TRANSCOMAHUE S.A.

10.-          Documentación que deberá acompañar con la Oferta  - Forma de cotizar

Los oferentes deberán presentar en sus ofertas en un sobre cerrado, en la Mesa de Entradas de TRANSCOMAHUE S.A sita en calle Belgrano Nº 448 de Cipolletti, Río Negro, indicando en un rótulo del sobre el Número de Concurso de Precios para el que se formula la propuesta, fecha y hora de apertura. El sobre contendrá la siguiente documentación:

- El Pliego de Bases y Condiciones del Concurso, Especificaciones Técnicas, Circulares Aclaratorias si las hubiere, Planilla de Oferta y los anexos que la conformen, deberá contar con Sellado Fiscal de Ley pagado, con arreglo a la Ley N° 5265.

- La Garantía que se formule, deberá cumplir con alguna de las formas establecidas en el numeral 13.1. del presente pliego, con Sellado Fiscal de Ley pagado en caso de corresponder.

- Las presentes especificaciones firmadas por el oferente.

- Libre deuda Provincial de Río Negro según Ley Nº 4.798. Deberá acompañarse el Certificado de Libre Deuda extendido por la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro, en un todo de acuerdo a la Ley indicada.

- Certificado de inscripción en el Registro de proveedores de TRANSCOMAHUE S.A.

La Oferta y toda la documentación que se acompañe con la Oferta, deberá estar debidamente firmada y foliada en todas sus fojas por el Oferente.

Cualquier ampliación, aclaración u otra documentación que pudiera solicitar TRANSCOMAHUE S.A., para completar la documentación presentada, deberá entregarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a su solicitud, bajo apercibimiento de desestimación la misma.

10.1.-       Desestimación de las ofertas

Por las causales previstas en el artículo 45 del Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.

10.2.-       Plazo de Mantenimiento de Oferta

El Plazo de Mantenimiento de Oferta será de treinta (30) días y se computará a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Vencido el plazo establecido, TRANSCOMAHUE S.A. podrá requerir de los Oferentes nuevo término de mantenimiento, en cuyo caso, tal concesión de prórroga o el retiro de Ofertas, quedará librado al juicio de las firmas interesadas sin que, en el caso que éstas no concediesen dicha prórroga, se hagan pasibles de sanción alguna por la no concesión de la ampliación solicitada.

La falta de respuesta en el plazo que se determine implicará la aceptación de la prórroga solicitada.

La modificación del plazo por parte del oferente, condicionará la Oferta.

En caso que el Oferente no mantenga su Oferta durante el período estipulado, se le aplicarán las sanciones previstas en el Reglamento de Proveedores y Contratistas de TRANSCOMAHUE S.A. y se le ejecutará la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Si en el concurso se formulara impugnación, el plazo de mantenimiento de las propuestas presentadas se considerará automáticamente ampliado en cinco (5) días.

10.3.-       Mejora de oferta

TRANSCOMAHUE S.A., por medio de la Comisión de Preadjudicación designada al efecto, se reserva la facultad de solicitar Mejoras de Ofertas a todos los oferentes cuyas cotizaciones se encuentren con una diferencia económica del cinco por ciento (5%) respecto a la de menor valor, las que deberán ser presentadas dentro del plazo que a tal fin se fije. Vencido el plazo, se procederá a considerar únicamente las Mejoras de ofertas recibidas en plazo, no siendo obligatorio para TRANSCOMAHUE S.A. adjudicar el Concurso de Precios, sin que ello importe derecho alguno a favor de los oferentes.

10.4.-       Facultad de aceptar o rechazar Ofertas

TRANSCOMAHUE S.A. se reserva el derecho de no adjudicar el Concurso de Precios y/o de rechazar las ofertas, sin que ello cree derecho alguno a favor del Oferente. Ello podrá fundarse en situaciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones, el Reglamento de Contrataciones, el Reglamento de Proveedores y Contratistas, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia o por cualquier razón o situación no previstas por TRANSCOMAHUE S.A. que resultare razonable.

10.5.-       Retiro de Ofertas

Si algún Oferente retirara su Oferta antes de vencido el Plazo de Mantenimiento, TRANSCOMAHUE S.A. podrá aplicar la sanción que corresponda según lo establecido en el Reglamento de Proveedores y Contratistas y se le ejecutará la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

11.-          Precios

El Oferente deberá cotizar la provisión requerida con precio unitario y total del mismo, mediante la presentación de la Planilla de Oferta cuyo modelo se adjunta al Pliego.

Los precios cotizados deberán constituir la retribución de todas las sumas, costos y/o gastos en cualquier concepto para la completa provisión y entrega de los equipos.

Los precios ofertados deberán ser expresados en pesos, mencionando su equivalente en dólares.

Los importes serán abonados en pesos tomando para ello el valor de la divisa Estadounidense (dólar) tipo vendedor del BNA del día anterior al del efectivo pago y la fecha de la apertura de las ofertas, generando las Notas de Débito o Crédito según corresponda.

Podrán considerarse propuestas que contemplen anticipos financieros. Las mismas quedarán supeditadas a la presentación de la documentación adicional que se solicite sobre la situación del proponente, quedando a solo juicio de TRANSCOMAHUE S.A. la aceptación o rechazo de la propuesta. La aceptación conlleva la obligatoria presentación de una Póliza de Seguro de Caución por la misma cantidad a anticipar, a entera satisfacción de TRANSCOMAHUE S.A.

Los precios que se indiquen en la Planilla de Oferta, serán los netos a pagar por TRANSCOMAHUE S.A.

Queda entendido que en el precio ofrecido se incluyen todos los gastos de traslado, seguros, canon e impuestos nacionales, provinciales y municipales, creados o a crearse, y todo otro costo o gasto que se origine hasta la entrega de los trabajos requeridos.

TRANSCOMAHUE S.A. no aceptará realizar en ningún momento ajustes al precio ofrecido, por variaciones u omisiones de cualquier naturaleza.

12.-          Plazo y lugar de entrega

El Plazo de Entrega del equipamiento objeto del presente será fijado por el proveedor. Será considerado en DIAS CORRIDOS, contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Compra.

El lugar de entrega San Luis 2423 – Cipolletti – Río Negro.

La demora en las entregas originadas en el rechazo del equipamiento suministrado que no se ajuste a las condiciones de calidad especificadas, no constituye causa justificada para suspender o prorrogar o ampliar los plazos fijados para el debido cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Adjudicatario.

Los plazos fijados, vencen en forma automática y sin necesidad de interpelación previa alguna.

13.-          Impuestos

13.1.-       Al Valor Agregado

Los precios ofertados deberán discriminar el I.V.A. ya que, a los fines de este Impuesto, TRANSCOMAHUE S.A. es Responsable Inscripto bajo el Nº 30-68957917-1.

En caso de no discriminarse el I.V.A. en la Oferta, se considerará como incluido en el precio.

13.2.-       De Sellos

Los Impuestos de Sellos (Ley N° 5265), a los efectos de la presente compulsa, se dividen en dos etapas obligatorias (Oferta y Contrato), cuyos montos a abonar estarán a cargo en un cien por cien (100%) por el Oferente y/o Adjudicatario, según corresponda.

Las obligaciones fiscales se detallan a continuación:

a) Para los Oferentes:

- Por la presentación de la Oferta. Aplicado al Pliego.

- Sobre el monto de la Garantía de Oferta (sellado 1% sobre el total), cuando ésta se constituya con un pagaré.

b) Para el Adjudicatario:

-  Por el monto adjudicado IVA incluido: NO SE ABONA sellado fiscal de la Orden de Compra o Contrato en virtud de la exención que favorece a TRANSCOMAHUE S.A. en tal sentido.

- Por el importe de la garantía de ejecución de la Orden de Compra o de Contrato (sellado 1% sobre el total), cuando ésta se constituya con un pagaré.

Los sellados, deberán efectuarse en Casa Central o en cualquier Sucursal del Banco Patagonia S.A., de acuerdo a la determinación de los montos imponibles que realice la Dirección General de Rentas de la Provincia de Río Negro.

14.-         Garantía de Oferta, Contrato y Anticipo Financiero

La Garantía afianza el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Pliego de Condiciones de parte del Oferente en su calidad de tal o de Adjudicatario, si así resultara. Las mismas se constituyen en distintos momentos y porcentajes, a saber:

a) Garantía de Oferta: La Garantía de Oferta deberá ser constituida por un importe equivalente al uno por ciento (1%) del total ofertado, con I.V.A. incluido, para garantizar el mantenimiento de la misma.

Se procederá a la devolución de la garantía de oferta de los oferentes que no resulten adjudicatarios, una vez aceptada la Adjudicación del Contrato. La Garantía del Adjudicatario será retenida hasta tanto sea constituida la Garantía de Contrato.

b) Garantía de Contrato: Dentro de los tres (3) días de firmado el Contrato u Orden de Compra, el Adjudicatario deberá presentar una Garantía por un importe equivalente al diez por ciento (10%) del monto total adjudicado, I.V.A. incluido. El incumplimiento de este plazo faculta a TRANSCOMAHUE S.A., a la aplicación de las penalidades estipuladas en el Artículo 105º del Reglamento de Contrataciones y Artículo 12º del Reglamento de Proveedores y Contratistas de TRANSCOMAHUE S.A., respectivamente.

La Garantía de Contrato será devuelta al Adjudicatario a partir de los treinta (30) días de la recepción definitiva de los trabajos, según corresponda, a entera satisfacción de TRANSCOMAHUE S.A.

d) Garantía de Anticipo Financiero: Será condición necesaria para el pago de un anticipo financiero la presentación de una Póliza de Seguro de Caución por el mismo importe y a satisfacción de TRANSCOMAHUE S.A.

14.1.-       Tipos de Garantías aceptadas

Las Garantías de Oferta y de Contrato podrán constituirse en alguna de las formas siguientes:

- Pagaré sin protesto, Dinero en efectivo, cheque cruzado a la vista o de pago diferido contra una entidad bancaria con domicilio (la casa matriz y/o la sucursal) en la Provincia de Río Negro, a la orden de TRANSCOMAHUE S.A. El pago del dinero efectivo o la fecha de cobro de los cheques no podrá ser posterior a la fecha de apertura de las ofertas. En caso que el cheque fuere rechazado por cualquier motivo, la oferta será desestimada sin más trámite.

No se aceptarán cheques de terceros, debiendo el oferente resultar el titular de la cuenta corriente bancaria en su caso.

Las garantías recibidas en cheques, podrán presentarse al cobro a partir del día del acto de  Apertura de Ofertas.

La garantía en dinero en efectivo deberá acreditarse acompañando constancia de depósito a la cuenta de TRANSCOMAHUE S.A:

- BANCO PATAGONIA S.A., Sucursal Cipolletti:

Cuenta Corriente N°: 0251-730012217-00

CBU Nº: 0340251300730012217005

b) Fianza o aval bancario otorgado por entidad bancaria reconocida, extendida su vigencia hasta el total cumplimiento y sin restricciones, ni salvedades, con carácter solidario, liso, llano y principal pagador, haciendo expresa renuncia a los beneficios de división y de excusión. Las firmas de los funcionarios deben estar certificadas y legalizadas, dejándose constancia específica que los mencionados funcionarios actuantes se encuentran facultados en forma suficiente para emitir el acto que suscriben.

c) Seguro de Caución y el comprobante de pago de la póliza. Las mismas serán emitidas a favor de TRANSCOMAHUE S.A., y cumplir con los requisitos siguientes:

- La Compañía Aseguradora deberá constituirse en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, sin restricciones ni salvedades, haciendo expresa renuncia a los beneficios de división y de excusión.

- La Compañía Aseguradora no deberá ser deudora de TRANSCOMAHUE S.A. ni tener reclamo o conflicto pendiente con TRANSCOMAHUE S.A.

- Todas las Pólizas deberán ajustarse a las disposiciones de la Superintendencia de Seguros en vigencia, y en cada caso su contenido deberá ajustarse específicamente al seguro de que se trate.

- Deberán acompañar recibo del pago total, sellado y firmado por la Caja Receptora.

- En caso de coseguro, la Póliza deberá contener los porcentajes que toma cada Compañía, firmada y sellada por los responsables de cada una de ellas.

- Deberán indicar el período de cobertura.

- Sin perjuicio de los requisitos antes descriptos, las Condiciones Generales de la Póliza de Seguro de Caución en Garantía de Ejecución de Contrato, la Cláusula “Determinación y Configuración del Siniestro”, deberá quedar redactada de la siguiente manera: Una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito interno del Asegurado, que establezca la responsabilidad del Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo el Asegurado tendrá derecho a exigir el pago pertinente. A los efectos de interpretar el párrafo anterior se entiende que la resolución queda firme dentro del ámbito del Asegurado, con la resolución definitiva emitida por el Directorio de TRANSCOMAHUE S.A., ratificatoria de la resolución originaria que oportunamente determinará la responsabilidad del Tomador por el o los incumplimientos contractuales.

Las Garantías deberán ser otorgadas a la orden de TRANSCOMAHUE S.A. y a entera satisfacción de ésta, la cual prestará conformidad con los documentos que la instrumenten.

Rechazos: TRANSCOMAHUE S.A. podrá rechazar las Garantías de Ofertas presentadas hasta el momento de la preadjudicación en el supuesto que a su solo juicio considere que las mismas no reúnan los recaudos exigidos en el Pliego o presenten defectos formales. De considerarse subsanables los defectos detectados TRANSCOMAHUE S.A. podrá solicitar el reemplazo de las Garantías por otras que resulten satisfactorias, en el plazo perentorio de setenta y dos (72) horas, bajo apercibimiento de desestimación de la oferta sin más trámite ni derecho a reclamación alguna.

En caso que la Garantía presentada sea una Póliza de Seguro, TRANSCOMAHUE S.A. se reserva el derecho de aceptar las Compañías Aseguradoras seleccionadas por el Proveedor.

En caso que la Garantía de Contrato no se cumpliere a satisfacción de TRANSCOMAHUE S.A., siendo éstas rechazadas, será de aplicación lo establecido para las Garantías de Oferta descritas en el presente numeral, en cuanto a los plazos para su reemplazo, como paso previo a la aplicación de las penalidades previstas.

15.-          Preadjudicación - Impugnación a la Preadjudicación

Dentro del plazo de Mantenimiento de Oferta la Comisión de preadjudicación preadjudicará o no el Concurso de Precios en función de la Oferta que se considere más conveniente para TRANSCOMAHUE S.A.

La Comisión de Preadjudicación comunicará en forma fehaciente la Preadjudicación a los Oferentes, quedando abierto el periodo de impugnación a la misma, por el término previsto en el Punto 8 del presente pliego.

El Directorio de TRANSCOMAHUE S.A. tiene la facultad de adjudicar la compulsa, declararla desierta o fracasada, según corresponda. La decisión que adopte será irrecurrible.

La aceptación de la Oferta por parte de TRANSCOMAHUE S.A., no eximirá al Adjudicatario del cumplimiento cabal y completo de todas y cada una de las Condiciones del presente Pliego.

Las impugnaciones serán resueltas por las autoridades de TRANSCOMAHUE S.A. y comunicadas fehacientemente a los Oferentes, después de vencido el plazo de formulación de impugnaciones a la Preadjudicación.

Para que TRANSCOMAHUE S.A. de curso a un reclamo o impugnación, deberá estar cumplida la siguiente instancia, bajo apercibimiento de desestimación in límite del reclamo o impugnación:

El oferente o adjudicatario en el Concurso de Precios deberá depositar en la Tesorería de la empresa con carácter previo y a favor de TRANSCOMAHUE S.A., el importe en efectivo equivalente al uno y medio por ciento (1,5%) del monto de su oferta, con un mínimo de Pesos Trescientos ($ 300,00) y un máximo de Pesos Tres mil ($ 3.000,00). Dicho importe únicamente será reintegrado al recurrente en el supuesto que se hiciere lugar a la impugnación articulada.

16.-         Relación contractual – Rescisión

El Proveedor estará ligado a TRANSCOMAHUE S.A. mediante una Orden de Compra, cuya aceptación implicará el cumplimiento total y completo de la provisión de acuerdo a las especificaciones, condiciones, precios, etc. incluidos en las cláusulas de los Pliegos que integran el presente Concurso de Precios.

La aceptación de la Orden implica el compromiso de cumplimiento conforme a las reglas del arte, las normas comerciales vigentes y las Condiciones establecidas en los presentes pliegos.

El Proveedor, no podrá ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones en relación a la Orden de Compra, sin autorización previa fehaciente por parte de TRANSCOMAHUE S.A. y cumplimentar a satisfacción la documentación que le sea requerida.

17.-          Multas

Salvo casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por TRANSCOMAHUE S.A., se aplicarán las multas y/o sanciones previstas en el Reglamento de Contrataciones.

La entrega fuera de los plazos establecidos en el numeral 11, facultará a TRANSCOMAHUE S.A. a aplicar por cada día de atraso el 0,2% sobre el valor total de la contratación con IVA incluido.

Las multas a aplicar no podrán superar el DIEZ POR CIENTO (10%) del total del Contrato con IVA incluido. De llegarse a ese máximo TRANSCOMAHUE S.A. quedará facultada a rescindir el Contrato de pleno derecho, ejecutar las garantías presentadas y aplicar sanciones previstas en los presentes pliegos y/o la reglamentación vigente.

18.-	Facturación y pago

El ADJUDICATRIO, deberá emitir las facturas “A” nombre de TRANSCOMAHUE S.A, CUIT Nº 30-68957917-1, RESPONSABLE INSCRIPTO.

El pago se efectuará posteriormente a la recepción del bien debidamente conformado por la/s persona/s autorizada/s por TRANSCOMAHUE S.A..

La presentación de las facturas, conjuntamente con la documentación requerida en cada una de las etapas y los correspondientes remitos y o certificaciones aprobadas, se enviarán a: TRANSCOMAHUE S.A., Belgrano 448 (8324) Cipolletti (RN).

Salvo imposibilidades técnicas, el pago se efectuará a través de interbanking. Producida la adjudicación, el beneficiario deberá informar a tal efecto el Banco, número de cuenta y CBU de destino.

18.1.-	Reajustes de precios

Los precios ofertados deberán ser expresados en pesos, mencionando su equivalente en dólares.

Los importes serán abonados en pesos tomando para ello el valor de la divisa Estadounidense (dólar) tipo vendedor del BNA del día anterior al del comprometido en el inciso 18 (Condición de pago), generando las Notas de Débito o Crédito según corresponda. No serán considerados ningún otro mecanismo de ajuste o de redeterminación de precios.

19.-         Retenciones

En el momento del pago, TRANSCOMAHUE S.A. efectuará las retenciones impositivas correspondientes de acuerdo a la legislación vigente, no debiendo afectar las mismas los presupuestos presentados y aprobados por lo que no se aceptarán acrecentamientos de precio a causa de los valores retenidos.

20.-          Compromisos del Oferente y/o adjudicatario

La presentación de la Oferta implicará aceptar por parte del Oferente, las siguientes condiciones:

- La renuncia a impugnar la decisión de TRANSCOMAHUE S.A. declarando fracasado el concurso, aún cuando dicha decisión no se fundamentara.

- La aceptación del derecho de TRANSCOMAHUE S.A. a solicitar información adicional a los participantes y modificar la documentación del Concurso de Precios o efectuar aclaraciones a la misma o al Pliego, así como prorrogar los plazos de la compulsa y/o adjudicar la oferta que a su solo juicio considere más favorable a los intereses empresariales sin comprometer la normal prestación del servicio.

- La aceptación del derecho de TRANSCOMAHUE S.A. de solicitar información a la Central de Deudores del B.C.R.A. y/o a la Base de Validación VERAZ a los efectos de constatar la solidez patrimonial y liquidez del oferente.

- La sumisión excluyente a la Justicia Civil Ordinaria de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro con sede en la ciudad de Cipolletti, para los conflictos que puedan suscitarse con respecto al Concurso, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción. Todas las notificaciones serán válidas cuando se efectúen en los domicilios constituidos.

- El Proveedor y/o Adjudicatario deberá mantener indemne en todo momento a TRANSCOMAHUE S.A., asumiendo expresamente y en forma única y excluyente, toda responsabilidad civil, comercial, laboral y previsional que no asuma expresamente TRANSCOMAHUE S.A., siéndole inimputables e inoponibles los reclamos que por estas causas pudieran ocurrir o verificarse por parte del personal y/o los proveedores del Adjudicatario.

21.-          Divergencias

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, artículos y/o cláusulas de la documentación que sirve de base a la presente contratación, regirá el siguiente orden de prelación:

- Orden de Compra o Contrato.

- Pliego de Bases y Condiciones.

- Circulares aclaratorias, si las hubiere.

- Pliego de Especificaciones Técnicas.

- Oferta adjudicada.

- Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.

- Reglamento de Proveedores y Contratistas.

- Anexo II al Decreto H Nº 1737/98.

- Código Civil y Comercial de la Nación.