###### LICITACION PRIVADA Nº 01/2017

SERVICIO DE REFUNCIONALIZACIÓN DE OFICINAS INADI - AVDA. DE MAYO 1410

APERTURA: 01 de Marzo de 2017 a las 15:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES / BASE DEL LLAMADO

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – UOC N° 182

DOMICILIO: Av. De Mayo 1401 - 2° Piso - Oficina de Compras C1085 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CORREO ELECTRÓNICO: compras@inadi.gob.ar

TELÉFONO: 4380-5635/36/37/38

| Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PRIVADA | N° 01 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase: ETAPA ÚNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| N° de Expediente: EX-2017-00711559-APN-INADI#MJ | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 58 – Servicio Profesional y Comercial |
| Objeto: SERVICIO DE REFUNCIONALIZACIÓN DE OFICINAS INADI AV. DE MAYO 1410 |
| Costo del Pliego: Sin valor |

#### VISITA DE OBRA

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| ANEXO OFICINAS INADI AV. DE MAYO 1410 – C.A.B.A.- ENTREPISO | EL DIA 24 de febrero de 2017 a las 10:30 HS. |

#### ENTREGA DE MUESTRAS

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Unidad Operativa de Compras y Contrataciones INADI AV. DE MAYO 1401, 2° Piso Oficina de Compras – C.A.B.A. | El día 24 de febrero de 2017 hasta las 18:00 hs. |

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Unidad Operativa de Compras y Contrataciones INADI AV. DE MAYO 1401, 2° Piso Oficina de Compras – C.A.B.A. | El día 01 de marzo de 2017 hasta las 12:00 hs. |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Unidad Operativa de Compras y Contrataciones INADI AV. DE MAYO 1401, 2° Piso Oficina de Compras – C.A.B.A. | El día 01 de marzo de 2017 a las 15:00 hs. |

#### ESPECIFICACIONES

| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Servicio | SERVICIO DE REFUNCIONALIZACIÓN DE OFICINAS DEL INADI EN AVDA. DE MAYO 1410 - C.A.B.A. NORMAS GENERALES: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS COCINA Se realizará la instalación de cañerías para agua fría en caso que la existente sea de plomo. Se realizará la instalación de cañerías para agua caliente entre la grifería de la bacha/mesada hasta el termotanque eléctrico. Se retirarán los azulejos existentes, para ser reemplazados por cerámicos, en el espacio comprendido por mesada, pileta y alacena. Cerámicos de 0,35 m x 0,25 m cubrirán las cuatro paredes hasta una altura de 1,60 m rematados con guarda cerámico media caña de color a elección de la dirección de obra del INADI, se sellarán las juntas con pastina del mismo tono o acorde con los azulejos, dando un acabado uniforme. La mesada, que contendrá la pileta, deberá ser revestida por los mismos cerámicos con tapacanto de acero inoxidable en el borde frontal. El resto de las paredes se repararán quitando el salpicre y se dará un acabado con enduido plástico con posterior lijado a plomo y pintado con látex de alta calidad, antihongo de color blanco. El cielorraso se reparará con enduido plástico, en caso de ser necesario, se lijará a plomo y pintará con látex de primera calidad antihongo de color blanco. El caño de gas existente que sobresalga de la pared se desarmará y quitará hasta el nivel de la misma, colocándose un tapón debidamente sellado para anularlo. Deberá readecuarse la instalación eléctrica previendo la colocación de un termotanque eléctrico y una heladera. Además la instalación de dos tomas ubicados en pared a la altura definida por la dirección de obra del Instituto. Se proveerá e instalará una luminaria tipo plafón de embutir, sistema LED minimo tres luces de 30cm. x 30 cm. minimo.. El piso existente de listón cerámico de 0,08 m x 0,15 m se reacondicionará mediante limpieza con producto químico, pulido y encerado con cera para cerámicos color rojo. Se aprovisionará de idéntico listón cerámico en cuanto a color, forma y tamaño para las reposiciones necesarias y armado de zócalo donde no lo hubiera. El termotanque eléctrico y heladera en cuestión se instalarán en la cocina según ubicación indicada en el punto anterior y graficado en el plano. BAÑOS Se reemplazarán los inodoros existentes por artefactos de dos piezas, inodoro con mochila, de primera marca y de industria nacional, fabricado bajo normas IRAM, color blanco con tapa y asiento de madera color blanco. Deberán reemplazarse los lavatorios por productos de dos piezas, pileta lavatorio con pie y su grifería cierre cerámico correspondiente de metal cromado de primera marca y de industria nacional, fabricado bajo normas IRAM. Se proveerá dispenser porta toallas de papel y porta rollo de papel higiénico y jaboneras de primera calidad que se instalarán en los tres baños. Se retirarán los azulejos existentes y se reemplazará por cerámicos de 0,35 m x 0,25 m, hasta una altura de 1,60 m rematados con guarda cerámico media caña de color a elección de la Dirección de Obra del Instituto, se sellarán las juntas con pastina dando un acabado uniforme. Se retirarán toalleros, percheros y jaboneras de cerámica existentes. Deberán retirarse los mingitorios y el tanque de agua que los abastece. Los pisos existentes de listón cerámico de 0,08 m x 0,15 m se reacondicionarán mediante limpieza con producto químico, pulido y encerado con cera para cerámicos color rojo. Se aprovisionará de idéntico listón cerámico en cuanto a color, forma y tamaño para las reposiciones necesarias y armado de zócalo donde no lo hubiera. El baño de mayor dimensión sufrirá modificaciones estructurales ante la necesidad de sumar un tercer habitáculo, para lo cual deberá dividirse con pared ciega, realizada mediante construcción en seco, tipo durlock, de piso a cielorraso y de pared a pared, según lo indicado en el plano. A uno de los espacios obtenido se le colocará una puerta placa con marco de chapa, de ingreso. Para tal fin deberá abrirse un hueco suficiente en pared de mampostería. En uno de los habitáculos obtenidos, se instalará un inodoro con mochila, con la instalación de cañería de agua correspondiente y la descarga cloacal. En los 3 baños se adecuará la instalación de cañerías para agua fría y agua caliente. En los 3 baños se adecuará la conexión eléctrica y la luminaria a instalarse será de plafón embutido en cielorraso con sistema LED. Pasillo comunicador de cocina y baños El piso existente de listón cerámico de 0,08 m x 0,15 m se reacondicionará mediante limpieza con producto químico, pulido y encerado con cera para cerámicos color rojo. Se aprovisionará de idéntico listón cerámico en cuanto a color, forma y tamaño para las reposiciones necesarias y armado de zócalo donde no lo hubiera. Las paredes deberán repararse y se quitará el revoque salpicre y se dará un acabado con enduido plástico con posterior lijado a plomo y pintado con látex alta calidad, antihongo de color blanco. (Se deja aclarado que se deberán proveer todos los materiales) EXTINTORES Se deberán instalar, de acuerdo a las necesidades a cubrir, once (11) matafuegos según detalle: ABC – 6, CO2 – 1, y HCFC 4 con la señalética correspondiente en todo el lugar según normas vigentes. REPARACION DE LA INSTALACIÓN INTERNA DE TELEFONÍA Y DE DATOS Se proveerán para 60 patchcords 0.6 mts. y 60 patchcords de 2 mts. Bocas jacks rj45 y rj11 telefónico según canalización para cada puesto de trabajo y cableado integro de las mismas características de CAT 5e 10/100 y CAT 1 según EIA/TIA 568 tipo AMP o similar. Se proveerá la canalización por vía de cablecanal al vacío con cable testigo para el cableado posterior. En las denominadas cajas de paso de instalaciones se deberán realizar divisiones o bien cajas separadas para cada una de las instalaciones débiles. Las cañerías y los accesorios (codos, cajas, etc.) deberán ser de idénticas características que las utilizadas para las instalaciones eléctricas INSTALACION ELECTRICA Acometida eléctrica. Entrada servicio normal Se conectará al tablero existente a definir por la cometida desde el sector a intervenir. Tableros Se utilizará la instalación de Tableros de Electricidad existente, con sus térmicas y disyuntores a tablero seccional. Canalizaciones Se ejecutará por cable canal de material sintético, construido en PVC, apto para trabajar a 60° C en forma permanente. Este material será ignífugo, no propagante de las llamas: (Autoextinguibles categoría V0). Características aislantes y eficiente resistencia mecánica tal que aseguren una eficiente protección de los cables y conductores que contengan. Serán de PVC color blanco o gris a definir por la Inspección de Trabajos y deberán estar dimensionados ampliamente, de manera que no haya más de dos capas de cables, caso contrario se deberá presentar el cálculo térmico del régimen permanente de los cables para esa construcción. La fijación de su tapa será a presión, con un diseño que asegure la fijación y retención fuerte de la tapa aun luego de transcurrido mucho tiempo y uso. Contará con la posibilidad de agregado de múltiples accesorios. Entre ellos: cajas para poder montar cualquier bastidor disponible en el mercado. Los conductos principales y sus accesorios deberán tener marcada la sigla marca registrada u otra característica que permita identificar claramente al fabricante y el código del fabricante que permita conocer sus características. (Se deja aclarado que se deberá proveer todos los materiales) Cajas de Paso y/o Derivación Se reacondicionarán las bocas de techo y pared existente. Conductores para instalación en cañerías. Los conductores a emplearse serán de cobre electrolítico según secciones indicadas en los planos. Serán tipo Pirastic” o similar calidad, aislados en PVC antillama con aislación de 750 V. Responderán a la Norma IRAM 2183 y 2289-CAT B. Los conductores serán en todos los casos cableados del tipo flexible. Los empalmes y/o derivaciones serán ejecutados únicamente en las cajas de paso y/o derivación mediante conectores a presión y aislados convenientes de modo tal de restituir a los conductores su aislación original. Se deberá dejar riqueza de cable “omega” para futuros empalmes. Se deberá verificar que la caída máxima de tensión admisible entre el punto de acometida y un punto de consumo será del 3% para iluminación y del 5% para fuerza motriz. Los conductores deberán cumplir con el código de colores según IRAM 2183: Los siguientes elementos serán provistos, armados e instalados por el adjudicatario: Los componentes serán del tipo modular componible a presión para embutir. La capacidad de los mismos será de 10 A, con contactos de bronce fosforoso con doble interrupción, tipo rozante y autolimpiante. El sistema de conexión será del tipo “rápido” sin tornillos. Nota: La puesta a tierra de los tomacorrientes se efectuará por medio del conductor de Pat derivado con conector desde el borne de PaT de la caja correspondiente. Se reacondicionará el toma para conexión eléctrica del termotanque. PUERTAS (TIPO PLACA) Se colocarán en tabiques de perfilería de aluminio y paneles de aglomerado. Se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego mínimo de 3 mm. Serán de 45 mm. de espesor y tendrán una estructura resistente interior que resulte indeformable y que no produzca ondulaciones en las chapas de recubrimiento. Todas las puertas serán revestidas en placas melamínicas fibrofácil MDF. El armazón perimetral de estas hojas será de pino de 35 mm por 70 mm y la estructura del interior de las mismas estará compuesta por listones de madera. Se procederá a la colocación de puertas tal como indica el croquis/plano anexo al pliego. Las mismas serán pintadas manteniendo el estilo de las existentes. Se instalarán herrajes de platil en cada una de las puertas interiores tipo placa de acuerdo a las siguientes especificaciones: -Pomelas de 160 mm x 80 mm y cerradura común tipo “kallay” o similar con frente de platil -Manija doble balancín modelo “sanatorio pesada”. PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO: Se restaurará la puerta principal mediante lijado y barnizado. Se colocará una “falleba” de 3.00mts. de largo con sus guías hasta cubrir el alto de la puerta fija. Esta falleba deberá ser de bronce a la vista y de comando manual. LUMINARIAS Todas las luminarias se entregarán armadas, probadas e instaladas. Ya estarán cableados en fábrica y tendrán una bornera a la que se conectarán el conductor de fase, el de retorno y la puesta a tierra, esta última quedará claramente identificada con el símbolo de tierra, con la sigla PE o con la combinación bicolor verde-amarillo. Borne de puesta a tierra será de bronce soldado o con continuidad eléctrica garantizada. Cuando los cables pasen a través de chapas quedarán protegidos con prensacables. La conexión de puesta a tierra de la bornera será con cable IRAM NM 247-3 verde amarillo. En ningún caso se admitirán empalmes de conductores y/o encintados de cualquier tipo. La conexión a la alimentación se realizará mediante borneras tripolares, para conductores de 2,5 mm² como mínimo. Las borneras precitadas no podrán ser utilizadas como puente para conexionados, es decir, no se admitirá más de un conductor en cada borne. El diseño será tal que permitirá montarse y desmontarse fácilmente, sin necesidad de esforzarse por acomodar el cableado o alguno de sus componentes. Se colocarán 10 (diez) luces de embutir redondas y 4 (cuatro) cuadradas. -ART. MOD SE 232 3X36W FL emb. para anstrong 605mmx1215mm con louver de AL espejo, completo con balasto electrónico y tubos color 830/840. Se colocarán dos reflectores en sala de grabación que iluminen el corpóreo colocado en la pared. Además se colocarán 8 (ocho) plafones de led suspendidos. Tipo plafón suspendido 2x36w Con Louver Doble Parabólico. Para la sala de grabación se colocará una barra que traspase de punta a punta la oficina (frente a donde estará el logo, a unos 2,5 metros del mismo) con un reflector tipo "minipan". (Se deja aclarado que se deberá proveer todos los materiales) INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA: Las condiciones e instalaciones que se especificarán en los artículos siguientes se ejecutarán en un todo de acuerdo a los planos correspondientes y a las presentes especificaciones técnicas. La propuesta comprenderá todos los trabajos de provisión y montaje de máquinas y elementos, mano de obra, puesta en marcha, y detalles que sean necesarias para realizar las respectivas instalaciones de Sistema de refrigeración y calefacción por Split. Los trabajos correspondientes deberán realizarse con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de los mismos. Se instalarán 3 equipos de 4500 frig., 1 equipo de 3.000 frig. y 7 equipos de 2500 frig. Todos Split de Tipo Consola, para pared, Eficiencia energética tipo A, Frio/Calor. Según especificaciones de los renglones Nº 6, 7 y 8.- COLOCACIÓN DE TERMOTANQUE ELÉCTRICO: Se procederá a colocar un termotanque según especificaciones del Renglón Nº 5. PROVISIÓN Y COLOCACION DE CORTINADOS PARA VENTANALES: Se aprovisionará de cortinados confeccionados en tela voile para cubrir todos los ventanales que dan hacia Avda. de Mayo y calle San José, hasta cubrir una superficie total de 60 m2., con los soportes correspondientes amurados en pared. PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO: Se restaurará la puerta principal mediante lijado y barnizado. Se colocará una “falleba” hasta cubrir el alto de la puerta fija. Esta falleba deberá ser de bronce a la vista y de comando manual. PINTURA: Se pintara sobre paramentos interiores con pintura tipo látex lavable Procedimiento a seguir: Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura. Las capas de acabado se aplicarán, una vez que se hayan finalizado sus trabajos de reparación húmeda de albañilería en general Los trabajos preliminares a cumplir por el adjudicatario son: -Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el polvillo de toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana. -Inspección de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados cualquier irregularidad existente. -Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura -Enduido total de las paredes lijado fijador con 2 manos de latex, sobre carpintería interior esmalte sintético semi satinado en marcos de chapa doblada de puertas interiores esmalte sintético dos manos aplicado con rodillo de gomaespuma. Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. La Inspección exigirá del adjudicatario la ejecución de las muestras que estime convenientes. Además si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado TABIQUES DIVISORIOS: Se procederá a realizar las divisiones indicadas de acuerdo a croquis/plano. Las mismas serán de durlock. En el caso de la división indicada con leta “d”, la misma se realizará hasta una altura de 2 mts en durlock y luego policarbonato transparente hasta el techo de acuerdo. Los paneles serán colocados y pintados de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Obra. Se pintarán de color blanco. En el sector de informática se procederá a realizar divisiones de durlock de acuerdo a lo establecido en el croquis que forma parte de este pliego. Los paneles serán colocados y pintados de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Obra. Se pintarán de color blanco. Se colocará una puerta placa con cerradura común tipo “Kallay” o similar con frente de platil -Manijas doble balancín modelo “Sanatorio pesada”. REVISION Y REACONDICIONAMIENTO DE MECANIS-MOS DE APERTURA DE TODA LA CARPINTERIA METALICA INTERIOR Y EXTERIOR. Se procederá al ajuste de la apertura mecánica del cierre estanco de las carpinterías de las ventanas existentes y puertas existentes. Asimismo se procederá a la reparación y/o cambio de puertas interiores. Se colocarán rejas de seguridad con apertura hacia el exterior en ventana de entrepiso. Asimismo se colocarán las mismas rejas en las ventanas del pasillo. ENTREPISO: Se procederá a la reparación del piso con la colocación de tirantes de madera de 2” x 5” en reemplazo de los existentes deteriorados, y provisión y colocación de piso de goma de alto tránsito. SALA DE GRABACIÓN: Se procederá a recubrir las paredes de la sala de grabación con goma espuma acústica placa fonoabsorbente ignifugas. En una de las paredes se colocarán paneles tipo durlock y se pintará de color blanco. Sobre la misma se ubicará un panel corpóreo cuyo diseño y especificaciones serán entregados por el INADI. Se procederá a la colocación de puerta acústica con cerradura de platil. -Pomelas de 160 x 80.mm., cant: 3 -Cerradura común tipo “Kallay” o similar con frente de platil -Manija doble balancín modelo “Sanatorio pesada” Se colocara el piso alfombra de alto tránsito de primera calidad color a definir. Se procederá al sellado de aberturas exteriores. ZÓCALOS: Se procederá a la reparación de zócalos ya existentes y/o colocación de zócalos de madera en perímetro interior. INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS: Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Trabajo llevará a cabo una inspección para determinar la aceptabilidad. Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido la reparación y reacondicionamiento. Cuando el trabajo de reparación y reacondicionamiento inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá reemplazar el trabajo rechazado y continuar reparación y reacondicionamiento especificado hasta una nueva inspección y aceptación de la Inspección de Trabajo. Se retirarán con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y materiales rechazados. CAPITULO I: Art. 1.1 OBJETO DEL CONTRATO: El Contrato tiene por objeto la refacción y refuncionalización del espacio entrepiso del inmueble ubicado en Avda. de Mayo 1410 para la adecuación del lugar y funcionamiento de oficinas anexas del INADI Central. Art. 1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA REFACCIÓN: El adjudicatario procederá a la realización de los trabajos que se detallan en pliego de bases y condiciones particulares y planos. Art. 1.3 HORARIOS DE TRABAJO: El adjudicatario realizará los trabajos a su cargo de acuerdo a los siguientes horarios: Lunes a sábado: 8:00 a 20:00 horas. NOTA: Las actividades fuera de los horarios normales no implican el reconocimiento del INADI de adicionales por este concepto. Art. 1.4 DESARROLLO DE LAS TAREAS: El adjudicatario deberá indefectiblemente acatar las instrucciones que pudiera impartirle el responsable técnico del organismo, respetando especialmente el croquis, este pliego y sus anexos. Asimismo será responsable de la conservación de los elementos del edificio y/o anexos al mismo existentes y a conservar los ubicados en las zonas donde se realicen los trabajos, debiendo proteger los mismos adecuadamente. El adjudicatario deberá contar con todos los materiales, herramientas, enseres (silletas, andamios, etc.) y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos con la suficiente antelación, a efectos de cumplimentar todas las tareas indicadas en el presente pliego. Durante el desarrollo de la refacción, las entradas y/o salidas de los materiales, herramientas, etc., podrán llevarse a cabo exclusivamente en los horarios establecidos por el Departamento de Seguridad del INADI. Ingreso de materiales: días hábiles de 6:00 a 8:00hs, días sábados de 8:00a 14:00 hs. Retiro de materiales: días hábiles de 20:00 a 24:00 hs, sábados y domingos de 19:00a 23:00 hs, debiendo además, respetar las instrucciones que sobre el particular imparta el responsable técnico. La entrega deberá realizarse completamente finalizada en concepto llave en mano a los efectos de poder ser utilizados sin la necesidad de desarrollar ninguna otra tarea. Art. 1.5 DESARROLLO DEL PROYECTO: En primer término se procederá: Demoliciones Reparación de baldosas y cerámicos. Montaje de sistemas eléctricos, luz, sonido red y aires acondicionados. Montaje de estructuras portantes, alfombras y pisos de goma. Montaje de mobiliario y accesorios. Pintura y arreglo general. Art. 1.6 MATERIALES: La indicación de determinadas marcas, tiene por objeto determinar un nivel mínimo de calidad, pudiendo ser utilizados materiales de características equivalentes o superiores. En todos los casos la equivalencia de esos materiales deberá ser aprobada por el responsable técnico. Art. 1.7 TRÁMITES PREVIOS: De resultar necesario y antes de la iniciación de las refacciones, el adjudicatario efectuará los trámites para obtener los permisos que correspondan ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo acreditar la tramitación con las constancias pertinentes. Queda en claro que el costo de planos, trámites y gestiones quedan a exclusivo cargo del adjudicatario. Art. 1.8 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD: El adjudicatario deberá tomar los recaudos necesarios a fin de que cuando se realicen los trabajos, la refacción cuente con la mayor seguridad, en función de la actividad específica que desarrolla la Institución. A tales efectos, estará obligado a aceptar las instrucciones que imparta el responsable técnico. El adjudicatario se obliga a cumplimentar las Normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, conforme lo dispuesto en el Decreto 911/96, elevando al Servicio de Higiene y seguridad del Organismo la documentación que surge del procedimiento del Servicio de Higiene y Seguridad Nº 1 del Organismo.. Art. 1.9 RIESGO DE INCENDIO: Cuando se realicen trabajos donde se empleen soldaduras de gas acetileno, propano, butano, u otras soldaduras de arco, máquinas de amolar o sensitivas de corte que impliquen trabajos en caliente, o cualquier otro elemento que implique riesgo de incendio, deberá preverse la existencia en el lugar donde se desarrollan las tareas, de mantas ignífugas, matafuegos en cantidad y clase, acorde a los trabajos que se realicen, siendo responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de las Normas vigentes sobre la materia. Art. 1.10 RESGUARDO DE ELEMENTOS: El adjudicatario será responsable del resguardo y cuidado de las herramientas, enseres, y/o materiales que se utilicen. El adjudicatario podrá requerir al INADI mediante nota, la disponibilidad de un espacio para la guarda de elementos dentro del edificio. Quedará a cargo del adjudicatario la provisión de candados de seguridad como el cambio de combinación y/o juegos de llaves de la cerradura del espacio cedido interinamente por el INADI. Art. 1.11 NOTAS IMPORTANTES: Los oferentes deberán entregar muestras de cerámicos, baldosas y materiales a utilizar. Asimismo deberá adjuntar con su oferta folletería del equipamiento cotizado. Los oferentes deberán retirar planos y realizar la visita del lugar previo a cotizar. El adjudicatario verificará las medidas y confeccionara el replanteo en base a las medidas reales, solicitando al responsable técnico su aprobación antes de ejecutar los trabajos. La realización de ajuste de medidas en el proyecto, no implicará reconocimiento alguno de plazo o monto contractuales. El adjudicatario deberá retirar todas aquellas instalaciones en desuso, ya sea por motivo de los presentes trabajos o con anterioridad a los mismos. Donde, a raíz de los trabajos, se produzcan deterioros no previstos en muros, revoques, etc. su recuperación será por cuenta y cargo del adjudicatario, que deberá emplear piezas y/o elementos iguales a los existentes. El adjudicatario proveerá todo elemento, material o pieza de revestimiento, terminación o ajuste que, aún no estando especificada, resulte necesaria para la correcta ejecución y apariencia final de los trabajos, a juicio del responsable técnico. En todas las instalaciones que pudieran encontrarse ocultas en el área a refaccionar el adjudicatario deberá modificar su recorrido restableciendo la continuidad que poseían, proveyendo los materiales y mano de obra necesaria; este trabajo será contemplado en su propuesta y no producirá adicional alguno. En todo el proceso de ejecución de los trabajos, el adjudicatario tomara todos los recaudos necesarios a fin de evitar el ingreso de agua en los sectores a tratar. Por lo que una vez finalizada la jornada laboral y de no tener concluidas las reparaciones apropiadas, deberá arbitrar los medios necesarios a fin de evitar posibles filtraciones, mediante la colocación de membrana solapada unas a otras y pegadas. En caso de producirse algún deterioro por omisión de lo expuesto con anterioridad, las reparaciones estarán a cargo de la empresa adjudicataria empleando elementos y piezas iguales a los existentes. El adjudicatario deberá presentar muestras y ficha técnica de los materiales que se presenten como equivalentes. NORMAS TÉCNICAS PARTICULARES CAPÍTULO I - DEMOLICIÓN: Art. 1.1 De acuerdo a lo indicado en el plano el adjudicatario tendrá a su cargo la refuncionalización del lugar, retirando los azulejos de los baños y cocina según planos. CAPITLO II - SOLADOS: Art. 2.1 Piso alto tránsito: Donde se requiera el adjudicatario proveerá y colocará baldosas que serán aprobadas por la responsable técnico del INADI, en iguales condiciones y características a las existentes para preservar la uniformidad. Las mismas serán adheridas a la carpeta de asiento con pegamento especial, de acuerdo a indicaciones del fabricante, perfectamente asentadas y niveladas, debiéndose prever la inclinación adecuada para el correcto escurrimiento del agua. Características de las baldosas: Medidas: ídem a las existentes Color: A definir por el INADI. NOTA: El adjudicatario presentará una muestra de la baldosa con una antelación suficiente prevista a efectos de su aprobación por parte del INADI. Asimismo deberá proveer al INADI un 10% más de la cantidad total estipulada, para posibles reposiciones futuras. CAPITULO III - REVOQUES: Donde se requiera se procederá a la ejecución de nuevos revoques elaborando los trabajos de acuerdo al siguiente detalle: Art. 3.1 AZOTADO: En dosificación 1:3 + hidrófugo de marca reconocida. Art. 3.2 JAHARRO: En dosificación 1/4: 1: 3 perfectamente nivelado Art. 3.3 ENLUCIDO: En dosificación 1/8: 1: 3 terminación al fieltro Una vez terminados los trabajos el sector reparado deberá quedar libre de imperfecciones a la vista y al tacto debiéndose integrar en cuanto a textura y terminación al resto del revoque existente, debiendo el adjudicatario proveer y colocar todo elemento a tal fin. CAPITULO IV - PINTURA: PINTURA: De acuerdo a lo indicado en el croquis, el adjudicatario procederá a la ejecución de los trabajos de pintura en el área de obra a tratar ejecutando los trabajos de acuerdo al siguiente detalle: Art. 4.1 De mamposterías en revoque enlucido nuevo y reparaciones, en tabiques tipo durlock, o enchapes: enduído en toda la superficie, lijado parcial, primer mano con fijador y 3(tres) manos mínimas en látex. Art. 4.2 De mamposterías exteriores, superboard: enduido en toda la superficie, lijado parcial, primer mano con fijador y 3(tres) manos mínimas en látex. Art. 4.3 De cielorrasos durlock y reparaciones: enduído, lijado y 2(dos) manos mínimas de pintura especial para cielorrasos. Art. 4.4 De carpinterías 2 (dos) manos de antióxido y 3 (tres) manos de esmalte sintético. Se procederá al lijado entre mano y mano a fin de obtener un acabado inobjetable. En carpinterías de madera: en cantos de puertas: lijado de superficies y 2 (dos) manos de barniz semimate y/o esmalte sintético según corresponda. Se procederá al lijado entre mano y mano a fin de obtener un acabado inobjetable. Art. 4.5 El adjudicatario tendrá a su cargo la pintura en la totalidad del salón de usos múltiples. Los materiales a utilizar serán pintura de primera calidad. Las manos indicadas a aplicar son las mínimas necesarias, debiendo el adjudicatario obtener un acabado inobjetable a la vista y al tacto, debiendo en tal caso dar las manos que correspondan hasta lograr el fin deseado. Las aristas y buñas deberán quedar perfectamente rectilíneas a canto vivo inobjetables a la vista. En el caso de herrajes existentes, el adjudicatario procederá a su retiro para el pintado de las aberturas a tratar, luego procederá a la restitución de los herrajes a su estado original proveyendo y colocando todo elemento a tal fin. Una vez terminadas las tareas de pintura el adjudicatario procederá a una estricta limpieza de los sectores tratados, retirando todo vestigio de pintura sobrante, enmascarado y/o todo elemento que no se corresponda con una perfecta terminación de los trabajos. CAPITULO V - CARPINTERÍA: Art. 5.1 Según croquis y respetando calidad y formato con las existentes a los efectos de guardar uniformidad. CAPITULO VI - CIELORRASO: Art. 6.1 El cielorraso deberá quedar en uniformidad con el existente a cuyos efectos deberán adecuarse las placas o el sistema tipo Horpac que resulte necesario. CAPITULO VII INSTALACION ELECTRICA: Art. 7.1 : Los artefactos eléctricos serán de 60 x 60 de led, con cantidad suficiente parea iluminación y artefactos pared como mínimo tres (3) unidades. Respecto del resto de los solados la iluminación debe ser la adecuada a la ambientación respectiva. Se colocaran todos los carteles de emergencia. Se deberá cumplimentar con las normativas vigentes de higiene y seguridad. CAPITULO VIII INSTALACION SANITARIA: Art. 8.1 La instalación sanitaria se readecuará de ser necesario con cañería de termofusión, aquasistem o calidad similar, las griferías serán de cierre cerámico. Se deberán suministrar todos los accesorios para obtener su correcta funcionalidad. CAPITULO IX CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO: Art. 9.1 Los ambientes se calefaccionarán y refrigerarán con equipos de aire acondicionados que deberán ser instalados en el lugar que indique el responsable técnico. CAPITULO X LIMPIEZA DE OBRA: Art. 10.1- Limpieza de obra: El adjudicatario efectuará, una vez terminados los trabajos dentro de la jornada laboral una estricta limpieza en el sector o sectores circundantes al mismo, procediendo al retiro de materiales escombros, o cualquier otro tipo de elementos que puedan provocar obstrucciones en cañerías, embudos, desagües etc. o perjudiquen el acceso al sector. Una vez culminadas las tareas, el área quedará perfectamente limpia y en condiciones, para su uso, atento al destino de los locales a intervenir. Deberá contar con volquetes para el retiro de materiales con las autorizaciones correspondientes. El adjudicatario tendrá la responsabilidad de la realización integral del proyecto de acuerdo al art. 110 de la Disp. 62/2016 ONC. CODIGO SIByS – 331-06177-0001 |
| 2 | 1 | Unidad | Heladera con freezer de 12 pies, tipo familiar, de primera marca y de industria nacional, fabricado bajo normas IRAM. Artículo nuevo con un año de garantía como mínimo CODIGO SIByS 437-00015-0116 |
| 3 | 1 | Unidad | Microondas capacidad mínima 23 lts., de primera marca y de industria nacional. Artículo nuevo con garantía mínimo 1 año. CODIGO SIByS 437-00096-0041 |
| 4 | 2 | Unidad | Cafeteras tipo express automática con contenedor de agua mínimo 4 lts. y contenedor de granos para café. Mínimo dos tazas de café simultáneas. Tipo Saecco Aulika o similar. Artículo nuevo con garantía mínimo 1 año. CODIGO SIByS 437-01953-0008 |
| 5 | 1 | Unidad | Termotanque eléctrico de 50 litros, de primera marca y de industria nacional, fabricado bajo normas IRAM. Artículo nuevo con garantía mínimo 1 año. CODIGO SIByS 437-00027-0001 |
| 6 | 3 | Unidad | Equipos Split Tipo Consola de 4500 frig. para pared tipo Carrier o similar. Eficiencia energética tipo A, Frio/Calor. Artículo nuevo con garantía mínimo 1 año. CODIGO SIByS 437-01367-0325 |
| 7 | 1 | Unidad | Equipos Split Tipo Consola de 3000 frig. para pared tipo Carrier o similar. Eficiencia energética tipo A, Frio/Calor. Artículo nuevo con garantía mínimo 1 año. CODIGO SIByS 437-01367-0329 |
| 8 | 7 | Unidad | Equipos Split Tipo Consola de 2500 frig. para pared tipo Carrier o similar. Eficiencia energética tipo A, Frio/Calor. Artículo nuevo con garantía mínimo 1 año. CODIGO SIByS 437-01367-0425 |
| 9 | 1 | Servicio | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TELEFONÍA Red de telefonía; proveer , instalar y configurar central telefónica para 50 internos con enlace a casa central a través de placas MGI a interconectar con central PAVX Samsung os 7400 (ya funcionando en nuestra sede), se deberán proveer ambas placas. CODIGO SIByS 434-03193-0006 |
| 10 | 6 | Unidad | Provisión de Matafuego tipo ABC- 5Kg. Los recipientes de los extintores deberán poder minimizar los puntos de falla debiendo tener no más de DOS (2) soldaduras en conformación, para garantizar las cualidades físico mecánico de resistencia requeridas y no deberán tener elemento filoso/cortante en la parte inferior de los mismos, de manera tal de proteger al operador de una posible caída o accidente. El fondo de los extintores deberá cumplir con las características de seguridad. Código SIByS 439-01296-0099 |
| 11 | 1 | Unidad | Provisión e Instalación Matafuego Tipo CO2- 5Kg. Los recipientes de los extintores deberán poder minimizar los puntos de falla debiendo tener no más de DOS (2) soldaduras en conformación, para garantizar las cualidades físico mecánico de resistencia requeridas y no deberán tener elemento filoso/cortante en la parte inferior de los mismos, de manera tal de proteger al operador de una posible caída o accidente. El fondo de los extintores deberá cumplir con las características de seguridad. Código SIByS 439-01296-0099 |
| 12 | 4 | Unidad | Provisión e Instalación Matafuego Tipo HCFC- 5Kg Los recipientes de los extintores deberán poder minimizar los puntos de falla debiendo tener no más de DOS (2) soldaduras en conformación, para garantizar las cualidades físico mecánico de resistencia requeridas y no deberán tener elemento filoso/cortante en la parte inferior de los mismos, de manera tal de proteger al operador de una posible caída o accidente. El fondo de los extintores deberá cumplir con las características de seguridad. Código SIByS 439-01296-0099 |

IMPORTANTE:

SERÁN CONSIDERADOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS PRESENTADAS LOS SIGUIENTES:

- LOS OFERENTES DEBERAN REALIZAR LA VISITA DE OBRA EN AVDA. DE MAYO 1410 – ENTREPISO –C.A.B.A. OFICINA COMPRAS EL DIA 24 de FEBRERO de 2017 EN EL HORARIO DE 10:30 DONDE SE LES ENTREGARÁN LOS PLANOS PARA COTIZAR, UN CD CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CORPÓREO A INCORPORAR EN LA SALA DE GRABACIÓN Y SE EFECTUARÁ LA VISITA DE LOS LUGARES A REFUNCIONALIZAR.

- LOS OFERENTES DEBERÁN ENTREGAR MUESTRAS DE: ALFOMBRA A COTIZAR, CERÁMICOS DEL PISO Y PARED A COLOCAR, GRIFERIA, MINUTA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS A COLOCAR (FOLLETO Y/O MANUAL) Y FOLLETOS DE LOS EQUIPOS A PROVEER EL DIA 24 de FEBRERO de 2017 EN EL HORARIO DE 10:00 a 18:00 EN AVDA. DE MAYO 1401 PISO SEGUNDO PISO-C.A.B.A. OFICINA COMPRAS.

-.CON LA OFERTA DEBERÁN PRESENTAR COMPROBANTE DE VISITA DE OBRA Y ENTREGA DE MUESTRAS EMITIDO POR EL INADI. EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA IMPLICARÁ LA INADMISIBILIDAD DE LA OFERTA.

#### OFERTAS ALTERNATIVAS: SI

#### OFERTAS VARIANTES: NO

#### VISITA DE OBRA: SI. LA VISITA SE REALIZARÁ EL DIA XX EN EL HORARIO DE XX A XX HS. EN AVDA. DE MAYO 1410 ENTREPISO – C.A.B.A. OFICINA COMPRAS.

#### MUESTRAS: SI. LAS MUESTRAS DEBERÁN ENTREGARSE EL DIA 23 DE FEBRERO EN EL HORARIO DE 10 A 18 HS. EN AVDA. DE MAYO 1401 PISO SEGUNDO PISO – C.A.B.A. OFICINA COMPRAS.

#### PORCENTAJE FIJO PARA OFERTAS PARCIALES POR RENGLÓN (PYMES): NO

#### PORCENTAJE FIJO PARA OFERTAS PARCIALES POR RENGLÓN PARA OFERENTES QUE CUMPLAN CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD: NO

#### CALIDAD: ALTA

#### MONEDA DE COTIZACIÓN: PESOS ARGENTINOS

#### CRITERIOS DE EVALUACIÓN: OFERTA MÁS CONVENIENTE POR PRECIO Y CALIDAD

#### MODO DE ADJUDICACIÓN: POR RENGLON

#### LUGAR DE ENTREGA: Av. de Mayo 1401, 2°, Oficina 2 C.A.B.A.

#### FORMA DE ENTREGA: LLAVE EN MANO

#### PLAZO DE ENTREGA:  20 días desde Orden de Compra.

#### IMPORTANTE: -  TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA EN FORMATO A4 Y EN SOPORTE DIGITAL

#### -  NOTIFICACIONES Y CIRCULARES: serán según el Art. 50, del Decreto 1030/2016 vía correo electrónico y mediante la publicación en las siguientes páginas:  www.argentinacompra.gov.ar , www.inadi.gob.ar

CLAUSULAS PARTICULARES

LICITACION PRIVADA Nº 01/2017

1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

La presente tiene por objeto realizar la contratación de un servicio de refuncionalización de las oficinas del INADI en Av. de Mayo 1410, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos que rigen la contratación, de acuerdo a lo normado por los decretos 1023/2001 y 1030/2016.

2. - NORMAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL OFERENTE.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A PRESENTAR:

-  Inscripción en SIPRO de acuerdo a lo establecido en el artículo 112 del Decreto 1030/2016.

  - Certificado Fiscal para Contratar vigente. Para el caso que el Certificado Fiscal se encuentre en trámite, deberá presentar constancia de la solicitud de la presentación ante AFIP, con fecha anterior de la Licitación.

  - Nota constituyendo domicilio y datos relativos: domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico y todo otro dato indubitable, que permita una rápida localización.

3. - VISITAS

Cada uno de los oferentes deberá realizar una visita obligatoria al edificio donde se     realizarán las tareas y los servicios solicitados, el mismo coordinará con el Área de       Mantenimiento a través de los teléfonos 4380-5753/55 y deberán ser realizadas el día 24 de febrero de 2017 a las 10:30 horas. La oferta presentada el día de la Apertura de Sobres,  deberá contener copia de la constancia expedida por el Organismo a cada oferente luego de la visita, bajo apercibimiento de considerarse inválida la oferta, sin más tramitación.

El incumplimiento del requerimiento establecido en la presente cláusula implicará la     INADMISIBILIDAD de la oferta.

4. - MUESTRAS

Presentación de las muestras y catálogos solicitadas deberá ser en Avda. de Mayo 1401  segundo piso - C.A.B.A. Oficina Compras el 24 de febrero en el horario de 10:00 a 18:00 hs. Deberán entregar las muestras y catálogos correctamente identificadas de cada renglón cotizado. Las muestras presentadas deberán ser del mismo tipo que indican las especificaciones técnicas. Con la oferta deberán presentar comprobante de presentación de muestras emitido por el INADI.

El incumplimiento de uno o alguno de los requerimientos establecidos para cada tipo de     muestra, implicará la INADMISIBILIDAD de la oferta.

5.-  CRITERIO DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE SELECCIÖN. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta conforme lo establecido en el Art.15, del Decreto 1023/01.

CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación según Art. 66, Decreto 1030/2016.

CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. Para el caso de errores u omisiones que, a exclusivo criterio del INADI, resulten meramente formales y que resulten subsanables, se brindará un plazo de 72 horas al presentante para su adecuación a las formalidades requeridas conforme Art. 67 de Decreto 1030/2016.

6.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días desde su notificación. Quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet www.argentinacompra.gov.ar de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de Internet del sistema electrónico de contrataciones; en ambos casos, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78, inciso d) del Decreto 1030/2016.

7. - FORMA DE RECEPCION DEFINITIVA

La Comisión de Recepción recibirá los bienes y servicios con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad definitiva de la recepción.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo de 7 días corridos desde la notificación del rechazo. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

8. - PENALIDADES

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorias y complementarias, cuando incurran en alguna de las causales previstas en el Art. 102, Decreto 1030/2016.

9. - FACTURACIÓN Y PAGOS

Las facturas deberán ser enviadas por el Adjudicatario a: MESA DE ENTRADAS Av. de Mayo Nº 1401 - Planta Baja - C.A.B.A., y en el caso de facturas electrónicas, deberán ser enviadas a la dirección facturacion@inadi.gob.ar .

Las mismas deberán contener el tipo y número de contratación, número de Orden de Compra y el número de expediente al que pertenece. Con las mismas se deberá adjuntar certificado de la recepción definitiva lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago (art. 91, Decreto 1030/2016). Deberá cumplir los requisitos previstos por la AFIP.

La presentación de la misma se hará dentro del plazo de 10 (diez) días de la recepción definitiva, siendo liquidada dentro de los 30 (treinta) días corridos posteriores a la recepción definitiva del mismo, por medio de depósito bancario en la cuenta denunciada.

10.- FACULTAD DEL INADI

El INADI podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados.

11.- JURISDICCIÓN

Para cualquier acción legal a que la presente contratación pudiera dar lugar, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando el oferente voluntariamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderle.

12.- GARANTÍAS

En un todo de acuerdo con lo estipulado en el inc. b), Art. 78 de Decreto Nº 1030/2016, Reglamentario del Decreto Delegado Nº 1023/01.

La garantía de mantenimiento de oferta será del 5% del valor cotizado y deberá ser presentada junto con la oferta.

Se requiere la garantía de cumplimiento de contrato, el adjudicatario deberá presentarla dentro de los cinco (5) días de notificada la adjudicación, que será 10% por el total de la oferta adjudicada.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional procediendo a la destrucción de la misma conforme el Art. 81, Decreto 1030/2016.

13.- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN

La garantía de impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas será del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

IMPORTANTE:

- EN TODOS LOS CASOS SERÁN EXCLUIDOS COMO GARANTIA LOS CHEQUES, DEBIDO

A QUE EL ORGANISMO NO POSEE CUENTA RECAUDADORA.

- EN CASO DE PRESENTARSE COMO GARANTÍA DE OFERTA UN PAGARÉ (PARA

GARANTÍAS MENORES A $ 260.000) ÉSTE DEBERÁ SER A LA VISTA, CON FECHA DE

EMISIÓN, PERO SIN FECHA DE VENCIMIENTO; DEBIENDO ESTAR A NOMBRE DEL INADI.

FORMULARIOS

A continuación se detallan los formularios que deben completarse para la presentación de la oferta FORMULARIO I - ANUNCIO DE CONVOCATORIA. FORMULARIO II - DECLARACIÓN JURADA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTA. FORMULARIO III - FORMULARIO DE COTIZACIÓN. FORMULARIO IV - AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL TESORO NACIONAL EN CUENTA BANCARIA. (Importante: Este formulario debe ser certificado por el banco, SIN EXCEPCIÓN). FORMULARIO V - FORMULARIO DE ALTA DE BENEFICIARIO. IMPORTANTE: TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA EN FORMATO A4 Y EN SOPORTE DIGITAL.

FORMULARIO I

ANUNCIO DE CONVOCATORIA

| Jurisdicción o entidad contratante: INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO |
| --- |
| Domicilio: Av. de Mayo 1401 - 2° piso - Oficina de Compras – C.A.B.A. |
| Correo electrónico: compras@inadi.gob.ar |
| Las modificaciones se publicarán en las siguientes páginas: www.argentinacompra.gov.ar, www.inadi.gob.ar |
| Tipo de procedimiento: Licitación Privada | Nº 01 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: DE ETAPA ÚNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| Nº de Expediente: EX-2017-00711559-APN-INADI#MJ | Ejercicio: 2017 |
| Rubro: 58 – SERVICIOS COMERCIALES Y PROFESIONALES |
| Objeto: SERVICIO DE REFUNCIONALIZACION DE OFICINAS INADI AV. DE MAYO1410 |
| COSTO DEL PLIEGO |
| Importe ($): 0.00 |
| ACTO DE APERTURA |
| Lugar: Av. de Mayo 1401 - 2° piso - Oficina de Compras - C.A.B.A. |
| Día: 01/03/2017 |
| Hora: 15:00 hs. |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS |
| Lugar: Av. de Mayo 1401 - 2° piso - Oficina de Compras - C.A.B.A. |
| Plazo: hasta el 01/03/2017 |
| Horario: 12:00 hs. |
| RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: Av. de Mayo 1410 - Entrepiso - C.A.B.A. |
| Plazo: hasta el 24/02/2017 |
| Horario: 10 a 16 hs. |
| CONSULTAS AL PLIEGO/BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: Av. de Mayo 1401 - 2° piso - Oficina de Compras - C.A.B.A. |
| Plazo: hasta el 24/02/2017 |
| Consultas solo por email: compras@inadi.gob.ar |
| PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y CATALOGOS (SI) |
| Lugar: Av. de Mayo 1401 - 2° piso - Oficina de Compras - C.A.B.A. |
| Plazo: 24/02/2017 |
| Horario: 10 a 18 hs. |
| RETIRO DE DISEÑÓS (SI) |
| Lugar: Av. de Mayo 1401 - piso 2° - Oficina de Compras - C.A.B.A. |
| Plazo:24/02/2017 |
| Horario: 10 a 18 hs. |
| VISITA (SI) |
| Lugar: Av. de Mayo 1410, EP |
| Plazo: 24/02/2017 |
| Horario: 10:30 hs. |

FORMULARIO II

DECLARACIÓN JURADA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTA

EXPEDIENTE INADI Nº  EX-2017-00711559-APN-INADI#MJ

Buenos Aires, ..... de ............................................... de 2017

Señor Interventor del INADI

Quien suscribe (1)...............................................................................................  (2)……. Nº .......................... en mi carácter de (3)….……………………………de la firma (4)............................................................................, declaro bajo juramento que la misma:

Que no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inhabilidad ni incompatibilidad para contratar con el Estado.

Que presenta una situación regular en lo que a aportes previsionales y cumplimiento tributario se refiere.

Que la oferta nacional cumple las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente en la materia.

Que en caso de ofrecer la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, se adjunta detalle del resultado de la balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente.

Sello y firma

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR ANEXO II

(1) Nombre y apellido del presentante.

(2) Tipo de documento, DNI, LC o LE, CI o Pas.

(3) Titular, apoderado, gerente, etc. (sólo en caso de personas jurídicas).

(4) Nombre de la empresa (sólo en caso de personas jurídicas).

FORMULARIO III

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

LICITACIÓN PRIVADA N° 01/2017 - EXPTE. N° EX-2017-00711559-APN-INADI#MJ

APERTURA: 01/03/2017 – 15:00 HS. - RECEPCIÓN DE LA OFERTA: HASTA LAS 12.00 HS. DEL 01/03/2017

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: AV. DE MAYO 1401 - PISO 2 OF. DE COMPRAS – C.A.B.A.

El que suscribe, ………………………..…..………………................................................DNI ….………………...... .en nombre y representación de la Firma …………………...…………………………..….………………………….., CUIT N°……….………………………..............T.E.N°….….……………………CEL N°………………………………….. e-email ………………..……………………………………………………………………………………………………..  con domicilio legal en la calle …………………..…………........………………………………….N°…..………., Localidad ……………………………………………..………….. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña,  luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO En PESOS (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL En PESOS (IVA INCLUIDO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Servicio | SERVICIO DE REFUNCIONALIZACIÓN DE OFICINAS DEL INADI EN AVDA. DE MAYO 1410 - C.A.B.A. NORMAS GENERALES: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS COCINA Se realizará la instalación de cañerías para agua fría en caso que la existente sea de plomo. Se realizará la instalación de cañerías para agua caliente entre la grifería de la bacha/mesada hasta el termotanque eléctrico. Se retirarán los azulejos existentes, para ser reemplazados por cerámicos, en el espacio comprendido por mesada, pileta y alacena. Cerámicos de 0,35 m x 0,25 m cubrirán las cuatro paredes hasta una altura de 1,60 m rematados con guarda cerámico media caña de color a elección de la dirección de obra del INADI, se sellarán las juntas con pastina del mismo tono o acorde con los azulejos, dando un acabado uniforme. La mesada, que contendrá la pileta, deberá ser revestida por los mismos cerámicos con tapacanto de acero inoxidable en el borde frontal. El resto de las paredes se repararán quitando el salpicre y se dará un acabado con enduido plástico con posterior lijado a plomo y pintado con látex de alta calidad, antihongo de color blanco. El cielorraso se reparará con enduido plástico, en caso de ser necesario, se lijará a plomo y pintará con látex de primera calidad antihongo de color blanco. El caño de gas existente que sobresalga de la pared se desarmará y quitará hasta el nivel de la misma, colocándose un tapón debidamente sellado para anularlo. Deberá readecuarse la instalación eléctrica previendo la colocación de un termotanque eléctrico y una heladera. Además la instalación de dos tomas ubicados en pared a la altura definida por la dirección de obra del Instituto. Se proveerá e instalará una luminaria tipo plafón de embutir, sistema LED minimo tres luces de 30cm. x 30 cm. minimo.. El piso existente de listón cerámico de 0,08 m x 0,15 m se reacondicionará mediante limpieza con producto químico, pulido y encerado con cera para cerámicos color rojo. Se aprovisionará de idéntico listón cerámico en cuanto a color, forma y tamaño para las reposiciones necesarias y armado de zócalo donde no lo hubiera. El termotanque eléctrico y heladera en cuestión se instalarán en la cocina según ubicación indicada en el punto anterior y graficado en el plano. BAÑOS Se reemplazarán los inodoros existentes por artefactos de dos piezas, inodoro con mochila, de primera marca y de industria nacional, fabricado bajo normas IRAM, color blanco con tapa y asiento de madera color blanco. Deberán reemplazarse los lavatorios por productos de dos piezas, pileta lavatorio con pie y su grifería cierre cerámico correspondiente de metal cromado de primera marca y de industria nacional, fabricado bajo normas IRAM. Se proveerá dispenser porta toallas de papel y porta rollo de papel higiénico y jaboneras de primera calidad que se instalarán en los tres baños. Se retirarán los azulejos existentes y se reemplazará por cerámicos de 0,35 m x 0,25 m, hasta una altura de 1,60 m rematados con guarda cerámico media caña de color a elección de la Dirección de Obra del Instituto, se sellarán las juntas con pastina dando un acabado uniforme. Se retirarán toalleros, percheros y jaboneras de cerámica existentes. Deberán retirarse los mingitorios y el tanque de agua que los abastece. Los pisos existentes de listón cerámico de 0,08 m x 0,15 m se reacondicionarán mediante limpieza con producto químico, pulido y encerado con cera para cerámicos color rojo. Se aprovisionará de idéntico listón cerámico en cuanto a color, forma y tamaño para las reposiciones necesarias y armado de zócalo donde no lo hubiera. El baño de mayor dimensión sufrirá modificaciones estructurales ante la necesidad de sumar un tercer habitáculo, para lo cual deberá dividirse con pared ciega, realizada mediante construcción en seco, tipo durlock, de piso a cielorraso y de pared a pared, según lo indicado en el plano. A uno de los espacios obtenido se le colocará una puerta placa con marco de chapa, de ingreso. Para tal fin deberá abrirse un hueco suficiente en pared de mampostería. En uno de los habitáculos obtenidos, se instalará un inodoro con mochila, con la instalación de cañería de agua correspondiente y la descarga cloacal. En los 3 baños se adecuará la instalación de cañerías para agua fría y agua caliente. En los 3 baños se adecuará la conexión eléctrica y la luminaria a instalarse será de plafón embutido en cielorraso con sistema LED. Pasillo comunicador de cocina y baños El piso existente de listón cerámico de 0,08 m x 0,15 m se reacondicionará mediante limpieza con producto químico, pulido y encerado con cera para cerámicos color rojo. Se aprovisionará de idéntico listón cerámico en cuanto a color, forma y tamaño para las reposiciones necesarias y armado de zócalo donde no lo hubiera. Las paredes deberán repararse y se quitará el revoque salpicre y se dará un acabado con enduido plástico con posterior lijado a plomo y pintado con látex alta calidad, antihongo de color blanco. (Se deja aclarado que se deberán proveer todos los materiales) EXTINTORES Se deberán instalar, de acuerdo a las necesidades a cubrir, once (11) matafuegos según detalle: ABC – 6, CO2 – 1, y HCFC 4 con la señalética correspondiente en todo el lugar según normas vigentes. REPARACION DE LA INSTALACIÓN INTERNA DE TELEFONÍA Y DE DATOS Se proveerán para 60 patchcords 0.6 mts. y 60 patchcords de 2 mts. Bocas jacks rj45 y rj11 telefónico según canalización para cada puesto de trabajo y cableado integro de las mismas características de CAT 5e 10/100 y CAT 1 según EIA/TIA 568 tipo AMP o similar. Se proveerá la canalización por vía de cablecanal al vacío con cable testigo para el cableado posterior. En las denominadas cajas de paso de instalaciones se deberán realizar divisiones o bien cajas separadas para cada una de las instalaciones débiles. Las cañerías y los accesorios (codos, cajas, etc.) deberán ser de idénticas características que las utilizadas para las instalaciones eléctricas INSTALACION ELECTRICA Acometida eléctrica. Entrada servicio normal Se conectará al tablero existente a definir por la cometida desde el sector a intervenir. Tableros Se utilizará la instalación de Tableros de Electricidad existente, con sus térmicas y disyuntores a tablero seccional. Canalizaciones Se ejecutará por cable canal de material sintético, construido en PVC, apto para trabajar a 60° C en forma permanente. Este material será ignífugo, no propagante de las llamas: (Autoextinguibles categoría V0). Características aislantes y eficiente resistencia mecánica tal que aseguren una eficiente protección de los cables y conductores que contengan. Serán de PVC color blanco o gris a definir por la Inspección de Trabajos y deberán estar dimensionados ampliamente, de manera que no haya más de dos capas de cables, caso contrario se deberá presentar el cálculo térmico del régimen permanente de los cables para esa construcción. La fijación de su tapa será a presión, con un diseño que asegure la fijación y retención fuerte de la tapa aun luego de transcurrido mucho tiempo y uso. Contará con la posibilidad de agregado de múltiples accesorios. Entre ellos: cajas para poder montar cualquier bastidor disponible en el mercado. Los conductos principales y sus accesorios deberán tener marcada la sigla marca registrada u otra característica que permita identificar claramente al fabricante y el código del fabricante que permita conocer sus características. (Se deja aclarado que se deberá proveer todos los materiales) Cajas de Paso y/o Derivación Se reacondicionarán las bocas de techo y pared existente. Conductores para instalación en cañerías. Los conductores a emplearse serán de cobre electrolítico según secciones indicadas en los planos. Serán tipo Pirastic” o similar calidad, aislados en PVC antillama con aislación de 750 V. Responderán a la Norma IRAM 2183 y 2289-CAT B. Los conductores serán en todos los casos cableados del tipo flexible. Los empalmes y/o derivaciones serán ejecutados únicamente en las cajas de paso y/o derivación mediante conectores a presión y aislados convenientes de modo tal de restituir a los conductores su aislación original. Se deberá dejar riqueza de cable “omega” para futuros empalmes. Se deberá verificar que la caída máxima de tensión admisible entre el punto de acometida y un punto de consumo será del 3% para iluminación y del 5% para fuerza motriz. Los conductores deberán cumplir con el código de colores según IRAM 2183: Los siguientes elementos serán provistos, armados e instalados por el adjudicatario: Los componentes serán del tipo modular componible a presión para embutir. La capacidad de los mismos será de 10 A, con contactos de bronce fosforoso con doble interrupción, tipo rozante y autolimpiante. El sistema de conexión será del tipo “rápido” sin tornillos. Nota: La puesta a tierra de los tomacorrientes se efectuará por medio del conductor de Pat derivado con conector desde el borne de PaT de la caja correspondiente. Se reacondicionará el toma para conexión eléctrica del termotanque. PUERTAS (TIPO PLACA) Se colocarán en tabiques de perfilería de aluminio y paneles de aglomerado. Se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego mínimo de 3 mm. Serán de 45 mm. de espesor y tendrán una estructura resistente interior que resulte indeformable y que no produzca ondulaciones en las chapas de recubrimiento. Todas las puertas serán revestidas en placas melamínicas fibrofácil MDF. El armazón perimetral de estas hojas será de pino de 35 mm por 70 mm y la estructura del interior de las mismas estará compuesta por listones de madera. Se procederá a la colocación de puertas tal como indica el croquis/plano anexo al pliego. Las mismas serán pintadas manteniendo el estilo de las existentes. Se instalarán herrajes de platil en cada una de las puertas interiores tipo placa de acuerdo a las siguientes especificaciones: -Pomelas de 160 mm x 80 mm y cerradura común tipo “kallay” o similar con frente de platil -Manija doble balancín modelo “sanatorio pesada”. PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO: Se restaurará la puerta principal mediante lijado y barnizado. Se colocará una “falleba” de 3.00mts. de largo con sus guías hasta cubrir el alto de la puerta fija. Esta falleba deberá ser de bronce a la vista y de comando manual. LUMINARIAS Todas las luminarias se entregarán armadas, probadas e instaladas. Ya estarán cableados en fábrica y tendrán una bornera a la que se conectarán el conductor de fase, el de retorno y la puesta a tierra, esta última quedará claramente identificada con el símbolo de tierra, con la sigla PE o con la combinación bicolor verde-amarillo. Borne de puesta a tierra será de bronce soldado o con continuidad eléctrica garantizada. Cuando los cables pasen a través de chapas quedarán protegidos con prensacables. La conexión de puesta a tierra de la bornera será con cable IRAM NM 247-3 verde amarillo. En ningún caso se admitirán empalmes de conductores y/o encintados de cualquier tipo. La conexión a la alimentación se realizará mediante borneras tripolares, para conductores de 2,5 mm² como mínimo. Las borneras precitadas no podrán ser utilizadas como puente para conexionados, es decir, no se admitirá más de un conductor en cada borne. El diseño será tal que permitirá montarse y desmontarse fácilmente, sin necesidad de esforzarse por acomodar el cableado o alguno de sus componentes. Se colocarán 10 (diez) luces de embutir redondas y 4 (cuatro) cuadradas. -ART. MOD SE 232 3X36W FL emb. para anstrong 605mmx1215mm con louver de AL espejo, completo con balasto electrónico y tubos color 830/840. Se colocarán dos reflectores en sala de grabación que iluminen el corpóreo colocado en la pared. Además se colocarán 8 (ocho) plafones de led suspendidos. Tipo plafón suspendido 2x36w Con Louver Doble Parabólico. Para la sala de grabación se colocará una barra que traspase de punta a punta la oficina (frente a donde estará el logo, a unos 2,5 metros del mismo) con un reflector tipo "minipan". (Se deja aclarado que se deberá proveer todos los materiales) INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA: Las condiciones e instalaciones que se especificarán en los artículos siguientes se ejecutarán en un todo de acuerdo a los planos correspondientes y a las presentes especificaciones técnicas. La propuesta comprenderá todos los trabajos de provisión y montaje de máquinas y elementos, mano de obra, puesta en marcha, y detalles que sean necesarias para realizar las respectivas instalaciones de Sistema de refrigeración y calefacción por Split. Los trabajos correspondientes deberán realizarse con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de los mismos. Se instalarán 3 equipos de 4500 frig., 1 equipo de 3.000 frig. y 7 equipos de 2500 frig. Todos Split de Tipo Consola, para pared, Eficiencia energética tipo A, Frio/Calor. Según especificaciones de los renglones Nº 6, 7 y 8.- COLOCACIÓN DE TERMOTANQUE ELÉCTRICO: Se procederá a colocar un termotanque según especificaciones del Renglón Nº 5. PROVISIÓN Y COLOCACION DE CORTINADOS PARA VENTANALES: Se aprovisionará de cortinados confeccionados en tela voile para cubrir todos los ventanales que dan hacia Avda. de Mayo y calle San José, hasta cubrir una superficie total de 60 m2., con los soportes correspondientes amurados en pared. PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO: Se restaurará la puerta principal mediante lijado y barnizado. Se colocará una “falleba” hasta cubrir el alto de la puerta fija. Esta falleba deberá ser de bronce a la vista y de comando manual. PINTURA: Se pintara sobre paramentos interiores con pintura tipo látex lavable Procedimiento a seguir: Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura. Las capas de acabado se aplicarán, una vez que se hayan finalizado sus trabajos de reparación húmeda de albañilería en general Los trabajos preliminares a cumplir por el adjudicatario son: -Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el polvillo de toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana. -Inspección de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados cualquier irregularidad existente. -Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura -Enduido total de las paredes lijado fijador con 2 manos de latex, sobre carpintería interior esmalte sintético semi satinado en marcos de chapa doblada de puertas interiores esmalte sintético dos manos aplicado con rodillo de gomaespuma. Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. La Inspección exigirá del adjudicatario la ejecución de las muestras que estime convenientes. Además si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado TABIQUES DIVISORIOS: Se procederá a realizar las divisiones indicadas de acuerdo a croquis/plano. Las mismas serán de durlock. En el caso de la división indicada con leta “d”, la misma se realizará hasta una altura de 2 mts en durlock y luego policarbonato transparente hasta el techo de acuerdo. Los paneles serán colocados y pintados de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Obra. Se pintarán de color blanco. En el sector de informática se procederá a realizar divisiones de durlock de acuerdo a lo establecido en el croquis que forma parte de este pliego. Los paneles serán colocados y pintados de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Obra. Se pintarán de color blanco. Se colocará una puerta placa con cerradura común tipo “Kallay” o similar con frente de platil -Manijas doble balancín modelo “Sanatorio pesada”. REVISION Y REACONDICIONAMIENTO DE MECANIS-MOS DE APERTURA DE TODA LA CARPINTERIA METALICA INTERIOR Y EXTERIOR. Se procederá al ajuste de la apertura mecánica del cierre estanco de las carpinterías de las ventanas existentes y puertas existentes. Asimismo se procederá a la reparación y/o cambio de puertas interiores. Se colocarán rejas de seguridad con apertura hacia el exterior en ventana de entrepiso. Asimismo se colocarán las mismas rejas en las ventanas del pasillo. ENTREPISO: Se procederá a la reparación del piso con la colocación de tirantes de madera de 2” x 5” en reemplazo de los existentes deteriorados, y provisión y colocación de piso de goma de alto tránsito. SALA DE GRABACIÓN: Se procederá a recubrir las paredes de la sala de grabación con goma espuma acústica placa fonoabsorbente ignifugas. En una de las paredes se colocarán paneles tipo durlock y se pintará de color blanco. Sobre la misma se ubicará un panel corpóreo cuyo diseño y especificaciones serán entregados por el INADI. Se procederá a la colocación de puerta acústica con cerradura de platil. -Pomelas de 160 x 80.mm., cant: 3 -Cerradura común tipo “Kallay” o similar con frente de platil -Manija doble balancín modelo “Sanatorio pesada” Se colocara el piso alfombra de alto tránsito de primera calidad color a definir. Se procederá al sellado de aberturas exteriores. ZÓCALOS: Se procederá a la reparación de zócalos ya existentes y/o colocación de zócalos de madera en perímetro interior. INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS: Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Trabajo llevará a cabo una inspección para determinar la aceptabilidad. Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido la reparación y reacondicionamiento. Cuando el trabajo de reparación y reacondicionamiento inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá reemplazar el trabajo rechazado y continuar reparación y reacondicionamiento especificado hasta una nueva inspección y aceptación de la Inspección de Trabajo. Se retirarán con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y materiales rechazados. CAPITULO I: Art. 1.1 OBJETO DEL CONTRATO: El Contrato tiene por objeto la refacción y refuncionalización del espacio entrepiso del inmueble ubicado en Avda. de Mayo 1410 para la adecuación del lugar y funcionamiento de oficinas anexas del INADI Central. Art. 1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA REFACCIÓN: El adjudicatario procederá a la realización de los trabajos que se detallan en pliego de bases y condiciones particulares y planos. Art. 1.3 HORARIOS DE TRABAJO: El adjudicatario realizará los trabajos a su cargo de acuerdo a los siguientes horarios: Lunes a sábado: 8:00 a 20:00 horas. NOTA: Las actividades fuera de los horarios normales no implican el reconocimiento del INADI de adicionales por este concepto. Art. 1.4 DESARROLLO DE LAS TAREAS: El adjudicatario deberá indefectiblemente acatar las instrucciones que pudiera impartirle el responsable técnico del organismo, respetando especialmente el croquis, este pliego y sus anexos. Asimismo será responsable de la conservación de los elementos del edificio y/o anexos al mismo existentes y a conservar los ubicados en las zonas donde se realicen los trabajos, debiendo proteger los mismos adecuadamente. El adjudicatario deberá contar con todos los materiales, herramientas, enseres (silletas, andamios, etc.) y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos con la suficiente antelación, a efectos de cumplimentar todas las tareas indicadas en el presente pliego. Durante el desarrollo de la refacción, las entradas y/o salidas de los materiales, herramientas, etc., podrán llevarse a cabo exclusivamente en los horarios establecidos por el Departamento de Seguridad del INADI. Ingreso de materiales: días hábiles de 6:00 a 8:00hs, días sábados de 8:00a 14:00 hs. Retiro de materiales: días hábiles de 20:00 a 24:00 hs, sábados y domingos de 19:00a 23:00 hs, debiendo además, respetar las instrucciones que sobre el particular imparta el responsable técnico. La entrega deberá realizarse completamente finalizada en concepto llave en mano a los efectos de poder ser utilizados sin la necesidad de desarrollar ninguna otra tarea. Art. 1.5 DESARROLLO DEL PROYECTO: En primer término se procederá: Demoliciones Reparación de baldosas y cerámicos. Montaje de sistemas eléctricos, luz, sonido red y aires acondicionados. Montaje de estructuras portantes, alfombras y pisos de goma. Montaje de mobiliario y accesorios. Pintura y arreglo general. Art. 1.6 MATERIALES: La indicación de determinadas marcas, tiene por objeto determinar un nivel mínimo de calidad, pudiendo ser utilizados materiales de características equivalentes o superiores. En todos los casos la equivalencia de esos materiales deberá ser aprobada por el responsable técnico. Art. 1.7 TRÁMITES PREVIOS: De resultar necesario y antes de la iniciación de las refacciones, el adjudicatario efectuará los trámites para obtener los permisos que correspondan ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo acreditar la tramitación con las constancias pertinentes. Queda en claro que el costo de planos, trámites y gestiones quedan a exclusivo cargo del adjudicatario. Art. 1.8 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD: El adjudicatario deberá tomar los recaudos necesarios a fin de que cuando se realicen los trabajos, la refacción cuente con la mayor seguridad, en función de la actividad específica que desarrolla la Institución. A tales efectos, estará obligado a aceptar las instrucciones que imparta el responsable técnico. El adjudicatario se obliga a cumplimentar las Normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, conforme lo dispuesto en el Decreto 911/96, elevando al Servicio de Higiene y seguridad del Organismo la documentación que surge del procedimiento del Servicio de Higiene y Seguridad Nº 1 del Organismo.. Art. 1.9 RIESGO DE INCENDIO: Cuando se realicen trabajos donde se empleen soldaduras de gas acetileno, propano, butano, u otras soldaduras de arco, máquinas de amolar o sensitivas de corte que impliquen trabajos en caliente, o cualquier otro elemento que implique riesgo de incendio, deberá preverse la existencia en el lugar donde se desarrollan las tareas, de mantas ignífugas, matafuegos en cantidad y clase, acorde a los trabajos que se realicen, siendo responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de las Normas vigentes sobre la materia. Art. 1.10 RESGUARDO DE ELEMENTOS: El adjudicatario será responsable del resguardo y cuidado de las herramientas, enseres, y/o materiales que se utilicen. El adjudicatario podrá requerir al INADI mediante nota, la disponibilidad de un espacio para la guarda de elementos dentro del edificio. Quedará a cargo del adjudicatario la provisión de candados de seguridad como el cambio de combinación y/o juegos de llaves de la cerradura del espacio cedido interinamente por el INADI. Art. 1.11 NOTAS IMPORTANTES: Los oferentes deberán entregar muestras de cerámicos, baldosas y materiales a utilizar. Asimismo deberá adjuntar con su oferta folletería del equipamiento cotizado. Los oferentes deberán retirar planos y realizar la visita del lugar previo a cotizar. El adjudicatario verificará las medidas y confeccionara el replanteo en base a las medidas reales, solicitando al responsable técnico su aprobación antes de ejecutar los trabajos. La realización de ajuste de medidas en el proyecto, no implicará reconocimiento alguno de plazo o monto contractuales. El adjudicatario deberá retirar todas aquellas instalaciones en desuso, ya sea por motivo de los presentes trabajos o con anterioridad a los mismos. Donde, a raíz de los trabajos, se produzcan deterioros no previstos en muros, revoques, etc. su recuperación será por cuenta y cargo del adjudicatario, que deberá emplear piezas y/o elementos iguales a los existentes. El adjudicatario proveerá todo elemento, material o pieza de revestimiento, terminación o ajuste que, aún no estando especificada, resulte necesaria para la correcta ejecución y apariencia final de los trabajos, a juicio del responsable técnico. En todas las instalaciones que pudieran encontrarse ocultas en el área a refaccionar el adjudicatario deberá modificar su recorrido restableciendo la continuidad que poseían, proveyendo los materiales y mano de obra necesaria; este trabajo será contemplado en su propuesta y no producirá adicional alguno. En todo el proceso de ejecución de los trabajos, el adjudicatario tomara todos los recaudos necesarios a fin de evitar el ingreso de agua en los sectores a tratar. Por lo que una vez finalizada la jornada laboral y de no tener concluidas las reparaciones apropiadas, deberá arbitrar los medios necesarios a fin de evitar posibles filtraciones, mediante la colocación de membrana solapada unas a otras y pegadas. En caso de producirse algún deterioro por omisión de lo expuesto con anterioridad, las reparaciones estarán a cargo de la empresa adjudicataria empleando elementos y piezas iguales a los existentes. El adjudicatario deberá presentar muestras y ficha técnica de los materiales que se presenten como equivalentes. NORMAS TÉCNICAS PARTICULARES CAPÍTULO I - DEMOLICIÓN: Art. 1.1 De acuerdo a lo indicado en el plano el adjudicatario tendrá a su cargo la refuncionalización del lugar, retirando los azulejos de los baños y cocina según planos. CAPITLO II - SOLADOS: Art. 2.1 Piso alto tránsito: Donde se requiera el adjudicatario proveerá y colocará baldosas que serán aprobadas por la responsable técnico del INADI, en iguales condiciones y características a las existentes para preservar la uniformidad. Las mismas serán adheridas a la carpeta de asiento con pegamento especial, de acuerdo a indicaciones del fabricante, perfectamente asentadas y niveladas, debiéndose prever la inclinación adecuada para el correcto escurrimiento del agua. Características de las baldosas: Medidas: ídem a las existentes Color: A definir por el INADI. NOTA: El adjudicatario presentará una muestra de la baldosa con una antelación suficiente prevista a efectos de su aprobación por parte del INADI. Asimismo deberá proveer al INADI un 10% más de la cantidad total estipulada, para posibles reposiciones futuras. CAPITULO III - REVOQUES: Donde se requiera se procederá a la ejecución de nuevos revoques elaborando los trabajos de acuerdo al siguiente detalle: Art. 3.1 AZOTADO: En dosificación 1:3 + hidrófugo de marca reconocida. Art. 3.2 JAHARRO: En dosificación 1/4: 1: 3 perfectamente nivelado Art. 3.3 ENLUCIDO: En dosificación 1/8: 1: 3 terminación al fieltro Una vez terminados los trabajos el sector reparado deberá quedar libre de imperfecciones a la vista y al tacto debiéndose integrar en cuanto a textura y terminación al resto del revoque existente, debiendo el adjudicatario proveer y colocar todo elemento a tal fin. CAPITULO IV - PINTURA: PINTURA: De acuerdo a lo indicado en el croquis, el adjudicatario procederá a la ejecución de los trabajos de pintura en el área de obra a tratar ejecutando los trabajos de acuerdo al siguiente detalle: Art. 4.1 De mamposterías en revoque enlucido nuevo y reparaciones, en tabiques tipo durlock, o enchapes: enduído en toda la superficie, lijado parcial, primer mano con fijador y 3(tres) manos mínimas en látex. Art. 4.2 De mamposterías exteriores, superboard: enduido en toda la superficie, lijado parcial, primer mano con fijador y 3(tres) manos mínimas en látex. Art. 4.3 De cielorrasos durlock y reparaciones: enduído, lijado y 2(dos) manos mínimas de pintura especial para cielorrasos. Art. 4.4 De carpinterías 2 (dos) manos de antióxido y 3 (tres) manos de esmalte sintético. Se procederá al lijado entre mano y mano a fin de obtener un acabado inobjetable. En carpinterías de madera: en cantos de puertas: lijado de superficies y 2 (dos) manos de barniz semimate y/o esmalte sintético según corresponda. Se procederá al lijado entre mano y mano a fin de obtener un acabado inobjetable. Art. 4.5 El adjudicatario tendrá a su cargo la pintura en la totalidad del salón de usos múltiples. Los materiales a utilizar serán pintura de primera calidad. Las manos indicadas a aplicar son las mínimas necesarias, debiendo el adjudicatario obtener un acabado inobjetable a la vista y al tacto, debiendo en tal caso dar las manos que correspondan hasta lograr el fin deseado. Las aristas y buñas deberán quedar perfectamente rectilíneas a canto vivo inobjetables a la vista. En el caso de herrajes existentes, el adjudicatario procederá a su retiro para el pintado de las aberturas a tratar, luego procederá a la restitución de los herrajes a su estado original proveyendo y colocando todo elemento a tal fin. Una vez terminadas las tareas de pintura el adjudicatario procederá a una estricta limpieza de los sectores tratados, retirando todo vestigio de pintura sobrante, enmascarado y/o todo elemento que no se corresponda con una perfecta terminación de los trabajos. CAPITULO V - CARPINTERÍA: Art. 5.1 Según croquis y respetando calidad y formato con las existentes a los efectos de guardar uniformidad. CAPITULO VI - CIELORRASO: Art. 6.1 El cielorraso deberá quedar en uniformidad con el existente a cuyos efectos deberán adecuarse las placas o el sistema tipo Horpac que resulte necesario. CAPITULO VII INSTALACION ELECTRICA: Art. 7.1 : Los artefactos eléctricos serán de 60 x 60 de led, con cantidad suficiente parea iluminación y artefactos pared como mínimo tres (3) unidades. Respecto del resto de los solados la iluminación debe ser la adecuada a la ambientación respectiva. Se colocaran todos los carteles de emergencia. Se deberá cumplimentar con las normativas vigentes de higiene y seguridad. CAPITULO VIII INSTALACION SANITARIA: Art. 8.1 La instalación sanitaria se readecuará de ser necesario con cañería de termofusión, aquasistem o calidad similar, las griferías serán de cierre cerámico. Se deberán suministrar todos los accesorios para obtener su correcta funcionalidad. CAPITULO IX CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO: Art. 9.1 Los ambientes se calefaccionarán y refrigerarán con equipos de aire acondicionados que deberán ser instalados en el lugar que indique el responsable técnico. CAPITULO X LIMPIEZA DE OBRA: Art. 10.1- Limpieza de obra: El adjudicatario efectuará, una vez terminados los trabajos dentro de la jornada laboral una estricta limpieza en el sector o sectores circundantes al mismo, procediendo al retiro de materiales escombros, o cualquier otro tipo de elementos que puedan provocar obstrucciones en cañerías, embudos, desagües etc. o perjudiquen el acceso al sector. Una vez culminadas las tareas, el área quedará perfectamente limpia y en condiciones, para su uso, atento al destino de los locales a intervenir. Deberá contar con volquetes para el retiro de materiales con las autorizaciones correspondientes. El adjudicatario tendrá la responsabilidad de la realización integral del proyecto de acuerdo al art. 110 de la Disp. 62/2016 ONC. CODIGO SIByS – 331-06177-0001 | $ | $ |
| 2 | 1 | Unidad | Heladera con freezer de 12 pies, tipo familiar, de primera marca y de industria nacional, fabricado bajo normas IRAM. Artículo nuevo con un año de garantía como mínimo CODIGO SIByS 437-00015-0116 | $ | $ |
| 3 | 1 | Unidad | Microondas capacidad mínima 23 lts., de primera marca y de industria nacional. Artículo nuevo con garantía mínimo 1 año. CODIGO SIByS 437-00096-0041 | $ | $ |
| 4 | 2 | Unidad | Cafeteras tipo express automática con contenedor de agua mínimo 4 lts. y contenedor de granos para café. Mínimo dos tazas de café simultáneas. Tipo Saecco Aulika o similar. Artículo nuevo con garantía mínimo 1 año. CODIGO SIByS 437-01953-0008 | $ | $ |
| 5 | 1 | Unidad | Termotanque eléctrico de 50 litros, de primera marca y de industria nacional, fabricado bajo normas IRAM. Artículo nuevo con garantía mínimo 1 año. CODIGO SIByS 437-00027-0001 | $ | $ |
| 6 | 3 | Unidad | Equipos Split Tipo Consola de 4500 frig. para pared tipo Carrier o similar. Eficiencia energética tipo A, Frio/Calor. Artículo nuevo con garantía mínimo 1 año. CODIGO SIByS 437-01367-0325 | $ | $ |
| 7 | 1 | Unidad | Equipos Split Tipo Consola de 3000 frig. para pared tipo Carrier o similar. Eficiencia energética tipo A, Frio/Calor. Artículo nuevo con garantía mínimo 1 año. CODIGO SIByS 437-01367-0329 | $ | $ |
| 8 | 7 | Unidad | Equipos Split Tipo Consola de 2500 frig. para pared tipo Carrier o similar. Eficiencia energética tipo A, Frio/Calor. Artículo nuevo con garantía mínimo 1 año. CODIGO SIByS 437-01367-0425 | $ | $ |
| 9 | 1 | Servicio | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TELEFONÍA Red de telefonía; proveer , instalar y configurar central telefónica para 50 internos con enlace a casa central a través de placas MGI a interconectar con central PAVX Samsung os 7400 (ya funcionando en nuestra sede), se deberán proveer ambas placas. CODIGO SIByS 434-03193-0006 | $ | $ |
| 10 | 6 | Unidad | Provisión de Matafuego tipo ABC- 5Kg. Los recipientes de los extintores deberán poder minimizar los puntos de falla debiendo tener no más de DOS (2) soldaduras en conformación, para garantizar las cualidades físico mecánico de resistencia requeridas y no deberán tener elemento filoso/cortante en la parte inferior de los mismos, de manera tal de proteger al operador de una posible caída o accidente. El fondo de los extintores deberá cumplir con las características de seguridad. Código SIByS 439-01296-0099 | $ | $ |
| 11 | 1 | Unidad | Provisión e Instalación Matafuego Tipo CO2- 5Kg. Los recipientes de los extintores deberán poder minimizar los puntos de falla debiendo tener no más de DOS (2) soldaduras en conformación, para garantizar las cualidades físico mecánico de resistencia requeridas y no deberán tener elemento filoso/cortante en la parte inferior de los mismos, de manera tal de proteger al operador de una posible caída o accidente. El fondo de los extintores deberá cumplir con las características de seguridad. Código SIByS 439-01296-0099 | $ | $ |
| 12 | 4 | Unidad | Provisión e Instalación Matafuego Tipo HCFC- 5Kg Los recipientes de los extintores deberán poder minimizar los puntos de falla debiendo tener no más de DOS (2) soldaduras en conformación, para garantizar las cualidades físico mecánico de resistencia requeridas y no deberán tener elemento filoso/cortante en la parte inferior de los mismos, de manera tal de proteger al operador de una posible caída o accidente. El fondo de los extintores deberá cumplir con las características de seguridad. Código SIByS 439-01296-0099 | $ | $ |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) | $ |

SON: $                (En letras): PESOS …………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………………………………………………………………
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos y condiciones establecidas en el Art. 54° Decreto 1030/2016.

FIRMA:

FORMULARIO IV

AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL TESORO NACIONAL

EN CUENTA BANCARIA

(Importante: Este formulario debe ser certificado por el banco, SIN EXCEPCIÓN)

Localidad, (1)

SEÑOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DEL……………………(2)……………………….

El (los) que suscribe (n)…………………………(3)……………………………………….en mi (nuestro) carácter de ……………(4)……………, de ………………(5)…………………, C.U.I.T. Nº………(6)………., autoriza (mos) a que todo pago que deba realizar la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos incluidos dentro del Sistema de la Cuenta Única del Tesoro, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla

| DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | USO S.H. |
| --- | --- |
| CUENTA CORRIENTE/ DE AHORRO: CODIGO y Nº (7) |  |
| CBU DE LA CUENTA |  |
| C.U.I.T. CUENTA CORRIENTE/ DE AHORRO |  |
| TITULARIDAD |  |
| DENOMINACIÓN |  |
| BANCO |  |
| SUCURSAL /Nº |  |
| DOMICILIO |  |

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Tesorería General de la Nación dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen hasta tanto, cualquier cambio que opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a ese Servicio Administrativo.

El beneficiario exime al ESTADO NACIONAL de cualquier obligación derivada de la eventual mora que pudiera producirse como consecuencia de modificaciones sobre la cuenta bancaria.

-----------------------------------------------------           ---------------------------------------- (8)

Certificación bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma (s) del (de los) titular (es)

- Lugar y fecha de emisión// (2) Denominación del Organismo donde se presenta// (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el depósito // (4) Carácter por el cual firma (n) (presidente, socio, propietario, etc.) // (5) Razón Social/ Denominación// (6) Número de CUIT Impositivo// (7) Tachar lo que no corresponda. Deberá indicarse el número que identifica al tipo de cuenta y el número de cuenta completo conforme la estructura de cuentas bancarias que opera la entidad financiera// (8) Firma y aclaración del beneficiario.

FORMULARIO V

Modo que debe completarse el formulario

ADJUNTO DOS FORMULARIOS LOS CUALES DEBEN SER REMITIDOS EN ORIGINAL AL INADI, AV. DE MAYO 1401 2º PISO (CABA) UNA VEZ QUE SEAN COMPLETADOS.

EL ARCHIVO DE CERTIFICACION BANCARIA con CBU DEBE SER PRESENTADO CON SELLO BANCARIO Y SE DEBE CONSIGNAR SI SE TRATA DE UNA CUENTA CORRIENTE O DE UNA CAJA DE AHORROS (TESTANDO LO QUE NO CORRESPONDE).

EL ARCHIVO DE FORMULARIO ll SE DEBE COMPLETAR DESDE LA FILA DE IDENTIFICACION (ARRIBA DE DENOMINACION).

ADEMAS DEBE ADJUNTARSE UNA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE AFIP.

ANTE CUALQUIER CONSULTA NO DUDE EN LLAMAR.