###### PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA

LA LICITACION Y CONTRATACION DE OBRAS PÚBLICAS

TITULO I BASES DE LICITACION

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Objeto y aplicación del pliego.

Es objeto del presente pliego, la licitación, contratación y construcción de las obras públicas por parte del Estado Nacional, las que se ajustarán a las bases de licitación y condiciones de ejecución contractual contenidas en este pliego, el que se completará en cada caso, con las cláusulas especiales para los trabajos que se liciten.

###### ARTICULO 2°: Glosario.

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:

- Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta la firma del contrato.

- Análisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio de cada ítem del presupuesto.

- Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaración formuladas con relación a la documentación licitatoria.

- Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relación a la documentación licitatoria.

- Comisión Evaluadora: Es la que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificación y/o adjudicación de la propuesta más conveniente, y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles. Como regla general, se trata de la comisión prevista en el régimen de contrataciones vigente, a menos que se establezca la creación de una comisión especial de seguimiento del procedimiento licitatorio en el acto que aprueba el respectivo llamado a licitación o en el Pliego de Cláusulas Especiales.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 1 de 42

- Comitente: El órgano de la Administración Pública Nacional que encarga la ejecución de la obra, y figura designado como tal en el Pliego de Cláusulas Especiales que integra la documentación de la licitación.

- Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos.

- Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles.

- Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas de la Administración Pública Nacional.

- Dirección de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de los planos y de la documentación técnica que forma parte del proyecto, y la revisión de los certificados correspondientes a la obra en ejecución.

- Documentación licitatoria: Está constituida por el presente pliego, el Pliego de Cláusulas Especiales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos y planillas, la memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra documentación que se indique en el Pliego de Cláusulas Especiales.

- Inspección de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en las actividades de supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar el contralor del contrato.

- Licitante: El órgano de la Administración Pública Nacional que aprueba el llamado a licitación.

- Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos económicos de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta económica y compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuestos detallados, planilla de cotización por ítems, plan de trabajo, plan de certificación y curva de inversión; y en general todo otro documento que guarde relación con aquélla.

- P.C.E.: Pliego de Cláusulas Especiales.

- P.C.G.: Es el presente Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Contratación de Obras Públicas.

- P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

- Precios básicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la fecha de cotización en el caso de contrataciones directas. Serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS o, en el caso de ser necesario por no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el comitente.

- Proponente: La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación.

- Propuesta: Totalidad de la documentación exigida a los proponentes para admitir su participación en la licitación.

- Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 2 de 42

- Representante   Técnico:   Profesional   universitario   con   incumbencia   acorde   con   las características de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos.

- Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

###### ARTICULO 3°: Normas supletorias.

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas, sus modificatorias y complementarias. En caso de silencio, se aplicarán los principios generales del derecho administrativo.

###### ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta.

Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta 10 (diez) días antes del fijado para la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podrán formular, por escrito, consultas relativas a la documentación. Las aclaraciones correspondientes serán evacuadas mediante circulares con consulta, y remitidas por el licitante a todos los interesados que hayan adquirido la documentación.

El licitante, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta, hasta 5 (cinco) días antes del fijado para la apertura.

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la documentación licitatoria y serán notificadas a los interesados o publicadas en el Boletín Oficial.

###### CAPITULO II SISTEMAS DE CONTRATACION

ARTICULO 5°: Sistemas de contratación de obras públicas.

La contratación de obras públicas se hará sobre la base de uno de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) por otros sistemas de excepción que se establezcan en regímenes especiales.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 3 de 42

###### ARTICULO 6°: Contratación por unidad de medida.

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente deberá respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el articulo 87 del presente pliego.

Los proponentes presentarán con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total resultante.

###### ARTICULO 7°: Contratación por ajuste alzado.

La contratación de obras públicas por el sistema de ajuste alzado, podrá realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades: 1) contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado; 2) contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

###### ARTICULO 8°: Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratarán sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar  o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

Antes de la firma del contrato, el comitente exigirá al adjudicatario, de no haberse adjuntado con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem siguiendo el listado del presupuesto oficial, con la indicación de metrajes, precios unitarios y totales de los ítems. En su preparación se tendrá en cuenta, que:

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 4 de 42

- Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del proponente pudieran faltar. En caso de supresión de algún ítem, se deberá dejar indicado la razón de su eliminación.

- Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalará en el rubro respectivo, designándolo con carácter de “bis”. Para su presentación se otorgará un plazo de diez (10) días a contar desde la fecha en que le sea requerido.

Por errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítems del presupuesto, el comitente exigirá al adjudicatario su corrección dentro de los cinco (5) días de la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma que estime más conveniente y resultare satisfactorio a juicio del comitente.

Dicha operación no modificará el monto total de la propuesta que sirviera de base para la adjudicación.

No se reconocerá diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

###### ARTICULO 9°: Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar  o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

No se reconocerá diferencia a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con el del presupuesto oficial.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 5 de 42

###### ARTICULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.

Para todos los ítems a contratar por ajuste alzado, se aplicará lo consignado en el artículo 8º del presente pliego.

En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que estarán expresamente señalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustarán en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el artículo 87 del presente pliego.

En su propuesta, el proponente dejará constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste alzado; 2) monto detallado de los ítems por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

###### ARTICULO 11: Contratación por coste y costas.

Sólo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administración podrá contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construcción, materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del contratista.

El comitente abonará el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente haber incurrido, con más el porcentaje determinado en el P.C.E. en concepto de beneficio.

###### CAPITULO III PROPONENTES

ARTICULO 12: Capacidad legal.

Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

###### ARTICULO 13: Capacidad técnica y financiera.

La capacidad técnica se establecerá indistintamente: 1) mediante los antecedentes que las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos análogos a los licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue conducente.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 6 de 42

La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de información suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

Los proponentes deberán presentar el Certificado Fiscal para Contratar.

El P.C.E. definirá la capacidad de contratación para cada licitación, debiendo los proponentes presentar en su propuesta el correspondiente Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas.

Asimismo, deberán presentar declaración jurada de obras en ejecución o en proceso de adjudicación, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicación, sus montos contractuales, plazos de ejecución y fechas de inicio y finalización de obra.

###### ARTICULO 14: Inhabilitados para la presentación.

No podrán concurrir como proponentes:

- Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social.

- Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación.

- Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.

- Las  demás  personas  que  resulten  incursas  en  las  causales  previstas  en  el  régimen  de contrataciones vigente de la Administración Nacional.

- Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales.

###### ARTICULO 15: Domicilio.

El proponente constituirá domicilio especial en la jurisdicción que se establezca en el P.C.E. Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente al licitante. El nuevo domicilio también deberá constituirse en la jurisdicción establecida en el P.C.E.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 7 de 42

###### ARTICULO 16: Ejecución de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) en los términos de la legislación vigente. Una vez presentadas a la licitación, las UTE no podrán modificar su integración, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización del comitente.

La UTE deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.

###### ARTICULO 17: Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra únicamente los informes contenidos en la documentación licitatoria.

Cuando tal documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán mero carácter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su verificación.

###### ARTICULO 18: Conformidad con la documentación licitatoria.

La sola presentación de la propuesta implica que el proponente acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentación licitatoria.

###### ARTICULO 19: Informes que deben obtener los proponentes.

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del proponente recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y de energía, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo,  sin  que  estas  informaciones  substraigan  al  organismo  autor  del  proyecto  de  la

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 8 de 42

responsabilidad que determina el artículo 4 de la Ley N° 13.064, ni excluye el derecho del contratista a reclamar y obtener, si le correspondiera, la indemnización determinada por el artículo 39 de la citada norma. Solamente cuando así lo determine el P.C.E. asumirá el contratista la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo.

###### ARTICULO 20: Garantía de mantenimiento de oferta.

El proponente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución de una garantía a favor del comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite.

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

- Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina, a la orden del licitante.

- Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del Código Civil y Comercial.

- Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado.

No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni título alguno que no esté expresamente indicado en el presente pliego como depósito de garantía.

Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante declara conocer y aceptar.

El proponente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que se haya asegurado.

El licitante, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la decisión.

Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso se establezca en el P.C.E.; en su defecto, perderán la garantía a que se refiere este artículo. Este plazo se renovará automáticamente hasta el momento de la adjudicación, a menos que los proponentes se retracten por escrito, con una anticipación de quince (15) días al vencimiento de dicho plazo.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 9 de 42

###### CAPITULO IV  LAS PROPUESTAS

ARTICULO 21: Lugar de presentación de las propuestas.

Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora que se fijen en el P.C.E. o en el respectivo llamado a licitación.

###### ARTICULO 22: Forma de presentación de las propuestas.

Las propuestas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompañarán tantas copias como se establezca en el P.C.E. o en el llamado a licitación, las que se identificarán como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADO”, etc., en todas sus hojas. Las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados y con indicación del proponente y número de la licitación y la fecha y hora de apertura.

En caso que la licitación sea de etapa múltiple, se indicará en el P.C.E. qué debe contener cada uno de los sobres.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El proponente podrá proponer variantes por separado, si el P.C.E. las admitiera y siempre que lo hiciera acompañado a la propuesta conforme a pliego.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como

“ORIGINAL”.

La presentación de la propuesta significará de parte del proponente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, por lo que no resultará necesario incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos, ni tampoco los planos y toda otra documentación técnica que integren dichos pliegos.

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados, serán rechazadas y devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

###### ARTICULO 23: Documentos que integran la propuesta.

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación:

- Garantía de mantenimiento de oferta según el artículo 20.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 10 de 42

- Certificado de Capacidad de Contratación Anual extendido por el Registro Nacional.

- Declaración de constitución del domicilio especial del proponente en la jurisdicción que se establezca en el P.C.E.

- Recibo de adquisición de la documentación licitatoria (original o fotocopia autenticada).

- Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder.

- Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo información completa sobre plazos de iniciación y finalización de las obras. Para las que se hallen en ejecución, deberá presentarse una certificación del comitente indicando estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

- Las sociedades cuya duración sea superior a los dos años deberán presentar balances económicos y financieros y estado patrimonial de los dos últimos ejercicios, certificados por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Las sociedades con una duración inferior a los dos años deberán presentar estado patrimonial. Se indicará también la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitación.

- Certificación de equipos: de considerarlo necesario, se establecerán en el P.C.E. las necesidades mínimas requeridas en equipos.

- Referencias   bancarias   y   comerciales   o   nómina   de   los   establecimientos   que   puedan proporcionarlos.

- Designación del Profesional que actuará en calidad de Representante Técnico y conformidad de dicho profesional.

- Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de la propuesta.

- Contrato social o estatutos o compromiso de conformación de unión transitoria de empresas, si correspondiera.

- Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el proponente acepta la competencia que se establezca para cada obra en el P.C.E.

- Declaración  jurada,  manifestando  si  el  proponente  tiene  juicios  pendientes  con  el  Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito.

- La oferta económica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.E.

- El presupuesto de la oferta para la obra.

- Análisis de precios de acuerdo al Decreto N° 1295/2002, sus complementarios y modificatorios.

- Plan de trabajos.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 11 de 42

- Curva de inversión.

- Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.E.

###### ARTICULO 24: Causal de desestimación de la oferta

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el artículo precedente, que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, será causal de desestimación de la propuesta.

###### CAPITULO V CLASES DE LICITACION

ARTICULO 25: Clases de licitación.

Podrán efectuarse licitaciones de la siguientes clases: 1) de “etapa única” y 2) de “etapa múltiple”.

###### ARTICULO 26: Licitación de “etapa única”.

La propuesta completa deberá ser presentada en un sobre único, cerrado, y llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación y de expediente; identificación del proponente; día y hora fijados para la apertura.

El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.

Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados en el llamado a licitación o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se procederá de la siguiente forma:

- Se verificará que estén reunidas las propuestas recibidas en término.

- Se verificará el correcto estado de los sobres.

- Se abrirán los sobres en el orden de su recepción y se verificará si cada uno de ellos contiene la garantía de mantenimiento de oferta y otros elementos especificados en el P.C.E. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.

- Se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas por orden de apertura, nombre de los proponentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de constitución de la garantía y el Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 12 de 42

.	El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado observaciones, y por los proponentes que deseen hacerlo.

No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

###### ARTICULO 27: Licitación de “etapa múltiple”.

Las propuestas estarán contenidas en dos o más sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el P.C.E. El sobre exterior llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación y de expediente; identificación del proponente; día y hora fijados para la apertura.

El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.

Dentro del sobre exterior se colocará la documentación especificada en el artículo 23, apartados 1) a 15) y, en su caso, apartado 21), junto al resto de lo sobres indicados en el P.C.E., que deberán presentarse cerrados con las siguientes leyendas:

- Denominación de la obra.

- Nombre y domicilio del proponente.

En el sobre que contenga la oferta económica, se incluirá la documentación especificada en el artículo 23, apartados 16) a 21) y, en su caso, la que se indique en el P.C.E.

###### ARTICULO 28: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa múltiple.

Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados en el llamado a licitación o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se procederá en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del artículo 26 del presente pliego.

El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado observaciones y por los proponentes que deseen hacerlo, y se dará por finalizado el acto de apertura. La documentación de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir quedarán en custodia del licitante.

No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

En la oportunidad que se fije en el P.C.E., se procederá a la apertura de los sobres que contengan la oferta económica correspondientes a las propuestas preseleccionadas, y se labrará acta de todo lo actuado, indicándose nombre de las empresas proponentes con mención de los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminución de la oferta con respecto al presupuesto oficial. Dicha acta será leída y suscrita por los funcionarios actuantes y los proponentes que deseen

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 13 de 42

hacerlo. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.

###### ARTICULO 29: Día inhábil en fecha de apertura.

Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para la apertura de las propuestas resultara inhábil, aquella se trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior.

###### CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 30: Evaluación de las propuestas.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capítulo anterior, se dará intervención a la Comisión Evaluadora, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias, quienes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) días, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad.

###### ARTICULO 31: Dictamen de evaluación.

Dentro del plazo que establezca el P.C.E., contado a partir de la fecha de recepción de las actuaciones, la Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen de evaluación de las propuestas, el que constará en una acta.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido dentro del plazo fijado, la Comisión Evaluadora podrá requerir una prórroga al licitante. El pedido deberá formularse por escrito y fundarse debidamente.

Se establecerá en el P.C.E. la notificación, en forma fehaciente a todos los proponentes o la publicación en el Boletín Oficial, del dictamen de evaluación, consignándose asimismo el plazo de publicación.

En los casos de etapa única, la Comisión Evaluadora se expedirá, en dicho dictamen aconsejando la adjudicación. El dictamen podrá ser impugnado dentro de los cinco (5) días de la

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 14 de 42

notificación o de la publicación en el Boletín Oficial. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los Proponentes para su vista.

Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.

En los casos de etapa múltiple, luego de la evaluación de los sobres que contengan los antecedentes técnicos de los proponentes, de acuerdo a lo establecido en el P.C.E., la Comisión Evaluadora emitirá el dictamen aconsejando la precalificación o preselección de las propuestas y fijando la fecha de apertura del Sobre N° 2. Los Proponentes podrán impugnar el dictamen de evaluación del Sobre N° 1, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación o de la publicación en el Boletín Oficial, durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los Proponentes para su vista, salvo que en el P.C.E. se indiquen plazos especiales.

En caso de licitaciones con dos o más sobres el P.C.E. establecerá  el procedimiento a seguir.

En todos los casos junto con el escrito que plantea la impugnación y como requisito para su consideración, deberá acompañarse una garantía constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo, en el Banco de la Nación a favor del licitante, por el monto que se establezca en el  P.C.E.

La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso que la presentación sea rechazada.

Dentro del plazo que establezca el P.C.E., la Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen de evaluación de las propuestas preseleccionadas, considerando la oferta económica, que constará en una acta, y se expedirá aconsejando la adjudicación. Este dictamen deberá notificarse en forma fehaciente a todos los proponentes o publicarse en el Boletín Oficial, dentro del plazo que establezca el P.C.E., y podrá ser impugnado dentro de los cinco (5) días de la notificación o de la publicación en el Boletín Oficial. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los proponentes para su vista. Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.

###### ARTICULO 32: Retiro y devolución de la garantía de mantenimiento de oferta.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, perderá la garantía de mantenimiento de oferta en concepto de indemnización por tal incumplimiento.

La garantía será devuelta de inmediato:

  - A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa múltiple.

  - A los que no resulten adjudicatarios.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 15 de 42

  - Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado en las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 20.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la garantía no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

###### CAPITULO VII ADJUDICACION DE LA OBRA

ARTICULO 33: Adjudicación.

Terminada la evaluación de las propuestas, la autoridad competente dictará el acto administrativo de adjudicación, que recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra. Dicho acto será notificado fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.

El licitante podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el P.C.E., sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

###### ARTICULO 34: Rebalanceo.

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el comitente se reserva el derecho de solicitar, previo a la adjudicación, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos ítems del presupuesto, y consecuentemente la adecuación de la curva de inversión respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta.

Se podrán rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos iniciales.

###### CAPITULO VIII FIRMA DEL CONTRATO

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 16 de 42

###### ARTICULO 35: Garantía de cumplimiento del contrato.

Simultáneamente con la firma del contrato, el contratista deberá afianzar su cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 20 de este pliego, por el cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantía de cumplimiento del contrato, el comitente podrá rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de mantenimiento de oferta. Es facultad del comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de cumplimiento del contrato.

###### ARTICULO 36: Documentos integrantes del contrato.

    - Serán documentos integrantes del contrato: a.- El presente pliego;

b.- El P.C.E.;

c.- Los planos y planillas de la licitación; d.- El P.E.T.;

e.- Las circulares con consulta y sin consulta;

f.- El presupuesto oficial de la obra cuando así corresponda en razón del sistema de contratación; g.- La propuesta;

h.- El acto de adjudicación.

    - Se considerará documentación accesoria, la que se indica a continuación: a.- La orden de iniciación de los trabajos;

b.- El acta de iniciación;

c.- El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por el comitente; d.- Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección;

e.- Libro de notas de pedido;

f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecución de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g.- Actas de recepción;

h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad competente.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 17 de 42

###### ARTICULO 37: Transferencia del contrato.

Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación del comitente.

###### ARTICULO 38: Cambio de domicilio del contratista.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecución del contrato, aquél está obligado a comunicar en el plazo de dos (2) días, en forma fehaciente al comitente, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la jurisdicción que se establezca en el P.C.E.

###### TITULO II

###### CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO I ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

###### ARTICULO 39: Orden de iniciación.

Firmado el contrato, el comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima que será establecida en el P.C.E.; durante ese lapso el contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que se fije en el P.C.E. a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará un acta.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que no se diera el caso previsto en el último párrafo del artículo 50 de la Ley N° 13.064, el comitente tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de cumplimiento del contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. Si el comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento del plazo indicado.

###### ARTICULO 40: Observaciones al plan de trabajos.

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el comitente formulará las observaciones que pueda merecerle el plan de trabajos, y el contratista, ajustándose a ellas, rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazos totales.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 18 de 42

###### ARTICULO 41: Plan de trabajos definitivo.

El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación indicada en el artículo 39.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

###### ARTICULO 42: Entrega del terreno para la ejecución de la obra.

La Inspección entregará al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse, entre las fechas correspondientes a la orden de iniciación y el acta de iniciación.

La entrega se efectuará mediante acta, entregándose un ejemplar a cada una de las partes intervinientes.

###### ARTICULO 43: Replanteo de la obra.

El replanteo se hará en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspección de Obra, de acuerdo a lo previsto en el P.C.E. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del contratista.

La Inspección de Obra controlará y verificará el replanteo de la obra que deberá realizar el contratista.

Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación.

###### ARTICULO 44: Alineación y niveles.

El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la alineación y los niveles correspondientes.

###### ARTICULO 45: Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél, cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 19 de 42

###### ARTICULO 46: Documentación en obra.

Es obligación del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la documentación del contrato, al que se irá agregando la documentación accesoria especificada en el artículo 36, apartado 2).

###### ARTICULO 47: Planos adicionales.

De todos los planos que integran el contrato, el comitente entregará sin cargo al contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara más ejemplares, deberá adquirirlos al precio que fije el comitente.

###### ARTICULO 48: Planos de obra.

El contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite para su uso y entregará al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético.

###### ARTICULO 49: Planos de obrador.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista someterá a la aprobación del comitente su proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

###### ARTICULO 50: Cierre de obra.

El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se indique en el P.C.E., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en la forma que en las mencionadas cláusulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo retirará cuando lo disponga la Inspección. Ésta podrá disponer que el cerco quede colocado después de la Recepción Provisoria, en cuyo caso su conservación quedará a cargo del comitente hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo.

###### ARTICULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene.

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 20 de 42

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al contratista de las consecuencia de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se determinará la responsabilidad de cada uno en el P.C.E.

###### ARTICULO 52: Alumbrado y luces de peligro.

El contratista instalará en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de combustible de toda esta instalación.

###### ARTICULO 53: Construcciones provisionales.

Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservación, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua. A la terminación de la obra, serán demolidos y retirados por él.

###### ARTICULO 54: Oficina para la Inspección.

El contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección, con las características y moblaje indicados en el P.C.E. Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la Recepción Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas de la Inspección hasta la Recepción Provisional.

Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicio telefónico quedarán a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.

###### ARTICULO 55: Daños a personas y bienes.

El contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 21 de 42

eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional de la obra y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el período de garantía.

A tal efecto, el contratista deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.E.

El comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

###### ARTICULO 56: Infracciones administrativas.

El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y será responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

###### ARTICULO 57: Medianerías.

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el contratista deberá preparar los planos y contratos de medianería y, previa aprobación del comitente, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianería se entregarán, uno al comitente y otro al lindero.

###### ARTICULO 58: Letreros.

No se podrá colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del comitente, el que decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones.

###### ARTICULO 59: Limpieza de la obra.

Es obligación del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio del comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 22 de 42

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar limpio en forma diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecución de los trabajos.

###### ARTICULO 60: Provisión de agua.

El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que le serán reembolsados en las condiciones previstas en el P.C.E.

###### ARTICULO 61: Prórrogas del plazo de obra.

A pedido del contratista, el comitente podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2) demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras; 3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064; 4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas por el contratista; 5) demoras ocasionadas por otros contratistas; 6) conflictos gremiales de carácter general; 7) por siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del comitente, haga procedente el otorgamiento de la prórroga.

Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al comitente en el plazo de treinta (30) días corridos de la producción del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrán no ser tomadas en consideración.

El comitente podrá tramitar de oficio la ampliación del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa del contratista.

Dentro de un plazo de quince (15) días de otorgada una prórroga se ajustarán el plan de trabajos y la curva de inversión al nuevo plazo, modificándolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originó la prórroga, y se someterán a la aprobación del comitente.

###### CAPITULO II DIRECCION DE OBRA

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 23 de 42

###### ARTICULO 62: Representante Técnico.

El contratista designará en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un profesional con experiencia, de la especialidad que se indique en el P.C.E., el que deberá ser previamente aceptado por el comitente. El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al contratista ante el comitente.

En caso de infracción a las obligaciones emergentes de este artículo, en que incurriere el contratista, la Inspección lo hará pasible de la multa que prevea el P.C.E.

En caso de reiteración de esta infracción, y si el comitente lo juzga conveniente, el contratista deberá proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que deberá ser debidamente autorizado.

###### ARTICULO 63: Inspección de Obra.

La Inspección de Obra estará a cargo de quien designe el comitente; éste comunicará por nota al contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso y cuáles están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección.

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos.

###### ARTICULO 64: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspección.

Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un  libro  foliado, sellado y rubricado por el comitente, que la Inspección guardará en la obra.

Toda orden de servicio, deberá ser firmada por el contratista dentro de los tres (3) días del requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en el P.C.E. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán ser comunicadas al Registro Nacional.

El comitente podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 24 de 42

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de cinco (5) días, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su observación.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.

###### ARTICULO 65: Notas de pedido. Parte Diario

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que aquel guardará en la obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.C.E., deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el hecho que las motive. El contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etc., en el plazo de treinta (30) días a partir de la presentación del reclamo y/u observación formulados.

El contratista entregará el Parte Diario a la Inspección, en una planilla donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climáticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan.

###### ARTICULO 66: Interpretación de la documentación técnica.

El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la obra hasta la Recepción Definitiva.

Si el contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará al contratista que se efectúen las correcciones que correspondan.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 25 de 42

Si el contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo.

###### ARTICULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato.

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procederá como sigue:

- Si es evidente un error será corregido donde se encuentre;

- Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente orden: a.- Contrato.

b.- Pliego de Especificaciones Técnicas. c.- Planos de Detalle.

d.- Planos Generales y Planillas.

e.- Pliego de Cláusulas Especiales y Circulares aclaratorias. f.- Pliego de Cláusulas Generales.

g.- Ley N° 13.064.

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en letras, prevalecerá esta última.

###### ARTICULO 68: Terminación de los trabajos.

Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mención expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

###### CAPITULO III PERSONAL OBRERO

###### ARTICULO 69: Salarios.

El contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará cumplimiento a todas las

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 26 de 42

obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual de obra estará condicionado a la presentación conjunta, por el contratista, de los comprobantes de depósitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo.

###### ARTICULO 70: Idoneidad del personal.

El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignación a otra tarea. Asimismo podrá exigir la desvinculación de todo personal del contratista que provocara desórdenes o indisciplina, y la ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente.

###### CAPITULO IV MATERIALES Y TRABAJOS

###### ARTICULO 71: Abastecimiento de materiales.

El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del comitente se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada.

Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.

###### ARTICULO 72: Calidad de los materiales y trabajos.

Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobación del comitente. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el comitente podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a más de 100

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 27 de 42

kilómetros del lugar de la obra, el contratista deberá asumir los gastos de traslado y estadía del personal de la Inspección.

###### ARTICULO 73: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentación del contrato o las exigidas por la Inspección.

Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del comitente.

El contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las muestras de los materiales que la Inspección determine, las que servirán para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hará pasible de la multa que se establezca en el P.C.E.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, a igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitución dieran lugar.

El comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el contratista. Éste además, pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

###### ARTICULO 74: Calidad del equipo.

El contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el comitente podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 28 de 42

###### ARTICULO 75: Corrección de trabajos defectuosos.

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar ampliación de plazo.

El comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la corrección realizarse a satisfacción de aquél.

###### ARTICULO 76: Vicios ocultos.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de tales vicios o defectos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del contratista. En caso contrario, los abonará el comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial.

###### CAPITULO V

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

ARTICULO 77: Subcontratistas.

El contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización previa del comitente, y la aceptación del subcontratista. La subcontratación no exime al contratista de sus obligaciones con relación al comitente.

El comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 29 de 42

###### ARTICULO 78: Responsabilidad.

El contratista es el único responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus subcontratistas.

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en el artículo 20 del presente pliego.

###### ARTICULO 79: Otros contratistas.

El contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su contrato, que el comitente encomiende a otros contratistas, y acatará las órdenes que dé la Inspección para evitar interferencias.

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas o a la que realice directamente el comitente, ajustándose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas imputables a otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones pertinentes.

###### ARTICULO 80: Plazo.

CAPITULO VI DESARROLLO DE LA OBRA

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del contrato y en las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.

###### ARTICULO 81: Mora.

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prórrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio del comitente, el contratista se hará pasible de una multa que será calculada en la forma que se establezca en el P.C.E. Cuando el contratista incurriera en atrasos en la ejecución del plan de trabajos, previa intimación a regularizar el ritmo de obra, se hará pasible de la multa que se prevea en el P.C.E.

En caso que en el P.C.E. se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entrarán en mora parcial y se le aplicará la multa que se establezca en el P.C.E.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 30 de 42

###### ARTICULO 82: Contralor de trabajos.

El contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar la corrección de su ejecución.

###### ARTICULO 83: Unión de obras nuevas con existentes.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a cargo del contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta presentada: a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio del comitente.

###### CAPITULO VII MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 84: Modificaciones de obra.

El comitente podrá disponer modificaciones al contrato, en los términos de la Ley Nº 13.064.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá ser previamente convenido con el comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitación.

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo trabajo, el precio será propuesto por el contratista y ajustado por el comitente en función de los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 31 de 42

aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el comitente podrá disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

###### ARTICULO 85: Reajuste de garantía.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el contratista deberá ampliar en un cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantía de cumplimiento del contrato.

###### ARTICULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del comitente.

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las órdenes de servicio comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspección podrá ordenar su demolición y reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a cargo del contratista los gastos provocados por esta causa.

###### CAPITULO VIII

LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTICULO 87: Medición. Certificación.

Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboración y bajo la supervisión de la Inspección, efectuará la medición ajustándose a las normas que establezca el P.C.E. Conformada la mensura por la Inspección, el contratista preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder, ajustándose también para ello a lo estipulado en el P.C.E. y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspección.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 32 de 42

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos  a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustarán a lo establecido en el PCE.

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

###### ARTICULO 88: Retenciones sobre los certificados.

Sobre todos los certificados se retendrá el importe que se determine en el P.C.E.; estos descuentos se realizarán sin perjuicio de la garantía de cumplimiento de contrato, para constituir el fondo de reparos. Este fondo quedará en poder del comitente hasta la Recepción Definitiva de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

###### ARTICULO 89: Sustitución del fondo de reparos.

Durante la ejecución de la obra, el contratista podrá sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantías previstas en el artículo 20 del presente pliego.

###### ARTICULO 90: Pago de los certificados.

Junto con el certificado de obra, el contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los sesenta (60) días corridos de la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente. Si en el P.C.E. se establecieran plazos menores, se tomarán estos últimos.

Fíjase, además, un plazo de diez (10) días que correrán a partir de la presentación de cada certificado para su aprobación. Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que el contratista lo presente con las correcciones del caso. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo del presente, por causa no imputable al contratista, será de aplicación lo previsto en el artículo 48 de la Ley N° 13.064.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 33 de 42

###### CAPITULO IX RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 91: Recepción Provisoria

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.E. y en el P.E.T.

Se labrará un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitación, la que deberá notificarse, la autoridad competente efectuará por sí y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la citación y de la ausencia del contratista.

En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su corrección. En caso de incumplimiento por parte del contratista, se podrá decidir la rescisión del contrato y la ejecución de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al contratista.

###### ARTICULO 92: Plazo de garantía.

Salvo indicación de un plazo especial el P.C.E., el plazo de garantía será de doce (12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

###### ARTICULO 93: Recepción Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Recepción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la Recepción Provisional. Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, a cuya expiración se efectuará una nueva verificación del estado de las obras y, si en esta oportunidad el comitente resolviera aceptar los trabajos, quedará efectuada la Recepción Definitiva.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 34 de 42

Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el comitente podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

###### ARTICULO 94: Recepciones parciales.

Cuando el P.C.E. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de Recepción Provisional y Definitiva y devolución de garantía de acuerdo con los artículos 91, 93 y 95.

Asimismo, el comitente podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.

###### ARTICULO 95: Devolución de garantías y fondo de reparos.

La garantía de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva la parte proporcional de las garantías y del fondo de reparos.

###### CAPITULO X RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 96: Causas de rescisión.

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los artículos 49 a 54 de la Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

###### ARTICULO 97: Toma de posesión de la obra.

Producida la rescisión, el comitente tomará posesión inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos, labrándose las actas correspondientes.

El comitente tomará, si lo creyera conveniente y previa valuación convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de la obra.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 35 de 42

Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que estime más convenientes, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el comitente cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquel.

###### ARTICULO 98: Inventario.

El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el comitente estará habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

###### ARTICULO 99: Avalúo

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el comitente dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía judicial. Si dentro del plazo de tres (3) días de notificado el contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el comitente.

###### ARTICULO 100: Liquidación de los trabajos y materiales.

El comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederá a la liquidación de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuación de la obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el comitente serán retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor de quince (15) días siguientes a la notificación. Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el comitente podrá hacer retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el plazo que señale el comitente; si no lo hiciera, éste los demolerá a cuenta del contratista.

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del contratista, previa deducción de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el contratista, quedará pendiente de pago hasta

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 36 de 42

la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al comitente, el contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte.

###### CAPITULO XI DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 101: Seguros.

El contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan a continuación:

- Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construcción – Leyes N°

19.587 y 24.557 y su reglamentación Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 552/01, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra.

- Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo a la legislación vigente.

- Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra.

- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el P.C.E., a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello.

Asimismo, el contratista deberá asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la póliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepción Provisoria.

Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera satisfacción del comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podrá el contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias  que  esta  situación  genere.  En  caso  de  que  tal  circunstancia  se  configure  con

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 37 de 42

posterioridad al inicio de la obra, se procederá a la suspensión de ésta, con cargo al contratista, no abonándose ningún importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del contrato.

El contratista deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que haya contratado el seguro. El Comitente, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decisión.

###### ARTICULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo se aceptarán cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las garantías correspondientes se constituirán en moneda nacional calculándolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones del día anterior de su constitución. El importe de la garantía deberá ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotización de la moneda extranjera.

###### ARTICULO 103: Manejo de las instalaciones.

El contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado.

###### CAPITULO XII SANCIONES

ARTICULO 104: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, las que serán previstas en el P.C.E., debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje que reflejará las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medirá el grado de incumplimiento registrado por éste.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 38 de 42

A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto original más los importes de las modificaciones aprobadas.

###### ARTICULO 105: Recursos.

El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la UNNOBA, aprobado por Resolución 379/2006.

###### ARTICULO 106: Percepción de multas.

El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la sanción, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el contratista ante el comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes podrán ser deducidos de la garantía de cumplimiento del contrato, en cuyo caso ésta deberá ser repuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisión del contrato y la pérdida del saldo de dicha garantía. La percepción de las multas se hará efectiva aún cuando la resolución que impuso la sanción hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes retenidos con más un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 39 de 42

###### PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES INDICE

CAPITULO I	1

DISPOSICIONES GENERALES	1

ARTICULO 1°: Objeto y aplicación del pliego	1

ARTICULO 2°: Glosario	1

ARTICULO 3°: Normas supletorias.	3

ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta.	3

CAPITULO II	3

SISTEMAS DE CONTRATACION	3

ARTICULO 5°: Sistemas de contratación de obras públicas.	3

ARTICULO 6°: Contratación por unidad de medida.	4

ARTICULO 7°: Contratación por ajuste alzado	4

ARTICULO 8°: Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado	4

ARTICULO 9°: Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado	5

ARTICULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.	6

ARTICULO 11: Contratación por coste y costas.	6

CAPITULO III	6

PROPONENTES	6

ARTICULO 12: Capacidad legal.	6

ARTICULO 13: Capacidad técnica y financiera.	6

ARTICULO 14: Inhabilitados para la presentación	7

ARTICULO 15: Domicilio	7

ARTICULO 16: Ejecución de Obras por Empresas Asociadas	8

ARTICULO 17: Informes que suministra el licitante.	8

ARTICULO 18: Conformidad con la documentación licitatoria.	8

ARTICULO 19: Informes que deben obtener los proponentes.	8

ARTICULO 20: Garantía de mantenimiento de oferta.	9

CAPITULO IV 	 10

LAS PROPUESTAS 	 10

ARTICULO 21: Lugar de presentación de las propuestas 	 10

ARTICULO 22: Forma de presentación de las propuestas 	 10

ARTICULO 23: Documentos que integran la propuesta. 	 10

ARTICULO 24: Causal de desestimación de la oferta 	 12

CAPITULO V 	 12

CLASES DE LICITACION 	 12

ARTICULO 25: Clases de licitación 	 12

ARTICULO 26: Licitación de “etapa única” 	 12

ARTICULO 27: Licitación de “etapa múltiple”. 	 13

ARTICULO 28: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa múltiple. 	 13

ARTICULO 29: Día inhábil en fecha de apertura. 	 14

CAPITULO VI 	 14

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 	 14

ARTICULO 30: Evaluación de las propuestas 	 14

ARTICULO 31: Dictamen de evaluación 	 14

ARTICULO 32: Retiro y devolución de la garantía de mantenimiento de oferta. 	 15

CAPITULO VII 	 16

ADJUDICACION DE LA OBRA 	 16

ARTICULO 33: Adjudicación 	 16

ARTICULO 34: Rebalanceo 	 16

CAPITULO VIII 	 16

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 40 de 42

FIRMA DEL CONTRATO	16

ARTICULO 35: Garantía de cumplimiento del contrato 	 17

ARTICULO 36: Documentos integrantes del contrato 	 17

ARTICULO 37: Transferencia del contrato 	 18

ARTICULO 38: Cambio de domicilio del contratista. 	 18

TITULO II 	 18

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL 	 18

CAPITULO I 	 18

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 	 18

ARTICULO 39: Orden de iniciación 	 18

ARTICULO 40: Observaciones al plan de trabajos 	 18

ARTICULO 41: Plan de trabajos definitivo 	 19

ARTICULO 42: Entrega del terreno para la ejecución de la obra. 	 19

ARTICULO 43: Replanteo de la obra. 	 19

ARTICULO 44: Alineación y niveles. 	 19

ARTICULO 45: Errores de replanteo 	 19

ARTICULO 46: Documentación en obra. 	 20

ARTICULO 47: Planos adicionales. 	 20

ARTICULO 48: Planos de obra. 	 20

ARTICULO 49: Planos de obrador 	 20

ARTICULO 50: Cierre de obra. 	 20

ARTICULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene. 	 20

ARTICULO 52: Alumbrado y luces de peligro 	 21

ARTICULO 53: Construcciones provisionales 	 21

ARTICULO 54: Oficina para la Inspección 	 21

ARTICULO 55: Daños a personas y bienes. 	 21

ARTICULO 56: Infracciones administrativas. 	 22

ARTICULO 57: Medianerías. 	 22

ARTICULO 58: Letreros 	 22

ARTICULO 59: Limpieza de la obra. 	 22

ARTICULO 60: Provisión de agua. 	 23

ARTICULO 61: Prórrogas del plazo de obra. 	 23

CAPITULO II 	 23

DIRECCION DE OBRA 	 23

ARTICULO 62: Representante Técnico 	 24

ARTICULO 63: Inspección de Obra. 	 24

ARTICULO 64: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspección 	 24

ARTICULO 65: Notas de pedido. Parte Diario 	 25

ARTICULO 66: Interpretación de la documentación técnica 	 25

ARTICULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato 	 26

ARTICULO 68: Terminación de los trabajos 	 26

CAPITULO III 	 26

PERSONAL OBRERO 	 26

ARTICULO 69: Salarios 	 26

ARTICULO 70: Idoneidad del personal. 	 27

CAPITULO IV 	 27

MATERIALES Y TRABAJOS 	 27

ARTICULO 71: Abastecimiento de materiales. 	 27

ARTICULO 72: Calidad de los materiales y trabajos 	 27

ARTICULO 73: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas. 	 28

ARTICULO 74: Calidad del equipo 	 28

ARTICULO 75: Corrección de trabajos defectuosos 	 29

ARTICULO 76: Vicios ocultos 	 29

CAPITULO V 	 29

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 41 de 42

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS	29

ARTICULO 77: Subcontratistas. 	 29

ARTICULO 78: Responsabilidad 	 30

ARTICULO 79: Otros contratistas. 	 30

CAPITULO VI 	 30

DESARROLLO DE LA OBRA 	 30

ARTICULO 80: Plazo 	 30

ARTICULO 81: Mora. 	 30

ARTICULO 82: Contralor de trabajos 	 31

ARTICULO 83: Unión de obras nuevas con existentes. 	 31

CAPITULO VII 	 31

MODIFICACIONES DE OBRA 	 31

ARTICULO 84: Modificaciones de obra. 	 31

ARTICULO 85: Reajuste de garantía. 	 32

ARTICULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del comitente. 	  32

CAPITULO VIII 	 32

LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. 	 32

ARTICULO 87: Medición. Certificación 	 32

ARTICULO 88: Retenciones sobre los certificados 	 33

ARTICULO 89: Sustitución del fondo de reparos 	 33

ARTICULO 90: Pago de los certificados 	 33

CAPITULO IX 	 34

RECEPCION DE OBRA 	 34

ARTICULO 91: Recepción Provisoria 	 34

ARTICULO 92: Plazo de garantía. 	 34

ARTICULO 93: Recepción Definitiva. 	 34

ARTICULO 94: Recepciones parciales 	 35

ARTICULO 95: Devolución de garantías y fondo de reparos 	 35

CAPITULO X 	 35

RESCISION DEL CONTRATO 	 35

ARTICULO 96: Causas de rescisión 	 35

ARTICULO 97: Toma de posesión de la obra. 	 35

ARTICULO 98: Inventario 	 36

ARTICULO 99: Avalúo 	 36

ARTICULO 100: Liquidación de los trabajos y materiales. 	 36

CAPITULO XI 	 37

DISPOSICIONES VARIAS 	 37

ARTICULO 101: Seguros 	 37

ARTICULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera. 	 38

ARTICULO 103: Manejo de las instalaciones 	 38

CAPITULO XII 	 38

SANCIONES 	 38

ARTICULO 104: Hechos que pueden originar sanciones. 	 38

ARTICULO 105: Recursos 	 39

ARTICULO 106: Percepción de multas………………………………………………………………………..40

##### GHIRARDI

Federico

Compras y Contrataciones

UNNOBA

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Página 42 de 42

### PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES

LICITACIÓN PÚBLICA Nro. 01/2018 TITULO I

BASES DE LICITACIÓN CAPITULO I

Las siguientes Cláusulas Especiales (PCE) complementan las disposiciones de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°): Objeto y aplicación del pliego.

  - La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires llama a Licitación Pública para la ejecución de la obra “Construcción de primera etapa de Edificio de Alimentos y Producción, ubicado en predio de Ruta 7 y Gaucho Argentina de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires.

  - El Presupuesto Oficial establecido para la presente licitación es de cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y ocho mil ciento setenta y nueve con 08/100 $ ($ 49.868.179,08),valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos incluidos.

  - Los interesados en formular propuestas podrán consultar y retirar los Pliegos de la Licitación en la dependencia de Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires Sita en Sarmiento Nro. 1.169 de la ciudad de Junin Provincia de Buenos Aires, hasta el día jueves 05 (cinco) de Julio de 2018. El precio de venta del Pliego de la licitación es de pesos cinco mil ($ 5.000), no reembolsables

  - Las Propuestas serán presentadas en las oficinas de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, sitas en la calle Sarmiento Nº 1169 de la Ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires, antes de las 10 hs, del día Jueves 12 (doce) de Julio de 2018.

No se aceptarán, bajo ningún concepto, las Propuestas que sean presentadas o que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al día y hora de apertura, aunque se justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.

  - El plazo de ejecución de la obra se establece en doscientos ochenta y cinco (285) días corridos.

  - No se encuentra previsto un anticipo financiero. En caso de resultar necesario podrá solicitar explicando los motivos y la misma  se evaluará,  quedará a criterio y conveniencia  de la UNIVERSIDAD el otorgamiento o no.-

  - A los fines de la presente Licitación el Licitante y Comitente son la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

1

ARTICULO 2°): Normas Supletorias

  - Cláusula anticorrupción.

Tanto durante el proceso licitatorio como durante la etapa de ejecución de los correspondientes contratos, el Licitador como el licitante, así como cualquier otro participante directo o indirecto en los procesos regidos por este procedimiento de Licitación, mantendrán los más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de corrupción con relación a dichos procesos. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación no son exhaustivas. Por esta razón, el Comitente actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto conforme al procedimiento establecido.

(a)“Soborno” (cohecho). Todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos de la misma naturaleza, realizados por oferentes, contratistas o terceros.

(b)“Extorsión o coacción”. El hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado.

(c)“Fraude”, La tergiversación de datos o hechos, con el objeto de influir sobre el proceso de

una licitación o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Comitente y de los participantes. (d)“Colusión” Las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de licitación a

niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta.

Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición o contratación efectuado con motivo de un proceso licitatorio del Comitente, incurrió en prácticas corruptivas, el Comitente podrá:

    - rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con ese proceso; y/o

    - declarar a un Oferente no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros que lleve a cabo el Comitente. La inhibición que establezca el Comitente podrá ser temporal o permanente.

ARTICULO 3°): Circulares con consulta y sin consulta.

Los plazos para recibir y responder consultas serán respectivamente de 72 (setenta y dos ) hora consultas y 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la fecha límite fijada para presentar propuestas.

Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posibles oferentes deberán informarse periódicamente sobre su existencia y requerirlas. A su pedido, el Licitante les extenderá constancia del número de Circulares emitidas. De no informarse, los proponentes no podrán alegar desconocimiento de las mismas.

Las consultas deberán remitirse a la dirección establecida por el art. 1.4. del PCE.

2

CAPITULO II

SISTEMA DE CONTRATACION

ARTICULO 4°): Sistemas de contratación

La Contratación de la obra se hará por el sistema de Ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado, de acuerdo con el Art. 8° del P.C.G.

PROPONENTES

CAPITULO III

ARTICULO 5°): Capacidad legal.

Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

ARTICULO 6°): Capacidad técnica y financiera.

La capacidad técnica y financiera se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios:

  - Capacidad técnica Experiencia de obra

Tener experiencia como Contratista o Subcontratista en la construcción con una antiguedad mínima

de CINCO (5) años, incluido instalación en general, de edificios administrativos, culturales, escolares, de salud, y de viviendas, nuevos, que contemplen estructuras similares a las del Proyecto a construir, con sus correspondientes ítems de albañilería, instalaciones, acabados, revestimientos y solados interiores y exteriores, por un total mínimo de dos (2) veces la superficie del proyecto a licitar, en no más de tres (3) contratos. Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecución, las mismas deberán acreditar un avance superior al cincuenta por ciento (50%).

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se considerarán las experiencia solicitada como la suma de las experiencias de las empresas que integran la UTE.

La experiencia en construcción de viviendas se considerará válida cuando las obras de vivienda ejecutadas cumplan lo exigido respecto a que las mismas deberán ser de similares características estructurales (tipo de fundación, estructuras de h° a°), de albañilería, de tipo de cubierta, de instalaciones, y niveles de terminación, a los del proyecto objeto de la presente Licitación.

Para facilitar la evaluación de las ofertas, los oferentes deberán agregar a su propuesta la documentación respaldatoria (Contrato de Obra, Certificación, Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La Documentación respaldatoria presentada deberá estar certificada por escribano o autoridad competente.

Las oferentes deberán gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado en los últimos tres (3) años.

3

El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Contratante podrá rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeño en las obras en las que el Oferente haya participado en el período establecido, a su exclusivo juicio.

Representante Técnico

Deberá ser, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos 5 (cinco) años de experiencia profesional en la ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares (entendiéndose por similares a las mencionadas en el punto 6.1, durante por lo menos tres años de los cuales la experiencia haya sido como Representante Técnico. A tal fin deberá presentar al Contratante para su aceptación el Currículum Vitae respectivo. El representante técnico deberá estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer  la presencia de un profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Contratante.

Equipos destinados a la obra

Se solicitará el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de ubicación, al momento de la cotización y debidamente identificados a través de su número de serie. El Contratante podrá verificar el estado de los mismos.

  - Capacidad financiera. Situación económico - financiera

Se realizará el análisis de la situación económica – correspondiente a los estados contables de los dos (2) últimos ejercicios, los puntajes exigidos de los indicadores son los siguientes:

| INDICE | FORMULA | VALORES ACEPTABLES |
| --- | --- | --- |
| INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE | Activo Cte. / Pasivo Cte. | Mayor o igual 1,00 |
| INDICE DE LIQUIDEZ SECA O PRUEBA ACIDA | Activo Corriente - Bienes de Cambio / Total Pasivo Corriente | Igual o mayor a 0,80 |
| INDICE DE SOLVENCIA | Total Activo / Total Pasivo | Mayor a 1,30 |
| IMPORTANCIA DEL PASIVO EXIGIBLE | Pasivo Corriente / Activo Total | Igual o menor a 0,35 |

4

El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo menos dos (2) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez corriente.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE. y, la suma los valores así obtenidos será el puntaje de la U.T.E. en el rubro.

6.3 Capacidad de contratación

A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratación Anual se define la obra como de "ARQUITECTURA".

ARTICULO 7°): Domicilio.

El proponente deberá constituir domicilio especial en Junín Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 8°): Garantía de mantenimiento de oferta.

El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser del CINCUENTA MIL ($50.000), por un período de noventa (90) días corridos a contar de la fecha de presentación de las propuestas. La garantía de oferta deberá estar nominada a nombre de: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

CAPITULO IV LAS PROPUESTAS

(ARTICULO 9°): Lugar de presentación de las propuestas.

Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora establecidos en el precedente art.1.4 del presente Pliego de Cláusulas Especiales.

(ARTICULO 10): Forma de presentación de las propuestas.

Se deberá presentar toda la documentación en un original y una copia (las que se identificarán como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, etc., en todas sus hojas) debidamente foliados, firmados y sellados en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes y una copia en FORMATO DIGITAL (EN UN UNICO DOCUMENTO, formato pdf). Requisitoria excluyente para admisibilidad.

El sobre exterior llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de Licitación; identificación del proponente; día y hora fijados para la apertura.

La presentación de la propuesta  significará de parte del proponente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, no obstante se deberá incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos, la totalidad de planos, si los hubiere, y toda otra documentación técnica que acompañen a los mismos firmados en todas sus hojas por el representante del oferente y el representante técnico.

5

10.1: Período de validez de las propuestas

Las propuestas serán válidas por un período de noventa (90) días, a partir de la fecha límite estipulada para la presentación de las propuestas.

En circunstancias excepcionales, antes de que venza el período original de validez de las propuestas, el Licitante podrá solicitar a los proponentes la prórroga de dicho período por un plazo adicional determinado. El pedido y las respuestas correspondientes deberán efectuarse por escrito. El Proponente podrá negarse a acceder al pedido sin perder por ello la garantía de mantenimiento de su oferta. No se pedirá ni se permitirá que el Proponente que acceda al pedido modifique su propuesta, pero se le solicitará que extienda la validez de la garantía de mantenimiento de su oferta por el periodo de la prórroga.

(ARTICULO 11): Documentos que integran la propuesta.

La propuesta deberá contener además de los documentos exigidos en el Art. 23 del PCG, la siguiente documentación:

- La Propuesta debidamente inicializada y foliada, como así también todas las aclaraciones que haya emitido el Comitente, de oficio o en respuesta a consultas durante el llamado a licitación, según el Artículo 10 – Capítulo IV – Las Propuestas, PCP. La propuesta en forma digital en un único documento formato pdf.

- Para los proponentes que a la fecha del Llamado a Licitación no estuvieren inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Pública, deberán presentar la constancia de inscripción, de acuerdo con lo expresado en el Art. 5 de este PCP.

- Declaración de aceptación de la competencia y jurisdicción de la Justicia Federal con asiento en la ciudad de Junín (BA) para cualquier conflicto que se pudiera suscitar.-

- Declaración Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en la ciudad de Junín (BA).

- Constancia de cumplimiento de todos los requisitos impositivos y previsionales vigentes..-

- Certificado acreditando la visita al lugar de emplazamiento de la obra a realizar, otorgado por el Comitente. La primer visita de obra se realizará el día Viernes 15 de Junio de 2018 a las 10:00hs, con la presencia de la persona responsable del Área INFRAESTRUCTURA designada por el Comitente y la segunda se realizará el día Viernes 06 (seis) de Julio de 2018 a las 9:00hs.-

- La siguiente documentación en carácter de Declaración Jurada:

  - Capacidad Técnica

  - Capacidad Económica Financiera

  - Capacidad de Contratación Anual

De acuerdo con lo establecido en los artículos 6.1, 6.2 y 6.3 del presente PCP

- Declaración Jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1 del presente PCP.

6

- Circulares aclaratorias y/o modificatorias, en caso de que las hubiera.

ARTICULO 12): Desestimación de propuestas

La falta de cumplimiento conforme lo establecido en el art. 24 del PCG, será causal de desestimación de la propuesta.

En lo referente a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la oferta de acuerdo a lo establecido en el punto 1 del artículo 23 del PCG, su falta de presentación o su presentación deficiente, no será considerada un defecto formal subsanable de acuerdo a lo establecido en los artículo 30 del PCG y artículo 14 del PCP (Evaluación de la Propuestas).

Asimismo la falta de presentación de la inscripción en el Registro de Constructores de Obras Públicas de la Nación no será considerada un defecto formal subsanable de acuerdo a lo establecido en los artículo 30 del PCG y artículo 14 del PCP.

CAPITULO V CLASES DE LICITACION

(ARTICULO 13): Licitación de “etapa única”.

Para la presente licitación se utilizará el tipo de “etapa única”.

CAPITULO VI PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

(ARTICULO 14): Evaluación de las propuestas.

Las propuestas serán examinadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora (designada a tal efecto mediante Resolución), la cual podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias para la evaluación de las propuestas. Los proponentes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) días, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

14.1: Sistema de Evaluación de las Propuestas.

Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestas por los Artículo 23 – Capítulo IV del P.C.G y del art. 11 del P.C.P., y se obligue a proveer cualquier aclaración y/o justificación que el Comitente pueda solicitar y que responde a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la licitación, sin desviación o condicionamiento, y que a juicio fundado del Comitente, contenga las condiciones técnicas y económicas para ejecutar la obra.

Para la evaluación de las propuestas se considerarán los requisitos mínimos establecidos en el art. 6: (Capacidad técnica y financiera) del presente PCP.

7

(ARTICULO 15): Dictamen de evaluación.

La máxima responsabilidad de la Comisión Evaluadora será la de aconsejar la aceptación o rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluación.

Dentro de los SESENTA (60) días corridos desde la fecha del acto de apertura, la Comisión Evaluadora producirá el informe de evaluación, el que constará en una acta aconsejando se adjudique a la oferta más conveniente, entre los proponentes que cumplan con todos los requisitos exigidos; estableciendo un orden de prelación creciente partiendo de la mejor oferta.

El dictamen de evaluación se notificará, en forma fehaciente a todos los proponentes, pudiendo hacerse a través de correo postal, vía mail, carta documento, fax y por cédula. El mismo podrá ser impugnado dentro de los TRES (3)  días a partir de la notificación. Junto con el escrito de reclamo, el cual deberá ser presentado por la Mesa de Entradas de la Universidad y como requisito para consideración del mismo, deberá acompañarse una garantía constituida mediante certificado de depósito en efectivo, en el Banco de la Nación Argentina – Suc.Junín Nº 2120, Cuenta Corriente Nº 30900456/75, CBU 0110309820030900456759, a favor de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, con domicilio en Sarmiento 1169 – Junín, prov..de Bs.As. – CP: 6000, CUIT 30-70836855-1, por un monto en pesos equivalente al 1% del Presupuesto Oficial.

La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso que la presentación sea rechazada.

CAPITULO VII ADJUDICACION DE LA OBRA

(ARTICULO 16): Adjudicación.

El licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, así como de anular la Licitación y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los Proponentes afectados por la decisión que tome, ni tener obligación alguna de informar las razones de tal decisión, y sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes. Podrá asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

16.1 : Notificación de la Adjudicación.

El Comitente, transcurrido el plazo de impugnaciones, notificará en forma fehaciente, a través de correo postal, vía mail, carta documento, fax o por cédula, al proponente cuya propuesta resulte la más conveniente la adjudicación de la obra.

8

CAPITULO VIII

FIRMA DEL CONTRATO

(ARTICULO 17): Garantía de cumplimiento del contrato.

Dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la adjudicación y previo a la firma del contrato, el adjudicatario suministrará al Contratante la Garantía de cumplimiento del mismo de conformidad con lo establecido en el art. 35 del PCG.

La garantía deberá estar constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 20 del PCG, por el CINCO (5 %) del importe total del contrato. Si el Adjudicatario no integrara la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido, el comitente podrá rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de mantenimiento de oferta. En este caso el Licitante podrá, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación al proponente que siga en el orden de prelación establecido en el Dictamen de Evaluación, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato. El contrato quedará perfeccionado únicamente a partir de su suscripción y de la constitución de la garantía de cumplimiento.

17.1: Condiciones a cumplimentar previo a la firma del Contrato

Previo a la firma del Contrato, el Proponente cuya propuesta resultare adjudicada deberá presentar la garantía de cumplimiento de contrato en alguna de las forma requerida por los P.C.G y P.C.P., Certificado de Capacidad de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas actualizado y constancia de libre deuda, condiciones indispensable para firmar el contrato.

  - : Obligaciones a cargo del Contratista.

Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales.

Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran por la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, correrán por cuenta y cargo de la Contratista

  - : Garantía de Anticipo financiero.

En el caso de haberse aprobado y autorizado algún Anticipo Financiero, el Contratista deberá, dentro de los diez (10) días hábiles de la firma del Contrato suministrar una Garantía a favor del Comitente por la totalidad del Anticipo Financiero otorgado.

La garantía en el caso de otorgarse deberá estar constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 20 del PCG, por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no integrara la garantía mencionada, el comitente no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al Comitente.

En el caso que hubiera, a medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la certificación mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir la garantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.

9

TITULO II

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL CAPITULO I

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

(ARTICULO 18): Orden de iniciación.

Firmado el contrato, el comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima de CINCO (5) días; durante ese lapso el contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará el Acta de Inicio.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, será de aplicación lo establecido en el art. 43 del PCP.

(ARTICULO 19): Plan de trabajos definitivo.

El Contratista presentará al Comitente para aprobación el Plan de Trabajos definitivo en el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras. Si no lo presentara en un plazo de diez (10) días, se hará pasible a la aplicación de una multa, equivalente 0,5 por ciento del monto contractual, por cada día de demora.

El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación indicada en el artículo 18 del P.C.P.

El Plan deberá tener la representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de ejecución por rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas y porcentuales a ejecutar mensualmente.

La curva de Inversiones se adecuará al nuevo Plan de Trabajos definitivo, y deberá graficar el porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores constantes parciales y acumulados.

El nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones no deberá alterar la estructura técnico- económica de la oferta que resulto adjudicada.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

10

(ARTICULO 20): Replanteo de la obra.

El replanteo de la obra será realizado por el Contratista y controlado por la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del mismo.

Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación.

Las operaciones de replanteo se efectuarán con la  anticipación necesaria para no causar atrasos en el desarrollo normal de la obra, y será concordante con la orden de iniciación y con el plan de trabajos aprobados. De cada operación de replanteo se labrará el acta correspondiente la que será firmada por la Inspección y la Contratista.

(ARTICULO 21): Planos de obra.

El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obra necesaria para la ejecución de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, cálculos estructurales) que la Inspección le solicite y deberá someter esta documentación a la aprobación de la Inspección en los plazos que ésta establezca.

El contratista preparará todos los planos de obra necesarios y de cada uno de ellos, entregará al comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite para su uso y entregará al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético.

(ARTICULO 22): Planos de obrador.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá proporcionar los Planos y Especificaciones de las Obras Provisionales (obrador) propuestas al Inspector, y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

El Contratista  será el responsable del diseño de las Obras  Provisionales y la aprobación  del Inspector no alterará la responsabilidad del Contratista al respecto. El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros y permisos que sean necesarios respecto del diseño y ejecución de las Obras Provisionales.

(ARTICULO 23): Cierre de obra.

El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensión que determine el Pliego de Especificaciones Técnicas y condiciones Particulares.

La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.

Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.

11

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de obras en la vía pública, la Administración podrá aplicar multas.

(ARTICULO 24): Vigilancia, seguridad e higiene.

El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la Zona de Obras. Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes.

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al contratista de la responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.

(ARTICULO 25): Oficina para la Inspección.

Dentro de las construcciones provisionales a cargo de la Contratista, éste deberá instalar en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección.

La misma deberá constar como mínimo de una oficina, un sanitario y un office. En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el local que ofrece, debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones generales.

Deberá contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y mantendrá condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra.

Las instalaciones destinadas a la Inspección de la Obra deberán permanecer hasta la Recepción Provisional de la Obra.

Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicio telefónico quedarán a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.

El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con material sanitario mínimo para satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, según normativa vigente.

25.1 : Instrumental de Medición

El Contratista facilitará a la Inspección mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas estructurales, hidráulicas o las que esta estime necesaria realizar.

(ARTICULO 26): Daños a personas y bienes.

La cobertura mínima del seguro por responsabilidad civil extracontractual a terceros y a su patrimonio será de $3.000.000, (Pesos: tres millónes) por daños al patrimonio y será de $3.000.000, (Pesos: tres millones) la cobertura mínima del seguro de lesiones a otras personas o fallecimiento.

12

Debe incluir CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN, como así también RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA.

### (ARTICULO 27): Provisión de agua.

El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le serán reembolsados.

CAPITULO II DIRECCION DE OBRA

(ARTICULO 28): Representante Técnico.

El contratista designará en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en el Artículo 6.1 (Capacidad Técnica) del P.C.P.

El Representante Técnico deberá estar permanentemente en obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Contratante.

En caso de reiteración de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su reemplazo, la Contratista será pasible de una sanción, según lo establecido en el art.43 del P.C.P.

CAPITULO III MATERIALES Y TRABAJOS

(ARTICULO 29): Materiales y Trabajos

El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del comitente se necesite para su buena marcha, y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la Obra Contratada de acuerdo a lo previsto en los art. 71 al 76 del P.C.G.

DESARROLLO DE LA OBRA

CAPITULO IV

(ARTICULO 30): Plazo.

El Plazo de ejecución es el establecido en el art. 1.5 del presente Pliego de P.C.P.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del contrato y considerando las prórrogas al plazo de ejecución que hubieran sido otorgadas.

13

CAPITULO V

MODIFICACIONES DE OBRA

(ARTICULO 31): Modificaciones de obra.

En términos generales se agrega al art. 84 del PCG las siguientes cuestiones:

31.1: Suspensión de los Trabajos debido a Imprevistos o Modificaciones

El Contratista podrá pedir la suspensión de los trabajos, siempre que presente su pedido debidamente fundamentado, con una anticipación no menor a cinco (5) días hábiles del momento que estime deban suspenderse los trabajos. La inspección tendrá un plazo de dos (2) días hábiles para responder a esa solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objeción por parte de la Inspección, el Contratista estará facultado a suspender los trabajos.

De no acceder la Inspección a lo solicitado por el Contratista, éste no podrá suspender los trabajos, si así lo hiciera será pasible de la aplicación de una multa, según lo establecido en el art. 43 del P.C.P.

CAPITULO VI LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

(ARTICULO 32): Medición. Certificación.

Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboración y bajo la supervisión de la Inspección, efectuará la medición asentándola en la planilla de medición establecida a tal efecto, de acuerdo con los modelos que serán provistos por la Inspección de Obra oportunamente.

La planilla de medición será conformada por la Inspección, y el contratista preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder.

Los certificados deberán ir acompañados por una certificación elaborada por el servicio de seguridad e higiene, contratada por la adjudicataria, donde se deje constancia del cumplimiento de la normativa aplicable en el transcurso de la obra certificada. La no inclusión de esta certificación, dará por inválido el certificado de avance presentado

En la certificación deberá descontarse del monto correspondiente al mes de ejecución el porcentaje de anticipo en el caso que hubiera. En caso de reajustes de precios se efectuará el certificado de reajuste correspondiente al período asentado.

14

(ARTICULO 33): Retenciones sobre los certificados.

De cada certificado se efectuarán las retenciones establecidas por la AFIP.

Del importe total de cada certificado, ya sean de valores básicos de contrato o los de reajuste de precios se retendrá el importe del cinco (5) % en concepto de Fondo de Reparo.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato, sobre la base de lo estipulado por el Capítulo X – Rescisión de Contrato del PCG.

33.1: Sustitución de fondo de reparo.

Durante la ejecución de la obra, el contratista podrá sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantías previstas en el artículo 20 del P.C.G..

### (ARTICULO 34): Pago de los certificados.

El Contratista deberá presentar el certificado debidamente firmado por su representante Técnico y por la Inspección con las correspondientes fojas de medición en la Mesa de Entradas y Salidas de la UNNOBA para su tramite de aprobación y pago.

Cuando la Universidad aprueba los mismos, el contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, se deberá indicar en cada una a que certificado corresponde.-

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente.

Dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de presentación del certificado firmado por parte de la Contratista, el Comitente deberá aprobar el mismo mediante Resolución. Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento de la presentación del certificado corregido. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo del presente, por causa no imputable al contratista, será de aplicación lo previsto en el artículo 48 de la Ley N° 13.064.

CAPITULO VII

RECEPCION DE OBRA

(ARTICULO 35): Recepción Provisoria.

Una vez terminada la ejecución de los trabajos el Contratista solicitará a la Inspección la Recepción Provisoria de la Obra.

15

Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el Contratista comunique por Nota de Pedido a la Inspección que la obra está terminada de acuerdo a su fin y al contrato, que han sido aprobados por esta última los resultados de las pruebas y ensayos realizados según especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepción provisional, siempre y cuando la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del periodo de ejecución de la obra. Si este período supera el plazo contractual incluyendo todas las prórrogas aprobadas corresponde la aplicación de la multa que establece el Artículo 43 de este Pliego.

Si la Inspección, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspenderá la recepción provisional y ordenará los trabajos necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, no computándose el lapso transcurrido entre la fecha de en que se solicitó la recepción provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspección comunica la no terminación de los trabajos.

Sí la recepción provisional se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción.

Se efectuará una única recepción provisional de las obras, aún cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales.

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el P.C.P. y en el P.E.T.

La recepción de las Obras por el Comitente no liberan al Contratista de las responsabilidades que determinan el Código Civil y Comercial.

Se labrará un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.

En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección de los mismos.

  - Manual de Operación y Mantenimiento

Con no menos de treinta (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones.

El  mismo  será  definido  por  la  Inspección.  Dicho  contenido  deberá  asegurar  la  información

16

suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.

  - Pruebas para la Recepción Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, se procederá a efectuar las siguientes pruebas: hidráulicas y eléctricas de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada construcción y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por el contratista en su oferta.

Los resultados de las pruebas se volcarán en un Acta que se labrará al efecto, la cual se adjuntará al Acta de Recepción Provisoria.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralización de plazo de terminación de la obra establecida en el Artículo

1.5 de este Pliego.

  - Recepción Provisional Automática por Inacción del Comitente

Pasados los treinta (30) días sin que la inspección se expida sobre la solicitud de recepción provisional, el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término de los siguiente TREINTA (30) días.

Vencido el plazo se producirá la recepción provisional automática por inacción del Comitente, con fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de recepción provisional.

(ARTICULO 36): Plazo de garantía.

El plazo de garantía será de doce (12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras, para ello mantendrá en la obra el personal y los equipos necesarios.

La finalización del plazo de conservación sin observaciones determinará la recepción definitiva de las obras.

Si durante el período de garantía el Contratista no solucionará a satisfacción de la Inspección los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de Recepción Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el período de garantía, el Comitente este podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizándolos por administración, con cargo al fondo de reparos del contrato.

17

(ARTICULO 37): Recepción Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Artículo 36 se podrá realizar la recepción definitiva de las obras.

Para efectivizarla, la inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, así como se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepción provisoria y se hayan entregado y aprobado la documentación conforme a obra debidamente aprobada y la totalidad de los Manuales de Operación y Mantenimiento (de acuerdo a lo establecido en el artículo 35.1 4 de la presente cláusula). Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspección, se ejecutarán las  pruebas  y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional.

De verificarse deficiencias o defectos la inspección intimará al Contratista para que un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la liquidación final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantía de las partes afectadas de la obra podrá llevarse hasta una fecha que no excederá el doble del plazo de garantía original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva” de acuerdo a lo establecido por “Las Normas Generales de Ejecución”, que será labrada en presencia de un representante de la Licitante. y la Contratista o su representante técnico.

La recepción definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con excepción de las prescritas en el Código Civil. Al respecto, el plazo de DIEZ (10) años que establece el Artículo específico del mismo, comenzará a regir desde la fecha de recepción definitiva.

(ARTICULO 38): Recepciones parciales.

El comitente podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.

(ARTICULO 39): Devolución de garantías y fondo de reparos.

Se establece lo previsto en el art. 95 del PCG y se agrega lo siguiente:

39.1.- Liquidación Final de la obra

Una vez establecida la procedencia de la recepción definitiva y antes de liberar los fondos retenidos, se efectuará la liquidación final de la obra.

18

Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter de liquidación definitiva por la ejecución de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el termino de diez (10) días hábiles administrativos.

Vencido ese término se procederá a afectar en primer lugar el fondo de reparos. De no resultar suficiente, el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía legal que corresponda.

CAPITULO VIII DISPOSICIONES VARIAS

(ARTICULO 40): Seguros.

El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan en el Artículo 101 del PCG.

El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias integradas a la obra.

Con respecto al Personal del Comitente:

El personal permanente y/o eventual de la inspección de obra deberá ser asegurado por el Contratista a su cargo, contra accidentes. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cumplir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o  causas  no imputables  al comitente o  al Estado, que demande el seguro para el personal de la Inspección.

19

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los tres (3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio.

El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a 0,10 por mil, del monto total del contrato.

En relación con la entrega de pólizas:

Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra, como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos.

Debe incluir CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN, como así también RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

(ARTICULO 41): Cotizaciones en moneda extranjera.

No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

(ARTICULO 42): Manejo de las instalaciones.

El contratista deberá suministrar instrucciones  escritas acerca del manejo de las instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado, para lo cual debe cumplimentar con la entrega de lo establecido en el art. 35.1 ("Manual de uso y mantenimiento") de este PCP.

SANCIONES

CAPITULO IX

(ARTICULO 43): Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje que reflejará las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medirá el grado de incumplimiento registrado por éste.

20

A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto original del mismo más los importes de las modificaciones aprobadas.

La acumulación de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podrá ser considerado por el Comitente como causa para la rescisión del contrato.

  - : Multas

Se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes.

La imposición de las penalidades establecidas en este Artículo, no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

    - Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa del 0,5% del monto total del contrato por cada día de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

    - Multas por Mora en Finalización de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicará una multa equivalente al 1% del monto total del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra.

La multa que se aplique por demora en la finalización de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

    - Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a 0,5% del monto total del contrato por cada día de paralización.

    - Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de multas que podrán variar del 0,5 al 1 % del monto del contrato de obra, según la importancia de la infracción o incumplimiento. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes:

- Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 % del monto contractual por cada día de ausencia injustificada.

- Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 % del monto contractual.

21

- Atraso en la entrega de las pólizas de los seguro obligatorios: 0,10 % del monto contractual.

- Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la vía pública: 0,10 % del monto contractual.

- Incumplimiento  de  una  Orden  de  Servicio:  0,5  %  del  monto  contractual  por  cada  día  de incumplimiento contado a partir de su notificación.

- Paralización  de  trabajos  (total  o  parcial)  por  divergencias  no  resueltas:  0,5  %  del  monto contractual por cada día de paralización.

22

ANEXO I - Oferta del Contratista

Notas al Formulario de Oferta del Contratista

El Oferente deberá completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta.

[fecha]

Nombre:

[nombre del Contratante]

Dirección:

[insertar la dirección] Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitación:

y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar

[nombre o identificación de la Licitación]

[nombre o identificación del Contrato]

de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria que se adjuntan a esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:

[cantidad en números]	[cantidad en palabras] .

El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en el Pliego de Cláusulas Especiales -PCE.

Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Contratante, constituirá un Contrato obligatorio entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir.   Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de Oferta requerida por los Documentos de Licitación y especificados en el Pliego de Cláusulas Especiales -PCE.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Dirección real:

Dirección postal: [calle y n°]

[Ciudad]

[Provincia]

[código posta]

23

ANEXO II - Calificación Técnica

  - Calificación y experiencia del Representante Técnico propuesto

Adjuntar curriculum vitae

| Datos Personales: |
| --- |
| Título Habilitante: |
| Antigüedad: |
| Experiencia en Obras |
| Identificación de Obras (Proyectos Ejecutados) | Tiempo de Participación en las Obras |

24

  - Antecedentes de Obras ejecutadas y en ejecución

De obras de naturaleza y complejidad similares a las de las Obras en cuestión en el curso de los últimos CINCO (5) años. De acuerdo a lo establecido en el Art. 6.1 del PCE.

| Nombre del proyecto | Nombre del Contratante y persona a quien contactar | Tipo de trabajos realizados y fecha de comienzo y terminación | Cantidad de Obra Ejecutada (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) ............................................. |  |  |  |
| 2) ............................................. |  |  |  |
| 3) ............................................. |  |  |  |
| 4) ............................................. |  |  |  |
| 5) ............................................. |  |  |  |
| 6) ............................................. |  |  |  |
| 7) ............................................. |  |  |  |
| 8) ............................................. |  |  |  |
| 9) ............................................. |  |  |  |
| n).... |  |  |  |

25

  - Equipos principales del Contratista

Propuestos para la ejecución de las Obras. Indicar toda la información que se solicita a continuación .

| Ítem | Descripción, marca y edad (años) | Estado (nuevo, bueno, deficiente), cantidad de unidades disponibles y nº de identificación | Propio, arrendado (nombre del arrendador), por comprar (nombre del vendedor) | Lugar para ser inspeccionado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) ............................................. |  |  |  |
|  | 2) ............................................. |  |  |  |
|  | 3) ............................................. |  |  |  |
|  | 4) ............................................. |  |  |  |
|  | 5) ............................................. |  |  |  |
|  | 6) ............................................. |  |  |  |
|  | 7) ............................................. |  |  |  |
|  | 8) ............................................. |  |  |  |
|  | 9) ............................................. |  |  |  |
|  | n).... |  |  |  |

26

ANEXO III- Presentación de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL) AL .... DE... DE... COMPARATIVO CON LOS DOS EJERCICIOS ANTERIORES

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (Nota...) Inversiones (Nota...) Créditos (Nota...)

Bienes para consumo o comercialización (Nota...) Otros activos (Nota...)

Total del activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones (Anexo...) Bienes de uso (Anexo...) Activos intangibles (Nota...) Otros activos (Nota...)

Total del activo no corriente TOTAL DEL ACTIVO PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas (Nota...) Previsiones (Nota...) Fondos específicos (Nota...) Total del pasivo corriente

### PASIVO NO CORRIENTE

(VER EJEMPLIFICACION PASIVO CORRIENTE)

TOTAL DEL PASIVO

PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS SUBTOTAL

PATRIMONIO NETO

(según estado respectivo)

27

TOTAL

COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS SIGNIFICATIVOS

Segregados adecuadamente

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS

Informados en detalle Denominación:

ESTADO DE RESULTADOS

Por el ejercicio anual finalizado el .../.../... comparativo con los dos anteriores Ventas netas (Anexo...)

Costo de las mercaderías (servicios) vendidas (Anexo...) Ganancia (pérdida) bruta

Gastos de comercialización (Anexo...) Gastos de administración (Anexo...) Resultado de inversiones permanentes Otros ingresos y egresos

Resultados financieros y por tenencia (a) Generados por activos

Intereses

Diferencias de cambio

Resultado por exposición a la inflación Otros resultados por tenencia

Generados por pasivos Intereses

Diferencias de cambio

Resultados por exposición a la inflación Otros resultados por tenencia

Impuesto a las ganancias

Participación de terceros en sociedades controladas Ganancia (pérdida) ordinaria

Resultados extraordinarios (Nota...)

Ganancia (pérdida) del ejercicio

(a) Al segregar, debe considerarse el criterio de síntesis en la exposición que debe imperar en los estados básicos.

28

ANEXO IV – Análisis de Precios Unitarios

El Oferente deberá presentar el detalle de conformación del COEFICIENTE DE RESUMEN y el análisis detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS según los modelos adjuntos, para todos los ítems de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos análisis las alícuotas e impuestos vigentes según lo establece el PCG.

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los Análisis de Precios elaborados según lo que se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato. Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuación:

COEFICIENTE DE RESUMEN

Ejemplo de cálculo de Coeficiente resumen a aplicar en los análisis de precios unitarios

| COSTO NETO | 100,00 | % | 1,000 | (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos Generales e Indirectos …………… 13 % Beneficio ……………………………………… 10 % Incidencia sobre (A) | 23,00 | % | 0,23 |  |
| SUBTOTAL 1 |  |  | 1,23 | (B) |
| Costos Financieros …………………………… 2 % Incidencia sobre (A) | 2,00 | % | 0,02 |  |
| SUBTOTAL 2 |  |  | 1,25 | (C) |
| I.V.A. e IB…………………………………… .. 24 % Incidencia sobre (C) | 24,00 | % | 0,300 |  |
| SUBTOTAL 3 |  |  | 1,55 |  |
| COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) |  |  | 1,55 |  |

29

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ejemplo: Hormigón armado para bases (unidad=m3)

| DESCRIPCION | Cantidad | Unidad | Precio | Unid | Subtota l | Unid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales: | 300,00 | Kg/m3 | 0.12 | $/Kg | 36.00 | $/m3 |
| cemento |  |  |  |  |  |  |
| piedra | 0,75 | m3/m3 | 28.00 | $/m3 | 21.00 | $/m3 |
| arena | 0,65 | m3/m3 | 9.00 | $/m3 | 5.85 | $/m3 |
| acero | 50,00 | kg/m3 | 0.55 | $/Kg | 27.50 | $/m3 |
| SUBTOTAL MATERIALES (A) |  |  |  |  | 90.35 | $/m3 |
| Mano de Obra: | 1,20 | Día/m3 | 25.17 | $/día | 30.20 | $/m3 |
| Oficial |  |  |  |  |  |  |
| Medio Oficial | 1,80 | Día/m3 | 23.50 | $/día | 42.30 | $/m3 |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) |  |  |  |  | 72.50 | $/m3 |
| Equipos: | 1,00 | Gl/m3 | 7.00 | $/gl | 7.00 | $/m3 |
| Hormigonera |  |  |  |  |  |  |
| Herramientas manuales | 1,00 | Gl/m3 | 3.00 | $/gl | 3.00 | $/m3 |
| SUBTOTAL EQUIPOS (C) |  |  |  |  | 10.00 | $/m3 |
| COSTO NETO TOTAL (D) : | (A+B+C) | 172.85 | $/m3 |
| PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR = 172.85 $/m3 x 1.55 = 267,92 $/m3 |
| PRECIO DEL ITEM: 267,92 $/m3 |

30

ANEXO V – Modelo de Contrata

Entre la ……………………………….……………………………………………, representada en este acto por el

señor .................... ., con domicilio en la calle ..............................., en adelante "......................." por una parte, y por

la otra el señor ....................................., quien acredita su identidad con D.N.I. Nº............................ ....., en su carácter

de Representante Legal de la firma ....................................................., adjudicataria de la Licitación Pública Nacional

Nº .................., con domicilio en ..................................., se conviene en celebrar el presente contrato, co n sujeción a las siguientes cláusulas:-------------

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: La firma precitada que en adelante se denominará "EL CONTRATISTA",           se           obliga           a           llevar           a           cabo           los           trabajos           de

.....................................................................................................................................,sita en ......................................

............................................., en un todo de acuerdo a la documentación a que se refiere la CLAUSULA SEGUNDA. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este contrato: Pliego de Bases y Condiciones, ANEXO al Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, Especificaciones Técnicas Particulares, Presupuesto, Plan de Trabajos, Planos, Cartel de Obra y la oferta. CLAUSULA  TERCERA:  SISTEMA  DE  CONTRATACION:  Los  trabajos  enunciados  en  la  CLAUSULA PRIMERA se contratan por los sistemas de AJUSTE ALZADO ............ -----------

CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto de este contrato, por la ejecución total de la obra descripta en la CLAUSULA PRIMERA, asciende a la suma de PESOS ....................................................... ($

..................................) pagaderos conforme a los artículos .................................. del Pliego de Bases y Condiciones. CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION Y MULTA: "EL CONTRATISTA" deberá dar comienzo a los

trabajos de que se trata, dentro de los ............... (...) días posteriores a la fecha en que la Universidad le imparta por escrito la orden respectiva, debiendo entregar los mismos dentro del plazo de .................. (...) meses, contados a partir de la fecha del Acta de iniciación de Obra. En caso de incurrir en mora, "EL CONTRATISTA" será pasible de la multa establecida en el artículo .................del Pliego de Bases y Condiciones.

CLAUSULA SEXTA: AFIANZAMIENTO: En cumplimiento de lo establecido en el artículo ...................... del

Pliego de Bases y Condiciones "EL CONTRATISTA" afianza la contratación mediante la presentación en este acto de una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato, extendida a la orden de, mediante Póliza de Seguro de Caución Nº.................................................................................... .............................., de

la     Compañía..................................................................................................................  ..........................

CLAUSULA SEPTIMA: FONDO DE REPARO: De las certificaciones mensuales se descontará de cada certificado el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el FONDO DE REPARO el que será devuelto conjuntamente con la garantía al finalizar el período de la misma.---

CLAUSULA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO: Se aplicarán las normas establecidas en la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus Decretos Complementarios.-------------------CLAUSULA NOVENA: Las partes establecen en calidad de jurisdicción pactada, la de los Tribunales de la Capital Federal, constituyendo domicilio en los denunciados en el encabezado del presente contrato, en los que serán válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones que se cursaren.------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad con el presente contrato, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, a los................días del mes de...............del año …….

31

  - DESGLOSE DE OFERTA

En este Título, deberá incorporarse la Planilla de Oferta, con el desarrollo de los Rubros e Items de obra, unidad de medida y cómputo. La planilla deberá consignar los precios (costo x CR) de cada ítem que resulten de cada uno de los análisis de precios.

GHIRARDI

Federico

Compras y Contrataciones

UNNOBA

32

UNNOBA

### PLIEGO ÚNICO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

CAPÍTULO 0. CLAUSULAS GENERALES

  - ALCANCES DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las, obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las

instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Dirección de Obra para su correcta ejecución.

  - OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal y/o los Contratistas de los distintos rubros tomará/n a su cargo la provisión de los materiales solicitados según el caso, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario  que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros siguientes, cuyas ubicaciones son las indicadas en el Pliego de Licitación, planos generales y de detalles.

  - REGLAMENTOS

Los Reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución de los trabajos que a continuación se detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados por la Dirección de Obra.

Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementadas son:

- Estructuras de Hormigón Armado

Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las obras civiles

(C.I.R.S.O.C.)

- Estructuras Metálicas:

Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS 101 1 02301 y 302.

D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114.

- De ejecución:

Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias.

- Edilicias:

Código de Edificación de la Municipalidad de Junin.

- Instalaciones Sanitarias:

Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliadas e industriales de la Administración General de Aguas Argentinas S.A.

- Instalaciones Eléctricas

Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la ciudad de Junin y Asociación Argentina de electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina. Normas y

reglamentaciones del Ente Regulador, de la compañía distribuidora.

- Instalación de Gas:

Disposiciones y Normas para la ejecución de instalaciones domiciliarias o industriales de la empresa proveedora de gas, normativa del Ente Regulador del Gas.

  - MUESTRAS

Será obligación de / de los Contratista / s la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación. Se

establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los

tres (3) días hábiles a contar de la fecha en que la Dirección de Obra las solicite.

Cuando los materiales provistos por el/los Contratista/s no posean certificados de calidad suficientes a juicio de la Dirección de Obra, ella podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del Contratista.

  - MARCAS Y ENVASES

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar las características y el nivel de calidad de los materiales,

dispositivos, etc.

El Contratista podrá suministrar los materiales de las marcas y tipos especificados o de otros equivalentes quedando en este último caso por su cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia y librado al solo juicio de la Dirección de Obra, aceptada o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Dirección de Obra con la anticipación necesaria, las características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a

los efectos de su aprobación.

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales a fin de evitar la incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. En todos aquellos casos en que en el Pliego o Planos Complementarios se establezcan características de los materiales sin indicación de marcas, el Contratista ofrecerá a la Dirección de Obra todos los elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuestos con las características especificadas y esta aprobará o rechazará a su exclusivo arbitrio, la utilización del mismo.

  - REUNIONES DE COORDINACION

El/los Contratista/s deberá/n considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su Representante Técnico y la eventual de los Técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas subcontratistas, a las reuniones ordenadas y presididas por la Dirección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés común en beneficio de la obra y del normal desarrollo del "Plan de Trabajos".Para asegurar el

cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas.

  - SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios de la oferta. El/los Contratista/s será/n el/los único/s responsible/s por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patente.

  - TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION

- Desviación de la vertical:

- en las líneas y superficies. en cualquier nivel: hasta 3m máx.: 5mm; hasta 6m máx.:8mm; hasta 12m

máx.:18mm

- para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles:en cualquier nivel, con un mínimo de: 6m 5mm;12m 0+10mm.

- Variación del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.

- En pisos: en 3m: 5mm;

- En cualquier paño, con un máximo de: en 6m: 8mm. Para paños mayores se incrementaran en 1mm la tolerancia anterior por cada metro que exceda los 6 m.

- Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posición relativa de las paredes, en 6m: 10mm; en 12m: 20mm.

- Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 5mm

- Variación de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes: en menos: 5mm, en más: 10mm.

- Variación de los escalones: a) en un tramo de escalera: alzada 3mm; pedada: 6mm;

b) en escalones consecutivos: alzada: 2mm; pedada: 3mm.

  - MATERIALES DE REPOSICION

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de eventuales reparaciones que pudieran ejecutar en el tiempo.

Los materiales serán los que se indican a continuación y nunca presentarán menos de un 5% de las cantidades empleadas en la obra.

- Solados interiores y exteriores

- Revestimientos

Todos estos elementos serán transportados y acopiados por el Contratista, en el lugar que oportunamente indique la Dirección de Obra.

  - CONOCIMIENTO DE LA OBRA

Se considera que en su visita al lugar de la obra, el oferente ha podido conocer el estado en que ella se encuentra y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación.

El Contratista deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento de la obra es fundamental dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (planos, memorias, etc.) más apropiado a cada efecto.

Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems que crea necesario para realizar las tareas con arreglo a su fin. El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta

licitatoria.

Se considerarán incluidos todos aquellos trabajos que, aunque no mencionados en el presupuesto, resulten necesarios para cumplir con el fin de la obra.

  - INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de / l / los Contratista / s, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica que reciba antes de la contratación, tiene la obligación de señalarlo a la Dirección de Obra en el acto,

para su corrección o aclaración.

  - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Será de responsabilidad del Contratista:

Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. El

Contratista asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones

inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

Deberá estar presente en la obra durante la ejecución de los trabajos, siendo el

responsable directo por la supervisión y el control de su ejecución, así como de los análisis de ensayo indicados en estas especificaciones o que le fueren solicitados oportunamente por la Dirección de Obra.

El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra.

La Dirección de Obra podrá vetar la participación de subcontratistas, cuando considere falta de idoneidad, incompatibilidad, indisciplina, etc. El Contratista deberá exhibir

tantas veces como reclame la Dirección de Obra, la documentación referida a seguros de personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las

leyes provisionales.

CAPÍTULO 1. TRABAJOS PRELIMINARES

  - AGUA PARA CONSTRUIR

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el Comitente, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto.

  - ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Dirección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e

implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. La provisión de Fuerza Motriz se hará en las condiciones que la DDO especifique en la visita a Obra.

Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los

gremios, el desarrollo de los trabajos.

En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de

la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

  - ENERGIA ELECTRICA

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el Comitente, en las condiciones que se establezcan en la visita a Obra. Cualquier otro tendido no previsto en las condiciones que se estipulen, estarán a cargo del Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter

técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

  - FACILIDADES A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y AL PERSONAL.

    - OFICINAS Y PAÑOL

Deberá acondicionarse de una oficina que será de uso exclusivo de la Dirección de Obra y del Comitente,  dotada de por lo menos 1 ventana y puerta con llave.

Y un pañol para herramientas con puerta con cerradura y/o candado de una superficie que garantice el correcto guardado y estiba de materiales, enseres y herramientas.

    - SANITARIOS

Conforme a lo establecido por la normativa vigente, deberán preverse servicios sanitarios: cada QUINCE (15) trabajadores:

- UN (1) inodoro a la turca.

- UN (1) mingitorio.

- DOS (2) lavabos.

- CINCO (5) duchas con agua caliente y fría

Los sanitarios deberán cumplir con las siguientes características:

- Caudal de agua suficiente, acorde a la cantidad de artefactos y de trabajadores.

- Pisos lisos, antideslizantes y con desagüe adecuado.

- Paredes, techos y pisos de material de fácil limpieza y desinfección.

- Puertas con herrajes que permitan el cierre interior y que aseguren el cierre del vano en las tres cuartas partes de su altura.

- Iluminación y ventilación adecuadas.

- Limpieza diaria, desinfección periódica y restantes medidas que impidan la proliferación de enfermedades infectocontagiosas y transmisibles por vía dérmica.

    - VESTUARIOS

Habrán de cumplir con las siguientes características:

- Serán dimensionados gradualmente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores.

- Serán utilizados únicamente para los fines previstos y mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfección.

- Estarán equipados con armarios individuales incombustibles para cada uno de los

trabajadores de la obra.

- Los trabajadores afectados a tareas en cuyos procesos se utilicen sustancias tóxicas, irritantes o agresivas en cualquiera de sus formas o se las manipule de cualquier manera, dispondrán de armarios individuales dobles, destinándose uno a la ropa y equipo de trabajo y el otro a la vestimenta de calle

- El diseño y materiales de construcción de los armarios deberán permitir la conservación de su higiene y su fácil limpieza.

    - COMEDOR

El Contratista deberá proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, acordes al número total de personal en obra por turno, los que se mantendrán en condiciones de higiene y desinfección que garanticen la salud de los trabajadores.

    - COCINA

En caso de existir cocina en la obra, ésta deberá cumplir las medidas de higiene y limpieza que garanticen la calidad de la comida de los trabajadores. Las cocinas deberán estar equipadas con mesada, bacha con agua fría y caliente, campana de extracción de humos y heladeras.

Los trabajadores a cargo de la preparación de alimentos deben contar con el apto otorgado por el Servicio de Medicina del Trabajo a través de exámenes periódicos. Se

les proveerá de delantal, gorro, guantes y barbijo cuando así corresponda.

    - RESPONSABILIDAD SOBRE LAS FACILIDADES OTORGADAS AL PERSONAL

El Contratista será el único responsable del cumplimiento de las normas vigentes relativas a las facilidades a proveer al personal obrero, tanto las descriptas en 1.9.3 al 5, como de cualquier otra que pudiera corresponder y la firma de la Contrata implica el reconocimiento de su única y exclusiva responsabilidad. En tal sentido se compromete a solventar cualquier erogación o inconveniente devenido del incumplimiento de estas disposiciones.

En caso de que los incumplimientos devinieran en demoras de la obra o requerimiento de

asistencia en horarios y fechas específicas dentro y/o fuera de la obra por parte de

autoridad competente, el Contratista será multado en función de los inconvenientes generados tanto al Comitente como a la Dirección de Obra.

  - PROTECCION DEL ENTORNO Y DE LOS TRABAJOS.

Cuando sólo se requiera de protecciones contra el polvo, será suficiente usar filmes de polietileno. Las estructuras para proveer golpes deben estar diseñadas especialmente. En estos podrá recurriese a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se admitirá la fijación de las protecciones a las partes de la construcción mediante elementos que puedan dañadas, como clavos, ganchos, tornillos, etc.

Los pisos se protegerán convenientemente del polvo, mediante el empleo de filmes de polietileno o lonas.

Cuando deban transitar sobre carpetas y/o solados terminados, las carretillas para el

transporte del material, tendrán ruedas de goma, al igual que toda maquinaria o equipo que debe ser desplazado sobre ellas. En caso contrario se construirán tarimas o paralelas de madera, apoyadas en muelles construidos por bolsas de arena previamente niveladas. Las patas de andamios o apuntalamiento descansarán   siempre sobre tacos de madera

y bajo ningún concepto se admitirá su apoyo directo sobre pisos y o carpetas o sobre terreno natural.

Pasarelas o tarimas también serán exigidas cuando sea necesario circular sobre cualquier superficie que deba recibir o haya recibido membranas, tanto antes como

después de efectuar los trabajos indicados.

  - UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES

Con respecto a las obras existentes estará a cargo del contratista y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada:

- La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los

desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes o previamente construidas.

- La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones con aquellas partes de la Obra que por algún motivo pudiera haber sido construida con

anterioridad. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de calidad, tipo, forma y terminación y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares provistos y/o existentes, según corresponda a juicio de la Dirección de Obra.

  - ANDAMIOS

Los andamios deberán permitir un acceso fácil y seguro a cualquier parte del edificio que debe ser intervenido.

El piso operativo de los andamios será de tablones de madera o de chapa de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las

que serán sometidos.

Esta superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar.

La estructura de sostén será de madera o de acero y deberá descansar sobre tacos de

madera. Bajo ningún concepto se admitirá su apoyo directo. Estará preparada para soportar los esfuerzos a la que se verá sometida en el transcurso de los trabajos.

Tampoco será permitido que los tensores o cualquier otro elemento de

sujeción se tomen directamente a elementos de la fachada que puedan ser dañados como consecuencia de este hecho.

El primer nivel de los andamios debe estar cerrado en su totalidad, debiendo canalizarse las aguas de lluvia y las que se utilicen para las tareas.

Los andamios tendrán incorporados protecciones para evitar la caída de polvo y

cualquier otro elemento. Estas protecciones podrán ejecutarse con madera, polietileno o de tejidos, de acuerdo con las exigencias municipales.

Se tendrán presentes los sistemas de señalización y balizas para seguridad del transeúnte con las variables del día y la noche, en parantes, columnas, tabiques o cualquier implemento que pueda producir barreras de impacto.

Salvo casos excepcionales no se permitirá la circulación de personal debajo de los andamios cuando se está trabajando sobre ellos. Cuando los andamios se encuentren

próximos a los muros se tendrá cuidado de no afectar sus paramentos y no se permitirá apoyados sobre los mismos.

El Contratista será el único responsable del cumplimiento de las normas y reglamentos

vigentes sobre el particular.

  - APUNTALAMIENTO

Tendrán por objeto asegurar la supervivencia del edificio, cuando se encuentre comprometida su estabilidad o integridad. Para ello se utilizarán estructuras de madera o metálicas del tipo reticular o tubular.

En todos los casos se llevarán a cabo sin golpear o forzar los elementos a intervenir. En general se usarán gatos hidráulicos o palancas para poner en carga a la nueva estructura de sostén. Cuando se utilizan estructuras de madera, deberá estar perfectamente seca, libre de imperfecciones, nudos o parásitos que puedan comprometer su estabilidad e integridad.

Cuando el apuntalamiento tenga carácter definitivo o deba permanecer por un tiempo indeterminado en su sitio, la madera será tratada para asegurar su protección frente a las condiciones climáticas y se prevendrá el ataque de insectos.

Si se recurre al uso de elementos metálicos, deberán estar protegidos contra la oxidación y corrosión.

Cuando se empleen sistemas patentados, las piezas deben estar en buenas condiciones de conservación y los conectores a utilizar serán los indicados por el

fabricante. Si se recurre al uso de perfiles laminados o conformados, serán fijados mediante el empleo de pernos, tuercas y contratuercas. En todos los casos las secciones de los diferentes elementos serán los indicados para soportar los esfuerzos

a los que serán

sometidos una vez puesta la carga. Estos apuntalamientos serán proyectados y calculados previamente por el Contratista y requerirán de la autorización de la

Dirección de Obra en forma previa a su ejecución en obra.

La trasmisión de los esfuerzos del edificio al apuntalamiento y de éste al piso, se hará mediante tacos de madera que eviten el efecto de punzonamiento con el consecuente

daño de la superficie de contacto.

Estas estructuras deberán contar con los arrostramientos necesarios para asegurar su estabilidad.

CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA

  - NORMAS GENERALES

    - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas consisten en la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración, el encofrado, el transporte, la colocación, desencofrado, terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas junto con la provisión y colocación de armaduras de acero, y toda otra tarea aunque no esté específicamente mencionada, relacionada con el trabajo

de ejecución de las estructuras.

Comprende la ejecución de tabiques, columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, fundaciones y toda otra estructura o parte de ella indicada en los planos de Proyecto.

Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo que indiquen los cálculos y planos

respectivos ejecutados por La Dirección de Obra, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, y el reglamento R.A 2. 1. (ex CIRSOC 201 EDICIÓN julio 1982, Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de Hormigón Armado y Pretensado) redactado

por el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles complementado por la nueva norma DIN 1045 con sus anexos de

cálculo (cuadernos Nº 220, 240 y 300 de la Comisión Alemana del Hormigón Armado

Traducidos por el IRAM).

Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustarán a lo establecido en el Reglamento

R.A. 2. l. (ex CIRSOC 201) y la documentación técnica de las estructuras.

La acción del viento sobre paredes y techos será contemplada considerando las presiones y succiones que fija el Reglamento R.A.2.1 (ex CIRSOC 201) utilizando los

coeficientes de forma correspondiente a cada situación particular.

El Contratista asumirá la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y verificará la compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e

instalaciones y los de detalles, agregando aquéllos que sean necesarios para

contemplar todas las situaciones particulares y las planillas de armadura. Todo lo precedentemente establecido deber ser presentado con la suficiente anticipación a la Dirección de Obra para su conformidad.

Durante el transcurso de la Obra deberán entregarse dos carpetas técnicas conteniendo la totalidad de los detalles, planillas y resultados de los ensayos

(probetas) realizados durante las distintas fases de hormigonado que aseguren las calidades requeridas.

Además deberán entregarse conjuntamente con el resto de la documentación, fotografías de las distintas secuencias del proceso, encofrados, armaduras, hormigonado, etc. en las ocasiones que la Dirección de Obra así lo exija.

    - COMPONENTES DEL HORMIGÓN

      - GENERALIDADES

Todos los materiales componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en estas Especificaciones y en el capítulo del R.A. 2. 1 (ex CIRSOC 201) respectivo.

Antes de ser utilizados todos los materiales deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

Desde el punto de vista mecánico, la calidad de hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica de rotura a compresión (bk) sobre probetas cilíndricas

normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas según norma 1546.

La dosificación del hormigón se determinará en forma experimental, para lo cual, con

la suficiente anticipación se efectuarán ensayos previos sobre pastones de prueba de dosificaciones. Estos ensayos deberán ser realizados por laboratorios especializados y de reconocida capacidad de tecnología del hormigón y serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra.

La dosificación del hormigón y la relación agua cemento se elegirá teniendo en cuenta la resistencia exigida, el grado de trabajabilidad mínimo necesario en cada parte y el asentamiento previsto en el articulo 6.6:3. 10 del R.A.2.1. Dicha relación agua- cemento, salvo expresa autorización de la Dirección de Obra, no deberá ser superior a 0,55 (considerando los áridos secos) y el contenido mínimo de cemento será de 350 kg/m3.

Las resistencias características a utilizar serán H 21.

Los agregados arena, canto rodado o roca partida, y cemento se medirán en peso debiendo El Contratista disponer en la planta los elementos necesarios a tales efectos.

El acondicionamiento de los materiales, la elaboración del hormigón y el moldeo y

preparación para ensayo de las probetas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1524. El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546.

Si la Dirección de Obra lo considera conveniente, el hormigón para las últimas losas y tabiques se dosificará con el 3% de aluminato de sodio en relación al peso del

cemento para hacerlo más impermeable.

      - CEMENTOS

Los cementos serán provistos a granel o en bolsa, y deberán ser de primera calidad. Serán almacenados en locales adecuados que los protejan contra la acción de la intemperie y de la humedad del suelo y las paredes.

El Contratista se abstendrá de utilizar cemento almacenado durante un tiempo superior a 45 días.

Para la ejecución de las estructuras se empleará únicamente cemento Portland de tipo

normal aprobado oficialmente que permita obtener un hormigón que cumpla con los requisitos de calidad de la norma IRAM 1503.

La toma de muestras de cemento se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1643.

Previa autorización de la Dirección de Obra podrán utilizarse cementos de alta resistencia inicial con los requisitos de calidad definidos en la norma IRAM 1646.

El cemento embolsado se depositará de manera que las bolsas se apilen sobre un piso adecuado a los fines indicados al principio del artículo y que los costados de las

pilas estén alejados de las paredes del depósito por lo menos 50 cm. Las pilas no deben superar en el sentido vertical las 20 bolsas.

Si el cemento se almacena a granel, además de cumplir los depósitos las exigencias

antes mencionadas, la carga, transporte, y descarga deberán ser realizados por métodos, dispositivos y vehículos apropiados que impidan su pérdida y lo protejan completamente de la acción de la humedad y contra toda contaminación, todo ello deberá contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra.

Cuando los cementos no sean transportados directamente desde la fábrica a silos a prueba de intemperie hasta la planta de mezclado, el transporte desde estación

ferroviaria o depósito intermedio a la planta de mezclado se hará en camiones

cerrados a pruebas de intemperie, transportadores y otros medios proyectados adecuadamente, para obtener una protección completa de los cementos contra la humedad.

La temperatura de los cementos en el momento de su almacenamiento en los depósitos de la obra no deberá exceder de 60ºC y en el momento de su empleo de

50ºC.

      - ÁRIDOS

        - AGREGADO FINO

El árido fino estará constituido por partículas finas limpias, duras, estables, libres de películas superficiales.

Además no contendrá otras substancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras.

El árido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza será sometido a un proceso de lavado adecuado.

Se obtendrá por mezcla de arena gruesa oriental y mediana argentina con un mínimo de 30% de arena gruesa oriental. Su granulometría cumplirá con lo indicado en

6.3.2.1.1 del R.A. 2.1 (ex CIRSOC 20l).

En el momento de su introducción a la hormigonera, el contenido de humedad superficial será menor al 8% referido al peso de la arena seca.

En lo que se refiere a substancias perjudiciales, deberá cumplir con las exigencias de

6.3.1.2.2 (R.A.2. 1. Ex CIRSOC 20l).

3.A.2.3.1. AGREGADO GRUESO

El árido grueso estará constituido por canto rodado o piedra granítica partida o una combinación de las dos, con la granulometría indicada en 6.3.2.1. (R.A.2.1 ex CIRSOC 201).

Sus partículas serán duras, limpias, estables y libres de películas superficiales y no contendrán otras substancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. El árido grueso que no cumpla las anteriores disposiciones será sometido a un adecuado proceso de lavado (R.A. ex CIRSOC 201), 6.3.1.2, 6.6.3,

6.6.4, 6.6.5.

En lo que se refiere a substancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de las normas (R.A. ex CIRSOC 201),6.3.1.2.2

La toma de muestras se efectuará según las indicaciones de la norma IRAM 1509.

El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las siguientes exigencias

R.A. 2. 1 (ex CIRSOC 201),6.6.3.6.1.

Menor o igual a 1/15 de la menor dimensión lineal de la sección transversal del elemento.

Menor o igual a 1/3 del espesor de la losa

Menor o igual a 3/4 de la mínima separación libre entre dos barras de armadura. Menor o igual a 3/4 del mínimo recubierto libre de las armaduras.

      - AGUA

El agua utilizada para el amasado del hormigón así como para su curado o limpieza de sus componentes será potable, limpia, y exenta de impurezas, libre de glúcidos (azúcares), aceites, y substancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia, o la durabilidad del hormigón o sobre las armaduras. En caso de no poder contar con agua en tales condiciones en la obra, El Contratista deberá efectuar el tratamiento químico o físico que fuera preciso, cuyo gasto será por su cuenta. El Contratista deberá realizar a su cargo los análisis para verificar el cumplimiento de estos requisitos y los establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Artículo 6.5 del R.A. 2. 1 (ex CIRSOC 201).

      - ADITIVOS

El Contratista podrá emplear substancias químicas y comerciales con el objeto de producir aire incorporado o densificar el hormigón cuya utilización será ordenada por la Dirección de Obra, o aprobada por ésta, a propuesta del Contratista.

Todos los ensayos para la evaluación del aditivo serán por cuenta del Contratista. Deberán cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 6.4 del R.A, 2. l (ex CIRSOC

).

El aditivo será dosado por medio de un dosador mecánico que sea capaz de medir con precisión la cantidad a adicionar, de tal forma que se asegure una distribución  uniforme del aditivo durante el período de mezclado especificado para cada pastón. Los aditivos serán medidos en peso, con un límite de tolerancia del 3% de su peso efectivo.

Los aditivos pulverulentos ingresarán al tambor de la hormigonera conjuntamente con los áridos. Si los aditivos son solubles, deberán ser disueltos en agua e incorporados a la horrnigonera en forma de solución salvo indicación expresa del fabricante en sentido contrario. Si es líquido, se lo introducirá conjuntamente con el agua de mezclado con excepción de los superfluidificantes que serán incorporados a la mezcla inmediatamente antes de su colado en obra.

Los aditivos para el hormigón se almacenarán bajo techo y se protegerán del congelamiento.

Se dispondrá el almacenamiento en forma tal que estos materiales sean usados en el mismo orden en que llegaron al emplazamiento.

Cualquier aditivo que haya estado almacenado durante más de tres meses después  de haber sido ensayado o que haya sufrido congelamiento no se utilizará hasta que se

haya vuelto a ensayar a expensas del Contratista y se haya comprobado su comportamiento satisfactorio.

Queda prohibido el uso de substancias acelerantes de fragüe (C12Ca). En caso de ser utilizado por la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificación del hormigón

con dicho aditivo deberá estar a cargo de un técnico responsable y la Dirección de

Obra no asume responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su uso produzca por dicha autorización.

Todos los aditivos utilizados en la estructura deberán cumplir las condiciones

establecidas en la norma IRAM 1663; deberán ser acompañados por los certificados de fabricación con detalle de su composición, propiedades físicas y datos para su uso. De cada partida que ingrese a la obra se extraerán muestras para verificar cuál material cumple con las especificaciones.

Deberá cumplirse adicionalmente lo indicado en R.A.2.1.(ex CIRSOC 201), 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5.

Si la Dirección de Obra lo considera conveniente, podrá exigir el agregado de algún

plastificante de reconocida calidad en plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie y para los reservorios de agua.

    - EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN

      - ELABORACIÓN

        - Mezclado

Hasta obtener una distribución uniforme de todos los materiales componentes únicamente en forma mecánica.

El tiempo de mezclado será de 90 segundos contando a partir del momento en que todos los materiales entraron en la hormigonera. El tiempo máximo no excederá de 5 minutos.(R.A.2.1.93).

La descarga de agregado, cemento y líquidos en el tambor de mezclado se hará en forma controlada de manera que el agua comience a descargar en la mezcladora y

continúe fluyendo mientras se introducen los sólidos en forma que toda el agua haya sido descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezcladora.

El cemento se incorporará simultáneamente con los agregados y una vez iniciada la

descarga de éstos.

        - CONSISTENCIA

La consistencia del hormigón será la necesaria y suficiente para que, con los medios de colocación disponibles, el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente en los ángulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. Ello deberá conseguirse sin que se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni se acumule un exceso de agua libre, ni de lechada sobre la superficie del hormigón Art.6.6.3. 1 0 del R.A.2.1 (ex CIRSOC 201).

Como regla general el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las condiciones enunciadas.

Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura, tendrán consistencia uniforme.

3.A.3.2 . TRANSPORTE (si asi se requiere)

El hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más rápidamente posible,

empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de componentes.

Los métodos a utilizar deberán cumplir lo establecido en el Artículo 9.3.3. del R.A.(ex IRSOC 201).

      - COLOCACIÓN

El Contratista deberá proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de los equipos, y los equipos y los métodos que reduzcan la segregación de los áridos gruesos del hormigón a un mínimo

El equipo deberá ser capaz de manipular o colocar con facilidad un hormigón con el asentamiento mínimo compatible con la buena calidad y mano de obra.

El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no será indicado sin

autorización de la Dirección de Obra y sin que ésta no haya verificado previamente las dimensiones de la pieza, niveles de alineación y aplomado de los encofrados, las armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados.

Dicha autorización no exime al Contratista de su total responsabilidad en lo que se refiere a la ejecución de las estructuras.

No se colocará hormigón cuando las condiciones del tiempo sean, en opinión de la

Dirección de Obra, demasiado severas como para permitir su colocación adecuada y un proceso normal de fragüe. Si el hormigón hubiera sido colocado sin conocimiento y

aprobación previos de la Dirección de Obra, ésta podrá ordenar su demolición y

sustitución por cuenta del Contratista.

Como regIa general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea posible. En todos los casos en que razones de fuerza mayor la

hagan necesaria, se respetará lo indicado en el artículo 10.2.5 del R.A 2.1 (ex CIRSOC 201).

En caso de que, por la importancia de la estructura, sea necesario hormigonarla en varias etapas, se convendrá con la Dirección de Obra las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unión con el resto de la estructura al reanudarse el

hormigonado. Dichas juntas se realizarán donde menos perjudiquen la resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura.

La capacidad de colocación disponible deberá ser tal que pueda mantenerse el ritmo de trabajo en todas las partes de la construcción con hormigón, de manera de evitar las “juntas frías”, es decir, aquellas juntas de construcción en que, debiéndose

continuar ésta última, permanezcan mucho tiempo sin retomar el trabajo, lo que haría que se produjera el contacto de dos hormigones de distinta edad en estas juntas.

No se colocará hormigón bajo agua.

En la medida de lo posible se colocará hormigón en su posición final, y no se lo hará desplazar lateralmente en forma que pudiera segregarse el árido grueso, el mortero o

el agua de su masa.

El hormigón se colocará en los encofrados dentro de los 45 minutos del comienzo de su mezclado, cuando la temperatura ambiente sea superior a los 12ºC.

Se prestará atención para evitar la segregación especialmente en los extremos de las

tolvas, en sus compuertas, y en todos los puntos de descarga.

El hormigón deberá caer verticalmente en el centro de cualquier elemento que deba contenerlo. Cuando deba caer dentro del encofrado o en una tolva o balde, la porción

inferior del derrame será vertical y libre de interferencias.

La altura de caída libre del hormigón no será mayor de 1,50 m.

Si al ser colocado en el encofrado, el hormigón pudiera dañar tensores espaciadores, piezas de empotrar y las mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberán tomar las precauciones de manera de proteger los elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos centímetros de la superficie del

hormigón. Una vez terminada la etapa de hormigonado se deberán limpiar los encofrados y los elementos antes mencionados de toda salpicadura de mortero u

hormigón.

Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser continua o monolítica con losa superior, se deberá hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigón inferior antes de colocar el hormigón que constituya la losa superior. La duración del intervalo dependerá de la temperatura y de las características

del fragüe, pero será tal que la vibración del hormigón de la losa no vuelva a la condición plástica al hormigón profundo ni produzca un nuevo asentamiento del

mismo.

Al colocar hormigón a través de armaduras se deberán tomar todas las precauciones para impedir la segregación del árido grueso.

En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00m,

deberán preverse tubos de

bajada para conducir la masa de hormigón.

Si la Dirección de Obra aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocación del hormigón en determinadas ubicaciones, se deberán cumplir las siguientes

condiciones:

- Los tubos o canaletas tendrán la pendiente necesaria como para permitir el desplazamiento del hormigón con el asentamiento especificado.

- Los tubos o canaletas serán de metal o revestidos de metal de sección transversal

semicircular, lisas de irregularidades.

- En el extremo de descarga se dispondrá de un embudo o reducción cónica vertical para reducir la segregación.

Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de

controlar las fechas de desarme de los encofrados.

En el momento de su colocación la temperatura del hormigón deberá cumplir lo especificado en el Artículo 3.6 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto R.A.2.l. (ex CIRSOC 201) 10.2.1.,10.2.2. y 10.2.3.

      - COMPACTACION Y VlBRADO

El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga su más perfecto llenado.

Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será compactado por vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar ésta

comprendida entre 3000 y 4500 revoluciones por minuto.

La aplicación de vibradores no deberá afectar la correcta posición de las armaduras dentro de la masa del hormigón, y tratará de evitarse el contacto con los encofrados (R.A.

2. 1. ex CIRCOC 201 ) 10.2.4.

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitará el vibrado de la masa de hormigón.

En ningún caso se permitirá el uso de vibradores para desplazar el hormigón dentro de los moldes.

Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático del tipo de inmersión.

      - PROTECCION Y CURADO

Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de su colocación

hasta un período no inferior a 7(siete) días. Cuando el hormigón contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho período mínimo será de 3 (tres) días según el Artículo

10.4.2. del R.A 2.1 (ex CIRSOC 201).

Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigón durante dicho período. En general, el curado del hormigón se practicará manteniendo la superficie húmeda con materiales saturados de agua, por rociado mediante sistemas de cañerías perforadas, con rociadores mecánicos, con mangueras porosas, o cualquier otro método aprobado por la Dirección de Obra, cuidando de no lavar la superficie. El agua para el curado deberá cumplir los requisitos especificados en 2.4 para el agua utilizada en la elaboración del hormigón. El equipo usado para el curado con agua será tal que no aumente el contenido de hierro del agua de curado, para impedir el manchado de la superficie del hormigón.

La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a no menos de 10ºC, durante los primeros 4 días de la colocación. La máxima variación gradual de

temperatura de superficie de] hormigón no excederá de 10ºC en 24 hs. No se permitirá

en ninguna circunstancia la exposición del hormigón colocado a congelamiento y descongelamiento alternativos durante el período de curado.

Durante el tiempo frío, el Contratista deberá tomar las medidas necesarias para curar

el hormigón, en forma adecuada, sujetas a la aprobación previa de la Dirección de Obra.

Para la protección del hormigón se deberá respetar lo establecido en el Artículo 10.4.1 del R.A.2.1 (ex CIPSOC

201).

Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, líquidos o suelos agresivos para el hormigón, se los mantendrá fuera de contacto con él, por lo menos durante todo el período de colocación, protección y curado.

      - HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS

        - GENERALIDADES

En las épocas de temperaturas extremas deberá solicitarse la autorización de la Dirección de Obra para proceder al hormigonado de la estructura. La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento (anticongelamiento) se permitirá únicamente bajo autorización expresa de la Dirección de Obra.

Se evitará el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4ºC, o pueda preverse dentro de las 48 hs siguientes al momento de su colocación, que la temperatura alcance valores cercanos a los 0ºC. Deberá cumplirse con lo indicado en el artículo 11 12 del R.A.2.1 (ex CIRSOC 201).

        - HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO

Se considera tiempo frío a los efectos de estas Especificaciones al período en el que durante más de 3(tres)

días consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5ºC.

En este caso, el Contratista deberá cumplir lo especificado en el Artículo 11.1 del

R.A.2.1 (ex CIRSOC 201).

La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento o acelerar el endurecimiento del mhormigón se permitirá únicamente bajo la autorización expresa

de la Dirección de Obra.

        - HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO

Se considera tiempo caluroso, a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier combinación alta de temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido, o que contribuya a la obtención de propiedades anormales del citado material.

En este caso, el Contratista deberá cumplir lo establecido en el Artículo 11.2 del

R.A.2.1 (ex CIRSOC 201).

      - ENCOFRADOS

        - Generalidades

Los encofrados podrán ser de madera, plástico o metálicos. En el caso de hormigón a la vista se utilizará

aglomerado fenólico, siempre que en los planos no se especifique un material y/o disposición especial.

El Contratista deberá presentar con anticipación (dentro de los 10 días) a su uso en obra, un cálculo y detalles de los encofrados a utilizar.

Se emplearán maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán vivos,

de manera que el encofrado no presente separaciones entre tablas.

El Contratista deberá efectuar el proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, encofrados

y andamios y puentes de servicio teniendo en cuenta las cargas del peso propio y del

hormigón armado, sobrecargas eventuales, esfuerzos varios a que se verá sometido el encofrado durante la ejecución de la estructura.

Tendrán la resistencia, estabilidad, forma, y rigidez necesaria para no sufrir

hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones resultantes de las piezas estructurales sean las previstas en los planos de encofrado salvo las tolerancias que autorice expresamente la Dirección de Obra.

Los planos y cálculo correspondientes formarán parte de los documentos de obra, y tanto éstos como su construcción son de total responsabilidad del Contratista.

Por cada planta, el encofrado deberá ser inspeccionado por la Dirección de Obra, o

sus representantes autorizados, por lo que El Contratista recabará su aprobación con la debida anticipación. Queda terminantemente prohibido al Contratista proceder al

hormigonado sin tener la autorización expresa de la Dirección de Obra.

Previo al hormigonado, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y bien mojados con agua limpia hasta

lograr la saturación de la madera. En verano o en días muy calurosos esta operación de mojado se practicará momentos antes del hormigonado.

Se autorizará el empleo de líquidos desencofrantes, siempre y cuando los líquidos y/o

materiales usados no afecten la adherencia del azotado con concreto, la terminación y/o del hormigón según se indique en los planos respectivos.

Para técnicas especiales de encofrado, el Contratista deberá proponerlas a la Dirección de Obra con suficiente antelación.. La Dirección de Obra tendrá el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen seguridad y

calidad en sus resultados prácticos.

En los encofrados se construirán los caminos o puentes para el tránsito de los carritos y del personal durante el hormigonado. En cada losa se fijarán las reglas indicadoras

del espesor de las mismas. Deberán preverse todos los pasos de cañerías y

accesorios, así como canaletas para Instalaciones mecánicas. Por ello El Contratista deberá coordinar su trabajo con los respectivos Contratistas de Instalaciones diversas,

de acuerdo

con lo establecido más adelante, de manera de poder ubicar exactamente los tacos, cajones, etc, para dichos pasos.

Los moldes se armarán a nivel y a plomo y se dispondrán de forma tal que puedan quitarse los de columnas y laterales de viga, para lo que será necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin remover, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentra. Lo mismo ocurrirá de ser necesario en las losas en las que se dispondrán puntales de seguridad en el centro y equidistantes entre sí.

Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques se dejarán aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederá con el fondo y laterales de las vigas y en otros lugares de los encofrados de fondo inaccesible y de difícil inspección y limpieza.

Cuando sea necesario también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilar la colocación y compactación del hormigón a distintas alturas de los moldes.

Se dará a los moldes de las vigas de más de 5m de luz, contraflechas mínimas de

2mm por metro, para tener en cuenta el efecto de asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de base o capitel.

Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de 7cm x 7cm. Podrán tener como máximo un empalme y el mismo deberá estar ubicado fuera del tercio

medio de su altura. Las superficies de las dos piezas en contacto deberán ser planas y normales al eje común del puntal. En el lugar de las juntas, las cuatro caras laterales

serán cubiertas mediante listones de madera de 2,5 cm de espesor y longitud mínima de 70 cm

perfectamente asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida la

pieza en cuestión.

Debajo de las losas solamente podrá colocarse un máximo de 50 % de puntales empalmados, uniformemente distribuídos. Debajo de las vigas, solamente un 30% en

las mismas condiciones.

Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin tocar. Estos soportes de seguridad se

corresponderán verticalmente entre los pisos sucesivos.

Para vigas de luces hasta 6m será suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas de luces

mayores de 6m, se aumentará el número de soportes.

Las losas con luces de 3m. o más tendrán al menos un soporte de seguridad en el centro, debiendo incrementarse el número de puntales para luces mayores, colocándose equidistantes entre sí, y con una separación máxima de 6m. Estos soportes no deberán ser recalzados.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación del hormigón se procederá a limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras, y de los elementos metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón.

        - ENCOFRADOS DESLIZANTES O TREPADORES

Deberán ejecutarse con estructuras metálicas pudiendo utilizarse fenólicos para la superficie húmeda.

El Contratista realizará el diseño de los mismos y entregará para su aprobación a la Dirección de Obra los planos con anterioridad al inicio de su fabricación.

La tolerancia máxima que se aceptará será para desplomes 1cm, para lo cual El Contratista deberá tener permanentemente en obra un nivel óptico que permita controlar la verticalidad.

La velocidad de avance de los moldes en encofrados deslizantes no será inferior a 15 cm por hora, por lo que el Contratista deberá tomar las previsiones para evitar la

detención del avance en caso de cortes de energía eléctrica. Deberá evitarse la formación de fisuras por tracción del encofrado durante su avance.

Las barras trepadoras deberán quedar incluidas en el hormigón, no permitiéndose el recupero de las mismas.

Deberán tomarse todas las precauciones para evitar el derrame de aceites del sistema hidráulico sobre superficies del hormigón.

Se preverán los pases, apoyos y armaduras de espera para la unión con futuras

estructuras. El Contratista deberá garantizar la indeformidad de los vanos y pases para instalaciones.

      - PREVISIÓN DE PASES, NICHOS Y CANALETAS

El Contratista deberá prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicarán los elementos integrantes de las distintas instalaciones de que se dotará al edificio, los

orificios, nichos, canaletas y aberturas de tamaño adecuado, para permitir oportunamente el pasaje v montaje de dichos elementos.

Para ello el Contratista consultará todos los planos de instalaciones complementarias que afecten al sistema estructural y coordinará su trabajo con los Contratistas de las

respectivas instalaciones, de forma tal que los tacos, cajones, etc., queden ubicados exactamente en la posición establecida.

La ejecución de todos los pases, canaletas, tacos, etc., en vigas, losas, losas de

subpresión, tabiques, columnas, etc, previstos en planos y/o planillas, y/o planillas de cálculo, y sus refuerzos correspondientes, deberán estar incluídas en el precio global de la propuesta. No se considerará ningún tipo de trabajos, como así tampoco por aquellos provisorios que más tarde deban ser completados y/o tapados y que sirvan como

auxiliares de sistemas constructivos y/o para pasaje de equipos del Contratista o de las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno.

Los marcos, tacos, y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados y preparados de manera que aplicación de la película

antiadhesiva, faciliten su extracción, operación ésta que El Contratista ejecutará

simultáneamente con el desencofrado de las estructura.

      - DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS

        - DESENCOFRADO

El momento de remoción de las cimbras y encofrados será determinado por el Contratista con intervención de la Dirección de Obra. El orden en que dicha remoción se efectúe será tal que en el momento de realizar las tareas no aparezcan en la estructura fisuras, o deformaciones peligrosas, o que afecten su seguridad o estabilidad; también deberá evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de los elementos.

En general los puntales y otros elementos de sostén se retirarán en forma gradual y uniforme de manera que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito será fundamental en aquellos elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la carga total de cálculo.

La Dirección de Obra exigirá en todo momento el cumplimiento de los plazos mínimos de desencofrado que se establecen en el artículo 12.3.3 del R.A.2.1(ex CIRSOC 201),

para lo cual es imprescindible llevar correctamente el "Registro de Fechas de

Hormigonado" a que ya se refirió en este Pliego (Articulo 3.3).

No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Dirección de Obra y todos los desencofrados se ejecutarán en forma tal que no se produzca daño al

hormigón. Se esperará para empezar el desarme de los moldes hasta que el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a que

pueda estar sometido durante la construcción. Las operaciones de desencofrado serán dirigidas

personalmente por el Representante Técnico de la Empresa.

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubrirán los lados de los moldes de las columnas y vigas, en los que aquéllas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas piezas.

Los plazos mínimos para el desencofrado serán los que se indican más adelante, salvo indicación en contrario de la Dirección de Obra

Dichos plazos se contarán a partir del momento en que la última porción de hormigón

fue colocada en el elemento estructural considerado y deberán ser aumentados por lo menos en un tiempo igual a aquel en que la temperatura del aire en contacto con el hormigón haya descendido debajo de 5ºC.

Costado de viguetas y columnas 4 días Fondo o piso de losas con vigas 8 días

Fondo o piso de losas sin vigas 15 días

Remoción de los puntales de las vigas y viguetas hasta 7.00 m 21 días Ídem de más de 7.00 m 3 veces la luz, en días.

Además deberá tener en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento

con cargas superiores a las previstas en el cálculo. Si al desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha sufrido los efectos de una helada, ésta será demolida en su totalidad.

Los soportes de seguridad que deberán quedar, según lo establecido, permanecerán posteriormente, por lo menos, en las vigas y viguetas 8 días, y 20 días en las losas.

Los moldes y los puntales serán quitados con toda precaución, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigón.

        - REPARACIÓN DE FALLAS

- Reparaciones del Hormigón

El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigón como sea necesario para obtener hormigones y superficies de hormigones que

cumplan con los requisitos de éstas Especificaciones y de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completarán tan pronto como sea posible después del retiro de los encofrados y, cuando sea posible dentro de las 24 hs después de dicho retiro.

El Contratista mantendrá informado a la Dirección de Obra, salvo autorización en contrario de esta última en cada caso particular.

Se eliminarán, con prolijidad, todas las proyecciones irregulares o indeseables de las superficies de los hormigones cuando se especifique la terminación de "Hormigón a la

vista".

En todas las superficies de hormigón, los agujeros, nidos de piedra, esquinas o bordes rotos y todos los defectos no serán reparados hasta que hayan sido inspeccionados

por la Dirección de Obra.

El hormigón para reparaciones será el mismo que corresponde a la estructura.

Estas reparaciones recibirán un tratamiento de curado idéntico al del hormigón común. En caso que, a solo juicio de la Dirección de Obra, la estructura no admita reparación, deberá ser demolida.

- Remiendo y Plastecido de Huecos:

El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que fuere menester por imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizará

utilizando mortero de cemento cuidadosamente dosado; para estructuras a la vista se

utilizará mezcla de cemento con cemento blanco y resina para obtener la coloración de los paramentos de la estructura terminada.

No se aceptará la reparación de superficies dañadas o mal terminadas por aplicación

de revoques o películas continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminación.

Previamente a su plastecido las superficies serán picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con sustancias epoxi que aseguren una perfecta unión entre los hormigones de distinta edad.

En ningún caso se permitirá la ejecución de estas reparaciones sin una inspección previa de la Dirección de Obra para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez desencofrada.

      - INSERTOS

El Contratista deberá colocar durante la ejecución de las estructuras, en todos  aquellos lugares en que resulte necesario para la posterior aplicación de elementos de completamiento de acuerdo a lo que indiquen los planos, o donde sea necesario para la posterior aplicación de elementos por terceros, según planos o por indicación de la Dirección de Obra, insertos metálicos consistentes en grapas, tubos, prisioneros, etc. Estos insertos deberán ser fijados en las posiciones correspondientes al ejecutar los encofrados, garantizándose la precisa posición para cada caso, en cuanto a alineación y nivel.

      - ARMADURAS

Para las barras de acero serán de aplicación las normas correspondientes del Artículo

6.7. del R.A.2.1 (ex CIRSOC 201 )

En las estructuras se utilizarán aceros del tipo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y/o en la documentación técnica del proyecto.

Las partidas de acero que lleguen a la obra deberán ser acompañadas de los

certificados de fabricación de las mismas, de su composición y propiedades físicas. La Dirección de Obra recibirá del Contratista dos copias de esos certificados conjuntamente con los elementos que identifiquen la partida. En obra se realizarán los controles indicados en el Artículo 7.8.1 del R.A.2.1 (ex CIRSOC 201).

Si se desea acopiar armaduras previamente a su empleo, éstas deberán tener suficiente resistencia y rigidez como para ser apiladas sin sufrir deformaciones que

luego no permitan ser colocadas en su correcta posición en los moldes.

Las barras podrán ser almacenadas a la intemperie siempre y cuando el material se coloque cuidadosamente sobre travesaños de madera para impedir su contacto con el

suelo.

El Contratista deberá tener un acopio adecuado bajo cubierta para el acero que deba ser usado en épocas de las heladas.

Las barras de armadura se cortarán y doblarán ajustándose expresamente a las formas y dimensiones indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el

encofrado; las barras deberán estar limpias, rectas y libres de óxido.

Su correcta colocación siguiendo la indicación de los planos será asegurada convenientemente arbitrando los medios necesarios para ello (soportes o separadores

metálicos o plásticos, ataduras metálicas, etc).

Deberán cumplimentarse con las directivas de armado de la norma mencionada  (R.A.2. (ex CIRSOC 20l), recalcándose especialmente en lo que se refiere a longitudes

de anclaje y empalme, diámetros de mandril de doblado, para ganchos o curvas ,

recubrimiento mínimo y separaciones.

Deberá cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos fundamentalmente en sus anclajes.

Las barras que constituyen la armadura se vincularán firmemente y en la forma más conveniente con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. Para

sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes se emplearán soportes o espaciadores metálicos,de mortero,o ataduras metálicas.

No podrán emplearse trozos de ladrillo, partículas de áridos, trozos de madera ni de caños.

Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, excepto en aquellos casos en que la distancia entre barras, en ambas direcciones sea menor

de 30 cm. En este caso las intersecciones se atarán en forma alternada.

La separación libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa horizontal será igual o mayor que el diámetro de la barra de mayor diámetro y mayor

que 1.3 veces el tamaño máximo del árido grueso. Si se trata de barras superpuestas

sobre una misma vertical, la separación libre entre barras podrá reducirse a 0.75 del tamaño del árido grueso. En ningún caso la separación libre será menor de 2cm. Cuando las barras se coloquen en dos o más capas superpuestas, los centros de las barras de las capas superiores se colocarán sobre la misma vertical que los correspondientes a la capa inferior.

En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizarán empalmes especialmente cuando se trata de barras sometidas a esfuerzos de tracción.

No podrán empalmarse barras en obra que no figuren empalmadas en los planos salvo expresa autorización de la Dirección de Obra, colocándose adicionalmente las armaduras transversales y de repartición que aquélla o sus representantes estimen

necesarias.

La Dirección de Obra se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en las secciones de la estructura que estime no convenientes.

Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre No

16.

El alambre deberá cumplir la prueba de no figuración ni resquebrajamiento, al ser envuelto alrededor de su propio diámetro.

Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., contenidos en los elementos estructurales, serán protegidos mediante un recubrimiento de hormigón, moldeado conjuntamente con el correspondiente elemento.

En ningún caso se colocarán armaduras en contacto con la tierra.

Para los espesores de los recubrimientos deberá respetarse lo indicado en el Artículo

13.2 del R.A. 2.1 (ex CIRSOC 201) y en especial, para el caso de suelos o aguas agresivas, el Artículo 13.3 del R.A. 2.1 (ex CIRSOC 201).

En las fundaciones se deberá ejecutar siempre un contrapiso de hormigón simple de 5

cm como mínimo.

No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la Dirección de Obra haya verificado la correcta ubicación de las armaduras. Se comunicará con la

suficiente anticipación la fecha del hormigonado de modo tal que la Dirección de Obra

pueda efectuar la revisión.

Se tomará el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la colocación del hormigón.

      - CONTROL DE CALIDAD

        - TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS

Durante la ejecución de la obra se realizará ensayos de control para verificar si las características previstas que definen la calidad del hormigón son obtenidas en obra. La consistencia del hormigón será continuamente vigilada y los ensayos de asentamiento para verificarla se

        - ENSAYOS DE CARGA

Se ejecutarán ensayos de carga en cualquier estructura a indicación de la Dirección de Obra, ya sea para la simple comprobación de la bondad de la misma o para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier circunstancia

resultaran sospechosas. La programación y ejecución de los ensayos de carga estarán a cargo de equipos de profesionales o laboratorios especializados que posean la aprobación

previa de la Dirección de Obra.

Los ensayos serán por cuenta del Contratista. El costo de los mismos estará a cargo del Comitente sólo en caso que los resultados de dichos ensayos no sean

satisfactorios a juicio de la Dirección de Obra. En este caso, el Contratista tendrá a su cargo y costo la demolición de las estructuras defectuosas y la reejecución de las

mismas.

3.A.4.1. ENCOFRADOS

En aquellas partes de la estructura con hormigón a la vista y que se estipulan encofrados metálicos o de plásticos exclusivamente, o bien de chapas fenólicas u otros a criterio de la Dirección de Obra, el Contratista preparará los planos y detalles correspondientes para su aprobación por la Dirección de Obra, los que deberán ser ejecutados por especialistas en la materia acorde al tipo de encofrado.

Los moldes deberán tener en cuenta una resistencia y rigidez adecuadas, permitiendo un rápido desmolde sin dañar las piezas, otorgando una perfecta terminación con superficies lisas y uniformes y dimensiones constantes.

Al ser desmoldada la estructura, no deberá presentar huecos producidos por burbujas de aire o por nidos de piedra, a cuyos efectos deberá someterse el encofrado a un

adecuado proceso de vibrado. Habrá de utilizarse desmoldante químico adecuado según el tipo de encofrado a utilizar.

En caso de existir insertos previstos en la estructura éstos deben ser tenidos en cuenta en el proyecto del encofrado previendo que los mismos sean colocados antes del hormigonado.

No se aceptarán superficies mal terminadas, debiendo el Contratista garantizar a exclusivo arbitrio de la Dirección de Obra una apariencia lisa, perfectamente plana, sin

oquedades ni rebabas, inclusive en aquellos cantos que sean solicitados a 45°.

En caso de que la superficie sea reparada, deberá quedar a entera satisfacción de la Dirección de Obra y en idénticas condiciones que las del resto de los elementos

estructurales vistos. De no ser así, la Dirección de Obra podrá ordenar todos los trabajos que considere necesarios, inclusive la demolición y reconstrucción del

elemento afectado hasta lograr el resultado buscado. Todas estas tareas serán a cuenta y cargo del Contratista.

    - HORMIGON MASIVO

Además de las normas generales antes indicadas serán aplicables las siguientes especificaciones correspondientes a la construcción de elementos estructurales de hormigón masivo:

      - GENERALIDADES

- Se considera que las secciones macizas de hormigón cuyas menores dimensiones lineales sean iguales o mayores que 75cm., son de carácter masivo.

- Tendrán validez todas las disposiciones contenidas en este Pliego que no se opongan a las establecidas en el presente capítulo.

- Los elementos estructurales de carácter masivo que tengan secciones horizontales de grandes dimensiones se construirán subdividiéndolos en capas. Las dimensiones

de las capas serán establecidas en los planos y demás documentos del proyecto. La altura máxima de cada capa ejecutada en una jornada de trabajo, en general, no excederá de 0,60 m.

- Se adoptarán las medidas necesarias para lograr una buena adherencia, la mejor vinculación, y estanqueidad, entre las superficies de contacto de las capas contiguas.

- El contenido unitario máximo de cemento no excederá del mínimo necesario para obtener las resistencias mecánicas, durabilidad y demás características.

      - CEMENTOS

Para la elaboración del hormigón masivo no se empleará cemento portland de alta resistencia inicial, cloruro de calcio, ni aditivos aceleradores de resistencia.

      - ARIDOS

El tamaño máximo del agregado grueso, no excederá de 75 mm.

Con esta limitación se empleará el mayor tamaño máximo posible compatible con las condiciones establecidas en el artículo 2.3.2 del presente pliego.

      - ADITIVOS

a) Cuando corresponda previa aprobación del Director de Obra, el hormigón contendrá un aditivo fluidificante retardador, de la calidad especificada en el artículo 6.4. del R.A.

2.1 y anexos previamente ensayados conjuntamente con los materiales de obra, en las condiciones de temperaturas y otras que prevalecerán en el momento de la ejecución

de la estructura.

El aditivo fluidificante retardador se empleará especialmente en épocas de temperaturas elevadas, con el objeto de evitar la formación de juntas no previstas de

trabajo, para contrarrestar los efectos perjudiciales de las temperaturas ambiente

elevadas y para reducir la velocidad de elevación de temperatura del hormigón. Independientemente de las condiciones de exposición a que se encuentre sometido en

servicio, el hormigón contendrá el porcentaje total de aire, natural e intencionalmente

incorporado, que se establece en el artículo

6.6.3.8 del R.A. 2.1 .( ex CIRSOC 201).

      - COLOCACION

- Previamente a la iniciación de las tareas de hormigonado, y con suficiente anticipación,El Contratista entregará al Director de Obra por escrito, el plan que propone emplear para realizar las tareas de colocación del hormigón, y la secuencia de hormigonado de las secciones. Dichas tareas no serán iniciadas sin la aprobación previa del plan por el Director de Obra.

- El hormigón se colocará y compactará por vibración lo más rápido que sea posible, en capas de espesor del orden de 60 cm., como máximo. El espesor máximo de cada

capa será reducido si a juicio del Director de Obra se observan deficiencias de

compactación o si la misma no puede realizarse en forma adecuada.

La compactación se realizará mediante vibradores de inmersión. La superficie expuesta del hormigón fresco será la menor posible. En ningún caso se colocará hormigón fresco sobre otro que no haya sido perfectamente compactado.

- Durante las operaciones de colocación y compactación se evitará el desmoronamiento de las capas y la segregación del hormigón.

- Una vez iniciada la ejecución de una capa o elemento estructura, dicha operación no será interrumpida antes de completar su construcción.

- En el caso de secciones transversales cuya menor dimensión lineal no exceda de 1,50 m la temperatura máxima del hormigón, en el momento de su colocación en los encofrados, no será mayor de 20ºC.

Si la menor dimensión lineal excede de la cifra indicada, la temperatura del hormigón no será mayor de 15ºC.

En estructuras de hormigón armado se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 6.3.10 del R.A 2.1 (ex CIRSOC) limitando los ámbitos de consistencia de

hasta el A 2 inclusive.

El hormigón se colocará empleando preferentemente tolvas con descarga de fondo de características adecuadas o bien por bombeo. La cantidad de hormigón depositado en

cada lugar deberá ser tal que pueda ser rápida y completamente compactado sin que

entre capas sucesivas de hormigón fresco se produzcan juntas de trabajo no previstas. Al efecto, al colocar hormigón fresco sobre otro colocado en la capa anterior, éste  debe tener una resistencia a la penetración determinada con las agujas de Proctor (IRAM 1662) no mayor de 0,5 MN/m2 ( 5kgf/cm 2 ). Además, al vibrar o revibrar simultáneamente dos capas de hormigón superpuestas, la resistencia a la penetración de la capa colocada en primer plano, no excederá de 3,0 MN/m2 (kgf/cm2).

- Para lograr que la superficie expuesta del hormigón fresco sea la menor posible, especialmente en el caso de las estructuras de hormigón simple o débilmente

armadas, el elemento estructural se ejecutará colocando sucesiva y simultáneamente

las capas de hormigón en progresión de escalera.

Al colocar la primera capa, la operación se iniciará en uno de los extremos del elemento y abarcando el ancho total del mismo, avanzando hacia el extremo opuesto. Cuando la primera capa tenga aproximadamente 3,00 m de longitud y después de haberla compactado adecuadamente, a partir del mismo extremo donde se comenzó la colocación y compactación de la segunda capa de hormigón, que tendrá el mismo ancho y espesor que la colocada anteriormente.

Entre las longitudes de dos capas sucesivas se mantendrá permanentemente una diferencia del orden de 1.50 m en el sentido de avance. La segunda capa a su vez

puede ser seguida por una tercera, dependiendo del espesor del elemento que se esté

ejecutando, debiendo procederse en este caso en forma similar a la descripta para la primera y segunda capas.

- Cuando las operaciones de colocación hagan necesario verter el hormigón desde

alturas mayores de 1,50 m, el mismo será conducido hasta su lugar de colocación mediante tubos cilíndricos verticales de 6" de diámetro aproximadamente, debiendo evitarse que el material caiga libremente y en cualquier lugar.

Mientras se realiza la operación, el conducto se mantendrá permanentemente lleno de hormigón, y su extremo inferior permanecerá sumergido en el hormigón fresco.

Antes de proceder a colocar el hormigón en los encofrados, deberá eliminarse todo resto de pasta o de mortero endurecidos que pudiesen existir sobre las armaduras.

      - PROTECCION Y CURADO

- El curado del hormigón se realizará únicamente por humedecimiento continuo con agua. El mismo se iniciará tan pronto como sea posible, sin perjudicar a las superficies de la estructura. El período de curado mínimo será de 14 días, o hasta que la superficie sea cubierta con hormigón fresco. Durante el período de curado, si la temperatura del aire en contacto con la estructura desciende a menos de +2,0 ºC, la superficie del

hormigón será protegida contra los efectos de las bajas temperaturas Para la protección y curado del hormigón, no se empleará vapor de agua ni otros medios que

impliquen incrementar la cantidad de calor contenido en el hormigón.

- Durante, por lo menos, las 48 horas posteriores al momento de haberse completado la colocación, los encofrados y las superficies expuestas del hormigón se mantendrán

permanentemente humedecidas por riego aplicado en la parte superior de los

elementos moldeados, de modo que circule agua entre el encofrado y el hormigón. La misma disposición se aplicará cuando, durante el período de curado, la temperatura del aire en el

lugar de emplazamiento de la estructura sea de 30ºC o mayor.

- Al finalizar el período de curado establecido, y también durante el mismo, se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que la temperatura del aire en contacto con el hormigón se reduzca con velocidad mayor de 1,5ºC por hora, o de 15ºC en cualquier período de 24 horas.

- Antes de colocar hormigón fresco sobre superficie de hormigón va endurecido, se deberá cumplir lo establecido en el artículo 10.2.5.1 del R.A .2.1 (ex CIRSOC 201).

      - CONTROL DE CALIDAD

Cuando el tamaño máximo de árido grueso sea mayor de 50 mm, las probetas para el control de resistencia se moldearán con hormigón previamente tamizado con un tamiz de mallas cuadradas de 37,5 mm de lado.

    - ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO QUE DEBAN RECIBIR AISLACION HIDRAULICA RíGIDA, SOMETIDAS A PRESION DE AGUA

Además de las normas generales antes indicadas, serán aplicables las siguientes especificaciones:

      - GENERALIDADES

- Todas las estructuras de la obra que reciban aislación hidráulica rígida, sólo podrán tener deformaciones mínimas compatibles con la utilización de este material.

- Es necesario que la superficie impermeabilizada de la estructura se encuentre lo más próxima posible a la superficie terminada de pisos y paredes. Para tal fin se

proyectarán espesores mínimos de revoques, revestimientos, solados, etc. eliminando contrapisos, vigas invertidas en las losas de supresión enchapados con tabique en muros, etc.

- No se alojarán instalaciones dentro de la estructura. Cuando ello sea imprescindible se dejarán canaletas, rebajes, etc. Los elementos correspondientes se colocarán con

posterioridad, previa impermeabilización de las estructuras, incluso los rebajes mencionados.

- Cuando la superficie impermeabilizada sea atravesada por elementos sujetos a

movimientos (vibraciones , desplazamientos, etc.) en estos puntos la continuidad impermeable será obtenida con la aplicación de masilla elástica. Estas juntas deben estar diseñadas de manera tal que la masilla elástica esté sometida a esfuerzos de tracción y/o compresión únicamente, y sus dimensiones deben contemplar las tensiones admisibles de la masilla elástica.

- Debe asegurarse la calidad del hormigón en un todo de acuerdo a las disposiciones contractuales. Se deberá realizar un análisis químico del agua de la napa, para

establecer si la misma contiene agentes corrosivos.

- Con respecto a la relación aguacemento se cumplimentarán las disposiciones, del pliego de Especificaciones Técnicas. En todos los casos, el hormigón tendrá suficiente

plasticidad para obtener una masa densa y compacta, no admitiéndose mezclas

demasiado secas.

      - ADITIVOS

Se podrán emplear aditivos plastificantes o incorporadores de aire. En todos los casos debe verificarse fehacientemente que el uso de estos aditivos no provocará alteraciones o procesos corrosivos para los componentes de la estructura.

      - COLOCACION

Si en oportunidad de colocarse el hormigón, el nivel de la napa freática supera el nivel inferior de la estructura a llenar, debe en todos los casos deprimirse completamente aquélla, como mínimo, hasta el nivel indicado. El equipo de bombeo debe mantener completamente deprimida la napa durante el colado del hormigón y hasta la finalización del fragüe (de 6 a 10 horas) a un nivel inferior al del elemento más bajo de la estructura.

El colado del hormigón debe hacerse en todos los casos con la napa deprimida a un nivel inferior al del elemento estructural más bajo y mantenerse así hasta que finalice el fraguado del cemento y posterior eliminación de la capa de exudación. En caso de interrupción accidental del bombeo (avería del equipo , debe suspenderse de inmediato la tarea de hormigonado. Antes de su continuación, se procederá a una cuidadosa

inspección con el fin de eliminar aquellos sectores que hayan sido afectados por su contacto prematuro con el agua.

En todos los casos las juntas de hormigonado deben estudiarse previamente, a

efectos de ubicarlas en las

zonas de menores esfuerzos. Serán reducidas al mínimo posible y se controlarán durante su ejecución para evitar deficiencias en el colado del hormigón. Las juntas de

hormigonado en losas deben ser fácilmente localizables después de ejecutada la estructura.

En las juntas horizontales, antes de colar el hormigón, deben retirarse restos de madera, aserrín, papeles , etc,

que puedan caer durante la preparación del encofrado y lavar perfectamente con

agua. El hormigón no debe volcarse desde una altura mayor de 1,50 m.

      - PROTECCION Y CURADO

Producido el endurecimiento del cemento ( cuando éste ya no pueda ser afectado por la presencia de agua en su superficie), y eliminada la película de exudación, se dejará ascender paulatinamente el agua de la napa, la que pasará a través del pozo de bombeo, hasta su nivel normal. No se obturará este pozo hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia prevista en los cálculos y que el valor de la subpresión haya sido

equilibrado por el peso propio de la estructura, más las sobrecargas permanentes. Al hormigonarse cualquier elemento estructural debe evitarse que caigan restos de

mezcla sobre la superficie de la losa a impermeabilizar: para tal fin, se deberá cubrir

ésta con film de polietileno o similar. En caso que accidentalmente caiga mortero sobre la losa, eliminarlo de inmediato.

No se prepararán sobre la losa de subpresión mezclas, ni se apoyarán máquinas que

puedan acusar pérdida de gasoil, aceite, etc.

      - ENCOFRADO

Se empleará madera común en buen estado, sin cepillar, limpia (libre de mezclas anteriores) y que no desprenda astillas que queden adheridas en la superficie de hormigón.

No se autorizará el empleo de agentes desencofrantes de ningún tipo.

      - DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS

        - Desencofrado

Debe hacerse lo antes posible con el fin de eliminar fácilmente las rebabas que se hayan producido en las juntas del encofrado.

La terminación de las superficies en las losas se harán con fratás de madera, dejando una superficie continua y regular (sin oquedades, depresiones, etc.). Antes de completar el fragüe del cemento debe eliminarse totalmente de la superficie del hormigón la película de exudación, producto de una elevada relación de aguacemento. Para tal fin pueden emplearse cepillos de acero o tablas forradas con metal desplegado. El

material así removido debe ser barrido totalmente y retirado del lugar.

Las siguientes instrucciones son de carácter general. Si las mismas afectaran las condiciones de resistencia de la estructura, deberán ser descartadas y considerarse

otras variantes con la aprobación de la Dirección de Obra.

En ningún caso se repararán las superficies hormigonadas, sin contar con el asesoramiento y control de la Dirección de Obra.

En general el método a aplicar será el siguiente:

- Eliminación de todas las partes flojas de la estructura por existencia de "nidos de abeja” o mal mezclado del hormigón. Si eliminadas las partes flojas, la superficie

resistente se encuentra a una profundidad igual o menor que 5 cm., y no quedare

expuesta la armadura, se aplicará la impermeabilización directamente sobre dicha superficie. En caso contrario proceder como sigue:

- Se ensancharán las depresiones o huecos resultantes, dándoles forma de cuña

invertida mayores medidas en el fondo que en la superficie.

- Cuando por las dimensiones de la parte eliminada, quede expuesta la armadura y la separación entre hierros en ambas direcciones sea mayor de 10cm.,agregar hierros

adicionales, perpendiculares a los existentes, ubicados inmediatamente detrás de éstos (diámetro mínimo 6) atados firmemente con alambre para conservar su posición.

- En el caso que se encontraran hierros expuestos, el picado tendrá una profundidad de 3cm. más profunda que aquéllos. Se impermeabilizará la canaleta así practicada antes de su relleno.

Todas las canaletas o huecos así preparados se rellenarán con mortero de cemento (cementoagua) y hormigón, según sea su volumen.

En el caso que haya filtraciones de agua a través de ellos, deberán detenerse previamente para permitir la colocación del material de relleno.

Deberán aislarse térmicamente las superficies con tratamiento especial de manera que

no estén expuestas en ningún caso a temperaturas mayores que 55 ºC. Asimismo, deberán aislarse en casos especiales (cámara frigorífica, etc.) para que la temperatura interna de la estructura no alcance valores de 0ºC o menos, dado que la expansión del agua al solidificarse puede desintegrar el hormigón.

No debe aplicarse tratamiento directamente sobre superficies tales como hormigón alisado a la llana o rodillo, ejecutado con encofrados fenólicos, metálicos, o con agentes desencofrantes, etc. En todos los casos deberá arenarse la superficie.

3.A.6.7. ARMADURAS

Donde vaya a producirse junta de hormigonado se agregarán armaduras suplementarias cuya sección será de un 0,2 a 0,5% de la armadura principal. Para el sellado de los pozos de bombeo, se dejarán previstas las armaduras necesarias.

3.B. NORMAS ESPCÍFICAS

3.B.0. ACLARACIONES

En todos los casos la documentación suministrada se consigna en carácter de informativa y a los fines de la Cotización.

    - COLUMNAS

Deberá prestarse especial atención a la ubicación exacta de las columnas, especialmente aquellas que quedaran total o parcialmente vistas. En estos casos se requerirá absoluta precisión tanto en el replanteo como en la ejecución de la estructura, toda vez que habrán de estar en contacto con los dispositivos de cerramiento.

Nótese que existen columnas levemente desplazadas de los ejes constructivos del proyecto y algunas sufren modificaciones menores en sus medidas respecto de las adyacentes. Dichos desplazamientos y modificaciones se corresponden con diversas resoluciones constructivas de detalle y resultan necesarias para poder contemplar los distintos espesores de los materiales intervinientes en la construcción de la obra en su conjunto. Deberá preverse la colocación de todas las cañerías y cajas de luz necesarias según el anteproyecto de iluminación facilitado por la Dirección de Obra.

    - VIGAS

Las vigas serán cuidadosamente replanteadas con los planos de arquitectura toda vez que los detalles constructivos van cambiando al adaptarse a las distintas necesidades

de los espacios que configuran y de los cerramientos con los que lindan. Deberán

preverse en las vigas los pases de cañerías y conductos de diversa índole.

    - LOSAS

Habrá de prestarse especial atención a los niveles de las losas para que permitan alojar las capas constructivas superiores previstas. Deberán preverse las diferencias de niveles según los distintos tipos de solados.

Deberán preverse en las losas los pases que permitan la conexión de los equipos de aire acondicionado así como los desagües pluviales, cloacales, ventilaciones y

conductos de humos que pudieran corresponder.

3.B.7. PASES, NICHOS Y CANALETAS PREVISTOS.

Sin perjuicio de lo especificado en el artículo 3.A.3.8, se establece que los pases mínimos necesarios y obligatorios, además de aquellos que pudieran surgir en obra o determine la Dirección de Obra a su exclusivo arbitrio, serán los establecidos en los planos de estructura. Llevarán como mínimo los refuerzos indicados en los planos de estructuras correspondientes. Fuera que se hubieran omitido pases o detalles o refuerzos, el

Contratista está obligado a realizar todas las verificaciones y cálculos pertinentes asumiendo las responsabilidades por proyecto, cálculo y construcción de los pases en

los elementos estructurales, cualquiera fueran éstos.

CAPÍTULO 4. MAMPOSTERIA

  - NORMAS GENERALES

    - GENERALIDADES

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de fabrica y cerrados.

La Dirección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las especificaciones del Pliego o que no estuvieran suficientemente

acreditadas en plaza.

La erección de muros y tabiques se practicará simultáneamente al mismo nivel, sin escalonamientos, con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos en ninguna

dirección. Las canaletas y huecos que resultare necesario efectuar en tabiques o

muros para embutir conductos de cualquier tipo, no afectarán su estabilidad ni producirán fisuraciones en los mismos. El corte se realizará por medios mecánicos.

Los ladrillos o bloques, sea cual fuere el tipo de ellos, se colocarán trabados en juntas

desencontradas, excepto indicación en contrario de la Dirección de Obra; deberá mantenerse una perfecta horizontalidad como así también su plomo y la coincidencia en la correspondencia y alternancia de juntas verticales.

La penetración entre muros de un mismo mampuesto, en el cruzamiento de los mismos, se hará en todas las hiladas no admitiéndose  la trabazón por uniones

alternadas. Entre muros de distintos mampuestos se realizará mediante un conjunto de dos hierros redondos de diám. 10mm y 0,50m de largo, a razón de tres por metro

de altura.

En los lugares donde resulte necesario el empalme de muros con otras estructuras, será logrado mediante su vinculación a las mismas por introducción de hierros

redondos de diám. 10mm y 0,50m de largo, a razón de tres por metro.

Los ladrillos porosos serán mojados convenientemente a medida que se proceda a su colocación. En épocas de mucho calor, el paramento del muro o de la obra de

mampostería en construcción deberá mojarse abundantemente varias veces al día a

fin de evitar resecamiento del mortero. Durante épocas de frío excesivo o heladas, el Contratista proveerá lo necesario para evitar el efecto de dichas acciones sobre la

mampostería.

Deberá preverse la colocación de 2 barras de hierros redondos de diám. 8mm cada 3 hiladas de ladrillos.

    - LADRILLOS COMUNES

Estarán hechos con arcillas seleccionadas, bien cocidos, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas, sin Tajaduras ni partes sin cochuras y/o excesivamente calcinados, sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños; deberán ser sonoros al golpe, rechazando la Dirección de Obra todo material que no reúna estas condiciones. Tendrán aproximadamente 26x 12,5 x 5 cm con una tolerancia del 5% en más o en menos. Ensayados a la compresión en probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland, darán una resistencia media a la rotura de 90 Kglm2.

    - LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

Los ladrillos huecos, denominados del tipo cerámicas, estarán construidos por una pasta fina de arcillas elegidas, compacta, homogénea, sin estratificación y que no contendrá núcleos calizos u otros. Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas, para la mejor adhesión del mortero. Su color será rojo vivo y uniforme.

Tendrán 2, 4, 6 o más agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas; bien prensados y bien cocidos.

Se ajustarán a las normas IRAM correspondientes, y serán de los mejores obtenidas en plaza y de marca aceptada por la Dirección de Obra.

    - CALES

Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de calcio. Serán de dos tipos a saber:

Cales aéreas y Cales hidráulicas.

Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en las normas IRAM correspondientes.

Su ingreso a la obra será en bolsas.

- CAL HIDRAULICA

Mampostería de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes y de máquina, tabique de ladrillos huecos cerámicas, contrapisos sobre terreno natural, jaharro interior o exterior.

- CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA

Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocación de pisos, mármoles, solias, colocación de revestimientos interiores y exteriores. Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 %. No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos respectivos.

    - CALES HIDRATADAS

Procederán de fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberán entrar en la obra en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán

provistos del sello de la fábrica de procedencia. Una vez ingresadas las bolsas de cal

a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, evitando humedad, etc.

Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900

mallas por dm². Su peso específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de la hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm².

El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento aparecieran ampolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal.

    - CEMENTOS COMUNES

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de primerisima calidad (Loma Negra, San Martín o similar) y aceptada por la Dirección de Obra. Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en normas IRAM, y disposiciones establecidas CIRSOC.

Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia. El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Dirección de Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados.

Además de las revisiones que la Dirección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa que haga comprobar en un laboratorio oficial

que la Dirección designe, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los

ensayos o análisis mecánicos, fisicos y químicos pertinentes.

Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorización de la Dirección de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificada la Empresa por parte de la

Dirección de Obra.

Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de

los trabajos.

    - ARENAS

La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM correspondientes, En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se corregirá esta con la mezcla en  adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adaptarse para esa corrección, previa conformidad de

la Dirección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítico o asfáltica.

El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado

en las Normas IRAM correspondientes.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena, se efectuarán ensayos colohmétricos, como se indica a continuación:

- Se vierte la arena en una botella graduada de 350cm3 hasta ocupar 130cm3.

- Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200cm3.

- Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerados) y se deja

reposar durante 24 horas.

El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases, hormigones simples sin armar y albañilería en general, a excepción del enlucido de revoques.

Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable.

    - MEZCLAS GENERALIDADES

Serán de los tipos indicados en la "Planilla de Mezclas" que se agrega en a continuación.

Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Dirección de Obra.

No se fabricará más mezcla de cal que la que

pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadera (o mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandada, toda mezcla de cemento Portland y de cal

hidráulica que haya empezado a endurecerse.

PLANILLA DE MEZCLAS

- Para mampostería de ladrillos comunes en cimientos:

¼ parte de cemento

1 parte de cal hidráulica en polvo 4 partes de arena gruesa

- Mampostería en elevación ladrillos comunes:

¼ cemento

1 cal aérea hidratada 4 arena gruesa

- Tabique de ladrillos huecos cerámicos:

½ parte de cemento

1 parte de cal hidráulica en polvo. 4 partes de arena gruesa.

    - AGUA

Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc. como para el hormigón destinado a la ejecución de estructuras en hormigón armado, se empleará agua corriente, con preferencia a cualquier otra.

Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisión de agua para la construcción, salvo que se especifique explícitamente lo contrario.

    - ALBAÑILERIA DE LADRILLOS

- GENERALIDADES

Los ladrillos huecos y comunes serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas una

hora antes de proceder a su colocación. Se los hará resbalar a mano, sin golpeados, en baño de mezcla, apretándolos de manera que ésta rebase por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana y se recogerá en

ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 1,5 cm. de

profundidad.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán

perfectamente horizontales. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes.

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberán corresponderse según líneas verticales, El espesor de los lechos de

morteros no excederá de 1,5 cm.

Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. La erección se practicará

simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el haz de la albañilería, que será de 1 (un) cm cuando el paramento debe revocarse o de 5(cinco) mm sí el ladrillo debe quedar a la vista.

Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, etc.,

expuestos a la intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o similar, aprobada previamente por la Inspección de Obra en forma de asegurar una impermeabilidad permanente.

Al levantar las paredes la Empresa dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general. Una vez colocados los caños, se cerrarán las canaletas con

metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la albañilería reforzada.

Todos los trabajos enumerados, lo mismo que la erección de andamios, etc., los ejecutará el Contratista como parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella.

También se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la ejecución de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas,

colocación de tacos y demás trabajos que sin estar mexplícitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos.

- TOMA DE JUNTAS

La preparación del mortero para juntas debe ser cuidadosamente realizada utilizando cemento Portland y arena de adecuada granulometría y polvo de ladrillo. Los carentes de grano fino producen morteros ásperos y de baja trabajabilidad e impiden obtener juntas impermeables. Las arenas de mayor granulometría exigen más cantidad de agua de mezclado, produciendo morteros de inferior resistencia, lo que se puede corregir

aumentando proporcionalmente la cantidad de cemento a fin de mantener la relación aguacemento más adecuada. Las juntas deben ser del menor espesor posible,

teniendo como máximo l0mm y en general es conveniente ejecutar una ligera

compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento.

- REFUERZOS EN TABIQUES Y MUROS

Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen al cielo raso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o columnas de hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de 8rnm colocados en su altura cada 50cm por lo menos.

- CONDUCTOS DE VENTILACION Y PLENOS PARA INSTALACIONES

Deberá preverse la construcción de conductos técnicos de mampostería y/o prefabricados, terminados con sus revoques, aislaciones y revestimientos, los que rematarán sobre las azoteas.

Sobre la cabeza de estos conductos se colocarán sombreretes premoldeados de cemento tipo Spiro, construidos por tres elementos.

El primer elemento se asegurará sobre la pared del conducto rellenando el vacío y

junta entre ambos con mortero aéreo reforzado. Los siguientes elementos y la cabeza se unen con mortero de cemento en los puntos de contacto, para que resulte un conjunto sólido e inseparable. Por último se colocarán las cuñas en boca del sombrerete asegurándola con mortero de cemento.

En los casos que por razones de proyecto no puedan ventilarse los locales sanitarios, se han previsto para la ventilación conductos de secciones conforme planos,

construidos en chapa BWG N 18 galvanizada con baño de zinc no inferior a 0,600

kg/m². Los conductos se adaptarán y se colocarán adosados a la geometría de las columnas de hormigón armado, hasta alcanzar las losas de azoteas o terrazas. Dentro del espesor de las

mismas, en la cubierta y la sobre cubierta, se preverá una pieza de adaptación y transferencia (de sección ortogonal a circular), para recibir el conducto que llegará al nivel previsto en planos, constituido por caño de sección circular de 0,25 cm, de chapa galvanizada Nº16 espiralado, sistema Ostritub de Ostrilion o similar. El conducto rematará conforme se indica en los planos respectivos.

En aquellos casos que los conductos deban ser desviados y no se indique en planos la forma de hacerlo, se ejecutarán por medio de curvas y contracurvas a 45 grados.

- DINTELES

Sobre los vanos a construir se ejecutarán dinteles de hormigón armado, del mismo espesor que los muros o tabiques y superarán en 0,20m de cada extremo, la longitud de los cabezales de los marcos.

En aquellos casos que por razones constructivas (tabiques o muros de ladrillos a la vista) no puedan ejecutarse dinteles, se deberá armar la mampostería sobre los cabezales de los marcos. En los muros de bloques de cemento, se utilizarán las piezas especiales que el sistema provee.

- CANALETAS, ORIFICIOS

El Contratista deberá incluir en su oferta la ejecución y apertura de canaletas, orificios para el pasaje decañerías en obras de albañilería y hormigón. Todas las cañerías a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de estructura o albañilería, deberán ser previstas y/o practicadas exactamente por el Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable de toda omisión en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

- BASES PARA EQUIPOS

El Contratista deberá ejecutar todas las bases para bombas, equipos de aire acondicionado, equipos en general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones; serán de hormigón armado de las dimensiones que oportunamente indique la Inspección de Obra, debiéndose prever todos los elementos para fijación de los mismos, como así también las aislaciones y bases antivibratorias cuando los equipos  lo requieran. En todos los casos las bases se terminarán de acuerdo al solado del  local. En las aristas se colocarán guardacantos de hierro de 32x32mm. Cuando estas bases estén en la azotea deberá preverse todas las condiciones de aislación estipuladas en cualquier elemento constructivo análogo.

- ENCHAPADO DE LADRILLO HUECO EN COINCIDENCIA CON VIGAS Y COLUMNAS

En los muros exteriores o bien dónde los planos lo indicaran, deberán preverse enchapados de ladrillo hueco de 4cm (1 ojo), o bien, en su defecto, de ladrillo hueco de 8cm prolijamente cortado a fin de que quede sólo 1 ojo de los 2 originales. Cuando el encuentro entre la mampostería y la estructura no se produzca en coincidencia con las juntas (verticales u horizontales), se deberá cortar el ladrillo correspondiente conservando

el espesor indicado para cada una de las partes.

En todos los casos se deberá prever la colocación de mezcla del tipo especificado en los artículos correspondientes, tanto en la junta como en la cara de contacto entre la estructura y el ladrillo.

Cuando a su sólo arbitrio de la Dirección de Obra considerara insuficiente el recubrimiento, podrá solicitar la colocación de metal desplegado para absorber las

tensiones generadas sobre el revoque por el cambio de material. El metal desplegado a utilizar será de chapa Nº 24, barnizado en negro, debiéndose lograr una superficie

uniforme libre de irregularidades y perfectamente a nivel. No se reconocerán por este motivo costos adicionales de ninguna especie.

    - MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES PARA CIMIENTOS Y AISLACIÓN DE MUROS Y BASES DE CAÑERÍAS

Deberán emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente cocidos. Al utilizarlos, estos ladrillos deberán estar bien embebidos de agua. No se permitirá el uso de cuarterones o trozos amorfos de ladrillos.

Deberán asentarse con la mezcla indicada en el inciso anterior y juntas de 1,5 cm. rellenando muy bien los intersticios, golpeándolos con fuerza. Las hiladas serán bien

horizontales y verticales y no se aceptarán juntas que no estén trabadas.

Se asentará la mampostería de cimientos, bien directamente sobre el terreno natural o sobre banquinas, plateas, etc.; antes de comenzar la cimentación deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde comenzará la mampostería. Asimismo, se debe conservar la verticalidad de los paramentos.

Si se tratara de muros de sótanos, piletas, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de aislaciones verticales contra la humedad, no debe deteriorarse la

mencionada aislación, que de ocurrir deberá ser reparada por el Contratista, a su

cargo.

De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albañilería en elevación, deben preverse huecos verticales para el paso de caños, conductos, tubos, etc. dejando las canaletas para los mismos en el momento de efectuar la mampostería.

    - TABIQUE LADRILLOS HUECOS: 12x18x33, 18x18x33, 8x18x33

Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicas, los tabiques siempre que los mismos constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la albañilería común.

Deberán ser mojados antes de usados y al colocaros se observarán las especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes.

Todos los elementos, cajas, artefactos, etc, que deben ser amurados en los tabiques, serán cubiertos por la cara opuesta en toda la superficie por metal desplegado , para evitar el desprendimiento del revoque. El metal desplegado a utilizar será de chapa Nº

24, barnizado en negro, debiéndose lograr una superficie uniforme librede irregularidades y perfectamente a nivel.

  - NORMAS ESPECÍFICAS

Sin perjuicio de lo establecido en 4.A. habrá de tomarse en consideración lo siguiente:

    - MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN A fin de permitir la correcta construcción del “cajón hidrófugo” habrá de preverse la construcción de 4 hiladas –

en la parte inferior de los tabiques- con ladrillos comunes.

Se procederá también al cierre de los tabiques de ladrillo hueco exteriores –en su parte superior- con ladrillos comunes, a fin de mejorar la estainquedad de la cámara de aire y –donde correspondiera- mejorar las condiciones de apoyo y aplomo de las carpinterías.

    - TABIQUES DE LADRILLO HUECO

4.B.2.4. Tabiques Interiores

Serán construidos con ladrillos huecos de 12 cm de espesor, en un todo de acuerdo con las especificaciones de Pliegos.

CAPÍTULO 6. AISLACIONES

  - GENERALIDADES

Para la ejecución de las aislaciones se emplearán materiales altamente eficientes y se cuidará que sean llevadas a cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta continuidad de manera de obtener las mayores garantías, a los fines de crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataques y perturbaciones que éstas aislaciones deban aceptar.

  - CAPA AISLADORA HORIZONTAL Y VERTICAL EN MUROS Y TABIQUES

La capa aisladora horizontal será doble y se colocará sobre todos los cimientos de muros y tabiques sobre platea en forma continua y unida con las capas verticales. Salvo indicación contraria en planos, se hará con una mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento Portland, tres partes de arena y la cantidad proporcional de pasta hidrófuga de marca aprobada por la Dirección de Obra, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla.

No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora. La capa aisladora tendrá un espesor de 15 mm. y se colocará con esmero y

sin interrupción para evitar por completo las filtraciones y humedad.

A su vez, ambas capas horizontales, serán unidas entre sí por una vertical según se indica en planos de detalle y con la aprobación de la Dirección de Obra.

Los muros exteriores llevarán un azotado hidrófugo exterior realizado con mezcla indicada según tipo 4 de planilla de mezclas, previo al revoque grueso.

  - AISLACION HIDROFUGA EN PISO EN CONTACTO CON TERRENO NATURAL

Bajo los pisos en contacto con la tierra, incluso veredas, patios y sobre el correspondiente contrapiso y/o platea, se pondrá una capa aisladora de concreto

hidrófugo según la mezcla indicada en la Planilla de Mezclas del capítulo 7.

Igual aislación se usará en las canaletas destinadas a recibir cañerías, previo al revoque correspondiente.

Deberá preverse asimismo la colocación de un film tipo “Agropol” de 200 micrones de

espesor bajo plateas y/o contrapisos en contacto con el terreno.

  - AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL SOBRE PLATEA Y BAJO PISO EN LOCALES SANITARIOS

En los locales sanitarios, office o de características similares se ejecutará una capa aisladora según la mezcla indicada en la Planilla de Mezclas del capítulo 7.

  - AISLACION HIDROFUGA PARA INTERIORES DE TANQUES DE AGUA, BOMBEO, etc.

Antes de la aplicación del jaharro se preparan los paramentos convenientemente y procediendo a tal efecto, retirando residuos extraños y remanentes de hierro, alambres, etc.

Se embeberán muy bien las paredes y de inmediato se procederá a aplicar el jaharro según la mezcla indicada

  - AISLACION HIDROFUGA BAJO REVESTIMIENTOS

Todos los paramentos que reciban revestimientos de azulejos y/o cerámicas en locales sanitarios, recibirán previo a la colocación del mismo, un azotado hidrófugo

realizado según la mezcla indicada en la Planilla de Mezclas del capítulo 7 y en un

espesor que como mínimo tendrá 5 mm.

  - AISLACION HIDROFUGA VERTICAL SOBRE NIVEL DE TERRENO

Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimiento, llevarán un azotado hidrófugo realizado según la mezcla indicada en la Planilla de Mezclas del capítulo 7, previo al revoque grueso. Esta capa aisladora

tendrá un espesor de 5 mm. como mínimo.

  - AZOTADO IMPERMEABLE

Todos los paramentos, lado interior o exterior según corresponda sin excepción recibirán un azotado de concreto impermeable de 5 mm. de espesor, previamente se deberán mojar abundantemente.

El mortero a utilizar estará compuesto por una parte de cemento común y tres partes de arena, adicionándole la cantidad de hidrófugo de la mejor calidad.

  - MEMBRANA ASFALTICA EN AZOTEA a1) MEMBRANA IMPERMEABLE BAJO PISO:

La membrana a utilizar para la impermeabilización de las cubiertas estará constituida

por un alma o sostén de fibras de poliéster punzonadas, no tejido, impregnado en asfalto plástico ORMIFLEX, EMAPI, o similar, con terminación de aluminio.

Deberá responder a las siguientes características técnicas:

Alma o sostén "no tejido": peso mínimo 250 gr/m2

Asfalto para saturación del sostén: Asfalto plástico NO 1, para asegurar no sólo la impermeabilidad total, sino también para evitar la formación de fisuras al plegarse la

membrana.

- REQUISITOS A CUMPLIR:

Permeabilidad: Valor exigido 0 (cero) con columna de agua de l (un) metro durante 48 horas (método de ensayo s/norma IRAM 1580).

Absorción de agua: Valor exigido 1, 1 % máximo (ensayo s/norma IRAM 1582). Resistencia a la tracción: Longitudinal mínima: 15 kg/cm. Transversal mínima: 25

Kg/cm. (Ensayo s/norma IRAM 1577).

Alargamiento: Longitudinal mínimo: 46% Transversal mínimo: 42% (Ensayo s/norma IRAM 1577)

Resistencia al reventado.:

Mínima. 18 Kg/cm² (ensayo s/Norma IRAMINTICITC 7581).

Plegabilidad: No se producirán alteraciones superficiales (Ensayo s/norma IRAM 1579).

Efectos del calor: No presentará pérdidas de peso ni alteraciones superficiales (Ensayo s/norma IRAM 1576).

La membrana tendrá un ancho mínimo de 1,60 m. y el largo se adecuará a las dimensiones de los techos a recubrir, para disminuir la cantidad de juntas a realizar.

- COLOCACION DE LA MEMBRANA EJECUCION DE JUNTAS:

Las juntas se harán superponiendo dos membranas contiguas en un ancho de 15 (quince) cm.

El procedimiento para realizadas será el siguiente:

Se calentará el asfalto plástico Nº 1 hasta licuado (temperatura 100 C).

Luego con un rodillo común se embeben 15 cm. de la membrana a identificar, se procede a solapar la siguiente y se vuelve a embeber con asfalto plástico Nº 1 la junta

formada por la superposición de las dos membranas, hasta recubrirla totalmente. Está expresamente prohibido el uso de soplete para la unión de membranas, para

evitar el peligro del sobrecalentamiento del asfalto plástico Nº 1 integrante de la membrana, con el desmejoramiento de su calidad y la eventual destrucción del

poliéster de su alma.

Se procede a presentar las membranas, que van apoyadas sin adherirse a la superficie a recubrir, teniendo especial cuidado en forrar las cámaras de desagüe,

sellando todas las mismas con asfalto plástico en frío.

Las membranas se anclarán y fijarán a los bordes perimetrales. Si estos son de pequeña altura (hasta 50 cm.) se procederá a cubrirlos haciendo terminar la

membrana a filo exterior del paramento.

La unión de la membrana con el muro perimetral se hará pintando el mismo con pintura asfáltica en frío y luego adhiriendo la membrana. Ambos procedimientos

tienden a asegurar que el agua no pueda penetrar entre

paramento y membrana.

Asimismo se tendrá especial cuidado en las eventuales estructuras que hubiera en las azoteas (sombreretes, tubos de ventilación); se procederá a forrarlas con membrana

unida a esos elementos con pintura asfáltica y

luego se tensará con alambre de cobre de diámetro aproximado el perímetro de la saliente ya forrada para asegurar la inalterabilidad de la unión.

- PRUEBA HIDRAULICA DE LA CUBIERTA:

Previo a la certificación respectiva, se realizará la prueba hidráulica de la cubierta, la que será comunicada por el Contratista por Nota Pedido a la Dirección de Obra, con

una antelación de dos días laborables.

- GARANTIAS DE LAS CUBIERTAS:

En el acto de la recepción definitiva tanto el Contratista como el fabricante de los productos constitutivos de la aislación hidrófuga deberán presentar garantía escrita por el termino de diez (10) años, tanto por la calidad de los productos como por la ejecución de la aislación propiamente dicha. Esta garantía formará parte del acta de recepción definitiva.

CAPÍTULO 7. CONTRAPISOS, CARPETAS Y REVOQUES

  - PLANILLA DE MEZCLAS

La siguiente planilla será de aplicación para todos los trabajos, excepto cuando sobre el particular haya establecida mezcla específica al respecto.

Trabajo Sigla Dosificación en volumen MAR jaharro 1:1/4:3

Común interior

MAR enlucido 1:1/8:3 MCI azotado 1:3

Común exterior MAR jaharro 1:1/4:4 MAR enlucido 1:1/4:3

Tab. de Hº MAR enlucido 1:1/8:3 Simíl Piedra MHR jaharro 1:1:5

MC jaharro 1:3

Revoque impermeable MC enlucido 1:2

MC jaharro 1:2

Tab. de Hº Aº MC enlucido 1:1 Paredes

Previo enlucido yeso MAR jaharro 1:1/4:3

Cielo raso armado sobre metal desplegado MAR jaharro 1:1/4:3 MAR enlucido 1:1/8:3

Símil Piedra sobre metal desplegado MAR jaharro 1:1:4

Cielo raso

Aplicado sobre losa Hº Aº MAR enlucido 1:1/8:3 MC 1a. capa 1:3

Piso cemento MC 2a. capa 1:2

Baldosas, mosaicos, parquet MAR asiento 1:1/8:4 Baldosas de azotea MAR asiento 1:1/8:4

Baldosas antepechos, umbrales MAR asiento 1:1/2:4

Zócalos de mosaicos MAR asiento 1:1/4:4 Enchapado de mármol y piedra MAR asiento 1:1/2:4 Azulejos, mayólicas, escaleras MAR asiento 1:1:4 Sol. y Rev.

Contrapiso elevado parquet MARR asiento 1:1:5:10

  - CONTRAPISOS

    - GENERALIDADES

Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuarán según las especificaciones que se incluyen en este Capítulo. Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en los planos para los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.

En general, previo a su ejecución, se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocado. Se recalca especialmente la obligación del Contratista de repasar previo a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando todas aquellas zonas en que existan protuberancias que emerjan más de 1 cm por sobre el nivel general del plano de

losa terminada.

Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de

fijación, que constituyen los componentes

mecánicos de las juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico, de comportamiento reversible, garantizando su conservación.

    - CONTRAPISOS SOBRE AZOTEAS Y TERRAZAS

Para la construcción de contrapisos en azoteas y terrazas, se procederá a la limpieza de la superficie de losa y posteriormente a la ejecución de la barrera de vapor, se procederá a la ejecución del contrapiso, el cual tendrá un espesor mínimo de 6 cm. en

las bocas de los desagües pluviales, siendo la pendiente a adoptar la que surja de planos.

  - CARPETAS

Estarán constituidas por un mortero hidráulico con hidrófugo, según se especifica en la Plantilla de Mezclas, de 2,5 cm a 5 cm de espesor, las superficies quedarán perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni sobresaltos, para recibir la colocación de solados.

7.2.1 MATERIALES

Aplicarán las mismas disposiciones vigentes para hormigones. Nota:

Es necesaria la aplicación de un Generador de Adherencia “EL MILAGRO” o similar entre un mortero (fresco) y cualquier sustrato (hormigón, mampostería, etc.) para producir una barrera hidrófuga en forma eficiente.

En caso de usar otros productos premezclados, deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. En caso de utilizar mezclas hechas en obra, deberá indicarse cada

tipo de mezcla a utilizar y pedir autorización para su uso a la Dirección de Obra.

  - REVOQUES

      - GENERALIDADES

Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los planos y planillas de locales. Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada en la planilla de locales y que no vaya a la vista, será por lo menos revocado con mezcla común de cal de acuerdo a lo que se detalla mas adelante, según sea interior o exterior.

Los paramentos de las paredes que deben revocarse, enlucirse o rejuntarse, serán preparados de acuerdo a las reglas del arte, degollando las mezclas de las juntas

desprendiendo las partes flojas y abrevando con agua el paramento.

No se procederá a revocar muro alguno hasta que la mampostería no haya asentado perfectamente. Antes de aplicar la mezcla deberán realizarse los siguientes

preparativos:

- retoque de juntas y limpieza de las mismas,

- perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos,

- abrebado de la pared con agua,

- todos los paramentos exteriores serán impermeabilizados previamente,

- ejecución de puntos y fajas de guía.

Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano y color, libre de manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc. y de aristas vivas y rectilíneas en todos los casos. No presentarán alabeos.

Todas las instalaciones complementarias de la obra deberán ejecutarse antes de la aplicación del revoque fino.

El Contratista está obligado a tomar las providencias necesarias respecto del orden en que se ejecuten los trabajos, persiguiendo como fin la menor cantidad de roturas. Los remiendos deberán efectuarse de modo tal que permita que el revoque que se aplique

esté en el mismo plano que el resto del paramento y empleando el mismo material. No se podrá bajar ningún andamio hasta que no se haya retocado y limpiado

cuidadosamente los puntos de unión más altos con las paredes y a satisfacción de la Dirección de Obra.

Cuando la Dirección de Obra lo considere oportuno podrá exigir la ejecución de muestras de los distintos revoques a aplicar. Los jaharros tendrán como mínimo 1,5 cm de espesor y los enlucidos no más de 0,5 cm de espesor.

      - TERMINACIONES

Las aristas de intersección de los paramentos entre sí y de estos con los cielo rasos, serán vivas y rectilíneas.

Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos serán realizados con todo cuidado y prolijidad.

En los revoques a la cal, se aislará perfectamente. Después de esta operación se pasara sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido en aguacal, de manera de

obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Dirección de Obra. Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben

colocarse revestimientos hasta cierta altura y mas arriba revoque, este ultimo debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un paramento sin resaltos.

Para cualquier tipo de revoques, el Contratista preparara las muestras que la Dirección de Obra requiera, hasta lograr su aprobación.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielo raso.

En aquellos locales especificados en las planillas de locales y sobre cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra terminación, se hará un tipo de revoque formado

por un jaharro y un enlucido a la cal conforme a las reglas del arte.

      - ELIMINACION DE REVOQUES FLOJOS

Previo a la ejecución de cualquier etapa posterior, se deberá revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, sobrepasando las zonas afectadas en veinte centímetros como mínimo en forma perimetral.

En todos aquellos casos en que la armadura de hierro queda expuesta, previa a la reparación de la mampostería, deberá limpiarse la misma con cepillo de acero,

eliminando todo testigo de herrumbre.

Posteriormente se aplicarán dos manos de convertidor de óxido tipo marca Cintoplom o equivalente.

      - INTEGRACION DE REVOQUES FALTANTES

En caso de que por falencias de ejecución y/o cualquier otra causa hubiera que integrar revoques faltantes una vez demolidos los que no cumplieran con las verificaciones pertinentes, se procederá de la siguiente manera.

En todas las reposiciones de revoques se emplearán morteros similares a los  indicados en planos generales y de detalle. Los materiales a emplear en la elaboración

de los revoques de reposición serán de primera calidad,

de marca y procedencia reconocida. La arena deberá estar limpia, seca y libre de impurezas.

Los morteros y demás materiales a emplear, deberán prepararse en el lugar, en

recipientes adecuados. Los sobrantes serán descartados al finalizar cada jornada de trabajo, no pudiéndose reutilizar al día siguiente.

En todos los casos para la reposición de los revoques faltantes se usarán mezclas

calcáreas semitixotrópicas.

Se las aplicará sobre los paramentos de los muros mediante azotado, de modo de permitir su penetración en las juntas, evitando la formación de vacíos.

La proporción del mortero de cal y arena podrá bañarse de 1:2 a 1:3 tanto para los revoques gruesos como para los finos. El agua de amase se usará como reguladora de la densidad y contendrá un 20% de dispersión acrílica no saponificable (Tacurú, Plavicon o equivalente). La arena será del tipo común y deberá estar limpia, seca y libre de impurezas. Para la ejecución de los revoques finos se usará arena fina. Como agregado como para mejorar la resistencia del mortero, se admitirá la utilización de cemento a razón de un mínimo de dos puñados por balde. También podrá utilizarse acetato de polivinilo (Mowilith, DM1 H), en reemplazo de la dispersión acrílica.

El mortero a emplear para la ejecución de los revoques finos será más denso y se lo terminará al fieftro. En todos los casos se verificará la perfecta continuidad de las superficies terminadas. Deberán corregirse todas las fallas que se detecten en el muro como los desplomes o cualquier otra.

La Dirección de Obra podrá ordenar, a su sólo arbitrio, la demolición y reconstrucción completa del paño afectado si el resultado de la reparación de los revoques no la

satisface sin que ello genere ningún tipo de reclamo por parte del Contratista.

      - TRATAMIENTO DE ELEMENTOS OXIDADOS

Cuando por cualquier motivo aparecieran elementos oxidados previo o posterior a la ejecución de los revoques estos deberán tratarse de acuerdo a las indicaciones que siguen:

En primer término se procederá a quitar con cuidado las exfoliaciones de óxido y los fragmentos sueltos de revoques. Se buscará la eliminación cuidadosa de estos últimos

con cepillo de fibra vegetal y espátulas de madera, evitando arrastrar áreas próximas no colapsadas.

Despejando el campo operativo, los hierros expuestos serán limpiados con espátulas metálicas o cepillos de acero. Si lo requiere el elemento a tratar y lo permite la resistencia del entorno, las escamas más rebeldes podrán removerse aplicando golpes

con cinceles pequeños y afilados o hachuelas livianas.

Una vez que se han quitado totalmente las escamas de óxido se procederá a limpiar las zonas en seco usando un cepillo de cerda o fibra vegetal, asegurando la perfecta

eliminación de partículas sueltas y de polvo. Se aplicará con insistencia un fosfatizante

desoxidante, ayudado con un fregado con viruta de acero y una vez seco, se pintarán las partes metálicas con convertidor de óxido Ferrovet, Alba o equivalente, protegiendo

el

entorno para evitar manchar ¡a superficie.

Se procederá a liberar exhaustivamente los encuentros de las alas de la periferia y la mampostería utilizando un disco de amolar, con una profundidad no mayor de 10 mm.

En este sector se repetirán los procesos de desoxidado y anticorrosivo arriba

indicados. En todos los casos, estando fresco el anticorrosivo, se sembrará con un árido grueso, tratando de que su anclaje sea perfecto sin saturar. Sobre el hierro se

aplicará un azotado

de cemento y sobre éste se ejecutarán los revoques gruesos y/o finos que correspondan, siguiendo las indicaciones de "Integración de revoques faltantes". Si fuera necesario se reforzarán o reemplazarán los elementos metálicos de la estructura.

La memoria de trabajo y el cálculo, si correspondiera, será elaborada por el Contratista y sometidas a la aprobación de la Dirección de Obra.

      - JUNTAS DE DILATACION EN MUROS INTERIORES

No deben dejarse vacías para evitar que se introduzcan materiales rígidos que perturben el trabajo para las que fueron destinadas.

Deberán llenarse con materiales plásticos y comprensibles, tales como lana de vidrio o poliuretano expandido y otros similares. Exteriormente pueden sellarse con mastic densos, pero en general se procurará colocar

tapajuntas apropiados que permitan el trabajo a libre dilatación.

El Contratista será el único responsable por el proyecto y por la disposición de juntas de dilatación en los muros que considere conveniente. A tal fin habrá de presentar a la

Dirección de Obra los detalles constructivos y los planos generales para su evaluación y aprobación.

    - AZOTADO IMPERMEABLE

Todos los paramentos, lado interior o exterior según corresponda, sin excepción, recibirán un azotado de concreto impermeable de 5mm de espesor; previamente se deberán mojar abundantemente. La mezcla será dosificada según la planilla de mezclas.

    - JAHARROS

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interiores así solicitadas como exteriores, se aplicará el revoque grueso indicado. La mezcla será dosificada según la planilla de mezclas.

    - JAHARRO BAJO REVESTIMIENTOS

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos, que se deban revestir, tanto interiores como exteriores, se aplicará el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas. El jaharro tendrá un espesor de 15mm y se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento. La mezcla será dosificada según la planilla de mezclas.

    - BUÑAS

El Contratista deberá tener en cuesta la realización de buñas en los revoques, cualquiera sea el tipo de terminación proyectada y en las siguientes situaciones:

- Dónde lo indiquen los planos

- Cuándo se produzca en un mismo paramento cambios de material

Para la ejecución de estas buñas se recomienda la prolijidad en las terminaciones, las buñas se efectuaran sobre el revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 48 horas) con máquina de cortar por disco

de carburo de silicio.

Para su ejecución se fijaran guías provisorias de perfil metálico con la exacta dirección del trazado previo, verificando que se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guía

metálica se hará deslizar la máquina a efectos

de que el corte responda exactamente al trazado, tratando de que en cada pasada el devastado no supere los 5 mm; una vez lograda la profundidad requerida se procederá al retoque de las aristas o borde de la buña para la cual se utilizará como guía un perfil metálico de medidas adecuadas que se colocara dentro de la buña y permitirá asegurar un acabado perfecto.

Se recomienda el abrevado del revoque antes de efectuar los retoques, así como el pintado del perfil guía con pintura desencofrante para evitar que el mortero se adhiera al metal.

Cuando las buñas deban ser construidas en cielo rasos y/o enlucidos de yeso y/o cuando las medidas permitan el trabajo en jaharros, el Contratista podrá hacerlas junto con el mismo revoque, prescindiendo del cortado posterior, siempre y cuando  garantice un resultado óptimo a juicio de la Dirección de Obra.

Cuando los planos lo soliciten, deberá preverse la colocación de buñas de acero inoxidable y/o aluminio, según se establezca en la documentación gráfica.

    - GUARDACANTOS

En los locales interiores, las aristas de las mochetas de vanos o esquinas salientes de muros, llevarán guardacantos siempre que no lleven terminación de marco y/o contramarco de madera, construidos por perfiles ángulos de aluminio o hierro galvanizado, de 20x20mm hasta los 2,40 m de altura, fijadas mediante grapas empotradas o bien mediante el material desplegado en los guardacantos que se fabrican industrialmente.

    - PROTECCION DE CAJAS DE LUZ, CAÑERÍAS Y OTROS EN TABIQUES

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, cañerías, artefactos, etc., se arriesgue su perforación total, se cubrirán sus caras opuestas con metal desplegado a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

CAPÍTULO 8. CIELO RASOS Y CONSTRUCCIÓN EN SECO CON PANEL DE ROCA DE YESO.

  - NORMAS GENERALES

    - CIELO RASOS

      - GENERALIDADES

El presente capítulo tiene por objeto determinar las normas y condiciones para la construcción y/o instalación de cielorasos.

El Contratista ejecutará todos los trabajos para la perfecta terminación de los cielo rasos, cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones, necesidades de obra y reglas de arte severamente observadas. La omisión de algún

trabajo y/o detalle en la documentación, no justificará ningún cobro suplementado y su provisión y/o ejecución deberá estar contemplado e incluido en la propuesta original.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado, pertenecientes a firmas idóneas y que acrediten antecedentes en tareas similares. Antes de proceder a la fabricación de los elementos y/o montaje, deben presentarse

muestras para aprobación de la Inspección de obra, debiendo verificar en obra todas las medidas y trabajando en absoluta coordinación con los demás gremios.

Se deja establecido que salvo casos indispensables debidamente comprobados, no podrán quedar a la vista clavos, tornillos y otros elementos de fijación, debiendo prever el Contratista módulos, paneles, franjas, etc.,

desmontables, en los lugares donde oportunamente lo indique la Inspección de obra. El Contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos

aquellos trabajos que aunque no se encuentren especificados en la presente documentación, resulten necesarios para la terminación correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los fines a que se destinan, teniendo especial cuidado en la

solución de todos los encuentros y cielo rasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al mismo (parlantes, difusores, inyectores, artefactos de iluminación, carpinterías, perfilerías, etc.)

El Contratista respetará las características de materiales y terminaciones en la documentación contractual y licitatoria y en caso obligado de modificación y/o reemplazo, deberá requerir la previa autorización de la Inspección de Obra.

      - CIELORASOS APLICADOS SOBRE LOSA

En aquellos locales indicados en planos y planillas de locales, se ejecutarán cielos rasos aplicados sobre losa.

Previamente se procederá a limpiar perfectamente la superficie de las losas.

b) enlucido a la cal: previo azotado con mortero, se aplicará un jaharro a la cal y posteriormente, el enlucido.

Los cielos rasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de

los planos correspondientes y cláusulas particulares. La superficie de los cielos rasos será perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes.

Las superficies planas no pondrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las

curvas serán también perfectamente regulares, debiendo resultar de la intersección de las distintas superficies, aristas rectilíneas o curvas irreprochables.

Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en que ellas deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura, en forma satisfactoria a juicio de la Dirección de Obra y terminadas como se ha

especificado para el cieloraso respectivo.

    - CONSTRUCCIÓN DE CIELO RASOS Y TABIQUES DIVISORIOS EN SECO.

      - GENERALIDADES

Todas las construcciones serán realizadas según las especificaciones técnicas más estrictas de los fabricantes, de modo que se garantice el correcto desempeño de las obras construidas a través del tiempo.

Sin perjuicio de ello, el Contratista será el único responsable por la correcta ejecución y el comportamiento posterior de los cielos rasos y tabiques.

        - ACLARACIONES TÉCNICAS GENERALES.

Perfiles.

Cuando resulte necesarios largos de perfiles mayores a 2,60m, los Montantes deben empalmarse. Para ello, se enfrentan los dos perfiles de manera tal que un ala de  30mm quede enfrentada a un ala de 35mm. Luego se encastran las alas menores dentro de las mayores formando un tubo y haciendo deslizar un perfil dentro del otro, para lograr la superposición telescópica de 20cm como mínimo. Finalmente se colocan tornillos T1 para

asegurar la fijación. Placas.

Para el corte de las placas de yeso se seguirán los siguientes pasos:

1º Paso: Corte del papel de la cara expuesta. Colocar la placa sobre una superficie plana, limpia y seca. Marcar con cinta métrica y lápiz sobre la cara que quedará a la

vista (cara con rebaje) la medida a cortar. Con la ayuda de una escuadra o regla

metálica y una trincheta, cortar el papel de la superficie.

2º Paso: Quiebre del núcleo de yeso. Apoyar la línea de corte sobre el canto de una mesa de trabajo o sobre la estiba de placas y, presionando ligeramente, quebrar el núcleo de yeso de la placa.

3º Paso: Corte del papel de la cara posterior. Se da vuelta la placa y se corta el papel de la cara posterior por la línea de quiebre, utilizando la trincheta.

Para lograr una correcta construcción del sistema, las placas se colocan generalmente

en sentido horizontal, revestimiento o cielo raso. Los bordes de las placas deben coincidir siempre con un perfil Montante, éstos deberán colocarse respetando la separación máxima de 0.40m (para emplacado vertical u orizontal) ó 0.48m (para emplacado horizontal). De esta manera, la junta entre dos placas coincide con el eje de un perfil Montante. Nunca se debe unir un borde de canto rebajado con otro de canto vivo. Las

juntas entre placas no deben coincidir con las jambas o dinteles de aberturas. Estos sectores se resuelven con placas cortadas en forma de L o “bandera”.

En paredes y revestimientos la placa no deberá apoyar sobre el piso, se dejará

aproximadamente una separación de 1,5cm para evitar cualquier posible contacto de  la placa con agua y el ascenso de humedad por capilaridad. La posterior colocación de un zócalo asegurará una terminación prolija.

Para fijar las placas a la estructura, se utilizan tornillos autorroscantes de acero tipo T2, con cabeza trompeta y ranura en cruz.

Los tornillos T2 deberán quedar rehundidos, sin torcerse ni romper el papel de la superficie de la placa. Será obligatoria la utilización de una atornilladora con tope regulable, para asegurar la colocación de los tornillos a la

profundidad exacta. Si el tornillo quedara mal colocado, se lo deberá retirar y reemplazar por otro, colocado a pocos centímetros de éste, nunca en el mismo orificio.

Los tornillos T2 se colocan con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, a una separación de 10mm de los mismos. Se comenzará a atornillar la placa colocando primero los T2

del centro, luego se presenta la placa contigua y se la fija también en el centro; una vez colocadas las dos placas se procederá a colocar las fijaciones de la junta.

Juntas.

Para realizar el tomado de juntas entre placas se deberá utilizar Masilla Durlock y cinta de papel de celulosa especial microperforada y premarcada en el centro. La masilla

podrá ser del tipo Lista Para Usar ó de Secado

Rápido. Antes de comenzar, se deberá verificar que las superficies a unir estén limpias y libres de polvo. El tomado de juntas se realizará en cuatro pasos:

1º Paso: Tomado de junta: Se aplica una capa fina de masilla en las uniones entre

placas, utilizando para ello una espátula, sin dejar rebabas. Dejar secar.

2º Paso: Pegado de cinta. Se aplica una segunda mano de masilla. Inmediatamente después y sin dejar secar, se pega la cinta de papel y se retira el excedente pasando

una espátula desde el centro de la cinta hacia los bordes de la misma. Dejar secar. Para que la cinta quede correctamente adherida, se debe realizar este paso en tramos

cortos, evitando que la masilla seque demasiado y no se adhiera la cinta.

3ª Paso: Recubrimiento de cinta. Se aplica una tercer mano de masilla cubriendo la cinta de papel, y dejando una huella de masillado más ancha que la anterior. Dejar

secar.

4ªPaso: Terminación final. Se aplica la última capa de masilla cubriendo una superficie mayor, utilizando para ello una llana o espátula de 30cm. Dejar secar.

Masillado Total

El masillado total se realizará en todos los paramentos interiores de los espacios principales que no lleven brevestimientos, utilizando Masilla Durlock Lista Para Usar,

aplicándola como un enduído.

Para realizar el tomado de juntas formadas por bordes rectos de placas, se procederá siguiendo los mismos pasos pero realizando el masillado de manera tal que queden huellas más anchas que en las juntas formadas por bordes rebajados.

El ancho del masillado se aumentará gradualmente con cada paso, para evitar un sobreespesor perceptible.

Es fundamental dejar secar cada paso completamente antes de aplicar las capas siguientes, de lo contrario, se producirán contracciones de fragüe que generarían

rehuindimiento de la cinta o fisuras. Se deberá respetar el tiempo de secado de la

masilla que se esté utilizando: Masilla Lista Para Usar: 24hs

Masilla de Secado Rápido: 3hs.

No se deberá agregar ningún componente a la Masilla Lista Para Usar. Para preparar la Masilla de Secado

Rápido, sólo se deberá agregar agua, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Encuentros con otros materiales

Para resolver encuentros perpendiculares o coplanares entre superficies construidas con placas Durlock y superficies de mampostería, hormigón, bloques, u otro material,

se deberá materializar una junta que permita que ambos materiales puedan trabajar de

manera independiente, sin la aparición de fisuras. La junta de trabajo se construirá con perfiles de terminación tipo Angulo de Ajuste o Buña Z, de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, bajo Norma IRAM IAS U 500243:2004.

Perfil Angulo de Ajuste: Se utiliza para generar una junta de trabajo en todo encuentro perpendicular o coplanar entre una superficie de placa Durlock y otro material

(mampostería, hormigón, etc.). Perfil Buña Perimetral Z: Se

utiliza para generar una junta de trabajo en todo encuentro entre una superficie de cielo raso Durlock y otro material (mampostería, hormigón, etc.).

Los perfiles de terminación se cortan con tijera para hojalata, de la misma forma que los perfiles que conforman las estructuras de paredes y cielo rasos. Una vez colocadas

las placas, se fijan sobre la superficie de las mismas mediante tornillos T2 colocados con una separación de 15cm, o cemento de contacto.

Los perfiles de terminación se masillan con dos manos de masilla, utilizando la nariz

del perfil como guía para lograr una terminación prolija y respetando el tiempo de secado entre ambas manos.

      - CIELOS RASOS

Además de las aclaraciones técnicas generales, serán de aplicación las siguientes disposiciones.

- Armado de la estructura:

Para construir los cielos rasos, se deberá armar una estructura de perfiles de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U

500243:2004, sobre la cual se fijarán las placas

Estándar de 12.5mm de espesor. La estructura del cielo raso se realiza utilizando perfiles tipo solera de 35mm y montante de 34mm. Los perfiles Montantes se cortarán

de acuerdo a las dimensiones del cielo raso, calculando

aproximadamente 1cm menos que la separación entre las Soleras ya colocadas sobre las paredes. Dentro de las soleras se colocarán los perfiles montantes, cada 40cm, fijándolos a éstas con tornillos de acero tipo T1

punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. Una vez definida y marcada la altura del futuro cielo raso, se fijará la primer solera sobre la pared del lado mayor del

ambiente, repitiendo esta operación sobre la pared opuesta, cuidando mantener el mismo nivel. Para fijar los perfiles se utilizarán fijaciones tipo tarugo Fischer y tornillos Nº8, colocándolos cada 60cm.

Se prestará especial atención al encuentro entre la estructura metálica de la cubierta de pizarra y el cielo raso de durlock. La Dirección de Obra definirá los detalles in situ.

Una vez verificada la nivelación de los perfiles Montantes, se colocará sobre ellos y transversalmente un perfil montante con una separación máxima de 1,20m, estos perfiles serán las “Vigas Maestras” de la estructura y deberán estar suspendidos del

techo por medio de las “Velas Rígidas” (perfiles Montante colocados cada 1,00m como máximo).

Se deberán realizar todos los refuerzos necesarios para luego colocar los artefactos   de iluminación de previstos. Estos refuerzos se realizan con perfiles solera fijados a los

montantes con tornillos T1. En caso de instalar artefactos de iluminación de

dimensiones pequeñas, solamente será necesario realizar las perforaciones del diámetro necesario, utilizando una mecha copa.

- Emplacado:

Una vez armada la estructura, se colocarán las placas Estándar de 12.5mm de espesor, utilizando tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz, colocándolos con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, a una separación de 10mm de los mismos.

Se colocará el material aislante (lana de vidrio) sobre la estructura, disponiéndola entre los montantes, antes del emplacado. En los locales húmedos se utilizará Placa Standard.

- Masillado y terminaciones:

Para asegurar una correcta terminación, se colocará un perfil buña perimetral en el encuentro entre el cielo raso y mampostería, tabique de durlock u otro material,

fijándolo a las placas con tornillos T2 o cemento de contacto.

Las placas se colocan en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre sí, de manera tal que no queden juntas contínuas a lo largo de todo el cielo raso.

Se procederá al masillado total según lo previsto en las aclaraciones técnicas

generales.

      - TABIQUES

Además de las aclaraciones técnicas generales, serán de aplicación las siguientes disposiciones.

- Armado de la estructura:

Para construir tabiques simples se deberá armar una estructura de perfiles de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U

500243:2004, sobre la cual se fijarán las placas de 12,5mm ó 15mm de espesor. La

estructura del tabique se realiza utilizando perfiles tipo Solera de 70mm y

Montante de 69mm. Los perfiles Montantes podrán colocarse con una separación de 0.40m (para emplacado vertical u horizontal) ó 0.48m (para emplacado horizontal).

Una vez definida y marcada la posición de la pared, se fijará la solera de 70mm sobre

el piso, repitiendo esta operación en el techo, manteniendo la verticalidad con la plomada. Para ello, se utilizan fijaciones tipo tarugo Fischer y tornillos Nº8,

colocándolos cada 60cm como máximo. Los Montantes de 69mm se cortan de

acuerdo a la altura del tabique, aproximadamente 1cm menos que la separación entre piso y cielo raso.

Se ubican tomando los perfiles solera como guía, con una separación de 0.40m ó

0.48m, fijándolos con tornillos de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. Si el tabique a construir contiene una puertas, se deberán colocar perfiles montantes con la separación necesaria para después alojar la carpintería, y un perfil solera uniendo estos montantes, a la altura del dintel.

Previamente al emplacado, se realizan los refuerzos necesarios para luego poder colgar objetos pesados (ménsulas, muebles, equipamiento, etc.) a requerimiento de la

Dirección de Obra. Estos refuerzos se realizan con perfiles solera fijados a los

montantes con tornillos T1, o atornillando refuerzos de madera a los montantes.

Si el tabique alojara instalaciones se utilizarán, las perforaciones de los perfiles montante. Si se debiera perforar el perfil para realizar el pasaje de instalaciones, sólo

se deberá agujerear con mecha copa el alma del perfil, nunca las alas debido a que le restaría resistencia mecánica. En los casos de pasaje de instalaciones por la perfilaría la Dirección de Obra podrá disponer los refuerzos que considere necesarios.

- Emplacado:

Una vez armada la estructura, se fijan las placas a los perfiles montante, utilizando tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz,

colocándolos con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, a una separación de 10 mm

de los mismos. Se habrá de colocar la aislación prevista (lana de vidrio, mineral o aislación de celulosa) en el interior del tabique, ubicada entre los montantes de la estructura. Los orificios para las conexiones de artefactos o para las cajas de luz, se

realizan con serruchín, una vez emplacada la pared.

En los tabiques de locales húmedos o en las que en cuyo interior exista pasaje de instalaciones sanitarias, se deberá utilizar en ambas caras del tabique Placa

Resistente a la Humedad (Verde). Si se trata de una pared divisoria de locales secos,

se deberá utilizar Placa Estándar en ambas caras. Únicamente en el caso de tratarse de una pared divisoria de un local húmedo y un local seco por cuyo interior no existe ningún tipo de instalación

sanitaria, se podrá utilizar Placa Resistente a la Humedad (Verde) en la cara correspondiente al local húmedo y Placa Estándar en la cara correspondiente al local

seco.

- Masillado y terminaciones:

Para asegurar una correcta terminación del tabique, se colocará en cada arista perfiles cantonera fijándolos a las placas con tornillos T2 o cemento de contacto y perfiles

ángulo de ajuste en todos los encuentros entre el tabique y mampostería u otro

material, para materializar juntas de trabajo.

Estos perfiles de terminación se masillan aplicando dos manos de Masilla Lista para Usar o Masilla de Secado

Rápido, al igual que las improntas de los tornillos. Las placas se colocan en sentido horizontal o vertical, trabándolas entre sí. Se deberá dejar una separación entre la

placa y el piso de 15mm, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad en el núcleo de la placa. La colocación de un zócalo asegurará una terminación prolija.

Si el tabique a construir contiene aberturas, se deberán colocar la carpintería antes del

emplacado, atornillando las pestañas de las jambas a los perfiles Montantes y al piso. En el caso de las aberturas de la sala de máquinas deberá preverse la aislación acústica solicitada.

El tomado de juntas entre placas se realizará con cinta de papel de celulosa especial y masilla Lista para Usar o Masilla de Secado Rápido, respetando los pasos y tiempos

de secado de la masilla que se esté utilizando.

Se procederá al masillado total según lo previsto en las aclaraciones técnicas generales.

8.B.2. ARMADOS ESPECIALES

Los armados especiales (cajones) serán construidos según planos de arquitectura. Al igual que los cielosrasos, la utilización del sistema constructivo será a elección del Contratista. En las partes curvas no se admitirán facetados ni líneas rectas con aristas vivas (a excepción del encuentro entre la vertical y la horizontal).

CAPÍTULO 9. CUBIERTAS

  - CUBIERTAS PLANAS

El Contratista, antes de ejecutar los trabajos relativos a cubiertas, hará todas las pruebas y ensayos necesarios cpara verificar que la cubierta que se especifica en  cada caso, es apta para los materiales y la mano de obra disponible en el momento en que se ejecuta la obra.

Previo a la colocación de la barrera de vapor, deberá limpiar con energía la superficie, removiendo el exceso de hormigón, madera, hierro, polvo, etc. Cuando hubiera aceite,

grasas, desmoldantes o hidrofugantes en hormigón, deberá utilizar hidrolavado con

agua a presión para una total limpieza.

Los precios unitarios de los ítems en los que se desglosa la cubierta incluirán todos los elementos necesarios para su completa terminación, como ser: babetas, zócalos,

guarniciones, platabandas, etc. sobre las cargas, ya sea que estos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del techado

adoptado. Queda aclarado que correrán por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra

por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos y no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Inspección de Obra ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.

Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones,

etc., que aseguren la perfecta protección hidráulica de los techados, y se deberán ejecutar después de haber aprobado la Inspección de Obra los detalles correspondientes.

  - EMBUDOS DE DESAGÜES PLUVIALES

Se terminarán conformando en planta un receptáculo de forma piramidal truncada, con altura según planos. En los lados de los trapecios, en donde se incrementará la pendiente, terminados en concreto.

Serán de chapa galvanizada lisa Nº 24 doblada o curvada en forma de media caña, según se indique en planos con pestañas en los bordes para darles rigidez. Cada

embudo desembocará en un caño de desagüe de 110 mm de diámetro. Se colocarán

según se indique en planos de detalles, con la aprobación de la Inspección de Obra. Sobre los embudos convergerán las aislaciones y cubierta de terminación detalladas.

Estos receptáculos así formados, quedaran por dentro de la superficie determinada

por la junta de dilatación perimetral.

Podrán utilizarse embudos de PVC siempre y cuando se garantice la correcta adherencia de la membrana sobre el mismo.

  - BABETAS Y GUARNICIONES

En las cargas o zócalos de mampostería de ventilaciones o cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, se elevará la cubierta hasta el borde superior de las mismas, embutiéndose en una buña de 3 a 4 cm. de ancho e igual profundidad, la que será posteriormente sellada.

En los paramentos verticales, las babetas se llevarán a una altura de 30 cm. sobre el nivel más alto de la cubierta y se embestirán de 3 a 4 cm. de ancho e igual profundidad que será posteriormente cerrada y sellada.

Toda unión de planos horizontales y verticales se terminará con una media caña de 5cm. de radio.

CAPÍTULO 10. CARPINTERÍAS Y MUEBLES

    - GENERALIDADES

La Dirección de Obra tendrá libre acceso, y en cualquier momento dentro del horario de trabajo, a los talleres en dónde se fabriquen las aberturas contratadas. Previamente al envío a obra, y antes de proceder a su pintado, el Contratista deberá solicitar por escrito la inspección en taller, de todas las que tenga terminadas en cantidades ponderables en relación al total de la obra.

Serán deshechados los elementos en los cuales se hubieran empleado o debieran emplearse para corregirlos, piezas añadidas en cualquier forma o elementos

especiales; aún cuando el arreglo esté perfectamente ejecutado y no aparezca visible.

Remitidas las aberturas a destino, se efectuará otra inspección para comprobar cualquier desperfecto que se hubiera producido a fin de que sea subsanado por el

Contratista. Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se

efectuará otra revisión, para verificar su colocación y funcionamiento.

Cualquier anomalía advertida en obra, será motivo de rechazo del elemento, aunque éste hubiera sido anteriormente aceptado. El retiro del obrador de los elementos

observados así como su reintegro una vez corregidos, serán por cuenta exclusiva del

Contratista.

      - DETALLES Y MEDIDAS

El Contratista deberá confeccionar los planos de detalles necesarios para su debida interpretación, los que serán sometidos a aprobación de la Dirección de Obra, tomando como base de comparación los planos contractuales. En las carpinterías exteriores, el Contratista deberá presentar los antecedentes, estudios, etc. realizados que garanticen la estanqueidad al paso del aire y el agua.

      - MUESTRAS

Antes de dar comienzo a la ejecución de los trabajos, en taller o en obra, se presentarán a aprobación de la Dirección de Obra, muestras de toda la carpintería a ejecutar, incluyendo los herrajes.

      - HERRAJES

Se proveerán la cantidad, calidad, tipo y modelo determinados para cada abertura en indicados en los planos y planillas.

La Dirección de Obra podrá rechazar o modificar todo herraje que, a su juicio, no reúna las condiciones de solidez y perfecta ejecución de detalles. Cuando se utilice carpintería de aluminio, los herrajes serán de un material no corrosivo compatible con

el aluminio y del tipo y forma apropiados para las líneas industriales ypor cada cerradura común se entregarán dos llaves, por cada cerradura de cilindro se

entregarán tres llaves.

Los herrajes se aplicarán en las partes correspondientes de las carpinterías no permitiéndose la colocación de cerraduras o piezas similares, embutidas en las

ensambladuras.

      - BALCONES, BARANDAS Y DEFENSAS

Serán del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serán capaces de soportar sin roturas, deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal de 150 kg/m aplicada en el extremo opuesto a la línea de fijación.

      - MEDIDAS Y CANTIDADES

Las medidas dadas son sólo indicativas y las definitivas se obtendrán cuando las haya verificado y corregido en obra por su cuenta y riesgo el Contratista, al igual que las cantidades indicadas en planos y planillas.

    - NORMAS DE ESTANQUEIDAD PARA CARPINTERÍAS

      - GENERALIDADES

A efectos de demostrar la estanqueidad de las aberturas exteriores, el Contratista deberá presentar, en forma previa a su colocación en obra, los resultados de los respectivos ensayos ejecutados en el INTI o bien la certificación del proceso de fabricación, de acuerdo con los requerimientos fijados en el presente Pliego y para los tipos de aberturas que se fijen en la documentación contractual.

      - ESTANQUEIDAD AL PASO DEL AGUA

De la interpretación de los resultados del ensayo surgirán las siguientes categorías de ventanas según su estanqueidad al paso del agua:

- de estanqueidad normal: será aquella que, bajo la acción de una lluvia de agua de 0,75 litros/min por metro cuadrado de ventan una presión estática de aire de 4 mm de

columna de agua (c. de a.), aplicada sobre la cara exterior de la ventana, no se

observe penetración alguna de agua.

- de estanqueidad mejorada: será aquella que, bajo la acción de una lluvia de agua de 0,75 litros/min por

metro cuadrado de ventan una presión estática de aire de 16 mm de columna de agua (c. de a.), aplicada sobre la cara exterior de la ventana, no se observe penetración alguna de agua.

- de estanqueidad reforzada: será aquella que, bajo la acción de una lluvia de agua  de 0,75 litros/min por metro cuadrado de ventan una presión estática de aire de 30 mm

de columna de agua (c. de a.), aplicada sobre la cara exterior de la ventana, no se observe penetración alguna de agua.

De no existir otras indicaciones en los planos y, considerando las distintas condiciones

de exposición al exterior de las ventanas (alturas respecto del terreno y condiciones climatológicas), y su ubicación respecto a la línea exterior de fachada, deberán cumplir con:

- ventana de estanqueidad normal: para ser colocada a una altura de dintel de hasta 15 m respecto del terreno.

- Ventana de estanqueidad mejorada: para ser colocada en alturas de dintel

comprendidas entre 15 m y 40 m respecto del terreno.

- Ventana de estanqueidad reforzada: para ser colocada en alturas de dintel mayores de 40 m respecto del terreno.

      - PERMEABILIDAD DEL AIRE

Este ensayo se hará juntamente con el de la estanqueidad del agua. De la interpretación de los resultados se

obtendrán dos categorías de ventanas:

- de estanqueidad normal: sometida la cara exterior de la ventana a una sobrepresión de 10 mm de c. de a. respecto a la cara interior de la ventana, se tendrá una

penetración de aire no mayor a 80 m3/h por m2 de superficie de ventana. Para locales que no están particularmente expuestos al viento, la velocidad del aire será hasta 40

m/seg.

- de estanqueidad mejorada: sometida la cara exterior de la ventana a una sobrepresión de 20 mm de c. de a. respecto a la cara interior de la ventana, se tendrá una penetración de aire no mayor a 20 m3/h

por m2 de superficie de ventana. Para locales que están expuestos al viento, la velocidad del aire será hasta 40 m/seg.

      - RESISTENCIA A LAS CARGAS PRODUCIDAS POR EL VIENTO

Se medirán las deformaciones que se producen en los puntos más solicitados de la ventana ensayada cuando se encuentre sometida a las siguientes presiones de ensayo:

- 150 mm c. de a. para ventanas a ser colocadas hasta 15 m de altura respecto del terreno;

- 190 mm c. de a. para ventanas a ser colocadas a más de 15 m de altura respecto del terreno.

La deformación máxima producida por las cargas de ensayo no excederán de 1/125 de la luz libre del elemento ni deberá ser mayor que 15 mm.

      - ENSAYOS MECÁNICOS

Se ejecutarán de acurodo con lo indicado en las Normas IRAM N° 11.573 para arrancamiento de los elementos de fijación de giro; N° 11.592, para resistencia al alabeo y N° 11.593 para resistencia a la deformación diagonal de hojas.

10.1. CARPINTERÍAS DE MADERA

      - GENERALIDADES

La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, grietas, rajaduras y alabeos. Cumplirá con las Normas IRAM correspondientes.

Las secciones serán trabajadas a máquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar huellas de máquina o marcas de lijado. Las jambas y cabezales de marcos, los

largueros y travesaños de las hojas serán de una sola pieza. Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga, acuñadas con clavos especiales que atravieses las

piezas unidas. Las uniones de bastidor de hojas deben ser acuñadas y encoladas.

Cuando los marcos de

las puertas sean metálicos, cumplirán la Norma IRAM 11.541. Los encuentros de contravidrios y contramarcos estarán efectuados a inglete, salvo expresa indicación en contrario. Los elementos de carpintería de madera cumplirán con concerniente a las Normas IRAM 11.508, 11.541, 11.506, 11.505 y 11.507.

      - REQUISITOS ESPECIALES

- espesor: las puertas placas serán de un espesor de 35 mm o 45 mm con tolerancia de 1 mm. Las ventanas serán de 25 mm o 45 mm con tolerancia de 1 mm.

- planeidad: en todos los elementos se verificará que la planeidad sea tal que, con respecto a una regla, cualquier punto de una cara no se encontrará a más de 1,5 mm

del borde de la regla;

- nudos: la madera de los elementos, con la excepción indicada más adelante, podrá presentar nudos firmes, siempre que sus diámetros sean como máximo de 3 mm. Se

admitirán un nudo firme por jamba, cabezal, larguero o travesaño, cuando su diámetro

esté comprendido entre 3 mm y 10 mm;

- dimensiones: los elementos de fabricación tendrán las medidas que se indiquen, admitiéndose una tolerancia de 1,5 mm en cualquier lado que se mida;

- escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirán en ninguna dirección valores superiores a 0,5 mm para la escuadra de 50 cm de cateto;

- ensayos: cumplirán con las Normas IRAM 11.592, 11.591, 11.593, 11.523 y 11.573 (resistencia al alabeo, estanqueidad, cargas de viento, solicitaciones por rotación,

infiltración, arrancamiento, respectivamente);

- placas: estarán formadas por un alma integrada por rulos de madera, listones de madera u otro material que cumpla como mínimo con las condiciones de los

anteriores, y chapas de madera terciada de pino, cedro, “hardboard”, madera

aglomerada, tablero de fibra de madera o materiales similares, de las escuadrías y espesores que en cada caso se indiquen en los planos de detalle respectivos. No se tolerarán deformaciones lineales o alabeos visibles a simple vista, no se aceptarán aquellas cuyas medidas difieran en más o en menos de 1,5 mm de las establecidas en los planos, a excepción de aquellas que por proyecto técnico del Contratista deban ser corregidas en más.

La estructura hecha con listones estará encolada en tal forma que la disposición de sus fibras anulen los esfuerzos individuales de cada uno de ellos. La estructura interna

puede también constituida por tira de madera enrollada (rulos= con una proporción de

vacíos y llenos del 67% y 33% respectivamente.

Para las caras se utilizarán, según se indique en planos, hojas de terciado, tableros de fibra de madera prensada extradura tipo “hardboard” o laminados plásticos. Las chapas serán encoladas y prensadas en máquinas apropiadas, asegurándose una buena adherencia entre las caras y el material de relleno.

      - TERCIADOS

Las chapas de terciado serán de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos y planillas respectivas y responderán en un todo a la Norma IRAM 9.506.

      - TABLEROS DE FIBRA DE MADERA PRENSADA

Tendrán una cara lisa y otra con textura., para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un mejor comportamiento que la madera natural, respecto a la humedad. Responderán a las normas IRAM 11.532, 11.533, 11.545 y 11.586.

      - RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

Los marcos llevarán elementos fijados provisionalmente, fácilmente desmontables en obra, para mantener la escuadra y el paralelismo de las jambas.

Todos los elementos mostrarán que han sido tratados con por lo menos una mano de aceite de linaza cocido.

No se admitirá el uso de clavos en la construcción de puertas y ventanas. Serán verificadas en su totalidad, rechazándose aquellas que no cumplieren con los

requisitos aquí establecidos. Si durante el transcurso de cada inspección se verificara que un 10% de las unidades examinadas no cumplieran con los requisitos fijados, se suspenderá la inspección y se rechazará la remesa. Los marcos llevarán grapas de

chapas BWG N° 16

fijadas con tornillo, para amurarlos.

Las placas deberán cumplir con lo que se establezca para el relleno y chapas y no deberán notarse deformaciones lineales o alabeos.

      - ALMACENAMIENTO

Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, no suelo natural, al abrigo de la intemperie. Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del

estibado, como así también, contacto con otros materiales que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos.

10.2. CARPINTERÍA METÁLICA

      - GENERALIDADES

El hierro que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre acero de dureza de primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de 3.700 kg/cm2. Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM 503 y 523. No ofrecerá grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o deterioro alguno.

El Contratista podrá optar, sujeto a aprobación de la Dirección de Obra, por el reemplazo de perfiles de carpinterías especiales, tipo doble contacto, por otros de chapa doblada acompañando a tal efecto los detalles constructivos y el análisis de costos. Se deberán cumplir las Normas IRAM 11.524, 11.541, 11.530 Los gastos de ensayos serán a cargo del Contratista.

Se deberá lograr las condiciones necesarias para asegurar un impedimento eficaz al paso del aire, agua, polvo.

No se permitirá su reemplazo por perfiles de herrería suplementados con planchuelas, y se cuidará especialmente que el doble contacto sea continuo en todo el perímetro, una vez cerradas las hojas.

Los contravidrios serán de hierro, aluminio o de madera bien estacionada según se especifique en cada caso y asegurados con tornillos. Salvo indicación en contrario,

para la construcción de marcos y otras estructuras se emplearán chapas de hierro BWG N° 16, que resista dobladuras de 180° sin que acusen grietas de ninguna naturaleza.

      - RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida uniforme en todos los frentes, conservando un mismo plano en forma tal, que no hará resalto en los ingletes y falsas escuadras. Todos los marcos llegarán a la obra con un travesaño atornillado o soldado en la parte inferior para mantener las jambas paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevarán grapas de chapas BWG N°

16 soldadas o fijadas con tornillo, para amurarlos.

La distancia entre grapas no deberá sobrepasar 1 m y se colocarán en correspondencia con cada pomela. Se ordenará la inmediata remoción y colocación de

marcos cuyas grapas no hubieran quedado perfectamente fijas

a los muros permitiendo movimientos de los marcos. Los marcos de acuerdo a su tipo, se colocarán a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o salientes desiguales

respecto al plano de los paramentos que no fueren razón de proyecto.

Serán rechazados todos los elementos que con cumplan las especificaciones fijadas y los ensayos bestablecidos en las normas IRAM correspondientes.

      - MÉTODO CONSTRUCTIVO

- colocación de pomelas: la colocación de pomelas en los marcos metálicos se hará preactivando una ranura sobre el marco y soldando la pomela eléctricamente salvo indicación en contrario;

- encaje para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construcción de los marcos metálicos el Contratista deberá informarse de los tipos de cerraduras a

colocar, manos de abrir de las puertas, y de la altura a que se colocarán aquellas, para practicar las perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria;

- Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos, se deberán cortar las puntas a inglete en forma muy minuciosa, pues la soldadura de todo el corte se hará desde el

interior del marco, no admitiéndose la soldadura del lado exterior, excepto en aquellos

casos en que las dobladuras de las chapas no permitan soldar desde el interior. La soldadura de los ingletes se hará manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin

de conseguir una escuadra absoluta y una medida constante en el ancho entre

jambas.

- Soldaduras: las uniones se efectuarán con soldadura oxiacetilénica o eléctricamente en todos sus contornos y uniones. Cuando deban practicarse soldaduras entre

uniones de chapas de fijación de pomelas y bisagras, al borde de chapas y perfiles, se empleará solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra

dilataciones o deformaciones por recalentamiento.

Los electrodos a emplear como material de aporte en las soldaduras eléctricas serán de primera calidad. En todos los casos las soldaduras eléctricas o autógenas serán

completamente rellenas, no bdebiendo faltar o haber exceso de material, como

tampoco se admitirán sopladuras o recubrimientos de masilla.

Todas las soldaduras serán pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible hacerlo, el material de aporte será rebajado con cortafrío o pulido con herramientas especiales;

- desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigirá un pequeño desplome de manera que sea

siempre la parte superior de las mismas la que toque primero y nunca la parte inferior. Esta precaución se tomará en taller cuando se suelden los perfiles;

- pintura: todas las estructuras serán pintadas en taller, con una mano fondo de convertidor de óxido aplicado a pincel. Además, serán previamente pintadas todas aquellas partes que van superpuestas o

quedan inaccesibles al finalizar el armado. Se deja explícitamente establecido que si se comprobare el cumplimiento deficiente a lo especificado en el párrafo anterior, se

rechazará la abertura;

- colocación de marcos: los marcos u otras estructuras deberán macizarse con mortero de cemento para no dejar espacios que permitan la acumulación de agua y

otro líquido que lo ataque.

10.3. CARPINTERÍA DE ALUMINIO

      - GENERALIDADES

El material a emplear será aleación de aluminio con otros metales en los porcentajes límites que determina la según designación IRAM 688 con una composición química de acuerdo con lo estipulado en la norma más arriba mencionada. EN los casos de emplearse perfiles estructurales, se utilizará la aleación según designación IRAM 688. Las uniones serán de tipo mecánica ingletadas y ensambladas, excepto cuando se indique lo contrario, y con perfiles y cantoneras de aluminio fijadas mediante tornillos de bronce, acero zincado o aluminio o un sistema de unión apropiado propio de la línea de carpinterías solicitada.

De ofrecer otra solución, el Contratista presentará planos de detalle, muestras, resultados de ensayos, antecedentes, etc., que garanticen lo propuesto quedando a

juicio de la Dirección de Obra su aprobación o rechazo.

Las juntas se obturarán mediante selladores convenientemente garantizados y sometidos a aprobación de la Dirección de Obra, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos.

También podrán ser soldadas en caso de pequeñas longitudes, por medio de soldaduras oxiacetilénicas, teniendo en este caso sumo cuidado con los fundentes empleados, o bien por arco eléctrico en atmósfera neutra (soldadura bajo ARGON). Los vidrios serán fijados en su alojamiento mediante burletes de neopreno, policloruro de vinilo, butilo o según se indique en planos de detalles, de modo de obtener cierres herméticos mullidos entre el perfil y el vidrio.

      - CARACTERÍSTICAS

- coeficiente de dilatación: 2,3 mm/m de longitud inicial cuando la temperatura pasa de 0°C a 110°C;

- dureza: Brinell 90 a 100;

- resistencia a la tracción: 13 kg/mm2 (rotura mínima)

- alargamiento a la rotura: 7 a 14 %;

- espesores mínimos de paredes: a) estructurales: a determinarse en cada caso; b) tubulares: 1,5 mm;

c) perfiles: 1,5 mm; d) contravidrios: 1 mm, se cumplirán en lo que concierne a las

normas IRAM 680,

687, 642 y 686.

      - ENSAYOS

Serán similares a los establecidos para las carpinterías de madera y metálicas.

      - ALMACENAMIENTO

Los elementos se protegerán adecuadamente, tanto durante el transporte como luego de puesta en obra, debiendo preservarlos especialmente de salpicaduras de cal, cemento, etc. Se evitarán golpes que marquen o rayen los elementos, así como el doblado de los mismos.

      - CONTROL DE CALIDAD

Se rechazarán los elementos que no cumplan con las dimensiones fijadas en las especificaciones establecidas en la Norma IRAM 11.543

      - LÍNEA Y COLOR

La línea de las carpinterías será indicadas en la planilla de carpinterias correspondienteerior, con unión recta o con corte a inglete a definir por la Dirección de Obra. Podrán ofertarse otros perfiles de similar prestación previa aprobación de la Dirección de Obra.

CAPÍTULO 11. HERRERÍA

11.0.1. GENERALIDADES

La Dirección de Obra tendrá libre acceso, y en cualquier momento dentro del horario de trabajo, a los talleres en dónde se fabriquen los elementos contratados. Previamente al envío a obra, y antes de proceder a su pintado, el Contratista deberá solicitar por escrito la inspección en taller, de todas las que tenga terminadas en cantidades ponderables en relación al total de la obra.

Serán deshechados los elementos en los cuales se hubieran empleado o debieran emplearse para corregirlos, piezas añadidas en cualquier forma o elementos

especiales; aún cuando el arreglo esté perfectamente ejecutado y no aparezca visible.

Remitidas las piezas a destino, se efectuará otra inspección para comprobar cualquier desperfecto que se hubiera producido a fin de que sea subsanado por el Contratista. Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se efectuará otra revisión, para verificar su colocación y funcionamiento.

Cualquier anomalía advertida en obra, será motivo de rechazo del elemento, aunque éste hubiera sido anteriormente aceptado. El retiro del obrador de los elementos

observados así como su reintegro una vez corregidos, serán por cuenta exclusiva del Contratista.

Será de aplicación lo establecido en el capítulo 10, artículos y vers. 10.0. y siguientes y

10.2. y siguientes.

La herrería podrá ser provista por el Comitente en base a los planos y planillas correspondientes.

Deberá preverse el amure de todos los elementos, que serán nivelados, presentados y

fijados provisoriamente por el proveedor. Habrán de preverse, sin embargo, todas las colocaciones de grapas e insertos que resulten necesarias y faciliten o emprolijen el desarrollo de las tareas. Deberá preverse la ayuda de gremio correspondiente.

11.0.2. FORMA DE COTIZAR

Se cotizará por separado la provisión y la colocación de los elementos solicitados según la planilla de cotización. El Comitente decidirá, previo a la adjudicación, cuáles tareas y provisiones habrán de formar parte de la obra.

11.3. BARANDAS EXTERIORES

Responderán a lo solicitado en los planos y planillas de detalle.

11.7. ESCALERA EXTERIOR

Responderá a lo solicitado en los planos y planillas de detalle. Los espesores y calibres de las chapas a utilizar

serán los que surjan de cálculo. Recibirá tratamiento según 22.4 color a definir por la dirección de Obra.

CAPÍTULO 12. PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

  - GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo. Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos, están indicados en los planos y planillas. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo verifique la Dirección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que señale oportunamente la Dirección de Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario.

La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las indicaciones de los pliegos, planillas y/o planos.

Cuando no se especifique lo contrario, los tipos de morteros de asiento, indicados en

cada caso, responderán a lo especificado en las planillas de mezclas.

    - MUESTRAS

Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará para la aprobación de la Dirección de Obra, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir en la recepción de  otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su

incorporación a la misma.

Asimismo, cuando la Dirección de Obra lo solicite, el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad

los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor

realización, y resolver detalles constructivos no previstos.

    - PROTECCIONES

Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras.

Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Dirección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso.

12.1. PISOS DE CEMENTO ALISADO CON AGREGADO MINERAL.

  - 0. Generalidades

Por pisos de cemento alisado con agregado mineral habrán de comprenderse pisos de mortero cementicio tipo “Tarquini” o similar, tanto por sí como en su variante atérmica para exteriores combinado con Ecolite de Tarquini o similar.

    - Provisión

La provisión de los materiales correspondientes al Comitente se realizará a pie de obra en los siguientes  envases:

Piso Calcáreo: Mezcla cementicia en polvo, en bolsas de 30kg.

Ecolite: Bolsas de 15kilos

Desmoldante: Baldes de cartón 1, 5 y 10 kilos

Emulsiones: Bidones de 1, 5, 10 y20 litros

Corresponderá al Contratista la descarga y su correcta estiba y almacenaje.

    - Colocación

El producto será aplicado con un espesor de 4 mm

Habrá de limpiarce la superficie de trabajo de cualquier impureza, especialmente residuos de yeso.

      - En interiores:

Habrán de armarse los paños según los planos de arquitectura. Deberá preverse la provisión y colocación de

planchuelas de aluminio de un espesor de 2mm y de 25 mm de alto.

Habrá de armarse la cuadrícula completa del local antes de proceder al colado del piso.

      - En exteriores:

Modular el área por cubrir en paños de 2 metros de lado, como máximo, dividiéndolos con reglas que permitan una carga de 4 cm de alto en total. Trabajar en damero

utilizando los paños terminados como nivel para los siguientes. Deberá ponerse

especial atención en proteger y no manchar y/o dañar de forma alguna los paños ya construidos.

Una vez concluida la carga, cortar las uniones de los paños con disco diamantado. Las juntas serán tomadas con Sellagrietas Hidropaint a proveer por el Comitente.

    - Preparación de la superficie

Se prevé la carga con 5 cm de profundidad libres para trabajar en cada paño tabicado. Deberá verificarse la ejecución de capa aisladora hidrófuga antes de iniciar el proceso de construcción del piso calcáreo, dado que no es impermeable.

La superficie de apoyo del piso deberá estar perfectamente nivelada en toda su extensión, permitiendo una carga pareja del piso.

Cuando se trabaja sobre contrapisos o cuando la Dirección de Obra lo considere oportuno, será necesario pincelar con Emulsión 86, sin diluir, toda el área por cubrir 24 h antes de comenzar a trabajar. Debe repetirse la operación con una mezcla de

cemento Pórtland, Emulsión 86 y agua en una proporción 1:1 de cada producto antes de volcar el mortero.

    - Aplicación

Habrá de procederse a la aplicación del piso espolvoreándolo seco, sobre una base de hormigón húmedo de la siguiente manera:

Cargar los paños con hormigón preparado con: 1 volumen de cemento, 1 volumen de arena y 4 volúmenes de piedra fina 3-6 mm (Binder).

Habrán de aplicarse las disposiciones descriptas en el capítulo 3 del presente pliego a los materiales componentes del hormigón.

Controlar el agua de amasado para que, una vez aplicado Piso Calcáreo®, no

aparezcan lagunas.

Llenar los paños, ya tabicados, con la mezcla y controlar constantemente el nivel de terminación con regla, incorporando previamente la malla electro soldada 20x20 en el

mortero de base en cada paño.

Espolvorear en seco, sobre la mezcla, el piso calcáreo, y a medida que ésta se humecta ir agregando más producto hasta cubrir totalmente al hormigón de base.

Amasar con fratás de madera clara e incorporar más piso calcáreo hasta obtener una

capa homogénea de 4 mm de espesor.

Esperar que el cemento comience a fraguar y, una vez que la superficie pierda plasticidad, frotarla con llana metálica.

Una vez aplicado piso calcáreo humectar con agua y tapar la superficie con una lona plástica. Se deberá mantener el piso humectado y cubierto durante 7 días.

    - Curado

      - Piso en interiores

Transcurrido un plazo mínimo de 10 días, habrá de lijarse suavemente el piso con lijas al agua de # 80, #100 o #120, en seco, según necesidad.

Terminado y aprobado el lijado por la Dirección de Obra, se procederá a limpiar la

superficie y aplicar dos manos de siliconas Targosil S con rodillo, controlando que toda la superficie esté seca, pues, de lo contrario, las siliconas pierden la función de hidrorrepelencia.

Colocar una mano de cera en pasta CMT ® y lustrar para obtener un brillo satinado.

12.2. PISOS DE PORCELANATO

Serán provistos por el Comitente en cantidad adecuada según surja de planos de colocación. El Contratista será el único responsable por la correcta ejecución del piso y

–a excepción de falla en el material provisto por el Comitente- tendrá a su cargo cualquier trabajo de reparación, rotura y/o reconstrucción que la Dirección de Obra pudiera ordenar si no se satisficieran plenamente los parámetros de calidad propios de

la excelente

ejecución de los pisos.

La colocación será a junta recta y cerrada, dispuesto según los planos de detalle.

Las juntas serán tomadas con la pastina correspondiente (la Dirección de Obra indicará el color), debiendo quedar llenas, no admitiéndose juntas vacías o rellenadas

con mezcla distinta a la indicada.

Para la correcta ejecución de las juntas habrá de utilizarse pastina con textura y consistencia pastosa, aplicándola con la ayuda de una cuña de madera.

  - UMBRALES

Cumplirán con las mismas especificaciones que los pisos y revestimientos de los mismos materiales. Deberán quedar perfectamente nivelados con el solado adyacente. En los umbrales de aberturas que den al exterior, deberá preverse su colocación con una pendiente adecuada que garantice el correcto escurrimiento de las posibles aguas de lluvia y no generen inconvenientes en el uso.

  - SOLIAS

Cumplirán con las mismas especificaciones que los pisos y revestimientos de los mismos materiales. Deberán quedar perfectamente niveladas con ambos solados adyacentes. Las solias serán provistas por el Comitente y colocadas por el Contratista.

12.7. JUNTAS DE DILATACIÓN

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los pisos, para la libre expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o los trabajos de los solados, durante su construcción como así

también a través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la temperatura.

La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indicarán oportunamente, deberán ajustarse estrictamente a las condiciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.

La junta deberá estar limpia, libre de polvo, humedad, grasas, etc. Se llenará la misma según planos y planillas, detallando las dos opciones posibles.

- Se aplicará en las paredes de la junta con pincel, una mano suave de imprimación,

se deja orear tres horas y luego se llenará con un material especialmente diseñado para el sellado de las juntas, obtenido de la fusión de un copolímero acrílico de etileno con asfalto que no contiene solventes, o sea es 99,5% solido.

El tiempo de curado es despreciable pues solo se remite al enfriado de¡ producto. Su densidad será de 1 kg/cm³.

Se deberá fundir a fuego lento, evitando que la temperatura sobrepase los 200ºC pues de este modo se puede llegar a ebullición de¡ material, descomponiéndose los

polímeros que posee.

Se utilizará aproximadamente 150 g/ml de junta.

- Se aplicará en las paredes de la junta una masilla base poliuretano y alquitrán, siguiendo las especificaciones del fabricante.

El Contratista arbitrará los medios que aseguren la perfecta terminación de las juntas,

previa aprobación de la Dirección de Obra.

CAPÍTULO 13. ZÓCALOS

  - GENERALIDADES

Salvo indicación en contrario, los zócalos serán del mismo material que el solado. Regirán para ellos las mismas normas que para el piso correspondiente, Cuando ¡os planos generales y de detalles no indiquen el perfil o forma, los zócalos deberán tener el borde superior recto.

    - TERMINACIONES

La terminación de los zócalos estará acorde con el tipo de piso que acompañan, será recta y uniforme guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados a maquina con toda limpieza y exactitud.

13.0.3. FORMA DE COLOCACION

Cuando los zócalos estén compuestos por piezas, las juntas de los mismos deberán coincidir con las juntas del solado en todas las paredes del local; los encuentros en rincones y ángulos salientes serán a inglete (45 grados).

13.1. PORCELANATO O CERÁMICOS DE ALTURA 10CM.

Serán piezas lisas de las dimensiones que se indican en los planos generales y de detalles. La colocación será a junta recta y cerrada en forma paralela al muro que lo

recibe y a plomo con el solado. Las juntas se empastinarán al tono, debiendo quedar

llenas, no admitiéndose juntas vacías o rellenadas con mezcla distinta a la pastina. Si fueran cortados de piezas empleadas para solados, sólo se permitirá el corte de aquellas que garanticen que una de los cantos originales de la pieza quede como remate superior del zócalo. Para la correcta ejecución de las juntas habrá de utilizarse pastina con textura y consistencia pastosa, aplicándola con la ayuda de una cuña de madera.

13.5. DE MADERA Y/O MDF

Serán de las dimensiones y diseños especificados en los planos y planillas correspondientes. Para su colocación, se habrán de fijar con tornillos y tarugos Nº 10 cada 0,80 m al muro. Los zócalos de madera serán clavados a tacos de madera colocados en la mampostería cada 80 cm. Posteriormente se procederá a tapar el orificio dejado por el tornillo o el clavo con masillas adecuadas o con tarugos, según indique la Dirección de

Obra.

CAPÍTULO 14. REVESTIMIENTOS

  - GENERALIDADES

Los distintos tipos de revestimientos, como así también las medidas, formas y demás características de los elementos componentes, se encuentran consignados en este apartado. Los lugares donde deberán ser colocados surgen de los planos y planillas.  El oferente tendrá en cuenta al formular su propuesta, que los revestimientos a utilizar en obra deberán ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. En cantos vivos o aristas se producirá mediante bcorte a 45º el encuentro de las piezas del revestimiento o bien con colocación de cantonera, a juicio de la Dirección de Obra.

    - PROVISIÓN

Todos los revestimientos –inclusive los cementicios continuos- serán provistos por el Comitente en las cantidades que surjan de los planos de colocación confeccionados por la Dirección de Obra. Será por cuenta y orden del Contratista la provisión de todos aquellos materiales, equipos, herramientas, mano de obra, etc. Que resultaran necesarios para la correcta colocación de los revestimientos.

    - PROTECCIONES

Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como as¡ también protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de

su incumplimiento, as¡ como el costeo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra motivado por las causas antedichas, alcanzando

esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos, si llegare el

caso.

  - CEMENTICIOS

No se dará comienzo a ningún trabajo de revestimiento hasta tanto la Dirección de Obra haya aprobado los revoques y evaluado el grado de limpieza alcanzado en los mismos. Cuando un paño no reciba la aprobación de la Dirección de Obra, éste deberá ser rehecho en su totalidad, no admitiéndose reparaciones parciales.   Queda establecido que las buñas que marcan bloques hechas en el revestimiento símil piedra París no definen paños.

Dado que los revestimientos son continuos, deberá establecerse previamente la magnitud del paño por ejecutar antes de iniciar la carga. No se admitirán aplicaciones parciales.

Además de lo aquí establecido, para la colocación de los revestimientos deberán consultarse las indicaciones del fabricante.

- Símil Piedra París. (Neo París Tarquini o similar)

Antes de proceder a la ejecución del revestimiento, el Contratista deberá asegurarse que las superficies a tratar estén limpias, libres de polvo y grasas, mohos y alquitrán, secas y firmes. Para ello habrá de emplear los medios de lavado que resulten necesarios.

Deberá esperarse un mínimo de 28 días entre la ejecución de los revoques (o de la última reparación) hasta la colocación del producto.

48 horas antes de colocar el revestimiento, se deberá cubrir el muro a tratar con una

base flexible aplicada con llana metálica y combinada con malla de fibra de vidrio si existiera, a juicio de la Dirección de Obra, riesgo de fisuración o bien en los encuentros de los revoques.

El producto no podrá ser aplicado cuando la humedad relativa supere el 85% o bien la temperatura sea inferior a los 5ºC o superior a los 30ªC. No habrá de aplicarse cuando

se pronostiquen lluvias dentro de las 24 hs en verano y dentro de las 48 hs en invierno.

Habrá de preverse la realización de las buñas según los planos de fachadas, mediante el uso de un cilindro de acero de punta roma y diámetro apropiado o con cualquier otro método que garantice la correcta ejecución y un resultado inobjetable a juicio de la

Dirección de Obra.

Para su terminación habrán de utilizarse siliconas de base solvente

- Símil Estuco Veneciano. (Tarquini o similar)

Antes de proceder a la ejecución del revestimiento, el Contratista deberá asegurarse que las superficies a tratar estén limpias, libres de polvo y grasas, mohos y alquitrán,

secas y firmes. Para ello habrá de emplear los medios de lavado que resulten necesarios.

Los paramentos a tratar con este tipo de revestimiento serán previamente enduídos y no se aceptarán en ellos marcas ni rayaduras de ninguna clase, así como remiendos de ninguna especie.

Deberá esperarse un mínimo de 28 días entre la ejecución de los revoques para realizar los enduídos y 15 días desde la realización de los enduidos (o de la última

reparación) hasta la colocación del producto. 48 horas antes de colocar el revestimiento, se deberá cubrir el muro a tratar con una base flexible aplicada con

llana metálica y combinada con malla de fibra de vidrio si existiera, a juicio de la Dirección de Obra, riesgo de fisuración o bien en los encuentros de los revoques.   Para su terminación habrán de utilizarse siliconas de base solvente y cera para realzar

el brillo.

Se colocará a la llana metálica, por personal idóneo y ampliamente capacitado y experimentado, en bsucesivas capas separadas generando “manchas” y después

quitar los sobrantes del producto friccionando con el filo de la herramienta. Luego

llenar los espacios vacíos con nuevas aplicaciones para completar el diseño de aspecto marmóreo. El brillo característico del estuco se obtendrá mediante la fricción

ejercida con

la herramienta metálica durante la aplicación.

El producto no podrá ser aplicado cuando la humedad relativa supere el 85% o bien la temperatura sea inferior a los 5ºC o superior a los 30°C. No habrá de aplicarse cuando

se pronostiquen lluvias dentro de las 24 hs en verano y dentro de las 48 hs en invierno.

  - DE PORCELANATO

Serán del tipo, tamaño y color según se indique en planos y planillas. Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas. La Dirección de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque  estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las características requeridas en el listado de materiales.

La colocación será a junta recta y cerrada, dispuesto según los planos de detalle.

Las juntas serán tomadas con la pastina correspondiente (la Dirección de Obra indicará el color), debiendo quedar llenas, no admitiéndose juntas vacías o rellenadas

con mezcla distinta a la indicada. Para la correcta ejecución de las juntas habrá de

utilizarse pastina con textura y consistencia pastosa, aplicándola con la ayuda de una cuña de madera.

  - CERAMICOS

Serán del tipo, tamaño y color según se indique en la planilla de locales. Previo a su colocación, deberán ser las piezas sobre una superficie plana horizontal a fin de que la

Dirección de Obra pueda ordenar el reemplazo y/o retiro de las defectuosas, así como

asegurar el correcto mezclado para garantizar una terminación pareja y/o corregir defectos que a su sólo arbitrio crea conveniente.

La Inspección de Obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados,

en el caso de no ser los elementos de las características de la muestra aprobada. Las juntas serán tomadas con especial cuidado siendo el color de la pastina el que determine la Inspección de Obra.

La altura del revestimiento será la indicada en planos y planillas. Cuando no exista la aclaración respectiva esta llegará hasta el cielo raso.

CAPÍTULO 15. MESADAS Y FRENTES DE MARMOLES Y GRANITOS

15.0. GENERALIDADES

Los mármoles y granitos serán de buen aspecto y obtenidos de las mas selectas canteras.

Deberán estar exentos de los defectos generales, tales como palos, grietas y riñones, sin trozos rotos o añadidos u otros defectos cualesquiera. Toda pieza defectuosa o

desportillado será rechazada por la Inspección de Obra.

El Contratista deberá presentar muestras para elegir. Asimismo considerará en el precio de los mismos:

- Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos; incluso traforos para bachas y agujeros para grifería.

- Ejecución de agujeros y rebajes necesarios para colocación de grifería de vástago corto, colocación de mesadas, grapas, ménsulas, herrajes y todo trabajo y provisión de elementos necesarios aunque no se mencione en pliegos o planos.

15.1. MATERIALES

Los granitos a emplear en estos trabajos deberán presentar tonalidades fundamentalmente uniformes, sin concentraciones de manchas producidas por estratificaciones naturales. Con tal motivo se considerar incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de selección o cualquier otro concepto,  sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno.

Se exigirá estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitirán composturas ni obturaciones de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes excepto en el mármol

Deberá evitarse durante la colocación de los granitos el empleo de apuntalamiento de madera coloreada, solo deberán emplearse maderas blancas que no manchen.

En caso de omisión en las especificaciones pertinentes, habrá de proveerse granito de

tipo “mara” donde se indicaran granitos, color a definir por la Dirección de Obra.

15.2. MESADAS DE GRANITO CON BACHAS.

Serán de las medidas y materiales indicados en los planos, de 2cm de espesor mínimo y llevarán regrueso perimetral en todas sus caras visibles según detalles de planos; serán de la mejor calidad, borde según detalles y muy seleccionados en planchas de una sola pieza que deberán estar exentas de defectos como ser veteados, grietas, oquedades, etc.

Su colocación se hará de acuerdo a planos de detalles y se utilizarán morteros según lo indicado en la planilla de mezcla. Cuando la fijación no ofrezca garantías suficientes, se emplearán elementos auxiliares de unión o vinculación consistentes en grapas, ménsulas, etc.

En todos los casos habrán de considerarse las bachas respectivas. El conjunto respetará lo especificado en planos generales y de detalle.

CAPÍTULO 16. VIDRIOS Y ESPEJOS

    - GENERALIDADES

Serán siempre fabricados con cristales float de la mejor calidad.

Los que se coloquen sin marco, tendrán los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chantre o bisel, salvo indicación contraria en los planos.

Estarán elaborados de acuerdo al siguiente proceso:

- Preparado, desengrasado y limpieza del cristal.

- Adecuación de las superficies del cristal para el posterior tratamiento químicos.

- Deposición de una capa de plata firme, brillante y de óptimo reflejo, con un espesor de acuerdo a las máximas exigencias.

- Lavado de la misma.

- Secado y tratamiento previo para la aplicación de una capa de laca Aplicación de una cortina de laca especial para este sistema

- Fraguado y curado de la laca en horno continuo

- Lavado de frente del espejo

- Secado final y terminación del proceso de espejado

Recomendaciones: No se deberá someter la superficie tratada a abrasivos mecánicos extensos, como así a la

acción química de solventes y/o aceites, sirviendo de referencia la nómina de productos incompatibles con las pinturas termoplásticas.

Corte: Se asegurará el correcto uso del corta vidrios para que produzca un corte continuo, sin saltos y con profundidad, evitando así que un quebrado violento pueda desprender la plata.

Pulido: Someter el borde de modo que el dorso pintado sea el de ataque de la piedra, cuidando un ángulo no exagerado con respecto a la rotación de ella.

Precauciones: Luego del procesado, lavar y secar los vidrios para evitar el ablandamiento de la capa de pintura o en su defecto, al apilarlos, dejar espacio de aireación entre ellos.

Evitar el contacto con solventes aromáticos (aguarrás, queroseno, etc.) con la pintura.

    - CARACTERÍSTICAS

Los vidrios serán de la clase y tipo que se especifique en los planos y planillas, estarán bien cortados, tendrán aristas vistas y serán de espesor uniforme; estarán exentos de defectos y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas o medallas.

    - COLOCACIÓN

Se colocarán con burletes, masillas de primera calidad, u otro elemento aprobado previamente, no admitiéndose el uso de masillas viejas ablandadas con aceite; serán cortados con exactitud, dejando en el vano el vacío mínimo indispensable, según el material que se emplee en la colocación (masilla, burlete, etc.); de optarse por la colocación con masilla, será a la inglesa, aplicando sobre la parte fija de la estructura y en toda su extensión, una capa uniforme del producto sobre la cual se colocará el vidrio presionándolo y recortando cuidadosamente las partes sobrantes de masilla; en paños mayores de 1 m se acuñará el vidrio previamente; los contravidrios se aplicarán lomando las precauciones necesarias para no dañar la estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos; no se permitirá la colocación de vidrios sobre estructuras que no estén pintadas por lo menos con una mano de  pintura; correrá por cuenta y cargo del Contratista todo / arreglo o reposición que fueran necesarios antes de la Recepción Provisional de la Obra.

    - VIDRIOS

Cumplirán con las condiciones de este capítulo. Serán cotizados junto con las carpinterías según las especificaciones de la planilla de carpinterías. No se reconocerá ningún tipo de adicional por la provisión y/o colocación de vidrios en las carpinterías, estuvieran estos o no consignados en detalle. A falta de especificación habrán de considerarse análogos a los demás provistos. Como norma general se establece que los vidrios tendrán espesores acordes a la superficie a cubrir y deberán resultar seguros en caso de rotura o rajadura, para lo cual todas las superficies expuestas a 1 metro o menos de altura llevarán laminado de seguridad. En el caso de que el paño tuviera su parte inferior a menos de 1 metro de altura y su parte superior a mayor  altura que 1 metro, deberá considerarse el paño completo. Sólo se cotizará como extra en la planilla de cotización el vidrio curvo de la carpintería que se encuentra sobre el muro adyacente a la escalera.

    - PANELES “vidrios de seguridad”

Deberá cotizarse como opcional en la planilla de carpinterías, la provisión de vidrios del tipo doble vidriado 3+3, 4+4, según tamaño de carpinteria. Deberá consignarse en la planilla el importe adicional correspondiente al “vidrio de seguridad”más cualquier otro concepto que resultara técnicamente necesario para su colocación. Se cotizarán las aberturas solicitadas, por unidad.

Como norma general se establece que los vidrios tendrán espesores acordes a la superficie a cubrir y deberán resultar seguros en caso de rotura o rajadura, para lo cual

todas las superficies expuestas a 1 metro o menos de altura llevarán laminado de

seguridad.

16.2. ESPEJOS

Cumplirán con las condiciones de este capítulo. No se reconocerá ningún tipo de adicional por la provisión y/o colocación de espejos consignados en planos. A falta de especificación habrán de considerarse análogos a los demás provistos.

CAPÍTULO 17. VENTILACIONES Y CONDUCTOS

17.1. VENTILACIONES

Se preverán rejas de ventilación en los espacios que reglamentariamente deban poseerlas. En todos los casos las rejas de ventilación estarán contempladas dentro del diseño de la carpintería, para lo que el Contratista habrá de presentar los planos de detalle pertinentes a la Dirección de Obra para su aprobación. No se admitirán

rejillas de ventilación en las paredes.

CAPÍTULO 18. INSTALACIÓN SANITARIA Y GAS

18.0.1. GENERALIDADES

NOTA: TODOS LOS ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS SERÁN PROVISTOS POR EL COMITENTE.

Las presentes Especificaciones deben interpretarse como guía que oriente sobre la

naturaleza de la obra a ejecutar, sin liberar la obligación de satisfacer de manera confiable el objeto a que se la destina. En los distintos precios de la oferta estarán incluidos los gastos relativos a canalizaciones, grampas , soportes, apuntalamientos, reparaciones , como asimismo los importes relativos a piezas de cañería y accesorios , llaves,

uniones, acoples, etc. que aunque no puedan mencionarse expresamente , en los Pliegos y en los Planos, son necesarios para la perfecta terminación y funcionamiento de toda la instalación.

Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta las Normas y Reglamentaciones de las Empresas Aguas

Argentina, Gas Natural BAN, Municipalidad de Junin,  Normas IRAM y con los planos integrantes del Proyecto, éstas Especificaciones y todas las indicaciones que imparta

la Dirección de Obra.

La Obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que sean necesarios para ejecutar las instalaciones de acuerdo a las reglas

del arte y de acuerdo al fin con que fueron proyectadas, incluyendo la previsión de cualquier trabajo, material o dispositivo, accesorios o complementario que sea

requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y buena terminación de las

mismas, estén o no previstas y , o especificadas en el presente Pliego de Condiciones. Los trabajos de Instalación de Gas Natural se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, siguiendo las disposiciones y Normas

de Gas Natural en Instalaciones Industriales, de la empresa Gas Natural BAN y según los Planos, Listado de Ítems y Pliegos que sirven de base a la licitación.

Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarlos, buscando una mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia y

rendimiento. Todos estos trabajos, cuando no varíen las cantidades, podrán ser exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos a su exclusivo cargo.

La instalación de gas se ejecutará de modo total y completo , abarcando desde la conexión de la red perteneciente a Gas Natural BAN, de acuerdo con los datos suministrados por la Empresa, hasta el conexionado en todos los puntos terminales ,

indicados en los planos de proyecto, incluyendo todos los trabajos previos y posteriores ó trámites que ellos impliquen, la estación de regulación principal ,

eventual medición y las dos estaciones reguladoras y medidores de uso comercial , con todos los barrales, accesorios y dispositivos que las Reglamentaciones vigentes exijan.

También deberán considerarse prorrateados en cada ítem de los presupuestos, los costos relativos a confección de planos, relevamientos, cálculo, etc., imprescindibles para la ejecución de la obras. Todos los dispositivos mecánicos, eléctricos y complementarios que integran los sistemas, se garantizarán individualmente por un lapso de doce (12) meses de Funcionamiento a partir de la puesta en servicio y por igual lapso contra fallas de materiales, mano de obra de fabricación y/o montaje de los mismos. La garantía indicada es la mínima, debiendo el Contratista indicar en su oferta, a que plazo puede extenderla sin modificar su precio.

Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Dirección de Obra, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades y / o las condiciones de trabajo, éstos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista, satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

    - MUESTRAS.

El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los  materiales a emplearse. Losb elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán con exactitud a través de folletos y memorias descriptivas. La aprobación de las muestras aludidas se deberá completar antes del inicio de los trabajos. Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por Aguas

Argentinas, Gas Natural BAN y las Normas IRAM.

En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su aprobación.

    - INSPECCIONES Y ENSAYOS.

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surgen de las tramitaciones oficiales, el Contratista deberá practicar en el momento en que se le requiera, todas las pruebas que la Dirección de Obra solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieran realizado con anterioridad. Dichas pruebas no eximen al Contratista por el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Todas las cañerías cloacales serán sometidas a la prueba de pasaje de tapón y a la hermeticidad, mediante el llenado de agua de las mismas con la presión hidrostática

que la Dirección de Obra indique, previo taponado de todos los puntos bajos.

Las cañerías de agua fría y caliente, se mantendrán cargadas con el agua al doble de la presión de trabajo, y, como mínimo a 5 Kg/cm², durante tres días y antes de

rellenarse las canaletas. Las pruebas para la red de agua caliente se ejecutarán con la

temperatura normal de régimen

    - ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Además de los trabajos específicos descriptos en planos y en éstos Pliegos, se hallarán incluidos:

Soportes de caños según detalles que se soliciten o necesidad de la obra. Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes propios o provistos por otros.

Excavación y rellenos de zanjas, cámaras, pozos para interceptores, bases de bombas y apoyos de caños y equipos Construcción de canaletas y agujeros de pasos en

muros, paredes y tabiques, provisión de camisas en losas para paso de cañerías. Materiales y mano de obra para la construcción de cañerías de inspección interceptores de grasas, bases de equipos, bocas de acceso y de desagüe, canaletas

impermeables, etc., incluso hormigón armado y la provisión de marcos y rejas o tapas que correspondan, relleno y compactación de excavaciones, revestimientos impermeables, etc.

Armado, colocación de artefactos y posterior protección de los mismos y sus broncerías.

Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pinturas de la totalidad de los

elementos que forman la instalación.

Provisión de agua, gas, energía eléctrica y ventilación para la conexión del sistema de calefacción.

Provisión, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra, desparramo de tierra donde indique la Dirección de Obra.

Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que aunque no estén expresamente indicados, resulten, necesarios para que las instalaciones se ejecuten

de acuerdo a sus fines y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

El transporte de los materiales y del personal, desde y hasta ¡a obra y dentro de ella. El tapado de canaletas, pases de cañerías y demás boquetes abiertos por necesidad

de sus instalaciones.

La limpieza de los lugares de trabajo y de su propio depósito, en el caso de tareas efectuadas fuera de cronograma, la Empresa limpiará los lugares en que continúe

trabajando.

Proveer y conectar los equipos de electrobombas con las respectivas cañerías, intercalando las válvulas necesarias para poder desmontar cualquiera de las bombas,

sin necesidad de tomar ningún recaudo.

Revisar los tanques.

Respetar los plomos y niveles de paramentos y pisos terminados que fije la Dirección de Obra.

Cubrir con papeles todas los picos, canillas y llaves de paso para conservar en buen estado el material, de igual manera las piletas de piso y bocas de desagüe a fin de

evitar que se obstruyan con cascotes, mezclas, etc. sellando las mismas con tapas de plomo soldadas.

La ayuda de gremio que recibirá a la colocación de insertos, tapas, marcos, etc. en

tanques y losas, siendo la provisión a cargo del Contratista principal o de albañilería, vigilancia de obra, vestuarios y sanitarios para el personal.

    - MATERIALES.

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por Aguas Argentinas y Gas Natural Ban.

Deberán ser en todos los casos sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, previo a su utilización.

Deberán ser convenientemente revisados por el Contratista, previo a su colocación, a fin de detectar cualquier falla de fabricación. Si se instalaran piezas falladas o mal preservadas serán cambiadas a costa del Contratista.

Las características particulares de dichos materiales, se ajustarán a las peculiaridades que más adelante se describen y en casos de silencio en las Especificaciones, se

exigirán materiales de la mejor calidad, adecuada al tipo de obra objeto del Contrato. En los casos en que este Pliego o en los Planos se citen modelos o marcas comerciales será al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas

deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar dichos materiales si no cumplen con las normas de calidad o características requeridas.

Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se

instalaran elementos, artefactos fallados o rotos, serán repuestos o cambiados a costa del Contratista.

Junto con su propuesta, el Oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes posibles como sustitutos, para la aprobación de la

Dirección de Obra.

La selección final queda a opción de la Dirección de Obra. Cualquier decisión que la misma pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes

a calidad y uso adecuado de materiales, equipo y mano de obra, serán obligatorias

para el Contratista.

    - REUNIONES DE COORDINACIÓN.

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su Representante Técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Dirección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estasreuniones, la establecerá la Dirección de Obra de acuerdo a las necesidades de obra.

El Representante Técnico tendrá permanencia diaria en obra. En caso de que el Representante Técnico no satisfaga las necesidades de obra, según el criterio de la

Dirección de Obra, ésta podrá ordenar el reemplazo de dicho representante, el cual será removido en un plazo no mayor al indicado por aquella.

    - PERSONAL.

Se empleará el personal suficiente para darle a las obras el ritmo adecuado coincidente con el cronogrania aprobado y que guardará íntima relación con el avance de la totalidad de la obra civil. Dicho personal será de reconocida competencia e idoneidad en sus especialidades.

    - INSPECCIONES

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra con una anticipación no menor de tres

(3) días, las siguientes inspecciones:

- A la recepción de los materiales

- A la finalización de zanjas y canaletas, previo a la colocación de cañerías

- A la terminación de la colocación de las cañerías, previo al tapado de las mismas

- A la terminación de griferías, artefactos sanitarios y de gas y sus salidas de escapes de gas de combustión

- A la terminación de las plantas de medición y regulación

- Con las pruebas neumáticas de rigor.

- A la terminación de las pinturas de terminación que indique la Dirección de Obra. Deberá tener especialmente en cuenta que no podrá cubrir ninguna instalación sin

previa inspección y autorización de la Dirección de Obra. De ocurrir lo contrario, ésta

se reserva el Derecho de hacer descubrir las instalaciones en el transcurso de la obra, quedando a cargo del Contratista todos los gastos originados por reparaciones y afectaciones que se imputen al edificio.

El Contratista solicitará ante los Organismos Fiscalizadores que correspondan, las inspecciones reglamentarias pertinentes. Estas pruebas no lo eximirán de su

responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento, roturas e inconvenientes que se produzcan, ya sea durante el período de construcción o hasta la Recepción

Definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o por utilizar mano de obra defectuosa. La responsabilidad del Contratista no se limitará, en tales casos, a lo concerniente a las reparaciones que la instalación demandará, sino también a las estructuras u obras que como consecuencia de

las observadas o de su reparación fuesen afectadas.

    - RECEPCIÓN Y GARANTÍA.

En caso de no existir observaciones, se labrará un Acta de comprobación en la que se indicarán las fallas, defectos o ausencia, dentro de los (30) treinta días subsiguientes, salvo que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la Dirección de Obra. En tal caso, se consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado al Contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas. Si

dentro de los (7) días subsiguientes, el Contratista no procediese a comenzar las reparaciones del caso, la Dirección de Obra podrá efectuar los trabajos necesarios,

deduciendo el costo que demande tales trabajos de los saldos que se adeuden al

Contratista.

La Recepción Definitiva tendrá lugar a los (180) ciento ochenta días de la Recepción Provisional general, plazo en que el Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta y cargo subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que el Contratista conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser además, responsable de las dimensiones, calidad, eficacia de

las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan.

Dentro de los (30) treinta días de materializada la Recepción Provisional, el Contratista

deberá entregar los certificados de habilitación que correspondan.

Si dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisional y Definitiva el Contratista fuere llamado a subsanar defectos o deterioros, tendrá un plazo de ( 7 ) siete días corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido, será intimidado por telegrama colacionado a hacerlo dentro de los (3) tres días subsiguientes, transcurrido este nuevo plazo, sin la presencia del Contratista, la Comitente podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo al Contratista.

El Contratista entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable por las mismas durante el plazo que establezca la Contrata, a partir de la Recepción Definitiva de dichas instalaciones. En caso de que dentro de ese periodo se presentaran defectos imputables a las instalaciones, el Contratista procederá

al reemplazo de las partes, a su total cargo y de todo deterioro que el mal funcionamiento de las instalaciones hubiese producido en su entorno inmediato.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de

la obra no eximirán al Contratista de la prueba final de Funcionamiento, de todos los artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta todos los gastos que ello demande, debiendo tener todos los elementos, obviar inconvenientes y facilitar el personal requerido por la Dirección de Obra, para la

realización de dichos empalmes y pruebas.

La instalación se pondrá en funcionamiento a pleno comprobándose el correcto trabajo de todos los elementos constitutivos.

    - ZANJAS Y EXCAVACIONES.

Los fondos de las excavaciones terminarán exactamente en los niveles requeridos, perfectamente nivelados y compactados. Su relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída, por capas de no más de 20 cm. de espesor, bien apisonada y humedecida, en tanto si el sustrato fuera de mala calidad, la tierra extraída será enriquecida con mezcla de aglomerantes y/o áridos apropiados hasta obtener un material apto para el relleno

siendo obligatorio el uso de equipo especifico para la compactación, en zanjas. La excavación considera remoción de elementos extraños al terreno que pudieran existir. No se permitirá la apertura de zanjas si no se cuenta en obra con el material a instalar tampoco se permitirá la apertura a cielo abierto de más de 20 metros de zanja a la vez, de modo de instalar, probar y terminar completamente cada tramo, antes de seguir excavando.

Las zanjas abiertas serán señalizadas y/o protegidas con el doble fin de velar por la seguridad del personal y conservar su propia integridad.

No se impondrán en general otras restricciones a los métodos y sistemas de trabajo,

pero ellos deberán ajustarse a las características propias del terreno y demás circunstancias locales.

El Contratista adoptará precauciones para evitar el desmoronamiento de zanjas,

procediendo al apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo hagan necesario. Así mismo correrá por su cuenta el achique de zanjas y excavaciones que se inundaren por cualquier circunstancia posible; y el saneamiento de las mismas si fuera necesario, mediante la limpieza y relleno con suelo cal o suelo cemento en proporción 1 en 8.

El Contratista será el único responsable por cualquier daño, desperfecto o perjuicio, directo o indirecto que se ocasione a personas o cosas y a las obras mismas, o edificaciones vecinas, derivadas del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su parte, siendo por su exclusiva cuenta la reparación de los daños y/o los trabajos necesarios para subsanarlos.

Si fuera necesario transportar material sobrante de las excavaciones de un lugar a otro para efectuar rellenos, retirarlo de la obra una vez concluida la tarea, y en general la carga y descarga de tierra, estas tareas deberán ser incluidas en los presupuestos correspondientes.

Es de importancia dejar aclarado que por razones de prioridad de ejecución en obra, el Contratista encontrará que la mayoría de las instalaciones enterradas, ya se

encuentran colocadas, debiéndose empalmar en las cañerías dejadas al efecto, junto

a las columnas de la estructura resistente. Las especificaciones anteriormente descriptas para cabezas enterradas tendrán vigencia en aquellos casos excepcionales, no contemplados en

presente proyecto.

    - COLOCACIÓN DE CAÑERIAS.

Las cañerías de cualquier material que se coloquen bajo nivel de terreno, lo harán con un mínimo calce que consistirá en apoyos firmes de las cabezas y cada 1,5 m. para el hierro fundido. Si la tensión admisible del terreno resultara insuficiente, se requerirá que las cañerías apoyen en una banquina continua de hormigón simple con una malla de repartición de 6mm cada 15 cm Esta opción será evaluada por la Dirección de Obra quien determinará su colocación El Contratista deberá estudiar esta opción en su presupuesto y la cotizará por separado en la plantilla correspondiente a efectos de la eventual liquidación de dichos trabajos.

Los trazados enterrados, a cielo abierto, se ejecutarán siempre con avance aguas arriba, es decir, desde su punto más bajo.

Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos verticales fuera de los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas

especiales con bulones de bronce, pintadas con dos manos de antióxido sintético de cromato y esmalte epoxídico, cuyo detalle constructivo y muestra deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, respondiendo a las siguientes especificaciones: a) Para cañerías verticales en general, excepto las pluviales: grapas con patas en planchuela de hierro de 25 x 25 nim. con bulones de bronce de 25 x 8 mm.

- Para cañerías suspendidas horizontales: idem a).

- Las grapas que se utilicen para sostener cañerías de latón, acero o bronce roscado, deberá responder a las siguientes especificaciones:

D. cañería Rienda Abrazadera Bulones

13 y 19mm 10 x 3 mm. 19 x 3 rnm 6 mm

25 a 38mm 25x 3 mm 25 x 3 mm 9 mm

51 a 76mm 25x 6 mm 25 x 4 mm 13 mm

100 a 125 mm 32 x 6 mm 32 x 4 mm 15 mm

150 mm 38 x 10 mm 38 i 5 mm 19 mm

200 mm 50 x 10 mm 50 i 6 mm 19 mm

Para su ubicación se utlizará el siguiente criterio normativo: una grapa en cada desviación y en los tramos troncales, la distancia máxima entre una y otra no deberá

exceder de:

2,4 m para cañerías de D. 13 a 25 mm. 3,0 m para cañerías de D. 32 y 38 mm.

3,4 m para cañerías de D. 51 a 76 mm.

4,0 m para cañerías de D. 100 mm. 5,0 m para cañerías de D mayores.

Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre

el caño y la grapa, una

banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3 mm. de espesor, para evitar la transmisión de movimientos vibratorios.

Independientemente de lo indicado más arriba, se permitirá el uso de perfiles C y grapas desarmables tipo Olmar, o diseñados en perfilaría apropiada, todo sujeto a la

aprobación de la Dirección de Obra.

Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite se desarme, mediante la inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares

necesarios, para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior.

Cuando no pueda realizarse la instalación en alguna etapa constructiva específica y resultara luego de difícil acceso en etapas posteriores, se proveerán caños camisa

para cada caño que pase a través de paredes, particiones y pisos, del mismo material

que la cañería de que se trata, pero de dos rangos superiores al mismo o en su defecto de 1,27 cm. de espacio libre entre el interior del caño y el exterior del caño de la instalación. Se

dejarán espacios libres adecuados para permitir la colocación de materiales corta fuego si fueran reglamentariamente requeridos.

Los caños camisa que se coloquen penetrando pisos, se extenderán como 50 mrn por encima del nivel del piso terminado. En los casos que atraviesen paredes y tabiques, serán iguales al espesor de la construcción y terminados al ras de la superficie de

revestimiento, si lo hubiese.

El material Corta Fuego a colocar, será un elastómero de caucho, entumecente, de un componente. El material será tixotrópico y utilizable en Corta Fuegos de aplicación en

superficies verticales y horizontales, capaz de expandirse un mínimo de tres (3) veces

su volumen. El material deberá estar registrado por una agencia independiente de pruebas como la UL o FM y ser probado y aprobado con los requisitos de la Norma

ASTM

E814, Prueba de Fuego. El material será marca "3M", CB5, CP25 o similar equivalente, aprobado por la Dirección de Obra.

Todos los caños camisa a través de paredes o tabiques clasificados corta fuegos, formaran un retardo de resistencia al fuego igual al que tenga el muro.

El Contratista coordinará sus trabajos con los planos de arquitectura para obtener la ubicación de todos los caños camisa y los señalará en sus planos de taller.

En todos los lugares donde las cañerías requieran, se intercalarán dilatadores para

absorber las deformaciones diferenciales; éstos serán los más aptos para cada caso y el Contratista presentará modelos a la Dirección de Obra para su aprobación. Su

ubicación será indicada en los planos de detalle que elaborará el Contratista para su

aprobación.

Todas las cañerías que queden a la vista recibirán como terminación, posterior a la limpieza a fondo de su superficie, dos manos de antióxido y dos manos de esmalte

sintético según Normas IRAM 10.005 y 2.607, o del color que indique la Dirección de Obra.

Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, ya que en su mayoría quedarán a la vista, estando la Dirección de Obra facultada para ordenar su desarme y posterior

colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno.

    - COTIZACIÓN.

Previo a su cotización, el Contratista verificará las distintas posiciones y ubicación de las estructuras resistentes, las previsiones para todos los empalmes de instalaciones suspendidas con las enterradas, ubicación de electrobombas, ubicación de trincheras y cañerías previstas para todas las instalaciones.

  - DESAGÜES PLUVIALES

La instalación de desagües pluviales se realizará siguiendo los lineamientos del anteproyecto de cotización. Se empleará cañería de polipropileno sanitario con doble

cierre hermético del tipo “o´ring” en todos los tramos interiores del edificio. Podrá

emplearse PVC reforzado de 3,2 mm de espesor cuando fueran enterrados en el jardín.

El Contratista podrá proponer el tipo de caño y uniones a utilizar, así como espesores

y secciones, siempre que las secciones no fueran menores de las solicitadas en plano de detalle constructivo.

Podrán utilizarse mangueras plásticas que deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

Habrá de cumplirse lo establecido en el presente Capítulo para las pruebas de hermeticidad y funcionamiento.

  - DESAGÜES CLOACALES

La instalación de desagües pluviales se realizará siguiendo los lineamientos del anteproyecto de cotización. Se empleará cañería de polipropileno sanitario con doble cierre hermético del tipo “o´ring” en todos los tramos ninteriores de la vivienda.   Habrá de cumplirse lo establecido en el presente Capítulo para las pruebas de hermeticidad y funcionamiento.

  - PROVISIÓN DE AGUA POTABLE

La instalación habrá de realizarse conforme lo solicitado en los planos de instalaciones pertinentes. Incluirá todo tipo de piezas, trabajos, etc. que pudieran corresponder, especialmente la automatización del sistema para garantizar su correcto funcionamiento.

Habrá de cumplirse lo establecido en el presente Capítulo para las pruebas de hermeticidad y funcionamiento.

  - DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA

La instalación habrá de realizarse conforme a lo solicitado en los planos de instalaciones pertinentes.

En caso de no resultar suficiente la presión obtenible con los datos de proyecto, habrá de incorporar al sistema los dispositivos adecuados para adecuarlos a las exigencias.

Habrá de cumplirse lo establecido en el presente Capítulo para las pruebas de

hermeticidad y funcionamiento.

  - PROVISIÓN DE AGUA PARA LLENADO y RECIRCULADO DE ËSPEJO DE AGUA”

Deberá preverse una conexión exclusiva en el colector para el llenado del ESPEJO DE AGUA.

  - CONEXIÓN, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

Todos los artefactos, griferías y accesorios serán provistos por el Comitente. Corresponde al Contratista cotizar las tareas necesarias para su conexión, griferías y accesorios con la provisión de los materiales y elementos menores necesarios, sin limitación alguna, para que cumplan con su fin. Todos los caños y mangueras de conexión que queden a la vista tendrán terminación cromada. Los artefactos serán de líneas estándar, como por ejemplo, Bari, Adriática, Murano, etc. de Ferrum, a definir por la Dirección de Obra. Las bachas y mesadas conservarán las características de los planos de cotización. Las griferías serán estándar, de cierre cerámico.

Habrán de cotizarse los trabajos discriminando según los ítems de la planilla de cotización.

  - RED DE GAS. CONEXIÓN Y MEDIDOR

La instalación habrá de cumplir con lo especificado en el presente pliego. Deberán considerarse todos las tareas necesarias para entregar la instalación funcionando y  con suministro. Se incluirá en este rubro las tareas necesarias en el gabinete, excavaciones y cualquier otro trabajo necesario para la puesta en funcionamiento de la instalación.

CAPÍTULO 19. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

###### Se aplicará la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones eléctricas en Inmuebles (Edición Agosto 2002) de la Asociación Electrotécnica Argentina.

    - ESPECIFICACIONES GENERALES

- Canalizaciones :

Las cañerías y accesorios serán de acero liviano según Norma IRAM IAS U500 2224 . Las canalizaciones dentro de los cielo rasos suspendidos deberán ser realizadas de forma tal que formen una estructura rígida , que no registre movimientos en sentido vertical ni horizontal, utilizándose para ese fin por ejemplo varillas roscadas, planchuelas, hierro ángulo , etc.

Todas las cañerías terminarán en una boca, caja gabinete o elemento de terminación o transición.

Las cajas serán metálicas, IRAM 2100, 2205, 2224, 2206.

- Conductores:

Los colores de los conductores serán: Fase R : Marrón

Fase S : Negro Fase T : Rojo

Neutro : Celeste

Conductor de Protección: Verde Amarillo (bicolor)

El tipo de cable a utilizar dentro de cañerías será del tipo VN de Pirelli (IRAM 2183) El tipo de cable a utilizar en tendidos subterráneos será del tipo Sintenax de Pirelli (IRAM 2178)

- Tableros:

Los gabinetes serán metálicos con grado de protección IP 44. Los interruptores automáticos según IRAM 2169, IEC 898.

Los protectores diferenciales según IRAM 2301, IEC 1008.

- Puesta a Tierra:

Se realizarán las puestas a tierra de acuerdo a IRAM 2184, 2281, 2309.

- Interruptores y tomas:

Serán provistos por el Comitente

    - ALCANCE

Se deberán proveer e instalar todos los elementos componentes de la instalación eléctrica, que serán nuevos y deberán cumplir con las normas indicadas..

I) Instalación Eléctrica:

###### Se realizará la instalación eléctrica de acuerdo a los planos :

- Ubicación de bocas de iluminación.

- Ubicación de tomas.

- Ubicación de bocas corrientes deviles.

- Ubicación de sensores incendio.

- Ubicación puesta a tierra.

1) Instalación Eléctrica de bombas, equipos hidroneumáticos y otros:

Desde el tablero seccional de bombas se alimentará la bomba de agua elevadora y la de riego, se deberán proveer, instalar, conectar y poner en marcha los flotantes (Tanque cisterna y tanques elevado) .

Los mencionados flotantes serán del tipo “sellados” (tipo hubermansa).

19.6. COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE ARTEFACTOS

Los artefactos serán provistos por el Comitente en función de las especificaciones disponibles en los planos de iluminación y cielos rasos.

El Contratista deberá consignar el costo unitario del armado, colocación y conexión de los artefactos provistos.

  - TABLEROS ELÉCTRICOS

Se proveerán e instalarán Tableros Eléctricos para el comando y protección de los motores y equipos incluidos en estas instalaciones, realizando la instalación entre Tableros y Equipos de esta provisión. Las Unidades Enfriadoras de Agua serán alimentadas directamente por el Contratista de Electricidad de la Obra.

Los Tableros serán alimentados con 3 x 380 V 50 Hz + N +T. Dicha alimentación estará a cargo del Contratista Eléctrico de la Obra, mientras que el conexionado de los ramales alimentadores al interruptor principal será realizado por el Contratista de la Instalación Termomecánica.

Cada Tablero estará constituido por una estructura autoportante, para exterior, grado de protección IP56.

El mismo estará conformado por paneles y perfiles de chapa DD Nº 14, con sus aristas

pestañadas y soldadas; complementados con caño estructural de hierro 40 x 40 x 2,1 mm, montado sobre base de PNU 6.

Los cerramientos de techo y laterales serán de chapa DD Nº 16.

Las puertas frontales tendrán bisagras ocultas, y cerrarán mediante cierres de llave cuadrada del tipo ¼ de vuelta con llave extraíble, poseerán burletes de goma esponjosa sintética y un sistema de cierre que impida la entrada de polvo y agua. Todas las partes mecánicas que no se encuentren bajo tensión, deberán estar interconectadas a los efectos de que su puesta a tierra pueda realizarse desde un único borne de la barra de tierra.

El acceso a partes bajo tensión, solo será posible luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas.

El Tablero poseerá cáncamos de izaje y orificios para el anclaje del mismo.

Tratamiento superficial:

Se tratará por lo menos mediante desengrase, desoxidado, fosfatizado, 2 manos de antióxido al cromato de zinc y dos manos de esmalte, con los siguientes colores: AZUL IRAM: toda la estructura y el exterior de cerramientos y puertas.

NARANJA IRAM: el interior de cerramientos y puertas. Toda la bulonería será zincada según norma IRAM.

Barras de cobre:

Las barras serán de cobre electrolítico de pureza 99,9 %, de sección rectangular, plateadas en los sectores de conexión y pintadas como se indica a continuación:

Fase R: MARRON

Fase S: NEGRO Fase T: ROJO Neutro: CELESTE

Tierra: VERDE / AMARILLO

Las barras y aisladores estarán calculados para soportar sin deformaciones los esfuerzos térmicos y dinámicos

derivados de la corriente de cortocircuito existente en el lugar de instalación del tablero

(según norma VDE 0103).

La sección de la barra de neutro será la mitad de la sección de las barras de fases.

La sección de la barra de puesta a tierra, se calculará conforme al nivel de cortocircuito de la instalación.

Las uniones de barras se realizarán con bulones y tuercas calidad 6.6, con arandelas.

Cableado:

El cableado se hará con cable antillama VN 2000, identificados con los siguientes colores:

Fase R: MARRON (o BLANCO)

Fase S: NEGRO

Fase T: ROJO Neutro: CELESTE

Tierra: VERDE / AMARILLO

Positivo: MARRON Negativo: NEGRO

Los cables de medición y comando se identificarán con anillos en ambos extremos,

con la numeración que se desprenda de los respectivos esquemas de cableado, tetrafilar de medición y funcional.

Se utilizará, para el cableado, las siguientes secciones o aquellas que surjan de los cálculos:

Circuito de comando: 1,5 mm.

Circuito voltimétrico: 2,5 mm. Circuito amperométrico: 4,0 mm.

Para los circuitos de Fuerza se establecen como mínimo las siguientes secciones: Circuito de Fuerza hasta 20 A: 4 mm.

Circuito de Fuerza de 20 A hasta 32 A: 6 mm. Circuito de Fuerza de 32 A hasta 50 A: 10 mm. Circuito de Fuerza de 50 A hasta 63 A: 16 mm.

Circuito de Fuerza de 63 A hasta 80 A: 25 mm. Circuito de Fuerza de 80 A hasta 100 A: 35 mm.

Los cables para circuitos auxiliares de maniobra, indicadores, protección y alarma que deben hacer interconexiones entre columnas del mismo tablero, deberán conectarse a borneras dispuestas a tal efecto.

El techo del tablero contará con una chapa desmontable.

Los extremos de los cables deberán dotarse de un terminal del tipo a compresión preaislado, y evitando las conexiones con soldadura de estaño.

Borneras:

Los bornes de comando y medición serán del tipo componible marca ZOLODA tipo SSK, identificados con numeradores de Nylon ZOLODA.

Todas las salidas y circuitos auxiliares, deberán acometer a borneras ubicadas en la

parte inferior o lateral del tablero, dispuestas de manera de lograr un fácil acceso a las mismas.

Sólo se permitirá obviar de la bornera cuando la capacidad de la misma no soporte la

corriente nominal de salida.

En caso de existir en una misma columna circuitos de diferente tensión o de distintas clases de corriente, existirá una clara separación entre grupos de bornes

correspondientes, colocándose separadores de bornes.

Los circuitos de medición de corriente tendrán bornes que permitan la realización de contraste, inyección de corriente y cortocircuito de fases, aún en servicio, en forma sencilla, mediante el uso de puentes seccionables.

En todos los casos se dejará un 20 % de bornes de reserva. Cablecanales:

El recorrido interno de los conductores eléctricos en el tablero se realizará por canales de cables de plástico con tapas del mismo material, que serán dieléctricos y autoextinguibles. Estos canales se fijarán rígidamente al

panel y a una distancia tal que permitan visualizar la identificación de cada conductor sin la necesidad de retirar la tapa del canal.

El pasaje interno de conductores entre compartimientos de un tablero se realizará por calados ejecutados en los paneles de chapa y protegidos con burletes pasacables.

El haz de cables formado para vincular los aparatos montados sobre las puertas de los

tableros, deberá ser construido de manera tal que permita abrirlas y mantenerlas abiertas en la posición de 90° respecto al tablero,

sin necesidad de trabarlas. Aisladores y soportes de barras:

Todos los aisladores y soportes de barras serán de resina EPOXI (Araldite) o porcelana. No se aceptará ningún otro tipo de material.

Deberán estar calculados para soportar sin deformaciones los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuito producido en barras colectoras.

Materiales y componentes:

Los materiales aislantes serán antihigroscópicos y no inflamables, lográndose así máxima seguridad contra incendio.

Para asegurar la continuidad de la puesta a tierra, las puertas estarán vinculadas al

resto de la estructura metálica por medio de trenzas flexibles de elevada conductividad.

No se montarán los componentes eléctricos directamente sobre las caras posteriores o

laterales del tablero, sino sobre soportes, perfiles o accesorios destinados a tal fin. La indicación de tipo y marca implica la provisión de un elemento de calidad especificada. Para el caso que se ofrezcan componentes de marcas distintas a las solicitadas, el Contratista deberá indicarlo explícitamente y ser oportunamente aceptado.

Los contactores serán SIEMENS o TELEMECANIQUE.

Las bases NH y seccionadores fusibles bajo carga NH serán SIEMENS o STROMBERG.

Los cartuchos NH serán SIEMENS.

Los cartuchos UZ serán SIEMENS.

Los instrumentos de medida serán NOLLMAN o RB. Los transformadores de medida serán TAIT o MAK.

Las conmutadoras serán VEFBEN.

Los pulsadores y ojos de buey serán TUBECO, AEA o TELEMECANIQUE.

Los interruptores serán MERLIN GERIN de la serie COMPACT, o SIEMENS 3VF de la serie

COMPACT.

Chapa características y leyenda:

Los Tableros llevarán una placa de características de material resistente a la corrosión, marcada en forma indeleble, autoadhesiva, y en la que figurarán como

mínimo los siguientes datos:

Denominación del fabricante y/o responsable de la comercialización del tablero. Tipo constructivo del fabricante.

Número y año de fabricación.

Tensión nominal en Volt.

Frecuencia nominal en ciclos por segundo.

Cada elemento ubicado en el frente del Tablero será referenciado, colocando un cartel de acrílico grabado, fondo negro, letras blancas de 2,4 mm de espesor, atornillado.

Las leyendas de los mismos serán indicadas en

plano.

Documentación a ser presentada por el contratista:

El contratista deberá presentar antes de comenzar la construcción del Tablero, la siguiente documentación:

Plano de conjunto.

Planos de cortes y detalles. Esquema unifilar. Esquemas funcionales. Esquemas de borneras. Memorias de cálculo. Planos de cableado interno. Lista de leyendas.

Lista de planos.

Esta documentación deberá estar aprobada previo a la construcción del Tablero.

En cada tablero, para cada salida se instalarán por lo menos los siguientes elementos:

Interruptor termomagnético.

Contactor con protección térmica. Tendrá un juego de contactos adicionales para que desde el Sistema de Control se pueda conocer su estado.

Llave “manual0automática” en el comando, para poder arrancar y parar el motor desde el Sistema de Control o en forma directa desde el tablero, según la opción elegida. La llave tendrá un juego de contactos adicionales para que desde el sistema de control se

pueda conocer su posición.

Pulsador de Marcha para el modo “manual”. Pulsador de Parada para el modo “manual”.

Indicación luminosa de Marcha.

Indicación luminosa de Parada. Indicación luminosa de Falla.

En todos los casos se deberán prever los accesos y borneras adecuadas para todas

las entradas y salidas, incluyendo las correspondientes al sistema central de control. En el interior, sobre bandeja desmontable, se instalarán los aparatos de comando. Sobre el frente se colocarán las llaves de arranque y parada, luces de señalización y carteles indicadores.

  - INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El Contratista realizará toda la Instalación Eléctrica entre los Tableros de la Instalación Termomecánica y los motores y equipamiento correspondiente a su provisión.

La instalación se realizará con conductor SINTENAX antillama colocado en bandeja de

hierro galvanizado con tapa. Los ramales serán sujetos mediante precintos plásticos e irán con la separación adecuada entre cables.

Las canalizaciones desde las bandejas hasta los motores en el interior se realizará con caño MOP semipesado hasta una caja de pase próxima al motor, desde donde se continuará con caño metálico flexible CONEXTUBE hasta la caja de conexión del

motor. La longitud máxima para el caño flexible será de 70 cm.

Las uniones de caños con cajas se realizarán mediante tuerca y boquilla y para los caños flexibles se utilizarán conectores de aluminio CONEXTUBE.

Las derivaciones de los ramales de alimentación que sea necesario efectuar, se

realizarán en cajas con borneras.

En el exterior se utilizará caño galvanizado IRAM 2502.

En cada cambio de dirección se utilizarán cajas o codos Condulet de aluminio, estancos y con tapa de acceso,

llegando hasta una caja de pase de duraluminio estanca próxima al motor, desde

donde se continuará con caño metálico flexible CONEXTUBE hasta la caja de conexión del mismo. La longitud máxima para el caño flexible será de 70 cm. Las uniones de caños con cajas serán roscadas, y para los caños flexibles se utilizarán conectores de aluminio CONEXTUBE.

Los conductores de fuerza y comando se alojarán en cañerías y cajas separadas (380/220/24 V).

Cada circuito de fuerza motriz se alojará en cañería independiente.

Los equipos alejados de los Tableros Eléctricos llevarán llave de corte de energía (fuerza y comando) tipo RAMOS MEJIA, alojadas en cajas de aluminio estancas

montadas en estructuras fijas, (nunca sobre los equipos) previo a su acometida.

Las secciones mínimas de conductores aceptadas serán 2,5 mm2 para fuerza motriz y 1,5 mm2 para control.

Las cañerías galvanizadas y MOP, deberán dimensionarse ocupando los conductores

un máximo del 35 % de la sección de la misma.

La cañería MOP deberá ser pintada con dos manos de antióxido, previa limpieza. La terminación será mediante dos manos de esmalte sintético.

El montaje y sujeción de las cañerías en interior y exterior se realizará mediante

grapas y perfil OLLMAR.

Toda la instalación deberá ajustarse a las recomendaciones de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, la Normativa del Barrio Cerrado la Damasia y del Municipio de San Fernando, a las normas pertinentes de la Provincia de Buenos Aires y a las establecidas en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires cuando éste resultara más exigente que las anteriores normativas mencionadas.

CAPÍTULO 22. PINTURA

    - GENERALIDADES

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca reconocida y aprobada por la Dirección de Obra, de acuerdo con las especificaciones contractuales. Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía correspondiente. No se podrán abrir los envases hasta tanto la Dirección de Obra los revise.

Las pinturas y demás materiales afines que se acopien en obra se colocarán al abrigo de la intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservación.

La Dirección de Obra podrá exigir en cualquier momento, la comprobación de la

procedencia y el estado de conservación de los materiales a utilizar. Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1I09, 1022, 1023 y 1197.

El Contratista, antes de comenzar los trabajos, deberá presentar ante la Dirección de Obra, una lista de los productos a utilizar, para su aprobación, requisito indispensable

para la iniciación de los mismos. Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en consideración, además de lo exigido en el párrafo

anterior, las siguientes cualidades: pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia el deslizamiento del pincel o rodillo; nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas; poder cubriente: debe eliminar las diferencias de

color del fondo con el menor mí mero de manos posibles; secado: la película de pintura no debe presentar viscosidad al tacto y debe adquirir dureza en el menor

tiempo posible según la calidad del acabado; estabilidad: se verificará en el envase. En caso de presentar sedimentos, éste deberá ser blando y fácil de dispersar. Cuando se indique número de manos, será a título ilustrativo y mínimo, debiéndose dar la

cantidad de manos que requiera un perfecto acabado.

    - HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la superficie  antes de

proceder al acabado definitivo.

Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el comercio,

debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por parte de la Dirección de Obra.

    - NORMAS DE EJECUCIÓN

Todas las superficies serán limpiadas cuidadosamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas capas de pintura.

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras

estructuras, durante la ejecución de los trabajos; en caso de ocurrir algún

inconveniente, el Contratista procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Dirección de Obra.

El Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo.

Además, deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las

obras del polvo, la lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo, evitarse que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado

por completo. No se aplicarán blanqueos, ni pinturas sobre superficies mojadas o

sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas enérgicamente y llegándose, cuando la Dirección de Obra lo estime correspondiente, al picado y reconstrucción de la superficie observada.

El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de las obras. A tal fin, la Dirección de Obra autorizará ¡a realización de las

distintas etapas, según lo considere oportuno.

Las capas de acabado se aplicarán una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo indicación ni contrario de la Dirección de Obra.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que estos tengan un

acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. La Dirección de Obra exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime conveniente. Además, si lo

juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura,

de un tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado.

Se deberá tener especial cuidado en el recorte limpio y perfecto de varillas, herrajes,

zócalos, contramarcos, contravidrios, etc.

Los trabajos preliminares a cumplir por el Contratista son: antes de aplicar mano alguna de pintura, se lijara convenientemente, y luego deberá pasarse por la superficie

un cepillo de paja o cerda; previamente a la aplicación de capa alguna, se efectuará

una inspección de toda la superficie, salvando uní materiales apropiados cualquier irregularidad existente; se barrerán los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un

acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la

aplicación del tono adoptado u otro tono.

  - CIELOS RASOS

a) cielos rasos a la cal fina:

tiza y cola: limpieza, una mano de tiza y cola con brocha y dos de terminación a máquina;

látex para cielos rasos: limpieza, una mano de fijador y dos o más manos de látex para cielos rasos, terminado con rodillo según documentación contractual; cal: limpieza, tíos manos de pintura de cal con brocha y terminación con máquina pulverizadora

  - PAREDES

- paredes a la cal fina: cuando la Dirección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lacado de las superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%. cal: ver 22.1.

- al agua en polvo o preparada: se dará una mano de imprimación con líquido petrificante de la misma marca que la pintura y luego tres manos, aumentando

gradualmente la viscosidad de la pintura en las sucesivas manos, y con intervalos

mínimos entre ellas de 24 horas. látex: ver 22.2.a); óleo; ver 22.2.a);complejos

químicos: sobre la superficie limpia, libre de óxido, grasas y absolutamente seca, se aplicará una mano de imprimación y si fuera necesario, a juicio de la Dirección de Obra, "enduir" ligeramente con el

mismo materia!. Transcurrido el tiempo especificado por el fabricante de la pintura, se lijara1 > aplicarán dos o más manos de acuerdo con la terminación requerida por la Dirección de Obra.

  - PINTURA PARA CARPINTERÍA DE MADERA

a) esmalte sintético: se limpiará la superficie, eliminando las manchas grasosas. Previo lijado en seco, se dará una mano de fondo sintético blanco. Se efectuarán las reparaciones necesarias con enduído apropiado y se dará una mano de fondo sintético sobre las partes reparadas. Luego se aplicarán dos manos de esmalte

sintético brillante. En los casos que debe usarse acabado mate o semimate se lo especificará en forma particular o en la Planilla de Locales;

  - PINTURA PARA CARPINTERÍA Y HERRERÍA METÁLICA

- a esmalte sintético: se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante raspado o solución desoxidante o ambos; se aplicará una mano de cromato de zinc cubriendo perfectamente las superficies, y se enduirá con enduído a la piroxilina en capas delgadas donde fuere necesario; luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes así tratadas. Se lijará convenientemente y se aplicarán dos manos de esmalte sintético para exterior e interior según los casos; en exteriores se aplicará el esmalte a las 12 hs. de haber recibido el antióxido, no dejando pasar en ningún caso más de diez días;

- a la laca: se limpiará la superficie con solvente y se quitará el óxido mediante raspados y solución desoxidante; la utilización del raspado no exime de la utilización

de la solución desoxidante; se aplicará una mano de antióxido ü{ aguarrás o a la piroxilina, a soplete, en capas delgadas. Cuando se utilice aguarrás se deberá dejar

pasar por lo menos 24 hs. antes de pintar, en el caso de la piroxilina, este lapso se reducirá a 8 ó

10 hs. y se enduirá a la piroxilina en capas delgadas; posteriormente se lijará con lija

7/0 u 8/0 y se aplicará una mano de imprimación de aguarrás o a la piroxilina, luego se lijará suavemente con lija al agua 8/0; finalmente se dará la cantidad de manos necesarias de laca a la piroxilina; dejando transcurrir 24 hs., se pulirá con pasta de pulir;

- acabados nitro sintéticos: se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante raspado y solución desoxidante; la utilización del raspado no exime de la utilización de la solución desoxidante; se aplicará fondo antióxido a la piroxilina en capas delgadas; se enduirá con masilla a la piroxilina en capas delgadas y se lijará al agua con lija 7/0 u 8/0; luego, se aplicará una imprimación con fondo y acabado nitrosintético a toda la superficie y luego la cantidad de manos necesarias de acabado nitrosintético, de acuerdo con lo especificado en la documentación contractual.

  - SOBRE DURLOCK

En aquellas zonas donde sea necesario, se podrá lijar suavemente con lija fina al agua, procurando no dañar el papel de la superficie de la placa ni la cinta de papel de las juntas. Para el acabado con pinturas látex, se recomienda la aplicación de una primera mano de sellador. Se deberá realizar un masillado total con Masilla Durlock, aplicándola en dos manos, como enduido de toda la superficie. Una vez realizado este masillado total,

se aplicará el sellador recomendado para el tipo de pintura elegido. Se procederá luego según lo indicado en este capítulo para cielos rasos y paredes.

  - PINTURA SOBRE ELEMENTOS GALVANIZADOS

Todos los elementos de acero, especificados con acabado "galvanizado", recibirán un tratamiento cuyas condiciones mínimas se detallan a continuación:

- Aplicación de dos manos de pintura de fondo Seakrome como mordiente, a efectos

de conseguir un complemento importante que asegure la adherencia del acabado.

Es conveniente aplicar la primera mano en taller y la segunda en obra: ambas aseguran la obtención de un espesor adecuado. El lapso entre cada una de las manos

deberá ser no menos de 24 horas.

- Aplicación como acabado de dos manos de pintura a base de caucho clorado marca Duperial o Revesta. El recubrimiento en ningún caso será inferior a 100 micrones.

Entre las distintas manos de caucho clorado se dispondrá del tiempo necesario entre

mano y mano, de acuerdo a la temperatura ambiente y hasta que la

primera mano haya secado convenientemente, debiendo quedar el recubrimiento lo suficientemente duro.

CAPÍTULO 23. AYUDAS DE GREMIO

23.0. GENERALIDADES

Se considerarán incluidas las ayudas de gremio pertinentes en los términos del pliego de condiciones generales. Serán provistas conforme los usos y costumbres normales

de obra. Deberá preverse la asistencia para la recolección del producto de la limpieza los subcontratistas. En todos los casos el Contratista principal será el responsable de

asistir y verificar replanteos, tanto en obra como en la documentación a fin de evitar cualquier error u omisión. En tal sentido, será coresponsable con el contratista específico de cualquier

inconveniente que esto pudiera acarrear. A modo ilustrativo se detallarán algunas de las tareas más usuales que de ninguna manera resultarán limitantes en la prestación

de las ayudas de gremio.

  - INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Deberá preverse el canaleteado para las cañerías y el tapado de cañerías, así como el amure de cajas una vez presentadas por el electricista.

  - INSTALACIÓN SANITARIA Y GAS

Deberá preverse el canaleteado para las cañerías y su posterior tapado, así como el amure de piletas, bocas de acceso, picos, etc. una vez presentadas por el sanitarista.

Deberá además prever la asistencia para el depósito y traslado de los materiales, artefactos, griferías, etc. Construirá todas las bases necesarias para la colocación

de los equipos y bombas solicitados.

23.6. HERRERÍA

Deberán preverse en este ítem todo tipo de grampas y demás trabajos y materiales necesarios para la colocación de los elementos de herrería cotizados en el rubro 11, esto incluye: elementos de fijación de distinto tipo como grapas y/o planchuelas, y/u otros trabajos y /o elementos como picados, amures de los elementos presentados por el herrero, etc. que no estuvieran contemplados en otros ítems.

CAPÍTULO 24. TAREAS ESPECÍFICAS

24.0. GENERALIDADES

Las tareas descriptas en el presente artículo podrán o no ser incluidas en el Contrato de Obra, según determine el Comitente a su exclusivo arbitrio. Sin embargo, deberá cotizarse según el modelo de planilla de cotización

que forma parte del presente Pliego.

  - PASAMANOS

Se cotizará por separado la provisión y colocación de un pasamanos de aluminio, por metro lineal. El pasamano tendrá la misma terminación que las aberturas de aluminio y consistirá en un tubo de sección circular de 50 mm de diámetro. La escalera llevará pasamanos sobre la baranda de madera y habrá de continuarse sobre el parapeto que protege el pasillo de la planta alta. Se buscará la mayor continuidad

superficial posible conforme las medidas de fabricación del tubo. Podrán utilizarse piezas de empalme pero deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra y sólo

podrán ser usadas en las curvas a 90° del encuentro entre el tramo oblicuo y el tramo horizontal. En caso de no haber piezas de mercado disponibles satisfactorias deberán

fabricarse a pedido de la Dirección de Obra.

CHACÓN Martín

Dir. Area Infraestructura UNNOBA

09/05/2018

12:50:15

Hora de Argentina

FOLIO

UNNOBA

Obra: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DENOMINADO ALIMENTOS Y PRODUCCION DE LA EX FABRICA DE ALIMENTOS LACTEOS ARGENLAC.

Ubicación: Ruta Nacional Nº 7 y Gaucho Argentino del Partido de Junín, Provincia de Buenos Aires

CLAÚSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

INDICE

1-   TAREAS PRELIMINARES………………………………………………….2

2-   MOVIMIENTO DE TIERRA………………………………………………...4

3-   ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO……………………………...5

4-   ESTRUCTURA METALICA……………………………………………….12

5-   MUROS Y TABIQUES…………………………………………………….12

6-   CUBIERTAS DE TECHOS………………………………………………..14

7-   CAPAS AISLADORAS……………………………………………………..15

8-   REVOQUES…………………………………………………………………16

9-   CONTRAPISOS…………………………………………………………….17

10- CIELORRASOS…………………………………………………………….17

11- PISOS………………………………………………………………………..19

12- ZOCALOS……………………………………………………………………21

13- SOLIAS Y UMBRALES…………………………………………………….21

14- REVESTIMIENTOS…………………………………………………………22

15- CARPINTERIA METALICA………………………………………………..22

16- INSTALACION SANITARIA………………………………………………..25

17- INSTALACION TERMOMECANICA……………………………………….26

18- INSTALACION ELECTRICA………………………………………………..27

19- INSTALACION CONTRA INCENDIO………………………………………27

20- INSTALACION GAS………………………………………………………….27

21- INSTALACION BAJA TENSION……………………………………………27

22- PINTURA………………………………………………………………………27

23- ACRISTALAMIENTO…………………………………………………………24

24- VARIOS………………………………………………………………………..24

- INSTALACION ELECTROMECANICA……………………………………..25

- TAREAS COMPLEMENTARIAS…………………………………………….31

- CONSIDERACIONES GENERALES……………………………………….32

1

FOLIO

    - - TAREAS PRELIMINARES

LIMPIEZA DEL TERRENO

Antes de iniciarse la construcción, se limpiará todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc. Se cegarán los pozos negros y se relevará las instalaciones subterráneas que crucen la superficie a cubrir para tomar oportunamente las precauciones que correspondan a fin de no deteriorarlas. También se retirará – si corresponde – postes, pilares, bordes, etc. que se estime puedan interferir con la construcción.

Todos los escombros y material extraído serán acarreados por cuenta y costo del Contratista adónde lo disponga la Inspección de Obra en las proximidades de la Ciudad.

CERCO DE OBRA

La Inspección de Obra y el Contratista convendrán la mejor forma de cercar el área de trabajo, procurando efectuar los cierres de forma tal que los materiales acopiados y los trabajos ejecutados queden a resguardo. El cerco necesario para el cierre de obra podrá realizarse en alambrado romboidal o malla Sima. de 1,60m de alto, dejando los accesos necesarios para el funcionamiento de la obra.

OBRADOR, OFICINA Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCION E INSTALACIONES  TEMPORARIAS

En el acto de la firma del acta  de Orden de iniciación  de la Obra, el Contratista deberá

presentar un plano del Obrador, con indicación de todas las medidas que correspondan a oficinas, depósitos, playas, con correcta definición de entradas desde la vía de acceso.

Todos  los  trabajos  directos  o  indirectos,  como  así  también  los  imprevistos  propios  de  la

ejecución y mantenimiento del obrador estarán a cargo del Contratista.

En el interior del obrador el contratista procederá a ejecutar las instalaciones y construcciones transitorias, que la obra y el cumplimiento total del contrato, exijan.

Las exigencias mínimas que el Contratista deberá cumplir para desarrollar su obrador y que la Inspección exigirá terminantemente serán las siguientes:

a)- Un depósito para almacenar materiales, artefactos y equipos, objetos de acopio con las suficientes garantías de solidez y estabilidad contra robos, incendio, lluvias, etc. y humedad del suelo.

b)- Instrumentos de laboratorios y mediciones necesarios para efectuar ensayos, pruebas e

inspecciones necesarias que se exigirán en cada una de las etapas indicadas en esta sección. c)- Depósito o armario de muestras.

d)-  La  oficina  para  la  Inspección  que  se  construirá  con  materiales  en  buen  estado  de

conservación, de aspecto presentable. La puerta de acceso debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.

El obrador y sus accesos serán emparejados hasta presentar una superficie lisa, sin obstáculos para operar y trabajar, que en todo momento durante el transcurso de la obra deberá encontrarse perfectamente limpia.

El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista, se deberá acompañar a pedido de la Inspección de Obra por una memoria completa de la maquinaria a utilizar donde se incluirán los datos técnicos correspondientes.

REPLANTEO

Serán determinados con total exactitud y de acuerdo a planos, la línea municipal, el Contratista verificará y amojonará las medidas del terreno antes de proceder al replanteo, debiendo comunicar a la Inspección, las diferencias existentes en ángulos y longitudes.

2

FOLIO

Posteriormente se demarcarán los ejes de replanteo. Las demarcaciones serán realizadas con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no serán retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadría de los locales será prolijamente verificada, comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Cualquier trabajo extraordinario como demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., o movimiento de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc. que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, será por cuenta exclusiva del Contratista, quien no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Inspección haya estado presente mientras se ejecutaban los trabajos.

Toda  la  documentación  será  aprobada  previamente  por  el  municipio  de  competencia,  la Inspección de Obra y todo otro organismo competente a nivel municipal, provincial o nacional.  El Contratista replanteará los ejes principales colocando mojones de hormigón armado de 30 x 30 cm. de sección, enterrados o anclados 80 cm. en un lecho de hormigón pobre apisonado y sobresaliendo sobre el terreno 50 cm.

La Inspección deberá aprobar el replanteo una vez ejecutado por el Contratista labrándose el Acta correspondiente.

CARTEL DE OBRA

Se colocará un cartel de obra, el que será ejecutado de acuerdo con el plano tipo. La leyenda que falta cubrir y la ubicación del cartel se solicitarán a la Inspección de Obra. El Contratista tendrá en cuenta una vez elegido el lugar conjuntamente con la Inspección de Obra, orientar el cartel con el flanco hacia los vientos dominantes y/o máximos.

El Contratista deberá mantener el cartel en buen estado durante todo el curso de la obra.

TRAMITACIONES MUNICIPALES, DERECHOS Y CONEXIONES SERVICIOS DE OBRA.

Dentro de los (20) días posteriores a la firma del contrato de la Obra; el contratista deberá presentar para su aprobación por parte de la Dirección de Obras Particulares, dependiente del municipio del ejido correspondiente todos los planos y la documentación técnica referentes a la Obra exigidos por el municipio según normativas vigentes. Serán por cuenta y cargo del Contratista todos los derechos, tasas e impuestos, que resulten menester a tal efecto. Estas tareas incluirán los relevamientos, verificaciones y demás documentaciones  faltantes, y la regularización de las construcciones existentes no declaradas incluyendo el pago de tasas, derechos, multas u otro gravamen que corresponda.

Previo a la presentación de los planos para su aprobación municipal. El Contratista deberá requerir a través de la Inspección de la Obra, el visado de la Documentación a la repartición contratante.

Las tramitaciones mencionadas precedentemente, ante la Municipalidad y otro organismo competente a nivel municipal, provincial o nacional, deberá constar al momento de la  firma del

Acta de Inicio de la Obra.

Toda iluminación necesaria y la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico  reglamentario de dichas instalaciones. En todos los casos deberá someter a consideración de la Inspección las instalaciones y tendidos. El pago de todos los derechos por tal concepto estará a su cargo y costo, considerándose incluida en la propuesta.

El Contratista instalará a su cargo, en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para el normal desarrollo de las tareas y para permitir una vigilancia nocturna adecuada.

Asimismo, preverá la necesidad eventual de producir por su cuenta la energía necesaria para la obra, en el caso que la empresa de servicio eléctrico no pueda suministrarla, no pudiendo aducirse demoras en los plazos de obra por estos motivos.

Será  responsabilidad  del  Contratista  las  gestiones  y  el  pago  de  tasas  y  derechos  que

correspondieran para obtener la conexión de agua de obra, la que deberá realizarse en el lugar y con los diámetros y características de la conexión de agua definitiva.

3

FOLIO

DEMOLICION

VER ANEXO 2.4

    - - MOVIMIENTO DE TIERRA

  - EXCAVACIONES

Las excavaciones en general se efectuarán de acuerdo con lo que se determina en los planos respectivos o lo dispuesto por la Inspección de la Obra.

El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las

tierras excavadas haga presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello se produjera. La calidad del suelo elegido para cimentar será en los puntos comprobada por la Inspección, la que cuando lo creyese conveniente, podrá exigir al Contratista que realice pruebas de resistencias de la base de fundamentos. Si la resistencia hallada en algún punto fuere considerada insuficiente, la Repartición determinará el procedimiento a seguir en la cimentación.

Respecto a las excavaciones, en el monto máximo a financiar incluye: los apuntalamientos del terreno y los de las construcciones vecinas a las excavaciones; los achiques que se deban realizar, el vaciado y desinfección, de los pozos que pudieran resultar afectados  por las excavaciones, así como el relleno de los mismos.

  - EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES

Cualquier exceso de excavación ejecutado debajo del nivel de fundación indicado en los planos o fijado por la inspección será rellenado a exclusivo costo del Contratista, con el  mismo hormigón especificado.

El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales serán verticales si la Inspección considerara que ello fuera posible y tendrán una separación igual al ancho de la base de fundamento. Previo al llenado se efectuará un contrapiso de limpieza de fondo de excavación de 5 cm de espesor.

Una vez terminado el fundamento, se rellenarán con cuidado los espacios vacíos por capas de veinte  (20) centímetros de espesor, bien apisonados previo humedecimiento.

No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección la terminación de las zanjas

correspondientes para que ésta las inspeccione si lo considera necesario.

El Contratista sacará de la obra y a su costa; las tierras y los detritos extraídos, salvo que, a juicio de la Inspección aquellas hallaran empleo en terraplenamientos de algún punto de la obra.

  - EXCAVACIONES PARA INSTALACIONES

Comprende la ejecución de las excavaciones necesarias para las instalaciones de desagües cloacales, pluviales, y de toda otra instalación que se localice bajo tierra según el proyecto pertinente.

Las excavaciones para cámaras y cañerías se ajustarán en su eje a las cotas y dimensiones que figuran en los planos.

Las excavaciones para la cañería sanitaria, tendrán las siguientes  dimensiones: para caños de 100 mm. o más, serán de 0,60 m. de ancho y para caños de 60 mm. serán de 0,40 m. de ancho, teniendo en todos los casos profundidades variables determinadas por el nivel de las cañerías.

Las zanjas tendrán el fondo perfectamente plano y apisonado. Para el caso de ser necesaria su consolidación, se empleará una capa de hormigón pobre sin armar como base de las cañerías.

El relleno con tierra de las zanjas se efectuará en capas de 15 cm. de espesor, humedecidas y bien compactadas.

4

FOLIO

  - TERRAPLENAMIENTO Y RELLENO COMPACTADO

A los efectos de nivelar el terreno a las cotas indicadas en planos, el Contratista efectuará los rellenos necesarios de la siguiente manera: Por capas de 0,15 m de espesor se irán extendiendo rellenos de distinta granulometría, mayor abajo y menor arriba, regando y compactando cada capa a medida que se tiende, a los efectos de lograr una base de apoyo perfectamente compactada.

Se respetarán las indicaciones que al respecto se especifican en el estudio de suelos.

Los taludes laterales del relleno se prolongarán con el mismo material de suelo hasta alcanzar las cotas de terreno natural con una pendiente no mayor al 12%.

Siempre que ello sea posible a juicio de la Inspección, el Contratista empleará la tierra proveniente de las excavaciones para ejecutar los terraplenamientos previstos, entendiéndose que en ese caso dicho trabajo conjuntamente con el apisonamiento por capas de las tierras así ubicadas, equivale a la obligación de llevar la tierra fuera de la obra, la que corresponde al Contratista como parte del precio de las excavaciones.

Los áridos que el Contratista deberá proveer para ejecutar el terraplenamiento, serán limpios y secos, sin cascotes ni piedras grandes, apisonándolos en la forma que considere conveniente la Inspección, previo humedecimiento y por capas sucesivas de quince centímetros de espesor máximo, teniendo en cuenta el talud natural de los suelos en los lugares en el que deben construirse solados.

Para el caso de terraplenamientos y rellenos en laterales a la superficie cubierta, se hará la nivelación que corresponda, terminándose la superficie con un relleno que estará formado por suelo vegetal de 20 cm. de espesor y compactado. Deberá tenerse especial cuidado en la formación de los taludes y empalmes con pavimentos y veredas, en los que el relleno deberá quedar a ras de los mismos. Finalmente se procederá a la nivelación general de todas las superficies.

Todo el volumen de tierra en préstamo deberá ser provisto por el Contratista.

Previo a la aceptación de estos trabajos la Inspección podrá exigir al Contratista el estudio del nivel de compactación alcanzado y del tipo de material utilizado para tal fin.

Será obligación del Contratista arreglar debidamente cualquier terraplenamiento que se asentare, como también el pavimento que sobre el se hubiere ejecutado hasta el momento de recepción definitiva de la obra.

2.5. RELLENO Y NIVELACIÓN CON TIERRA VEGETAL PARA FORESTACIÓN Y  PARQUIZACIÓN

En el entorno parquizado del edificio a construir en esta primera etapa, se rellenará el terreno para su posterior forestación se procederá de la manera establecida, siendo el material a utilizar libre de sales, piedras y residuos. Previa limpieza del terreno, se hará la nivelación correspondiente terminándose la superficie con una capa de tierra vegetal de 20  cm.  de espesor.

3 - ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

3.0. GENERALIDADES

Los  apartados  correspondientes  a  cálculos  estructurales  de  Columnas,  Vigas  y  Losas contienen la información referente a la totalidad del proyecto, pero solo deberá ejecutarse lo correspondiente a la primera etapa objeto de la presente licitación. El motivo de la inclusión de la totalidad de la información se debe a que se considera que la misma puede ser útil a los efectos de dejar previstas las continuidades futuras de algunas de las estructuras planteadas.   El Contratista presentará los planos de obra, tanto de replanteo como también las planillas de doblado de hierro y los detalles constructivos para ejecutar las estructuras requeridas. Aprobados  dichos  planos,  la  Inspección  estará,  recién,  en  condiciones  de  autorizar  el encofrado, armadura y colado de hormigón.

Se deberá consignar en los planos de replanteo la ubicación y dimensiones de los agujeros o elementos correspondientes a las distintas instalaciones especiales.

La empresa Contratista es la única responsable del dimensionamiento estructural del edificio, sin alterar las condiciones del diseño arquitectónico.

Además, esta responsabilidad implica:

5

FOLIO

El conocimiento del proyecto estructural contenido en la documentación técnica y los cálculos que le dieron origen.

La confección de la documentación técnica de la obra, que incluye el cálculo estructural respectivo.

La correcta construcción de la estructura, de acuerdo con el proyecto y las especificaciones de los reglamentos CIRSOC.

La  incorporación  a  obra  de  materiales  aptos  para  desempeñar  su  función  en  las  piezas estructurales de acuerdo a proyecto y con las especificaciones de los Reglamentos CIRSOC.   La seguridad de la obra en general durante el desarrollo de la misma.

La realización de los controles que el reglamento CIRSOC o el proyecto establezcan para los materiales y elementos estructurales.

a) Obras a ejecutar.

Todas Las estructuras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del proyecto, documentación técnica y especificaciones que a continuación se detallan. No se podrán disminuir las dimensiones de secciones de hormigón ni sus respectivas armaduras.

El Contratista deberá verificar los planos de estructuras y los de arquitectura e instalaciones a fin de asegurarse de que no haya interferencias o discrepancias, especialmente a lo que se refiere a marcos de aberturas interiores y en paredes estructurales; colocación de puertas, insertos etc.; ubicación de todas las perforaciones en estructuras para paso de instalaciones en general.

La Empresa Contratista deberá presentar planos y planillas de doblado de toda la estructura, para su posterior aprobación en tiempos y forma de Contrato.

Dicha documentación deberá ser realizada por la Empresa Contratista e incluirá, una Memoria

Técnica, donde se consignara la configuración general de la estructura: la descripción de la ejecución de la obra, con el correspondiente plan de las etapas de la misma.

NORMAS Y REGLAMENTOS

El proyecto, cálculo y ejecución de las estructuras se regirán por las normas y reglamentos que se detallan según el mismo orden de prestación:

Código de Especificación Municipal Normas IRAM

Reglamento de CIRSOC

Todos los trabajos incluidos en estas estructuras estarán regidos y se verificaran por el Reglamento de CIRSOC 201 y Anexos, del Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales para las Obras Civiles del Sistema INTI.

HORMIGON ARMADO

La Calidad y resistencia de los materiales serán los específicados en este pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Se regirán y verificarán por el Reglamento de CIRSOC 201 y Anexos en lo que respecta a Agregado Grueso, agregado fino, Cemento, Agua, Aditivos y aceros paras Armaduras.

Entrega y almacenamiento

En lo posible los hormigones serán elaborados en plantas de dopajes automáticos.

En el caso de elaboración del hormigón in situ, todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento se entregará en bolsas enteras, en envase original, en buena condición y peso completo, que serán almacenados en depósitos a resguardo de la intemperie, salvo que se ensile.

Los agregados deberán depositarse en lugares adecuados, que eviten la mezcla con la tierra o materiales de deshecho.

El acero deberá colocarse fuera de contacto con le suelo, evitando deformaciones de las barras y su oxidación.

6

FOLIO

MATERIALES

Cemento Pórtland

Normal (para estructura superior).

Resistente a los sulfatos (IRAM 1669) para estructuras en contacto con suelos, donde por ensayos de suelos se indique la presencia de sulfatos.

Barras y mallas de acero para estructuras

Deberán cumplir las Normas IRAM IAS U 500 – 528. Barras conformadas de dureza natural para  H° A°.

Aditivos

Se podrán utilizar aditivos fluidificantes, incorporadores de aire o expansores de volumen según el caso lo requiera. Deberán ser de marca reconocida: “PROTEX”, SIKA, o similar, y deberán ser aprobadas previamente por Inspección de Obra.

Dosificación

La empresa contratista deberá presentar a Inspección, con suficiente antelación al inicio de los trabajos, la “DOSIFICACION COMPLETA EN PESO DEL HORMIGON A UTILIZAR”.

MANO DE OBRA

Encofrados

Se utilizara madera y tableros fenólicos de buena calidad o encofrados metálicos cuyo diseño deberá ser aprobado por la Inspección de Obra, cuidando su prolijidad, las escuadras, plomos, niveles, rectitud de las aristas y la fidelidad de las medidas. Se respetaran las tolerancias establecidas por el Reglamento CIRSOC 201.

Los elementos flexados, tendrán una contra flecha a determinarse en el cálculo para asegurar la perfecta estabilidad de los mismos.

En ningún caso las distancias entre puntales deben ser mayores de 0.80 m. Las soleras de

apoyo serán suficientemente rígidas para evitar sedimentos durante el hormigonado.

Si se utiliza aceite o desencofrante sobre las tablas, se deberá evitar que se ensucie la armadura. Para el encofrado de superficies expuestas, se utilizarán encofrados metálicos, o de madera multilaminadas, en buen estado de mantenimiento, libres de raspaduras, nudos, cavidades, depresiones, combas o quebraduras.

Armadura

Se regirán y verificarán por los siguientes Reglamentos:

Plano de doblado: Cirsoc 201 y Reglamento INPRES-CIRSOC 103. Barras: CIRSOC 201 y anexos. IRAM-IAS U500-528

Mallas: CIRSOC 201 y anexos. IRAM-IAS U500-06

Doblado: CIRSOC 201 y anexos y Reglamento INPRES-CIRSOC 103.

Estribos, zunchos, espaciadores y alambres de atadura. Reglamento CIRSOC 201 y anexos. Colocación y recubrimiento, atadura y empalme: CIRSOC 201 y anexos.

Se asegurará la correcta ejecución, respetando las medidas y formas indicadas en planos y planillas, cuidando los radios mínimos de doblado que exige el Reglamento CIRSOC 201. Se dispondrán separadores de plástico o de concreto, para asegurar los recubrimientos necesarios en todos los elementos, cuidando la prolijidad, longitudes de anclajes, empalmes y la separación entre barras de las armaduras.

Longitudes de anclaje, empalmes y la separación entre barras de las armaduras. Colocación de hormigón

La colocación del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajos organizados, que el Contratista presentará a la Inspección de Obra para su consideración. En el momento de la colocación del hormigón se deberá cumplir lo especificado en el capitulo 11 del CIRSOC 201 y además los artículos 10.1 y 10.2 de dicho reglamento.

El contratista deberá notificar a la Inspección de Obra una anticipación mínima de 3 días hábiles la fecha de colocación del hormigón, no pudiendo comenzar hasta la inspección o aprobación de los encofrados, armaduras, insertos empotrados y apuntalamientos, como así también de las condiciones climáticas de operación.

Para el transporte del hormigón deberán utilizarse métodos y equipos que garanticen rapidez y

continuidad.

El contratista presentara el sistema adoptado a la inspección para su aprobación.

7

FOLIO

El intervalo de tiempo entre las operaciones de mezclado, a partir desde que el agua toma contacto con el cemento a la colocación del hormigón será de 45 minutos como máximo, pudiendo extenderse a 90 minutos cuando el transporte se efectúe con camiones mezcladores. El hormigón se compactará a la máxima densidad posible con equipos vibratorios mecánicos (vibradores trifásicos), complementando con apisonado y compactación manual si resultare necesario. Cumpliendo en todos los casos el artículo 10.2.4 del CIRSOC 201 y la norma IRAM 1662 para la protección y curado del hormigón como así mismo para hormigonado en tiempo frío y caluroso se seguirán los artículos 10.4, 11.1.3, 11.12, y 11.2 del CIRSOC 201.

Hormigón: Mezclado, remoción de encofrados, reparación Superficial y Requisitos para hormigonado en tiempo frío se regirán por el Reglamento CIRSOC 201 y anexos.

Se controlarán los materiales en peso, determinando la humedad de áridos, dosificando en peso y con la cantidad de mínima de probetas que exige el Reglamento CIRSOC. Se realizarán todos los procesos de control, que establece este Reglamento.

Las juntas de hormigueando serán ejecutadas con prolijidad eligiendo los lugares que exista la

menor cantidad de armaduras y donde la continuidad estructural del conjunto lo permita. Se asegurará un correcto curado del hormigón y se respetaran los tiempos de desencofrado de los distintos elementos, fijados por el Reglamento CIRSOC en sus respectivos apartados.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Diseño y verificación de la mezcla de hormigón

La contratista contratara por su cuenta y cargo los servicios de un Laboratorio de Ensayos para la verificación de las resistencias del hormigón. Se efectuarán pruebas sobre el hormigón fresco durante la elaboración y el colado, y se requerirán los siguientes ensayos mínimos: Asentamiento y confección de probetas para ensayo de resistencia a la compresión.

En todos los casos se seguirá lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 y anexos.

Pruebas de hormigón endurecido:

Cuando existan dudas sobre la calidad del hormigón, o en casos que las probetas cilíndricas indiquen que el hormigón utilizado, no verifica la resistencia característica a la compresión, la Inspección de obra podrá solicitar muestras adicionales mediante la extracción de testigos de acuerdo a la Norma ASTM C42, o podrá requerir ensayos no destructivos o de carga sobre aquellas partes de la obra donde se coloca el hormigón cuestionado.

El hormigón endurecido que no verifique la resistencia a la compresión especificado, será retirado y reemplazado con cargo a la Contratista.

Todos los ensayos que se soliciten serán por cuenta de la Contratista.

Encofrados

Los encofrados se hallarán absolutamente limpios y libres de cuerpos extraños; serán resistentes, rígidos, indeformables y estancos, para evitar perdidas de material durante las operaciones de llenado. De producirse pequeñas fugas de material sobre paramentos, otras estructuras, etc., se procederá al lavado de los excedentes, con abundante agua y en forma inmediata.

El Contratista deberá utilizar los medios necesarios para lograr una correcta ejecución de los

encofrados, por cuanto no se tolerará falta de plomo o niveles, falsas escuadras, ni imperfecciones en el preparado o colado del hormigón. Se podrán construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (mediante resinas sintéticas), de chapas metálicas, de hormigón, de plástico, u otros materiales igualmente satisfactorios.

Al ponerse en contacto con el hormigón fresco, no ablandaran, no decoloraran, no mancharan ni perjudicaran en forma alguna la superficie terminada del mismo.

Los encofrados de madera se construirán con tablas planas, cepilladas y de espesor uniforme. En algunos casos se colocarán las tablas horizontales y en otros, verticales (según exigencia del proyecto), pero en todos los casos las juntas se construirán perfectamente alineadas en las zonas correspondientes a cada posición de las tablas. No se permitirán empalmes de tablas; solo se admitirá la mínima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera que existan en plaza.

También podrán emplearse chapas de madera compensada u otros materiales aprobados por Inspección de Obra, que permitan obtener superficies planas indeformables, lisas, durables y

8

FOLIO

libres de defectos. Se cuidara especialmente el aspecto de las juntas en las tablas. Dichas juntas deberán ser perfectamente horizontales o verticales.

Las maderas que ya han sido empleadas, se limpiaran cuidadosamente y se le extraerán los clavos, sellándose los huecos, antes de volverlas a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan combaduras, no deberán emplearse sin antes corregir dichos defectos.Si en la Especificaciones Complementarias no se establece lo contrario, en todos los ángulos y aristas de los encofrados se colocaran filetes triangulares de madera dura, cepillada. Para los casos corrientes, los triángulos serán rectángulos y sus catetos medirán (2) dos centímetros.

Cuando se compruebe antes y durante la colocación del hormigón que los encofrados adolecen de defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán las operaciones de colado del hormigón.

Las mismas no serán reiniciadas hasta tanto no se hallan corregido las deficiencias observadas.

Los encofrados de madera no protegidos contra la acción de la intemperie, no deben quedar

expuestos al viento y al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder al moldeo de las estructuras y con suficiente anticipación, dichos encofrados serán convenientemente humedecidos.

Para los encofrados de madera el agua es el mejor producto de desmolde, a condición de saturar totalmente la madera. Se evita así toda alteración de la hidratación del cemento y se ofrece al hormigón, en tanto que las tablas no se retiren, el mejor de los curados.

Antiadhesivos

Los productos antiadhesivos para encofrados, no deberán provocar manchas en el hormigón, ni reducir su resistencia. Generalmente, son a base de:

ácido graso

aceite mineral ligero  pasta o grasa de siliconas cera

parafina, vaselina emulsionante varios

antiadhesivos inorgánicos de marca reconocida.

La aplicación de uno u otro material, deberá contar la aprobación de Inspección de Obra.

Separadores

No se admitirá ningún tipo de atadura con alambre; solo se usaran separadores. La ubicación de estos para mantener en su posición y forma el encofrado, se estudiara en los planos de encofrado, como si mismo al efecto de que presenten una determinada conformación; de igual modo se determinara la posición de la junta.

Los separadores consistirán en caños de hormigón, fibro cemento, PVC gris, u otro material resistente e imputrescible; y su diámetro interno será algún mayor que el perno; no se utilizaran separadores metálicos, para evitar la posterior oxidación de los mismos.

En el interior se alojara un perno con tuerca y arandela de goma, que cumplirá la misión de

mantener el caño contra los encofrados.

Una vez terminado el proceso de fragüe y al desencofrar las estructuras, se retirara el perno, macizando con concreto el caño que quedara alojado en la masa de hormigón. El relleno podrá hacerse hasta (1) un centímetro antes del borde, o bien de acuerdo a planos y/o especificaciones.

La remoción de las tuercas o extremos de los mencionados elementos de unión, se realizara

sin perjudicar la superficie del hormigón y de modo tal que las cavidades dejadas por aquellas, sean del menor tamaño posible.

Desencofrados

La remoción de encofrados se realizara cuidadosamente y gradualmente, sin aplicación de golpes ni de vibraciones, es decir, mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos estáticos.

Durante la realización de los trabajos no se producirán roturas de aristas ni vértices de los elementos estructurales, ni tampoco agrietamientos, cualquiera sea su naturaleza.

9

FOLIO

Con el objeto de reducir las flechas y las deformaciones debidas al efecto de la fluencia lenta y de la contracción por secado del hormigón, los puntales y demás elementos de sostén permanecerán colocados, o se los volverá a colocar, inmediatamente después de realizada la remoción de encofrados.

Reparaciones al hormigón

Salvo el caso en que las Especificaciones Complementarias establezcan lo contrario, las estructuras de hormigón tendrán las terminaciones superficiales resultantes después de desencofradas. Cualquiera sea el tipo de terminación superficial requerido, los desperfectos superficiales que, a juicio de la Inspección de Obra puedan afectar a la impermeabilidad, durabilidad y aspecto de las estructuras, deberán ser reparadas. La reparación se realizara inmediatamente después del desencofrado y deberá terminarse dentro de las 24 horas siguientes al desencofrado. Para realizar las tareas de reparación, se requerirá autorización de Inspección de Obra.

Todo trabajo de tratamiento especial de las superficies, se establecerá en los planos y/o en las Especificaciones Complementarias

Las superficies no encofradas tendrán terminación similar a las superficies encofradas.

Las estructuras que queden expuestas a la vista, se construirán con hormigón de la misma composición y el mismo contenido unitario de cemento. El cemento será del mismo tipo, marca y fábrica. El árido grueso tendrá el mismo tamaño máximo y provendrá de la misma fuente de aprovisionamiento. El árido fino provendrá también de una única fuente de provisión.

En las estructuras expuestas a la vista, los defectos e irregularidades a repara no excederán de

(1) un metro cuadrado por cada (500) quinientos metros cuadrados de superficie, además de las cavidades dejadas por los elementos de fijación de los encofrados (separadores).

En todos los casos, al observar las estructuras desde una distancia de (6) seis metros, el

hormigón presentara superficies con mínimas diferencias de color y textura y mínimas irregularidades y defectos superficiales, a juicio de la Inspección de Obra.

No se permitirá bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas para el paso de

cañerías, debiendo colocarse marcos o cajas de madera para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas; en las vigas se dejaran caños metálicos sin costura debiendo en todos los casos calcular de antemano el debilitamiento producido, para establecer el refuerzo necesario. En las columnas se aumentaran proporcionalmente su sección para tener en cuenta el debilitamiento producido por las cajas de luz, permitiéndose en ningún caso, que mas de una caja este en el mismo plano transversal a la columna.

- Hormigón de limpieza

Toda estructura de H°A° asentará sobre una capa de hormigón de 7 cm. de espesor como mínimo y de iguales características al hormigón estructural.

Terminación superficial del Hormigón: los defectos superficiales que a juicio de la inspección puedan afectar la resistencia, impermeabilidad, durabilidad y aspecto de la estructura, deberán ser convenientemente reparados a satisfacción de esta. La reparación de los defectos superficiales se realizara inmediatamente después del desencofrado con autorización previa de la inspección.

Hormigón oculto: esta terminación corresponde a superficies revocadas,  ocultas  por cielorrasos, cubiertas por suelos u otros materiales de relleno, etc. Se exige que los encofrados permitan obtener elementos estructurales de las formas y dimensiones indicadas en los planos. Deben ejecutarse con cuidado, sin corvaduras, correctamente alineadas y niveladas.

Hormigón visto: esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como

interiormente, donde una buena apariencia y alineación tienen importancia. Para obtener la misma, el encofrado estará revestido con madera laminada fenólica o con un material equivalente aprobado por la inspección. Los encofrados, juntas y separadores estarán dispuestos para coincidir con las características arquitectónicas o cambio de Inspección de las superficies. Todas las juntas entre paneles serán verticales y horizontales si no fuera indicado en otra forma.

Juntas de dilatación y/o trabajo: aunque no se indiquen en el proyecto ni  en  el predimensionado,  en  las  estructuras  de  hormigón  armado  expuestas  a  variaciones  de

10

FOLIO

temperatura y/o asentamientos diferenciales, deberán colocarse juntas de dilatación y/o trabajo, siendo la distancia máxima en ambas direcciones, de 35 m.

Cuando sea imprescindible superar dicha distancia; deberá verificarse la capacidad de la estructura para absorber las deformaciones emergentes y tenerlas especialmente en cuenta en sus aspectos constructivos.

- Estructura de fundación

En caso de ser necesario modificar la topología estructural de la fundación, la misma deberá estar debidamente justificada, teniendo el Contratista que solicitar la pertinente autorización por escrito a la Repartición, con su fundamentacion, adjuntando a la misma el correspondiente computo de volúmenes de excavación y de HºAº.

Previo a la colocación de armaduras de fundación se ejecutara el hormigón de limpieza.

- Estructura resistente

Rige lo especificado precedentemente para la ejecución de columnas, vigas y losas de hormigón armado.

Refuerzos en tabiques y muros: se reforzaran con encadenados de hierro y hormigón, según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen el cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o columnas de hormigón, se asegurara su vinculación mediante la colocación de pelos redondos de 4.2 mm. colocados en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en el hormigón agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa colada del material, de forma de que queden adheridas al hormigón de la estructura.

En caso de construirse primero las paredes, se dejaran pelos en las mismas condiciones

anteriormente mencionadas para el posterior llenado de columnas.

- Pases de conductos

El contratista preverá, en correspondencia con los lugares en que los elementos integrantes de las distintas instalaciones intercepten a la estructura, de los orificios, nichos, canaletas y aberturas de tamaño adecuado para permitir en su oportunidad, el pasaje y montaje de dichas instalaciones.

Los marcos cajones y tacos previstos a tal efecto serán preparados prolijamente de manera tal que luego puedan extraerse fácilmente, tarea que el Contratista efectuara simultáneamente con el desencofrado. En todos los casos donde se practiquen pases en vigas se tendrá la precaución que los mismos estén separados de los apoyos una distancia no menor a la altura de la propia viga. Deberá contemplarse en esos pases el refuerzo de las armaduras del hormigón armado.

En las vigas de fundación se tendrá en cuenta el replanteo de los caños eléctricos, pluviales y cloacales, analizando su interferencia, las cuales podrán resolverse de acuerdo a las siguientes alternativas:

a.-  Proyectando  las  aberturas  necesarias  a  prever  en  las  vigas,  detallando  su  ubicación,

dimensión, cálculo y detalle de armado.

b.- Reducir la luz de vigas con apoyos intermedios en pilotines o troncos de columnas con bases aisladas, de acuerdo a lo recomendado por el estudio de suelos correspondiente, disminuyendo en consecuencia la altura de vigas, evitando las interferencias antes mencionadas.

Los pases de conductos para instalaciones que deban practicarse en estructuras de H°A° solo

podrán efectuarse en losas y/o tabiques; en caso de tener que atravesar vigas, el estudio y detalle correspondiente se hará en cada caso particular y deberá contar con la aprobación de Inspección de Obra. Cada pase se materializara mediante la colocación de un tubo camisa, con una holgura mínima de 10 mm. entre pared de conducto y encamisado. El “anillo” de encamisado será de acero de 4.75 mm. de espesor cuando el diámetro del conducto sea superior a 3 pulgadas y 2 mm. para diámetros menores, en ambos casos quedara firmemente unido al H°A° mediante grapas. Si fuera necesario disponer de varios pases en un mismo tabique, se ubicaran de tal modo que la distancia entre sus cantos sea superior a 50 cm. en cualquier dirección.

11

FOLIO

- RECEPCION DE LA ESTRUCTURA

La recepción de la estructura se efectuara en etapas de acuerdo al cronograma de tareas presentado por el Contratista para la aprobación de la Inspección de Obra.

La recepción provisoria de las etapas comprende: Aprobación de encofrados y armaduras. Aprobación de superficies desencofradas. Aprobación de ensayos de probetas y materiales.

La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra con una anticipación mínima de 3 días hábiles la fecha prevista para los colados de las distintas etapas, no pudiendo comenzar hasta llevarse a cabo la inspección y aprobación de excavaciones para fundaciones, del encofrado, las armaduras, los insertos empotrados y las condiciones de apuntalamiento.

La recepción final se efectuará una vez terminada la estructura y habiendo cumplimentado las aprobaciones parciales en su totalidad.

Las recepciones parciales y final no eximen al Contratista de su responsabilidad plena y amplia en cuanto al comportamiento resistente de la estructura.

En caso de encontrar anomalías en las excavaciones, diferencias en los hechos estructurales existentes o cambios de criterio, respecto a lo indicado en la presente documentación, se deberá solicitar indicaciones técnicas a los Proyectista a fin de determinar una propuesta de ejecución.

VER ANEXO 2.2

4- ESTRUCTURA METALICA

4.1 – ESTRUCTURA DE AULA MAGNA PASILLO Y AULAS

La estructura metálica del AULA MAGNA, AULAS Y PASILLOS se desarrollará tal como se grafica en planos. previo a la confección de la misma el Contratista deberá presentar cálculo de la misma.

VER ANEXO 2.3

5 – MUROS Y TABIQUES

  - GENERALIDADES

Se ejecutarán con materiales de primera calidad, por lo tanto, no contendrán, alabeos, oquedades u otra deformación, no se aceptarán en sus paramentos resaltos o depresiones, con respecto al plano prescripto para la faz de albañilería, que sea mayor de un centímetro cuando el paramento deba revocarse.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos en ninguna faz, la trabazón se practicará simultáneamente al

mismo nivel en todas las partes que deban ser trabadas para regularizar el asiento y enlace de la albañilería.

Quedará estrictamente prohibido el empleo de clavos, alambres, cascotes u otros elementos para construir los esbozos con posterioridad al levantamiento de las paredes.

Asimismo, deberá prever la colocación de dos barras de acero Ø 4,2 mm sobre concreto, cada tres hiladas, y en coincidencia con antepechos de ventanas, en caso de que no se especifique esta pieza estructural.

Todos los tacos que se necesiten para sujetar zócalos, varillas y revestimientos, etc., serán de

madera dura en forma trapezoidal y alquitranada en caliente; al colocar se cuidará no dañar las capas aisladoras. El mortero para la fijación de los mismos, serán de concreto reforzado.

Todos los trabajos enumerados más arriba, los ejecutará el Contratista como parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ellos.

  - MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

12

FOLIO

Los ladrillos huecos estarán constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin estratificación, sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas, no estarán agrietadas, cascadas ni vitrificadas, su color será rojo vivo y uniforme. Serán de marca aceptada por la repartición.

Los ladrillos asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de menos de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazón, y en absoluto, el uso de cascotes.

La trabazón deberá resultar de forma que las hiladas se correspondan alternativamente según líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero no excederá de un centímetro y medio.   En todos los casos, los ladrillos deberán ser mojados abundantemente para asegurar una perfecta adherencia de la mezcla. Se asentarán sobre una doble faja de mezcla colocada en los extremos longitudinales del ladrillo, evitando colocar mezcla sobre los huecos internos del mampuesto, constituyendo así una verdadera doble pared con mejores condiciones aislantes a la humedad. Para la ejecución de la capa aisladora se deberá colocar sobre el muro una faja de ruberoid doble, con lo que se evitará que la mezcla se deslice por los huecos del ladrillo. En el caso de las mamposterías no portantes, en la primera hilada se colocarán los ladrillos verticalmente, y se macizarán con el mismo mortero de asentamiento.

Todos los muros se ejecutarán en ladrillos cerámicos huecos, no expuestos a carga alguna salvo la de su propio peso.

    - Las paredes de 0,20 se ejecutarán en ladrillo cerámico hueco de 18x18x33.

    - Las de 0,15 con ladrillo cerámico hueco de 12x18x33.

    - Las de 0,10 con ladrillo cerámico hueco de 8x18x33.

Todas éstas irán con revoque y terminación de acuerdo a planos y planillas de locales. Se asentarán con mortero de cal y arena reforzado con cemento.

  - TABIQUERIA DE ROCA DE YESO

Además de las aclaraciones técnicas generales, serán de aplicación las siguientes disposiciones.

Como regla general todos los tabiques divisorios de roca de yeso llevaran aislación acústica tal como indica planilla de locales.

- Armado de la estructura:

Para construir tabiques simples se deberá armar una estructura de perfiles de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500243:2004, sobre la cual se fijarán las placas de 12,5mm ó 15mm de espesor. La estructura del tabique se realiza utilizando perfiles tipo Solera de 70mm y

Montante de 69mm. Los perfiles Montantes podrán colocarse con una separación de 0.40m (para emplacado vertical u horizontal) ó 0.48m (para emplacado horizontal). Una vez definida y marcada la posición de la pared, se fijará la solera de 70mm sobre el piso, repitiendo esta operación en el techo, manteniendo la verticalidad con la plomada. Para ello, se  utilizan fijaciones tipo tarugo Fischer y tornillos Nº8, colocándolos  cada 60cm como máximo. Los Montantes de 69mm se cortan de acuerdo a la altura del tabique, aproximadamente 1cm menos que la separación entre piso y cielo raso.

Se ubican tomando los perfiles solera como guía, con una separación de 0.40m ó 0.48m, fijándolos con tornillos de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. Si el tabique a construir contiene una puertas, se deberán colocar perfiles montantes con la separación necesaria para después alojar la carpintería, y un perfil solera uniendo estos montantes, a la altura del dintel.

Previamente al emplacado, se realizan los refuerzos necesarios para luego  poder  colgar objetos pesados (ménsulas, muebles, equipamiento, etc.) a requerimiento de la Dirección de Obra. Estos refuerzos se realizan con perfiles solera fijados a los montantes con tornillos T1, o atornillando refuerzos de madera a los montantes.

Si el tabique alojara instalaciones se utilizarán, las perforaciones de los perfiles montante. Si se debiera perforar el perfil para realizar el pasaje de instalaciones, sólo se deberá agujerear con

13

FOLIO

mecha copa el alma del perfil, nunca las alas debido a que le restaría resistencia mecánica. En los casos de pasaje de instalaciones por la perfilaría la Dirección de Obra podrá disponer los refuerzos que considere necesarios.

- Emplacado:

Una vez armada la estructura, se fijan las placas a los perfiles montante, utilizando tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz, colocándolos con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, a una separación de 10 mm

de los mismos. Se habrá de colocar la aislación prevista (lana de vidrio, mineral o aislación de celulosa) en el interior del tabique, ubicada entre los montantes de la estructura. Los orificios para las conexiones de artefactos o para las cajas de luz, se realizan con serruchín, una vez emplacada la pared.

En los tabiques de locales húmedos o en las que en cuyo interior exista pasaje de instalaciones

sanitarias, se deberá utilizar en ambas caras del tabique Placa Resistente a la Humedad (Verde). Si se trata de una pared divisoria de locales secos, se deberá utilizar Placa Estándar en ambas caras. Únicamente en el caso de tratarse de una pared divisoria de un local húmedo y un local seco por cuyo interior no existe ningún tipo de instalación

sanitaria, se podrá utilizar Placa Resistente a la Humedad (Verde) en la cara correspondiente al local húmedo y Placa Estándar en la cara correspondiente al local seco.

3. Masillado y terminaciones:

Para asegurar una correcta terminación del tabique, se colocará en cada arista perfiles cantonera fijándolos a las placas con tornillos T2 o cemento de contacto y perfiles ángulo de ajuste en todos los encuentros entre el tabique y mampostería u otro material, para materializar juntas de trabajo.

Estos perfiles de terminación se masillan aplicando dos manos de Masilla Lista para Usar o Masilla de Secado

Rápido, al igual que las improntas de los tornillos. Las placas se colocan en sentido horizontal o

vertical, trabándolas entre sí. Se deberá dejar una separación entre la placa y el piso de 15mm, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad en el núcleo de la placa. La colocación de un zócalo asegurará una terminación prolija.

Si  el  tabique  a  construir  contiene  aberturas,  se  deberán  colocar  la  carpintería  antes  del emplacado, atornillando las pestañas de las jambas a los perfiles Montantes y al piso. En el caso de las aberturas de la sala de máquinas deberá preverse la aislación acústica solicitada.   El tomado de juntas entre placas se realizará con cinta de papel de celulosa especial y masilla Lista para Usar o Masilla de Secado Rápido, respetando los pasos y tiempos de secado de la masilla que se esté utilizando.

Se procederá al masillado total según lo previsto en las aclaraciones técnicas generales.

  - VER ANEXO 2.5

6 - CUBIERTAS DE TECHOS

  - PLANA SOBRE LOSA EXISTENTE, CERAMICA DE HORMIGÓN

Por sobre las losas de existentes se colocará una cubierta con aislación termohidrófuga compuesta por los siguientes partes:

Barrera de vapor, pintura esfáltica.

    - Poliestireno expandido 1”.

    - Contrapiso de ripiolita empastada, espesor mínimo 5 cm.

    - Carpeta mortero de cemento c/hidrófugo.

    - Membrana asfáltica de PVC.

Conjuntamente con estos trabajos sobre estas superficies se colocarán los embudos para desagües pluviales que están previstos en la documentación, asegurándose que se cumpla a estanqueidad del sistema.

14

FOLIO

La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su correcta terminación, como ser: babetas, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en la documentación técnica o sean necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

El Contratista deberá garantizar la perfecta aislación hidrófuga de las  cubiertas  debiendo reparar a su cargo y costo todas las filtraciones – y los eventuales deterioros que éstas ocasionen en la obra - a entera satisfacción de la Inspección, no pudiendo alegar como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos.

En las terrazas accesibles se realizará sobre la membrana hidrófuga, una nueva carpeta y colocación de un solado de protección de baldosones cerámicos indicados en el apartado pisos.

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta o sobresalga del techo, irán provistos de un sistema de babetas que asegure la perfecta protección hidráulica de los techados y deberán ejecutarse después de haber aprobado la Inspección los detalles correspondientes. Idénticas precauciones se observarán en los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos, etc.

El contrapiso de relleno será de un espesor mínimo de 5 cm en correspondencia con los embudos, y tendrán una pendiente mínima de 1,5 cm por metro hacia éstos. Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con los embudos y bocas de desagüe, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas la rejilla correspondiente. No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adversas o cuando se desarrollen en la obra otras actividades que puedan afectar  la calidad de los mismos. El Contratista garantizará por escrito y por un período no inferior a 2 años la calidad de los trabajos.

La impermeabilización se realizará a través de una membrana de PVC marca SIKA o similar tipo SIKAPLAN de 1 mm. de espesor la cual se fijará a la superficie vertical con adhesivo para

PVC y SIKAFLEX 1 A Plus o similar.

  - PRUEBAS HIDRAULICAS EN CUBIERTAS.

Antes de la recepción de los trabajos de impermeabilización, se efectuarán las pruebas hidráulicas correspondientes. Las pruebas hidráulicas se realizarán taponando todos los desagües del paño de techo sometido a ensayo e inundando toda la superficie con la máxima altura que admita la capacidad portante de la estructura y la altura de las babetas. La altura del agua no será menor de 10 cm., el ensayo se prolongará por un período de 12 horas como mínimo. Mientras se realiza el ensayo, el Contratista mantendrá una guardia permanente para desagotar inmediatamente el agua en caso de producirse filtraciones.

Luego se hará una inspección ocular con la Inspección, dejándose constancia por escrito de las irregularidades detectadas, las que deberán ser subsanadas por La Contratista a entera satisfacción de la Inspección. Una vez reparadas las filtraciones se realizará nuevamente la prueba hidráulica hasta tanto quede perfectamente verificada la estanqueidad de la cubierta y sus desagües.

  - CUBIERTAS DE CHAPA

Sobre el AULA MAGNA PASILLO Y AULAS se colocará techo de chapa acanalada n° 24 con tratamiento zincado aluminizado de marca reconocida y donde lo indique según plano chapa acanalada traslucida, el mismo tendrá aislación termo hidrófuga tipo TBA 12 de Isolant o similar superior. Sostenida con malla tensada plástica.

Las chapas se sujetarán a la estructura metálica mediante la colocación de tornillos autoperforantes con arandela engomada y cabeza hexagonal.

7 – CAPAS AISLADORAS

  - HORIZONTAL DOBLE BAJO MUROS Y TABIQUES, UNIDA VERTICALMENTE  C/PINTURA  ASFALTICA

Previo a la ejecución de la mampostería o reparación de la ya existente, se realizará la doble

capa aisladora horizontal tipo cajón, la capa inferior tendrá continuidad con la carpeta hidrófuga y de nivelación bajo piso. Se ejecutará con mezcla hidrófuga, formada por partes de cemento,

15

FOLIO

arena mediana, y una cantidad proporcional de pasta hidrófuga no orgánica de marca reconocida.

La capa aisladora horizontal será doble y se colocará sobre todos los cimientos de muros y tabiques en forma continua y unida a la capa vertical. No se continuará la albañilería hasta transcurrida las 24 hs. de aplicación de la misma. La capa tendrá un espesor de 15 mm. y se colocará sin interrupción para evitar por completo filtraciones y humedades.

La capa aisladora horizontal superior previo a la ejecución de la mampostería se pintará con tres manos de material asfaltico tipo Asfasol o similar.

La capa aisladora superior se colocará 5 cm por encima del nivel de piso más alto. La capa aisladora inferior se colocará 5 cm por debajo del piso más bajo.

Donde el paramento está en contacto con la tierra y el desnivel entre solado y terreno exceda el metro, se interpondrá una aislación aplicada al paramento y unida a la capa horizontal.

  - AZOTADO HIDROFUGO EN PARAMENTOS AL EXTERIOR

Se aplicará un mortero compuesto por cemento y arena con 10% de hidrófugo tipo SIKA 1 o calidad superior.

8 – REVOQUES

  - GENERALIDADES

Los distintos tipos de revoques se especifican en cada caso en los planos y planillas de locales. Los paramentos se limpiarán esmeradamente, desprendiendo las partes no adherentes y mojando el paramento con agua. Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,5 a 2 cm. en total, de las cuales 5 mm corresponderán al enlucido.

Los enlucidos, no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que  la  Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Se seguirán en todo, las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes, etc.

Antes de comenzar el revocado de un local el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc. y el paralelismo de las mochetas o aristas.

También se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel de los zócalos, para que al

ser aplicados estos se adosen perfectamente a la superficie revocada. Se emplearán para el jaharro y el enlucido, los morteros que se indican a continuación:

  - INTERIOR GRUESO C/HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTO SANITARIO

Cuando la terminación del paramento esté especificada con revestimiento cerámico, previo a la colocación del mismo se ejecutará un revoque grueso, según el siguiente criterio: revestimiento de cerámica en locales húmedos, con agregado hidrófugo. En este caso el revoque se deberá terminar perfectamente, si rebabas ni salientes a fin de recibir adecuadamente el revestimiento especificado según los casos.

  - INTERIOR COMPLETO A LA CAL TERMINADO AL FIELTRO

El mortero para ejecutar el revoque grueso estará constituido por partes de cemento, cal aérea y arena mediana.

Luego de efectuar el fratazado, se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas, a satisfacción de la Inspección de obra.

  - EXTERIOR COMPLETO A LA CAL.

Al igual que en interior, al exterior y dónde se indique, se ejecutará el revoque completo que tendrá un espesor de 2 a 3 cm. Primero se realizará un azotado hidrófugo constituido por cemento, arena mediana, e hidrófugo de marca reconocida para luego ejecutar el revoque

16

FOLIO

grueso constituido por cemento, cal aérea, arena mediana; por último, se preparar la superficie para recibir el revoque plástico.

  - ELIMINACION DE REVOQUES FLOJOS

ELIMINACION DE REVOQUES FLOJOS

Previo a la ejecución de cualquier etapa posterior, se deberá revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, sobrepasando las zonas afectadas en veinte centímetros como mínimo en forma perimetral.

En todos aquellos casos en que la armadura de hierro queda expuesta, previa a la reparación de la mampostería, deberá limpiarse la misma con cepillo de acero, eliminando todo testigo de

herrumbre.

Posteriormente se aplicarán dos manos de convertidor de óxido tipo marca Cintoplom o equivalente.

  - INTEGRACION DE REVOQUES FALTANTES

En caso de que por falencias de ejecución y/o cualquier otra causa hubiera que integrar revoques faltantes una vez demolidos los que no cumplieran con las verificaciones pertinentes, se procederá de la siguiente manera.

En todas las reposiciones de revoques se emplearán morteros similares a los indicados en planos generales y de detalle. Los materiales a emplear en la elaboración de los revoques de reposición serán de primera calidad,

de marca y procedencia reconocida. La arena deberá estar limpia, seca y libre de impurezas. Los morteros y demás materiales a emplear, deberán prepararse en el lugar, en recipientes adecuados.  Los  sobrantes  serán  descartados  al  finalizar  cada  jornada  de  trabajo,  no pudiéndose reutilizar al día siguiente.

En todos los casos para la reposición de los revoques faltantes se usarán mezclas calcáreas semitixotrópicas.

Se las aplicará sobre los paramentos de los muros mediante azotado, de modo de permitir su penetración en las juntas, evitando la formación de vacíos.

La proporción del mortero de cal y arena podrá bañarse de 1:2 a 1:3 tanto para los revoques

gruesos como para los finos. El agua de amase se usará como reguladora de la densidad y contendrá un 20% de dispersión acrílica no saponificable (Tacurú, Plavicon o equivalente). La arena será del tipo común y deberá estar limpia, seca y libre de impurezas. Para la ejecución de los revoques finos se usará arena fina. Como agregado como para mejorar la resistencia del mortero, se admitirá la utilización de cemento a razón de un mínimo de dos puñados por balde. También podrá utilizarse acetato de polivinilo (Mowilith, DM1 H), en reemplazo de la dispersión acrílica.

El mortero a emplear para la ejecución de los revoques finos será más denso y se lo terminará

al fieftro. En todos los casos se verificará la perfecta continuidad de las superficies terminadas. Deberán corregirse todas las fallas que se detecten en el muro como los desplomes o cualquier otra.

La Dirección de Obra podrá ordenar, a su sólo arbitrio, la demolición y reconstrucción completa del paño afectado si el resultado de la reparación de los revoques no la satisface sin que ello genere ningún tipo de reclamo por parte del Contratista.

9 - CONTRAPISOS

  - GENERALIDADES

Todos los contrapisos deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes adecuadas, según corresponda. En todos los casos, el Contratista deberá prever e

17

FOLIO

incluir en su costo, todas las tareas según las reglas del arte y las presentes especificaciones para acondicionar el contrapiso y carpetas a fin de recibir el piso especificado. Cuando deban dejarse espacios para el libre juego de las dilataciones de las estructuras o del propio contrapiso, se rellenarán dichos espacios con poliestireno expandido.

Las carpetas se ejecutarán sobre contrapisos ya perfectamente nivelados y limpios. En ningún caso las carpetas podrán tener menos de 15 mm ni más de 25 mm.

  - CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE S/TERRENO NATURAL CON FILM DE  POLIETILENO

Previo a la ejecución de los contrapisos interiores y sobre el terreno natural, luego de haber efectuado la nivelación y compactación necesaria, se colocará un film de polietileno de 200 micrones de espesor con sus juntas superpuestas en un ancho de 10 cm.

Los contrapisos tendrán un espesor mínimo de 12 cm. Dispondrán de una aislación con pintura asfáltica de calidad reconocida, aplicada según indicaciones del fabricante (mínimo 2 manos

cruzadas). Una vez seca la pintura asfáltica se deberá espolvorear la misma con arena fina. Las mezclas a utilizar son las que se indican en las tablas respectivas. Las juntas de dilatación formarán paños de unos 25 / 30 m2 aproximadamente. Se rellenarán con poliestireno expandido, y se sellarán con mastic asfáltico.

  - CONTRAPISO DE HORMIGÓN ALIVIANADO SOBRE LOSA DE Hº A

Los espesores serán variables de acuerdo a las diferencias de niveles que resultan de los planos y a los espesores de los solados de los diferentes locales, en todos los casos tendrán un espesor mínimo de 8 cm. y su agregado grueso estará constituido por arcilla expandida.

  - CONTRAPISO SOBRE AZOTEAS

En los contrapisos sobre azoteas deberá preverse juntas de dilatación, disponiéndose de una junta perimetral a 40 cm de los muros. Este tramo tendrá una pendiente aproximada del 10%, mientras que el resto del contrapiso tendrá una pendiente máxima del 1,5%. Las juntas de dilatación formarán paños de unos 25 / 30 m2 aproximadamente. Se rellenarán con poliestireno expandido, y se sellarán con mastic asfáltico de calidad reconocida.

  - CARPETA DE CONCRETO CON HIDRÓFUGO

En el piso de locales sanitarios, sala de maquinas, rampas y escaleras interiores se ejecutará una carpeta de 3 cm de espesor conformada por cemento, arena y agregado hidrófugo, que deberá elevarse hasta el nivel superior del zócalo. Se ejecutará en paños pequeños, compactados para obtener una buena adherencia del material. Llevará juntas de dilatación en coincidencia con las del contrapiso.

  - CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE, DE LIMPIEZA, ESPESOR 5 CM

Bajo las fundaciones y cimentaciones se ejecutará un contrapiso de hormigón pobre de 5 cm. de espesor previo a la ejecución de las estructuras para evitar el contacto de las mismas con el terreno natural.

10 - CIELORRASOS.

  - GENERALIDADES.

Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. Salvo indicación contraria en los planos, los ángulos serán vivos.

Previo a la ejecución, el contratista coordinará con la inspección de obra la diagramación y ubicación de las placas para que no se generen conflictos con la instalación eléctrica, los

artefactos de iluminación,  y la instalación termomecánica,  conductos, difusores, retornos y

rejas.

Las terminaciones se harán con los elementos especiales del sistema adaptables a cada situación, a juicio de la inspección de Obra.

18

FOLIO

Como regla general y salvo indicación en contrario en planilla de locales, se colocará cielorraso de placa de roca de yeso suspendido con junta tomada en todos los locales a excepción de circulaciones, locales sanitarios y sala de máquinas, cocina, aula magna. En los locales mencionados se colocará cielorraso suspendido de placa de roca de yeso desmontable.

  - SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE  YESO TERMINADO  A JUNTA TOMADA  INTERIOR

Según indicaciones en planos y planilla de locales, se ejecutará un cielorraso compuesto por perfiles perimetrales, que se fijan a las paredes, largueros ensamblados a los perimetrales, y travesaños ensamblados a los largueros. Los perfiles, serán de chapa galvanizada BWG24 doblada en frío; consisten en soleras y montantes suspendidos de las vigas maestras secundarias y estas de la estructura principal.

Las placas de yeso de 12,5 mm. serán fijadas con tornillos autorroscante Nº 2 a la estructura de sostén y se terminarán con un encintando y posterior sellado a base de enduído especial.

Para su ejecución se tendrá en cuenta lo siguiente: en el perímetro de los ambientes se colocarán soleras perimetrales de chapa galvanizada doblada, de 70 mm. de altura, fijadas con tarugos de expansión de nylon N° 8 y tornillos acerados 22-45. El bastidor básico se completará con montantes de 69 mm. de altura separados cada 0,40 m. como  máximo ubicados perpendiculares a las soleras. Sobre este se ubicarán las vigas maestras (montantes de 69 mm.) separadas como máximo a 1,20 m.

Este refuerzo se colgará de la estructura con velas rígidas cada 1 m como máximo.

Para lograr una correcta terminación de cantos vivos y ángulos salientes en obras realizadas con placas de yeso rígido, se utilizarán cantoneras, ángulos de ajuste, buña o cinta con fleje metálico.

10.2 SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO DESMONTABLE

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

CIELORRASO INTERIOR REALIZADO CON UNA ESTRUCTURA METÁLICA COMPUESTA POR PERFILES LARGUEROS Y TRAVESAÑOS, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, TIPO T INVERTIDA DE 24MM DE ANCHO Y 32MM DE ALTO, CON VISTA PREPINTADA EN BLANCO; Y POR PERFILES PERIMETRALES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO TIPO L DE 20MM X 20MM, PREPINTADOS EN BLANCO.

LOS PERFILES PERIMETRALES SE FIJARÁN PERIMETRALMENTE A MUROS MEDIANTE TARUGOS DE EXPANSIÓN DE NYLON CON TOPE Nº 8 Y TORNILLOS DE ACERO DE 6MM DE DIÁMETRO X 40MM COLOCADOS CON UNA SEPARACIÓN MÁXIMA DE 0,60M.

LOS PERFILES LARGUEROS SE UBICARÁN EN FORMA PARALELA AL LADO MENOR,

CON UNA SEPARACIÓN ENTRE EJES DE 0,61M Ó 1,22M -DE ACUERDO A LA MODULACIÓN ELEGIDA- SUSPENDIDOS DE LOSAS Y TECHOS MEDIANTE ALAMBRE GALVANIZADO Nº14 O  VARILLAS CON NIVELADOR, COLOCADOS CON UNA SEPARACIÓN DE 1,20M.

LA   ESTRUCTURA   SE   COMPLETA   COLOCANDO   PERPENDICULARMENTE   A   LOS

LARGUEROS, LOS PERFILES TRAVESAÑO DE 0,61M Ó 1,22M CON UNA SEPARACIÓN ENTRE EJES DE 0,61M Ó 1,22M; DE MANERA QUE QUEDEN CONFORMADOS MÓDULOS DE 0,61M X 0,61M Ó 0,61M X 1,22M. SOBRE ESTA ESTRUCTURA SE APOYARÁN LAS PLACAS ROCA DE YESO DESMONTABLES.

11 - PISOS

11.0. GENERALIDADES

Los pisos presentarán superficies uniformes regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de Obra señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en la planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista presentar muestras de los mismos, cuando la Inspección lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. La terminación será en la forma que en los documentos enunciados se establezca. En las veredas y patios descubiertos se deberá dejar junta de dilatación que interesará también a los contrapisos, las que se llenarán con sellador de

19

FOLIO

probada calidad que apruebe la Inspección de la obra. Antes de iniciar la colocación, el Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:

- - Presentar las muestras de los materiales a utilizar para obtener la correspondiente aprobación.

- - Solicitar, por escrito, instrucciones para su uso en los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

Al hacer los cómputos de material para los pisos, el Contratista tendrá en cuenta que al terminar la obra, deberá entregar a la Repartición piezas de repuestos de todos los pisos, en cantidad mínima equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos, y nunca menos de 2 m2 por cada piso.

Todas las piezas de solados, umbrales, zócalos, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros, sin escalladuras ni defecto alguno. Se desecharán todas las piezas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista las consecuencias derivadas de su incumplimiento, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados.

En los locales como hall de entrada, palieres, circulaciones, etc., en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, serán del mismo piso como cada local según planilla de locales cada local. En los baños, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de piso o bocas de desagüe con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual.

En las veredas y patios descubiertos se deberá dejar juntas de dilatación que interesarán también los contrapisos, las que se rellenarán con un sellador que apruebe la Inspección, como así también la ubicación de las juntas. Salvo indicación expresamente en contrario en planos o planillas, en todos los muebles, armarios, etc. detallados en los planos se colocarán pisos iguales al del local en que se ubiquen. En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no está prevista solia, se colocará un perfil “U” invertido (15x15 mm) de acero inoxidable.

  - PORCELLANATOS.

En los laboratorios se colocarán piezas de porcellanato, según medida y tipo que se indica en planilla de locales y planos de detalle. Estarán bien cocidas, sin defectos de cochuras, ni rajas. Los mismos irán colocados en los pisos, con la medida color y tipo que se indica en planos de detalles y planillas de locales. También se colocarán en los muros que se indiquen en planos de revestimiento, respetando color medidas y tipo indicados en planos y planillas y previa aprobación de la inspección de obra.

La inspección podrá exigir la realización de ensayos de dureza y desgaste del material a colocar.

Se colocarán sobre la carpeta de asiento y nivelación cementicia con adhesivos mecánico

según indicaciones del fabricante.

En los casos de colocación sobre grandes superficies conviene prever adecuadas juntas de contracción-flexión. Antes de proceder al llenado de las juntas, tendrá que transcurrir el tiempo necesario para que las placas se fijen bien a la base. Primero se tienen que limpiar completamente las juntas y después se podrán rellenar con pastina al tono.

Por último, es necesario controlar que los productos utilizados para el llenado de las juntas, no provoquen manchas sobre la superficie de las placas, las que posteriormente pueden resultar difíciles de eliminar.

Los pisos se entregarán completamente limpios al momento de la Recepción Provisoria de la Obra. El Contratista tendrá en cuenta que debe entregar a la repartición piezas de repuesto en cantidad equivalente al 1% y nunca menos de 1 m².

  - CERAMICO ESMALTADO DE ALTO TRANSITO

En los locales sanitarios, se colocarán pisos de cerámica esmaltada de alto tránsito de 30 x 30 cm. En locales húmedos baños, llevaran cerámicos según planilla de locales y detalles sanitarios.

Todas las piezas a proveer serán de primera calidad, sin escamaduras ni defectos superficiales y se colocarán alineados por hileras paralelas y juntas perpendiculares en forma de retícula

20

FOLIO

cuadriculada, fijándolas con adhesivo especial, sobre carpeta cementicia de asiento y nivelación, completamente limpia.

Las juntas serán cerradas tomadas con pastina del color al tono.

Los pisos se entregarán completamente limpios al momento de la Recepción Provisoria de la Obra. El Contratista tendrá en cuenta que debe entregar a la repartición piezas de repuesto en cantidad equivalente al 1% y nunca menos de 1m².

  - PREMOLDEADO ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIOR

Todos los solados exteriores se realizaran de prermoldeado cementicio antideslizante de 0,15 x 1.00mts.

La colocación se realizará con asiento sobre mezcla a la cal y deberán quedar perfectamente

nivelados cuidando que no sobresalgan las aristas y bordes de ninguna pieza.

  - CEMENTO ALISADO

Todos los solados interiores según planilla de locales se realizara de cemento alisado se realizara según plano y planilla.

La colocación se realizará con asiento sobre mezcla a la cal y deberán quedar perfectamente nivelados cuidando que no sobresalgan las aristas y bordes de ninguna pieza.

12 – ZÓCALOS

  - GENERALIDADES

Los distintos zócalos serán ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada caso se indica en los planos o planilla de locales.

No se permitirá empalmes en los zócalos que por las características del material permita cubrir con una sola pieza toda la extensión del paramento.

Las piezas componentes de los zócalos, serán por regla general del mismo componente que el del piso y compuesto por piezas de la misma medida, excepto que se indique lo contrario en planos y planillas de locales.

Los zócalos se ejecutarán perfectamente aplomados y su unión con el piso debe ser uniforme al igual que con las paredes, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro, así como tampoco se deberán dejar luces diferentes entre las piezas componentes de zócalos con las paredes. En las planillas de locales se indicarán las medidas y formas de colocación.

  - DE MADERA PARA PINTAR

En todos los locales de solado de cemento alisado los zocalos serán de madera para pintar.

  - CERAMICOS ESMALTADOS

En todos los ambientes donde se haya colocado piso cerámico de alto tránsito, se colocaran piezas cerámicas esmaltadas según plan illa de localesrior. El color de los zocalos será el mismo que el de los pisos de dicho ambiente. Todas las piezas a proveer serán de primera calidad, sin escamaduras ni defectos superficiales y se colocarán alineados por hileras paralelas y juntas perpendiculares en forma de retícula cuadriculada, fijándolas con adhesivo especial, completamente limpia. Las juntas serán cerradas tomadas con pastina del color al tono.

Todas las piezas se colocarán con el bisel hacia arriba.

El Contratista tendrá en cuenta que debe entregar a la repartición piezas de repuesto en cantidad equivalente al 1%.

13 – SOLIAS, UMBRALES Y PIEZAS GRANÍTICAS.

  - GENERALIDADES

21

FOLIO

Se proveerán y colocarán en piezas del material y en la forma que en cada caso se indica en los planos o planilla de locales.

Se exigirá la colocación de solias en la proyección de todas las puertas interiores y del ancho del muro correspondiente. Las solias y umbrales, se confeccionarán según solado hasta nivel iferior carpinterias, caso contrario se modularán haciendo coincidir los cortes con las juntas del piso al cual se adosen. Se tendrá la precaución de que no queden sobresaltos ni desniveles entre la pieza colocada y los solados contiguos.

  - MESADAS.

13.1.2. En baños, laboratorios y cocina: se proveerán y colocarán mesadas de granito natural gris mara de 2,5 cm de espesor como mínimo. Las dimensiones y formas nominales que corresponden en cada caso están indicadas en la planilla de carpintería correspondientes, para su colocación se ajustaran las medidas a las dimensiones definitivas de los locales dónde se ubicaran, siendo las piezas  cortadas en un solo elemento por tramo.

La colocación de las mesadas será realizada evitando cortes en el revestimiento amurando como mínimo 2 cm en la mampostería, se le agregara ménsula metálica de hierro ángulo de 1" por 3/8" cada 50 cm como mínimo entre apoyos, tendrán pegadas las piletas, vendrán con los orificios para grifería que correspondan en cada caso y los bordes expuestos redondeados. No se aceptarán piezas que contengan fisuras ó rajaduras, oquedades u otro tipo de deficiencia del material.

- - REVESTIMIENTOS

14.0. GENERALIDADES

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indique en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; cuando sea necesario el corte se ejecutará con toda limpieza y exactitud

Para su colocación se deberá tener en cuenta la indicación de los planos para el inicio de las hiladas, debiendo no obstante coordinarse con La Inspección los ajustes finales.

- - CARPINTERIA METALICA

  - ALUMINIO

    - GENERALIDADES

Los materiales a emplear serán de primera calidad. La carpintería se ejecutará con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima calidad, sin poros ni sopladuras y perfectamente rectos. Para el cálculo resistente de carpinterías de aluminio se tomará la presión que ejercen los vientos máximos de la zona donde se edifica y para esa altura de edificio, y no será menor de 146 kg/m2.

En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento tendrá una deflexión que supere 1/375 de la luz libre ente apoyos. Para los movimientos propios provocados por cambios de temperatura en cada elemento de la fachada, se tomará como coeficiente 24 x 10 – 6 mm c/ºC y una diferencia de temperatura de 50 ºC.

Está a cargo y por cuenta del Contratista la confección de planos completos de detalles con los cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en las instrucciones que le suministrará la Inspección de Obra. La presentación de los planos para la aprobación por la Inspección de Obra deberá hacerse como mínimo con 15 (quince) días de anticipación del comienzo del trabajo.

Cualquier variante, que la Inspección crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una

22

FOLIO

adaptación de los planos de licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales.

El Contratista presentará un muestrario de carpinterías a emplearse en la obra, a fin de que sean aprobados por la Inspección de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos de fabricación.

    - Perfiles

Se utilizarán perfiles de aluminio extruído que cumplan con las exigencias de la Norma IRAM 687 (aleación 6063, temple T6), tendrán una resistencia a la tracción mínima de 205 Mpa, y un limite elástico de 170 Mpa. Serán del tipo “Módena”, A 30 New, Frente Integral o Piel de Vidrio de ALUAR o similar, según corresponda. El acabado de la perfilería podrá ser:

Prepintado blanco.

    - VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y NIVELES

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías.

Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para la Inspección de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se utilizan si no se toman las precauciones mencionadas, el arreglo de las carpinterías desechadas solo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la Carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

    - Juntas, sellados y protecciones

En todos los casos sin excepción se preverán juntas de dilatación en los cerramientos para absorber los movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), y los movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm. La obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo resistente a la intemperie, con una vida útil no inferior a 20 años.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán tratarse con sellador hidrófugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no inferior a 20 años. En todos los sellados se deberá prever la colocación de un “respaldo” que evite que el sellado trabaje uniendo caras perpendiculares.

Las  uniones  entre  los  marcos  de  aluminio  y  los  muñones  fijos  de  hierro  deberán  ser

perfectamente aisladas mediante cinta, sellador o cualquier otro elemento que asegure una perfecta aislación entre una y otra superficie. En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento previo de 2 manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. Las uniones de las carpinterías con la albañilería u hormigón se sellarán con caucho de silicona.

Todas  las  carpinterías  se  colocarán  en  sus  premarcos  permitiendo  de  esta  manera  dar

acabado correcto a todas las caras de los vanos. Todos los selladores se colocarán sobre cintas de poliuretano esponjoso de sección circular.

Los burletes serán de alta flexibilidad, color negro, de forma y dimensiones adecuadas para su uso. La calidad de los mismos responderá a lo especificado según Norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12. En caso de ser necesario colocar felpas de hermeticidad, las mismas serán de base tejida de polipropileno rígido con filamentos de polipropileno siliconados con “finseal”.

    - Herrajes y accesorios

23

FOLIO

Se preverán en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura. Todos los accesorios, herrajes, burletes, premarcos, contramarcos, contravidrios, burletes, etc.,serán los especificados y recomendados por el fabricante de los perfiles. Los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, etc., deberán ser provistos por el Contratista, y serán de aluminio o acero inoxidable no magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolítico de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

Las puertas antiflama de salidas de emergencia, llevarán Barra antipánico tipo Touch Bar, con bisagras de acero inoxidable de 4" x 4" con balines y cerrador de bomba de brazo paralelo con velocidad de cierre ajustable.

    - Control en taller

El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. La Inspección de Obra, cuando lo estime conveniente, hará visitas a taller para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de la ejecución de partes no visibles hará hacer  los exámenes, pruebas o ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra elementos terminados, se solicitará anticipadamente la inspección de éstos en taller. Ante cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, éste será devuelto a taller para su corrección, aunque ya hubiere sido inspeccionado y aceptado en taller.

    - Colocación en obra

El armado, colocación y montaje deberá ser realizado por personal idóneo y capacitado en la materia. Los cristales serán todos dobles con lamina intermedia y un espesor mínimo de 3+3 de seguridad; deberán ser colocados por el mismo armador de la carpintería. La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías, siendo su obligación pedir la verificación por la Inspección de la colocación exacta de las carpinterías. Correrán por cuenta del Contratista los mayores costos que se presenten si no se toman las precauciones mencionadas.

  - MADERA

    - GENERALIDADES

Las maderas deberán resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas y sin escalladuras. Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las obras en las cuales se hubiere empleado para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego máximo de 3 mm. Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc., será arreglada o cambiada por el Contratista a sus expensas.

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles que sean

necesarias para la realización de los trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Está a cargo y por cuenta del Contratista la confección de planos completos de detalles con los cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en las instrucciones que le suministrará la Inspección de Obra. La presentación de los planos para la aprobación por la Inspección de Obra deberá hacerse como mínimo con 15 (quince) días de anticipación del comienzo del trabajo.

Cualquier variante, que la Inspección crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales.

El Contratista presentará un muestrario de carpinterías a emplearse en la obra, a fin de que sean aprobados por la Inspección de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos de fabricación.

24

FOLIO

    - VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y NIVELES

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías.

Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para la Inspección de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se utilizan si no se toman las precauciones mencionadas, el arreglo de las carpinterías desechadas solo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la Carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

    - HERRAJES

Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, serán de bronce platil. Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bañada del mismo color del herraje. Los herrajes a colocar tendrán un tamaño y serán fijados con una separación proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado. El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absolutas, y a recolocar aquel que está mal colocado. Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras.

    - PUERTAS PLACA

Tendrán armazón de pino con 100% de espacios llenos, guardacantos de cedro en los cuatros costados, y terciados de 5 mm. Los espesores serán de 50 mm, según se indique en las planillas. Se utilizará el tipo placado con bastidor perimetral y travesaños intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadrículas tendrán como máximo 7 cm de lado. Toda puerta deberá enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos serán de la misma madera de la lámina del revestimiento de la puerta. El terciado a emplearse, deberá ser de veta atravesada al sentido de la veta de la chapa.

Las puertas de las aulas y laboratorios deberán contar con un sector vidriado transparente central a una altura de 1.20m de 0.40 x 0.40 cm. El vidrio a colocar será de 4 mm de espesor.

  - TABIQUES INTERIORES

    - TABIQUES SANITARIOS

      - Puertas

De 32 mm. de espesor en paneles con tapa canto en ABS. color gris tiza.

      - Herrajes

Bisagras exteriores bronce platil dos por hoja y cerrojo de aluminio de simple accionamiento con cerraduras libre-ocupado que cuente con posibilidad de apertura de seguridad exterior.

16 – INSTALACION SANITARIA

  - CONSIDERACIONES GENERALES

    - Objeto

25

FOLIO

Estas Especificaciones Técnicas, se refieren expresamente al suministro y construcción y remodelación de    todas las obras sanitarias internas del edificio.

El Contratista garantizará el cumplimiento de las condiciones especificadas más adelante y es responsable tanto por el cálculo como por la ejecución de las instalaciones y por su comportamiento.

    - Normas y Reglamentos

Todos los trabajos incluidos en la presente instalación deberán cumplir con las Especificaciones de este Pliego y con las Reglamentaciones vigentes del Ente oficial correspondiente.

    - Planos

      - Planos Reglamentarios

El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos reglamentarios que deberá someter a la aprobación de la Repartición de competencia. Dichos planos deberán presentarse bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico habilitado. Cualquier   modificación   y observación introducida por esa repartición a estos  planos deberá ser comunicada a la Inspección de Obra acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez recogidos los originales el Contratista entregará cuatro copias de cada uno de los planos aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra, más el soporte digital respectivo.

      - Planos de modificaciones

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea cual fuere la causa de la modificación, deberá ser confeccionados en originales acompañando para su aprobación por la Inspección de  Obra, cuatro copias, más soporte digital.

    - Catálogos y Muestras

El Contratista presentará para su aprobación por la Dirección de Obra, catálogos de cada uno de los accesorios, artefactos, grifería y todo material que prevea instalar en obra. El Contratista presentará a su vez, previo al acopio en obra muestra de los materiales, accesorios, artefactos, grifería, etc., que prevea instalar en obra, los que quedarán en poder de la Inspección de Obra hasta la recepción provisoria de las instalaciones y que servirán de elemento de cotejo, cada vez que una partida de materiales ingrese a obra para su instalación.

    - Ensayos - Pruebas e Inspecciones

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse para cumplir con lo requerido por el Reglamento del Ente correspondiente, el Contratista deberá practicar en cualquier momento las pruebas que requiera la Inspección de Obra, a su costo.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen no eximirán al Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos, debiendo facilitar a la Inspección de Obra todos, los

elementos y personal que se requiera.

    - Replanteo

En el momento señalado en el Plan de Trabajos aprobado, el Contratista procederá a la realización del Replanteo de la Obra, el que deberá ejecutarse en presencia de la Inspección de Obra.

No podrá iniciar la realización de ninguna parte de la instalación si no ha obtenido la aprobación por parte de la Dirección de Obra, del replanteo correspondiente.

Si así no lo hiciera, la obra ejecutada lo será bajo su exclusiva responsabilidad.

El Contratista conservará en obra toda documentación o duplicado para facilitar el debido control e inspección de los trabajos que se ejecuten. Sobre una copia del plano marcará con colores convencionales las partes de la instalación cuyo replanteo haya sido aprobado por la Inspección de Obra.

    - Documentación Conforme a Obra

26

FOLIO

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección de Obra, los originales y copia de los planos Conforme a Obra, más soporte digital.

Una vez conformados por la Inspección de Obra, serán devueltos al Contratista para su presentación y aprobación por la Repartición de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Dirección de Obra este Certificado conjuntamente con el original , copias y soporte digital respectivo.

    - De la oferta

A los efectos de la confección de la oferta, el oferente deberá efectuar sus propios cómputos. Se deja establecido que los cómputos que forman parte de la presente documentación son meramente indicativos. Debe tenerse en cuenta que los planos de instalaciones sanitarias contemplan la construcción de las próximas etapas por  lo que el tendido reflejado en los mismos debe respetarse, evitando así complicaciones en el tendido futuro.

16.1.9 VER ANEXO 2.12

- -  INSTALACION TERMOMECANICA

17.1. GENERALIDADES

El criterio que se adopto para la climatización, esta basado en un sistema de Aire Acondicionado (frío-calor), empleando para ello maquinas enfriadoras de líquidos, condensación por aire, unidades de tratamiento de aire

17.1.1 VER ANEXO 2.7

Nota:

El presupuesto de las instalaciones sanitarias referente a cañerías en sus diferentes diámetros y materiales, provisión y colocación de artefactos y accesorios incluyen la totalidad de las piezas de conexión y la correspondiente mano de obra.

Para la determinación del precio de la oferta, el oferente deberá realizar sus propios cómputos.

- -  INSTALACION ELECTRICA

18.1 VER ANEXO 2.6 Y 2.6.1

Nota:

El presupuesto de las instalaciones eléctricas referente a cañerías en sus diferentes diámetros y materiales, provisión y colocación de artefactos y accesorios debe incluir la totalidad de las piezas de conexión y la correspondiente mano de obra.

Para la determinación del precio de la oferta, el oferente deberá realizar sus propios cómputos.

- – INSTALACION CONTRA INCENDIO

  - GENERALIDADES

Toda la instalación se ejecutará de acuerdo con las exigencias de la Dirección General de Bomberos.

    - Ver “Análisis de condiciones generales de seguridad a nivel proyecto”, adjunto

19.1 VER ANEXO 2.10 Y 2.11

- INSTALACION GAS

20.1 VER ANEXO 2.8 Y 2.9

27

FOLIO

- INSTALACION BAJA TENSION

21.1 VER ANEXO 2.7.1

- PINTURA

22.0. GENERALIDADES

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas as obras ser limpiadas prolijamente y preparadas convenientemente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos con anterioridad y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluido no se admitirá el empleo de pinturas

espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se opte por desarrollar el trabajo. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

Para la ejecución de los trabajos el Contratista procederá a colocar protecciones, guardapolvos, burleteado de aberturas, y todo otro elemento protector necesario para el resguardo de los bienes y personas. Se verificará antes de cada jornada de trabajo el perfecto sellado de ventanas, tomas de aire, extractores, etc. El Contratista será responsable de limpiar o reponer a su costo los elementos afectados. Terminadas las tareas de pintura se verificará la limpieza de rejillas, desagües, canaletas, etc.

Todos los guardapolvos, andamios y balancines se ajustarán a las disposiciones municipales vigentes. No obstante, lo manifestado, el hecho de contar con dicha aprobación no exime de las responsabilidades que le pudieran corresponder emergentes en la deficiencia de la construcción de los citados elementos.

El Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura.

Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, (salvo en las

pinturas que se precise un proceso continuo).

En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano de pintura se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la construcción hayan dado fin a sus trabajos.

Será condición indispensable para la aceptación  de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causas no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obras, el Contratista tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias. Además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que esta constituya trabajo adicional. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía.

Estos envases no podrán ser abiertos hasta tanto la Dirección de Obra los haya revisado.

Las pinturas y demás materiales que se acopien en la obra se colocarán al abrigo de la intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservación.

La Inspección de Obra podrá en cualquier momento exigir la comprobación de la procedencia de los materiales a emplear.

28

FOLIO

Los ensayos de calidad y espesor para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuarán en laboratorios oficiales, a elección de la Inspección de obra, y su costo será a cargo del Contratista, como así también el repintado total de la pieza que demande la extracción de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deber tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que se usa responda en todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presentan tales defectos.

La presente especificación tendrá validez para cualquier material de preparación, tarea previa o de terminación que tenga vinculación con el ítem.

En todos los casos el Contratista presentará a la Inspección de Obra catálogo y muestra de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta verifique el tono a emplearse. Cuando la especificación de pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo de la marca adoptada,  el  Contratista  notificará  a  la  Inspección  de  Obra  para  que  esta  resuelva  el temperamento a seguir.

En el caso de que los colores de catálogos no satisfagan a la Inspección de Obra,  el Contratista deberá presentar muestras de color que se le indique.

Muestras: el Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la Inspección las tonalidades y colores por Nota, y de acuerdo a catálogo o muestra que le indique la Inspección, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigirán. Luego en trozos de chapa de 50 por 50 ejecutará el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que someterá a aprobación de la inspección quedando selladas y firmadas en poder de la misma.

En este momento se procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original; solo se permitirá el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigirá formulación y fabricación en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra.

Las superficies existentes a pintar recibirán un lijado profundo a mano con cepillo de alambre, desprendiendo partes descascaradas y englobadas, luego toda la superficie se limpiará con cepillo de cerdas fuertes para eliminar el polvo y la suciedad. Se procederá al manguereado del muro, dejando secar mínimo 24 hs antes de proceder a aplicar una mano de fijador sintético. En el caso de existencia de hongos  en la superficie a pintar, se limpiará la misma con detergente. Una vez enjuagada se aplicará con cepillo una solución de lavandina que contenga 8 gr de cloro por litro, finalmente se enjuagará bien la superficie y se dejará secar.

En las superficies nuevas que contengan cemento o cal, para acelerar el proceso de curado que evitará las eflorescencias por alcalinidad, se lavará la superficie con una parte de ácido clorhídrico (muriático) diluido en 10 partes de agua y luego enjuagar con abundante agua.

EL enduido será aplicado en capas sucesivas y delgadas, dejando transcurrir entre 2 horas y

hasta un máximo de 6 hs – antes de pasar una lija fina, quitando luego el polvo resultante con cepillo de cerdas suaves. Al término de esta tarea el paramento quedará perfectamente limpio y libre de ondulaciones.

Finalmente, y transcurridas 8 hs desde el enduido, se aplicará una nueva mano de fijador sintético. En muros exteriores se utilizará enduido al agua para exteriores y en muros interiores se utilizará enduido al agua para interiores. En el caso de muros con terminación satinada - látex o sintético - se aplicará un enduido total (mínimo de 2 manos).

Los colores a definir serán el latex en paredes color blanco tiza, y  en las exteriores en revestimiento plástico color tiza, en los reundidos según vistas en color gris, igualmente se definirá y se realizaran muestras para cada una de ellas.

Las puertas placas se ppintaran con esmalte sintetico satinado color blanco.

  - LATEX SATINADO PARA INTERIORES

Comprende las superficies de muros interiores terminadas con revoque a la cal.

29

FOLIO

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Mezclar el contenido del envase con movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie. Aplicar 2 o 3 manos a pincel, rodillo, o soplete. Superficies nuevas de revoque sin curar con menos de 3 meses de realizadas: Lavar la superficie con una solución de ácido clorhídrico o muriático diluido al 10% en agua. Para estas tareas usar guantes de látex o neoprene y antiparras de seguridad. Enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua o una mano de Fijador al Agua.

  - LATEX SOBRE CIELORRASOS DE YESO

Sobre las superficies de los cielorrasos de placas de yeso con junta tomada, dejándolas perfectamente limpias, previo enduido, lijado y cepillado se aplicarán una mano de imprimación y dos manos de látex especial para cielorrasos.

  - ANTICORROSIVA Y FONDO ESTABILIZADOR DE OXIDO

Toda estructura de hierro que de o no a la vista será montado en obra con el siguiente tratamiento dado en taller: La primera mano se aplicará con pintura antióxido sintética al cromato de zinc, a soplete con diluyente s/indicaciones del fabricante, con espesor de película seca de 15 a 20 micrones. La superficie será lisa, uniforme, libre de corrimientos y los bordes perfectamente cubiertos. La segunda mano se aplicará pintura antióxido sintética, ídem primera mano. La tercera mano se aplicará esmalte sintético color a elección de la Inspección de Obra. Se aplicará a soplete con diluyente s/indicaciones del fabricante, con espesor de película seca de 20 micrones. Se realizará en un plazo no mayor de 15 días, a contar desde la aplicación de la segunda mano.

Estas estructuras serán retocadas en obra, en caso de golpearse o resentirse el proceso antes citado.

El proceso en carpinterías y otras partes metálicas será similar a lo mencionado anteriormente.

  - ESMALTE SINTETICO

Todos los marcos de carpintería y estructuras metálicas a la vista llevarán una primera mano de pintura antióxido sintética al cromato de zinc, a soplete con diluyente s/indicaciones del fabricante, con espesor de película seca de 15 a 20 micrones. La superficie será lisa, uniforme, libre de corrimientos y los bordes perfectamente cubiertos.

La segunda mano se aplicará pintura antióxido sintética, ídem primera mano.

La tercera mano se aplicará esmalte sintético, color a elección de la Inspección de Obra. Se aplicará a soplete con diluyente s/indicaciones del fabricante, con espesor de película seca de 20 micrones. Se realizará en un plazo no mayor de 15 días, a contar desde la aplicación de la segunda mano.

Estas estructuras serán retocadas en obra, en caso de golpearse o resentirse el proceso antes citado.

mineral, en las siguientes proporciones: primera mano, uno a uno; segunda y tercera mano, 20% de aguarrás.

- ACRISTALAMIENTO

23.0. GENERALIDADES

El acristalamiento a colocar en obra será de la clase y tipo que en cada caso se especifique en planos de carpintería.

Todos los cristales que puedan generar un riesgo para los usuarios del edificio serán del tipo doble laminado de seguridad del espesor que se indique en planilas de carpinterias.

Se utilizarán cristales planos elaborados  por proceso de “flotado” sobre piletas de estaño fundido, serán de características equivalentes a los cristales “Float” (cristal flotado), es un vidrio transparente de caras planas y paralelas que presenta superficies brillantes pulidas a fuego, dichas características aseguran una visión libre de distorsión. Incoloro o coloreado en su masa, de VASA  o  equivalente. Estarán  exentos de todo  defecto: no  tendrán alabeos,  manchas,

30

FOLIO

picaduras, burbujas u otras imperfecciones. Serán cortados con la mayor exactitud posible, dejando un vacío de 1 mm con las aberturas para evitar su rotura por dilatación. Las medidas consignadas en la planilla de carpintería y planos son aproximadas, el Contratista será el único responsable de la verificación de medidas en obra.

Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de cristales, ésta deberá ser de la mejor calidad, asegurando su permanente elasticidad. Los burletes serán del tipo elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie; contornearán el perímetro completo de los cristales, y deberán tener estrías para ajuste en las superficies verticales de contacto con los cristales y ser lisos en las demás caras. Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer.

Independientemente de los espesores de cristales exteriores consignados en la documentación de obra, es obligación del Contratista verificarlos de acuerdo al procedimiento de cálculo indicado en la Norma IRAM 12595, estando a su cargo cualquier rectificación resultante.

Serán de tipo, espesor y color, especificado en planos de aberturas que integra la presente

licitación, salvo indicación contraria en documentación técnica particular.

23.2. CRISTAL LAMINADO

Cuando se especifique cristal laminado se utilizará el compuesto por láminas de cristal y una lámina intermedia de polivinil vitural (PVB) incoloro de 0,38 mm de espesor, salvo indicación en contrario serán de 8.4 mm (dos láminas de cristal 4 mm, una de ellas templada), color según detalle.

    - Las carpinterías exteriores llevarán vidrio doble, la lámina exterior será de cristal tipo Float 3 mm.+ PVB de 0.38mm. + Float 3mm. color gris arquitectura, la interior será de cristal tipo Float 4 mm.

    - Las carpinterías exteriores tipo fachada integral que cubran vigas de borde y losas

serán esmaltadas.

23.3. ESPEJOS

En los sanitarios llevará placa vítrea de primera calidad, con superficies lisas sin alabeos y que reproduzcan la imagen perfecta y nítida, se colocarán con tarugos y tornillo y las grampas de sujeción serán de bronce-platil, su espesor será como mínimo de 3 mm., plateados y con dos manos de pintura de protección.

24 VARIOS

  - BARRALES, PASAMANOS Y EQUIPAMIENTO PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS

En los baños para discapacitados se colocarán elementos especialmente diseñados para tal fin de acuerdo al siguiente detalle:

Manija de puerta

Barral rebatible para inodoro fabricado en caño negro ø 1 ½” doblado y pintado con epoxi color blanco

Barral fijo de similares características

Barral de apoyo para lavatorio de iguales características Dispensers para jabón, agua y descarga de inodoro Espejo inclinado

Estos elementos serán de reconocida marca y calidad, no aceptándose de fabricación propia ú espontánea, se colocarán con tarugos y tornillos tirafondos asegurándolos firmemente a los muros.

  - ESTRUCTURA METALICAS

Se proponen estructuras metálicas, fabricadas en hierro normalizado según detalles en planos y planillas y memoria de cálculo. Para el caso de optar por otra conformación parcial o total, se deberá contar con la previa autorización de la Inspección de Obra para su adopción.

MATERIALES Y MEDIOS DE UNIÓN: Rigen las Disp. del Cap. 2, 8 y 9 del Reglamento CIRSOC 301 y los Cap. 4, 5 y 6 de la Recomendación CIRSOC 303.

31

FOLIO

ENSAYOS A REALIZAR: La Inspección de Obra podrá exigir ante alguna duda con respecto a los materiales y/o elemento estructural cualquiera de los ensayos descriptos en el Cap. 2 del Reglamento CIRSOC 301 y en los Cap. 4, 5 y 6 de la Recomendación CIRSOC 303.

MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS: Rigen las Disp. descriptas en el Cap. 10 del Reglamento CIRSOC 301 y Cap. 4, 5 y 6 de la Recomendación CIRSOC 303.

PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS: Todos los elementos estructurales metálicos se protegerán con antióxido (2 manos). Cuando los elementos estructurales queden a la vista se protegerán con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético mate, color según lo indicado en planilla de locales. Se realizarán las muestras correspondientes para ser aprobadas por la Inspección antes de ejecutar el trabajo.

Rigen las Disp. descriptas en el Cap. 10 del Reglamento CIRSOC 301 y los Cap. 4, 5, 6 y 7 de la Recomendación CIRSOC 303.

Todas las piezas metálicas de puentes y escaleras interiores previo al antióxido, convertidor y pintura esmalte sintético serán arenadas y metalizadas al zinc con un espesor mínimo de 60 micrones.

  - VER ANEXO 2.3

- – INSTALACION ELECTROMECANICA

25.1 VER ANEXO 2.6

- – TAREAS COMPLEMENTARIAS

  - LIMPIEZA PERIÓDICA, FINAL Y VIGILANCIA DE OBRA

Las obras se entregarán limpias de escombros y sobrantes de tierra y de otros objetos, deberá asimismo mantenerla en orden y limpia durante todo el período que dure la ejecución y hasta que sea aprobada la Recepción provisoria. Asimismo, durante el período antedicho se mantendrá vigilancia continua de la obra y todo el predio, asegurándose el Contratista en todo momento que personas extrañas al desarrollo de la obra y/ó no autorizadas no puedan ingresar a la misma. Será único responsable de los robos o deterioros que puedan sufrir materiales, estructuras, artefactos y demás elementos en su zona de trabajo. Tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personas, y daños a propiedades linderas.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran - durante la ejecución de la obra y hasta la recepción provisoria de la misma - accidentes o perjuicios a personas o cosas, el Contratista queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el perjuicio producido. El Contratista restituirá a la UNNOBA los gastos que eroguen las acciones de trabajos y daños a terceros o bienes, pudiendo la UNNOBA retener de las sumas que se le adeuden, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto las reclamaciones o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantadas o terminadas por gestión y a costa del Contratista. Tales retenciones podrán operarse también inmediatamente después de ocurrido el hecho cuando UNNOBA lo estime oportuno.

  - DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA

Al finalizar las obras y conjuntamente con el cierre de la certificación y la firma del Acta de Recepción Provisoria la contratista entregará los Planos Conforme a Obra considerando en ello tres juegos de planos y planillas firmados en original por el representante de la empresa dónde se reflejen todos los datos finales y consolidados de la obra ejecutada, en cuanto a arquitectura, ingeniería e instalaciones se refiere. Asimismo, se acompañará esta documentación con un soporte digital dónde estén grabados los archivos correspondientes a planos y otros documentos e imágenes.

32

FOLIO

27 – CONSIDERACIONES GENERALES

  - ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelos Se realizara por cuenta y cargo del cotratista, y se entregara a la DDO.

  - DETERMINACION DE NIVELES

El Contratista deberá consultar los niveles de cordón cuneta a la municipalidad y realizar los ajustes de proyecto necesarios.

Los niveles resultantes serán los que mandarán para efectuar todos los trabajos de cimentación, mampostería, pisos, veredas etc. El Contratista queda obligado a efectuar los desmontes, rellenos, terraplenes, etc., que fueran necesarios para obtener la nivelación proyectada. Se darán por válidos los niveles indicados en planos, o en su defecto los que determine la Inspección. Toda obra necesaria  para cumplir lo especificado en materia de niveles, rellenos y desmontes tanto internos como externos, serán responsabilidad del Contratista y se considerarán incluidos en el valor de la Oferta, por lo que no se considerará reclamo alguno por los mismos en concepto de adicional.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, la Inspección los ratificará o rectificará durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles.

Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en la construcción, el Contratista ejecutará un mojón de hormigón armado de 30 x 30 cm. de sección, enterrados o

anclados 80 cm. en un lecho de hormigón pobre apisonado y sobresaliendo sobre el terreno 50 cm. en cuya cara superior se empotrará un bulón cuya cabeza quede al ras con la mampostería.

Al iniciarse la obra se determinará la cota de la cara superior de dicho bulón, con intervención de la Inspección de Obra. Todos los niveles de la obra deberán referirse a dicha cota. El mencionado pilar no podrá demolerse hasta después de concluida la ejecución de todos los solados exteriores e interiores.

  - Apuntalamiento

Los puntales deberán disponerse de manera tal que permitan la colocación de la armadura del refuerzo, su posterior encofrado, llenado y curado. La densidad de los puntales, su calidad, sección, ubicación y forma de arriostramiento serán supervisada por la Inspección, la que podrá requerir las modificaciones que considere conveniente. El retiro de los puntales en ningún caso se realizará antes de los 21 días de vertido el hormigón.

  - ANDAMIOS

Se utilizará el tipo de andamio más adecuado en función de las tareas a ejecutar.

  - TRABAJOS, OPERARIOS, MATERIALES Y ARTEFACTOS

La Inspección rechazará y hará retirar de la obra o del obrador todos los elementos que no hayan cumplido con la aprobación de materiales.

El Contratista deberá prever además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones,

todos aquellos trabajos y elementos, que, aunque no se detallen o indiquen expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación ó se requiera para asegurar su correcto funcionamiento o máximo rendimiento, como así también todos los gastos que se originen en concepto de transportes, inspecciones, pruebas y demás erogaciones.

En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el Trabajo para la actividad de la Construcción, imperará lo establecido por la Ley Nacional 24.557 y su reglamentación, el Decreto 911/96, las resoluciones, disposiciones y demás normas vigentes y futuras, así como las ordenanzas y reglamentaciones de la Municipalidad de Baradero que resulten de aplicación.

    - INSTRUCCIÓN AL PERSONAL

33

FOLIO

El Contratista queda obligado a instruir al personal que designe el Comitente, para el manejo posterior de las instalaciones, como así también a prestar toda colaboración necesaria para obtener el máximo de eficiencia de las mismas.

    - INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO

El Contratista queda obligado a entregar un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones, con treinta (30) días de antelación respecto a la fecha prevista para las pruebas de recepción provisional de las obras.

    - IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS

En los casos en se requiera, las instalaciones serán pintadas con colores convencionales con el fin de individualizar fácilmente los elementos que las componen, con indicaciones escritas en castellano ya sea sobre placas de acrílico, mediante calcomanías o letreros indicadores conforme con el elemento de que se trate.

  - MATERIALES

27.6.1 equivalencias de marcas, elementos o equipos

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendrán sello de aprobación de Norma IRAM; esta condición es necesaria, cuando no exista esta posibilidad, la aprobación de los mismos estará a cargo de la Inspección para su aprobación y aplicación definitiva.   Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad mínima requerida y exigida. Tal  calidad  cubre  en  todo  o  parte  los  siguientes  aspectos  y  propiedades:  apariencia  y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de  calidad  de  fabricación,  comportamiento  en  servicio,  apoyo  tecnológico  o  ingeniería  de producción,  servicio  posventa,  provisión  de  repuestos,  garantías,  cualidades  de  uso  y mantenimiento.

La Inspección de Obra decidirá la procedencia o no de la  equivalencia  entre  materiales, equipos o elementos indicados en la documentación contractual y los que pudieran presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista presentará simultáneamente los siguientes elementos:

- Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

- Catálogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos, editados por los respectivos fabricantes.

- Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y en el control de calidad

efectuados por el productor.

- Otros elementos de juicio que requiera la Inspección de Obra, tales como certificados de ensayos de laboratorios, ensayos no destructivos, etc.

- Certificados de control de fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricación donde estas se encuentren a cargo de la Contratista.

De no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, la Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda.

La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservación de la construcción según su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra serán los correspondientes a una misma línea de producción, fabricación o diseño industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.

    - Muestras de materiales y elementos de construcción

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecución de la obra y en particular de las estructuras, serán nuevos y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo emplearse sin la previa aprobación de la Inspección.

34

FOLIO

En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspección la Contratista informará a ésta lo referente a la procedencia y condiciones de extracción, provisión o elaboración de los materiales y elementos a utilizar, pudiéndose objetar la aceptación de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras innecesarias.

La Inspección podrá tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparación, almacenamiento o empleo, tanto en la obra como en los obradores o talleres externos.

Todos aquellos materiales o elementos que no se adecuen a las exigencias requeridas, serán retirados inmediatamente de la obra.

Por lo menos Quince (15) días antes a la iniciación de cada trabajo, conforme al Plan de Trabajos Aprobado, la Contratista presentará a consideración de la Inspección para su aprobación, muestras de materiales y elementos a emplearse en la obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los que serán conservados por la Inspección de Obra como prueba de control, no pudiéndose utilizar en la ejecución de trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados como tales, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirva como punto de referencia.

En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspección lo requiera, se describirán en memorias separadas acompañadas de catálogos técnicos, folletos, prospectos, visita a fabrica o cualquier otro medio o dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. En caso de visita a fábrica, la Contratista costeará los gastos emergentes de viaje y estadía del personal técnico de la Administración designado para realizar dichas verificaciones.

La presentación de muestras y su aprobación por parte de la Inspección no  eximen a la

Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita e implícitamente en las especificaciones y planos.

    - Ensayos de recepción y control

Además de las inspecciones reglamentarias, la Inspección requerirá a la Contratista realizar todos los ensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y reglamentaciones de aplicación se cumplen satisfactoriamente, para cualquier elemento, material, equipo o insumo de la obra.

La toma de muestras se realizará en todos los casos bajo la supervisión de Inspección de Obra,  con  la  presencia  de  la  Contratista  o  su  Representante  Técnico  o  Profesional.  Su ausencia no invalidará lo actuado, quedando asentada en el documento que se emita del acto. La Contratista costeará los gastos de los ensayos  y de su personal afectado a cualquier actividad relacionada con ellos.

Para los ensayos de control y recepción, las muestras de los materiales o elementos se tomarán directamente de los acopiados en obra.

La toma de muestras se hará en cada caso conforme a las instrucciones indicadas en las Normas IRAM o, en su defecto, de la norma de aplicación respectiva.

La oportunidad de los ensayos de verificación será:

- Previo a iniciar los trabajos;

- Durante la ejecución de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provisión;

- Si la fuente de provisión sufre alteraciones importantes;

- Periódicamente, al recepcionar en obra nuevas partidas

- Toda vez que la Inspección lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo.

Los ensayos de verificación de calidad se efectuarán en laboratorios tecnológicos habilitados y aceptados por la Inspección de obra.

Cualquier  elemento  que  resultará  defectuoso  o  no  cumpliera  con  los  requerimientos  y

especificaciones, será removido, reemplazado y vuelto a ensayar  a exclusivo cargo de la Contratista hasta su aprobación por Inspección de Obra.

    - Tolerancias

35

FOLIO

La perfección y calidad en la terminación de cada trabajo será determinada por juicio exclusivo de la Inspección de obra.

El cumplimiento de estas especificaciones se considerará superado si  las  mediciones  de control quedan acotadas en las tolerancias indicadas a continuación.

    - MATERIALES

Todos los materiales a incorporar y utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de fábrica y cerrados. La Inspección se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las especificaciones del Pliego o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

      - Ladrillos comunes

Los ladrillos comunes cumplirán con las características y ensayos de las normas IRAM 1549. Presentarán color rojizo uniforme, superficies planas y aristas vivas. Su estructura no contendrá huecos, cuerpos extraños ni núcleos calizos.

      - Ladrillos cerámicos huecos

Los ladrillos huecos, denominados del tipo cerámico, estarán constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin estratificación y que no contendrá núcleos calizos u otros.

Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas para mejor adhesión del mortero. Su color será rojo vivo y uniforme. Se ajustarán a las normas IRAM Nº 1549 y serán de las mejores obtenidas en plaza y de marca aceptada por la Inspección.

      - Cal hidratada

Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en las normas IRAM 1516, 1626 y 1508. No se permitirá la mezcla de cales de distintas marcas o clases, aunque hayan sido aprobadas individualmente. Procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad. Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia.

      - Cementos comunes

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de primera calidad y aceptada por la Inspección. Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia. Sus características responderán a las indicadas en las Normas IRAM 1503 y 1504. El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y quedará constantemente sometido al

examen de la Inspección. Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra. De igual forma se procederá con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se averiasen o deteriorasen durante el curso de los trabajos.

      - Cemento de albañilería

Deberán cumplir con la norma IRAM 1685, debiendo tenerse en cuenta las mismas indicaciones hechas para el caso de los cementos comunes.

      - Arenas

La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso, no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a sus características lo determinado por las normas IRAM Nº 1509,1512,1525, y 1633.

      - Cascotes

Los cascotes a emplearse para contrapisos, banquinas, etc., provendrán de ladrillos, debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamaño variará entre 2 a 5 cm. aproximadamente.

36

FOLIO

      - Agregados gruesos

Deberán cumplir con las características de las normas IRAM 1531 y 1533. Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40 mm. en aquellas partes cuyos espesores sean mayores de 15 cm.; entre 10 a 30 mm. en aquellas partes cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm., y de 10 a 20 mm. en aquellas partes cuyos espesores sean menores a 10 cm.

Podrá emplearse indistintamente piedra partida a canto rodado, siempre que sean limpios y de tamaño apropiado proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes. En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo

autorización expresa de la Inspección.

      - Mezclas

Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección. Se desechará, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal hidráulica que haya comenzado a endurecerse. Las pastas serán mas bien espesas que fluidas.

Planilla de mezclas

SOS DOSAJE COMPONENTES

En Mamposterías

Mampostería de cimientos 1/8:1:4 Cemento / Cal H / Arena G Mampostería de elevación 1/2:1:4 Cemento / Cal / Arena G Tabiques de ladrillos huecos 1/2:1:4 Cemento / Cal H / Arena M Toma de juntas 1:3 Cemento / Arena M

Carpetas y Capas aisladoras

Carpetas de asiento 1:3 Cemento / Arena M Capas aisladoras y carpetas hidrófugas

1:3 + 10% Cemento / Arena M / Hidrófugo

Revoques

Revoque int. en tanques de agua 1:2 + 10% Cemento / Arena F / Hidrófugo

Jaharro int. bajo enlucido a la cal o yeso 1/4:1:3 Cemento / Cal / Arena MJaharro int. bajo revestimiento 1:3 Cemento / Arena M

Jaharro int. bajo revestimiento en loc. Sanitarios 1:3 + 10% Cemento / Arena M / Hidrófugo Jaharro int. bajo material preparado 1:1:5 Cemento / Cal / Arena G

Enlucido int. a la cal 1/8:1:2 Cemento / Cal / Arena F

Jaharro ext. bajo enlucido a la cal o yeso 1/2:1:3 Cemento / Cal / Arena M Jaharro ext. bajo material preparado 1:1:5 Cemento / Cal / Arena G  Jaharro ext. bajo revestimientos 1:3 + 10% Cemento / Arena M / Hidrófugo Enlucido ext. a la cal 1:1:5 Cemento / Cal / Arena F

Contrapisos

Contrapisos sobre terreno natural 1/8:1:4:6 Cemento / Cal H / Arena G / Cascotes Contrapisos sobre losas 1/8:4:8 Cemento / Arena G / Cascotes

  - AYUDA DE GREMIOS

Estará a cargo del Contratista principal las tareas y trabajos indicados en la “nómina de ayuda al gremio”, garantizar locales de uso general con iluminación para el personal, destinados a vestuario, a comedor y sanitarios. Local cerrado con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas. Facilitar los medios mecánicos que se disponga en la obra para el traslado de los materiales y herramientas. Provisión de escaleras móviles y provisión, armado y desarmado de andamios. Trabajos de albañilería en general, como ser: tapado de canaletas, pases en losas y muros, etc. Retiro de desechos y realización de todo trabajo de limpieza de obra.

37

FOLIO

  - GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES

Todas las instalaciones de la obra tendrán un plazo de garantía por el termino de (1) año, a partir de la Recepción Provisional, en forma independiente del plazo de garantía establecido para la obra en general. En consecuencia el Contratista queda obligado a reponer por su propia cuenta cualquier tipo, elemento, material que durante el plazo de garantía de las instalaciones resulte defectuoso, debido a fallas propias de ellos o de la mano de obra empleada en la construcción o montaje, debiendo hacerse cargo de los gastos inherentes a dichas reposiciones o reparaciones y acudir sin demora a todas las llamadas que se le formulen por inconvenientes o irregularidades en el funcionamiento de las instalaciones.

  - MANUALES DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

Previo a la Recepción Provisoria y entrega de las Instalaciones, el Contratista confeccionará un manual de uso y mantenimiento de la totalidad de las instalaciones involucradas en el que se detallarán: Marcas, modelos y características técnicas de los elementos y equipos de la instalación, sistema del modo de funcionamiento, mantenimiento preventivo y demás datos que faciliten las tareas de reparaciones, cambios y garanticen el correcto funcionamiento.

  - IMPREVISTOS Y ADICIONALES

Queda explícitamente entendido que, el Contratista deberá ejecutar las instalaciones  de manera que se logre la terminación total de las mismas con funcionamiento correcto y de acuerdo a su fin, de modo que el precio de la oferta cubrirá todas las tareas previstas y todos los trabajos de carácter imprevistos que nacen de la omisión y/o imperfecciones de especificaciones, cláusulas y planos, como también de aquellas tareas que surgen durante la ejecución de la obra por pequeñas especificaciones o piezas especiales, accesorios, materiales diversos, etc.

Todo ello sin perjuicios de lo establecido en los Artículos pertinentes de la Ley.

  - ENSAYOS DE RECEPCION

Los ensayos que se especifican a continuación tienen como propósito definir de forma general los ensayos de recepción que se deben realizar en obra con las instalaciones eléctromecánicas antes de ponerlas en servicio.

Los mismos son independientes de los ensayos individuales de equipos y materiales que deberán haber sido efectuados por el Comprador durante la recepción de los mismos en fábrica y de las inspecciones y verificaciones que realizará la Dirección de Obra (o la persona que ella designe) simultáneamente con las tareas de montaje de las instalaciones, con el objeto de corroborar la adecuación de las mismas a la Ingeniería de Detalle correspondiente y a las normas del buen arte: alineación de estructuras de soporte, adecuado manipuleo y montaje de cables y equipos, conexionado de cables piloto, verificación de soldaduras de puesta a tierra, ajuste de morsetería, etc.

Los ensayos de recepción se efectuarán una vez finalizado el montaje de todos los elementos y equipos correspondientes a la obra o a algún sector en particular según lo disponga en la Inspección de Obra.

A tal efecto el Contratista solicitará a la Dirección de Obra con 48 horas de anticipación la presencia del personal designado por aquella en cada una de las fases de inspección y confeccionará las planillas correspondientes donde se asentarán los resultados de los ensayos siendo rubricados por ambos en el momento de efectuarse cada una de las pruebas.

El Contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, los instrumentos y todo otro material necesario para la ejecución de los ensayos.

Quedaran también a cargo de él todas las reparaciones o correcciones que fuera necesario efectuar debido a defectos de montaje de las instalaciones.

Los ensayos se efectuarán de acuerdo con las normas IRAM aplicables a cada caso.

  - DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA

La Contratista queda igualmente obligada a confeccionar los planos reglamentarios y cumplir con toda la tramitación hasta alcanzar la aprobación de la documentación por parte de la Inspección de Obra.

38

FOLIO

CHACÓN Martín

Dir. Area Infraestructura

UNNOBA	39

09/05/2018

12:45:14

Hora de Argentina

# 2.0

Memoria	Descriptiva

Objeto

Plan Maestro

##### Primer Etapa

CHACÓN Martín

Dir. Area Infraestructura UNNOBA

09/05/2018

12:49:51

Hora de Argentina