ROOFTOP

Capacidad Real: 15 TR Tensión: 380-3-50

Peso: 807 kg

1

Subida del roof top a  Planta alta

ROOFTOP

Capacidad Real: 15 TR Tensión: 380-3-50

Peso: 807 kg

2

Subida del roof top a  Planta alta

Retorno de entrepiso

Subida proveniente del roof top en de Planta baja

Retorno de entrepiso

Subida proveniente del roof top en de Planta baja

###### Sanitarios  Caballeros

Sala de maquinas

Alimentacion Distribución desde Entrepiso

Alimentacion Distribución desde Entrepiso

###### Sanitario Disc.

Bajada a Distribución de Planta baja

Bajada a Distribución de Planta baja

###### Sanitarios Damas

Vestuario personal

#### COMEDOR UNIVERSITARIO

+1.15

###### VACIO SOBRE SECTOR COMEDOR

Librería

Barra

COCINA

Despensa

Acceso Comedor

+0.90

Terraza Comedor

UNNOBA

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

#### Vereda

##### PROYECTO:

EDIFICIO DE USOS MULTIPLES

LUGAR:

JUNIN

PLANTA BAJA

ENTREPISO

PROVINCIA: BUENOS AIRES

DOMICILIO: NEWBERY Y SARMIENTO

PLANO DE ESQUEMA DE CLIMATIZACIÓN

## PLANO Nº

19

FECHA

ARCH.

PROYECTO: DIRECCION DE MANTENIMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS

ESCALA 1:100