Provisión, Instalación y puesta en marcha de equipos de Climatización Plan de trabajos

| Orden | Descripción | Unida | MES 1 | MES 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- CLIMATIZACIÓN

  - TRANSLADO E IZAJE DE EQUIPOS	GL

  - ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERIA PARA SOPORTE DE EQUIPOS	GL

  - ESTRUCTURAS METALICAS  SOPORTE DE EQUIPOS AISLACIONES, ETC.	GL

  - OBRA CIVIL APERTURA Y CIERRE DE PASES	GL

  - PROVISION INSTALACION ELECTRICA + TABLEROS , ETC.	GL PROVISIÓN E INSTALACION DE CONDUCTOS DE DISTRIBUCION , ALIMENTACION Y

1.6

RETORNO CHAPA GALVANIZADA	GL

  - PROVISIÓN DE EQUIPO ROOF TOP 15Tr r410 FRIO CALOR X BOMBA	UN

  - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DE AMBIENTE	UN

  - INSTALACION EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS ROOF TOP 15 TR	UN

  - CAÑERIAS Y CONEXIONES DE DRENAJES	GL

  - PROVISIÓN E ISTALACIÓN DE AISLACIÓN DE LANA DE VIDRIO	GL

  - PROVISIOÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS FLEXIBLES	GL

  - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS Y DIFUSORES	GL

PE RG 8.03.02

v1

Vigencia: 19/06/2017