Anexo Convocatoria 5/2017

Universidad Nacional del Noroeste de la

Provincia de Buenos Aires

ANEXO CONVOCATORIA

5/2017

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iluminación exterior pointer 20 proyector inyectado aluminio tipo ip65-220v50hz (calido) Reflector Led Macroled 20w 220v cálido Alta Potencia Exterior |  |
| 2 | Fuente de luz: Led 5730 SMD x 120 unidades CCT: 3000/4000/6000K Rendimiento: Flujo luminoso 4800 Lm. Eficiencia luminosa 4100 LM Dimenciones: Alto; 1200mm, Ancho 300mm; Profundidad 10mm. |  |
| 3 | Luminaria de 30Leds. por equipo con gancho para instalación en perfilería metálica de 336mm. de ancho por 113mm. de alto por 410mm. de largo |  |
| 4 | Descripción: Marco de aluminio, óptica de lámina acrílica para aplicar. Lámoara: Luminaria de Led, tipo panel plano. Driver multivoltaje incluido. Ángulo de apertura 140º Medidas: 30x30x1 |  |
| 5 | Iluminación exterior Tipo modelo plaza e27L13, faro triangular de aluminio lampara led 13w, ip65, c/mastil 2,5mts (calido). Categoria: Farolas de exterior Lámpara: Lámpara de LED Usos: Alumbrado público. Grandes espacios Familia de productos: TRIAL Potencia: 78W Dimensiones: 600x630 Zócalo: E27 |  |