PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante:	Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos

Aires

# PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa por Compulsa Abreviada 236/2019

Clase:	Sin Clase

Modalidad:	Sin Modalidad Motivo contratación directa: Por monto Expediente:	EXP : 1041/2019

Objeto  de  la  contratación:	Trabajos de reparaciones en edificios varios de la Universidad Nacional

del Noroeste de la provincia de Bs AS.-

Rubro:	Construccion, Pinturas

Lugar  de  entrega  único:	Oficina de contrataciones Junin (Sarmiento 1169 (6000) JUNIN,

Buenos Aires)

| Retiro del pliego | Consulta del pliego |
| --- | --- |
| Dirección: Sarmiento 1169, (6000), JUNIN, Buenos Aires Plazo y horario: de Lunes a Viernes de 8.30hs a 14.30hs Costo del pliego: $ 0,00 | Dirección: Sarmiento 1169, (6000), JUNIN, Buenos Aires Plazo y horario: de Lunes a Viernes de 8.30hs a 14.30hs |
| Presentación de ofertas | Acto de apertura |
| Dirección: Sarmiento 1169, (6000), JUNIN, Buenos Aires Fecha de inicio: 05/06/2019 Fecha de 14/06/2019 a las 10:00 hs. finalización: | Lugar/Dirección: Sarmiento 1169, (6000), JUNIN, Buenos Aires Día y hora: 14/06/2019 a las 10:00 hs. |

# RENGLONES

| Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |

| Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIMPIEZA Y TAREAS PRELIMINARES: SACAR SELLADOR VIEJO Y LIMPIAR ABERTURAS SACAR CIELORRASO EXISTENTE DE PLACAS DE ROCA DE YESO A JUNTA TOMADA. Campo Experimental. | UNIDAD | 1,00 |
| 2 | SELLADOS: SELLAR ABERTURA EXTERIORES E INTERIORES EN SU CONTORNO Y TOTALIDAD. HACER BORDE DE Hº Y RELLENAR TODA LA VUELTA EXTERIOR EN PASARELA SUPERIOR ENTRE CONTAINERS. Campo Experimental. | UNIDAD | 1,00 |
| 3 | ALBAÑILERIA-PARRILLA- BAÑOS: CERRAR GALERIA EN AMBOS LADOS CON LADRILLO CERAMICO DE 18 X 18 X 33 Y COMPLETAR PARED EN PARRILLA. HACER CIMIENTOS EN PAREDES A REALIZAR Y ABERTURAS A COLOCAR REALIZAR TECHO A 2 AGUAS CON COLOCACION DE PERFILERIA Y CABIO SUPERIOR, CON BABETAS Y CUMBRERA EN 1.8 MTS X 4,7 MTS ENTRE PARRILLA Y GALERIA. REVOCAR PAREDES CON HIDROFUGO- REVOQUE GRUESO Y FINO EXTERIOR E INTERIOR SIN HIDROF REVESTIR CON CERAMICO MESADA DE PARRILLA Y REPARAR PROVEER Y COLOCAR 2 PUERTAS DOBLES DE 1.8 MTS EN ALUMINIO LINEA HERRERO , CON VIDRIO LAMINADO SUPERIOR ,1 SALIDA A GALERIA SO Y OTRA A PATIO NO ROMPER PISO PARA SACAR PILETAS DE DESAGUES, COLOCAR NUEVAS CON SIFONES, CONECTAR A RAMAL Y PROVEER CERAMICA SIMILAR EXISTENTE PARA COMPLETAR PISO. Campo Experimental. | UNIDAD | 1,00 |
| 4 | ESTRUCTURAS METALICAS - DE ALUMINIO Y YESO: REPARAR DURLOCK EN ANTEBAÑOS ,ENTRADA A OFICINAS EN LANTA BAJA LABORAT LIDER. MASILLAR Y LIJAR. PROVEER Y COLOCAR 2 VENTILUCES DE A.60 X 0.40 MTS CORREDIZOS CON MOSQUITERO EN BAÑOS DE CONTAINERS MODIFICAR Y ADECUAR TERMINACIONES EN DESCANSO Y PARTE SUPERIOR Y PINTAR EN LATEX BLANCO. REPARAR MARCOS DE CHAPA EN BAÑO-REPARAR DURLOCK Y PINTAR EN SINTETICO LOS MARCOS EN LATEX LAS PAREDES REPARADAS PROVEER Y COLOCAR FRENTE BAJO MESADA CON ESTANTE Y PUERTAS EN ANTEBAÑO CONTAINER CORTAR CHAPA DE CONTAINER Y AMURAR PREMARCO REALIZAR Y COLOCAR PORTON CON ESTRUC METALICA Y CHAPA T102 CORREDIZO DE 1.20 X 2.20 MTS EN ENTRADA BAÑOS REALIZAR Y COLOCAR PORTON CON ESTRUC METALICA Y CHAPA T102 CORREDIZO DE 2.20 X 2.20 MTS EN ENTRADA AULAS. Campo Experimental. | UNIDAD | 1,00 |
| 5 | CIELORRASO GALERIA Y SUM PROVEER Y COLOCAR CIELORRASO DE PVC CON TERMINACIONES Y CIERRES EN GALERIAS EXTERIORES INCLUIR LA NUEVA ENTRE OFICINAS 3 TRAMOS COLOCAR 2 PLANCHUELAS DE ALUMINIO O CHAPA PINTADAS COLOR CABRIADAS EXISTENTES EN TODO LO LARGO DE LAS UNIONES ABIERTAS EN SUM. Campo Experimental. | UNIDAD | 1,00 |
| 6 | ZINGUERIA PROVEER Y COLOCAR CANALETA DE ALAS IGUALES , EN LOS TECHOS POR SOBRE GALERIA. REFORZAR , SOLDAR Y COLOCAR 2 BOQUETAS , 2 CABEZALES EN CANALETAS Y CENEFAS DE CIERRE EN LOS 1.7 MTS. PROVEER Y COLOCAR CAÑOS DESAGUES DE 4" PROVEER Y COLOCAR CHAPA DE N° 25 EN UNIONES DE GALERIA 1.6 MTS ANCHO. Campo Experimental. | UNIDAD | 1,00 |
| 7 | LIMPIEZA Y TAREAS PRELIMINARES HIDROLAVAR TODA LA SUPERFICIE EXTERIOR CONTAINER. LIJAR-PULIR Y MASILLAR CON MAS PLASTICA Y CATALIZ. Campo Experimental, LIDER. | UNIDAD | 1,00 |
| 8 | PINTURA. PASAR 1 MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO DE FONDO PASAR 3 MANOS DE SINTETICO BLANCO O NARANJA SEGÚN EXISTENTE Y DIRECC DE OBRA. Campo Experimental, LIDER. | UNIDAD | 1,00 |
| 9 | Edif. Elvira Rawson de Dellepiane (Anexo) * Sellas paños fijos de | UNIDAD | 1,00 |

| Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | vidrios de frente y contrafrante exterior sin retirar los vidrios *- Reponer revestimiento cerámico de sanitarios que dan a Av. Rivadavia *- Pintar paredes y cielorrasos de un sanitario de damas y uno de caballeros en 1er piso que dan a Av. Rivadavia. *- Precisar problemas de humedaden sanitarios y sector externo. *- Realizar cerramiento en parte superior de ambas caras de vidrios. ANEXO. | UNIDAD | 1,00 |
| 10 | Edif. ECANA *- Desasgue pluvial bloqueado *- Revisar cañería, destapar y colocar caño con desague libre *- Arreglar fisuras en paredes (Sector superior de abertura) en frante y contrafrente. *- Picar y colocar malla geotextil y reponer revestimiento plástico con textura. *- Colocar separadores en mijitorios de 0.4x1 *- Hacer en sanitario tabique de entrada de 0.80x 2 mts. de alto *- Sellar techo de sector tanque de agua principal de 2do. piso. *- Sellar varios vidrios lateralesde escalera y amurar marcas para mejor anclaje. *- Sellar ocho (8) aberturas (Ventanas) del frente de P.B. en los antepechos, cambiar la caía. *- Arreglar mocheta exterior de contrafrente. ECANA PERGAMINO. | UNIDAD | 1,00 |

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Las ofertas se presentarán en idioma castellano, mediante procesador de texto o con letra de imprenta, debiendo hallarse firmada por el oferente o su representante autorizado, en cuyo caso deberá acompañar el poder correspondiente. Éste deberá salvar enmiendas o raspaduras, si las hubiere. Las ofertas serán recibidas en SARMIENTO 1169, Junín (Bs.As.), en la Mesa de Entradas o la Oficina de Contrataciones, hasta la fecha y hora dispuesta para la apertura.

ARTÍCULO 2: CONTENIDO DE LAS OFERTAS: Documentación a presentar por parte de los

- Formulario de cotización debidamente completo y firmado de conformidad con lo establecido en el presente pliego ( ANEXO I).

- Formulario de mantenimiento de oferta ( ANEXO II).

- Formulario DDJJ de Interes, Decreto 202/2017 ( ANEXO III).

- Nota de datos relativos: domicilio, teléfono, dirección de correo eletcrónico y todo otro dato de idubitable, que permita una rápida localización, donde serán válidas todas las notificaciones o comunicaciones.-

- Formularios (SIPRO) y su correspondiente documentación respaldatoria que exige el Sistema de Información de Proveedores, Resolución ONC 64/2016.

- Certificados de visitas de obra (ANEXO IV).

ARTÍCULO 3: MONEDA DE COTIZACIÓN:

La cotización deberá efectuarse en PESOS, no aceptándose en moneda extranjera ni con ajuste alguno. Las ofertas deberán incluir el I.V.A., sin discriminar, en virtud de que la UNNOBA reviste el caracter de EXENTO, siendo su C.U.I.T. Nº 30-70836855-1. La presentación de la oferta implica la aceptación de las condiciones establecidas en el presente pliego.

ARTÍCULO 4: APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

Vencido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de las mismas.

ARTÍCULO 5: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

La oferta deberá ser sostenida en firme por el lapso de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha de apertura. ( ANEXO II).

ARTÍCULO 6: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

La garantía de ejecución de contrato del 10% del valor total de la adjudicación deberá ser entregada dentro de los 10 días de recibida la Orden de Compra.

ARTÍCULO 7: Inscripción en el SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO NACIONAL.

Inscripción en el SIPRO (Sistema de Proveedores del Estado Nacional) aquellos interesados que no se encuentren inscriptos previamente, deberán ingresar en la página de internet, COMPRAR.AR/ SOY PROVEEDOR. El adjudicatario deberá encontrarse incorporado al momento de la adjudicación.

ARTÍCULO 8: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas se evaluarán desde el cumplimiento del aspecto formal de la oferta, inscripción en el SIPRO, la calidad de los oferentes, el cumplimiento de las especificaciones y el estado actual de deuda ante la AFIP. Se adjudicará a la/las oferta/s más conveniente a criterio de la Universidad, considerando como conveniente la calidad, el precio, idoneidad, experiencias anteriores.

IMPORTANTE: Cuando la documentación respaldatoria presentada por los oferentes tuviera defectos formales, el interesado será intimado a subsanarlos dentro del termino de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. Si no lo hiciera, la Comisión Evaluadora desestimará su oferta.

ARTÍCULO 9: NOTIFICACIÓN DE DICTAMÉN DE EVALUACIÓN:

El dictamen de evaluación será notificado a todos los oferentes dentro de los dos (2) días de emitido.

ARTÍCULO 10: ADJUDICACIÓN:

Se podrá adjudicar en forma parcial los renglones Nº 1 AL Nº 6 y Nº 7 AL Nº 8 Campo Experimental-LIDER, partido Junin, renglón N 9 edificio Anexo, Junin, renglón N 10, ECANA- PERGAMINO y/o total según conveniencia. La UNNOBA efectuará la comunicación de la adjudicación al o los proponente/s que resulte/n beneficiario/s de la orden de compra, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo. Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta.

ARTÍCULO 11: NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

Dentro del plazo de mantenimiento de oferta, se emitirá la Orden de Compra. En el plazo de diez (10) días de dictado el acto administrativo que resuelva la adjudicación, la UNNOBA notificará fehacientemente al adjudicatario de la Orden de Compra, quedando de esta manera perfeccionado el contrato. El adjudicatario podrá rechazar la Orden de Compra dentro de los tres (3) días de recibida la notificación de la misma.

Antes de comenzar los trabajos deberan presentar los SEGUROS correspondientes y listado de las personas que ingresan a la obra. Ademas deberá presentar el Seguro de Responsabilidad Civil por daños a personas y cosas a favor de la UNNOBA, por la suma de $1.500.000.-

ARTÍCULO 12: PLAZO DE LOS TRABAJOS:

PLAZO DE OBRA: para los renglones Nº 1 AL Nº 6, como asi tambien renglones Nº 7 y Nº 8; 90 días, PLAZO DE OBRA; renglón Nº 9; 60 dias,

PLAZO DE OBRA: Renglón N 10; 60 días,

de recibida la Orden de Compra, debiendo ser entregado y descargado libres de todo gasto, en los edificios de la Universidad lo indique, en la ciudad de Junín y Pergamino.

ARTÍCULO 13: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Recepción Provisoria: La recepción de los trabajos, tendrán carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. El/los funcionario/s designado/s por la UNNOBA para realizar la recepción provisional de las tareas, procederá/n a inspeccionar la misma a fin de corroborar la efectiva prestación en un todo de acuerdo con la oferta adjudicada. En caso de ajustarse a la Orden firmarán la Recepción Provisional

Recepción definitiva: La Recepción Definitiva de la UNNOBA, procederá a verificar la efectiva prestación de los trabajos y en caso de ajustarse a la ORDEN se dará por cumplido, firmándose el Acta de Recepción Definitiva, quedando firme la obligación de la UNNOBA de abonar el precio convenido en el plazo estipulado. La recepción definitiva se otorgará dentro de los DIEZ (10) días, el que se contará a partir del  día siguiente al de la fecha de la realización del trabajo.

ARTÍCULO 14: FORMA DE PAGO:

El pago se efectuará dentro de los 15 (quince) días, contados a partir de la recepción definitiva de los trabajos realizados, con la factura. Las facturas deberán reunir los requisitos vigentes que al respecto determine la AFIP. Las mismas deberán presentarse en SARMIENTO 1169, Junín, Bs.As., de lunes a viernes de 8:30 a 14:30, recepcionada de conformidad por la dependencia solicitante.

ARTÍCULO 15: PRESENTACIÓN DE OFERTAS ALTERNATIVAS:

Se podrán presentar ofertas alternativas a aquellas que cumpliendo en un todo las epecificaciones técnicas de la prestación previstas en el presente pliego, ofreciendo distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto.

La UNNOBA podrá elegir cualquier de las dos o más ofertas presentadas.

ARTÍCULO 16: ANULACIÓN de la presente contratación:

El presente procedimiento de contratación reviste de carácter de acto de mero trámite en la secuencia previa a la formación de la voluntad administrativa, por ende no establece vinculación, y este organismo se reserva el derecho de dejarlo sin efecto total o parcialmente, en cualquier estado en que se encuentre previo a la adjudicación, o de reducir las prestaciones solicitadas sin que ello dé lugar a impugnaciones, indemnizaciones ni reclamo alguno por parte del oferente o preadjudicatario.

ARTÍCULO 17: Visita de Obras:

La visita de obra deberá deberá efectuarse

CAMPO EXPERIMENTAL, Ruta Nacional 188, km 147, partido Junin, LUNES, 10/06, 9.30HS Edificio ANEXO, JUNIN, Martes, 11/06 9.30hs

ECANA, PERGAMINO, Miercoles, 12/06 9.30hs CERTIFICADOS DE VISITA DE OBRA, ANEXO IV.

ARTÍCULO 18: PENALIDAD:

Serán de aplicación las dispuestas en el Artículo 106, 107 y 108 del DECRETO 1030/2016. La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños, que los incumplimientos de los oferentes y/o adjudicatarios hubieren ocasionado.

El Adjudicatario será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a la UNNOBA el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 19: JURIDICCIÓN:

A todos los efectos legales emergentes de la presente Contratación serán competentes los tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad de Junín.