Universidad Nacional del Noroeste de la

Provincia de Buenos Aires

ANEXO CONVOCATORIA

# 252/2018

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 11 | 1 Base de torre Cupla de acople Abrazaderas de riendas 6 Pasacables para la torre 1 Cabezal Gin Pole 4 Anclajes Auger 3/4 x 1,5 8 Tensores 7/16 16 Guardacabos 16 Prensa cables 100 metros de Cable de Acero 4,8mm 1 Torre tubular de 12 metros en tres tramos |  |
| 21 | Colocación de torre tipo tilt-up tubular de 12 metros de altura total y 100 mm de diámetro, base superficial y anclajes de riendas tipo auger, con todos sus elementos constitutivos. Colocación del aerogenerador sobre la torre y su elevación a altura de trabajo. Colocación del módulo de conversión sin obra civil 4- Interconexión eléctrica aérea básica entre todos los elementos mencionados. Eventual interconexión de baterías e inversor. Comprobación del buen funcionamiento del sistema. |  |

Página 1 de 1