# PLANILLA DE COTIZACIÓN

Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 269/2019 Expediente: EXP:1551/2019

Asunto: Automatización de tableros de bombas. Adquisición y colocación de bomba trifásica sumergible

Empresa oferente:

C.U.I.T:

| Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | . Colocación de bomba trifásica sumergible de 1,5 hp para extracción de aguas negras en sala de bombas con cañerías hasta superficie en hidro3 todo fusión, engrampada y sujetada con ménsulas. . Sacar bomba existente y armado de equipo nuevo y cañería.. |  |  |
| 2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | . Colocación, puesta en servicio y regulación de sistema de control automático para 2 bombas. Una en base de tanque y otra sumergible de achique. . Colocación de controles de nivel y arranques alternativos de las bombas con sistema de 24 VCA automático. . Puesta en servicio y regulación del sistema. |  |  |

# Total Oferta

Firma y sello del oferente