ANEXO CONVOCATORIA

# 482/2018

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 8 | Caja x 100u |  |
| 9 | Caja x 100u |  |
| 10 | Caja x 100u |  |
| 11 | MANOPLA GUANTE DESCARTABLE TRASPARENTE caja x 100u |  |
| 15 | X 1LT ROJO. PAREDES RESISTENTES |  |
| 18 | 25mm X 9m |  |
| 19 | APÓSITO TRANSPARENTE PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y LA FIJACIÓN DE VÍAS INTRAVENOSAS |  |
| 26 | REGULADOR DE GOTEO MANUAL |  |
| 28 | AGUA DESTILADA |  |
| 36 | BOLSA DE PLÁSTICO CON UNA CINTA ADHESIVA EN UN EXTREMO, HECHA PARA QUE ENCAJE SOBRE L ZONA GENITAL DEL BEBÉ | A |
| 37 | FABRICADA EN TEFLON INDEFORMABLE |  |
| 38 | PAQUETE X 50 UNIDADES |  |
| 39 | CONFECCIONADA EN TELA NO TEJIDA HEMORREPELENTE DE 30GRS/M2. COLOR BLANCO. ENVASADO POR 100 UNIDADES |  |
| 40 | CADA CAJA CONTIENE 6 SOBRES INDIVIDUALES TIPO GASANA N°5 |  |
| 41 | FENESTRADO CENTRAL CIRCULAR DE 11 CM. DOBLADO QUIRÚRGICO. CONFECCIONADA EN TELA NO TEJIDA HEMORREPELENTE DE 30. ENVASADO CONTIENE 50 UNIDADES |  |
| 50 | TIPO MARCA BIO- FIL |  |
| 52 | TUBO CORRUGADO COLOR AZUL, SEGMENTADO CADA 6". ELABORADO EN POLIETILENO / ACETATO DE VINILO ETÍLICO DE PLÁSTICO PARA MAYOR FUERZA, CAÍDA Y FLEXIBILIDAD, CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES TERAPÉUTICAS. 30 |  |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 52 | METROS POR ROLLO APROX. |
| 53 | PARA OXIGENOTERAPIA |  |
| 54 | COLOR ROJO O VERDE |  |
| 69 | COMPONENTES Set de aguja estéril con estilete interno para rápido acceso intraoseo de 15GA X 25MM con conexión metálica para fácil acople a la punta imantada del equipo EZ-IO. EZ-Stabilizer: aposito estabilizador con ranura para acople seguro de la aguja luego de la insercion. EZ-Connect® conector a equipo de venoclisis. NeedleVISE® recipiente para desechar objetos punzantes. Pulsera informativa para colocar en el paciente. |  |
| 75 | 120 unidades de 1L, o 20 cajas de 6 unidades o presentación similar. |  |