NSS S.A.

CONDICIONES PARTICULARES DE COMPRA

- PLAZO DE VIGENCIA

  - La prestación que es objeto de contratación será cumplida mediante su entrega de conformidad con el Cronograma indicado a continuación:

60 días Fecha de la adjudicación

El plazo de vigencia y de entrega se consideran esenciales para NSS y -por tal- improrrogables, deviniendo -ante su incumplimiento- la resolución causada del contrato excepto que NSS decidiera lo contrario y optara su mantenimiento con reserva del cobro de las penalidades y los perjuicios causados por el retraso.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ver especificaciones técnicas:

ETM0007-AccesoriosdeFibraoptica

ETM0012-Caja de Empalme de Fibra optica ETM0007-Accesorios de Fibraoptica

ETM0024-Cable de fibra óptica

ETM132-Roseta Optica Interior FTTH

ETM133-Caja_Terminal_Exterior_FTTH

3 Planilla de Cotizaciones/Cantidades

| Armario optico 24 FO - CWDM | 45 |
| --- | --- |
| Caja de empalme FO x144 | 1410 |
| Caja de empalme FO x288 | 300 |
| Caja de empalme FO x48 | 3000 |
| Conector Mecanico SC/APC NPC Monomodo 3m | 35142 |
| Fibra Optica 1 Monomodo Bajada Flat | 6000 |
| Fibra Optica 1 Monomodo Bajada FTTH | 351000 |
| Cable Drop Cliente 120mts | 15342 |
| Cable Drop Cliente 160mts | 10692 |
| Cable Drop Cliente 70mts | 18342 |
| Cable Drop Cliente 90mts | 29442 |
| NK Pigtail Monomodo SC x 2mts | 1200 |
| NK SC Adapter for SM/MM Fibres | 1200 |
| Panel soporte para Splitter Optico LGX 19" x 4U | 12 |
| Patchcord LC/PC - LC/PC Monomodo x25mts | 30 |
| Patchcord LC/PC - LC/PC Monomodo x2mts | 60 |
| Patchcord SC/APC-SC/APC Monomodo x 2mts | 25542 |
| Patchcord SC/PC - LC/PC Monomodo 25mts | 60 |
| Patchcord SC/PC - LC/PC Monomodo x2mts | 60 |
| Patchcord SC/PC-SC/PC Monomodo x 15mts | 90 |
| Pigtail Monomodo SC/UPC 1,5mts | 300 |
| Roseta Terminal Optica | 29742 |
| SC/APC Adapter for SM/MM Fibres | 141000 |
| SC/APC Adapter for SM/MM Fibres- ala cor | 4800 |
| Splitter Optico 1X16 NC/NC | 210 |
| Splitter Optico 1X4 LGX Doble LC/PC - S | 30 |
| Splitter Optico 1X4 NC/APC | 5760 |
| Splitter Optico 1X8 LGX simple SC/PC - S | 30 |
| Splitter Optico 1X8 NC/APC | 15600 |
| Splitter Optico 1X8 NC/NC | 24 |
| Splitter Optico 2X16 NC/NC | 1122 |
| Splitter Optico 2X8 NC/NC | 222 |
| Terminal Optica de Interior 8 Fibras -FB | 600 |
| Terminal Optica de Pared 16 Fibras -FTTH | 7890 |

Por medio de la presente se deja constancia de la recepción de estas Condiciones Particulares de Compra y se firma este recuadro como constancia de su recepción.

Firma:

Aclaración:

Carácter: