Licitación Publica Nacional N° 47889/2019

# Anexo  1  -  Planilla de Cotización

Objeto: Adquisición de Infraestructura de Red para Datacenter

N° de RIN:

| Ítem | Descripción | Tipo de Material y/o Servicio (1) | Unidad | Cantidad | Posición Arancelaria | País de Origen | Precio Unitario (2) | Sub - Total (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GAB C/DUCTO 90-120-20 7X24P PTA. VI – GENROD – Energía y Canalizaciones – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 1 |  |  |  |  |
| 2 | GAB 60-120-20 7X24P PTA.VIDRIO – GENROD – Energía y Canalizaciones – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Powermeter METSEPM5110 Schneider Electric – SCHNEIDER – Energía y Canalizaciones – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 2 |  |  |  |  |
| 4 | CVS400 INT 4P4DX400A 36 KA – SCHNEINDER (Interruptor General Tetrapolar) – Energía y Canalizaciones – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 4 |  |  |  |  |
| 5 | INT. TM Bipolar 32ª – SCHNEIDER – Energía y Canalizaciones – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 44 |  |  |  |  |
| 6 | Cable Sintenax de 3x4 mm – PRYSMIAN – Energía y Canalizaciones – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 660 |  |  |  |  |
| 7 | Cable Sintenax de 1x90mm – PRYSMIAN – Energía y Canalizaciones – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 1440 |  |  |  |  |
| 8 | BRONERA TETRAP. 4X250 A – Energía y Canalizaciones – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 2 |  |  |  |  |
| 9 | PILOTO DIN LED – VEFBEN – Energía y Canalizaciones – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 2 |  |  |  |  |
| 10 | CAJA ESTANCA IP65 115X115X110MM – ROKER – Energía y Canalizaciones – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 44 |  |  |  |  |
| 11 | BANDEJA PORTA CABLE TIPO CANASTA 200 MM – SAMET – Energía y Canalizaciones – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 77 |  |  |  |  |
| 12 | PLACA PERFORADA DE PISO TECNICO – Energía y Canalizaciones – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Rack Piso 42 Unidades (Rittal) – 1000 Profundidad, 800 de Ancho, 2000 de Altura, sin Puertas – Racks Rittal – de Acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Rack Piso 42 Unidades (Rittal – 800 Profundidad, 600 de Ancho, 2000 de Altura, sin Puertas – Racks Rittal – de Acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 7 |  |  |  |  |
| 15 | Rack Piso 42 Unidades (Rittal) – 800 Profundidad, 800 de Ancho, 2000 de Altura, sin Puertas – Racks Rittal – de Acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Juego de Puerta (Rittal) – Puerta Lateral 1000 de Profundidad, 2000 de Altura – Racks Rittal – de Acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Juego de Puerta (Rittal) Puerta Lateral 800 de Profundidad, 2000 de Altura – Racks Rittal – de Acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 4 |  |  |  |  |
| 18 | Ordenador Vertical (Rittal) 36RU para Gabinete de 2000mm de Alto y 800mm de Ancho – Racks Rittal – de Acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 8 |  |  |  |  |
| 19 | PDU Básico, Tomas C13x24 + C19x4, Alimentación 220V, 16ª, 1f – Racks Rittal – de Acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 2 |  |  |  |  |
| 20 | PDU Esclavo (Rittal) – Tomas C13X24 y C19X4 – Racks Rittal – de Acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 14 |  |  |  |  |
| 21 | PDU Managed (Rittal) – Tomas C13X24 y C19X4 – Racks Rittal – de Acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 6 |  |  |  |  |
| 22 | Overhead 6U Rack with VCM - 760169599 – Racks Rittal – de Acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 18 |  |  |  |  |
| 23 | Sistema Inteligente (Rittal) – Control de Acceso – Sensor de Temperatura y Humedad, Etc. – CMC Unidad Central de Proceso (Para Racks Cerrados) – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 11 |  |  |  |  |
| 24 | Sensor CA (Rittal) – CMCIII Sensor de Acceso por Infrarojos – CMC Unidad Central de Proceso (Para Racks Cerrados) – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 3 |  |  |  |  |
| 25 | Cable de Conexión Cam-Bus (Rittal) – CMC Unidad Central de Proceso (Para Racks Cerrados) – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 3 |  |  |  |  |
| 26 | Boca de Red para Interracks – BRI. Cat 6A – Interracks UTP – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 1014 |  |  |  |  |
| 27 | 360 – 1100 GS6 24 Port Patch Panel Ipatch Full – EVOLVE – Interracks UTP – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 82 |  |  |  |  |
| 28 | HORIZONTAL TROUGH KIT 2 RU 19” SS – HTK-19-SS-2U – Interracks UTP – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 82 |  |  |  |  |
| 29 | 360 – GS10E Modular Patch Cord 7 FT – Interracks UTP – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 2028 |  |  |  |  |
| 30 | Fibra Óptica Multimodo – 12 Hilos – Interior – Interracks Fibra Óptica – Imvision – Desde cada Rack de Cabecera a Cada Head of Rack de Fila – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 540 |  |  |  |  |
| 31 | Distribuidor de Fibra Óptica – ODF – de FO 24 LC – Interracks Fibra Óptica – Imvision – Desde cada Rack de Cabecera a Cada Head of Rack de Fila – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 36 |  |  |  |  |
| 32 | Patch Cord de Fibra Óptica Duplex LC/LC (Pigtails) – Interracks Fibra Óptica – Imvision – Desde cada Rack de Cabecera a Cada Head of Rack de Fila – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 216 |  |  |  |  |
| 33 | Patch Cord de Fibra Óptica Duplex LC/LC (Cruzadas) – Interracks Fibra Óptica – Imvision – Desde cada Rack de Cabecera a Cada Head of Rack de Fila – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 432 |  |  |  |  |
| 34 | Fusión y Medición de Fibra Óptica – Interracks Fibra Óptica – Imvision – Desde cada Rack de Cabecera a Cada Head of Rack de Fila – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 864 |  |  |  |  |
| 35 | Fibra Óptica Multimodo – 12 Hilos – Interior – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a cada Rack de Cabecera – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 200 |  |  |  |  |
| 36 | Distribuidor de Fibra Óptica – ODF – de FO 24 LC – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a cada Rack de Cabecera – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 10 |  |  |  |  |
| 37 | Patch Cord de Fibra Óptica Duplex LC/LC (Pigtails) – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a cada Rack de Cabecera – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 60 |  |  |  |  |
| 38 | Patch Cord de Fibra Óptica Duplex LC/LC (Cruzadas) – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a cada Rack de Cabecera – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 120 |  |  |  |  |
| 39 | Fusión y Medición de Fibra Óptica – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a cada Rack de Cabecera – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 240 |  |  |  |  |
| 40 | Fibra Óptica Multimodo – 12 Hilos – Interior – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a Rack de Servicios – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 100 |  |  |  |  |
| 41 | Distribuidor de Fibra Óptica – ODF – de FO 24 LC – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a Rack de Servicios – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 10 |  |  |  |  |
| 42 | Patch Cord de Fibra Óptica Duplex LC/LC (Pigtails) – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a Rack de Servicios – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 30 |  |  |  |  |
| 43 | Patch Cord de Fibra Óptica Duplex LC/LC (Cruzadas) – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a Rack de Servicios – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 60 |  |  |  |  |
| 44 | Fusión y Medición de Fibra Óptica – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a Rack de Servicios – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 120 |  |  |  |  |
| 45 | Fibra Óptica Multimodo – 12 Hilos – Interior Óptica – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a Pisos – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 75 |  |  |  |  |
| 46 | Caja de Empalme de FO 12 LC (Bajo Piso Técnico) – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a Pisos – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 3 |  |  |  |  |
| 47 | Fibra Óptica Multimodo – 8 Hilos – Interior – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a Pisos – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 1640 |  |  |  |  |
| 48 | Distribuidor de Fibra Óptica – ODF – de FO 12 LC – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a Pisos – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 15 |  |  |  |  |
| 49 | Distribuidor de Fibra Óptica – ODF – de FO 24 LC – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a Pisos – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 8 |  |  |  |  |
| 50 | Patch Cord de Fibra Óptica Duplex LC/LC (Pigtails) – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a Pisos – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 90 |  |  |  |  |
| 51 | Patch Cord de Fibra Óptica Duplex LC/LC (Cruzadas) – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a Pisos – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 90 |  |  |  |  |
| 52 | Fusión y Mediación de Fibra Óptica – Interracks Fibra Óptica – ImVision – Desde Rack de Core a Pisos – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 360 |  |  |  |  |
| 53 | 360 ImVision Controller S/funte – Systimax – 760230102 – Sistema ImVision – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 11 |  |  |  |  |
| 54 | Fuente para ImVision Controller – Sistema ImVision – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 11 |  |  |  |  |
| 55 | Implementación y Puesta en Marcha – Sistema ImVision – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 1 |  |  |  |  |
| 56 | Capacitación al Usuario – Sistema ImVision – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Servicio de Mantenimiento por 1 Año – Sistema ImVision – de acuerdo a Especificaciones Técnicas. |  | N° | 1 |  |  |  |  |

Total (2)

Notas:

(1)	Se deberá clasificar con la siguiente codificación: (N) = Nacional o (I) = No Nacional.

(2)	Las cotizaciones se podrán formular en PESOS O EN CUALQUIER DIVISA, especificando la moneda utilizada, sin incluir I.V.A.

Los precios cotizados son en el lugar de entrega.

Numero de CUIT: ……………………………………………………………………………………………………

#### Importante

Deberán especificarse las marcas y modelos cotizados y si éstos se encontraren homologados por Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

En caso de que se cotizaren productos de origen no nacional, se deberán indicar las posiciones  arancelarias correspondientes y país de origen.

El oferente deberá cotizar indefectiblemente en la presente Planilla de Cotización, completando la totalidad de la información solicitada para cada ítem que cotizare.

En caso de que el oferente necesitare realizar alguna observación, deberá indicarla en nota adjunta a la presente.

Los proveedores que se hallaren inscriptos en el Registro Industrial de La Nación (RIN) deberán indicar el número de inscripción y adjuntar a la presente cotización la fotocopia que avale que la mencionada inscripción se encuentra vigente.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de no tomar en consideración aquellas ofertas que incumplieren con lo anteriormente indicado.