Concurso Publico Nacional N° 37032/2016

ADJUNTO I - HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Objeto: Conexiones HD.

Empresa:

| Ítem | Código | Descripción | Tolerancia a Entregar por el Oferente | Marca Ofertada | Modelo Ofertado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 051-062-001 | CONEXION HD DN 50 RANGO: 59 - 72 / 57 - 72MM |  |  |  |
| 2 | 051-062-002 | CONEXION HD DN 65 RANGO: 72 - 85 / 68 - 85MM |  |  |  |
| 3 | 051-063-003 | CONEXION HD DN 80 RANGO: 88 -102 / 84 - 106MM |  |  |  |
| 4 | 051-062-005 | CONEXION HD DN 100 RANGO: 108 - 128 / 109 - 133MM |  |  |  |
| 5 | 051-062-007 | CONEXION HD DN 150 RANGO: 159 - 182 / 155 - 195MM |  |  |  |
| 6 | 051-062-009 | CONEXION HD DN 200 RANGO: 218 - 235MM |  |  |  |
| 7 | 051-062-023 | CONEXION HD DN 300 RANGO: 305 - 326 / 310 - 350 / 315 - 332 MM |  |  |  |
| 8 | 051-062-026 | CONEXION HD DN 200 RANGO: 222 - 250MM |  |  |  |
| 9 | 051-062-031 | CONEXION HD DN 225 RANGO: 250 - 267 / 245 - 270MM |  |  |  |
| 10 | 051-063-012 | ADAPTADOR DE BRIDA DN 350 RANGO: 386 - 410MM SIN TALON |  |  |  |