PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# 1. Objeto: REPUESTOS ORIGINALES PARA COMPRESOR A TORNILLO

## Alcance: Marca Kaeser, modelo Sigma Control SM 15

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los Repuestos Originales que resultan vitales para el correcto mantenimiento y reposición de los equipos y/o instrumentos del área de filtros de la Planta Juan Manuel de Rosas.

Sólo se aceptarán instrumentos y repuestos nuevos, de primera mano. Bajo ninguna circunstancia éstos se aceptarán reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el X-X-X-XXXXX.

# Referencias normativas

No alcanzado

# Descripción

| Ítem | Código / N° de Parte | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1250 | Cartucho filtrante de aire |
| 2 | 1050 | Esterilla filtrante (refrigeración) |
| 3 | 1100 | Esterilla filtrante (armario elec) |
| 4 | 1200 | Filtro de aceite |
| 5 | 1450 | Cartucho separador de aceite |
| 6 | 1600 | Aceite refrigerante x 5 Lts. |
| 7 | 1800 | Correa de accionamiento |

- Compatibilidad

Las partes o piezas solicitadas deberán ser 100% compatible con los Compresores cuya Marca y modelo se mencionan en el Alcance y se encuentran en servicio, propiedad de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo de los repuestos, como así también sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos que fuere necesario identificar, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de los repuestos se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los repuestos y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

# Recepción

La recepción provisional de los repuestos se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los repuestos, componentes, y/o accesorios, solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 6. “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción de los repuestos.

# Garantía

Los repuestos deberán contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses, contados a partir de la fecha de recepción de los mismos.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.