# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Objeto:	REPUESTOS ORIGINALES PARA AGITADORES SUMERGIBLES.

# Alcance:	Marca ABS, modelo Cisterna de homogeneización de barros RW 6525 A 50.12 CR.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas para la adquisición de repuestos originales para,  agitadores sumergibles de las cisternas de homogeneización de barros en la Planta Juan Manuel de Rosas.

Sólo se aceptarán repuestos nuevos, de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es él 27503791.

# 2.	Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a la siguiente norma:

# ISO 9000

# Descripción

Los repuestos deberán ser originales no admitiendo ningún tipo de variación dimensional o de composición de material. Deberán estar garantizados por el fabricante de los Equipos y/o su Representante Oficial Local.

| Item | Código del Fabricante | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44510119 | TOPE DE ROTACIÓN |
| 2 | 44270078 | AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN |
| 3 | 61702021 | KIT DE REPUESTOS RW 6525 A 50.12 CR |

4.	Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo de los equipos, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

5.	Condiciones de Entrega

Para la entrega de los equipos se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los repuestos deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, los repuestos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Recepción

La recepción provisional de los equipos se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el párrafo Condiciones de Entrega.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción de los repuestos.

# Garantía

Los repuestos deberán contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses, contados a partir de la fecha de la recepción del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del repuesto.

Durante el plazo que dure la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor a 30 días.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.